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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Processo Administrativo n° 27/2026

Dispensa de Licitação n° 24/2026
O presente Estudo Técnico Preliminar está em conformidade com o disposto no artigo 6º, inciso XX e art. 18, §1°, da Lei nº 14.133/2021. 
1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de materiais e acessórios destinados à ambientação, identidade visual, iluminação, proteção e adequação dos ambientes internos da sede da Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, compreendendo tapetes, brasões e letreiros institucionais, espelhos, kit de lavatório, fita de LED, spots de LED, trilhos eletrificados com spots direcionáveis, quadros decorativos, folha de porta, protetores de portas, varão para cortina, cortina blackout e planner de parede, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência e dos documentos e projetos que instruem a contratação. 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A presente contratação tem por finalidade atender às necessidades de adequação, organização, ambientação e melhoria dos espaços físicos da sede da Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, proporcionando ambientes mais funcionais, adequados e compatíveis com as atividades administrativas e institucionais desenvolvidas no local.
2.2. A aquisição contempla materiais destinados à ambientação, iluminação, identificação visual, proteção e organização dos espaços, incluindo tapetes, brasões e letreiros, espelhos, kit de lavatório, fita de LED, spots e trilhos eletrificados, quadros decorativos, folha de porta, protetores de portas, acessórios para cortina, cortina blackout e planner de parede, conforme especificações constantes do Termo de Referência e dos projetos anexos. 
2.3. A contratação mostra-se necessária para suprir as demandas identificadas nos ambientes da Câmara, contribuindo para a organização dos espaços, melhoria das condições de utilização e apresentação institucional do prédio, bem como para a adequada recepção de servidores, Vereadores e cidadãos que utilizam as dependências da Câmara Municipal.
2.4. No que se refere aos brasões e letreiros institucionais, identificou-se a necessidade de contemplar, além da confecção das peças, o levantamento presencial das medidas, a elaboração de layouts dimensionados, a apresentação de gabaritos em escala real e a instalação definitiva nos ambientes indicados. Tal medida justifica-se pelas particularidades das paredes e pela necessidade de assegurar o correto dimensionamento, posicionamento, alinhamento e proporcionalidade dos elementos, considerando que os projetos visuais disponibilizados pela Administração possuem caráter ilustrativo e não substituem a conferência das medidas no local. A execução dessas etapas pela própria empresa fornecedora permitirá a aprovação prévia da disposição dos elementos pela fiscalização contratual, reduzindo os riscos de incompatibilidades, erros de fabricação, retrabalhos e custos adicionais, além de assegurar maior padronização estética e responsabilidade pela execução integral da solução.
3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
3.1. Os quantitativos estimados para a presente contratação encontram-se discriminados no documento denominado “Estimativa de Quantidades”, elaborado pela Diretora Geral e anexo à Formalização da Demanda, no qual estão registradas as quantidades previstas para cada item e os respectivos fundamentos utilizados para sua definição. O referido documento integra os autos e constitui parte integrante da instrução da demanda, servindo de fundamento para a definição dos quantitativos a serem contratados.
3.2. A contratação compreenderá os seguintes itens e quantitativos estimados, conforme o documento “Estimativa de Quantidades” que integra os autos: 
	Item
	Descrição resumida
	Unidade
	Quantidade

	01
	Brasão institucional colorido para a recepção
	Unidade
	01

	02
	Brasão institucional colorido para o hall superior
	Unidade
	01

	03
	Brasão institucional colorido para a sala da Presidência
	Unidade
	01

	04
	Letreiro institucional para a recepção
	Conjunto
	01

	05
	Letreiro “PODER LEGISLATIVO” para o hall superior
	Conjunto
	01

	06
	Letreiro “PRESIDÊNCIA”
	Conjunto
	01

	07
	Letreiro para a Galeria das Legislaturas
	Conjunto
	01

	08
	Letreiros para a Galeria dos Ex-Presidentes e a Galeria Lilás
	Conjunto
	01

	09
	Espelho retangular de 0,60 m × 0,93 m, com instalação
	Unidade
	02

	10
	Kit de lavatório de vidro suspenso
	Kit
	01

	11
	Fita de LED, rolo de 5 m
	Rolo
	12

	12
	Spot de LED de sobrepor e direcionável
	Unidade
	12

	13
	Quadro decorativo tipo sanduíche, 90 cm × 60 cm
	Unidade
	02

	14
	Quadro decorativo tipo sanduíche, 45 cm × 35 cm
	Unidade
	09

	15
	Folha de porta de madeira de 0,80 m, sem instalação
	Unidade
	02

	16
	Protetor de porta de 80 cm
	Unidade
	04

	17
	Protetor de porta de 70 cm
	Unidade
	03

	18
	Trilho eletrificado de aproximadamente 3 m, com seis spots
	Kit
	04

	19
	Kit de varão de 1,5 m, com suportes e fixadores
	Kit
	01

	20
	Cortina blackout
	Unidade
	01

	21
	Planner de parede personalizado em vidro temperado
	Unidade
	01

	22
	Tapete retangular antiderrapante, tipo sisal, 2,00 m × 1,50 m
	Unidade
	01

	23
	Tapete de canto antiderrapante, diâmetro aproximado de 1,50 m 
	Unidade
	01


3.3. Os quantitativos foram definidos a partir das necessidades identificadas nos ambientes da Câmara Municipal e das destinações individualizadas no documento “Estimativa de Quantidades”. A aquisição observará as quantidades ali justificadas, sem previsão de fornecimento adicional além dos quantitativos estimados. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
4.1. A solução consiste na aquisição de materiais destinados à decoração, iluminação, identificação visual e composição dos ambientes da Câmara Municipal, incluindo, para os brasões e letreiros institucionais, os serviços complementares necessários ao dimensionamento, à confecção e à instalação definitiva das peças.
4.2. Os materiais serão destinados à melhoria, organização e ambientação dos espaços da Câmara Municipal, abrangendo tapetes, brasões e letreiros para identificação dos ambientes, espelhos, kit de lavatório, fita de LED, spots e trilhos eletrificados, quadros decorativos, folha de porta, protetores de portas, acessórios para cortina, cortina blackout e planner de parede, contribuindo para a composição e a funcionalidade dos ambientes institucionais.
4.3. A aquisição deverá contemplar produtos novos, sem uso e em perfeitas condições, compatíveis com os locais de utilização e com as dimensões, materiais, cores, acabamentos e demais características estabelecidas no Termo de Referência e nos projetos anexos, quando aplicáveis.
4.4. A solução mostra-se adequada por permitir a aquisição conjunta dos materiais necessários à melhoria e ambientação dos espaços da Câmara Municipal, reduzindo a necessidade de contratações sucessivas para itens de mesma natureza e assegurando maior organização, padronização, funcionalidade e adequada apresentação dos ambientes institucionais.
4.5. Para os brasões e letreiros institucionais, a solução compreenderá o levantamento presencial das medidas das paredes, a elaboração de layouts dimensionados para aprovação da Administração, a apresentação e o posicionamento provisório de gabaritos em escala real nos respectivos locais de instalação, a confecção das peças conforme os modelos aprovados e a instalação definitiva, incluindo os materiais, acessórios e serviços necessários à adequada fixação. A confecção somente poderá ser iniciada após a aprovação dos layouts e dos gabaritos pela fiscalização contratual, assegurando a conferência prévia das dimensões, proporções, alinhamentos e posicionamentos dos elementos.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Tabela de análise de alternativas oferecidas pelo mercado:
	Item
	Objeto / solução pretendida
	Alternativas identificadas no mercado
	Análise da alternativa
	Solução considerada mais adequada
	Justificativa técnica e econômica

	01
	Brasão institucional para a recepção
	Pintura, adesivo, placa plana ou brasão recortado; fornecimento isolado ou com instalação. 
	O brasão recortado permite reproduzir a arte oficial com relevo. O fornecimento com levantamento de medidas, gabarito e instalação reduz riscos de dimensionamento e posicionamento inadequados. 
	Brasão em PVC expandido de 15 mm, com impressão UV, incluindo dimensionamento, aprovação de gabarito e instalação. 
	Identifica a recepção conforme o projeto e o padrão visual definido.

	02
	Brasão institucional para o hall superior
	Pintura, adesivo, placa plana ou brasão recortado; fornecimento isolado ou com instalação. 
	O brasão recortado permite reproduzir a arte oficial com relevo. O fornecimento com levantamento de medidas, gabarito e instalação reduz riscos de dimensionamento e posicionamento inadequados. 
	Brasão em PVC expandido de 15 mm, com impressão UV, incluindo dimensionamento, aprovação de gabarito e instalação. 
	Mantém o padrão do brasão da recepção, ajustado à parede do hall.

	03
	Brasão institucional para a sala da Presidência
	Pintura, adesivo, placa plana ou brasão recortado; fornecimento isolado ou com instalação. 
	O brasão recortado permite reproduzir a arte oficial com relevo. O fornecimento com levantamento de medidas, gabarito e instalação reduz riscos de dimensionamento e posicionamento inadequados. 
	Brasão em PVC expandido de 15 mm, com impressão UV, incluindo dimensionamento, aprovação de gabarito e instalação. 
	Identifica a sala e mantém o padrão dos demais brasões.

	04
	Letreiro institucional para a recepção
	Pintura, adesivo, placa ou letras individualizadas
	Pintura, adesivo, placa ou letras individualizadas; fornecimento isolado ou com instalação. 
	Letreiros em PVC expandido ou ACM, com os acabamentos previstos para cada ambiente, incluindo dimensionamento, aprovação de gabaritos e instalação.
	Apresenta a denominação completa da Câmara junto ao brasão institucional.

	05
	Letreiro “PODER LEGISLATIVO” para o hall superior
	Pintura, adesivo, placa ou letras individualizadas
	Pintura, adesivo, placa ou letras individualizadas; fornecimento isolado ou com instalação. 
	Letreiros em PVC expandido ou ACM, com os acabamentos previstos para cada ambiente, incluindo dimensionamento, aprovação de gabaritos e instalação. 
	Identifica o acesso à área administrativa.

	06
	Letreiro “PRESIDÊNCIA”
	Pintura, adesivo, placa ou letras individualizadas
	Pintura, adesivo, placa ou letras individualizadas; fornecimento isolado ou com instalação. 
	Letreiros em PVC expandido ou ACM, com os acabamentos previstos para cada ambiente, incluindo dimensionamento, aprovação de gabaritos e instalação. 
	Identifica a sala da Presidência.

	07
	Letreiro para a Galeria das Legislaturas
	Pintura, adesivo, placa ou letras individualizadas
	Pintura, adesivo, placa ou letras individualizadas; fornecimento isolado ou com instalação. 
	Letreiros em PVC expandido ou ACM, com os acabamentos previstos para cada ambiente, incluindo dimensionamento, aprovação de gabaritos e instalação. 
	Identifica a exposição institucional e mantém a composição prevista para a galeria.

	08
	Conjunto de letreiros para as galerias dos Ex-Presidentes e Lilás
	Pintura, adesivo, placas ou letras individualizadas
	Pintura, adesivo, placa ou letras individualizadas; fornecimento isolado ou com instalação. 
	Letreiros em PVC expandido ou ACM, com os acabamentos previstos para cada ambiente, incluindo dimensionamento, aprovação de gabaritos e instalação. 
	Identifica cada galeria conforme a disposição do projeto.

	09
	Espelhos retangulares de 0,60 m × 0,93 m, espessura de 3 mm, com fixação por botões franceses
	Manutenção dos espelhos atuais; espelhos com moldura; espelhos sem moldura com diferentes sistemas de fixação
	A manutenção não resolve o desgaste identificado. O modelo sem moldura atende às dimensões dos banheiros e permite fixação pelos acessórios previstos.
	Aquisição e instalação de espelhos novos, sem moldura.
	Substitui os espelhos deteriorados e melhora as condições de uso e conservação dos dois banheiros.

	10
	Kit de lavatório de vidro suspenso, com cuba, torneira e sifão
	Manutenção do gabinete atual; gabinete em MDF ou MDP; lavatório suspenso de vidro
	O gabinete atual apresenta deterioração. A solução de vidro atende ao uso do banheiro sem exigir novo espaço de armazenamento em material sujeito à umidade.
	Aquisição de kit de lavatório de vidro suspenso.
	Substitui o conjunto deteriorado por solução compatível com as características do ambiente.

	11
	Fita de LED, luz branco quente, em rolos de 5 m
	Iluminação convencional; pontos de luz isolados; fitas de LED com diferentes características
	A iluminação por pontos isolados não produz o mesmo efeito linear previsto para os painéis ripados. Os rolos permitem ajustar os trechos aos ambientes.
	Aquisição de fita de LED em rolos de 5 m.
	Atende à iluminação complementar dos ripados com fornecimento modular, conforme os comprimentos necessários.

	12
	Spot de LED de sobrepor, direcionável, preto
	Spot embutido; spot fixo; spot direcionável de sobrepor
	O modelo embutido pode exigir intervenção no forro. O direcionável permite ajustar o foco aos elementos da recepção, hall, Presidência e plenário.
	Aquisição de spots de LED de sobrepor e direcionáveis.
	Atende aos 12 pontos identificados, com possibilidade de direcionamento da iluminação.

	13
	Quadro decorativo tipo sanduíche, aproximadamente 90 cm × 60 cm
	Moldura convencional; painel fotográfico; quadro tipo sanduíche
	As alternativas permitem expor fotografias, mas o modelo tipo sanduíche atende ao padrão de apresentação previsto e permite a substituição das imagens.
	Aquisição de quadros tipo sanduíche.
	Permite expor fotografias do Município na sala de espera e na sala Legislativa, com apresentação uniforme.

	14
	Quadro decorativo tipo sanduíche, aproximadamente 45 cm × 35 cm
	Moldura convencional; painel fotográfico; quadro tipo sanduíche
	O mesmo modelo, em dimensão menor, é compatível com a composição prevista para a recepção e a Presidência.
	Aquisição de quadros tipo sanduíche.
	Mantém o padrão dos quadros do item anterior nos espaços que exigem peças menores.

	15
	Folha de porta simples de madeira, largura de 0,80 m
	Reparo da folha existente; substituição somente da folha; substituição do conjunto completo
	O desgaste identificado justifica a substituição da folha. A troca do conjunto completo ampliaria o fornecimento além da necessidade descrita.
	Aquisição da folha de porta, sem instalação.
	Atende à substituição da peça deteriorada, mantendo os demais componentes que possam continuar em uso.

	16
	Protetor de porta de 80 cm, cor mogno escuro
	Manutenção sem proteção; substituição das portas; uso de protetores inferiores
	O protetor atua na parte sujeita à umidade e ao desgaste, sem exigir a substituição integral das portas.
	Aquisição de protetores de porta de 80 cm.
	Preserva as portas existentes por meio de solução de menor intervenção.

	17
	Protetor de porta de 70 cm, cor mogno escuro
	Manutenção sem proteção; substituição das portas; uso de protetores inferiores
	A proteção da parte inferior atende às portas dos banheiros, sujeitas ao contato com água e umidade.
	Aquisição de protetores de porta de 70 cm.
	Preserva as portas dos banheiros sem substituição integral.

	18
	Trilho eletrificado preto, aproximadamente 3 m, acompanhado de seis spots direcionáveis
	Iluminação fixa; luminárias individuais; trilho eletrificado com spots
	A iluminação fixa oferece menor possibilidade de ajuste. O trilho permite direcionar os pontos de luz conforme a disposição dos elementos expostos nas galerias.
	Aquisição de kits de trilho eletrificado com spots direcionáveis.
	Atende à iluminação das galerias e permite ajustes de foco sem substituir todo o sistema.

	19
	Kit de varão de 1,50 m, com suportes e fixadores
	Trilho para cortina; varão adquirido por componentes separados; kit completo
	O kit reúne os componentes compatíveis com a cortina prevista e com o sistema de fixação do ambiente.
	Aquisição de kit completo de varão.
	Evita a aquisição separada de acessórios necessários ao uso da cortina.

	20
	Cortina de tecido blackout, aproximadamente 2,30 m × 2,70 m, bege claro
	Cortina convencional; persiana; cortina rolô blackout; cortina de tecido blackout
	As alternativas oferecem graus diferentes de controle da luz e privacidade. A cortina de tecido atende à dimensão e à composição previstas para a sala.
	Aquisição de cortina de tecido blackout.
	Permite controlar a luminosidade e a privacidade, com uso do varão previsto no item anterior.

	21
	Planner de parede personalizado em vidro temperado, 1,20 m × 0,90 m, espessura de 8 mm
	Quadro branco convencional; planner em outros materiais; painel de vidro personalizado
	O painel personalizado reúne os campos necessários à rotina da Diretoria e permite escrita e apagamento na face frontal.
	Aquisição de planner personalizado em vidro temperado.
	Reúne planejamento semanal e mensal, acompanhamento de licitações e demais demandas em um único painel.

	22
	Tapete retangular tipo sisal, bege, aproximadamente 2,00 m × 1,50 m, com base antiderrapante
	Manutenção do tapete atual; tapete convencional; tapete com base antiderrapante
	O tapete atual tem dimensão inadequada para o ambiente e não dispõe de base antiderrapante. A nova peça atende à composição da sala de espera e reduz o deslocamento durante o uso.
	Aquisição de tapete retangular com base antiderrapante.
	Substitui a peça inadequada sem alteração do mobiliário, atendendo às necessidades de segurança e ambientação.

	23
	Tapete de canto tipo sisal, bege, com diâmetro aproximado de 1,50 m e base antiderrapante
	Tapete convencional; tapete de diferentes materiais; tapete próprio para canto
	O formato de canto permite compor o hall sem ocupar a área de circulação da mesma forma que um tapete retangular. A base antiderrapante oferece maior estabilidade.
	Aquisição de tapete de canto com base antiderrapante.
	Solução compatível com o espaço e a finalidade de ambientação do hall superior.


5.2. Conclusão do levantamento de mercado
5.2.1. A análise das alternativas disponíveis demonstra que os itens pretendidos possuem soluções comercialmente disponíveis, não sendo identificada a necessidade de desenvolvimento de solução exclusiva. Para os brasões e letreiros institucionais, considera-se mais adequada a contratação do fornecimento acompanhado dos serviços complementares de levantamento de medidas, elaboração de layouts, apresentação de gabaritos em escala real e instalação definitiva, de modo a assegurar a correta execução e a padronização visual dos elementos.
5.2.2. Para os itens de ambientação e decoração, foram consideradas alternativas como diferentes materiais, modelos, sistemas de fixação e formas de apresentação. Para os itens de iluminação, foram analisadas soluções convencionais e direcionáveis, tendo-se identificado vantagem funcional nos sistemas de LED e trilhos eletrificados em razão da possibilidade de direcionamento e flexibilidade.
5.2.3. Nos itens destinados à conservação, especialmente os protetores de portas, a alternativa escolhida privilegia a preservação dos elementos existentes, evitando a substituição integral das portas quando a necessidade pode ser atendida por medida preventiva de menor intervenção. Essa escolha está alinhada à análise de alternativas exigida no levantamento de mercado.
5.2.4. Quanto aos elementos de identificação institucional, a utilização de brasões e letreiros personalizados mostra-se adequada à necessidade de padronização visual dos ambientes. A contratação integrada de seu fornecimento e instalação apresenta-se como solução mais adequada em relação à aquisição isolada das peças, uma vez que permite a conferência prévia das dimensões e dos posicionamentos, mediante layouts e gabaritos em escala real, além de concentrar a responsabilidade pela correta execução em uma única empresa. Os quadros fotográficos, por sua vez, permitem a utilização de imagens relacionadas ao patrimônio, à cultura e às características de São Luiz do Paraitinga, conforme previsto no documento de definição de quantitativos.
5.2.5. No caso do planner de parede, a solução em vidro temperado personalizado apresenta-se compatível com a finalidade de organizar, em um único espaço, o planejamento administrativo, o acompanhamento de processos de compras, as licitações e demais demandas da Diretoria. 
5.2.6. Dessa forma, a solução escolhida consiste na aquisição dos materiais especificados no documento de estimativa de quantidades, considerando as características e alternativas analisadas para cada grupo de bens, incluindo, para os brasões e letreiros institucionais, os serviços complementares necessários ao dimensionamento, à aprovação prévia e à instalação definitiva. A definição da forma de agrupamento e julgamento dos itens consta do tópico 6 deste Estudo. O levantamento de mercado não substitui a pesquisa de preços para estimativa do valor da contratação, a ser realizada em etapa própria.
5.2.7. A conclusão está em consonância com o art. 18, §1º, V, da Lei nº 14.133/2021, que exige a análise das alternativas possíveis e a justificativa técnica e econômica da solução escolhida. 
6. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO
6.1. O objeto reúne bens de diferentes categorias, que podem ser fornecidos de forma independente, e elementos personalizados de identidade visual destinados a compor um conjunto nos ambientes da Câmara Municipal. Por isso, a contratação será organizada em Lote 1 – Brasões e letreiros institucionais e Lote 2 – Demais materiais e acessórios, este último com julgamento por item.
6.2. Os itens 01 a 08 do Lote 1, correspondentes aos três brasões institucionais e aos letreiros da recepção, do hall superior, da sala da Presidência e das galerias, serão julgados pelo menor preço global do lote. Embora cada peça esteja identificada e quantificada separadamente, sua execução coordenada pelo mesmo fornecedor permite assegurar a padronização visual, a reprodução fiel da arte oficial, a uniformidade das fontes, cores e acabamentos, bem como a realização integrada do levantamento de medidas, da elaboração dos layouts, da apresentação dos gabaritos em escala real, da confecção e da instalação definitiva dos elementos.
6.3. O fornecimento desses elementos por empresas distintas poderia produzir diferenças perceptíveis na reprodução dos brasões e na execução dos letreiros, com prejuízo à padronização visual pretendida para os ambientes. Além disso, a contratação separada dos serviços de instalação poderia ocasionar incompatibilidades entre as dimensões das peças e as características dos locais de fixação, dificuldades na definição de responsabilidades e necessidade de ajustes posteriores. O agrupamento permite submeter os layouts e os gabaritos a uma aprovação coordenada pela fiscalização contratual, concentrando em um único fornecedor a responsabilidade pelo dimensionamento, pela conformidade das peças e pela correta instalação, com potencial redução de retrabalhos e custos adicionais.
6.4. Os itens 09 a 23 do Lote 2 não dependem do fornecimento dos elementos de identidade visual nem entre si para atender às respectivas finalidades. Serão julgados pelo menor preço por item, admitindo-se a seleção de fornecedores distintos. 
6.5. A pesquisa de preços deverá apresentar os valores individualizados dos componentes do lote e permitir a avaliação do seu preço global, de modo a verificar a compatibilidade dos preços e a vantagem econômica do agrupamento antes da conclusão da fase preparatória.
6.6. A composição do lote e o julgamento individual dos demais itens deverão ser reproduzidos de forma idêntica no Termo de Referência, na pesquisa de preços e no Aviso de Contratação Direta.
7. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
7.1. Os materiais deverão ser novos, sem uso, de boa qualidade, entregues em perfeito estado de conservação e em conformidade com as especificações, dimensões, características e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e nos projetos anexos.
7.2. Os produtos deverão apresentar características, dimensões, materiais, cores, acabamentos e demais condições compatíveis com as respectivas finalidades de utilização, não sendo admitidos materiais com defeitos, avarias, sinais de uso, deformações ou qualidade inferior à especificada.
7.3. Os materiais destinados à iluminação, incluindo fitas de LED, spots e trilhos eletrificados, deverão ser compatíveis com a tensão da rede elétrica local e atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, quando cabíveis, sendo fornecidos com os componentes e acessórios necessários ao seu adequado funcionamento e instalação. 
7.4. Os três brasões institucionais deverão reproduzir fielmente a arte oficial fornecida pela Câmara Municipal, enquanto os letreiros deverão observar os dizeres, materiais, cores e acabamentos estabelecidos no Termo de Referência. A definição das dimensões finais e dos posicionamentos deverá considerar as características dos respectivos ambientes, mediante levantamento presencial das medidas, elaboração de layouts dimensionados e apresentação de gabaritos em escala real, a serem submetidos à aprovação prévia da fiscalização contratual. Os projetos visuais disponibilizados pela Administração terão caráter ilustrativo, não substituindo a conferência das medidas e a aprovação dos posicionamentos no local. A confecção definitiva das peças somente poderá ser iniciada após a aprovação formal dos layouts e gabaritos pela fiscalização contratual.

7.4.1. A contratada responsável pelo Lote 1 deverá executar a instalação definitiva dos brasões e letreiros nos locais indicados pela Administração, incluindo o fornecimento de todos os materiais de fixação, acessórios, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários. A instalação deverá observar os layouts e gabaritos previamente aprovados, assegurando o correto alinhamento, nivelamento, espaçamento, centralização, estabilidade e acabamento das peças, cabendo à contratada corrigir, sem ônus adicional, eventuais desconformidades de fabricação ou instalação que lhe sejam imputáveis, bem como reparar danos causados às instalações da Câmara durante a execução dos serviços.
7.5. Os espelhos deverão ser fornecidos em conformidade com as dimensões e características estabelecidas no Termo de Referência, acompanhados dos acessórios necessários à sua fixação e instalados nos locais indicados pela Câmara Municipal. 
7.6. Os materiais destinados à instalação ou fixação, incluindo acessórios para cortina, varão, suportes, parafusos e demais componentes, deverão ser adequados aos respectivos produtos e locais de utilização, garantindo condições apropriadas de segurança, estabilidade e funcionamento.
7.7. Os tapetes, quadros decorativos, cortina blackout e demais materiais destinados à composição dos ambientes deverão apresentar acabamento adequado, sem manchas, rasgos, riscos, deformações ou outras imperfeições, e ser compatíveis com as dimensões e características especificadas no Termo de Referência.
7.8. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e protegidos contra danos, riscos, manchas, quebras, deformações ou quaisquer outros prejuízos decorrentes do transporte, manuseio e armazenamento até o local de entrega.
7.9. A instalação dos espelhos, brasões e letreiros institucionais será realizada pelas respectivas contratadas, com utilização dos equipamentos, ferramentas, materiais e acessórios necessários, nos locais indicados pela Câmara Municipal. Os demais itens serão objeto apenas de fornecimento, sem obrigação de montagem ou instalação pela contratada.
7.10. O fornecedor deverá substituir, sem ônus adicional para a Câmara Municipal, os produtos entregues em desacordo com as especificações, defeituosos, danificados, incompletos ou impróprios para utilização, observados os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência.
7.11. Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e funcionamento, quando aplicável, acompanhados dos respectivos acessórios, componentes e demais elementos necessários à sua utilização ou instalação.
7.12. A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte, descarregamento e entrega dos itens que lhe forem adjudicados e, quando aplicável, pela instalação dos espelhos, brasões e letreiros institucionais, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência.
8. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
8.1. Não se identifica necessidade de capacitação de servidores ou de outras providências administrativas complexas antes da contratação. A instalação pela contratada ficará restrita aos espelhos, brasões e letreiros institucionais, conforme as condições que serão estabelecidas no Termo de Referência.
8.2. A Câmara Municipal deverá indicar os locais de entrega dos materiais e os ambientes a que se destinam, bem como os locais de instalação dos espelhos, brasões e letreiros institucionais, assegurando o acesso da contratada para a realização das atividades necessárias.
8.3. Previamente à confecção dos brasões e letreiros institucionais, a contratada deverá realizar o levantamento presencial das medidas, elaborar e apresentar os layouts dimensionados e promover o posicionamento provisório dos gabaritos em escala real nas respectivas paredes, para conferência e aprovação pela fiscalização contratual. A confecção definitiva das peças somente poderá ser iniciada após a aprovação formal das artes, dimensões e posicionamentos pela Administração.
8.4. A Administração deverá acompanhar o fornecimento dos materiais e a instalação dos espelhos, conferindo as quantidades, especificações, dimensões, cores, acabamentos, condições de conservação e, quando aplicável, a conformidade com os projetos anexos e com as artes previamente aprovadas.
8.5. Não há necessidade de transição contratual ou transferência de conhecimentos para a execução do objeto, considerando a natureza dos bens a serem adquiridos e a simplicidade de sua utilização.
8.6. A Câmara Municipal deverá assegurar as condições necessárias para o recebimento dos materiais e o acesso das contratadas aos ambientes destinados à instalação dos espelhos, brasões e letreiros institucionais, inclusive para a realização das medições, apresentação dos gabaritos e execução dos serviços, conforme programação previamente ajustada com a Administração, de modo a minimizar eventuais interferências nas atividades administrativas e institucionais.
9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
9.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade desta demanda. 
10. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
10.1. O fornecedor será selecionado mediante procedimento de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, observados os requisitos e procedimentos aplicáveis à contratação direta.
10.2. Para fins de apresentação e julgamento das propostas, a contratação será organizada da seguinte forma:
I – Lote 1 – Brasões e letreiros institucionais: composto pelos itens 01 a 08, com critério de julgamento de menor preço global do lote, devendo a proposta discriminar o preço de cada item que o compõe;
II – Lote 2 – Demais materiais e acessórios: composto pelos itens 09 a 23, com critério de julgamento de menor preço por item, permitindo o julgamento e a adjudicação independentes.
10.3. O julgamento global do Lote 1 decorre da necessidade de execução coordenada dos brasões e letreiros destinados aos diferentes ambientes, visando assegurar a reprodução fiel da arte oficial, a uniformidade das proporções, fontes, cores e acabamentos, bem como a integração das etapas de levantamento de medidas, elaboração de layouts dimensionados, apresentação de gabaritos em escala real, confecção e instalação definitiva. A concentração dessas atividades em um único fornecedor permite maior controle sobre a execução, padronização visual e definição das responsabilidades pela conformidade e instalação dos elementos. A justificativa para o agrupamento e a avaliação de sua vantagem econômica estão detalhadas no tópico 6 deste Estudo.
10.4. Os bens reunidos no Lote 2 possuem finalidades e características distintas e podem ser fornecidos de forma independente. Seu julgamento por item permite a participação de fornecedores dos diferentes segmentos abrangidos pela contratação.
10.5. Em ambos os lotes, somente serão aceitas propostas que atendam às especificações e às demais condições estabelecidas no Termo de Referência e no Aviso de Contratação Direta.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência. 
12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
12.1. Promover a melhoria da ambientação, organização e composição dos espaços internos da Câmara Municipal, proporcionando ambientes mais adequados ao desenvolvimento das atividades institucionais.
12.2. Melhorar as condições de iluminação e conforto dos ambientes, mediante a utilização de elementos de iluminação adequados às características e finalidades dos espaços.
12.3. Aprimorar a identificação e a apresentação institucional dos ambientes da Câmara Municipal, por meio da utilização dos brasões, letreiros e demais elementos de identidade visual, assegurando, quanto aos brasões e letreiros, a adequada proporcionalidade, padronização, centralização, alinhamento e fixação, em conformidade com os layouts e gabaritos previamente aprovados pela Administração.
12.4. Proporcionar melhores condições de utilização e funcionalidade dos ambientes, mediante a instalação e utilização adequada dos materiais destinados à composição, proteção e organização dos espaços.
12.5. Contribuir para a melhoria da apresentação dos ambientes destinados ao atendimento de servidores, Vereadores e cidadãos, proporcionando espaços mais organizados, adequados e compatíveis com a finalidade institucional da Câmara Municipal.
13. IMPACTOS AMBIENTAIS
13.1. Os impactos ambientais associados à contratação relacionam-se principalmente à fabricação e ao transporte dos produtos, às embalagens e à destinação dos materiais substituídos. Considerados os quantitativos estimados e a natureza dos bens, tais impactos podem ser mitigados pela aquisição limitada às necessidades identificadas, pela preferência por produtos duráveis e pela destinação adequada dos resíduos. 
13.2. A definição dos quantitativos com base nas necessidades efetivas da Administração contribui para evitar aquisições excessivas, desperdícios e geração desnecessária de resíduos.
13.3. Sempre que possível e sem prejuízo da competitividade, deverão ser priorizados materiais duráveis, com menor utilização de embalagens e acondicionados em materiais recicláveis ou passíveis de destinação ambientalmente adequada.
13.4. A utilização de elementos de iluminação com tecnologia LED contribui para a redução do consumo de energia elétrica e apresenta maior vida útil em comparação com soluções convencionais de iluminação. 
14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
14.1. As soluções analisadas são aptas a atender às necessidades de ambientação, iluminação, conservação e identidade visual dos ambientes da Câmara Municipal, incluindo, quanto aos brasões e letreiros institucionais, os serviços complementares de levantamento de medidas, elaboração de layouts, apresentação de gabaritos em escala real, confecção e instalação definitiva, observadas as especificações e os quantitativos definidos nos documentos da fase preparatória.
14.2. A contratação mostra-se tecnicamente viável. Sua conclusão fica condicionada à confirmação da disponibilidade orçamentária, à pesquisa de preços e à verificação da compatibilidade econômica da composição do Lote 1, nos termos deste Estudo.
14.3. Confirmadas essas condições, considera-se viável o prosseguimento da contratação por meio de dispensa de licitação, para atendimento da necessidade pública identificada.
São Luiz do Paraitinga, 23 de setembro de 2026.

____________________________________
JOÃO EURICO HEYDEN JÚNIOR
Agente de Contratação
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Página 14 de 14

