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	Produto Ar Condicionado Janela 

Marca Midea 

Ideal para Ambiente de até 50 m²

Capacidade Total de Ar 30000 BTUs

Ciclo de Ar Frio

Gás Refrigerante R410A (Eco) 
Modelo Janela Mecânico Cor Branco

Tensão Elétrica 220V

Classe de Eficiência Energética B

Frequência 60 Hz

Vazão do Ar1000 m³
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	Produto Ar Condicionado Janela
Capacidade Total de Ar 12000 BTUs
Ciclo de Ar Frio
Classe de Eficiência Energética B

Código do Fabricante MCI125BB

Corrente Monofásico

Gás Refrigerante R-410A

Ideal até 16m

Altura 37,5

Largura 56,0
Marca Springer

Modelo Ar Condicionado Springer Classic

Peso 36,1 
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