## Lote-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 10/2026 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 1
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS, 09:00 HORAS DO DIA 25/05/2026
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo da Proposta | Valor Unitário | Total
1 | PCT | 60 | Abraçadeira plástica (enforca-gato), dimensões aproximadas de 2,5 x 150 mm, cor natural ou preta, resistente a tração, pacote com 100 unidades.
2 | PCT | 15 | Abraçadeira plástica (enforca-gato), dimensões aproximadas de 2,5 x 200 mm, pacote com 100 unidades.
3 | PCT | 15 | Abraçadeira plástica (enforca-gato), dimensões aproximadas de 3,5 x 300 mm, pacote com 100 unidades.
4 | UND | 600 | Base para relé fotoelétrico, padrão nacional, compatível com relés de iluminação pública, material resistente a intempéries.
5 | UND | 50 | Braço para luminária pública, em aço galvanizado, comprimento aproximado de 1,0 a 1,5 metros, com diâmetro compatível para instalação em poste
6 | MT | 200 | Cabo elétrico flexível, isolação em PVC, seção nominal de 10 mm², cor preta.
7 | MT | 400 | Cabo multiplexado de alumínio, isolado, seção nominal aproximada de 1x25 + 25 mm², adequado para redes aéreas
8 | MT | 400 | Cabo elétrico flexível, isolação em PVC, seção nominal de 4 mm².
9 | MT | 300 | Cabo elétrico flexível, isolação em PVC, seção nominal de 10 mm².
10 | MT | 200 | Cabo elétrico flexível, isolação em PVC, seção nominal de 2,5 mm².
11 | MT | 500 | Cabo elétrico flexível multipolar, composto por 2 condutores de cobre, seção nominal de 4,0 mm² cada, isolação em PVC, indicado para instalações elétricas de baixa tensão.
12 | UND | 10 | Chave de comando para iluminação pública, corrente nominal aproximada de 30A, destinada ao acionamento de circuitos de iluminação, compatível com rede elétrica de baixa tensão.
13 | UND | 5 | Contator elétrico tripolar, corrente nominal mínima de 18A, tensão de operação compatível (220V), com aplicação em sistemas de comando e acionamento elétrico.
14 | UND | 5 | Contator elétrico tripolar, corrente nominal mínima de 32A, tensão de operação compatível (220V), para uso em circuitos de potência e comando.
15 | UND | 100 | Lâmpada LED tubular, potência nominal aproximada de 40W, temperatura de cor de 6500K (branco frio), base padrão tipo G13, com elevado fluxo luminoso e eficiência energética.
16 | UND | 500 | Lâmpada LED tubular, potência nominal aproximada de 50W, temperatura de cor de 6500K, base compatível com o padrão de instalação.
17 | UND | 200 | Luminária LED para iluminação pública, potência nominal aproximada de 100W, temperatura de cor de 5000K, grau de proteção mínimo IP66, alimentação bivolt, corpo em material resistente a intempéries.
18 | UND | 200 | Luminária LED para iluminação pública, potência nominal aproximada de 150W, temperatura de cor de 6500K, grau de proteção IP66, alimentação bivolt.
19 | UND | 150 | Luminária LED para iluminação pública, potência nominal aproximada de 200W, temperatura de cor de 6500K, grau de proteção IP66, alimentação bivolt.
20 | UND | 150 | Luminária LED para iluminação pública, potência nominal aproximada de 60W, temperatura de cor de 5000K, grau de proteção IP66, alimentação bivolt.
21 | PAR | 1 | Luva para eletroduto, confeccionada em PVC rígido, adequada para instalações elétricas de baixa tensão, com diâmetro nominal compatível (ex.: 3/4” ou 25 mm).
22 | UND | 300 | Parafuso tipo máquina, confeccionado em aço carbono com acabamento zincado, acompanhado de porca e arruela, dimensões aproximadas de 16 x 250 mm.
23 | UND | 5 | Poste metálico para iluminação pública, altura aproximada de 12 metros, confeccionado em aço galvanizado, adequado para fixação de luminárias e acessórios.
24 | UND | 5 | Poste metálico para iluminação pública, altura aproximada de 8 metros, confeccionado em aço galvanizado.
25 | UND | 500 | Relé fotoelétrico para comando automático de iluminação pública, alimentação bivolt, acionamento por variação de luminosidade ambiente, próprio para uso externo.
26 | UND | 50 | Soquete (porta-lâmpada) tipo E40, confeccionado em porcelana, com elevada resistência térmica e elétrica, adequado para lâmpadas de alta potência.
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
|  | Assinatura do Vendedor/Responsável:________________________________________________ |  | Telefone para contato: _____________________________________
Ass. e Carimbo do Fornecedor