Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

TERMO DE REFERÊNCIA

ORIENTAÇÃO NORMATIVA 003/2023 PGM DE 18/08/2023

ANEXO II

CHECKLIST PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR

(Contratação Direta – fundamento nos incisos I do Art. 75 da Lei 14.133/2021)

OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de assentamento de 30,00 m² PISO VINÍLICO, com materiais e mão de obras, em parte das dependências da Controladoria Geral do Município de Goiânia, estabelecido na Lei 14.133/2021.

1. JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário a troca ou substituição devido ao grande desgaste do piso vinílico já existente, pois desde sua inauguração no ano de 2000 não houve tal substituição ou manutenção.

Devido ao grande trafego de pessoas como servidores/colaboradores, autoridades, contribuinte ou até mesmo visitantes até a presente data não foi realizada nenhuma melhoria estrutural, o que torna a mesma precária, necessitando assim de sua substituição.

2. OBSERVAÇÕES

2.1 Os materiais juntamente com a mão de obra deverá ser fornecido pela contratada;

2.1.1 Devem ser seguidas as recomendações do fabricante em relação ao preparo do contrapiso para recebimento da argamassa autonivelante, para garantir a aderência adequada do piso vinílico;

2.1.2 O adesivo acrílico utilizado para assentamento do piso vinílico deverá ser utilizado conforme orientação do fabricante, especialmente desenvolvido para colagem de pisos vinílico, placas ou réguas;

2.1.3 O Piso vinílico deverá ser fornecido em placas com dimensões não inferior 192x1230 mm. A espessura mínima do piso deverá ser de 2 mm, desde que atenda a classificação funcional de nível de utilização - classe 33 (comercial de alto tráfego), com capa de uso de PVC de 0,55mm ou superior;

2.1.4 Através de visita técnica para verificação de alguma dificuldade, condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, as empresas assume total responsabilidade por esses fatos e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças, técnicas ou financeiras com o município de Goiânia;

2.1.5 A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá atender às determinações a seguir expostas, contendo:

Profissional capacitado com Registro Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU, atualizadas;

A comprovação de que integra o quadro da contratada será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Proprietário, sócio-administrador, dirigente ou assemelhado da empresa proponente: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em caso de empresa individual, o registro comercial;

- Empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo determinado  ou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação pertinente;

4. VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1 Terá vigência por 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do seu extrato no diário oficial, podendo ser prorrogado, conforme o artigo 75, I da Lei nº. 14.133.

5. PRAZO PARA INÍCIO DA OBRA/SERVIÇO

5.1 As obras deverão ser iniciadas em até 10 dias após o recebimento pelo contratado da ordem de serviço.

6. LOCAL DA OBRA/SERVIÇO

6.1 Endereços: Avenida do Cerrado, 999, Bloco E, Térreo, Park Lozandes, Paço Municipal, Goiânia, CEP : 74.884-900;

Os serviços poderá ser executado no período das 7:00 as 17:00 de segunda a sexta feira, não havendo período em dias de feriado ou ponto facultativo.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1 O prazo de execução será de 30 (trinta) dias, conforme o cronograma físico-financeiro no anexo I abaixo;

7.1 O prazo de execução poderá ser alterado, solicitado pelo contratado, com anuência da Administração.

8. SUBCONTRATAÇÃO

8.1 O contratado, na execução dos serviços, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar os serviços, desde que não ocasione transtornos a contratante;

8.2 Caso durante a execução dos serviços haja a necessidade de subcontratação, caberá a contratada justificar à contratante que prosseguirá sua apreciação.

9. REGIME DE EXECUÇÃO

9.1 O contrato para execução dos serviços do objeto deste termo será estabelecido entre a Controladoria e a firma vencedora, que apresentará melhor condição dos serviços após a verificação das documentações e preços do objeto contratado, no regime de contratação direta, por ser um valor que não ultrapassa o limite definido no art. 75, § 1º da Lei 14.133/2021.

10. GARANTIA DO OBJETO

11.1 O contratado é obrigado, durante o período de 5 (cinco) anos a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, em até 10 dias após comunicado pela contratante, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do artigo 618 do Código Civil.

12. REAJUSTE

12.1 Os preços dos serviços objeto deste termo, não poderá sofrer reajuste devido ao curto período de tempo.

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela contratante das Notas Fiscais e/ou Faturas devidamente atestadas pelo setor competente.

14. DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO:

  - A fiscalização da contratação será exercida por um servidor designado pela CONTRATANTE.

  - Um servidor designado será nomeado fiscal do contrato, que zelará pela fiel execução dos serviços, em consonância com as especificações deste Termo de Referência, tomando as providências cabíveis no caso de descumprimento, parcial ou total, das condições pactuadas.

15. NATUREZA DA DESPESA

15.1 Anexo II – 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, da Portaria nº 448 , de 13 de setembro de 2002. (33903622)

16. DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO:

  - A fiscalização da contratação será exercida por um servidor designado pela CONTRATANTE.

16.2 Um servidor designado será nomeado fiscal do contrato, que zelará pela fiel execução dos serviços, em consonância com as especificações deste Termo de Referência, tomando as providências cabíveis no caso de descumprimento, parcial ou total, das condições pactuadas.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

17.1 Na aplicação de penalidades/sanções serão observadas as disposições constantes no Decreto Municipal nº 2271/2019, alterado pelo Decreto Municipal nº 1562/2020, além das previstas nas legislações pertinentes.

ANEXO I

Cronograma físico Financeiro

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CAT/SER | UNID | QTDE | VR. UNTI | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de assentamento de 30,00 m² PISO VINÍLICO, com materiais e mão de obras, em partes das dependências da Controladoria Geral do Município de Goiânia. | 5312 | M² | 1 | 4.580,10 | 4.580,10 |

Valor estimado para contratação.

Anexo II

Cronograma de execução Física

| Item | Cronograma | Total |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 a 30 dias | 100% |

DIRETORIA ADMNISTRATIVA, aos 12 dias do mês de janeiro de 2024.