## ORC. SINTÉTICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Construção de Habitação de Interesse Social | [5 empty] | DATA: 19/01/2026
LOCAL: Rua José Mariano da Silva, Loteamento Vale do Moji II, Centro de Tocos do Moji | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - Dezembro/2025; SEINFRA - Outubro/2025 - sem desoneração | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 19 Meses | [7 empty] | BDI | 24.08%
Item | Código | Banco | Código Prefeitura | Descrição | Unid | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Valor Total com BDI
1 |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR |  |  |  |  | 3028951.57
1.1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 254806.69
1.1.1 |  |  |  | PROJETOS |  |  |  |  | 21572.02
1.1.1.1 | CO-28390 | SEINFRA | 269004001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | UN | 1 | 873.6 | 1083.96 | 1083.96
1.1.1.2 | CO-28389 | SEINFRA | 269004002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO | KM | 90 | 2.04 | 2.53 | 227.7
1.1.1.3 | CO-28388 | SEINFRA | 269004003 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | M | 60 | 79.09 | 98.13 | 5887.8
1.1.1.4 | CO-27422 | SEINFRA | 269004004 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | UN | 1 | 2020.53 | 2507.07 | 2507.07
1.1.1.5 | CO-27427 | SEINFRA | 269004005 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | UN | 2 | 1480.18 | 1836.61 | 3673.22
1.1.1.6 | CO-27431 | SEINFRA | 269004006 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 1 | 1808.2 | 2243.61 | 2243.61
1.1.1.7 | CO-27430 | SEINFRA | 269004007 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | UN | 2 | 1730.34 | 2147.01 | 4294.02
1.1.1.8 | CO-27424 | SEINFRA | 269004008 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM | UN | 1 | 1202 | 1491.44 | 1491.44
1.1.1.9 | CO-27460 | SEINFRA | 269004009 | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2 | M2 | 53.86 | 2.44 | 3.03 | 163.2
1.1.2 |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 104155.27
1.1.2.1 | 103689 | SINAPI | 269004010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 504.07 | 625.45 | 2814.53
1.1.2.2 | ED-50128 | SINAPI | 269004011 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UN | 1 | 9064.91 | 11247.74 | 11247.74
1.1.2.3 | ED-50155 | SINAPI | 269004012 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 18 | 1050 | 1302.84 | 23451.12
1.1.2.4 | ED-50150 | SINAPI | 269004013 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 593.02 | 735.82 | 735.82
1.1.2.5 | ED-50151 | SINAPI | 269004014 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 830.96 | 1031.06 | 1031.06
1.1.2.6 | 99059 | SINAPI | 269004015 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M2 | 686 | 76.22 | 94.57 | 64875
1.1.3 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 129079.4
1.1.3.1 | CPU-02 | Composição | 269004016 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 104029.2 | 129079.43 | 129079.4
1.2 |  |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 346434
1.2.1 |  |  |  | RADIER |  |  |  |  | 319005
1.2.1.1 | 96521 | SINAPI | 269004017 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 250.6 | 45.38 | 56.31 | 14111.2
1.2.1.2 | 97083 | SINAPI | 269004018 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 1138.8 | 3.8 | 4.72 | 5375.2
1.2.1.3 | 97087 | SINAPI | 269004019 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1138.8 | 3.41 | 4.23 | 4817.2
1.2.1.4 | 96622 | SINAPI | 269004020 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 53.8 | 259.1 | 321.49 | 17296.2
1.2.1.5 | 97086 | SINAPI | 269004021 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 133.4 | 156.76 | 194.51 | 25947.6
1.2.1.6 | 92769 | SINAPI | 269004022 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7240 | 12.79 | 15.87 | 114898.8
1.2.1.7 | 92762 | SINAPI | 269004023 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 572 | 10.9 | 13.52 | 7733.4
1.2.1.8 | 92759 | SINAPI | 269004024 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78 | 14.63 | 18.15 | 1415.8
1.2.1.9 | 97096_ADP-01 | Composição | 269004025 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 181.6 | 563.2 | 698.82 | 126905.8
1.2.1.10 | 93382 | SINAPI | 269004026 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 13.6 | 29.85 | 37.04 | 503.8
1.2.2 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 27429
1.2.2.1 | 98555 | SINAPI | 269004027 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 632.4 | 34.03 | 42.22 | 26700
1.2.2.2 | 4030_ADP-01 | Composição | 269004028 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 92.4 | 6.36 | 7.89 | 729
1.3 |  |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 250135
3.1.1 | 92427 | SINAPI | 269004029 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 287.8 | 67.89 | 84.24 | 24244.2
3.1.2 | 92463_ADP-01 | Composição | 269004030 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | M2 | 410.8 | 73.14 | 90.75 | 37280.2
3.1.3 | 92463 | SINAPI | 269004031 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 82.6 | 129.99 | 161.29 | 13322.6
3.1.4 | 92759 | SINAPI | 269004032 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1408 | 14.63 | 18.15 | 25555.2
3.1.5 | 92760 | SINAPI | 269004033 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 300 | 13.44 | 16.68 | 5004
3.1.6 | 92761 | SINAPI | 269004034 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1306 | 12.35 | 15.32 | 20008
3.1.7 | 92762 | SINAPI | 269004035 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1712 | 10.9 | 13.52 | 23146.2
3.2.1 | 101963 | SINAPI | 269004036 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 115.4 | 223.93 | 277.85 | 32063.8
3.2.2 | 103669_ADP-01 | Composição | 269004037 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 25.6 | 903.97 | 1121.65 | 28714.2
3.2.3 | 103682_ADP-01 | Composição | 269004038 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 35.6 | 923.57 | 1145.97 | 40796.6
1.4 |  |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 463065.6
1.4.1 |  |  |  | ALVENARIA/FECHAMENTOS |  |  |  |  | 231762.2
1.4.1.1 | 103346 | SINAPI | 269004039 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1730 | 99.78 | 123.81 | 214191.4
1.4.1.2 | 105021 | SINAPI | 269004040 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 324 | 28.03 | 34.78 | 11268.8
1.4.1.3 | 105027 | SINAPI | 269004041 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 184 | 27.6 | 34.25 | 6302
1.4.2 |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 153976.6
1.4.2.1 | 91341 | SINAPI | 269004042 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 67.2 | 679.57 | 843.21 | 56663.8
1.4.2.2 | 94570 | SINAPI | 269004043 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 52 | 304.58 | 377.92 | 19651.8
1.4.2.3 | 94572 | SINAPI | 269004044 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 56 | 435.44 | 540.29 | 30256.2
1.4.2.4 | 94569 | SINAPI | 269004045 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 9.6 | 580.76 | 720.61 | 6917.8
1.4.2.5 | 94589 | SINAPI | 269004046 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 432 | 21.37 | 26.52 | 11456.6
1.4.2.6 | 105812 | SINAPI | 269004047 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | M | 864 | 27.08 | 33.6 | 29030.4
1.4.3 |  |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRAS |  |  |  |  | 77326.8
1.4.3.1 | 91314 | SINAPI | 269004048 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 60 | 1038.67 | 1288.78 | 77326.8
1.5 |  |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 658358
1.5.1 | 92539 | SINAPI | 269004049 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 1469.8 | 110.81 | 137.49 | 202082.8
1.5.2 | 94447 | SINAPI | 269004050 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1469.8 | 97.66 | 121.18 | 178110.4
1.5.3 | 102233 | SINAPI | 269004051 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 2076 | 11.95 | 14.83 | 30787
1.5.4 | 94232 | SINAPI | 269004052 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 10520 | 3.43 | 4.26 | 44815.2
1.5.5 | 94221 | SINAPI | 269004053 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 213 | 41.52 | 51.52 | 10973.8
1.5.6 | 92548 | SINAPI | 269004054 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 80 | 1930.09 | 2394.86 | 191588.8
1.6 |  |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 315065.2
1.6.1 |  |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 124799.4
1.6.1.1 | 87879 | SINAPI | 269004055 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2731.6 | 5.13 | 6.37 | 17400.2
1.6.1.2 | 87882 | SINAPI | 269004056 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 88.8 | 6.17 | 7.66 | 680.2
1.6.1.3 | 87545 | SINAPI | 269004057 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 479.4 | 34.1 | 42.31 | 20283.4
1.6.1.4 | 87547 | SINAPI | 269004058 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1601 | 30.52 | 37.87 | 60629.8
1.6.1.5 | 104958 | SINAPI | 269004059 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 651.2 | 26.83 | 33.29 | 21678.4
1.6.1.6 | 90408 | SINAPI | 269004060 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 88.8 | 37.46 | 46.48 | 4127.4
1.6.2 |  |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  |  |  |  | 40090.4
1.6.2.1 | 87267 | SINAPI | 269004061 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 393 | 68.53 | 85.03 | 33416.8
1.6.2.2 | 87265 | SINAPI | 269004062 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 86.4 | 62.25 | 77.24 | 6673.6
1.6.3 |  |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 95506.8
1.6.3.1 | 87905 | SINAPI | 269004063 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 607 | 9.35 | 11.6 | 7041.2
1.6.3.2 | 87894 | SINAPI | 269004064 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 609 | 7.99 | 9.91 | 6035.2
1.6.3.3 | 87792 | SINAPI | 269004065 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 609 | 46.35 | 57.51 | 35023.6
1.6.3.4 | 87775 | SINAPI | 269004066 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 607 | 62.94 | 78.1 | 47406.8
1.6.4 |  |  |  | FORROS |  |  |  |  | 54668.6
1.6.4.1 | 96111 | SINAPI | 269004067 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 718 | 61.36 | 76.14 | 54668.6
1.7 |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 96946.6
1.7.1 |  |  |  | PINTURAS INTERNAS |  |  |  |  | 50193.2
1.7.1.1 | 88485 | SINAPI | 269004068 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2252.2 | 4.97 | 6.17 | 13896
1.7.1.2 | 88484 | SINAPI | 269004069 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 88.8 | 6.08 | 7.54 | 669.6
1.7.1.3 | 104640 | SINAPI | 269004070 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 88.8 | 14.9 | 18.49 | 1642
1.7.1.4 | 104642 | SINAPI | 269004071 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2252.2 | 12.16 | 15.09 | 33985.6
1.7.2 |  |  |  | PINTURAS EXTERNAS |  |  |  |  | 27323.4
1.7.2.1 | 98556 | SINAPI | 269004072 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 1216 | 5.95 | 7.38 | 8974
1.7.2.2 | 98555 | SINAPI | 269004073 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1216 | 12.16 | 15.09 | 18349.4
1.7.3 |  |  |  | PINTURA ESQUADRIAS |  |  |  |  | 19430
1.7.3.1 | 102193 | SINAPI | 269004074 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 299.2 | 2.37 | 2.94 | 879.6
1.7.3.2 | 102197 | SINAPI | 269004075 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 299.2 | 29.31 | 36.37 | 10882
1.7.3.3 | 102219 | SINAPI | 269004076 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 299.2 | 20.66 | 25.63 | 7668.4
1.8 |  |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 128581.4
1.8.1 |  |  |  | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 71507.6
1.8.1.1 | 87247 | SINAPI | 269004077 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 336 | 62.29 | 77.29 | 25969.4
1.8.1.2 | 87248 | SINAPI | 269004078 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 382 | 53.2 | 66.01 | 25215.8
1.8.1.3 | 87246 | SINAPI | 269004079 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 231.2 | 70.84 | 87.9 | 20322.4
1.8.2 |  |  |  | PISOS CIMENTADOS |  |  |  |  | 25171.2
1.8.2.1 | 97084 | SINAPI | 269004080 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 323 | 0.79 | 0.98 | 316.6
1.8.2.2 | 94990 | SINAPI | 269004081 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 22.6 | 886.33 | 1099.76 | 24854.6
1.8.3 |  |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 31902.6
1.8.3.1 | 98695 | SINAPI | 269004082 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 50.4 | 85.79 | 106.45 | 5365
1.8.3.2 | 88648 | SINAPI | 269004083 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 745 | 8.01 | 9.94 | 7405.4
1.8.3.3 | 101965 | SINAPI | 269004084 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 130 | 118.61 | 147.17 | 19132.2
1.9 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 209746.8
1.9.1 |  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 55218.8
1.9.1.1 | 93653 | SINAPI | 269004085 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 40 | 14.67 | 18.2 | 728
1.9.1.2 | 93654 | SINAPI | 269004086 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 14.67 | 18.2 | 364
1.9.1.3 | 93656 | SINAPI | 269004087 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 16.81 | 20.86 | 417.2
1.9.1.4 | 93659 | SINAPI | 269004088 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 29.98 | 37.2 | 744
1.9.1.5 | 93674_ADP-01 | Composição | 269004089 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40 | 111.12 | 137.88 | 5515.2
1.9.1.6 | 101493 | SINAPI | 269004090 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 20 | 1663.53 | 2064.11 | 41282.2
1.9.1.7 | 101873_ADP-01 | Composição | 269004091 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20 | 248.56 | 308.41 | 6168.2
1.9.2 |  |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 44617.4
1.9.2.1 | 103782 | SINAPI | 269004092 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 140 | 31.67 | 39.3 | 5502
1.9.2.2 | 91953 | SINAPI | 269004093 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 32.33 | 40.12 | 4012
1.9.2.3 | 91959 | SINAPI | 269004094 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 49.04 | 60.85 | 1217
1.9.2.4 | 92000 | SINAPI | 269004095 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 200 | 33.83 | 41.98 | 8396
1.9.2.5 | 91996 | SINAPI | 269004096 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 120 | 38.39 | 47.63 | 5715.6
1.9.2.6 | 91993 | SINAPI | 269004097 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 52.23 | 64.81 | 1296.2
1.9.2.7 | 91985 | SINAPI | 269004098 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 31.3 | 38.84 | 776.8
1.9.2.8 | 91987 | SINAPI | 269004099 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 50.87 | 63.12 | 1262.4
1.9.2.9 | 91947_ADP-01 | Composição | 269004100 | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40 | 9.18 | 11.39 | 455.6
1.9.2.10 | 91941 | SINAPI | 269004101 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 240 | 13.55 | 16.81 | 4034.4
1.9.2.11 | 91940 | SINAPI | 269004102 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 260 | 21.28 | 26.4 | 6864
1.9.2.12 | 91939 | SINAPI | 269004103 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 37.05 | 45.97 | 1838.8
1.9.2.13 | 91937 | SINAPI | 269004104 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 140 | 18.69 | 23.19 | 3246.6
1.9.3 |  |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 109910.6
1.9.3.1 | 91924 | SINAPI | 269004105 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1958 | 3.35 | 4.16 | 8145.2
1.9.3.2 | 91926 | SINAPI | 269004106 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5176 | 4.84 | 6.01 | 31107.8
1.9.3.3 | 91928 | SINAPI | 269004107 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 496 | 7.46 | 9.26 | 4593
1.9.3.4 | 101884 | SINAPI | 269004108 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 518 | 11.75 | 14.58 | 7552.4
1.9.3.5 | 101560 | SINAPI | 269004109 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 166 | 11.2 | 13.9 | 2307.4
1.9.3.6 | 91834 | SINAPI | 269004110 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 894 | 19.42 | 24.1 | 21545.4
1.9.3.7 | 91854 | SINAPI | 269004111 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1166 | 10.92 | 13.55 | 15799.4
1.9.3.8 | 91845 | SINAPI | 269004112 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 441.2 | 8.91 | 11.06 | 4879.6
1.9.3.9 | 90447 | SINAPI | 269004113 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1166 | 9.66 | 11.99 | 13980.4
1.10 |  |  |  | HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO |  |  |  |  | 81432.8
1.10.1 |  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 20161.2
1.10.1.1 | 90373 | SINAPI | 269004114 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 140 | 14.45 | 17.93 | 2510.2
1.10.1.2 | 89408 | SINAPI | 269004115 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160 | 10.01 | 12.42 | 1987.2
1.10.1.3 | 89395 | SINAPI | 269004116 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80 | 15.08 | 18.71 | 1496.8
1.10.1.4 | 89383 | SINAPI | 269004117 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160 | 7.59 | 9.42 | 1507.2
1.10.1.5 | 89446 | SINAPI | 269004118 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102 | 5.74 | 7.12 | 726.2
1.10.1.6 | 89356 | SINAPI | 269004119 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 174 | 27.11 | 33.64 | 5853.4
1.10.1.7 | CPU-01 | Composição | 269004120 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") | UN | 20 | 245.01 | 304.01 | 6080.2
1.10.2 |  |  |  | REGISTROS |  |  |  |  | 17927.8
1.10.2.1 | 89985 | SINAPI | 269004121 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 142.81 | 177.2 | 3544
1.10.2.2 | 89987 | SINAPI | 269004122 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 60 | 150.62 | 186.89 | 11213.4
1.10.2.3 | 94490 | SINAPI | 269004123 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 | 34.78 | 43.16 | 1726.4
1.10.2.4 | 86885 | SINAPI | 269004124 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 80 | 14.55 | 18.05 | 1444
1.10.3 |  |  |  | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 19085.6
1.10.3.1 | 97741 | SINAPI | 269004125 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 20 | 206.6 | 256.35 | 5127
1.10.3.2 | 95673 | SINAPI | 269004126 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 20 | 162.66 | 201.83 | 4036.6
1.10.3.3 | 104994_ADP-01 | Composição | 269004127 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 20 | 191.41 | 237.5 | 4750
1.10.3.4 | 89353 | SINAPI | 269004128 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 62.98 | 78.15 | 1563
1.10.3.5 | 89402 | SINAPI | 269004129 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 135 | 13.98 | 17.35 | 2342.2
1.10.3.6 | 89446 | SINAPI | 269004130 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 5.74 | 7.12 | 427.2
1.10.3.7 | 89408 | SINAPI | 269004131 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 10.01 | 12.42 | 496.8
1.10.3.8 | 89440 | SINAPI | 269004132 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 13.81 | 17.14 | 342.8
1.10.4 |  |  |  | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE |  |  |  |  | 24258.2
1.10.4.1 | 102605 | SINAPI | 269004133 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 20 | 313.97 | 389.57 | 7791.4
1.10.4.2 | 102591 | SINAPI | 269004134 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 20 | 5.01 | 6.22 | 124.4
1.10.4.3 | 102593 | SINAPI | 269004135 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 40 | 5.66 | 7.02 | 280.8
1.10.4.4 | 94703 | SINAPI | 269004136 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20 | 21.42 | 26.58 | 531.6
1.10.4.5 | 94704 | SINAPI | 269004137 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 40 | 28.42 | 35.26 | 1410.4
1.10.4.6 | 94796 | SINAPI | 269004138 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 38.64 | 47.94 | 958.8
1.10.4.7 | 89408 | SINAPI | 269004139 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160 | 10.01 | 12.42 | 1987.2
1.10.4.8 | 89413 | SINAPI | 269004140 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80 | 13.78 | 17.1 | 1368
1.10.4.9 | 89414 | SINAPI | 269004141 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 15.59 | 19.34 | 386.8
1.10.4.10 | 103953 | SINAPI | 269004142 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 8.33 | 10.34 | 413.6
1.10.4.11 | 89443 | SINAPI | 269004143 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60 | 19.24 | 23.87 | 1432.2
1.10.4.12 | 89445 | SINAPI | 269004144 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 20.96 | 26.01 | 520.2
1.10.4.13 | 89402 | SINAPI | 269004145 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 88 | 13.98 | 17.35 | 1526.8
1.10.4.14 | 89403 | SINAPI | 269004146 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 211 | 21.11 | 26.19 | 5526
1.11 |  |  |  | SANITÁRIAS / PLUVIAL |  |  |  |  | 203744.5
1.11.1 |  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 56371.6
1.11.1.1 | 89726 | SINAPI | 269004147 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 60 | 12.01 | 14.9 | 894
1.11.1.2 | 89732 | SINAPI | 269004148 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 | 17.1 | 21.22 | 848.8
1.11.1.3 | 89724 | SINAPI | 269004149 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 | 11.76 | 14.59 | 583.6
1.11.1.4 | 89731 | SINAPI | 269004150 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 180 | 16.32 | 20.25 | 3645
1.11.1.5 | 89744 | SINAPI | 269004151 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 29.84 | 37.03 | 740.6
1.11.1.6 | 89784 | SINAPI | 269004152 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 26.3 | 32.63 | 652.6
1.11.1.7 | 104345 | SINAPI | 269004153 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 46.31 | 57.46 | 1149.2
1.11.1.8 | 104348 | SINAPI | 269004154 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20 | 12.04 | 14.94 | 298.8
1.11.1.9 | 89711 | SINAPI | 269004155 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 67 | 24.64 | 30.57 | 2048.2
1.11.1.10 | 89712 | SINAPI | 269004156 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 204.2 | 30.99 | 38.45 | 7851.4
1.11.1.11 | 89798 | SINAPI | 269004157 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 80 | 14.77 | 18.33 | 1466.4
1.11.1.12 | 89714 | SINAPI | 269004158 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 676 | 43.15 | 53.54 | 36193
1.11.2 |  |  |  | ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 90197.8
1.11.2.1 | 97902 | SINAPI | 269004159 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 100 | 626.43 | 777.27 | 77727
1.11.2.2 | 89707 | SINAPI | 269004160 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 54.88 | 68.1 | 1362
1.11.2.3 | 104327 | SINAPI | 269004161 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 21.53 | 26.71 | 534.2
1.11.2.4 | 104326 | SINAPI | 269004162 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 22.54 | 27.97 | 559.4
1.11.2.5 | 98104 | SINAPI | 269004163 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 403.58 | 500.76 | 10015.2
1.11.3 |  |  |  | SANITÁRIA |  |  |  |  | 57175.1
1.11.3.1 | 86931 | SINAPI | 269004164 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 569.77 | 706.97 | 13432.43
1.11.3.2 | 95472 | SINAPI | 269004165 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 884.81 | 1097.87 | 1097.87
1.11.3.3 | 86943 | SINAPI | 269004166 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 282.32 | 350.3 | 7006
1.11.3.4 | 86934 | SINAPI | 269004167 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 475.75 | 590.31 | 11806.2
1.11.3.5 | 86925 | SINAPI | 269004168 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 699.72 | 868.21 | 17364.2
1.11.3.6 | 100860 | SINAPI | 269004169 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 111.87 | 138.81 | 2776.2
1.11.3.7 | 95546 | SINAPI | 269004170 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 148.78 | 184.61 | 3692.2
1.12 |  |  |  | ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO PCD |  |  |  |  | 5810.18
1.12.1 | 100868 | SINAPI | 269004171 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 355.07 | 440.57 | 2643.42
1.12.2 | 100865 | SINAPI | 269004172 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 578.61 | 717.94 | 1435.88
1.12.3 | 100875 | SINAPI | 269004173 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1070.91 | 1328.79 | 1328.79
1.12.4 | 100874 | SINAPI | 269004174 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 324.06 | 402.09 | 402.09
1.13 |  |  |  | COMPLEMENTAÇÕES |  |  |  |  | 14824.8
1.13.1 |  |  |  | CALAFETE / LIMPEZA |  |  |  |  | 14824.8
1.13.1.1 | 99818 | SINAPI | 269004175 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS | UN | 20 | 6.28 | 7.79 | 155.8
1.13.1.2 | 99819 | SINAPI | 269004176 | LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS | M2 | 14.4 | 18.65 | 23.14 | 333.2
1.13.1.3 | 99811 | SINAPI | 269004177 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 323 | 0.69 | 0.86 | 277.8
1.13.1.4 | 99826 | SINAPI | 269004178 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | M2 | 718 | 1.73 | 2.15 | 1543.8
1.13.1.5 | 99821 | SINAPI | 269004179 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS | M2 | 235.2 | 5.19 | 6.44 | 1514.6
1.13.1.6 | 99810 | SINAPI | 269004180 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | M2 | 949.2 | 7 | 8.69 | 8248.6
1.13.1.7 | 99822 | SINAPI | 269004181 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS | M2 | 201.6 | 1.14 | 1.41 | 284.2
1.13.1.8 | 99813 | SINAPI | 269004182 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | M2 | 479.4 | 3.35 | 4.16 | 1994.4
1.13.1.9 | 99816 | SINAPI | 269004183 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS | UN | 40 | 9.52 | 11.81 | 472.4
________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________________________________________________________
Sara Helena de Pádua |  |  |  |  | José Maria Cantuária
Engenheira Civil - CREA MG 237853/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI
DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS
CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais
Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.
Telefone: (35) 3445- 6900 – E-mail: obras@tocosdomoji.mg.gov.br