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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A Secretaria Municipal de Saúde identificou a necessidade de adquirir mobiliário e equipamentos destinados à estruturação das Unidades Básicas de Saúde do Município de Marques de Souza/RS.
A aquisição contempla cadeiras de escritório, escadas hospitalares, maca ginecológica com armário, mesas auxiliares em aço inox e mochos giratórios, visando proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde, maior conforto aos usuários e adequação da infraestrutura física das unidades, contribuindo para a qualificação dos atendimentos prestados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A presente aquisição encontra respaldo no Plano Municipal de Saúde, na Programação Anual de Saúde (PAS) e nas políticas públicas voltadas ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.
A contratação está prevista no planejamento de investimentos da Secretaria Municipal de Saúde e será custeada com recursos federais oriundos da Portaria GM/MS nº 1.098/2023, destinada à estruturação das Unidades Básicas de Saúde.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e atender às seguintes especificações mínimas:
Item 01 – Cadeira Giratória para Escritório
· Cor preta; 
· Base giratória em aço cromado; 
· Cinco rodízios antirrisco; 
· Regulagem de altura por pistão a gás; 
· Sistema de reclinação com trava na posição inicial; 
· Ajuste de pressão da reclinação; 
· Capacidade mínima de 150 kg; 
· Revestimento em nylon; 
· Encosto em tela Mesh; 
· Pés em poliuretano; 
· Assento com estrutura em madeira, espuma revestida em tela Mesh e couro; 
· Acompanhar pistão, rodízios, braços, base estrela, mecanismo de regulagem, assento, encosto e chave para montagem; 
· Dimensões aproximadas: altura 120 cm, largura 50 cm e profundidade 51 cm; 
· Garantia mínima de 12 meses. 
Item 02 – Escada Hospitalar
· Dois degraus; 
· Estrutura totalmente confeccionada em tubos de aço inox 7/8" x 1,2 mm; 
· Degraus em madeira revestidos em borracha; 
· Cinta em aço inox; 
· Dimensões aproximadas de 0,50 x 0,37 x 0,36 m; 
· Garantia mínima de 12 meses. 
Item 03 – Maca Ginecológica com Armário
· Construída em MDF; 
· Revestimento BP (melamínico de baixa pressão); 
· Cor branca; 
· Leito acolchoado com espuma D28 ou superior; 
· Revestimento em corvim/napa preta; 
· Armário com duas portas e três gavetas; 
· Um par de porta-coxas estofados e reguláveis; 
· Suporte para lençol descartável; 
· Encosto regulável; 
· Peseira reforçada; 
· Pés reguláveis; 
· Tomada elétrica interna; 
· Encaixe para cuba em chapa inox com pintura epóxi; 
· Dimensões aproximadas: 
· Posição ginecológica: 1,42 x 0,55 x 0,87 m; 
· Posição clínica: 1,87 x 0,55 x 0,87 m; 
· Garantia mínima de 12 meses. 
Item 04 – Mesa Auxiliar com Rodízios
· Totalmente confeccionada em aço inoxidável; 
· Estrutura em tubos redondos de 1"; 
· Parede de 1,2 mm; 
· Acabamento polido espelhado; 
· Tampo e prateleira inferior em chapa inox polida; 
· Quatro rodízios de 2"; 
· Rodas transparentes; 
· Dimensões mínimas aproximadas de 80 x 40 x 80 cm; 
· Garantia mínima de 12 meses. 
Item 05 – Mocho Giratório
· Sem encosto; 
· Estrutura confeccionada em aço inox de alto brilho; 
· Rodízios giratórios; 
· Assento estofado; 
· Material impermeável e lavável; 
· Cor preta; 
· Regulagem giratória de altura; 
· Garantia mínima de 12 meses. 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Portaria GM/MS nº 1.098/2023
	item
	Qtde
	descrição
	Orçamento 1
	Orçamento 2
	Orçamento 3
	média
	total

	1
	7
	Cadeira giratória “escritório” na cor preta e com rodas. Cadeira com encosto alto: com base giratória em aço cromado com cinco rodízios anti risco e função de ajuste de altura por pistão a gás. Possui também sistema de reclinamento com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto. Peso suportado: 150kg.revestimento: nylon. Material: tela mesh. Pés (material): poliuretano. Características do assento: estrutura em madeira e espuma revestida em tela mesh e couro. 01 pistão, 05 rodízios, 02 braços, 1 base estrela, 1 mecanismo de fixação do assento e acionamento da regulagem de altura, 1 assento, 1 encosto, 1 chave de montagem. Altura: 120cm, largura socm e profundidade 51cm.
	 R$   1.299,00 
	 R$   1.253,64 
	 R$      903,75 
	 R$   1.152,13 
	 R$      8.064,91 

	2
	6
	Escada hospitalar: possuir 02 degraus. Escada para maca hospitalar estrutura construída totalmente em tubos inox 7/8”x 1,2mm. 2 degraus em madeira revestido em borracha com cinta inox - dimensões 0,50m x 0,37m x 0,36m
	 R$      574,64 
	 R$      497,08 
	 R$      405,00 
	 R$      492,24 
	 R$      2.953,44 

	3
	1
	Maca ginecológica com armário de o2 portas e o3 gavetas: construída em mdf, com revestimento bp (melaminico de baixa pressão) na cor branca, leito acolchoado estofado com espuma especial indeformável densidade 28 ou mais, revestido em corvim de alta qualidade, napa na cor preto, com 2 portas, 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável, encosto regulável, peseira reforçada com ferragem especial e pés reguláveis, porta-coxas estofados e reguláveis. Tomada elétrica interna. Encaixe para cuba de curativo em chapa inox com pintura epóxi.
Dimensões externas aproximadas/posição ginecológocas: 1,42 x 0,55 x 0,87m (posição ginecológica) dimensão aproximada posição clínica: 1,87 x 0,55 x 0,87m (posição clínica). Tubagem: 1,033 m3 - 1,45 x 0,75 x 0,95 com engradado.
	 R$   1.790,10 
	 R$   3.458,33 
	 R$   1.730,00 
	 R$   2.326,14 
	 R$      2.326,14 

	4
	2
	Mesa auxiliar com rodízios totalmente confeccionado em aço inoxidável: estrutura em tubos redondos de1” de diâmetro e parede de 1,2 mm em aço inoxidâvel polido espelhado tampo e prateleira inferior em chapa de aço polido espelhado 4 pés com rodízios de 2“em rodas transparentes. Dimensoes mínimas aproximadas: 80x40x80 (cm).
	 R$      717,30 
	 R$   1.289,15 
	 R$      460,00 
	 R$      822,15 
	 R$      1.644,30 

	5
	2
	Mocho giratótio: sem encosto - confeccionado em tubos de aço inoxidável de alto brilho, com rodízios giratórios e assento estofado em material lavável e assento estofado em material lavável e impermeável na cor preta. Com sistema de regulagem de altura giratório.
	 R$      733,33 
	 R$      316,00 
	 R$      409,50 
	 R$      486,28 
	 R$         972,55 




Valor total estimado da contratação: R$ 15.961,34.

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
O mercado nacional dispõe de ampla oferta de mobiliário hospitalar e mobiliário corporativo destinado à área da saúde, fabricados por empresas especializadas e amplamente utilizadas por órgãos públicos.
Existem diversos fabricantes e distribuidores aptos a fornecer os equipamentos especificados, permitindo ampla competitividade em procedimentos licitatórios, especialmente na modalidade Pregão Eletrônico, pelo critério de menor preço por item.
A variedade de fornecedores garante economicidade, ampla concorrência e atendimento às especificações técnicas exigidas pela Administração Pública.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
A estimativa de custos foi elaborada com base em:
· Pesquisa de preços junto a fornecedores especializados; 
· Levantamento de preços praticados no mercado; 
· Contratações similares realizadas por órgãos públicos. 
Valor total estimado da contratação:
R$ 15.961,34 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução consiste na aquisição de mobiliário administrativo e equipamentos hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, proporcionando melhores condições ergonômicas para os servidores, maior conforto aos usuários e adequação dos ambientes destinados aos atendimentos médicos e de enfermagem.
A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, adotando-se o critério de julgamento pelo menor preço por item, possibilitando ampla competitividade entre fornecedores e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
Todos os equipamentos deverão ser entregues completos, acompanhados dos respectivos manuais, acessórios e certificados de garantia, estando aptos para utilização imediata.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada através de Pregão Eletrônico, modalidade menor valor por item, permitindo ampla competitividade entre fornecedores especializados, observando os princípios da economicidade, eficiência e interesse público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
· Modernização da estrutura física das Unidades Básicas de Saúde; 
· Melhoria das condições ergonômicas dos ambientes administrativos e assistenciais; 
· Maior conforto aos usuários durante os atendimentos; 
· Qualificação da infraestrutura utilizada pelos profissionais da saúde; 
· Aprimoramento da qualidade dos serviços prestados à população. 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
· Levantamento da demanda pela Secretaria Municipal de Saúde; 
· Pesquisa de mercado e elaboração dos orçamentos; 
· Inserção da contratação no Plano Anual de Contratações, quando aplicável; 
· Elaboração do Termo de Referência; 
· Definição da modalidade licitatória e elaboração do edital. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não há contratação correlata ou interdependente, sendo este processo autônomo e suficiente para atender às necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Os materiais utilizados deverão atender às normas técnicas aplicáveis, apresentando durabilidade, qualidade e segurança para utilização em ambiente hospitalar.
Ao final da vida útil dos equipamentos, deverão ser destinados de forma ambientalmente adequada, observando a legislação vigente referente ao descarte de mobiliário e materiais permanentes.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
A contratação é tecnicamente e economicamente viável, atendendo aos princípios da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e sustentabilidade previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.
A aquisição dos mobiliários e equipamentos permitirá a melhoria da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde, oferecendo melhores condições de trabalho aos profissionais, maior conforto aos usuários e qualificação dos serviços públicos de saúde prestados pelo Município.



Marques de Souza, 22 de julho de 2026.


ANA PAULA STACKE MERTZ
Secretária Municipal de Saúde
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