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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Objeto: Aquisição, mediante Pregão pelo Sistema de Registro de Preços, de eletrodos adesivos autoadesivos reutilizáveis para utilização em equipamentos de Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) e Estimulação Elétrica Funcional (FES), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
1. Descrição da necessidade da contratação
A Secretaria Municipal de Saúde mantém serviços de fisioterapia destinados à reabilitação de pacientes acometidos por diversas patologias ortopédicas, neurológicas, traumáticas e reumatológicas, utilizando recursos de eletroterapia, especialmente os equipamentos de Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) e Estimulação Elétrica Funcional (FES).
Os eletrodos autoadesivos constituem material essencial para a aplicação dessas terapias, sendo itens de consumo sujeitos ao desgaste natural decorrente do uso contínuo. A indisponibilidade desses materiais compromete a continuidade dos atendimentos, reduz a capacidade operacional do serviço e pode ocasionar prejuízos à recuperação funcional dos pacientes.
Dessa forma, torna-se necessária a aquisição de eletrodos de elevada qualidade técnica, que proporcionem maior durabilidade, adequada condução elétrica, segurança ao paciente e melhor relação custo-benefício para a Administração.

2. Demonstração da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual (PCA)
A contratação deverá estar prevista no Plano de Contratações Anual da Secretaria Municipal de Saúde ou ser incluída por meio dos procedimentos administrativos cabíveis, conforme planejamento institucional.

3. Requisitos da contratação
O objeto deverá atender, no mínimo, às seguintes especificações:
· Eletrodo autoadesivo circular com diâmetro de 3,2 cm;
· Sistema de condução elétrica por malha condutiva em prata (Ag) ou tecnologia equivalente;
· Revestimento em tecido polycoated ou equivalente de desempenho igual ou superior;
· Gel condutivo hipoalergênico de alta aderência;
· Baixa impedância elétrica;
· Acabamento que impeça enrolamento das bordas (roll-off);
· Material flexível e de elevada maleabilidade;
· Compatível com equipamentos TENS e FES com conexão tipo pino de 2 mm;
· Material atóxico, biocompatível e livre de látex;
· Embalagem contendo quatro unidades;
· Produto novo, de primeiro uso;
· Validade remanescente mínima de 75% na entrega;
· Registro ou notificação na ANVISA, quando exigido pela legislação vigente.
Quantidade estimada: 2.000 caixas contendo 4 unidades (cada).
4. Estimativa das quantidades
A quantidade foi estimada considerando:
· demanda dos atendimentos fisioterapêuticos da rede municipal;
· consumo histórico do serviço;
· necessidade de manutenção do estoque;
· possibilidade de expansão dos atendimentos durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
Quantidade estimada:
2.000 caixas contendo 4 unidades (cada).
5. Levantamento de mercado
Foram analisadas as alternativas disponíveis no mercado nacional, verificando-se ampla oferta de fabricantes e distribuidores de eletrodos para eletroestimulação.
Observou-se que existem diversos fornecedores aptos a atender às especificações técnicas mínimas exigidas, não havendo restrição à competitividade.
Considerando a natureza padronizada do objeto e a ampla disponibilidade comercial, conclui-se que a modalidade Pregão, utilizando o Sistema de Registro de Preços, mostra-se a solução mais adequada.

6. Estimativa do valor da contratação
O valor estimado será definido mediante pesquisa de preços realizada conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamentação municipal aplicável, utilizando fontes oficiais e fornecedores do ramo. O orçamento estimado integrará o Termo de Referência.

7. Descrição da solução como um todo
A solução consiste na aquisição futura e parcelada de eletrodos autoadesivos reutilizáveis para fisioterapia, por meio de Ata de Registro de Preços, permitindo que a Administração realize as aquisições conforme sua necessidade, evitando desperdícios, perdas por vencimento e formação de estoques excessivos.
O fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, conforme solicitações da Secretaria Municipal de Saúde.

8. Justificativa para o parcelamento
O fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, permitindo melhor gestão do estoque e dos recursos públicos.
Não se recomenda o parcelamento do objeto em lotes distintos, por tratar-se de item único, padronizado e de ampla comercialização.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos
Com a contratação pretende-se:
· garantir continuidade dos atendimentos fisioterapêuticos;
· assegurar maior qualidade dos procedimentos terapêuticos;
· reduzir interrupções por falta de material;
· otimizar os recursos públicos mediante aquisição planejada;
· aumentar a eficiência do serviço de fisioterapia;
· proporcionar maior conforto e segurança aos pacientes;
· adquirir materiais de maior durabilidade, reduzindo o custo por utilização.

10. Providências a serem adotadas previamente
Não há necessidade de adequações estruturais, aquisição de equipamentos complementares ou treinamento específico, uma vez que os profissionais já utilizam equipamentos compatíveis com os eletrodos pretendidos.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes
Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis para a execução do objeto.
12. Impactos ambientais
O fornecedor deverá observar a legislação ambiental vigente.
As embalagens deverão possibilitar descarte ambientalmente adequado.
Os resíduos decorrentes do uso dos eletrodos deverão ser descartados conforme as normas sanitárias aplicáveis aos resíduos dos serviços de saúde.

13. Viabilidade da contratação
Após análise da necessidade administrativa, do levantamento de mercado, das alternativas disponíveis e dos benefícios esperados, conclui-se que a contratação é tecnicamente viável, economicamente vantajosa e administrativamente necessária, atendendo ao interesse público. A modalidade Pregão, pelo Sistema de Registro de Preços, mostra-se adequada por se tratar de bem comum, com especificações objetivas e ampla oferta no mercado. Dessa forma, este Estudo Técnico Preliminar manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da contratação, com a elaboração do Termo de Referência e demais atos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.
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Daiane C.H. Lopes
Coordenadora
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