## Composição BDI (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX
COMPOSIÇÃO DO BDI Objeto: Construção de Quiosques de Alimenação nas Praças Esportivas Local: Praia de Leste / Shangrilá / Pontal do Sul
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Construção de Quiosques para Alimenação nas Praças Esportivas nos Balneários Praia de Leste, Shangrilá e Pontal do Sul
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5% | - | 5% | 5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 22.47% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [7 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Pontal do Paraná/PR |  |  |  |  | 2021-03-24
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local |  |  |  |  | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | [5 empty] | Nome: | Paulo Wist dos Santos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | [5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | [5 empty] | CREA: | PR-29770/D
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Planilha Orçamentária
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Objeto: AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA - ESCOLA BENVINDA DE M. LOPES CORREA. Local: Rua Tubarão, 85 - Bairro: Praia de Pontal do Sul. |  |  |  |  | SINAPI | 2023-11-01
[6 empty] | BDI 1 | 26.4%
Item | Fonte | Código | Descrição | Und | Qtde | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
Ampliação de Sala - ESCOLA BENVINDA DE M. LOPES CORREA Área: 52,00 m² | [8 empty] | 112771.02
1. |  |  | Ampliação de Sala - ESCOLA BENVINDA DE M. LOPES CORREA Área: 52,00 m² |  |  |  | 2168.6735 | R$/m2 | 112771.02
1.1. |  |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 1488.89
1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.16 | 310,69 | BDI 1 | 392.71 | 848.25
1.1.3 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m² | 52 | 9.75 | BDI 1 | 12.32 | 640.64
1.2. |  |  | Fundações | [5 empty] | 30742.65
1.2.1. |  |  | Sapatas e Pilaretes | [5 empty] | 11408.45
1.2.1.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA | m3 | 9 | 108,35 | BDI 1 | 136.95 | 1232.55
1.2.1.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m3 | 2.7 | 27,50 | BDI 1 | 34.76 | 93.85
1.2.1.3 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 1.35 | 373,95 | BDI 1 | 472.67 | 638.1
1.2.1.4 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m2 | 24 | 165,17 | BDI 1 | 208.77 | 5010.48
1.2.1.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 16.016 | 13,84 | BDI 1 | 17.49 | 280.12
1.2.1.6 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | kg | 92.43 | 14,24 | BDI 1 | 18 | 1663.74
1.2.1.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | kg | 44.424 | 10,38 | BDI 1 | 13.12 | 582.84
1.2.1.8 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | m3 | 3.34 | 451,65 | BDI 1 | 570.89 | 1906.77
1.2.2. |  |  | Vigas Baldrame | [5 empty] | 19334.2
1.2.2.1 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA | m3 | 3.92 | 47,97 | BDI 1 | 60.63 | 237.67
1.2.2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 3.57 | 27,50 | BDI 1 | 34.76 | 124.09
1.2.2.3 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m3 | 1.68 | 373,95 | BDI 1 | 472.67 | 794.09
1.2.2.4 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m2 | 53.2 | 84,61 | BDI 1 | 106.95 | 5689.74
1.2.2.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 231.552 | 13,84 | BDI 1 | 17.49 | 4049.84
1.2.2.7 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | kg | 167.2 | 14,24 | BDI 1 | 18 | 3009.6
1.2.2.9 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | m3 | 3.465 | 451,65 | BDI 1 | 570.89 | 1978.13
1.2.2.10 | SINAPI | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS | m2 | 54.45 | 50,14 | BDI 1 | 63.38 | 3451.04
1.3. |  |  | Superestrutura | [5 empty] | 23012.1
1.3.1. |  |  | Pilares | [5 empty] | 5167.36
1.3.1.1 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES | m2 | 26.4 | 84,56 | BDI 1 | 106.88 | 2821.63
1.3.1.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 29.9376 | 13,84 | BDI 1 | 17.49 | 523.61
1.3.1.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | kg | 81.444 | 10,38 | BDI 1 | 13.12 | 1068.55
1.3.1.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | m3 | 1.32 | 451,65 | BDI 1 | 570.89 | 753.57
1.3.2. |  |  | Vigas | [5 empty] | 9653.18
1.3.2.1 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m2 | 30 | 111,21 | BDI 1 | 140.57 | 4217.1
1.3.2.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 146.9952 | 13,84 | BDI 1 | 17.49 | 2570.95
1.3.2.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | kg | 106.44 | 11,75 | BDI 1 | 14.85 | 1580.63
1.3.2.6 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | m3 | 2.25 | 451,65 | BDI 1 | 570.89 | 1284.5
1.3.3. |  |  | Lajes | [5 empty] | 8191.56
1.3.3.1 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) | m2 | 39 | 166,17 | BDI 1 | 210.04 | 8191.56
1.4. |  |  | Cobertura | [5 empty] | 6777.85
1.4.1 | SINAPI | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m2 | 52 | 25,82 | BDI 1 | 32.64 | 1697.28
1.4.2 | SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m2 | 52 | 20,65 | BDI 1 | 26.1 | 1357.2
1.4.3 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m2 | 52 | 46,35 | BDI 1 | 58.59 | 3046.68
1.4.4 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 7 | 76,48 | BDI 1 | 96.67 | 676.69
1.5. |  |  | Paredes e Divisórias | [5 empty] | 9067.22
1.5.1. |  |  | Paredes em Alvenaria | [5 empty] | 9067.22
1.5.1.1 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m2 | 76 | 87,82 | BDI 1 | 111 | 8436
1.5.1.2 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | m | 4 | 64,26 | BDI 1 | 81.22 | 324.88
1.5.1.3 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | m | 4 | 51,01 | BDI 1 | 64.48 | 257.92
1.5.1.4 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | m | 1 | 38,31 | BDI 1 | 48.42 | 48.42
1.6. |  |  | Revestimentos Internos | [5 empty] | 5983.47
1.6.1. |  |  | Revestimentos de Paredes | [5 empty] | 3842.37
1.6.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m2 | 57 | 4,58 | BDI 1 | 5.79 | 330.03
1.6.1.2 | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESP. DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 57 | 23,60 | BDI 1 | 29.83 | 1700.31
1.6.1.3 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 57 | 25,15 | BDI 1 | 31.79 | 1812.03
1.6.2. |  |  | Revestimentos de Tetos | [5 empty] | 2141.1
1.6.2.1 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m2 | 39 | 6,13 | BDI 1 | 7.75 | 302.25
1.6.2.2 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESP. DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 39 | 37,30 | BDI 1 | 47.15 | 1838.85
1.7. |  |  | Revestimentos de Fachadas | [5 empty] | 6209.96
1.7.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m2 | 76 | 8,50 | BDI 1 | 10.74 | 816.24
1.7.2 | SINAPI | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM | m2 | 76 | 56,15 | BDI 1 | 70.97 | 5393.72
1.8. |  |  | Pisos | [5 empty] | 7926.93
1.8.1. |  |  | Revestimento de Pisos Internos | [5 empty] | 7926.93
1.8.1.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | m3 | 15.6 | 3,65 | BDI 1 | 4.61 | 71.92
1.8.1.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM | m3 | 7.8 | 121,23 | BDI 1 | 153.23 | 1195.19
1.8.1.3 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m3 | 5.2 | 517,60 | BDI 1 | 654.25 | 3402.1
1.8.1.4 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | m2 | 39 | 61,10 | BDI 1 | 77.23 | 3011.97
1.8.1.5 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m | 25 | 7,78 | BDI 1 | 9.83 | 245.75
1.9 |  |  | Esquadrias | [5 empty] | 8099.61
1.9.1 |  |  | Esquadrias de Madeira | [5 empty] | 899.13
1.9.1.1 | SINAPI | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 1 | 711,34 | BDI 1 | 899.13 | 899.13
1.9.2 |  |  | Esquadrias de Alumínio | [5 empty] | 6974.26
1.9.2.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 4.8 | 1.149,50 | BDI 1 | 1452.97 | 6974.26
1.9.3. |  |  | Fechaduras | [5 empty] | 226.22
1.9.3.1 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 178,97 | BDI 1 | 226.22 | 226.22
1.10. |  |  | Pinturas | [5 empty] | 7993.11
1.10.1 |  |  | Pinturas de Tetos | [5 empty] | 1890.72
1.10.1.1 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | m2 | 39 | 23,23 | BDI 1 | 29.36 | 1145.04
1.10.1.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m2 | 39 | 15,13 | BDI 1 | 19.12 | 745.68
1.10.2 |  |  | Pinturas de Paredes Internas | [5 empty] | 2964.75
1.10.2.1 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | m2 | 75 | 12,97 | BDI 1 | 16.39 | 1229.25
1.10.2.2 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m2 | 75 | 18,31 | BDI 1 | 23.14 | 1735.5
1.10.3. |  |  | Pinturas de Paredes Externas (Fachadas) | [5 empty] | 3004.28
1.10.3.1 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | m2 | 76 | 12,97 | BDI 1 | 16.39 | 1245.64
1.10.3.2 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS | m2 | 76 | 18,31 | BDI 1 | 23.14 | 1758.64
1.10.4 |  |  | Pinturas de Esquadrias de Madeira | [5 empty] | 133.36
1.10.4.1 | SINAPI | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 | 4 | 26,38 | BDI 1 | 33.34 | 133.36
1.11 |  |  | Instalações de Águas Pluviais | [5 empty] | 1240.75
1.11.1.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 7 | 87,28 | BDI 1 | 110.32 | 772.24
1.11.1.2 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 9 | 33,22 | BDI 1 | 41.99 | 377.91
1.11.1.3 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | und | 2 | 35,84 | BDI 1 | 45.3 | 90.6
1.12. |  |  | Instalações Elétricas | [5 empty] | 4078.2
1.12.1 |  |  | Iluminação e Tomadas | [5 empty] | 1087.76
1.12.1.1 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 11 | 36,41 | BDI 1 | 46.02 | 506.22
1.12.1.2 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 48,37 | BDI 1 | 61.14 | 122.28
1.12.1.3 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 37,55 | BDI 1 | 47.46 | 94.92
1.12.1.6 | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 21,61 | BDI 1 | 27.32 | 54.64
1.12.1.7 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 2 | 50,68 | BDI 1 | 64.06 | 128.12
1.12.1.9 | SINAPI | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 2 | 38,91 | BDI 1 | 49.18 | 98.36
1.12.1.10 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 20,03 | BDI 1 | 25.32 | 50.64
1.12.1.10 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 2 | 12,89 | BDI 1 | 16.29 | 32.58
1.12.3 |  |  | Encaminhamento - Cabos e Eletrodutos | [5 empty] | 2990.44
1.12.3.1 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 26 | 9,29 | BDI 1 | 11.74 | 305.24
1.12.3.2 | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), P/ CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 7,54 | BDI 1 | 9.53 | 953
1.12.3.3 | SINAPI | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 10 | 10,94 | BDI 1 | 13.83 | 138.3
1.12.3.5 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 11 | 20,49 | BDI 1 | 25.9 | 284.9
1.12.3.11 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200 | 3,01 | BDI 1 | 3.8 | 760
1.12.3.12 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 4,34 | BDI 1 | 5.49 | 549
1.14 |  |  | Serviços Finais | [5 empty] | 150.28
1.14.1 |  |  | Limpeza Final da Obra | [5 empty] | 150.28
1.14.1.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. | m2 | 52 | 2,29 | BDI 1 | 2.89 | 150.28
VINICIUS CARLI Engenheiro Civil CREA PR - 75.155/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Objeto: CONSTRUÇÃO COZINHA E AMPLIAÇÃO DE SALAS - CMEI ESTRELA DO MAR Local: Rua Jânio Quadros, 433 - Balneário Leblon
Item | Descrição | Preço Total (R$) | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | 28192.755
Ampliação de Sala - ESCOLA BENVINDA DE M. LOPES CORREA Área: 52,00 m² |  | 112771.02 | 22.09% | 24914.46 | 28.26% | 31873.07 | 26.5% | 29878.98 | 23.15% | 26104.58 | 100% | 0.07
0
1. | Ampliação de sala - ESCOLA BENVINDA DE M. LOPES CORREA | 112771.02 | 22.09% | 24914.46 | 28.26% | 31873.07 | 26.5% | 29878.98 | 23.15% | 26104.58 | 100% | 0.07
1.1 | Serviços Preliminares | 1488.89 | 100% | 1488.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2.2737e-13
1.2 | Fundações | 30742.65 | 50% | 15371.33 | 50% | 15371.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0.01
| Sapatas e Pilaretes | 11408.45 | 100% | 11408.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Vigas Baldrame | 19334.2 | 100% | 19334.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
1.3 | Superestrutura | 23012.1 | 35% | 8054.24 | 40% | 9204.84 | 25% | 5753.03 | 0% | 0 | 100% | 0.01
| Pilares | 5167.36 | 100% | 5167.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Pilaretes em Alvenaria de blocos de concreto (10x) | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF!
| Vigas | 9653.18 | 100% | 9653.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
| Vigas Cintas (platibanda da caixa d'água) | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF!
| Lajes | 8191.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8191.56
1.4 | Cobertura | 6777.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3388.93 | 50% | 3388.93 | 100% | 0.01
1.5 | Paredes e Divisórias | 9067.22 | 0% | 0 | 25% | 2266.81 | 30% | 2720.17 | 45% | 4080.25 | 100% | 0.01
| Paredes em Alvenaria | 9067.22 | 75% | 6800.42 | 25% | 2266.81 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0.01
| Divisórias em Madeira (acesso Banheiros nos fundos) | #REF! | 0% | #REF! | 25% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 25% | #REF!
| Divisórias dos Sanitários em Granito | #REF! | 0% | #REF! | 25% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 25% | #REF!
| Bancadas em Granito (Cozinha / Bar / Banheiros) | #REF! | 0% | #REF! | 25% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 25% | #REF!
1.6 | Revestimentos Internos | 5983.47 | 0% | 0 | 25% | 1495.87 | 30% | 1795.04 | 45% | 2692.56 | 100% | 0
| Revestimentos de Paredes | 3842.37 | 0% | 0 | 25% | 960.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | -2881.78
| Revestimentos de Tetos | 2141.1 | 0% | 0 | 25% | 535.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | -1605.82
1.7 | Revestimentos de Fachadas | 6209.96 | 0% | 0 | 25% | 1552.49 | 25% | 1552.49 | 50% | 3104.98 | 100% | 0
1.8 | Pisos | 7926.93 | 0% | 0 | 25% | 1981.73 | 50% | 3963.47 | 25% | 1981.73 | 100% | 0
| Revestimento de Pisos Internos | 7926.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7926.93
| Revestimento de Pisos Externos (acessos ao bar e aos sanitários) | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
1.9 | Esquadrias | 8099.61 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 4049.81 | 50% | 4049.81 | 100% | 0.01
| Esquadrias de Madeira | 899.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -899.13
| Esquadrias de Alumínio | 6974.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6974.26
| Fechaduras | 226.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -226.22
1.10 | Pinturas | 7993.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3996.56 | 50% | 3996.56 | 100% | 0.01
| Pinturas de Tetos | 1890.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1890.72
| Pinturas de Paredes Externas (Fachadas) | 3004.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3004.28
| Pinturas de Esquadrias de Madeira | 133.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -133.36
| Instalações de Esgoto e Ventilação | #REF! | 50% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 50% | #REF!
| Instalações de Água Fria | #REF! | 50% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 50% | #REF!
| Louças, Metais e Acessórios | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
1.11 | Instalações de Águas Pluviais | 1240.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 620.38 | 50% | 620.38 | 100% | 0.01
1.12 | Instalações Elétricas | 4078.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 2039.1 | 50% | 2039.1 | 100% | 0
| Entrada de Energia e Quadro de Distribuição | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
| Iluminação e Tomadas | 1087.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1087.76
| Encaminhamento - Cabos e Eletrodutos | 2990.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2990.44
1.14 | Serviços Finais | 150.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 150.28 | 100% | 0
1.15.1. | Catracas Acesso aos Banheiros | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF!
1.15.2. | Recomposição de Piso | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF!
1.15.3. | Limpeza Final da Obra | 150.28 |  | 0 |  | 0 | 100% | 150.28 | 100% | 150.28 | 100% | 0