ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Município de Balneário Pinhal/RS

Secretaria Municipal de obras e infraestrutura.

Necessidade da Administração: Aquisição de tubos de PEAD

1.	DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para possível e eventual aquisição de tubos de PEAD destinados à manutenção e implantação do sistema de drenagem pluvial do Município, visando atender as necessidades demanda da pela Secretaria Municipal de Obras. Os bens, objeto da aquisição pretendida possuem as seguintes especificações:

Os bens, objeto da aquisição pretendida possuem as seguintes especificações:

| Item | Objeto/ Descrição | Quant. | Unid. | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tubos de Pead HD DN/DI 400mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas ISO 12091 E ISO 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez sn4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 225 | unid. | R$ 3.318,33 |
| 02 | Tubos de Pead HD DN/DI 400mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas ISO 12091 E ISO 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez sn4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 75 | unid. | R$ 3.318,33 |
| 03 | Tubos de Pead HD DN/DI 600mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas iso 12091 e iso 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez SN4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 225 | unid. | R$ 5.979,38 |
| 04 | Tubos de Pead HD DN/DI 600mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas iso 12091 e iso 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez SN4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 75 | unid. | R$ 5.979,38 |

# 2.		FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O processo de registro de preços para futura e eventual aquisição dos objetos, é fundamentado na necessidade de manutenção e implantação do sistema de drenagem pluvial de Balneário Pinhal, durante todo o ano, conforme as necessidades da Secretaria de Obras.

# 3.		DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é o registro de preços para possível e eventual aquisição de tubos de concreto, visando atender as necessidades demanda das pela Secretaria Municipal de Obras, na execução de serviços de manutenção ou mesmo, implantação, do sistema de drenagem e manejo pluvial de Balneário Pinhal, conforme as especificações e quantidades descritas no item 1 deste Termo de Referência.

# 4.		REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A presente contratação tem por objeto o possível e eventual fornecimento de materiais para drenagem e manutenção de diversos trechos do Município, atendendo às necessidades demandadas pela Secretaria Municipal de Obras, Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos de Balneário Pinhal

O prazo de entrega, do objeto licitado deverá ser de até 30 (trinta) dias, a contar da data de envio da nota de empenho, a entrega deverá acontecer no deposito da subprefeitura de Magistério, endereço: avenida Salzano Vieira da Cunha, 310, Magistério, Balneário Pinhal – RS.

# 5.		MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Após contrato firmado, a contratada deverá fornecer o objeto em até 30 (trinta) dias após emissão de nota de empenho, o mesmo será liquidado em até 30 (trinta) dias após o recebimento /retirada do objeto em conjunto à sua nota fiscal. A nota fiscal dos objetos deve ser entregue junto com os mesmos, a empresa também deverá encaminhar cópia da nota fiscal para o e -mail institucional da Secretaria 	Municipal de Obras: obras@balneariopinhal.rs.gov.br.

Ao receber o objeto, a Administração deverá reservar para si o prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento do bem, para conferência, testes e fiscalização do objeto adquirido, afim de confirmar suas especificações, bem como seu perfeito funcionamento. No caso de não estar de acordo com as especificações do objeto ou em caso de mau funcionamento dos itens e mediante à ofício do fiscal do contrato, a contratada terá prazo máximo de 15 dias para fazer a substituição dos m esmos. No caso de nenhum ato oficial por parte do fiscal de contrato e passados os prazos, considerar-se-á que os objetos foram aceitos pela Administração. O objeto a ser adquirido deve conter as especificações mínimas contidas em sua descrição, conforme constante no item 1 deste Termo de Referência.

# 6.		MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A Secretaria Municipal de Obras indica o Secretário João Sidnei Gonçalves Roldão para atuar como gestor do contrato e o assessor executivo Marcus Vinicius Jockyman fiscal do contrato.

# 7.		CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento do objeto, bem como de sua nota fiscal, inexistindo ofício por parte do fiscal de contrato que indique mau funcionamento, ou mesmo, características diferentes das descritas no item 1 deste Termo de Referência.

# 8.	FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro possível e eventual contratado será selecionado mediante processo licitatório, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, por meio de sistema de Registro de Preços, com critério de julgamento de menor preço por item.

# 9.		ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada de todos os objetos o valor total de                               R$ 2.789.313,00 (dois milhões, setecentos e oitenta com trezentos e treze reais).

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente.

Tais referências para estimativas foram obtidas por meio de orçamentos com fornecedores de materiais, além de preços públicos, que foram extraídos de banco de dados, oficiais do governo, como o Fonte de Preços e LicitaCon, visando os objetos e suas respectivas especificações.

# 10.		ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da possível e eventual contratação ora pretendida decorrerá de dotação orçamentária própria quando houver a aquisição por parte desta

Administração. Por se tratar de Registro de Preços para possível e eventual aquisição dos objetos, dispensa dotação orçamentária.

Balneário Pinhal, 20 de maio de 2026.

João Sidnei Gonçalves Roldão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Portaria 028/2025

Marcus Vinicius Jockyman

Assessora executivo

Matricula 7009.2

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

| Item | Objeto/ Descrição/ Marca | Quant. | Unid. | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tubos de Pead HD DN/DI 400mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas ISO 12091 E ISO 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez sn4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 225 | unid. |  |
|  | Tubos de Pead HD DN/DI 400mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas ISO 12091 E ISO 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez sn4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 75 |  |  |
| 02 | Tubos de Pead HD DN/DI 600mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas iso 12091 e iso 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez SN4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 225 | unid. |  |
|  | Tubos de Pead HD DN/DI 600mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas iso 12091 e iso 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez SN4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 75 |  |  |

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

............................................., inscrito no CNPJ n.º .............................. por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º .............................e do CPF n.º.................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002, que não emprega menor de dezoito anos e m trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

..........................................................

(Data)

...........................................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV  - MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº..........., sediada (endereço completo), declaro (amos), sob as penas da Lei, que estou (amos) qualificado (os) como Microempresa – ME/Empresa de Pequeno Porte – EPP, para efeito do disposto no artigo 42 ao artigo 49, da Lei Complementar nº 123/2006.

..........................................................

(data)

...........................................................................................

(Representante legal)

ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

Processo nº: 0101/2026

Objeto: Registro de Preços para aquisição de tubos de PEAD.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 0029/2026

O MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n.º 01.611.339/0001–97, com sede nesta cidade de Balneário Pinhal/RS, neste ato representado pelo Prefeito LUIZ CEZAR DANELLI FURINI, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 199/2023, (que regulamenta o sistema de registro de preços no âmbito do Município de Balneário Pinhal), e em conformidade com as disposições a seguir:

# 1.        DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO:

  - 1.1. 	A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de tubos de PEAD destinados à manutenção e implantação do sistema de drenagem pluvial em diversos trechos do Município, devidamente especificado(s) no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

  - 1.2. 	No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega final dos objetos na sede do Município de Balneário Pinhal/RS.

1.3. 	O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.3.1.	Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

1.4. 	Todo volume e quantidades deverá, antes da descarga, ser conferido ou cubado pela Secretaria de Obras e as diferenças compensadas posteriormente.

1.5.	Prazo de entrega: Os objetos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após emissão de nota de empenho, o mesmo será liquidado em até 30 (trinta) dias após o recebimento do objeto em conjunto à sua nota fiscal.

1.5.1.	A nota fiscal dos objetos deve ser entregue junto com os mesmos, a empresa também

deverá encaminhar cópia da nota fiscal para o e-mail institucional da secretaria: obras@balneariopinhal.rs.gov.br.

1.5.2.	A quantidade de produtos por entrega estará discriminada na referida solicitação.

1.6.	A Secretaria Municipal de Obras indica o Secretário João Sidnei Gonçalves Roldão para atuar como fiscal e o Sr. Marcus Vinicius Jockyman para atuar como gestor do contrato.

1.7.	 Local de entrega: Subprefeitura do Magistério ou em outro local que a Administração indicar, dentro do Município.

2.      DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

  - 2.1.		O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item | Objeto/ Descrição/ Marca | Quant. | Unid. | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tubos de Pead HD DN/DI 400mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas ISO 12091 E ISO 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez sn4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 225 | unid. |  |
|  | Tubos de Pead HD DN/DI 400mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas ISO 12091 E ISO 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez sn4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 75 | unid. |  |
| 02 | Tubos de Pead HD DN/DI 600mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas iso 12091 e iso 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez SN4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 225 | unid. |  |
|  | Tubos de Pead HD DN/DI 600mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas iso 12091 e iso 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez SN4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 75 | unid. |  |

2.2. 	O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento dos objetos, bem como de suas notas fiscais.

# 3.         DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

  - 3.1.     Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

# 4.         VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA:

  - 4.1.    A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

    - 41.1.  Em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os quantitativos originalmente registrados serão renovados integralmente, adicionando-se novo quantitativo equivalente ao previsto na ata original.

  - 4.2.    A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

  - 4.3.   Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - 4.4.    Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.

4.4.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

  - 4.5.   O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - 4.6.   Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - 4.7.    O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - 4.8.     Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.8.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - 4.9.   Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, observando o item 4.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - 4.9.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o inciso I do item 4.4.2, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

4.9.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.9.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - 4.9.3.  A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

# 5. 	ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

  - 5.1.   Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

      - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação.

# 6.        NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS:

  - 6.1.     Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1.  Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2.  Na hipótese prevista no item anterior, o órgão convocará os demais fornecedores, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3.  Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

  - 6.2.   Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao órgão a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 0, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3.  Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o órgão convocará os fornecedores, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 0, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5.  Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão atualizará o preço, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

# 7.      CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS:

  - 7.1.     O registro do fornecedor será cancelado quando o fornecedor:

7.1.1.  Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.1.2. Não entregar o item/serviço, no prazo estabelecido pela Administração no  instrumento contratual ou equivalente, sem justificativa razoável; ou

7.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

      - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - 7.2.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 0 será formalizado por despacho do órgão, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - 7.3.    Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

  - 7.4.    O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado, total ou parcialmente,  nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.4.1.  Por razão de interesse público; ou

7.4.2.  A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

# 8. 	DAS PENALIDADES

  - 8.1.     O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

# 9. 	CONDIÇÕES GERAIS

  - 9.1.    	As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital.

E por estarem justos e acertados, assinam a presente Ata de Registro de Preços de forma digital, para que produza os efeitos legais.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO Nº

Processo nº: 0101/2026

Objeto: Aquisição de Registro de Preços para aquisição de tubos de PEAD.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 0029/2026

O MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF nº 01.611.339/0001–97, com sede nesta cidade de Balneário Pinhal/RS, neste ato representado pelo Prefeito LUIZ CEZAR DANELLI FURINI, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ............, CNPJ/MF nº ........., com sede na cidade de ............., na Rua/Avenida ......., nº ........., bairro ........, neste ato representada pelo Sr(a). ................, doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente instrumento particular de Contrato, constante das seguintes cláusulas, nos termos e condições a seguir definidas:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E ENTREGA:

  - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de tubos de PEAD destinados à manutenção e implantação do sistema de drenagem pluvial em diversos trechos do município, devidamente especificado(s) no Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. 	No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega final dos objetos na sede do Município de Balneário Pinhal/RS.

1.3. 	O Município se resguarda do direito de comprar conforme a necessidade, pelo período de 12 meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

1.4. 	Todo volume e quantidades deverá, antes da descarga, ser conferido ou cubado pela Secretaria de Obras e as diferenças compensadas posteriormente.

1.3.	Prazo de entrega: Os objetos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após emissão de nota de empenho, o mesmo será liquidado em até 30 (trinta) dias após o recebimento do objeto em conjunto à sua nota fiscal.

1.3.1.	A nota fiscal dos objetos deve ser entregue junto com os mesmos, a empresa também

deverá encaminhar cópia da nota fiscal para o e-mail institucional da secretaria: obras@balneariopinhal.rs.gov.br.

1.4.    	A quantidade de produtos por entrega estará discriminada na referida solicitação.

1.5.	A Secretaria Municipal de Obras indica o Secretário João Sidnei Gonçalves Roldão para atuar como fiscal e o Sr. Marcus Vinicius Jockyman para atuar como gestor do contrato.

1.6. 	Local de entrega: Subprefeitura do Magistério ou em outro local que a Administração indicar, dentro do Município.

1.7.	Especificação detalhada do objeto:

| Item | Objeto/ Descrição/ Marca | Quant. | Unid. | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tubos de Pead HD DN/DI 400mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas ISO 12091 E ISO 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez sn4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 225 | unid. |  |
|  | Tubos de Pead HD DN/DI 400mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas ISO 12091 E ISO 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez sn4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 75 | unid. |  |
| 02 | Tubos de Pead HD DN/DI 600mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas iso 12091 e iso 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez SN4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 225 | unid. |  |
|  | Tubos de Pead HD DN/DI 400mm com 6m, com anéis de vedação em conformidade com as normas ISO 12091 E ISO 3127 que são resistentes ao calor e ao impacto, extrudado com parede dupla em pead (polietileno de alta intensidade) com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6 metros de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, série DN/DI, classe de rigidez sn4, conforme ABNT NBR ISO 21.138 de 2016 (cloacal). | 75 | unid. |  |

1.8.	Vinculam esta aquisição, independentemente de transcrição:

1.8.1.	O Termo de Referência.

1.8.2.	O Edital da Licitação.

1.8.3.	A Proposta do contratado.

1.8.4.	Eventuais anexos dos documentos supracitados.

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

- CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS:

  - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

- CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO:

  - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

- CLÁUSULA QUINTA – PREÇO:

  - O valor TOTAL da aquisição é de R$ .................................., sendo os valores unitários especificados na tabela abaixo:

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO:

6.1. 	O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento dos objetos, bem como de suas notas fiscais.

- CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

  - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

  - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

  - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

  - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

  - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

  - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação.

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

- CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

  - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

  - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

  - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

  - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

  - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

  - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

  - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento do item 10.6, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

  - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

  - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

    - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

  - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

  - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

    - Multa:

- moratória de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

- compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

  - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de                 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

  - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

  - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL:

  - O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

  - O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

  - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

  - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.

    - Indenizações e multas.

  - O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.

  - O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

  - Quando da extinção, o fiscal ou o gestor deverá verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

  - Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante reterá:

- os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

  - Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado.

  - O contratante poderá ainda:

- nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

- nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

  - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES:

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1.  O dispêndio financeiro decorrente da possível e eventual contratação ora pretendida decorrerá de dotação orçamentária própria quando houver a aquisição por parte desta Administração.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

  - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO:

  - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet e na sua imprensa oficial.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO:

  - As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Tramandaí/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste   Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

  - E por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.

LUIZ CEZAR DANELLI FURINI

PREFEITO