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                                   Estado do Rio Grande do Sul
                           Poder Executivo do Balneário Pinhal


[bookmark: _GoBack]ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2026
Município de Balneário Pinhal
Secretaria Municipal de Saúde

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
O objeto do presente Termo de Referência consiste na implantação do Sistema de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos permanentes, compreendendo mobiliário hospitalar, equipamentos médicos e aparelhos de suporte à vida, destinados ao aparelhamento do Posto 24h e demais Unidades de Saúde do Município de Balneário Pinhal/RS, conforme especificações e quantitativos detalhados abaixo:

	Item
	Descrição Técnica Detalhada
	Unid.
	Quant.
	Valor Unit.

	01
	Reanimador Manual Adulto (AMBU): Em silicone autoclavável, balão de 1600ml, máscara facial nº 5, reservatório de O² e extensão.
	Unid.
	10
	R$ 280,00

	02
	Reanimador Manual Infantil (AMBU): Em silicone autoclavável, balão de 500ml, máscara facial nº 2, reservatório de O² e extensão.
	Unid.
	10
	R$ 280,00

	03
	Aparelho de Pressão Adulto: Esfigmomanômetro aneroide, braçadeira em nylon com fecho de contato, selo INMETRO.
	Unid.
	20
	R$ 185,00

	04
	Aparelho de Pressão Infantil: Esfigmomanômetro aneroide, braçadeira pediátrica em nylon, manguito em látex, selo INMETRO.
	Unid.
	10
	R$ 185,00

	05
	Aparelho de Pressão Obeso: Esfigmomanômetro aneroide, braçadeira de tamanho especial para pacientes obesos, selo INMETRO.
	Unid.
	05
	R$ 245,00

	06
	Aspirador de Secreções Elétrico: Portátil, motor de 1/4 HP, frasco coletor de 1 litro em vidro ou policarbonato, bivolt.
	Unid.
	04
	R$ 1.250,00

	07
	Autoclave 21 Litros: Digital, câmara em aço inox, 5 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, bivolt, registro ANVISA.
	Unid.
	02
	R$ 6.800,00

	08
	Balança Antropométrica Adulto: Mecânica, capacidade 200kg, divisão de 100g, régua antropométrica até 2m, selo INMETRO.
	Unid.
	08
	R$ 1.150,00

	09
	Balança Antropométrica Infantil: Digital, capacidade 15kg, concha anatômica em polipropileno, função tara, bivolt.
	Unid.
	06
	R$ 850,00

	10
	Banqueta Giratória: Estrutura em aço inox, assento com regulagem de altura por rosca, com encosto, rodízios de 2".
	Unid.
	15
	R$ 420,00

	11
	Berço Hospitalar: Estrutura em aço inox, grades laterais de abaixar, suporte para soro, rodízios com freios, colchonete incluso.
	Unid.
	03
	R$ 2.450,00

	12
	Biombo Triplo: Estrutura tubular em aço com pintura epóxi, telas em tecido lavável, dobrável, rodízios de 2".
	Unid.
	10
	R$ 580,00

	13
	Cadeira de Rodas Adulto: Dobrável em X, estrutura em aço carbono, pintura epóxi, capacidade 100kg, pneus maciços.
	Unid.
	08
	R$ 950,00

	14
	Cadeira de Rodas Obeso: Estrutura reforçada em aço, largura de assento 55cm, capacidade 160kg, pneus reforçados.
	Unid.
	02
	R$ 1.850,00

	15
	Cadeira de Banho: Estrutura em aço carbono, pintura epóxi, assento sanitário removível, apoio para braços e pés.
	Unid.
	05
	R$ 450,00

	16
	Cama Hospitalar Fawler: Manual, 3 movimentos (cabeceira, dorso e pernas), grades laterais, rodízios com freio, pintura epóxi.
	Unid.
	10
	R$ 3.850,00

	17
	Carro de Curativo: Totalmente em aço inox AISI 304, com duas prateleiras, balde e bacia em inox, rodízios de 3".
	Unid.
	06
	R$ 1.450,00

	18
	Carro de Emergência: Estrutura em aço inox, 4 gavetas, suporte para desfibrilador, suporte para soro, tábua de massagem cardíaca.
	Unid.
	02
	R$ 4.900,00

	19
	Carro Maca: Estrutura em aço carbono, grades laterais, suporte para cilindro de O2, rodízios de 5" com freios, colchonete.
	Unid.
	04
	R$ 3.200,00

	20
	Cilindro de Oxigênio 10L: Em aço, com carga, válvula reguladora com fluxômetro, umidificador e máscara.
	Unid.
	05
	R$ 1.650,00

	21
	Comadre: Em aço inox AISI 304, formato anatômico, capacidade 2 litros.
	Unid.
	15
	R$ 125,00

	22
	DEA - Desfibrilador Externo: Automático, portátil, comandos de voz em português, bateria de longa duração, pás adulto/pediátrico.
	Unid.
	03
	R$ 8.900,00

	23
	Detector Fetal: Portátil, transdutor de 2MHz de alta sensibilidade, saída para fone, visor digital de batimentos, bivolt.
	Unid.
	05
	R$ 780,00

	24
	Divã para Exame: Estrutura em aço carbono, pintura epóxi, leito estofado em espuma D28, revestimento em courvin lavável.
	Unid.
	12
	R$ 950,00

	25
	Eletrocardiógrafo: Digital, 12 derivações simultâneas, tela LCD colorida, impressora térmica integrada, bateria interna, bivolt.
	Unid.
	02
	R$ 7.500,00

	26
	Escada 2 Degraus: Estrutura em aço carbono, pintura epóxi, degraus com revestimento antiderrapante, pés com ponteiras.
	Unid.
	20
	R$ 220,00

	27
	Estetoscópio Adulto: Duplo, auscultador em aço inox, olivas macias, tubo em Y de PVC de alta resistência.
	Unid.
	20
	R$ 350,00

	28
	Estetoscópio Infantil: Duplo, auscultador de tamanho reduzido em aço inox, olivas macias, selo ANVISA.
	Unid.
	10
	R$ 350,00

	29
	Foco de Luz para Exame: Tecnologia LED, pedestal com rodízios, haste flexível, ajuste de intensidade, bivolt.
	Unid.
	08
	R$ 1.250,00

	30
	Glicosímetro: Digital, kit com lancetador e 50 tiras de teste, resultado em 5 segundos, memória para 500 testes.
	Unid.
	15
	R$ 145,00

	31
	Inalador Nebulizador: Compressor pneumático, uso contínuo, kit de máscaras adulto e infantil, bivolt.
	Unid.
	12
	R$ 320,00

	32
	Lanterna de Exame: Clínica, corpo em alumínio anodizado, lâmpada LED de alta potência, acionamento por clip.
	Unid.
	15
	R$ 85,00

	33
	Maca para Transporte: Estrutura em aço inox, leito estofado removível, grades laterais, rodízios de 5" com freios.
	Unid.
	03
	R$ 3.450,00

	34
	Mesa de Cabeceira: Estrutura em aço, pintura epóxi, uma gaveta e uma prateleira, tampo em material lavável.
	Unid.
	10
	R$ 650,00

	35
	Mesa Ginecológica: Estrutura em aço, pintura epóxi, leito estofado em 3 seções, perneiras em polipropileno, gaveta inox.
	Unid.
	04
	R$ 2.850,00

	36
	Mesa de Mayo: Totalmente em aço inox AISI 304, regulagem de altura por manípulo, bandeja removível, rodízios.
	Unid.
	06
	R$ 850,00

	37
	Monitor Multiparamétrico: Tela 12.1", parâmetros: ECG, SpO2, PNI, Respiração e Temperatura, alarmes visuais e sonoros, bivolt.
	Unid.
	03
	R$ 14.500,00

	38
	Negatoscópio: 1 corpo, iluminação LED, estrutura em aço com pintura epóxi, prendedor de radiografia por gravidade.
	Unid.
	08
	R$ 480,00

	39
	Otoscópio: Iluminação por fibra óptica, lâmpada Xenon/Halógena, acompanha jogo de espéculos reutilizáveis, estojo.
	Unid.
	06
	R$ 950,00

	40
	Oxímetro de Pulso: De dedo, portátil, visor OLED, indica SpO2 e frequência cardíaca, desligamento automático.
	Unid.
	15
	R$ 220,00

	41
	Papagaio: Em aço inox AISI 304, capacidade 1 litro, alça para transporte.
	Unid.
	15
	R$ 115,00

	42
	Poltrona para Coleta: Estofada em courvin, braços com regulagem de altura e inclinação, estrutura em aço epóxi.
	Unid.
	05
	R$ 1.150,00

	43
	Poltrona para Descanso: Reclinável em 3 posições, estofada em espuma D28, revestimento em courvin, estrutura em aço.
	Unid.
	10
	R$ 1.450,00

	44
	Prancha de Imobilização: Em polietileno de alta densidade, rádio-transparente, conjunto de 3 cintos, imobilizador de cabeça.
	Unid.
	05
	R$ 650,00

	45
	Reanimador Adulto (Reserva): Idem item 01.
	Unid.
	05
	R$ 280,00

	46
	Reanimador Infantil (Reserva): Idem item 02.
	Unid.
	05
	R$ 280,00

	47
	Régua de Gases: 3 pontos (Oxigênio, Ar Comprimido e Vácuo), em alumínio anodizado, chicotes inclusos.
	Unid.
	08
	R$ 1.150,00

	48
	Seladora de Papel: Para grau cirúrgico, largura de selagem 10mm, comprimento 300mm, bivolt.
	Unid.
	02
	R$ 850,00

	49
	Suporte de Soro: Em aço inox, regulagem de altura, 4 ganchos, base com 5 rodízios.
	Unid.
	20
	R$ 380,00

	50
	Termômetro Digital: Infravermelho, sem contato, mira laser, visor LCD retroiluminado, memória para 32 medições.
	Unid.
	15
	R$ 195,00

	51
	Umidificador de Oxigênio: Frasco de 250ml em policarbonato, tampa em nylon, conexão padrão.
	Unid.
	20
	R$ 85,00

	52
	Ventilador Pulmonar: Eletrônico microprocessado, para transporte adulto/pediátrico, modos VCV/PCV, bateria 6h, bivolt.
	Unid.
	01
	R$ 48.500,00

	53
	Armário Vitrine: Aço epóxi, 2 portas de vidro com fechadura, 4 prateleiras internas, pés com ponteiras.
	Unid.
	06
	R$ 1.650,00

	54
	Arquivo de Aço: 4 gavetas para pastas suspensas, fechadura conjugada, trilhos telescópicos, pintura epóxi.
	Unid.
	08
	R$ 850,00

	55
	Cadeira Giratória: Modelo secretária, com braços, regulagem de altura a gás, base em nylon, tecido preto.
	Unid.
	25
	R$ 480,00

	56
	Cadeira Fixa (Longarina): 3 lugares, estrutura em aço, assento e encosto em polipropileno, cor azul.
	Unid.
	15
	R$ 750,00

	57
	Mesa de Escritório: Formato em L, 1.40m x 1.40m, tampo em MDP 25mm, estrutura metálica, com gaveteiro.
	Unid.
	10
	R$ 1.150,00

	58
	Roupeiro de Aço: 12 portas com venezianas para ventilação, fechamento por pitão para cadeado, pintura epóxi.
	Unid.
	04
	R$ 1.450,00



Os bens quando adquiridos deverão ser entregues ao Município de Balneário Pinhal em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato. Sendo a garantia dos equipamentos, a contar da data da entrega, pelo período de no mínimo 12 (doze) meses sem limite de horas. 
O prazo inicial que se pretende para o registro de preços é de (12) doze meses, podendo ocorrer a prorrogação em acordo com os limites da Lei nº 14.133/2021.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação justifica-se pela necessidade premente de estruturação e modernização do Posto 24h e das Unidades Básicas de Saúde do Município de Balneário Pinhal/RS. O atual parque tecnológico e de mobiliário apresenta sinais de desgaste natural pelo uso intensivo, demandando substituições para garantir a segurança do paciente e a eficiência do atendimento clínico.
A contratação pretendida não está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Balneário Pinhal. Ocorre que esses recursos federais e estaduais foram disponibilizados após a confecção do PCA, portanto, visando a padronização dos equipamentos e a garantia de suporte à vida em situações de urgência e emergência, faz-se necessário licitar estes itens. 
A utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) é a modelagem mais adequada, visto que permite a reposição gradual dos itens conforme a disponibilidade orçamentária e a demanda específica de cada unidade de saúde, evitando estoques desnecessários e garantindo a vigência de preços competitivos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução consiste na aquisição integrada de equipamentos que compõem o ecossistema de atendimento das unidades de saúde do Município. Não se trata apenas da compra isolada de aparelhos, mas da estruturação de salas de emergência, consultórios e áreas de observação. A solução abrange o fornecimento, a logística de entrega em Balneário Pinhal, a montagem do mobiliário e a verificação técnica inicial dos equipamentos eletrônicos para pronto uso. Ressalta-se a obrigatoriedade de que todos os itens adquiridos deverão ter contemplados a garantia de 12 meses, sem limites de horas trabalhadas.
Assim, garantindo versatilidade e robustez através de especificações técnicas que levam em conta a durabilidade, o menor custo operacional ao longo da vida útil, maior produtividade por hora, melhor ergonomia, atendendo plenamente às demandas municipais, aos requisitos legais vigentes e aos princípios de eficiência administrativa e economicidade pública.
Tendo em vista, se tratar de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado (art. 6º, XIII), recomenda-se a realização de pregão eletrônico, visando o Registro de Preços, nos termos dos artigos 6º, inciso XLV, da Lei Federal nº 14.133/2021
O processo de licitação observe as seguintes fases, em sequência, nos termos do Art. 17 da Lei nº 14.133/2021: 
I - preparatória;
II - de divulgação do edital de licitação;
III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;
IV - de julgamento;
V - de habilitação;
VI - recursal;
VII - de homologação.

4. OS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
Os bens têm natureza comum tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de licitação, modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item/lote, visando o Registro de Preços, nos termos dos artigos 6º, inciso XLV, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
O prazo de entrega dos bens a serem adquiridos é de 30 (tinta) dias.
A entrega do bem licitado, deverá ser feita no endereço informado pela administração, em horário de expediente da Administração, livre de desembaraços e quaisquer ônus, tais como despesas com fretes e montagens
Certificação pela ANVISA e INMETRO para todos os itens de natureza médico-hospitalar;
Os bens deverão ter garantia assegurada pelo licitante vencedor, junto ao fabricante, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento definitivo dos bens, abrangendo garantia técnica dos itens constantes do respectivo manual de garantia para manutenções preventivas durante o prazo de vigência.
O fornecedor deverá prestar assistência técnica ao bem/objeto fornecido, por si ou por representante expressamente credenciado para esse fim, ou indicar ponto de assistência pelo fabricante, não podendo a assistência técnica estar distante mais de 150 (cento e cinquenta) quilômetros da sede do Município de Balneário Pinhal/RS.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO:
[bookmark: _Hlk216191976]A execução do objeto ocorrerá mediante fornecimento integral dos bens, conforme as especificações técnicas deste Termo de Referência.
O prazo máximo de entrega será de até 30 dias corridos a contar da emissão da nota de empenho.
A entrega deverá ser efetuada de forma integral ou parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, no Almoxarifado Central ou diretamente nas Unidades de Saúde indicadas na Ordem de Fornecimento. A conferência será realizada em duas etapas:
Recebimento Provisório: No ato da entrega, para verificação de quantidades e integridade externa das embalagens.
Recebimento Definitivo: Em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, após testes de funcionamento e verificação da conformidade com as especificações técnicas deste TR.
Em caso de descumprimento, poderão ser aplicadas as sanções cabíveis

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO:
A Secretaria Municipal de Saúde indica como Gestor do contrato o Sr. Tiago Barreto dos Santos, matrícula nº 7288-5 e como Fiscalizadora, a Sra. Vanessa Paula Bouchaton, matrícula nº 7286-9.
A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal 051/25, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Balneário Pinhal, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:
A verificação será realizada de forma qualitativa, com base na conformidade integral dos bens entregues às especificações técnicas previstas neste Termo de Referência, no Estudo Técnico Preliminar e no Documento de Formalização da Demanda.
A aferição da conformidade será formalizada por termo de recebimento definitivo, demitido pela autoridade competente, após análise documental e vistoria do bem.
O pagamento será efetuado em parcela única, após a entrega total e definitiva dos bens e aceite formal da Administração, mediante apresentação da nota fiscal regular, documentação exigida por lei e cumprimento das obrigações contratuais.
O prazo máximo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento definitivo, conforme art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR:
A seleção do fornecedor observará os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, conforme estabelecido nos arts. 5º, 12 e 37 da Lei nº 14.133/2021.
Serão exigidos os seguintes critérios:
I – 	Regularidade fiscal e trabalhista perante os entes federativos, nos termos do art. 67, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021;
II – 	Atendimento integral às especificações técnicas descritas no Termo de Referência e seus anexos;
III – 	Demonstração de capacidade técnica mínima mediante apresentação de atestados de fornecimento anterior compatível em características e complexidade com o objeto da contratação;
IV – 	Proposta comercial dentro dos parâmetros de preços estimados e compatíveis com os valores praticados pelo mercado;
V – 	Cumprimento das exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e técnica, conforme critérios do edital;
VI – 	Observância ao critério de julgamento: menor preço por item.

9. [bookmark: bookmark=id.3znysh7]ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
O valor total estimado para a presente contratação é de R$ 534.066,73 (quinhentos e trinta e quatro mil, sessenta e seis reais e setenta e três centavos), obtido através de ampla pesquisa de preço foi realizada através do programa Fonte de Preços, conforme site o http://www.fontedeprecos.com.br/ (em anexo).

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A dotação orçamentária a ser utilizada é a seguinte:
1001 10 301 0510 1001 44905200000000 2601 O Red. 136862

                                                                               Balneário Pinhal, 25 de junho de 2026.





Gabriel Fernando de Oliveira Tomé
Diretor de Departamento
Matrícula nº 7507-8




Tiago Barreto dos Santos
Secretário Municipal de Saúde – SMS
Portaria nº 951/2025






ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

	Item
	Descrição Técnica Detalhada
	Unid.
	Quant.
	Valor Unit. 
	Valor Total 

	01
	Reanimador Manual Adulto (AMBU): Em silicone autoclavável, balão de 1600ml, máscara facial nº 5, reservatório de O2 e extensão.
	Unid.
	10
	280,00
	

	02
	Reanimador Manual Infantil (AMBU): Em silicone autoclavável, balão de 500ml, máscara facial nº 2, reservatório de O2 e extensão.
	Unid.
	10
	280,00
	

	03
	Aparelho de Pressão Adulto: Esfigmomanômetro aneroide, braçadeira em nylon com fecho de contato, selo INMETRO.
	Unid.
	20
	185,00
	

	04
	Aparelho de Pressão Infantil: Esfigmomanômetro aneroide, braçadeira pediátrica em nylon, manguito em látex, selo INMETRO.
	Unid.
	10
	185,00
	

	05
	Aparelho de Pressão Obeso: Esfigmomanômetro aneroide, braçadeira de tamanho especial para pacientes obesos, selo INMETRO.
	Unid.
	05
	245,00
	

	06
	Aspirador de Secreções Elétrico: Portátil, motor de 1/4 HP, frasco coletor de 1 litro em vidro ou policarbonato, bivolt.
	Unid.
	04
	1.250,00
	

	07
	Autoclave 21 Litros: Digital, câmara em aço inox, 5 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, bivolt, registro ANVISA.
	Unid.
	02
	6.800,00
	

	08
	Balança Antropométrica Adulto: Mecânica, capacidade 200kg, divisão de 100g, régua antropométrica até 2m, selo INMETRO.
	Unid.
	08
	1.150,00
	

	09
	Balança Antropométrica Infantil: Digital, capacidade 15kg, concha anatômica em polipropileno, função tara, bivolt.
	Unid.
	06
	850,00
	

	10
	Banqueta Giratória: Estrutura em aço inox, assento com regulagem de altura por rosca, com encosto, rodízios de 2".
	Unid.
	15
	420,00
	

	11
	Berço Hospitalar: Estrutura em aço inox, grades laterais de abaixar, suporte para soro, rodízios com freios, colchonete incluso.
	Unid.
	03
	2.450,00
	

	12
	Biombo Triplo: Estrutura tubular em aço com pintura epóxi, telas em tecido lavável, dobrável, rodízios de 2".
	Unid.
	10
	580,00
	

	13
	Cadeira de Rodas Adulto: Dobrável em X, estrutura em aço carbono, pintura epóxi, capacidade 100kg, pneus maciços.
	Unid.
	08
	950,00
	

	14
	Cadeira de Rodas Obeso: Estrutura reforçada em aço, largura de assento 55cm, capacidade 160kg, pneus reforçados.
	Unid.
	02
	1.850,00
	

	15
	Cadeira de Banho: Estrutura em aço carbono, pintura epóxi, assento sanitário removível, apoio para braços e pés.
	Unid.
	05
	450,00
	

	16
	Cama Hospitalar Fawler: Manual, 3 movimentos (cabeceira, dorso e pernas), grades laterais, rodízios com freio, pintura epóxi.
	Unid.
	10
	3.850,00
	

	17
	Carro de Curativo: Totalmente em aço inox AISI 304, com duas prateleiras, balde e bacia em inox, rodízios de 3".
	Unid.
	06
	1.450,00
	

	18
	Carro de Emergência: Estrutura em aço inox, 4 gavetas, suporte para desfibrilador, suporte para soro, tábua de massagem cardíaca.
	Unid.
	02
	4.900,00
	

	19
	Carro Maca: Estrutura em aço carbono, grades laterais, suporte para cilindro de O2, rodízios de 5" com freios, colchonete.
	Unid.
	04
	3.200,00
	

	20
	Cilindro de Oxigênio 10L: Em aço, com carga, válvula reguladora com fluxômetro, umidificador e máscara.
	Unid.
	05
	1.650,00
	

	21
	Comadre: Em aço inox AISI 304, formato anatômico, capacidade 2 litros.
	Unid.
	15
	125,00
	

	22
	DEA - Desfibrilador Externo: Automático, portátil, comandos de voz em português, bateria de longa duração, pás adulto/pediátrico.
	Unid.
	03
	8.900,00
	

	23
	Detector Fetal: Portátil, transdutor de 2MHz de alta sensibilidade, saída para fone, visor digital de batimentos, bivolt.
	Unid.
	05
	780,00
	

	24
	Divã para Exame: Estrutura em aço carbono, pintura epóxi, leito estofado em espuma D28, revestimento em courvin lavável.
	Unid.
	12
	950,00
	

	25
	Eletrocardiógrafo: Digital, 12 derivações simultâneas, tela LCD colorida, impressora térmica integrada, bateria interna, bivolt.
	Unid.
	02
	7.500,00
	

	26
	Escada 2 Degraus: Estrutura em aço carbono, pintura epóxi, degraus com revestimento antiderrapante, pés com ponteiras.
	Unid.
	20
	220,00
	

	27
	Estetoscópio Adulto: Duplo, auscultador em aço inox, olivas macias, tubo em Y de PVC de alta resistência.
	Unid.
	20
	350,00
	

	28
	Estetoscópio Infantil: Duplo, auscultador de tamanho reduzido em aço inox, olivas macias, selo ANVISA.
	Unid.
	10
	350,00
	

	29
	Foco de Luz para Exame: Tecnologia LED, pedestal com rodízios, haste flexível, ajuste de intensidade, bivolt.
	Unid.
	08
	1.250,00
	

	30
	Glicosímetro: Digital, kit com lancetador e 50 tiras de teste, resultado em 5 segundos, memória para 500 testes.
	Unid.
	15
	145,00
	

	31
	Inalador Nebulizador: Compressor pneumático, uso contínuo, kit de máscaras adulto e infantil, bivolt.
	Unid.
	12
	320,00
	

	32
	Lanterna de Exame: Clínica, corpo em alumínio anodizado, lâmpada LED de alta potência, acionamento por clip.
	Unid.
	15
	85,00
	

	33
	Maca para Transporte: Estrutura em aço inox, leito estofado removível, grades laterais, rodízios de 5" com freios.
	Unid.
	03
	3.450,00
	

	34
	Mesa de Cabeceira: Estrutura em aço, pintura epóxi, uma gaveta e uma prateleira, tampo em material lavável.
	Unid.
	10
	650,00
	

	35
	Mesa Ginecológica: Estrutura em aço, pintura epóxi, leito estofado em 3 seções, perneiras em polipropileno, gaveta inox.
	Unid.
	04
	2.850,00
	

	36
	Mesa de Mayo: Totalmente em aço inox AISI 304, regulagem de altura por manípulo, bandeja removível, rodízios.
	Unid.
	06
	850,00
	

	37
	Monitor Multiparamétrico: Tela 12.1", parâmetros: ECG, SpO2, PNI, Respiração e Temperatura, alarmes visuais e sonoros, bivolt.
	Unid.
	03
	14.500,00
	

	38
	Negatoscópio: 1 corpo, iluminação LED, estrutura em aço com pintura epóxi, prendedor de radiografia por gravidade.
	Unid.
	08
	480,00
	

	39
	Otoscópio: Iluminação por fibra óptica, lâmpada Xenon/Halógena, acompanha jogo de espéculos reutilizáveis, estojo.
	Unid.
	06
	950,00
	

	40
	Oxímetro de Pulso: De dedo, portátil, visor OLED, indica SpO2 e frequência cardíaca, desligamento automático.
	Unid.
	15
	220,00
	

	41
	Papagaio: Em aço inox AISI 304, capacidade 1 litro, alça para transporte.
	Unid.
	15
	115,00
	

	42
	Poltrona para Coleta: Estofada em courvin, braços com regulagem de altura e inclinação, estrutura em aço epóxi.
	Unid.
	05
	1.150,00
	

	43
	Poltrona para Descanso: Reclinável em 3 posições, estofada em espuma D28, revestimento em courvin, estrutura em aço.
	Unid.
	10
	1.450,00
	

	44
	Prancha de Imobilização: Em polietileno de alta densidade, rádio-transparente, conjunto de 3 cintos, imobilizador de cabeça.
	Unid.
	05
	650,00
	

	45
	Reanimador Adulto (Reserva): Idem item 01.
	Unid.
	05
	280,00
	

	46
	Reanimador Infantil (Reserva): Idem item 02.
	Unid.
	05
	280,00
	

	47
	Régua de Gases: 3 pontos (Oxigênio, Ar Comprimido e Vácuo), em alumínio anodizado, chicotes inclusos.
	Unid.
	08
	1.150,00
	

	48
	Seladora de Papel: Para grau cirúrgico, largura de selagem 10mm, comprimento 300mm, bivolt.
	Unid.
	02
	850,00
	

	49
	Suporte de Soro: Em aço inox, regulagem de altura, 4 ganchos, base com 5 rodízios.
	Unid.
	20
	380,00
	

	50
	Termômetro Digital: Infravermelho, sem contato, mira laser, visor LCD retroiluminado, memória para 32 medições.
	Unid.
	15
	195,00
	

	51
	Umidificador de Oxigênio: Frasco de 250ml em policarbonato, tampa em nylon, conexão padrão.
	Unid.
	20
	85,00
	

	52
	Ventilador Pulmonar: Eletrônico microprocessado, para transporte adulto/pediátrico, modos VCV/PCV, bateria 6h, bivolt.
	Unid.
	01
	48.500,00
	

	53
	Armário Vitrine: Aço epóxi, 2 portas de vidro com fechadura, 4 prateleiras internas, pés com ponteiras.
	Unid.
	06
	1.650,00
	

	54
	Arquivo de Aço: 4 gavetas para pastas suspensas, fechadura conjugada, trilhos telescópicos, pintura epóxi.
	Unid.
	08
	850,00
	

	55
	Cadeira Giratória: Modelo secretária, com braços, regulagem de altura a gás, base em nylon, tecido preto.
	Unid.
	25
	480,00
	

	56
	Cadeira Fixa (Longarina): 3 lugares, estrutura em aço, assento e encosto em polipropileno, cor azul.
	Unid.
	15
	750,00
	

	57
	Mesa de Escritório: Formato em L, 1.40m x 1.40m, tampo em MDP 25mm, estrutura metálica, com gaveteiro.
	Unid.
	10
	1.150,00
	

	58
	Roupeiro de Aço: 12 portas com venezianas para ventilação, fechamento por pitão para cadeado, pintura epóxi.
	Unid.
	04
	1.450,00
	






...........................................................................................
(Representante legal)














ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA



............................................., inscrito no CNPJ n.º .............................. por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º .............................e do CPF n.º.................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002, que não emprega menor de dezoito anos e m trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 


                                                                    ..........................................................
                                                                                                    (Data) 


...........................................................................................
(representante legal)


(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)


















ANEXO IV  - MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP
 
 
  
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº..........., sediada (endereço completo), declaro (amos), sob as penas da Lei, que estou (amos) qualificado (os) como Microempresa – ME/Empresa de Pequeno Porte – EPP, para efeito do disposto no artigo 42 ao artigo 49, da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

                                                                                ..........................................................
                                                                                                    (data) 




...........................................................................................
(Representante legal)





















ANEXO V
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

Processo nº: 0099/2026
Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes, compreendendo mobiliário hospitalar.  
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 0027/2026 

	O MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n.º 01.611.339/0001–97, com sede nesta cidade de Balneário Pinhal/RS, neste ato representado pelo Prefeito LUIZ CEZAR DANELLI FURINI, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 199/2023, (que regulamenta o sistema de registro de preços no âmbito do Município de Balneário Pinhal), e em conformidade com as disposições a seguir:

1.        DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO:
1.1. 	O objeto do presente instrumento é a Aquisição de equipamentos permanentes, compreendendo mobiliário hospitalar, equipamentos médicos e aparelhos de suporte à vida, destinados ao aparelhamento do Posto 24h e demais Unidades de Saúde do Município de Balneário Pinhal/RS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2.	O prazo de entrega, do objeto licitado deverá ser de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do empenho. 
1.3.	A entrega do bem licitado, deverá ser feita no seguinte endereço, em horário de expediente da Administração: Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Itália n° 3074, nesta cidade, ou outro local a ser definido pelo Poder Executivo, dentro do perímetro urbano do Município.	
1.4.	Os bens deverão ter garantia assegurada pelo licitante vencedor, junto ao fabricante, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento definitivo dos bens, abrangendo garantia técnica dos itens constantes do respectivo manual de garantia para manutenções preventivas durante o prazo de vigência.
1.6.	O fornecedor deverá prestar assistência técnica ao bem/objeto fornecido, por si ou por representante expressamente credenciado para esse fim, ou indicar ponto de assistência pelo fabricante, não podendo a assistência técnica estar distante mais de 150 (cento e cinquenta) quilômetros da sede do Município de Balneário Pinhal/RS.
1.5.    Gestores e Fiscais da Ata:
1.5.1.	A Secretaria Municipal de Saúde indica como Gestor do contrato o Sr. Tiago Barreto dos Santos, matrícula nº 7288.5 e como Fiscalizadora, a Sra. Vanessa Paula Bouchaton, matrícula nº 7286.9.
1.8.    Gestores e Fiscais da Ata:
1.8.1.	Secretaria Municipal de Administração indica como Gestor do contrato o Sr. Tiago Barreto dos Santos, matrícula nº 7288.5 e como Fiscalizadora, a Sra. Vanessa Paula Bouchaton, matrícula nº 7286.9.
1.9.	Vinculam esta aquisição, independentemente de transcrição:
1.9.1.	O Termo de Referência.
1.9.2.	O Edital da Licitação.
1.9.3.	Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.12.	Gestores e Fiscais da Ata:
1.12.1.A Secretaria Municipal de Administração indica como Gestor do contrato o Sr. Tiago Barreto dos Santos, matrícula nº 7288.5 e como Fiscalizadora, a Sra. Vanessa Paula Bouchaton, matrícula nº 7286.9.

 2.      DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
2.1.	O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) estão registradas em Termo anexo.  
2.2. 	O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento dos objetos, bem como de suas notas fiscais.  

3.         DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
 3.1.     Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4.         VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA:
4.1.    A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
41.1.  Em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os quantitativos originalmente registrados serão renovados integralmente, adicionando-se novo quantitativo equivalente ao previsto na ata original.
4.2.    A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
4.3.   Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.4.    Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
4.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.
4.4.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
4.5.   O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
4.6.   	Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
4.7.   	O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
4.8.    Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
4.8.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
[bookmark: recusa_dos_que_baixaram_preco]4.9.   	Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, observando o item 4.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
4.9.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o inciso I do item 4.4.2, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
4.9.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
4.9.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
4.9.3. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:
5.1.   Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 
5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
0. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação.  

6.        NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS:
6.1.     Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
6.1.1.  Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
6.1.2.  Na hipótese prevista no item anterior, o órgão convocará os demais fornecedores, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 
[bookmark: reducao_preco_mercado_negociacao_frustra]6.1.3.  Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
[bookmark: hipotese_preco_mercado_maior]6.2.   Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao órgão a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
[bookmark: prova_preco_mercado_maior]6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
[bookmark: nao_comprovacao_majoracao_mercado]6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 0, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
6.2.3.  Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o órgão convocará os fornecedores, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.
[bookmark: majora_preco_mercado_negociacao_frustra]6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 0, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
6.2.5.  Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão atualizará o preço, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

[bookmark: cancelamento]7.        CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS:
[bookmark: cancelamento_do_fornecedor]7.1.     O registro do fornecedor será cancelado quando o fornecedor:
7.1.1.  Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
7.1.2. Não entregar o item/serviço, no prazo estabelecido pela Administração no instrumento contratual ou equivalente, sem justificativa razoável; ou
7.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
0. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
7.2.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 0 será formalizado por despacho do órgão, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
7.3.    Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
[bookmark: cancelamento_da_ata]7.4.    O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado, total ou parcialmente,  nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 
7.4.1.  Por razão de interesse público; ou
7.4.2.  A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

8. DAS PENALIDADES
8.1.     O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

9. CONDIÇÕES GERAIS
9.1.    As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital.

E por estarem justos e acertados, assinam a presente Ata de Registro de Preços de forma digital, para que produza os efeitos legais.

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO Nº

Processo nº: 0099/2026
Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes, compreendendo mobiliário hospitalar.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 0027/2026

O MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF nº 01.611.339/0001–97, com sede nesta cidade de Balneário Pinhal/RS, neste ato representado pelo Prefeito LUIZ CEZAR DANELLI FURINI, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ............, CNPJ/MF nº ........., com sede na cidade de ............., na Rua/Avenida ......., nº ........., bairro ........, neste ato representada pelo Sr(a). ................, doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente instrumento particular de Contrato, constante das seguintes cláusulas, nos termos e condições a seguir definidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E ENTREGA:

1.1.	O objeto do presente instrumento é a Aquisição de equipamentos permanentes, compreendendo mobiliário hospitalar, equipamentos médicos e aparelhos de suporte à vida, destinados ao aparelhamento do Posto 24h e demais Unidades de Saúde do Município de Balneário Pinhal/RS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2.	O prazo de entrega, do objeto licitado deverá ser de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do empenho; 
1.3.	A entrega do bem licitado, deverá ser feita no seguinte endereço, em horário de expediente da Administração: Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Itália n° 3074, nesta cidade, ou outro local a ser definido pelo Poder Executivo, dentro do perímetro urbano do Município.	
1.3.	Os bens deverão ter garantia assegurada pelo licitante vencedor, junto ao fabricante, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento definitivo dos bens, abrangendo garantia técnica dos itens constantes do respectivo manual de garantia para manutenções preventivas durante o prazo de vigência.
1.4.	O fornecedor deverá prestar assistência técnica ao bem/objeto fornecido, por si ou por representante expressamente credenciado para esse fim, ou indicar ponto de assistência pelo fabricante, não podendo a assistência técnica estar distante mais de 150 (cento e cinquenta) quilômetros da sede do Município de Balneário Pinhal/RS.
1.5.    Gestores e Fiscais da Ata:
1.5.1.	A Secretaria Municipal de Saúde indica como Gestor do contrato o Sr. Tiago Barreto dos Santos, matrícula nº 7288.5 e como Fiscalizadora, a Sra. Vanessa Paula Bouchaton, matrícula nº 7286.9.
1.6.	Vinculam esta aquisição, independentemente de transcrição:
1.6.1.  O Termo de Referência.
1.6.2.	O Edital da Licitação.
1.6.3.	Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência da contratação é restrito ao período de garantia ofertado pelo contratado, de acordo com o prazo do fabricante.
2.2. Durante o período de garantia contratual, a contratada deverá prestar a assistência técnica do produto ofertado, conforme previsão contida no catálogo do fabricante.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS:

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO:

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO:

5.1. O valor TOTAL da aquisição é de R$ .................................., sendo os valores unitários especificados na tabela abaixo:
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO:

6.1. 	O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento dos objetos, bem como de suas notas fiscais.    

7. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.
7.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
7.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
7.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
7.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
7.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
7.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.
8.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
8.5. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
8.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação.
8.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
8.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.10. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

9.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
9.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
9.5. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
9.6. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
9.7. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento do item 10.6, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
9.8. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
9.9. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
9.9.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
9.10. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
9.11. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
1. der causa à inexecução parcial do contrato;
1. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
1. der causa à inexecução total do contrato;
1. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
1. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
1. praticar ato fraudulento na execução do contrato;
1. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
1. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
10.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.
10.2.4. Multa:
1. moratória de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
1. compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
10.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
10.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.
10.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
10.5.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de                  15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
10.5.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
10.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
10.7. Na aplicação das sanções serão considerados:
1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
1. as peculiaridades do caso concreto;
1. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
1. os danos que dela provierem para o Contratante;
1. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
10.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
10.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
10.10. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.
10.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
10.12. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL:

11.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
11.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
11.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
11.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.
11.4.3. Indenizações e multas.
11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.
11.6. O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.
11.7. Quando da extinção, o fiscal ou o gestor deverá verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
11.8. Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante reterá:
1. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
11.9. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado.
11.10. O contratante poderá ainda:
1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e
1. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.
11.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES:

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
12.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.
12.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1.  O dispêndio financeiro decorrente da possível e eventual contratação ora pretendida decorrerá de dotação orçamentária própria quando houver a aquisição por parte desta Administração. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO:

15.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet e na sua imprensa oficial.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO:

16.1. As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Tramandaí/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
16.2. E por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.

                                                                              Balneário pinhal, ......de .....de ........2026.





LUIZ CEZAR DANELLI FURINI
PREFEITO
Av. Itália, 3100 - CEP 95.599-000 - Balneário Pinhal - RS
Fone: (051) 2103-6929 – Ramal 205 – balneariopinhal@hotmail.com
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