## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO - RS
Obra: Ampliação do Ginásio Municipal de Esportes Romano Seminotti
Data de preço: julho/2026 Desonerado - SINAPI/RS
| Planilha Orçamentária | [6 empty] | BDI : | 28.92%
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | COMP. 01 |  | Placa da obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 408.72 | 526.9218 | 2107.6873
| 1.2 | COMP. 02 |  | Administração de Obra | unid | 1 | 8730 | 11254.716 | 11254.716
| 1.3 | 99059 | SINAPI | Locação convencional da obra (execução de gabarito) | m | 80 | 65 | 83.798 | 6703.84
[7 empty] | Subtotal |  | 20066.2433
| 2 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
| 2.1 | 97622 | SINAPI | Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 45.435 | 63.5 | 81.8642 | 3719.4999
| 2.2 | 97644 | SINAPI | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 21.68 | 10.5 | 13.5366 | 293.4735
| 2.3 | 97645 | SINAPI | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 20.6 | 27.5 | 35.453 | 730.3318
| 2.4 | 97656 | SINAPI | Remoção de tesouras metálicas, de forma manual, sem reaproveitamento | unid | 3 | 389 | 501.4988 | 1504.4964
| 2.5 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 74.5 | 3.95 | 5.0923 | 379.3793
| 2.6 | 97663 | SINAPI | Remoção de Louças, de forma manual, sem reaproveitamento | unid | 10 | 14.1 | 18.1777 | 181.7772
[7 empty] | Subtotal |  | 6808.9581
| 3 |  |  | FUNDAÇÕES
| 3.1 |  |  | SAPATAS
| 3.1.1 | 96520 | SINAPI | Escavação mecanizada, para sapata, com retroescavadeira | m³ | 13.44 | 95 | 122.474 | 1646.0506
| 3.1.2 | 96531 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para sapata, madeira serrada | m² | 8 | 100 | 128.92 | 1031.36
| 3.1.3 | 96545 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 94.8 | 15 | 19.338 | 1833.2424
| 3.1.4 | 96557 | SINAPI | Concretagem de sapatas Fck 30 Mpa, com uso de bomba | m³ | 3.36 | 910 | 1173.172 | 3941.8579
| 3.1.5 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação | m³ | 10.08 | 29 | 37.3868 | 376.8589
[7 empty] | Subtotal |  | 8829.3698
| 4 |  |  | SUPERESTRUTURA
| 4.1 |  |  | PILARES
| 4.1.1 | 92608 | SINAPI | Fabricação e instalação de pilar metálico com altura de 6,00 metros | unid | 6 | 1214 | 1565.0888 | 9390.5328
| 4.1.2 | 92602 | SINAPI | Fabricação e instalação de pilar metálico com altura de 3,00 metros | unid | 2 | 670 | 863.764 | 1727.528
| 4.1.3 | 92413 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 14.3 | 101 | 130.2092 | 1861.9916
| 4.1.4 | 92762 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 120.25 | 10 | 12.892 | 1550.263
| 4.1.5 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 40.0833 | 13 | 16.7596 | 671.7806
| 4.1.6 | 103672 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo bomba, preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.34 | 815 | 1050.698 | 2458.6333
| 4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME
| 4.2.1 | 92270 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 37.8 | 174 | 224.3208 | 8479.3262
| 4.2.2 | 92762 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 310.8 | 10 | 12.892 | 4006.8336
| 4.2.3 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 129.5 | 13 | 16.7596 | 2170.3682
| 4.2.4 | 103675 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 5.67 | 820 | 1057.144 | 5994.0065
| 4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  |  |  | 0
| 4.3.1 | 93187 | SINAPI | Verga e contraverga moldada in loco para janelas e portas | m | 4.8 | 78 | 100.5576 | 482.6765
| 4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS DE AMARRAÇÃO DAS PAREDES |  |  |  |  | 0
| 4.4.1 | 92762 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 310.8 | 10 | 12.892 | 4006.8336
| 4.4.2 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 129.5 | 13 | 16.7596 | 2170.3682
| 4.4.3 | 103675 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 5.67 | 820 | 1057.144 | 5994.0065
[7 empty] | Subtotal |  | 50965.1486
| 5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
| 5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
| 5.1.1 | 101159 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos maciços 21 furos à vista, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 383.25 | 144 | 185.6448 | 71148.3696
| 5.1.2 | 103324 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 14x19x39 cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 118.8 | 84 | 108.2928 | 12865.1846
[7 empty] | Subtotal |  | 84013.5542
| 6 |  |  | ESQUADRIAS
| 6.1 |  |  | PORTAS INTERNAS
| 6.1.1 | 91341 | SINAPI | P3 - Porta de alumínio, de giro, tipo veneziana, dimensões 90x180cm,cor branca, incluso dobradiças, batentes e fechadura do tipo sanitário | m² | 3.24 | 870 | 1121.604 | 3633.997
| 6.1.2 | 91341 | SINAPI | P4 - Porta de alumínio, de giro, tipo veneziana, dimensões 70x180cm, cor branca, incluso dobradiças, batentes e fechadura | m² | 20.16 | 870 | 1121.604 | 22611.5366
| 6.1.3 | 91341 | SINAPI | P5 - Porta de alumínio, de giro, tipo veneziana, dimensões 90x210cm, cor branca, incluso dobradiças, batentes e fechadura | m² | 9.45 | 870 | 1121.604 | 10599.1578
| 6.2 |  |  | PORTAS EXTERNAS
| 6.2.1 |  | MERCADO | P1 - Porta de abrir com 2 folhas, de perfis de aço, dotadas de barra anti pânico, dimensões 220x220 cm, inclusive fechadura e puxadores (conforme detalhamento) | unid | 3 | 8500 | 10958.2 | 32874.6
| 6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
| 6.3.1 | 94559 | SINAPI | J1 - Janela de aço, tipo basculante, 4,40 m x 1,00, com vidro liso, incolor 4 mm | m² | 8.8 | 650 | 837.98 | 7374.224
| 6.3.2 | 94559 | SINAPI | J2 - Janela de aço, tipo basculante, 2,00 m x 0,60, com vidro fantasia, incolor 4 mm | m² | 7.2 | 650 | 837.98 | 6033.456
| 6.3.3 | 94559 | SINAPI | J3 - Janela de aço, tipo basculante, 0,60 m x 0,60,com vidro fantasia, incolor 4 mm | m² | 0.36 | 650 | 837.98 | 301.6728
| 6.3.4 | 94559 | SINAPI | J4 - Janela de aço, tipo basculante, 1,00 m x 0,60,com vidro fantasia, incolor 4 mm | m² | 0.6 | 650 | 837.98 | 502.788
| 6.3.5 | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 22.4 | 184 | 237.2128 | 5313.5667
[7 empty] | Subtotal |  | 89244.9989
| 7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
| 7.1 | 92618 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 11m, para telhados, incluso içamento | un | 4 | 2250 | 2900.7 | 11602.8
| 7.2 | 92608 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 6m, para telhados, incluso içamento | un | 8 | 1210 | 1559.932 | 12479.456
| 7.3 | 92570 | SINAPI | Trama de aço composta por ripas, caibros e terças, para telhados de 2 águas para telha | m² | 485 | 47.5 | 61.237 | 29699.945
| 7.4 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço e:0,5 mm, 2 águas, incluso içamento | m² | 485 | 66 | 85.0872 | 41267.292
| 7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado | m | 44.5 | 55 | 70.906 | 3155.317
| 7.6 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado | m | 55.5 | 98 | 126.3416 | 7011.9588
[7 empty] | Subtotal |  | 105216.7688
| 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
| 8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m² | 44.1 | 46 | 59.3032 | 2615.2711
| 8.2 | 98555 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, membrana acrílica em áreas molhadas e ralos | m² | 16.5 | 34 | 43.8328 | 723.2412
[7 empty] | Subtotal |  | 3338.5123
| 9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS
| 9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 365.85 | 5.5 | 7.0906 | 2594.096
| 9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 365.85 | 34.5 | 44.4774 | 16272.0568
| 9.3 | 104611 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 60x60cm aplicadas à altura inteira das paredes - cor branca | m² | 217.08 | 103.5 | 133.4322 | 28965.462
[7 empty] | Subtotal |  | 47831.6148
| 10 |  |  | FORROS
| 10.1 | 96486 | SINAPI | Forro em PVC, liso, 10 mm, inclusive sistema de fixação | m² | 199.21 | 90.7 | 116.9304 | 23293.713
| 10.2 | 96121 | SINAPI | Acabamento para forro, rodaforro em perfil plástico | m | 149.5 | 13.9 | 17.9199 | 2679.0221
[7 empty] | Subtotal |  | 25972.735
| 11 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
| 11.1 | 94995 | SINAPI | Execução de piso de concreto com concreto usinado, armado, espessura de 8 cm | m² | 415.41 | 105 | 135.366 | 56232.3901
| 11.2 | 87620 | SINAPI | Contrapiso em argamassa, traço 1:4, preparo com betoneira, sobre piso de concreto e: 2 cm | m² | 199.21 | 35 | 45.122 | 8988.7536
| 11.3 | 87263 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 80x80cm, porcelanato | m² | 199.21 | 125 | 161.15 | 32102.6915
| 11.4 | 101751 | SINAPI | Piso em taco de madeira, fixado com cola PVA | m² | 216.2 | 320 | 412.544 | 89192.0128
| 11.5 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico 7 cm de altura em placas tipo esmaltada extra | m | 149.5 | 13 | 16.7596 | 2505.5602
| 11.6 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 6.6 | 140 | 180.488 | 1191.2208
[7 empty] | Subtotal |  | 190212.629
| 12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
| 12.1 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 1 demão | m² | 148.77 | 4 | 5.1568 | 767.1771
| 12.2 | 88497 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa corrida em parede interna, 2 demãos | m² | 148.77 | 20 | 25.784 | 3835.8857
| 12.3 | 88489 | SINAPI | Pintura com tinta acrílica premium acetinada, sobre paredes internas, 2 demãos | m² | 148.77 | 13.9 | 17.9199 | 2665.9405
| 12.4 | 10224 | SINAPI | Aplicação manual de de membrana a base de resina acrílica, em paredes de tijolos à vista | m² | 383.25 | 35 | 45.122 | 17293.0065
| 12.5 | 100741 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético acetinado, sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 29.04 | 26.5 | 22 | 638.88
[7 empty] | Subtotal |  | 25200.8899
| 13 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
| 13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
| 13.1.1 | 89402 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 90 | 14 | 18.0488 | 1624.392
| 13.1.2 | 89403 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 40 | 21.9 | 28.2335 | 1129.3392
| 13.1.3 | 94489 | SINAPI | Registro de esfera, PVC soldável Ø 25mm para reservatório de água, fornecimento e instal | un | 2 | 39.6 | 51.0523 | 102.1046
| 13.1.4 | 102623 | SINAPI | Caixa de água 1000L fibra de vidro,com conexões e bóia, fornecimento e instalação | un | 2 | 960 | 1237.632 | 2475.264
| 13.1.5 | 89383 | SINAPI | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 2 | 7.4 | 9.5401 | 19.0802
| 13.1.6 | 94691 | SINAPI | Tê de redução, PVC soldável, Ø 32mm x Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 15.7 | 20.2404 | 121.4426
| 13.1.7 | 89413 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 13.7 | 17.662 | 70.6482
| 13.1.8 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 9.7 | 12.5052 | 150.0629
| 13.1.9 | 89366 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável com bucha de latão Ø 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 9 | 18.8 | 24.237 | 218.1326
| 13.1.10 | 89378 | SINAPI | Luva PVC soldável 3/4", fornecimento e instalação | un | 5 | 7.9 | 10.1847 | 50.9234
| 13.1.11 | 89395 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 14.6 | 18.8223 | 112.9339
| 13.1.12 | 89396 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm x ¾" com bucha de latão, fornecimento e instalação | un | 25 | 23.5 | 30.2962 | 757.405
| 13.1.13 | 86886 | SINAPI | Engate flexível em inox ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 9 | 74.9 | 96.5611 | 869.0497
| 13.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  |  |  |  | 0
| 13.2.1 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com acabamento e canopla cromada1", fornecimento e instalação | un | 6 | 165 | 212.718 | 1276.308
[7 empty] | Subtotal |  | 8977.0864
| 14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 25 | 24.9 | 32.1011 | 802.527
| 14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 10 | 32 | 41.2544 | 412.544
| 14.3 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 10 | 40 | 51.568 | 515.68
| 14.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 85 | 44 | 56.7248 | 4821.608
| 14.5 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 11.99 | 15.4575 | 247.3201
| 14.6 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 16.4 | 21.1429 | 84.5715
| 14.7 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 31.1 | 40.0941 | 400.9412
| 14.8 | 89750 | SINAPI | Curva longa 90º Ø 100mm, PVC, para ramal de descarga, fornecimento e instalação | un | 9 | 96.9 | 124.9235 | 1124.3113
| 14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho 45º PVC Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 17.4 | 22.4321 | 89.7283
| 14.10 | 89746 | SINAPI | Joelho 45º PVC Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 32 | 41.2544 | 165.0176
| 14.11 | 89785 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 30 | 38.676 | 38.676
| 14.12 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 75mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 114.3 | 147.3556 | 589.4222
| 14.13 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 60 | 77.352 | 232.056
| 14.14 | 86883 | SINAPI | Sifão do tipo flexível em PVC 1x1.1/2", fornecimento e instalação | un | 10 | 14.2 | 18.3066 | 183.0664
| 14.15 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 140 | 180.488 | 1082.928
| 14.16 | 104328 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 97 | 125.0524 | 875.3668
| 14.17 | 97974 | SINAPI | Caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-moldado, diâm. 0,60m, profundidade 0,90m | un | 4 | 550 | 709.06 | 2836.24
| 14.18 | 98107 | SINAPI | Caixa de gordura simples 36L | un | 1 | 310 | 399.652 | 399.652
[7 empty] | Subtotal |  | 14901.6565
| 15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
| 15.1 | 95471 | SINAPI | Vaso sanitário para PCD, caixa acoplada, em louça branca, ,fornecimento e instalação | un | 2 | 1000 | 1289.2 | 2578.4
| 15.2 | 86931 | SINAPI | Vaso sanitário, caixa acoplada, em louça branca, assento plástico, fornec e instalação | un | 7 | 625 | 805.75 | 5640.25
| 15.3 | 100849 | SINAPI | Assento plástico para vaso sanitário, fornecimento e instalação | un | 9 | 39 | 50.2788 | 452.5092
| 15.4 | 86904 | SINAPI | Lavatório de louça branca suspenso, fixo na parede, de canto, fornecimento e instalação | un | 2 | 174 | 224.3208 | 448.6416
| 15.5 | COMP.3 | SINAPI | Bancada de granito cinza andorinha para lavatório 4,50x0,50, com quatro cuba esculpida, fornecimento e instalação | un | 2 | 6871.24 | 8858.4026 | 17716.8052
| 15.6 | 100858 | SINAPI | Mictório sifonado de louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 | 945 | 1218.294 | 7309.764
| 15.7 | 95544 | SINAPI | Papeleira em metal cromado | un | 9 | 95 | 122.474 | 1102.266
| 15.8 | 86906 | SINAPI | Torneira cromada para lavatório de mesa bica baixa | un | 10 | 140 | 180.488 | 1804.88
| 15.9 | 95547 | SINAPI | Dispenser saboneteira plástica para sabonete líquido, incluso fixação | un | 4 | 60 | 77.352 | 309.408
| 15.10 | 100874 | SINAPI | Puxador para porta PCD, fixado na porta | un | 2 | 395 | 509.234 | 1018.468
| 15.11 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aço inox polido 80 cm, fixado na parede | un | 4 | 440 | 567.248 | 2268.992
| 15.12 | 102253 | SINAPI | Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza andorinha | m² | 63.63 | 950 | 1224.74 | 77930.2062
| 15.13 | 102253 | SINAPI | Tapa vista em mictório de granito cinza andorinha | m² | 3.36 | 950 | 1224.74 | 4115.1264
| 15.14 | 11186 | SINAPI-I | Espelho cristal 4 mm | m² | 6.12 | 340 | 438.328 | 2682.5674
| 15.15 |  | MERCADO | Dispenser papel toalha | un | 4 | 60 | 77.352 | 309.408
| 15.16 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio, em aço inox polido, fixado na parede, para lavatório 40 cm | un | 4 | 395 | 509.234 | 2036.936
[7 empty] | Subtotal |  | 127724.628
| 16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
| 16.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 16.1.2 |  | MERCADO | Luminária de emergência, de LED, 1200 lumens e dois faróis | un | 3 | 150 | 193.38 | 580.14
| 16.2 |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO
| 16.2.1 | 101908 | SINAPI | Extintor de pó quimico 2A:20BC 4 Kg, fornecimento e instalação | un | 3 | 215 | 277.178 | 831.534
| 16.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 16.3.1 | 37559 | SINAPI-I | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 12x40 em PVC 2 mm "ROTA DE SAÍDA" | un | 5 | 30 | 38.676 | 193.38
| 16.3.2 | 37556 | SINAPI-I | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20 em PVC 2 mm "EXTINTORES" | un | 3 | 24.5 | 31.5854 | 94.7562
| 16.3.3 | 37556 | SINAPI-I | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20 em PVC 2 mm "ALARME" | un | 2 | 24.5 | 31.5854 | 63.1708
| 16.3.4 | 37556 | SINAPI-I | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20 em PVC 2 mm "HIDRANTES" | un | 1 | 24.5 | 31.5854 | 31.5854
| 16.3.5 | 37558 | SINAPI-I | Placa de sinalização "Saída de emergência" 20x40 cm em PVC 2 mm anti chamas | un | 3 | 40 | 51.568 | 154.704
| 16.4 |  |  | HIDRANTES
| 16.4.1 | 20963 | SINAPI-I | Caixa de incêndio/abrigo para mangueira, de embutir/interna 75x45x17 cm, em chapa de aço, porta com visor, com a inscrição "INCÊNDIO", pintura vermelha | un | 1 | 420 | 541.464 | 541.464
| 16.4.2 | 21030 | SINAPI-I | Mangueira de incêndio, Tipo1, de 1.1/2", comprimento 20 m, poliester, com engate rápido | un | 1 | 490 | 631.708 | 631.708
| 16.4.3 | 37554 | SINAPI-I | Esguicho jato regulável, com engate rápido 1.1/2" | un | 1 | 193 | 248.8156 | 248.8156
| 16.4.4 | 10900 | SINAPI-I | Adaptador em latão, engate rápido 1.1/2" | un | 1 | 56 | 72.1952 | 72.1952
| 16.4.5 | 20971 | SINAPI-I | Chave dupla para conexões tipo Storz, engate rápido, 1.1/2", em latão | un | 1 | 15.5 | 19.9826 | 19.9826
| 16.4.6 | 10922 | SINAPI-I | Hidrante de coluna completo, em ferro fundido | un | 1 | 2000 | 2578.4 | 2578.4
| 16.4.7 | 92367 | SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, DN 2.1/2", instalado em rede de alimentação para hidrante | m | 25 | 108 | 139.2336 | 3480.84
| 16.4.8 | 92389 | SINAPI | Joelho 90º em ferro galvanizado, DN 2.1/2", instalado em rede de alimentação para hidrante | un | 4 | 139 | 179.1988 | 716.7952
| 16.4.9 | 92642 | SINAPI | Tê, em ferro galvanizado, DN 2.1/2", instalado em rede de alimentação para hidrante | un | 2 | 178 | 229.4776 | 458.9552
| 16.4.10 | 92378 | SINAPI | Luva, em ferro galvanizado, DN 2.1/2", instalado em rede de alimentação para hidrante | un | 6 | 118 | 152.1256 | 912.7536
| 16.5 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO
| 16.5.1 |  | MERCADO | Acionador manual de alarme de Incêndio com sirene 12 V | un | 2 | 75 | 96.69 | 193.38
| 16.5.2 |  | MERCADO | Cabo blindado para alarme de Incêndio 4 vias, 600 V, 2x1,50mm² + 2x0,75mm² | m | 36 | 9.5 | 12.2474 | 440.9064
| 16.5.3 |  | MERCADO | Eletroduto em PVC rígido Vermelho 3/4" x 3 m - Antichamas para alarme de Incêndio | un | 12 | 20 | 25.784 | 309.408
[7 empty] | Subtotal |  | 12554.8742
| 17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
| 17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 17.1.1 | 101880 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 30 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 700 | 902.44 | 902.44
| 17.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 0
| 17.2.1 | 101890 | SINAPI | Disjuntor monopolar 10 até 30A, fornecimento e instalação | un | 8 | 13.9 | 17.9199 | 143.359
| 17.2.2 | 101891 | SINAPI | Disjuntor monopolar 35 até 50A, fornecimento e instalação | un | 9 | 25 | 32.23 | 290.07
| 17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
| 17.3.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, inclusive conexões | m | 200 | 10.8 | 13.9234 | 2784.672
| 17.3.2 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" média, fornecimento e instalaçao | un | 47 | 20 | 25.784 | 1211.848
| 17.3.3 | 91939 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2", alta, fornecimento e instalação | unid | 9 | 30 | 38.676 | 348.084
| 17.3.4 | 91936 | SINAPI | Caixa de passagem PVC octogonal 4x4", fornecimento e instalação | un | 18 | 20 | 25.784 | 464.112
| 17.4 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  | 0
14 | 17.4.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 400 | 4.9 | 6.3171 | 2526.832
| 17.4.2 | 91930 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V | m | 200 | 10.5 | 13.5366 | 2707.32
| 17.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0
| 17.5.1 | 91993 | SINAPI | Tomada alta, com 1 módulo, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa | un | 9 | 50 | 64.46 | 580.14
| 17.5.2 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | un | 4 | 30 | 38.676 | 154.704
| 17.5.3 | 91959 | SINAPI | Interruptor duplo 10A, com suporte e placa | un | 3 | 50 | 64.46 | 193.38
| 17.5.4 | 92009 | SINAPI | Tomada, com 2 módulos 2P+T 20A 250V, com suporte e placa | un | 40 | 58 | 74.7736 | 2990.944
| 17.5.5 | COMP 4 |  | Painel de LED 12W 20x20 de sobrepor, fornecimento e instalação | un | 19 | 46.92 | 60.4893 | 1149.296
| 17.5.6 | COMP 5 |  | Painel de LED 36W 40x40 de embutir, fornecimento e instalação | un | 6 | 131.5 | 169.5298 | 1017.1788
| 17.5.7 | COMP 6 |  | Painel de LED 24W 30x30 de embutir, fornecimento e instalação | un | 16 | 61.92 | 79.8273 | 1277.2362
| 17.5.8 | COMP 7 |  | Arandela 6W, 2700K, IP66 220V, fornecimento e instalação | un | 2 | 116.92 | 150.7333 | 301.4665
[7 empty] | Subtotal |  | 19043.0826
| 18 |  |  | ENTORNOS E PAISAGISMO
| 18.1 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, 20x10 cm espessura 6 cm | m² | 49.5 | 82 | 105.7144 | 5232.8628
| 18.2 | 36178 | SINAPI-I | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 x 40 x 2,5 cm | unid | 12 | 13.5 | 17.4042 | 208.8504
| 18.3 |  | MERCADO | Letreiro em INOX, GINÁSIO MUNICIPAL ROMANO SEMINOTTI | unid | 1 | 11500 | 14825.8 | 14825.8
[7 empty] | Subtotal |  | 20267.5132
| 19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 19.1 | 99844 | SINAPI | Guarda corpo para arquibancada de 1,10 m de altura | m | 2.5 | 400 | 515.68 | 1289.2
| 19.2 | 92604 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 4m | unid | 2 | 795 | 1024.914 | 2049.828
| 19.3 | 6182 | SINAPI-I | Tábua de madeira para piso de primeira | m² | 5.625 | 470 | 605.924 | 3408.3225
| 19.4 | 102225 | SINAPI | Pintura de verniz sobre tábua de madeira, 3 demãos | m² | 5.63 | 31 | 39.9652 | 225.0041
[7 empty] | Subtotal |  | 6972.3546
| 20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
| 20.1 | 99806 | SINAPI | Limpeza de revestimento cerâmico em parede | m² | 217.08 | 3 | 3.8676 | 839.5786
| 20.2 | 99802 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico e soleiras | m² | 199.21 | 0.5 | 0.6446 | 128.4108
[7 empty] | Subtotal |  | 967.9894
[7 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 869110.6076

## Plan1
ESQUADRIAS | [7 empty] | azulejo |  |  |  |  | moldura | RODAPÉ
TIPO | VÃO | ALTURA | QTDE |  | MATERIAL | VERGA | PEITORIL | 4 | 3 | 12 |  | 12 | 15.85 | 15.85
JANELA | 1.5 | 1.2 | 40 | 72 | ALUMÍNIO QUE IMITA MADEIRA | 78 | 60 | 4 | 3 | 12 |  | 12 | 13 | 13
PELE DE VIDRO | 2 | 2.6 | 1 | 5.2 | ALUMÍNIO QUE IMITA MADEIRA | 4 |  | 4 | 3 | 12 |  | 12 | 13 | 13
JANELA | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | ALUMÍNIO QUE IMITA MADEIRA | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 |  | 12 | 21.3 | 21.3
PELE DE VIDRO | 2 | 1.35 | 1 | 2.7 | ALUMÍNIO QUE IMITA MADEIRA | 4 |  | 3.5 | 3 | 10.5 | 2.1 | 8.4 | 22.3 | 22.3
PORTA DE VARANDA | 3.2 | 2.2 | 3 | 21.12 | ALUMÍNIO QUE IMITA MADEIRA | 9.6 |  | 3.5 | 3 | 10.5 | 2.1 | 8.4 | 26.8 | 26.8
PORTA DE ENTRADA | 3.2 | 2.2 | 1 | 7.04 |  | 3.2 |  | 3.5 | 3 | 10.5 | 0.6 | 9.9 | 15 | 13.3
PORTA DE ENTRADA | 2 | 2.2 | 1 | 4.4 |  | 2 |  | 3.5 | 3 | 10.5 | 0.6 | 9.9 | 15 | 13
JANELAS OITÃO |  |  |  | 88 |  | 0 |  | 4 | 3 | 12 |  | 12 | 13.3 | 13
PORTAS INTERNAS | 0.8 | 2.1 | 24 | 40.32 |  | 19.2 |  | 2.85 | 3 | 8.55 | 1.8 | 6.75 | 13 | 18
PORTAS INTERNAS | 0.9 | 2.1 | 4 | 7.56 |  | 3.6 |  | 2.5 | 0.9 | 2.25 |  | 2.25 | 13 | 13
PORTA BANHEIRO | 1 | 2.2 | 4 | 8.8 |  | 2 |  | 2.5 | 3 | 7.5 |  | 7.5 | 18 | 13
PORTAS INTERNAS | 0.8 | 2.1 | 5 | 8.4 |  |  |  | 4 | 2.2 | 8.8 | 1.76 | 7.04 | 13 | 13
TOTAL ESQUADRIAS |  |  |  | 266.74 | TOTAL VERGAS | 129.6 |  | 4 | 2.2 | 8.8 |  | 8.8 | 13 | 13
[8 empty] | 4 | 2.2 | 8.8 |  | 8.8 | 13 | 16
|  |  |  | 135.78 |  |  |  | 4 | 2.2 | 8.8 |  | 8.8 | 13 | 18.3
ALVENARIA | [7 empty] | 4 | 2.2 | 8.8 |  | 8.8 | 16 | 16
[8 empty] | 4 | 2.2 | 8.8 |  | 8.8 | 18.3 | 13
LOCALIZAÇÃO | VÃO | ALTURA | ÁREA |  |  |  |  | 3.5 | 0.9 | 3.15 | 1.76 | 1.39 | 16 | 13
EXTERNA INF | 10.6 | 2.7 | 28.62 |  |  |  |  | 3.5 | 0.9 | 3.15 | 1.76 | 1.39 | 13 | 19
EXTERNA INF | 7.3 | 2.7 | 19.71 |  |  |  |  | 3.5 | 3 | 10.5 |  | 10.5 | 13 | 56
EXTERNA INF | 10.8 | 2.7 | 29.16 |  |  |  |  | 3.5 | 3 | 10.5 |  | 10.5 | 19 | 22
EXTERNA INF | 10.6 | 2.7 | 28.62 |  | 102.65 |  |  |  | AZULEJOS |  |  | 187.92 | 56 | 21
EXTERNA INF | 10.95 | 2.7 | 29.565 |  | 143.05 | [7 empty] | 402.85 | 13
EXTERNA INF | 1 | 2.7 | 2.7 |  | 245.7 |  |  | FORRO BEIRAL | [5 empty] | 13
EXTERNA INF | 10.6 | 2.7 | 28.62 |  |  |  |  | 2.07 | 2 | 4.14 |  |  |  | 13
EXTERNA INF | 1 | 2.7 | 2.7 |  | 85.995 |  |  | 1.32 | 2 | 2.64 |  |  |  | 25
EXTERNA INF | 10.95 | 2.7 | 29.565 |  |  |  |  | 5.94 | 2 | 11.88 |  |  |  | 19
EXTERNA INF | 10.6 | 2.7 | 28.62 |  |  |  |  | 1.98 | 2 | 3.96 |  |  |  | 21
EXTERNA INF | 10.95 | 2.7 | 29.565 |  |  |  |  | 1.46 | 14 | 20.44 |  |  |  | 25
EXTERNA INF | 7.3 | 2.7 | 19.71 |  | 343.8775 |  |  | 12.48 | 1 | 12.48 |  |  |  | 19
EXTERNA SUP | 10.6 | 0.65 | 6.89 |  | 201.66 |  |  | 1.4 | 1 | 1.4 |  |  |  | 40
EXTERNA SUP | 7.3 | 0.65 | 4.745 |  | 142.2175 |  |  | 8.4 | 1 | 8.4 |  |  |  | 34
EXTERNA SUP | 10.8 | 0.65 | 7.02 |  |  |  |  | 6.16 | 3 | 18.48 |  |  |  | 26
EXTERNA SUP | 10.6 | 0.65 | 6.89 |  |  |  |  | 85.38 | 1 | 85.38 |  |  |  | 40
EXTERNA SUP | 10.95 | 0.65 | 7.1175 | [6 empty] | 169.2
EXTERNA SUP | 1 | 0.65 | 0.65 | [10 empty] | 703.85 | 665.45
EXTERNA SUP | 10.6 | 0.65 | 6.89 |  |  |  |  | ESPELHO
EXTERNA SUP | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 7 | 2 | 14 |  |  |  | 19.2
EXTERNA SUP | 10.95 | 0.65 | 7.1175 |  |  |  |  | 6.5 | 2 | 13
EXTERNA SUP | 10.6 | 0.65 | 6.89 |  |  |  |  | 6.3 | 14 | 88.2
EXTERNA SUP | 10.95 | 0.65 | 7.1175 |  |  |  |  | 16 | 1 | 16
EXTERNA SUP | 7.3 | 0.65 | 4.745 |  |  |  |  | 8.15 | 1 | 8.15
INTERNA INF | 11.45 | 2.7 | 30.915 |  |  |  |  | 16 | 3 | 48
INTERNA INF | 7.3 | 2.7 | 19.71 |  |  |  |  | 110 | 1 | 110 |  | 375.84
INTERNA INF | 4 | 2.7 | 10.8 | [6 empty] | 297.35
INTERNA INF | 12.1 | 2.7 | 32.67
INTERNA INF | 11.1 | 2.7 | 29.97
INTERNA INF | 2 | 2.7 | 5.4 |  |  |  |  | TELHADO |  | CUMEEIRA
INTERNA INF | 64 | 2.7 | 172.8 |  |  |  |  | 421.956 |  | 33.3
INTERNA INF | 2.85 | 2.7 | 7.695 |  |  |  |  | 93.82 |  | 20.1
INTERNA INF | 10 | 2.7 | 27 |  |  |  |  | 23.2 |  | 37.8
INTERNA INF | 11.1 | 2.7 | 29.97 |  |  |  |  | 23.2 |  | 7.6
INTERNA INF | 2 | 2.7 | 5.4 |  |  |  |  | 100.38
INTERNA INF | 5.15 | 2.7 | 13.905 |  |  |  |  | 167.81 |  | 98.8
INTERNA SUP | 52 | 2.3 | 119.6 |  |  |  |  | 25.92
INTERNA SUP | 11.45 | 2.3 | 26.335 |  |  |  |  | 856.286
INTERNA SUP | 11.45 | 2.3 | 26.335
INTERNA SUP | 15 | 2.3 | 34.5
INTERNA SUP | 2 | 2.3 | 4.6
INTERNA SUP | 8.45 | 2.3 | 19.435
INTERNA SUP | 16.3 | 2.3 | 37.49
INTERNA SUP | 5.8 | 2.3 | 13.34
INTERNA SUP | 2.5 | 2.3 | 5.75
INTERNA SUP | 8.8 | 2.3 | 20.24
| 482.1 |  | 1037.7375 |  | 770.9975
902.7375

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO - RS
Obra: Ampliação do Ginásio Municipal Romano Seminotti
Cronograma Físico e Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20066.2433 | 2.309% | 1: 100%
20066.2433
2 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | 6808.9581 | 0.7834% | 1: 100%
6808.9581
3 | FUNDAÇÕES | 8829.3698 | 1.016% | 1: 100%
8829.3698
4 | SUPERESTRUTURA | 50965.1486 | 5.864% | 1: 50%; 2: 50%
|  |  |  | 25482.5743 | 25482.5743
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 84013.5542 | 9.667% | 2: 50%; 3: 50%
[5 empty] | 42006.7771 | 42006.7771
6 | ESQUADRIAS | 89244.9989 | 10.27% | 3: 50%; 4: 50%
[6 empty] | 44622.4995 | 44622.4995
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 105216.7688 | 12.11% | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 52608.3844 | 52608.3844
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3338.5123 | 0.3841% | 2: 50%; 6: 50%
[5 empty] | 1669.2562 |  |  |  | 1669.2562
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 47831.6148 | 5.504% | 5: 100%
47831.6148
10 | FORROS | 25972.735 | 2.988% | 6: 100%
25972.735
11 | SISTEMAS DE PISOS | 190212.629 | 21.89% | 7: 70%; 8: 30%
[10 empty] | 133148.8403 | 57063.7887
12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 25200.8899 | 2.9% | 6: 70%; 7: 20%; 8: 10%
[9 empty] | 17640.6229 | 5040.178 | 2520.089
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 8977.0864 | 1.033% | 3: 40%; 4: 40%; 8: 20%
[6 empty] | 3590.8345 | 3590.8345 |  |  |  | 1795.4173
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 14901.6565 | 1.715% | 2: 60%; 8: 40%
[5 empty] | 8940.9939 | [5 empty] | 5960.6626
15 | LOUÇAS E METAIS | 127724.628 | 14.7% | 8: 100%
127724.628
16 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 12554.8742 | 1.445% | 2: 50%; 7: 25%; 8: 25%
[5 empty] | 6277.4371 |  |  |  |  | 3138.7186 | 3138.7186
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 19043.0826 | 2.191% |  | 30% | 20% |  | 20% |  | 20% | 10%
[5 empty] | 5712.9248 | 3808.6165 |  | 3808.6165 |  | 3808.6165 | 1904.3083
17 | ENTORNOS E PAISAGISMO | 20267.5132 | 2.332% | 6: 50%; 8: 50%
[9 empty] | 10133.7566 |  | 10133.7566
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6972.3546 | 0.8022% | 6: 100%
6972.3546
19 | SERVIÇOS FINAIS | 967.9894 | 0.1114% | 8: 100%
967.9894
Valores totais |  | 869110.6076 | 100% | 61187.1456 | 90089.9634 | 94028.7276 | 100821.7184 | 104248.6157 | 62388.7253 | 145136.3533 | 211209.3583
|  |  |  | 7.04% | 10.37% | 10.82% | 11.6% | 11.99% | 7.178% | 16.7% | 24.3%
|  |  |  | 7.04% | 17.41% | 28.22% | 39.83% | 51.82% | 59% | 75.7% | 100%
Floriano Peixoto/RS, 04 de setembro de 2026.
| Eng. Angelica Gasparetto Sandri |  |  | 4: Jair Antonio Ostrowski
| CREA RS 215.874 |  |  | 4: Prefeito Municipal

## COMP
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
Obra: Ampliação do Ginásio Municipal de Esportes Romano Seminotti
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - M²
COMPOSIÇÃO 1 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA 2,5x7 cm | M | 1 | 7.43 | 7.43
INSUMO | 20209 | CAIBRO 7,5x7,5 cm | M | 4 | 27.88 | 111.52
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHPA GALVANIZADA N 22 | M² | 1 | 250 | 250
INSUMO | 5075 | PREGO DE AÇO 18X30 | KG | 0.1 | 14.7 | 1.47
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO | H | 0.5 | 28.6 | 14.3
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE | H | 1 | 24 | 24
[5 empty] | TOTAL | 408.72
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - UNID
COMPOSIÇÃO 2 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 15 | 125 | 1875
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS | H | 45 | 115 | 5175
COMPOSICAO | 90766 | ALMOXARIFE | H | 60 | 28 | 1680
[5 empty] | TOTAL | 8730
BANCADA DE GRANITO POLIDO, 4,50x0,50 m, COM CUBA ESCULPIDA PARA LAVATÓRIO - UNID
COMPOSIÇÃO 3 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
INSUMO | 4823 | MASSA PLÁSTICA PARA GRANITO | KG | 1 | 35.11 | 35.11
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON S10 | UN | 12 | 1.29 | 15.48
INSUMO | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, CINZA ANDORINHA E: 2,5 CM | M² | 9.125 | 724.52 | 6611.245
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI | KG | 0.03 | 98.93 | 2.9679
INSUMO | 37591 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, 40 CM | UN | 4 | 22.11 | 88.44
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 28 | 70
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24 | 48
[5 empty] | TOTAL | 6871.2429
PAINEL DE LED DE SOBREPOR 12w 20x20 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNID
COMPOSIÇÃO 4 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
COMÉRCIO LOCAL |  | PAINEL DE LED DE SOBREPOR 12w 20x20 cm, 4000 K, LUZ NEUTRA | UN | 1,0000000 | 30 | 30
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1727000 | 26 | 4.4902
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4144000 | 30 | 12.432
[5 empty] | TOTAL | 46.9222
PAINEL DE LED DE EMBUTIR 36w 40x40 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNID
COMPOSICAO 5 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
COMÉRCIO LOCAL |  | PAINEL DE LED DE SOBREPOR 36w 40x40 cm, 4000 K, LUZ NEUTRA | UN | 1,0000000 | 95 | 95
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 26 | 6.5
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30 | 30
[5 empty] | TOTAL | 131.5
PAINEL DE LED DE EMBUTIR 24w 30x30 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNID
COMPOSIÇÃO 6 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
COMÉRCIO LOCAL |  | PAINEL DE LED DE SOBREPOR 24w 30x30 cm, 4000 K, LUZ NEUTRA | UN | 1,0000000 | 45 | 45
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1727000 | 26 | 4.4902
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4144000 | 30 | 12.432
[5 empty] | TOTAL | 61.9222
ARANDELA 6W, 3000K, IP66, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNID
COMPOSIÇÃO 7 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
COMÉRCIO LOCAL |  | LUMINARIA ARANDELA DE LED 6W, EXTERNA, 3000K, IP66, 220V | UN | 1,0000000 | 100 | 100
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1727000 | 26 | 4.4902
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4144000 | 30 | 12.432
[5 empty] | TOTAL | 116.9222
Floriano Peixoto/ RS, 04 de setembro de 2026.
Eng. Angelica Gasparetto Sandri
CREA RS 215.874