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TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DO OBJETO

Registro de Preços objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais odontológicos, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Alto Alegre – MA.

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO

	DESCRIÇÃO DO ITEM

	



 MATERIAIS ODONTOLÓGICO
	O objeto deste Registro de Preços refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais odontológicos, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão. O fornecedor será responsável pela entrega dos materiais conforme as especificações exigidas, assegurando a qualidade, procedência e conformidade com os padrões técnicos estabelecidos pela administração municipal. A prestação do fornecimento inclui, mas não se limita a, materiais de consumo, instrumentos e demais itens relacionados à prática odontológica. Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, com garantia (quando aplicável) e dentro dos prazos estipulados, atendendo aos critérios de eficiência, durabilidade e adequação ao uso profissional nos atendimentos de saúde bucal da rede municipal.



2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais odontológicos visa garantir que todas as necessidades dos serviços de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão sejam atendidas de forma eficiente e contínua. Profissionais com conhecimento técnico assegurarão que os materiais fornecidos estejam em conformidade com as especificações e requisitos de qualidade estabelecidos, minimizando o risco de aquisições inadequadas que possam comprometer os atendimentos odontológicos realizados na rede pública. Com o fornecimento adequado de insumos, instrumentos e materiais odontológicos, a gestão municipal poderá oferecer um atendimento mais ágil, seguro e de qualidade à população. Além disso, a procedência e a confiabilidade dos materiais contribuirão diretamente para a eficácia dos procedimentos e para a melhoria contínua dos serviços de saúde bucal.
2.2 Embora a contratação de materiais odontológicos represente um custo inicial, essa medida contribui para evitar gastos desnecessários decorrentes da utilização de insumos inadequados ou de baixa qualidade. Ao garantir que os materiais estejam em conformidade com as especificações exigidas, a contratação resultará em maior economia a longo prazo, uma vez que os produtos adquiridos possuirão maior durabilidade, segurança e eficiência nos procedimentos clínicos. A aquisição de materiais odontológicos apropriados também contribui para a qualidade e agilidade dos atendimentos realizados pela rede pública de saúde, impactando positivamente na prestação dos serviços à população e fortalecendo a capacidade da gestão municipal de responder com eficácia às demandas na área de saúde bucal.
2.3 –DA	JUSTIFICATIVA	DO	QUANTITATIVO, VALORES  E  DOS ELEMENTOS TÉCNICOS.

2.4.1 O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base nos valores de fornecimento de materiais odontológicos utilizados em contratos anteriores, conforme abaixo: 

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
	UNID
	QUANT
	VAL. UNIT.
	VAL. TOTAL

	
	INSUMOS ODONTOLÓGICOS
	
	
	
	

	01
	Abridor de boca adulto e infantil (kit c/ 2 unds)
	Par
	40
	
	

	02
	Ácido fosfórico para esmalte e dentina, 37% c/ 3 unds
	Pct.
	200
	
	

	03
	Adesivo dentinário, tipo prime e bond c/ 4ml
	Fr.
	200
	
	

	04
	Água destilada para autoclave c/ 5 lts
	Gl.
	100
	
	

	05
	Agulha gengival descartável curta c/ 100 unds
	Cx.
	150
	
	

	06
	Agulha gengival descartável longa c/ 100 unds
	Cx.
	100
	
	

	07
	Álcool etílico 70 % c/ 1000ml
	Lt.
	120
	
	

	08
	Algodão hidrófilo c/ 500g
	Pct
	120
	
	

	09
	Algodão em rolete dental c/ 100 unds
	Pct.
	400
	
	

	10
	Amálgama em capsulas de 1 porção c/ 50 caps
	Cx.
	50
	
	

	11
	Anestésico local injetável a base de cloridrato de Mepivacaína, 2% c/ vaso constrictor, 50 unds
	Cx.
	300
	
	

	12
	Anestésico local injetável a base de cloridrato de Mepivacaína, 3% s/ vaso constrictor, 50 unds
	Cx.
	100
	
	

	13
	Anestésico local injetável a base de lidocaína e epinefrina 2% c/ vaso constrictor, 50 unds
	Cx.
	480
	
	

	14
	Anestésico local injetável a base de lidocaína 2% s/ vaso construtor, 50 unds
	Cx
	200
	
	

	15
	Anestésico tópico gel benzocaina c/ 30g
	Cx.
	100
	
	

	16
	Antisséptico bucal com Clorexidina à 0,12% c/ 2 lts
	Fr.
	100
	
	

	17
	Avental descartável em TNT, manga longa e punho com elástico
	Unid
	500
	
	

	18
	Babador descartável c/ 100 unidades
	Pct.
	300
	
	

	19
	Bobina de papel grau cirúrgico para esterilização tam. 100mmx100m
	Rl
	100
	
	

	20
	Bobina de papel grau cirúrgico para esterilização tam. 150mmx100m
	Rl
	100
	
	

	21
	Bobina de papel grau cirúrgico para esterilização tam. 200mmx100m
	Rl
	80
	
	

	22
	Bobina de papel grau cirúrgico para esterilização tam. 300mmx100m
	Rl
	60
	
	

	23
	Broca carbide p/ baixa rotação nº 2
	Unid
	100
	
	

	24
	Broca carbide p/ baixa rotação nº 4
	Unid
	100
	
	

	25
	Broca carbide p/ baixa rotação nº 6
	Unid
	100
	
	

	26
	Broca carbide alta rotação nº 170
	Unid
	100
	
	

	27
	Broca carbide alta rotação nº 700
	Unid
	100
	
	

	28
	Broca carbide alta rotação nº 701
	Unid
	100
	
	

	29
	Broca carbide alta rotação nº 702
	Unid
	100
	
	

	30
	Broca carbide cirúrgica esférica nº 2
	Unid
	100
	
	

	31
	Broca carbide cirúrgica esférica nº 4
	Unid
	100
	
	

	32
	Broca carbide cirúrgica esférica nº 6
	Unid
	100
	
	

	33
	Broca carbide cirúrgica tronco cônica nº 701
	Unid
	100
	
	

	34
	Broca carbide cirúrgica tronco cônica nº 702
	Unid
	100
	
	

	35
	Broca carbide cirúrgica tronco cônica nº 703
	Unid
	100
	
	

	36
	Broca diamantada para acabamento para resina c/ 7 unds
	Kit
	50
	
	

	37
	Broca diamantada p/ alta rotação nº 1011
	Unid
	100
	
	

	38
	Broca diamantada p/ alta rotação nº 1012
	Unid
	100
	
	

	39
	Broca diamantada p/ alta rotação nº 1014
	Unid
	100
	
	

	40
	Broca diamantada p/ alta rotação nº 1015
	Unid
	100
	
	

	41
	Broca diamantada p/ alta rotação nº 1016
	Unid
	100
	
	

	42
	Broca diamantada p/ alta rotação nº 1034
	Unid
	100
	
	

	43
	Broca diamantada p/ alta rotação nº 2200
	Unid
	100
	
	

	44
	Broca diamantada p/ alta rotação nº 1031
	Unid
	100
	
	

	45
	Broca diamantada p/ alta rotação nº 1033
	Unid
	100
	
	

	46
	Brocas diamantada p/ acabamento alta rotação nº 1190 FF
	Unid
	100
	
	

	47
	Brocas diamantada p/ alta rotação nº 2135
	Unid
	100
	
	

	48
	Brocas diamantada p/ acabamento alta rotação nº 3118 F
	Unid
	100
	
	

	49
	Brocas diamantada p/ acabamento alta rotação nº 3118 FF
	Unid
	100
	
	

	50
	Brocas diamantada p/ alta rotação nº 3168
	Unid
	100
	
	

	51
	Brocas diamantada p/ alta rotação nº 3195
	Unid
	100
	
	

	52
	Brocas diamantada p/ acabamento alta rotação nº 3195 F
	Unid
	100
	
	

	53
	Brocas diamantada p/ acabamento alta rotação nº 3195 FF
	Unid
	100
	
	

	54
	Brocas diamantada p/ alta rotação nº ponta de lápis
	Unid
	100
	
	

	55
	Brocas diamantadas p/ preparo cavitário, tamanhos e formatos diversos
	Unid
	200
	
	

	56
	Broqueiro de aluminio com 60 furos
	Unid
	50
	
	

	57
	Carbono para articulação c/ 12 folhas
	Blc
	50
	
	

	58
	Cimento ionômero de vidro restaurador
	Unid
	100
	
	

	59
	Cimento ionômero de vidro Forrador
	Cx
	80
	
	

	60
	Cimento temporário c/ 25g
	Pt
	50
	
	

	61
	Clorexidina solução para tratamento cavitária solução 2% c/ 100ml
	Fr.
	50
	
	

	62
	Clorexidina solução bucal 0,12% c/ 1000ml
	Fr.
	100
	
	

	63
	Coletor de material perfuro cortante 20 lts
	Unid
	100
	
	

	64
	Creme dental c/ fluór de 50g
	Pct.
	2.000
	
	

	65
	Cunha de madeira c/ 100 unds
	Cx.
	50
	
	

	66
	Detergente enzimático p/ limpeza de materiais médicos, de 5 enzimas, c/ 1000ml
	Lt
	80
	
	

	67
	Enxaguatório bucal sem álcool c/ 2000ml
	Fr
	100
	
	

	68
	Escova de Robson para profilaxia
	Unid
	500
	
	

	69
	Escova dental adulto com cerdas macia
	Unid
	6.000
	
	

	70
	Escova dental infantil com cerdas macia
	Unid
	10.000
	
	

	71
	Espelho bucal clínico plano adulto nº 5 em inox
	Unid
	200
	
	

	72
	Esterilizante a base de formaldeído, quartenário de amônio c/ 1000ml
	Lt
	120
	
	

	73
	Esterilizante a base de glutaraldeído solução aquosa pré ativado à 2% c/ 1000ml
	Lt
	100
	
	

	74
	Evidenciador de placa bacteriana pastilha c/ 120 unds
	Fr
	40
	
	

	75
	Filme Periapical para raio-x adulto c/ 150 unds
	Cx.
	30
	
	

	76
	Filme Periapical para raio-x infantil c/ 100 unds
	Cx.
	15
	
	

	77
	Fio de sutura nylon agulhado 3-0 c/ 24 env.
	Cx.
	120
	
	

	78
	Fio de sutura nylon agulhado 4-0 c/ 24 env.
	Cx.
	120
	
	

	79
	Fio de sutura seda agulhado 3-0 c/ 24 env.
	Cx
	100
	
	

	80
	Fio de sutura seda agulhado 4-0 c/ 24 env.
	Cx
	100
	
	

	81
	Fio dental c/ 100 mts
	Unid
	100
	
	

	82
	Fio dental c/ 500mts
	Tb.
	50
	
	

	83
	Fita adesiva para autoclave tipo crepe 19x30m
	Unid
	100
	
	

	84
	Fixador para Raio-X odontológico c/ 500 ml
	Unid
	30
	
	

	85
	Flúor tópico gel acidulado c/ 200ml
	Fr.
	150
	
	

	86
	Fornocresol solução c/ 10 ml
	Kits.
	20
	
	

		87
	Gaze compressa, 9 fios, tam. 7,5cmx7,5cm com 500 unds
	Pct.
	300
	
	

	88
	Gaze tipo queijo tam. 91x91cm
	Rl.
	50
	
	

	89
	Gorro, touca descartável c/ 100 unds
	Pct.
	200
	
	

	90
	Hemostático tópico solução c/ princípio ativo a base de cloreto de alumínio c/ 10ml
	Kit.
	80
	
	

	91
	Hidróxido de cálcio c/ 10g P. A.
	Vd.
	50
	
	

	92
	Hidróxido de cálcio pasta base e catalizador c/ 24g
	Cx.
	100
	
	

	93
	Kit de prevenção infantil c/ escova, creme dental e + fio c/ 25mts
	Kit.
	5.000
	
	

	94
	Kit de prevenção adulto c/ escova, creme dental e + fio c/ 25mts
	Kit.
	2.000
	
	

	95
	Kit de silicone para acabamento e polimento de resina composta
	Kit
	50
	
	

	96
	Lamina de bisturi descartável nº 15 c/ 100 unds
	Cx.
	50
	
	

	97
	Lamina de bisturi descartável nº 15C c/ 100 unds
	Cx.
	50
	
	

	98
	Lima endodôntica tipo Kerr série especial c/ 6 unds, nrs. 6, 8, 10, de 21, 25,31mm
	Blst
	50
	
	

	99
	Lima endodôntica tipo Kerr de primeira série c/ 6 unds de 21, 25, 31mm
	Blst
	80
	
	

	100
	Lima endodôntica tipo Kerr de segunda série c/ 6 unds de 21, 25, 31mm
	Blst
	50
	
	

	101
	Lixa para polimento de resina composta c/ 150 unds
	Unid
	50
	
	

	102
	Luva cirúrgica estéril tam. 7,0
	Par
	500
	
	

	103
	Luva cirúrgica estéril tam. 7,5
	Par
	500
	
	

	104
	Luva para procedimento tam. PP c/ 100 unds
	Cx.
	300
	
	

	105
	Luva para procedimento tam. P c/ 100 unds
	CX.
	500
	
	

	106
	Luva para procedimento tam. M c/ 100 unds
	CX.
	400
	
	

	107
	Macro escova para demonstração e treinamento
	Unid
	20
	
	

	108
	Macro Modelo com língua para demonstração
	Unid
	20
	
	

	109
	Mascara descartável tripla proteção c/ elástico, 50 unds
	Pct.
	500
	
	

	110
	Banda matriz de aço 5mmx5mm x 500mm
	Unid
	100
	
	

	111
	Banda matriz de aço 7mmx7mm x 500mm
	Unid
	100
	
	

	112
	Matriz de poliéster transparente c/ 50 unds
	Pct.
	50
	
	

	113
	Micro-brush, pincel aplicador descartável c / 100 unds
	Unid
	200
	
	

	114
	Óculos de proteção transparente ante embaçante
	Unid
	50
	
	

	115
	Oléo spray lubrificação para caneta alta e baixa rotação
	Fr
	100
	
	

	116
	Otosporin solução otológica c/ 10 ml
	Unid
	50
	
	

	117
	Papel carbono para articulação c/ 12 folhas
	Unid
	50
	
	

	118
	Papel toalha interfolhado branco com 1000 unds
	Pct
	400
	
	

	119
	Paramono clorofenol canforado c/ 10ml
	Fr
	30
	
	

	120
	Pasta para curativo alveolar com própolis, 20g
	Unid
	40
	
	

	121
	Pasta profilática c/ 90g
	Unid
	100
	
	

	122
	Pedra pomes para profilaxia c/ 100g
	Unid
	50
	
	

	123
	Placa de vidro polida media
	Unid
	50
	
	

	124
	Pote dappen de vidro
	Unid
	70
	
	

	125
	Propé descartável c/ 100 unds
	Pct
	100
	
	

	126
	Resina fotopolimerizável flow cor A1 c/ 2g
	Unid
	40
	
	

	127
	Resina fotopolimerizável flow cor A2 c/ 2g
	Unid
	60
	
	

	128
	Resina fotopolimerizável flow cor A3 c/ 2g
	Unid
	80
	
	

	129
	Resina restauradora fotopolimerizável c/ 4g, cor A1
	Unid
	100
	
	

	130
	Resina restauradora fotopolimerizável c/ 4g, cor A2
	Unid
	140
	
	

	131
	Resina restauradora fotopolimerizável c/ 4g, cor A3
	Unid
	150
	
	

	132
	Resina restauradora fotopolimerizável c/ 4g, cor A3,5
	Unid
	140
	
	

	133
	Resina restauradora fotopolimerizável c/ 4g, cor A4
	Unid
	100
	
	

	134
	Resina restauradora fotopolimerizável c/ 4g, cor B1
	Unid
	80
	
	

	135
	Resina restauradora fotopolimerizável c/ 4g, cor B2
	Unid
	80
	
	

	136
	Resina restauradora fotopolimerizável c/ 4g cor OA2
	Unid
	50
	
	

	137
	Resina restauradora fotopolimerizável c/ 4g cor OA3
	Unid
	50
	
	

	138
	Revelador para Raio-X Odontológico c/ 500ml
	Fr
	50
	
	

	139
	Saco branco p/ lixo hospitalar capac. de 50 litros c/ 100 unds
	Pct.
	100
	
	

	140
	Selante de cicatrículas e fissura fotopolimerizável c/ 2g
	Ser
	50
	
	

	141
	Soda clorada 2,5% 1000ml	
	Unid
	40
	
	

	142
	Sugador cirúrgico c/ 20 unidades
	Cx.
	100
	
	

	143
	Sugador descartável c/ 40 unidades
	Pct.
	500
	
	

	144
	Taça de borracha p/ profilaxia
	Unid
	300
	
	

	145
	Tira de lixa de aço para amálgama de 4mm, c/ 12 unds
	Pct.
	100
	
	

	146
	Tira de lixa para resina composta c/ 150 unds
	Unid
	60
	
	

	147
	Tira de poliéster c/ 50 unds
	Pct.
	50
	
	

	148
	Tricresolformalina solução c/ 10ml
	Vd
	40
	
	

	
	INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	149
	Alavanca Apexo kit c/ 3 peças nº 301, 302, 303
	Kit
	30
	
	

	150
	Alavanca Apical kit c/ 3 peças; reta, direita e esquerda em aço inoxidável
	Kit
	50
	
	

	151
	Alavanca Seldin, kit com 3 peças; reta, direita e esquerda, em aço inoxidável
	Unid
	50
	
	

	152
	Alveolotomo reto, confeccionado em aço inoxidável; tam. aprox. 16 cm.
	Unid
	40
	
	

	153
	Aplicador dycal, angulado duplo, em aço inoxidável
	Unid
	50
	
	

	154
	Bandeja odontológica para instrumental, em aço inox, tam. 22x17x1,5 cm.
	Unid
	40
	
	

	155
	Bandeja odontológica para instrumental, em aço inox, 30x20x4cm.
	Unid
	40
	
	

	156
	Cabo de espelho universal, confeccionado em aço Inoxidável.
	Unid
	50
	
	

	157
	Cabo para bisturi nº 3 confeccionado em aço inoxidável.
	Unid
	30
	
	

	158
	Calcador de hollemback n° 1, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	159
	Cinzel cirúrgico reto; confeccionado em aço Inoxidável.	
	Unid
	20
	
	

	160
	Cureta alveolar de Lucas nº 85 confeccionadas em aço inoxidável.
	Unid
	40
	
	

	161
	Cureta periodontal Gracey nº 5/6, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	162
	Cureta Periodontal Gracey nº 9/10, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	163
	Cureta Periodontal Gracey nº 11/12, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	164
	Cureta Periodontal Gracey nº 13/14, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	165
	Cureta periodontal McCall nº 13/14 com ponta ativa em aço inoxidável
	Unid
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	166
	Cureta periodontal McCall nº 17/18) com ponta ativa em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	167
	Curetas dentinarias nº 17, confeccionado em aço Inoxidável
	Unid
	30
	
	

	168
	Descolador de Molt em aço inoxidável nº 9	
	Unid
	30
	
	

	169
	Esculpidor de hollemback 3S confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	170
	Espatula de inserção nº 1, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	171
	Espatula de manipulação nº 24 confeccionado em aço Inoxidável.
	Unid
	30
	
	

	172
	Estojo inox com tampa p/ esterilizar instrumentais tam. 20x10x5cm
	Unid
	20
	
	

	173
	Estojo inox com tampa p/ esterilizar instrumentais tam. 26x12x6cm
	Unid
	20
	
	

	174
	Estojo inox com tampa p/ esterilizar instrumentais tam. 32x16x08cm.
	Unid
	20
	
	

	175
	Explorador duplo nº 5 em aço inoxidável
	Unid
	50
	
	

	176
	Explorador endodôntica de ponta reta nº 47 em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	177
	Forceps adulto nº 16, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	178
	Forceps adulto nº 17, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	179
	Forceps adulto nº 18L, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	180
	Forceps adulto nº 18R, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	181
	Forceps adulto nº 65, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	182
	Forceps adulto nº 69, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	183
	Forceps adulto nº 150, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	184
	Forceps adulto nº 151, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	185
	Fórceps infantil n° 01, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	20
	
	

	186
	Fórceps infantil n° 16, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	20
	
	

	187
	Fórceps infantil n° 18D, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	20
	
	

	188
	Fórceps infantil n° 18L, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	20
	
	

	189
	Fórceps infantil n° 18R, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	20
	
	

	190
	Fórceps infantil n° 69, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	20
	
	

	191
	Fórceps infantil n° 150, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	20
	
	

	192
	Fórceps infantil n° 151, confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	20
	
	

	193
	Lima óssea nº 11 confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	20
	
	

	194
	Pinça clínica universal para algodão
	Unid
	100
	
	

	195
	Porta agulha porta agulha Mayo Hegar de 14cm; confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	196
	Porta agulha porta agulha Mayo Hegar de 16cm; confeccionado em aço inoxidável
	Unid
	30
	
	

	197
	Porta algodão com mola, tipo tambor, em aço inoxidável, autoclavável, dimensões de: 08 x 10cm e 400ml
	Unid
	20
	
	

	198
	Porta algodão servido, tipo tambor, em aço inoxidável, autoclavável c/ dimensões de: 08 x 10cm e 400ml.
	Unid
	20
	
	

	199
	Porta matriz Tofflemire adulto, produto confeccionado
	Unid
	30
	
	

	200
	Porta matriz Tofflemire infantil produto confeccionado com aço inoxidável.
	Unid
	20
	
	

	201
	Seladora de mesa para papel grau cirúrgico com Guilhotina, voltagrem. 220 V
	Unid
	05
	
	

	202
	Seringa carpule confeccionado em aço inoxidável; com Refluxo.
	Unid
	50
	
	

	203
	Sindesmótomo, descolador gengival, em aço inoxidável
	Unid
	40
	
	

	204
	Sugador, aspirador cirúrgico c/ intermediário e três pontas
	Unid
	30
	
	

	205
	Tesoura cirúrgica curva tipo Iris confeccionado em aço inoxidável tam. 11,5cm
	Unid
	30
	
	

	206
	Tesoura cirúrgica reta tipo Iris confeccionado em aço inoxidável tam. 11,5cm.
	Unid
	30
	
	

	
	      INSUMOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGIOCS E HOSPITALARES
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	207
	Aaltoclave horizontal de mesa com Capacidade para até 75 litros, voltagem, Bivolt de 127/220V
	Unid
	05
	
	

	208
	Aaltoclave horizontal de mesa com Capacidade para 21 litros, voltagem, Bivolt de 127/220V
	Unid
	05
	
	

	209
	Balança Antropométrica Digital adulto
	Unid
	05
	
	

	210
	Balança Antropométrica Digital infantil
	Unid
	05
	
	

	211
	Balança Digital portátil
	Unid
	20
	
	

	212
	Câmara escura portátil em PVC com visor acrílico para revelação de raios-x; com 3 (três) recipientes: revelador, fixador e água. Dimensões: 32x20x20 cm.
	Unid
	05
	
	

	213
	Caneta de alta rotação com encaixe borden, c/ spray triplo
	Unid
	10
	
	

	214
	Canetas de baixa rotação; composto por micromotor e contra ângulo Sistema, tipo Intra
	Kit
	10
	
	

	215
	Compressor Odontológico isento de Óleo, com capacidade mínima do reservatório de 30 lts
	Unid
	05
	
	

	
216
	Cadeira (Consultório Odontológico) composto de: Cadeira Automática com comando no pé, apoio de braço retrátil, Equipo acoplado com 3 (três) terminais para Alta e Baixa Rotação e Seringa Tríplice, Refletor com iluminação de Led e Unidade Auxiliar com 2 (dois) sugadores para sangue e saliva. Voltagem, 220 V
	
Unid
	
04
	
	

	







217
	Consultório odontológico portátil tipo mala, com rodízios e alças para o transporte.
Compressor de ar integrado isento de óleo super silencioso.
Tanque em aço inoxidável com capacidade de armazenamento de 7L.
Controle de velocidade pelo pedal.
Aplicações: Atendimento em leito hospitalar, consultório odontológico, atendimento em domicílio, atendimento em barcos e/ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc.
Válvula seletora de alta velocidade e baixa velocidade. Ajustes de ar e água para as ponteiras de baixa e alta velocidade.
Interruptor de liga/desliga da garrafa de água. Interruptor de liga/desliga da sucção.
Válvula de controle do fluxo de sucção.
Manômetro visível para referenciar a pressão de ar nas ponteiras.
Itens Inclusos:
Seringa tríplice (soprador de ar e jato de água);
Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias);
Conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias);
Fotopolimerizador 1000 mW; Ultrassom de profilaxia; Pedal para acionamento.
	








Unid
	








02
	
	

	218
	Estetoscópio adulto
	Unid
	10
	
	

	219
	Esfigmomanômetro adulto
	Unid
	10
	
	

	220
	Esfigmomanômetro infantil
	Unid
	10
	
	

	221
	Esfigmomanômetro para Obeso
	Unid
	10
	
	

	222
	Fotopolimerizador para resina composta com intensidade de Luz e Potência mínima de 1200 mW/cm2
	Unid
	10
	
	

	223
	Glicosímetro, monitor para teste de glicemia
	Unid
	10
	
	

	224
	Nebulizador portátil 220V
	Unid
	05
	
	

	225
	Negatoscópio
	Unid
	05
	
	

	226
	Otoscópio simples
	Unid
	05
	
	

	227
	Oximetro de pulso 
	Unid
	02
	
	

	228
	Ultrassom Odontológico com jato de bicarbonato de sódio para profiláxia, chave de regulagem do volume do fluxoirrigante do líquido da bomba; peristáltica. 220V
	Unid.
	04
	
	

	229
	Raio-X Periapical Odontológico, Coluna Móvel, 220V
	Unid
	02
	
	

	230
	Seladora de mesa, com área de selagem de até 31cm, 220V
	Unid
	06
	
	

	231
	Aparelho de Ultrassom para fisioterapia de 1MHz e 3MHz
	Unid
	04
	
	

	232
	Tiras para teste de glicemia c/ 50 unidades (compatível com o item 223 - Glicosímetro)
	Cx
	50
	
	

	



2.4.2 Os elementos técnicos descritos neste instrumento e em seus anexos são os mínimos necessários para assegurar que a contratação para o fornecimento de materiais odontológicos se dê de forma satisfatória, com as condições técnicas e de qualidade exigidas, garantindo, ainda, o uso racional dos recursos públicos.
2.5. DA JUSTIFICATIVA DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE
2.5.1 A proposta de formalização de contrato administrativo para a prestação dos serviço propostos é decorrente da necessidade de atender a demanda de fornecimento de materiais odontológicos da Prefeitura de Alto Alegre do Maranhão.
3 – DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
4 Os materiais odontológicos a serem fornecidos deverão atender a uma série de requisitos técnicos específicos, a fim de garantir um atendimento seguro, eficaz e de qualidade nas unidades de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão. A seguir, especificam-se as principais características e exigências que os materiais deverão cumprir:
5 Qualidade e Especificações Técnicas
Os materiais odontológicos deverão ser novos, de primeira linha, com validade adequada, devidamente registrados ou regularizados junto aos órgãos competentes, como a ANVISA, e atender aos padrões técnicos estabelecidos no edital, em conformidade com as necessidades da administração municipal. Deverão apresentar qualidade compatível com o uso contínuo em ambiente clínico, com características que assegurem a biossegurança, eficácia e desempenho nos procedimentos odontológicos.
6 Variedade e Compatibilidade
Os itens fornecidos deverão incluir, mas não se limitar a: seringas, agulhas, sugadores, resinas, cimentos, brocas, luvas, máscaras, aventais, espelhos clínicos, exploradores, bandejas, entre outros insumos e instrumentos odontológicos necessários à rotina dos consultórios.
Os materiais devem ser compatíveis com os equipamentos existentes nas unidades de saúde, respeitando os padrões de qualidade e funcionalidade exigidos pelos profissionais da área.
7 Entrega e Instalação
O fornecedor será responsável pelo transporte e entrega dos materiais nos locais indicados pela administração municipal. A entrega deverá ocorrer no prazo estipulado contratualmente, de forma a não comprometer o funcionamento dos atendimentos odontológicos. Todos os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, lacrados e com identificação de lote, validade e fabricante.
8 Suporte e Substituição
Deverá ser assegurado suporte ao recebimento e, quando necessário, substituição imediata dos produtos que apresentarem defeitos de fabricação, estiverem fora do prazo de validade ou não corresponderem às especificações contratadas. Essas substituições deverão ocorrer sem ônus para a administração, dentro de prazo razoável.
9 Segurança Sanitária e Regulamentação
Todos os materiais deverão atender às normas sanitárias e técnicas vigentes, incluindo as disposições da ANVISA e demais órgãos reguladores. Deverão possuir laudos de qualidade e certificações exigidas para uso em ambientes clínicos, assegurando a proteção dos pacientes e profissionais de saúde.
10 Escalabilidade e Reposição O contrato deverá prever a possibilidade de aquisição de materiais adicionais conforme a evolução da demanda, bem como a reposição de insumos consumíveis, danificados ou vencidos ao longo do período de vigência da ata de registro de preços.
11 Treinamento e Orientações
Quando necessário, o fornecedor deverá oferecer orientações quanto ao uso correto de produtos específicos, especialmente em casos de introdução de novos materiais ou tecnologias.
12 Garantias e Penalidades
O contrato deverá prever garantias quanto à qualidade e adequação dos materiais fornecidos, bem como penalidades em caso de descumprimento das condições estabelecidas, como entrega fora do prazo, produtos divergentes ou defeituosos, ou falhas no suporte pós-entrega.
13 Com essas especificações, a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão assegura que o fornecimento de materiais odontológicos contribuirá para o aprimoramento da infraestrutura dos serviços de saúde bucal, fortalecendo a qualidade dos atendimentos e promovendo o bem-estar da população atendida.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14 Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à Contratante, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos, ressalvada a hipótese de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente comprovada.
15 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
16 Comunicar à Contratante qualquer irregularidade identificada durante a prestação de assessoria e fornecer os esclarecimentos solicitados, atendendo de forma imediata às reclamações e demandas.
17 Designar um preposto perante a Contratante para prestar, de forma ininterrupta, todos os esclarecimentos necessários e atender às reclamações e solicitações que porventura surgirem durante a execução do contrato. Esse atendimento deverá ser contínuo, inclusive nos finais de semana, para garantir o suporte adequado ao processo de licitação.
18 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento, inclusive, salários dos seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos, encargos sociais e outros necessários, como também qualquer prejuízo pessoal ou material causado ao patrimônio da Contratante, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes ou prepostos na execução dos  fornecimento  contratados.
19 Identificar e comunicar à Contratante qualquer irregularidade observada nos processos internos de licitação, fornecendo relatórios e esclarecimentos sempre que solicitado.
20 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
21 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento, conforme especificado no presente Termo, no Edital e em seus anexos, utilizando empregados qualificados e com experiência comprovada em processos licitatórios.
22 Acatar as orientações do Gestor/Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas.
23 Prestar esclarecimentos à fiscalização contratual sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar qualquer irregularidade observada no fornecimento.
24 Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.
25 Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional em relação às informações confidenciais dos processos de licitação.
26 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência e no Edital, relativo à licitação, conforme o art. 62 da Lei nº 14.133, incluindo as condições de cadastramento/habilitação.
27 A Contratada se responsabilizará por eventuais danos e/ou prejuízos à Contratante ou a terceiros, ocasionados por seus empregados e/ou prepostos durante a execução dos fornecimentos.
28 Executar o fornecimento conforme a demanda da Contratante, mediante Ordem de Serviço.
29 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem ônus à Contratante.
30 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
31 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, qualquer parte do fornecimento de materiais odontológicas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
32 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do contratados.
33 Executar os fornecimentos no prazo determinado.
34 Comunicar ao Fiscal do contrato sobre a impossibilidade de execução dos forcimento  em tempo hábil ou possíveis atrasos.
35 Para controle interno, assegurar que, durante a vigência do contrato, todos os recursos operacionais sejam entregues, para garantir a eficiência no atendimento das demandas de licitação.
36 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
37 Prestar à Contratada todas as informações solicitadas e necessárias para a execução dos forneicmentos de materiais odontológicas.
38 Designar servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
39 Notificar a Contratada, por escrito, sobre eventuais erros ou inconsistências na execução do fornecimento, fixando prazo para sua correção.
40 Atestar a execução da prestação dos  e receber as faturas correspondentes, quando apresentadas na forma estabelecida no Contrato.
41 Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos efetuados à Contratada.
42 Encaminhar demandas à Contratada mediante “Ordem de Serviço”, assinada pelo Fiscal Administrativo da Unidade, com especificação dos fornecimento necessários para o acompanhamento do processo licitatório.
43 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
44 Os serviços serão recebidos:
45 Provisoriamente, no ato da entrega dos serviços, ocasião em que o responsável por seu acompanhamento e fiscalização (Fiscal Administrativo da unidade) procederá à conferência de sua conformidade com as especificações da Ordem de Serviço e demais condições constantes deste Termo de Referência.
46 Definitivamente, em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, caso não se verifiquem defeitos ou imperfeições, por servidor designado pela autoridade competente.
47 DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
1.1  – A proposta de preços, conforme modelo constante no Anexo III deste Termo de Referência, ajustada ao último lance ofertado, no que couber, deverá ser encaminhada, preferencialmente, em papel timbrado do licitante ou identificada com a razão social e ainda conter:
2 - Nome do representante legal da empresa;

3 – Valor total dos fornecimento;

4 - Valores expressos, obrigatoriamente, em real;

4.1 Apresentar valor unitário e total em algarismo e por extenso;
4.2 Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e entre o expresso em algarismo e por extenso, o último;
5 - Endereço, telefone/fax, e-mail, CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento;
6 - Validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do Pregão;e- Discriminação detalhada dos ser contendo explicitamente as especificaçõese quantidades solicitadas, assim como os valores unitários e o total.
7 -Esclarecemos que a proposta de preços deverá conter o valor mensal.

7.1 – Deverá, na proposta, apresentar a declaração de que nos preços estão inclusos todos os custos com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição, despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.
7.2 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
7.3 – A Contratante se valerá de análise da proposta de preços antes da adjudicação e homologação do objeto ao licitante e, assim, rejeitar aquela cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência e seus anexos.
7.4 – A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste Termo de Referência será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimos após a abertura da Sessão.
7.5 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro.

7.6 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Termo de Referência e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.
8 – DAS PENALIDADES
8.1 Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 14.133/2021 art.155, a Contratada que:
8.2 Deixar de executar total ou parcialmente o contrato;
8.3 Apresentar documentação falsa;
8.4 Comportar-se de modo inidôneo;
8.5 Cometer fraude fiscal;
8.6 Descumprir qualquer dos deveres elencados no edital ou no contrato;
8.7 Descumprir os prazos estipulados nos itens 04 e 08 deste Termo de Referência;
8.8 Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
8.9 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
8.10 Não mantiver sua proposta dentro do prazo de validade;
8.11 Ensejar o retardamento da execução do certame.
9 A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal às seguintes sanções:
9.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
9.2 Multa:
9.3 Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias.
9.4 Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, após 15 (quinze) e até o limite de 30 (trinta) dias.
9.5 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, após os 30 (trinta) dias de atraso injustificado.Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória.
10 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, descredenciamento nos sistemas de cadastramento de fornecedores , pelo prazo de até 5 (cinco) anos,sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais.
11 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.
12 – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.1 – Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
13 – Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de tributos.
14 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

15 Demonstra não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.1 Aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na lei 14.133, de 2021.
15.2 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada por intermédio de ofício apresentado mediante contra recibo.
15.4 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou no caso de multas cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.5 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
16 – DA ESTIMATIVA DE VALORES

16.1 - Os valores estimados para execução do objeto do presente Termo de Referência serão definidos por ocasião da pesquisa de preços de mercado, tendo como base o valor mensal para a execução dos fornecimento de materiais odontológica.
17 – DO REAJUSTAMENTO

17.1 - Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento da contratada e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.

17.2 - Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
17.3 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
17.4 – O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente contratados da defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio econômico- financeiro do contrato.
18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos serviços.
18.2 Verificada qualquer irregularidade, a Contratante poderá suspender a execução dos serviços ou recusar a aceitação deles, cabendo à Contratada arcar com as despesas até então realizadas ou com o ressarcimento dos valores pagos.
18.3 – A Contratada será única e exclusivamente responsável por seus empregados, os quais deverão ser vinculados a ela, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos e taxas incidentes.
18.4 – A Contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, quanto à operacionalidade do gerenciamento.
18.5 – Os orçamentos devem ser, devidamente analisados pelo Fiscal do Contrato, serão submetidos à aprovação.
18.6 Se o(s) orçamento(s) for(em) aprovado(s), caberá ao Fiscal do Contrato, após ciência, autorizar a execução dos fornecimentos necessários.
18.7 Se o(s) orçamento(s) for(em) retirado(s), caberá ao Fiscal do Contrato manter contato com o Representante da Contratada, com vistas a manter entendimentos de adequação do orçamento aos valores mais vantajosos para a Contratante, levantados no mercado.
18.8 – A Contratada emitirá mensalmente e/ou, excepcionalmente, em período diferente, sempre que solicitado pela Contratante. O relatório servirá de base para conferência das faturas/Notas fiscais emitidas em razão dos fornecimentos prestados no mês e deverá ser emitido preferencialmente por meio eletrônico.
18.9 – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 14.133, com suas posteriores alterações e legislação correlata


 Alto Alegre do Maranhão,  10 de junho de 2025.
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