TERMO DE REFERÊNCIA

## – DO OBJETO

Registro de Preço, objetivando a Registro de preço para futura e eventual manutenção preventiva, manutenção corretiva, peças e instalação de ar condicionado, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Alto Alegre – MA.

## 1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO

| DESCRIÇÃO DO ITEM |  |
| --- | --- |
| AR CONDICIONADO | O objeto deste registro de preços é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com instalação de aparelhos de ar-condicionado, para atender às necessidades do município de Alto Alegre do Maranhão. A empresa contratada será responsável pela execução de todas as etapas, incluindo inspeções, reparos, substituições de peças e instalação, conforme as especificações técnicas da administração municipal, garantindo qualidade, segurança e pleno funcionamento dos equipamentos dentro dos prazos estabelecidos.. |

- – DA JUSTIFICATIVA

2.1  A presente contratação tem por objetivo o Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, fornecimento de peças e instalação de aparelhos de ar-condicionado, visando atender às necessidades dos órgãos e secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão/MA.

2.2 A contratação justifica-se em razão da necessidade de garantir o adequado funcionamento dos equipamentos de climatização instalados nas diversas unidades administrativas, educacionais, de saúde e assistência social do Município, assegurando condições adequadas de trabalho aos servidores públicos e conforto térmico aos cidadãos que utilizam os serviços públicos municipais.

2.3  A manutenção preventiva é indispensável para preservar a vida útil dos equipamentos, reduzir o consumo de energia elétrica, prevenir falhas inesperadas e minimizar custos decorrentes de reparos emergenciais. Por sua vez, a manutenção corretiva possibilita o restabelecimento do funcionamento dos aparelhos que eventualmente apresentem defeitos, evitando a interrupção das atividades administrativas e dos serviços essenciais prestados à população.

2.4 Além disso, a contratação contempla o fornecimento de peças e a instalação de novos equipamentos quando necessário, garantindo maior eficiência na gestão dos recursos públicos e agilidade no atendimento das demandas que surgirem durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

2.5 A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se a solução mais vantajosa para a Administração, uma vez que a demanda é variável e imprevisível, não sendo possível definir previamente a quantidade exata de serviços e peças que serão necessários ao longo do período contratual. Dessa forma, o registro de preços proporciona maior flexibilidade, economicidade, eficiência administrativa e racionalização dos gastos públicos, permitindo contratações futuras conforme a efetiva necessidade da Administração Municipal.

2.6 Diante do exposto, a contratação pretendida revela-se necessária, adequada e alinhada ao interesse público, contribuindo para a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão/MA.

## 3. DA	JUSTIFICATIVA	DO	QUANTITATIVO, VALORES	E	DOS ELEMENTOS TÉCNICOS.

O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base dos valores de prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, peças e instalação de ar condicionado utilizados em contratos anteriores, conforme abaixo:

| manutenção preventiva 9000 | 1.200,00 | Serviço |
| --- | --- | --- |
| manutenção preventiva 12000 | 1.200,00 | Serviço |
| manutenção preventiva 18000 | 1.000,00 | Serviço |
| manutenção preventiva 24000 | 1.000,00 | Serviço |
| manutenção preventiva 36000 | 800 | Serviço |
| manutenção preventiva 48000 | 500 | Serviço |
| manutenção preventiva 60000 | 500 | Serviço |
| manutenção corretiva 9000 | 500 | Serviço |
| manutenção corretiva 12000 | 800 | Serviço |
| manutenção corretiva 18000 | 800 | Serviço |
| manutenção corretiva 24000 | 800 | Serviço |
| manutenção corretiva 36000 | 500 | Serviço |
| manutenção corretiva 48000 | 500 | Serviço |
| manutenção corretiva 60000 | 500 | Serviço |
| peças | 1 | Serviço |

** as peças tratam-se de estimado.

| 1 | CAPACITOR DE PARTIDA 25 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | CAPACITOR DE PARTIDA 25 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 80 |
| 3 | CAPACITOR DE PARTIDA 35 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 100 |
| 4 | CAPACITOR DE PARTIDA 55 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 105 |
| 5 | CAPACITOR DO MOTOR VENTILADOR 1,5 UF 250V, EVAPORADORAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 7.000 A 12.000 BTUS | Unidades | 6 |
| 6 | CAPACITOR DO MOTOR VENTILADOR 2,5 UF 350V EVAPORADORAS / CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 A 18.000 BTUS | Unidades | 4 |
| 7 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 8 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 9 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 15 |
| 10 | MOTORVENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 4 |
| 11 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA CONVENCINAL DE 12.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 10 |
| 12 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA CONVENCIONAL DE 18.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 15 |
| 13 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA DE 24.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 4 |
| 14 | CAPACITOR DO MOTOR VENTOLADOR 3,5 UF 350/380V CONDESADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE AR 9.000 A 18.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 15 | CAPACITOR DO MOTOR VENTOLADOR 4,5 UF 350/380V CONDESADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE AR 12.000 A 24.000 BTUS | Unidades | 15 |
| 16 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 8 |
| 17 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 18 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 20 |
| 19 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 20 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 9.000 BTUS | Unidades | 5 |
| 21 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 12.000 BTUS | Unidades | 5 |
| 22 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS18.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 23 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 24.000 BTUS | Unidades | 5 |
| 24 | PLACA DISPLAY UNIVERSAL 220V, PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 30.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 25 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | Unidades | 50 |
| 26 | SENSOR TEMPERATURA EVAPORADORA 7,8K PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 24.000 BTUS | Unidades | 50 |
| 27 | SENSOR TEMPERATURA EVAPORADORA 7,5K PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS | Unidades | 50 |
| 28 | VARETA SOLDA FOSCOPER COM BANHO 2,40MM X 46CM | Unidades | 30 |
| 29 | CONEXÃO CANO DE COBRE (1/4 CENTRAIS DE 7.000 A 18.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 30 | CONEXÃO CANO DE COBRE (3/8 CENTRAIS DE 7.000 A 24.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 31 | CONEXÃO CANO DE COBRE (5/8 CENTRAIS DE 18.000 A 30.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 32 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (1/4 CENTRAIS DE 7.000 A 18.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 33 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (1/5 CENTRAIS DE 12.000 A 24.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 34 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (3/8 CENTRAIS DE 7.000 A 24.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 35 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (5/8 CENTRAIS DE 18.000 A 30.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 36 | SUPORTE PARA CONDENSADORA 450mm | Unidades | 125 |
| 37 | CABO PP 4X2,5 - FIO FLEXIVEL 4 VIAS DE 2,5 MM | Metros | 100 |
| 38 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X50 ROSCA SOBERBA | Caixas | 500 |
| 39 | REFIL CILINDRO GÁS MAP 400G | Unidades | 35 |
| 40 | FITA DE PVC SEM ADESIVO 100MM X 10M | Unidades | 500 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | CAPACITOR DE PARTIDA 25 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 60 |
| 2 | CAPACITOR DE PARTIDA 25 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 60 |
| 3 | CAPACITOR DE PARTIDA 35 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 180 |
| 4 | CAPACITOR DE PARTIDA 55 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 200 |
| 5 | CAPACITOR DO MOTOR VENTILADOR 1,5 UF 250V, EVAPORADORAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 7.000 A 12.000 BTUS | Unidades | 4 |
| 6 | CAPACITOR DO MOTOR VENTILADOR 2,5 UF 350V EVAPORADORAS / CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 A 18.000 BTUS | Unidades | 8 |
| 7 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 30 |
| 8 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 30 |
| 9 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 20 |
| 10 | MOTORVENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 6 |
| 11 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA INVERTER DE 12.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 15 |
| 12 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA INVERTER DE 18.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 8 |
| 13 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA CONVENCINAL DE 12.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 6 |
| 14 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA CONVENCIONAL DE 18.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 8 |
| 15 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA DE 24.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 8 |
| 16 | CAPACITOR DO MOTOR VENTOLADOR 3,5 UF 350/380V CONDESADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE AR 9.000 A 18.000 BTUS | Unidades | 30 |
| 17 | CAPACITOR DO MOTOR VENTOLADOR 4,5 UF 350/380V CONDESADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE AR 12.000 A 24.000 BTUS | Unidades | 66 |
| 18 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 8 |
| 19 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 20 |
| 20 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 21 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 22 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 9.000 BTUS | Unidades | 7 |
| 23 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 12.000 BTUS | Unidades | 3 |
| 24 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS18.000 BTUS | Unidades | 13 |
| 25 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 24.000 BTUS | Unidades | 5 |
| 26 | PLACA DISPLAY UNIVERSAL 220V, PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 30.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 27 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | Unidades | 10 |
| 28 | SENSOR TEMPERATURA EVAPORADORA 7,8K PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 24.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 29 | SENSOR TEMPERATURA EVAPORADORA 7,5K PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS | Unidades | 50 |
| 30 | VARETA SOLDA FOSCOPER COM BANHO 2,40MM X 46CM | Unidades | 10 |
| 31 | CONEXÃO CANO DE COBRE (1/4 CENTRAIS DE 7.000 A 18.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 32 | CONEXÃO CANO DE COBRE (3/8 CENTRAIS DE 7.000 A 24.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 33 | CONEXÃO CANO DE COBRE (5/8 CENTRAIS DE 18.000 A 30.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 34 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (1/4 CENTRAIS DE 7.000 A 18.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 35 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (1/5 CENTRAIS DE 12.000 A 24.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 36 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (3/8 CENTRAIS DE 7.000 A 24.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 37 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (5/8 CENTRAIS DE 18.000 A 30.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 38 | SUPORTE PARA CONDENSADORA 450mm | Unidades | 100 |
| 39 | CABO PP 4X2,5 - FIO FLEXIVEL 4 VIAS DE 2,5 MM | Metros | 100 |
| 40 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X50 ROSCA SOBERBA | Caixas | 250 |
| 41 | REFIL CILINDRO GÁS MAP 400G | Unidades | 30 |
| 42 | FITA DE PVC SEM ADESIVO 100MM X 10M | Unidades | 250 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | CAPACITOR DE PARTIDA 25 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 60 |
| 2 | CAPACITOR DE PARTIDA 25 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 60 |
| 3 | CAPACITOR DE PARTIDA 35 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 180 |
| 4 | CAPACITOR DE PARTIDA 55 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 200 |
| 5 | CAPACITOR DO MOTOR VENTILADOR 1,5 UF 250V, EVAPORADORAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 7.000 A 12.000 BTUS | Unidades | 20 |
| 6 | CAPACITOR DO MOTOR VENTILADOR 2,5 UF 350V EVAPORADORAS / CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 A 18.000 BTUS | Unidades | 20 |
| 7 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 25 |
| 8 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 40 |
| 9 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 30 |
| 10 | MOTORVENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 70 |
| 11 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA INVERTER DE 12.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 20 |
| 12 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA INVERTER DE 18.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 15 |
| 13 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA CONVENCINAL DE 12.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 42 |
| 14 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA CONVENCIONAL DE 18.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 53 |
| 15 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA DE 24.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 63 |
| 16 | CAPACITOR DO MOTOR VENTOLADOR 3,5 UF 350/380V CONDESADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE AR 9.000 A 18.000 BTUS | Unidades | 80 |
| 17 | CAPACITOR DO MOTOR VENTOLADOR 4,5 UF 350/380V CONDESADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE AR 12.000 A 24.000 BTUS | Unidades | 80 |
| 18 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 8 |
| 19 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 20 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 11 |
| 21 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 15 |
| 22 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 9.000 BTUS | Unidades | 7 |
| 23 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 12.000 BTUS | Unidades | 5 |
| 24 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS18.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 25 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 24.000 BTUS | Unidades | 5 |
| 26 | PLACA DISPLAY UNIVERSAL 220V, PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 30.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 27 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | Unidades | 50 |
| 28 | SENSOR TEMPERATURA EVAPORADORA 7,8K PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 24.000 BTUS | Unidades | 50 |
| 29 | SENSOR TEMPERATURA EVAPORADORA 7,5K PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS | Unidades | 70 |
| 30 | VARETA SOLDA FOSCOPER COM BANHO 2,40MM X 46CM | Unidades | 30 |
| 31 | CONEXÃO CANO DE COBRE (1/4 CENTRAIS DE 7.000 A 18.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 32 | CONEXÃO CANO DE COBRE (3/8 CENTRAIS DE 7.000 A 24.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 33 | CONEXÃO CANO DE COBRE (5/8 CENTRAIS DE 18.000 A 30.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 34 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (1/4 CENTRAIS DE 7.000 A 18.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 35 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (1/5 CENTRAIS DE 12.000 A 24.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 36 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (3/8 CENTRAIS DE 7.000 A 24.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 37 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (5/8 CENTRAIS DE 18.000 A 30.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 38 | SUPORTE PARA CONDENSADORA 450mm | Unidades | 100 |
| 39 | CABO PP 4X2,5 - FIO FLEXIVEL 4 VIAS DE 2,5 MM | Metros | 140 |
| 40 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X50 ROSCA SOBERBA | Caixas | 500 |
| 41 | REFIL CILINDRO GÁS MAP 400G | Unidades | 60 |
| 42 | FITA DE PVC SEM ADESIVO 100MM X 10M | Unidades | 500 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| 1 | CAPACITOR DE PARTIDA 25 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 69 |
| 2 | CAPACITOR DE PARTIDA 25 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 31 |
| 3 | CAPACITOR DE PARTIDA 35 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 180 |
| 4 | CAPACITOR DE PARTIDA 55 + 5 UF CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 30 |
| 5 | CAPACITOR DO MOTOR VENTILADOR 1,5 UF 250V, EVAPORADORAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 7.000 A 12.000 BTUS | Unidades | 6 |
| 6 | CAPACITOR DO MOTOR VENTILADOR 2,5 UF 350V EVAPORADORAS / CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 A 18.000 BTUS | Unidades | 4 |
| 7 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 8 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 6 |
| 9 | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 9 |
| 10 | MOTORVENTILADOR DA CONDENSADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 7 |
| 13 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA CONVENCINAL DE 12.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 8 |
| 14 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA CONVENCIONAL DE 18.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 11 |
| 15 | PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA DE 24.000 BTUS 220 WLTS | Unidades | 6 |
| 16 | CAPACITOR DO MOTOR VENTOLADOR 3,5 UF 350/380V CONDESADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE AR 9.000 A 18.000 BTUS | Unidades | 32 |
| 17 | CAPACITOR DO MOTOR VENTOLADOR 4,5 UF 350/380V CONDESADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS DE AR 12.000 A 24.000 BTUS | Unidades | 132 |
| 18 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS | Unidades | 5 |
| 19 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS | Unidades | 9 |
| 20 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 21 | MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA CENTRAIS CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS | Unidades | 11 |
| 22 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 9.000 BTUS | Unidades | 8 |
| 23 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 12.000 BTUS | Unidades | 4 |
| 24 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS18.000 BTUS | Unidades | 5 |
| 25 | HÉLICE DA CONDENSADORA DE CENTRAIS CONDICIONADOS 24.000 BTUS | Unidades | 4 |
| 26 | PLACA DISPLAY UNIVERSAL 220V, PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 30.000 BTUS | Unidades | 5 |
| 27 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | Unidades | 10 |
| 28 | SENSOR TEMPERATURA EVAPORADORA 7,8K PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 24.000 BTUS | Unidades | 10 |
| 29 | SENSOR TEMPERATURA EVAPORADORA 7,5K PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS | Unidades | 50 |
| 30 | VARETA SOLDA FOSCOPER COM BANHO 2,40MM X 46CM | Unidades | 10 |
| 31 | CONEXÃO CANO DE COBRE (1/4 CENTRAIS DE 7.000 A 18.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 32 | CONEXÃO CANO DE COBRE (3/8 CENTRAIS DE 7.000 A 24.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 33 | CONEXÃO CANO DE COBRE (5/8 CENTRAIS DE 18.000 A 30.000 BTUS) | Unidades | 100 |
| 34 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (1/4 CENTRAIS DE 7.000 A 18.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 35 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (1/5 CENTRAIS DE 12.000 A 24.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 36 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (3/8 CENTRAIS DE 7.000 A 24.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 37 | TUBULAÇÃO ESPONJOSA CANO DE COBRE (5/8 CENTRAIS DE 18.000 A 30.000 BTUS) | Metros | 100 |
| 38 | SUPORTE PARA CONDENSADORA 450mm | Unidades | 100 |
| 39 | CABO PP 4X2,5 - FIO FLEXIVEL 4 VIAS DE 2,5 MM | Metros | 100 |
| 40 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X50 ROSCA SOBERBA | Caixas | 250 |
| 41 | REFIL CILINDRO GÁS MAP 400G | Unidades | 30 |
| 42 | FITA DE PVC SEM ADESIVO 100MM X 10M | Unidades | 80 |

3.1. Os elementos técnicos descritos neste instrumento e em seus anexos são os mínimos necessários para assegurar que a contratação se dê de forma satisfatória, com as mínimas condições técnicas e de qualidade exigidas, e, ainda, assegurar o gasto racional dos recursos públicos.

### 3.2. DA JUSTIFICATIVA DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE

3.2.1. A proposta de formalização de contrato administrativo para a prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, instalação e substituição de peças de ar-condicionado decorre da necessidade de garantir o funcionamento adequado dos sistemas de climatização nos prédios públicos do Município de Alto Alegre do Maranhão.

### 3.3. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO

3.3.1. Objeto: A presente contratação tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, instalação e substituição de peças de aparelhos de ar-condicionado, visando atender às necessidades dos prédios e instalações públicas do Município de Alto Alegre do Maranhão.

3.3.2. Responsabilidades da Contratada: O contratado será responsável por realizar todos os serviços contratados, incluindo manutenções regulares para prevenção de falhas, reparos em equipamentos com mau funcionamento, substituição de peças danificadas e instalação de novos aparelhos.

3.3.3. Qualidade e Prazos: Os serviços deverão ser executados com qualidade, respeitando os prazos definidos no contrato.

3.3.4. Atendimento e Condições: O contratado deverá prestar atendimento técnico nos locais indicados, garantindo condições adequadas para a execução dos serviços.

3.3.5. Conformidade e Legislação: A empresa contratada deverá garantir que todas as atividades estejam em conformidade com as exigências legais vigentes.

### 4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO

4.1. Verificar quais os serviços específicos de manutenção preventiva, corretiva, instalação e substituição de peças de ar-condicionado estão sendo solicitados.

4.2. O edital poderá estabelecer requisitos específicos, como comprovação de experiência anterior com manutenção de sistemas de climatização, qualificação técnica dos profissionais envolvidos, certificações da empresa e atestados de capacidade técnica.

### 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à Contratante.

5.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

5.3. Comunicar à Contratante qualquer irregularidade identificada durante a prestação dos serviços.

5.4. Designar um preposto perante a Contratante.

5.5. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços.

5.6. Identificar e comunicar à Contratante qualquer irregularidade observada durante a execução dos serviços.

5.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões previstos na legislação.

5.8. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados.

5.9. Acatar as orientações do Gestor/Fiscal do Contrato.

5.10. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização contratual.

5.11. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública.

5.12. Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional.

5.13. Assegurar, durante toda a execução do contrato, o atendimento às condições de habilitação e qualificação exigidas.

5.14. Responsabilizar-se por eventuais danos e prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

5.15. Executar os serviços mediante emissão de Ordem de Serviço.

5.16. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução contratual.

5.17. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os serviços executados com vícios ou defeitos.

5.18. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

5.19. Executar os serviços dentro dos prazos determinados nas Ordens de Serviço.

5.20. Comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato qualquer impossibilidade de execução dos serviços.

5.21. Assegurar a disponibilidade dos recursos operacionais necessários durante toda a vigência contratual.

### 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Prestar à Contratada todas as informações necessárias à execução dos serviços.

6.2. Designar servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

6.3. Notificar a Contratada sobre eventuais erros ou inconsistências.

6.4. Atestar a execução dos serviços e receber as respectivas notas fiscais.

6.5. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte.

6.6. Encaminhar demandas mediante Ordem de Serviço.

### 7. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no ato da execução.

7.2. O recebimento definitivo ocorrerá em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório.

### 8. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo constante do edital.

8.2. Deverá conter identificação completa da empresa e do representante legal.

8.3. Os valores deverão ser expressos em moeda corrente nacional.

8.4. Deverão constar valores unitários e totais em algarismos e por extenso.

8.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

8.6. A proposta deverá conter discriminação detalhada dos serviços.

8.7. Os preços deverão contemplar todos os custos diretos e indiretos.

8.8. A oferta deverá ser firme e precisa.

8.9. A Administração poderá rejeitar propostas incompatíveis com as exigências do Termo de Referência.

8.10. Não será admitida desistência da proposta após sua apresentação, salvo motivo superveniente devidamente comprovado.

8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Termo de Referência.

### 9. DAS PENALIDADES

9.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

9.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente o contrato;

9.1.2. Apresentar documentação falsa;

9.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

9.1.4. Cometer fraude fiscal;

9.1.5. Descumprir obrigações previstas no edital ou contrato;

9.1.6. Descumprir os prazos estabelecidos;

9.1.7. Não assinar o contrato quando convocada;

9.1.8. Deixar de apresentar documentos exigidos;

9.1.9. Não mantiver sua proposta;

9.1.10. Retardar a execução do certame.

9.2. As sanções aplicáveis serão advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, observados os arts. 156 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

### 10. DA ESTIMATIVA DE VALORES

10.1. Os valores estimados para execução do objeto serão definidos mediante pesquisa de preços de mercado.

### 11. DO REAJUSTAMENTO

11.1. Decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato, os preços poderão ser reajustados pelo IPCA.

11.2. Na hipótese de extinção do índice, será adotado aquele que vier a substituí-lo.

11.3. O reajuste terá por finalidade preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

### 12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Será assegurado à Administração o direito de fiscalizar a execução dos serviços.

12.2. A Contratada será responsável por seus empregados e encargos trabalhistas, previdenciários e tributários.

12.3. A Contratada deverá corrigir imediatamente as deficiências apontadas pela fiscalização.

12.4. Os orçamentos deverão ser analisados pelo Fiscal do Contrato antes da autorização dos serviços.

12.5. A Contratada emitirá relatórios periódicos dos serviços executados.

12.6. As normas deste procedimento serão interpretadas em favor da ampliação da competitividade.

12.7. Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas correlatas.

Prefeitura Alto Alegre do Maranhão, 04 de maio de 2026.

Elaborado:

_________________________________________

Responsável

De Acordo:

_____________________________________________________

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento Orçamento e Gestão

Edna Everton de almeida Guará