## Adm_Placa_Mob
ESTADO DO PIAUÍ | [7 empty] | UNIDADE | REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS | [7 empty] | un | SINAPI
[8 empty] | m² | SEINFRA-CE
|  |  |  | FONTES DE CUSTO: |  |  |  | m³ | DNIT-SICRO 2
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CURRALINHOS - PI |  |  |  | SINAPI : DEZEMBRO/2025 |  |  |  | km | TCPO
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  | ORSE : NOVEMBRO/2025 |  |  |  | cj | JCA
|  |  |  | SEINFRA-CE : 0.28/2022 |  |  |  | cj | JCA
|  |  |  | LSO : 113,33% -S/ DESON | [5 empty] | 15000
|  |  |  | BDI : 21,4% | [5 empty] | #REF!
[8 empty] | t x km |  | #REF!
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [7 empty] | mês |  |  | 100000
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI |  | un
MÃO-DE-OBRA | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
#REF! | 4 | #REF! | SINAPI | 88279 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA C/LS [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
#REF! | 4 | #REF! | SINAPI | 91634 | #REF! | #REF! | C
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI [2] | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | VALOR | tipo | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF! | #REF!
B.D.I. = 0% [4] | [5 empty] | #REF! |  |  | <=====VERIFICAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF! | #REF!
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | mês
MÃO-DE-OBRA | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
#REF! | 5.8 | #REF! | SINAPI | 91677 | #REF! | #REF! | C
#REF! | 16 | #REF! | SINAPI | 90776 | #REF! | #REF! | C
#REF! | 16 | #REF! | SINAPI | 88316 | #REF! | #REF! | C
#REF! | 16 | #REF! | SINAPI | 88284 | #REF! | #REF! | C
#REF! | 16 | #REF! | SINAPI | 88326 | #REF! | #REF! | C
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA C/LS [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
#REF! | 16 | #REF! | ORSE | 5896 | #REF! | #REF! | INS
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI [2] | [5 empty] | #REF! |  | S/ REF. | S/C
VALOR
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF! | #REF!
B.D.I. = 0% [4] | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,20X2,00 M |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 74209/001 | un
MÃO-DE-OBRA | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
#REF! | 6.113 | #REF! | SINAPI | 88262 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
#REF! | 12 | #REF! | SINAPI | 88316 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA C/LS [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
#REF! | 6.4 | #REF! | SINAPI | 4417 | #REF! | #REF! | INS
#REF! | 25.6 | #REF! | SINAPI | 4491 | #REF! | #REF! | INS
#REF! | 6.4 | #REF! | SINAPI | 4813 | #REF! | #REF! | INS
#REF! | 0.7 | #REF! | SINAPI | 5075 | #REF! | #REF! | INS
#REF! | 0.06 | #REF! | SINAPI | 94962 | #REF! | #REF! | C
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI [2] | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | VALOR | tipo | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF! | #REF!
B.D.I. = 0% [4] | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | <=====VERIFICAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF! | #REF!
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
#REF! | 12 | #REF! | SINAPI | 88316 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
CAMINHÃO CAVALO MECANICO C/CARRETA PRANCHA, CAPACIDADE DE 20 T (INCLUINDO MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO | 12 | #REF! | SINAPI | 91634 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | VALOR | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF! |  | S/ REF. | S/C
B.D.I. = 0% [4] | [5 empty] | #REF! | #REF! | <===== VERIFICAÇÃO - MÁXIMO 2,66%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF! | #REF!
Barracão de obra p/ alojamento/escritório, piso cimentado, paredes em compensado 10 mm, cobertura em telha fibrocimento 6 mm, incluso instalações hidráulicas/sanitárias e instalações elétricas e esquadrias reaproveitamento 5 vezeshidráulicas/sanitárias e instalações elétricas e esquadrias reaproveitamento 5 vezes |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE: | #REF!
|  |  |  | S/ REF. | S/C | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Auxiliar de serralheiro c/ encargos complementares | 0.07 | H | SINAPI | 88251 | 12.35 | 0.86 | C | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Carpinteiro de formas c/ encargos complementares | 6.34 | H | SINAPI | 88262 | 15.48 | 98.14 | C | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Eletricista c/ encargos complementares | 0.3 | H | SINAPI | 88264 | 15.9 | 4.77 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Serralheiro c/ encargos complementares | 0.07 | H | SINAPI | 88315 | 14.89 | 1.04 | C | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente c/ encargos complementares | 7.03 | H | SINAPI | 88316 | 12.42 | 87.31 | C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.36 | H | SINAPI | 88309 | 15.56 | 5.6 | C | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Encanador c/ encargos complementares | 0.16 | H | SINAPI | 88267 | 15.54 | 2.49 | C | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 200.21
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Concreto fck=15 MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 600 L. AF_07/2016 | 0.015 | M3 | SINAPI | 94969 | 268.85 | 4.03 | C | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Pinho de terceira 1" x 12" e 1" x 9" | 1.02 | M2 | COMPOSIÇÃO |  | #N/A | #N/A
Piso cimentado e=1,5cm c/ argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente | 1 | M2 | SINAPI | 73465 | 27.05 | 27.05 | C | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO
Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | 0.015 | M3 | SINAPI | 92873 | 128.4 | 1.93 | C | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,44 x 1,22m, e=10mm | 0.386 | #N/A | SINAPI | 1346 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | 0.214 | #N/A | SINAPI | 1607 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Disjuntor tipo nema, monopolar 10 até 30A | 0.0057 | #N/A | SINAPI | 2370 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 12,50cm (3 x 5") não aparelhada (p/forma) | 0.7 | #N/A | SINAPI | 4448 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5cm (3 x 3") não aparelhada (p/forma) | 0.9 | #N/A | SINAPI | 4491 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Prego polido com cabeça 18 x 30cm | 0.1 | #N/A | SINAPI | 5075 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Cadeado latão cromado H=35mm / 5 pino/ haste cromada H=30mm | 0.0058 | #N/A | SINAPI | 5085 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Porta cadeado zincado oxidado preto | 0.0058 | #N/A | SINAPI | 5088 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Telha de fibrocimento ondulada E=6mm, de 2,44 x 1,10m (sem amianto) | 0.318 | #N/A | SINAPI | 7194 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Vidro liso incolor 3mm - sem colocação | 0.023 | #N/A | SINAPI | 10490 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura 80 x 210 x 3,5cm | 0.0115 | #N/A | SINAPI | 10555 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tabua madeira 3A qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada | 0.25 | #N/A | SINAPI | 10567 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola) E=1/8" | 0.303 | #N/A | SINAPI | 10952 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30mm (1. 1/4") | 1.28 | #N/A | SINAPI | 11056 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Dobradiça em aço/ferro, 3 1/2"x3", E= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos | 0.0346 | #N/A | SINAPI | 2432 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Fechadura sobrepor ferro pintado chave grande | 0.0058 | #N/A | SINAPI | 11467 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Fio/cordão cobre isolado paralelo ou torcido 2 x 2, 5mm², tipo plastiflex pirelli ou equivalente | 0.536 | #N/A | SINAPI | 11891 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Interruptor sobrepor 1 tecla simples, tipo silentoque pial ou equivalente | 0.023 | #N/A | SINAPI | 12128 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tomada sobrepor 2P universal 10A/250V, tipo silentoue pial ou equivalente | 0.022 | #N/A | SINAPI | 12147 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Soquete de porcelana base E27, fixo de teto para lâmpadas | 0.0461 | #N/A | SINAPI | 12296 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Luminária plafonier sobrepor aro/base metálica c/ globo esférico vidro leitoso boca 10 cm D=20 cm p/ 1 lâmpada incandecente, incl soquete porcelana | 0.0461 | #N/A | SINAPI | 3803 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Lâmpada fluorescente espiral branca 65 W, BASE E27 (127/220 V) | 0.15 | #N/A | SINAPI | 38192 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 5m | 0.024 | #N/A | SINAPI | 21127 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Caixa d'água de fibra de vidro 500 litros c/ tampa | 0.03 | #N/A | SINAPI | 11871 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Lavatório louça branca suspenso 29,5x39,0 cm ou equiv- padrão popular | 0.03 | #N/A | SINAPI | 10425 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tubo PVC soldável EB-892 p/ água fria predial DN 25 mm | 0.37 | #N/A | SINAPI | 9868 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tubo de descida (descarga) externo PVC p/ caixa descarga externa - 40 mm x 1,60 m | 0.03 | #N/A | SINAPI | 1031 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Caixa de descarga plástica, externa, completa com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação - capacidade 9 l | 0.03 | #N/A | SINAPI | 1030 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatório - padrão popular | 0.03 | #N/A | SINAPI | 13415 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tubo PVC p/ esgoto predial DN 100 mm | 0.31 | #N/A | SINAPI | 9836 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40 mm) | 0.03 | #N/A | SINAPI | 6140 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Engate ou rabicho flexível plástico (PVC ou ABS) branco 1/2"x30 cm | 0.06 | #N/A | SINAPI | 6141 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Sifão plástico p/ lavatório p/ pia tipo copo 1.1/4" | 0.03 | #N/A | SINAPI | 6146 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Válvula em plástico branco 1" sem unho c/ ladrão p/ lavatório | 0.03 | #N/A | SINAPI | 6158 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Chuveiro plástico branco simples | 0.03 | #N/A | SINAPI | 7608 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Vaso sanitário sifonado louça branca - padrão popular | 0.03 | #N/A | SINAPI | 10420 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Registro pressão 3/4" bruto ref 1400 | 0.03 | #N/A | SINAPI | 11753 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Curva PVC 90º curta PVC p/ esgoto predial DN 100 mm | 0.03 | #N/A | SINAPI | 1966 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Peça de madeira Lei aparelhada 3x3" (7,5x7,5 cm) | 1.29 | #N/A | SINAPI | 20209 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Peça de madeira Lei aparelhada 3x6" (7,5x15 cm) | 0.1 | #N/A | SINAPI | 20211 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Concreto ciclópico fck=10 MPa 30% pedra de mão inclusive lançamento | 0.01 | M3 | SINAPI | 73361 | 346.09 | 3.46 | C | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8,0 cm | 0.01 | UN | SINAPI | 95463 | 1206.93 | 12.07 | C | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERN AS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO CO M ESPESSURA DE 8 CM
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20 m e altura de 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40 m e espessura 10 cm | 0.01 | UN | SINAPI | 74198/001 | 1140.56 | 11.41 | C | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTU RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
[7 empty] | VALOR | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #N/A |  | S/ REF. | S/C
B.D.I. = 0,00% [4] | [5 empty] | #N/A | #REF! | <===== VERIFICAÇÃO - MÁXIMO 2,00%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #N/A | #REF!
Pinho de terceira 1"x12" e 1"x9" |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 73372 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
[5 empty] | 0 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Tabua madeira 2A qualidade 2,50 x 30,0 cm (1 X 12") não aparelhada | 1.665 | #N/A | SINAPI | 6189 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tabua madeira 3A qualidade 2,50 x 23,0 cm (1 X 9") não aparelhada | 2.275 | #N/A | SINAPI | 10567 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #N/A
[7 empty] | VALOR | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #N/A |  | SINAPI | 73372
B.D.I. = 0,00% [4] | [5 empty] | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #N/A
Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado 3,20x2,00 m |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE: | <===NÃO IMPRIMIR COMPOSIÇÃO NÃO UTILIZADA
|  |  |  | SINAPI | 74209/001 | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma c/ encargos complementares | 6 | #REF! | SINAPI | 88262 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
Servente c/ encargos complementares | 12 | #REF! | SINAPI | 88316 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5x7,5 cm | 6.4 | #REF! | SINAPI | 4417 | #REF! | #REF! | INS | SINAPI | #REF!
Peça de madeira 3ª qualidade 7,5x7,5 cm | 25.6 | #REF! | SINAPI | 4491 | #REF! | #REF! | INS | SINAPI | #REF!
Placa de obra em chapa de aço nº 22 | 6.4 | #REF! | SINAPI | 4813 | #REF! | #REF! | INS | SINAPI | #REF!
Prego 18x30 | 0.704 | #REF! | SINAPI | 5075 | #REF! | #REF! | INS | SINAPI | #REF!
Concreto não estrutural consumo 150 kg/m³ | 0.064 | M3 | SINAPI | 94962 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | VALOR | tipo | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF! | #REF! | C | SINAPI | 74209/1
B.D.I. = 0% [4] | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | <=====VERIFICAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF!

## ORÇAMENTO
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
FONTES DE CUSTO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CURRALINHOS - PI | [5 empty] | SINAPI : DEZEMBRO/2025
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO | [5 empty] | ORSE : NOVEMBRO/2025
SEINFRA-CE : 0.28/2022
PROPOSTA: 056430/2025 | [5 empty] | LSO : 113,33% -S/ DESON
CONVÊNIO: 983736/2025 | [5 empty] | BDI : 21,4%
PLANILHA RESUMO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CURRALINHOS - PI
Item | Materiais | Unid. | Quant. | Custo unitário c/ BDI (R$) | Valor (R$) | Fonte | Código
1.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRAÇA
1.1 | LUMINÁRIA FECHADA, EM ALUMÍNIO, C/ 3 PÉTALA DE LED 150W, P/ ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR DE ACRÍLICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL SUPORTE FIXAÇÃO Ø60,3mm | un | 20 | 1161.09 | 23221.8 | CA-1(577-ORSE) | CA-1 |  | UN | 956.42 | LUMINÁRIA FECHADA, EM ALUMÍNIO, C/ 3 PÉTALA DE LED 150W, P/ ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR DE ACRÍLICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL SUPORTE FIXAÇÃO Ø60,3mm | (577-ORSE)
1.2 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | un | 20 | 2101.79 | 42035.8 | SINAPI-dez/2025 | 105953 | SINAPI | UN | 1731.29 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025
1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 1 | 145.24 | 145.24 | SINAPI-dez/2025 | 101876 | SINAPI | UN | 119.64 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
1.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 2 | 15.94 | 31.88 | SINAPI-dez/2025 | 93656 | SINAPI | UN | 13.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
1.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 2 | 28.75 | 57.5 | SINAPI-dez/2025 | 93659 | SINAPI | UN | 23.68 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
1.6 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 2 | 86.16 | 172.32 | SINAPI-dez/2025 | 106027 | SINAPI | UN | 70.97 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
1.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 22 | 265.53 | 5841.66 | SINAPI-dez/2025 | 97882 | SINAPI | UN | 218.72 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 60 | 104.25 | 6255 | SINAPI-dez/2025 | 93358 | SINAPI | M³ | 85.87 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
1.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 60 | 26.45 | 1587 | SINAPI-dez/2025 | 104737 | SINAPI | M³ | 21.79 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1200 | 13.68 | 16416 | SINAPI-dez/2025 | 91931 | SINAPI | M | 11.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 500 | 10.95 | 5475 | SINAPI-dez/2025 | 91849 | SINAPI | M | 9.02 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.12 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 1 | 196.19 | 196.19 | SINAPI-dez/2025 | 101938 | SINAPI | UN | 161.61 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
1.13 | ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE | un | 1 | 911.09 | 911.09 | CM-1 | CM-1 |  | UN | 750.49 | ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE | 0
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRAÇA COM BDI 21,4% |  |  |  |  | 102346.48
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - PLANILHA RESUMO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CURRALINHOS - PI COM BDI 21,4% |  |  |  |  | 102346.48
CONVERSÕES:
CM = COMPOSIÇÃO MONTADA |  | CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA
0

## COMPOSIÇÕES REDE
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
FONTES DE CUSTO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CURRALINHOS - PI |  |  |  |  | SINAPI : DEZEMBRO/2025
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | ORSE : NOVEMBRO/2025
SEINFRA-CE : 0.28/2022
PROPOSTA: 056430/2025 |  |  |  |  | LSO : 113,33% -S/ DESON
BDI : 21,4%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
CA-1 | 577 | ORSE | LUMINÁRIA FECHADA, EM ALUMÍNIO, C/ 3 PÉTALA DE LED 150W, P/ ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR DE ACRÍLICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL SUPORTE FIXAÇÃO Ø60,3mm |  |  | UNIDADE: | UN | CA-1 | (577-ORSE) | UN | 956.42 | LUMINÁRIA FECHADA, EM ALUMÍNIO, C/ 3 PÉTALA DE LED 150W, P/ ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR DE ACRÍLICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL SUPORTE FIXAÇÃO Ø60,3mm
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
COT. 1 | INS | M. LOCAL | LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA IP65 150W 220V | UN | 3 | 158.9 | 476.7
13558 | INS | ORSE | SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 03 LUMINÁRIA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM EXTERNO, CODIGO SUP03, DA AMES ILUMINAÇÃO OU SIMILAR | UN | 1 | 125,02 | 125.02
2510 | INS | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 3 | 35,27 | 105.81
3804 | INS | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM², 450/750V | M | 18 | 5,8 | 104.4
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 811.93
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.95 | 21,71 | 64.04
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9 | 27,74 | 80.45
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 144.49
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 956.42 | 123.58 | 832.84
21.4 | [6 empty] | 204.67
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 1161.09
CM-1 |  |  | ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE |  |  | UNIDADE: | UN | CM-1 | 0 | UN | 750.49 | ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
94962 | COMP | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.0314 | 542,91 | 17.05
103319 | COMP | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 0.32 | 91,19 | 29.18
103323 | COMP | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 2.88 | 65,62 | 188.99
87878 | COMP | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 2.88 | 5,25 | 15.12
87530 | COMP | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 2.88 | 41,51 | 119.55
95626 | COMP | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M² | 6.11 | 15,28 | 93.36
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 463.25
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.661 | 21,71 | 122.9
88309 | COMP | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 27,39 | 164.34
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 287.24
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 750.49 | 123.58 | 626.91
21.4 | [6 empty] | 160.6
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 911.09
CONVERSÕES:
CM = COMPOSIÇÃO MONTADA |  |  | ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE | CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA
INS = INSUMO |  |  |  | COMP = COMPOSIÇÃO
995
|  | 3379 |  |  | 28.24

## Cotação aparelhos
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CURRALINHOS - PI
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
PROPOSTA: 056430/2025
NOTA TÉCNICA
ATRAVÉS DA PRESENTE NOTA TÉCNICA INFORMAMOS QUE OS PREÇOS RELATIVOS A LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA IP65 150W 220V FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DE COTAÇÃO. O PREÇO PARA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FOI ADQUIRIDO PELA MEDIANA DOS VALORES DA PESQUISA. CONFORME COTAÇÕES EM ANEXO.
LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA IP65 150W 220V
1.1 | SUSTENTALED |  | 119.69
1.2 | COMBINADO |  | 161.02
1.3 | ISITRON |  | 158.9
COT. 1 |  | PREÇO | 158.9
COTAÇÃO DE PREÇOS REALIZA FEVEREIRO/2026

## Cotação 1
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CURRALINHOS - PI
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
PROPOSTA: 056430/2025
CONVÊNIO: 983736/2025
COTAÇÃO DE PREÇOS - OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CURRALINHOS - PI
ITEM | LOJA | PRODUTO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | REFERÊNCIA | ACESSO
1.1 | SUSTENTALED | Luminária Publica LED 150W Para Poste SMD Slim | UN | 119.69 |  | https://www.sustentaled.com.br/luminaria-publica-led-150w-para-poste-smd-slim-com-rele-fotocelula-embutido-ip67-branco-frio-6000k?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOooKs9kZSFeQJFfOVbVKh6Pf2Ueivya2pr7NITbvMhLEIZvFcWBX2o0
1.2 | COMBINADO | Luminaria Publica LED 150w SMD IP67 | UN | 161.02 |  | https://www.combinado.com.br/luminaria-publica-led/luminaria-publica-led-150w-ip67-zy-com-fotocelula
1.3 | ISITRON | Luminária Led 150W Smd Base fixa uso geral | UN | 158.9 |  | https://www.isitron.com.br/luminaria-led-150w-smd-base-fixa-uso-geral
COTAÇÃO DE PREÇOS REALIZA FEVEREIRO/2026