## Orcamento Global
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC
CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000
MUNICÍPIO: Santiago do Sul - SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROJETO: BARRACÃO TIPO 2 (396,00m²)
LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA LORENZETTI MATTIELLO - SANTIAGO DO SUL - SC | [5 empty] | BDI | 20%
TABELA REFERÊNCIA: 05/2025 - DESONERADO
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 3 | 0 | 0 | 0
1.3 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M | M | 80 | 0 | 0 | 0
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 0 | 0 | 0
2.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 0 | 0 | 0
2.3 | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 0 | 0 | 0
3 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.1 | Composição 01 | FUNDAÇÕES TIPO SAPATA RASA | und | 20 | 0 | 0 | 0
3.2 | Composição 03 | PILARES PRÉ-FABRICADOS ESTRUTURAL LATERAL (25X30CM) (ALTURA LIVRE 5,0M NA MISULA) | und | 10 | 0 | 0 | 0
3.3 | Composição 04 | PILARES PRÉ-FABRICADOS ESTRUTURAL LATERAL (25X25CM) (ALTURA LIVRE 5,0M NA MISULA) | und | 8 | 0 | 0 | 0
3.4 | Composição 05 | PILARES FEITOS IN-LOCO ESTRUTURAL LATERAL (14X30CM) (ALTURA LIVRE 3,5M NA MISULA) | und | 2 | 0 | 0 | 0
3.5 | 104919 | ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM | kg | 259.14 | 0 | 0 | 0
3.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | m² | 246.42 | 0 | 0 | 0
3.7 | 104916 | ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM - ESTRIBOS | kg | 84.08 | 0 | 0 | 0
3.8 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES E LAJES, FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 7.5 | 0 | 0 | 0
3.9 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFALTICA 2 DE MÃOS | m² | 72 | 0 | 0 | 0
3.10 | Composição 06 | VIGAS CINTA PRÉ-FABRICADAS | m | 80 | 0 | 0 | 0
3.11 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO CERÂMICO, VIGOTA TRELIÇADA ALTURA DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) (8+4) 12 CM - MEZANINO E RESERVATÓRIO | m² | 31.25 | 0 | 0 | 0
4 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO PAREDES |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1 | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM BETONEIRA, INCLUSO ALVENARIA DE COBOGÓS | m² | 329.4 | 0 | 0 | 0
4.2 | 87879 | CHAPISCO PREPARO MANUAL, CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:3 (INTERNO E EXTERNO) | m² | 618.8 | 0 | 0 | 0
4.3 | 104951 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, E = 17,5MM, COM TALISCAS | m² | 618.8 | 0 | 0 | 0
4.5 | 93187 | VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN-LOCO | m | 73.6 | 0 | 0 | 0
4.6 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m | 37.4 | 0 | 0 | 0
5 |  | COBERTURA |  |  |  | #DIV/0! | 0
5.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM | m² | 481.92 | 0 | 0 | 0
5.2 | 94213 | FECHAMENTO DO OITÃO COM TELHAS DE ALUZICO ESPESSURA 0,5 MM | m² | 32 | 0 | 0 | 0
5.3 | COMP C1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 18 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. | und | 5 | 0 | 0 | 0
5.4 | 11060 - I | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO | und | 8 | 0 | 0 | 0
6 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | #DIV/0! | 0
6.1 | 94229 | CALHA LATERAL EM AÇO GALVANIZADO N 24 ÁGUA PLUVIAL DIMENÇOES CONFORME PROJETO | m | 44 | 0 | 0 | 0
6.2 | 89800 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 60 | 0 | 0 | 0
6.3 | 89849 | TUBO PVC, DN 150 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 60 | 0 | 0 | 0
6.4 | 89860 | TÊ, PVC, DN 100X100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4 | 0 | 0 | 0
6.5 | 89744 | JOELHO 90° GRAUS, PVC, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 21 | 0 | 0 | 0
6.6 | 89851 | JOELHO 45° GRAUS, PVC, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
6.7 | 89855 | JOELHO 45° GRAUS, PVC, DN 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6 | 0 | 0 | 0
6.8 | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 150X150 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0
6.9 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100X100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
6.10 | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 150X100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 5 | 0 | 0 | 0
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #DIV/0! | 0
7.1 | 96622 | BASE (BRITA GRADUADA) H= 5 CM COMPACTADA | m³ | 19.8 | 0 | 0 | 0
7.2 | 101747 | PISO EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 7 CM FCK = 20 MPA, ARMAÇÃO TELA SOLDADA, MALHA 15 X 15 CM DE 5,0 MM ÁREA INTERNAS, CALÇADA E RAMPA | m² | 396 | 0 | 0 | 0
7.3 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO E LAJE | m² | 396 | 0 | 0 | 0
7.4 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO 7 CM COM REJUNTE | m | 36 | 0 | 0 | 0
7.5 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ANTIDERRAPANTE DIMENÇÕES 60 X 60 CM RAMPAS, INCLUSO ARGAMASSA COLANTE TIPO CPIII | m² | 31.25 | 0 | 0 | 0
8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | #DIV/0! | 0
8.1 | 90844 | KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA) DIMENSOES 210X90 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | 90848 | KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA) DIMENSOES 210X70 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | 100700 | KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA) DIMENSOES 210X120 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
8.4 | 94569 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8 MM TIPO MAXIAR, COM VIDROS BATENTE FERRAGENS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (80X60) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 0
8.5 | 94570 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8 MM TIPO CORRER 2 FOLHAS, COM VIDROS BATENTE FERRAGENS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (300X120) | m² | 3.6 | 0 | 0 | 0
8.6 | 102181 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA DO VIDRO10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (250X210) | m² | 5.28 | 0 | 0 | 0
8.7 | 100701 | PORTÃO DE FERRO (450X470) 1 UND. | m² | 21.15 | 0 | 0 | 0
9 |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | #DIV/0! | 0
9.1 | 88413 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | m² | 325 | 0 | 0 | 0
9.2 | 95623 | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES EXTERNOS PAREDES NOVAS E EXISTENTES TRÊS DEMÃOS | m² | 325 | 0 | 0 | 0
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | #DIV/0! | 0
10.1 | COMP I1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
10.2 | COMP I2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
10.3 | COMP I3 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | unid. | 12 | 0 | 0 | 0
10.4 | Composição 07 | PONTO DE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES, (1 MÓDULO), INCLUSO INTERRUPTOR, RASGO, ELETRODUTO, CHUMBAMENTO, CABOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 | 0 | 0 | 0
10.5 | Composição 08 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA COM INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) E 1 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 2P + T 10A (1 MÓDULO), INCLUSO INTERRUPTOR, TOMADA, RASGO, ELETRODUTO, CHUMBAMENTO, CABOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
10.6 | Composição 09 | PONTO DE TOMADA 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P + T 10A (3 MÓDULO), INCLUSO TOMADA, RASGO, ELETRODUTO, CHUMBAMENTO, CABOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 | 0 | 0 | 0
10.7 | Composição 10 | PONTO DE TOMADA 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P + T 10A (1 MÓDULO), INCLUSO TOMADA, RASGO, ELETRODUTO, CHUMBAMENTO, CABOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 | 0 | 0 | 0
10.8 | Composição 11 | PONTO DE TOMADA 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P + T 10A (2 MÓDULO), INCLUSO TOMADA, RASGO, ELETRODUTO, CHUMBAMENTO, CABOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 13 | 0 | 0 | 0
10.9 | Composição 12 | PONTO DE TOMADA 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P + T 20A (1 MÓDULO), INCLUSO TOMADA, RASGO, ELETRODUTO, CHUMBAMENTO, CABOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
10.10 | 101890 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A A 30A | unid. | 8 | 0 | 0 | 0
10.11 | Composição 13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PVC COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
10.12 | Composição 14 | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO DIMENÇÕES CONFORME PROJETO ELETRICO | m | 110 | 0 | 0 | 0
10.13 | 91863 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4", ANTI-CHAMA, INCLUSIVE CONEXÕES FORRO | m | 60 | 0 | 0 | 0
10.14 | 91924 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO ANTI-CHAMA EM PVC DE 1,5MM², 70ºC | m | 120 | 0 | 0 | 0
10.15 | 91926 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO ANTI-CHAMA EM PVC DE 2,5MM², 70ºC | m | 435 | 0 | 0 | 0
10.16 | 91931 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO ANTI-CHAMA EM PVC DE 6,0MM², 70ºC | m | 30 | 0 | 0 | 0
10.17 | 91932 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO ANTI-CHAMA EM PVC DE 10,0MM², 70ºC | m | 90 | 0 | 0 | 0
10.18 | Composição 18 | ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, POSTE E MEDIDOR | und | 1 | 0 | 0 | 0
11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | #DIV/0! | 0
11.1 | 89711 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3.5 | 0 | 0 | 0
11.2 | 89712 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2 | 0 | 0 | 0
11.3 | 89714 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 24 | 0 | 0 | 0
11.4 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.5 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO, DN 40 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4 | 0 | 0 | 0
11.6 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO, DN 40 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.7 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO, DN 50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
11.8 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO, DN 100 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.9 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO, DN 100 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.10 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 100 MM, DN 100 X 75 MM, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.11 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ENTERAR TUBULAÇÃO ESGOTO | m³ | 1.2 | 0 | 0 | 0
11.12 | 104737 | REATERRO DE VALA MANUAL COM SOQUETE | m³ | 1.2 | 0 | 0 | 0
11.13 | Composição 15 | TUBO E CONEXÕES PVC AGUA FRIA, SOLDAVEL, DN 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 | 0 | 0 | 0
11.14 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCAVEL, INSTADADOS UM NA SAIDA DO RESERVATÓRIO E UM EM CADA PRUMADA PARA DISTRIBUIÇÃO NO AMBIENTE, FORNECIMETO E INSTALAÇÃO | und | 4 | 0 | 0 | 0
11.15 | 95472 | VASO SANITÁRIO PDC SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
11.16 | 86942 | LAVATÓRIO SUSPENSO LOUÇA BRANCA 29,5 CM X 39 CM, PADRÃO POPULAR SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE FLEXIVEL PLASTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.17 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 A 1500 ML | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.18 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.19 | 100869 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 90 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.20 | 100867 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 70 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
11.21 | 100874 | PUXADOR PARA PDC FIXADO NA PORTA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.22 | 100874 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 40 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 0 | 0 | 0
11.23 | 97974 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 CM EM ALVENARIA, COM REVESTIMENTO INTERNO, IMPERMEABILIZADA, COM TAMPA EM CONCRETO | und | 1 | 0 | 0 | 0
11.24 | 89393 | ADAPTADOR CURTO COM BOLS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL DIAMETRO CONFORME PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
11.25 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
11.26 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA, EM PVC SOLDAVEL DN 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
11.27 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 0 | 0 | 0
11.28 | 34640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und | 1 | 0 | 0 | 0
11.29 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VOLUME ÚTIL MÍNIMO: 2.500 L | UN | 1 | 0 | 0 | 0
11.30 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VOLUME ÚTIL MÍNIMO: 1.500 L | UN | 1 | 0 | 0 | 0
11.31 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
12 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) |  |  |  | #DIV/0! | 0
12.1 | DEINFRA | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO | und | 5 | 0 | 0 | 0
12.2 | DEINFRA | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS 55 W | und | 1 | 0 | 0 | 0
12.3 | DEINFRA | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA | und | 1 | 0 | 0 | 0
12.4 | 101908 | EXTINTOR DE PQS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 0 | 0 | 0
13 |  | ENTREGA DA OBRA |  |  |  | #DIV/0! | 0
13.1 | 99804 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 396 | 0 | 0 | 0
13.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 396 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL: | 0
Local e Data: |  | SANTIAGO DO SUL/SC, 21 DE AGOSTO DE 2025
ASSINATURAS:
|  | LEONARDO BERLANDA | ALACIR DURANTE
|  | ENGENHEIRO CIVIL | MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
|  | CREA/SC 170174-8 | PREFEITO MUNICIPAL

## COMPOSIÇÕES
REFERENCIA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO DESONERADO | COEFICIENTE | CUSTO DESONERADO | COEFICIENTE DO ITEM
COMPOSIÇÃO | 1 | ATERRO MANUAL PARA PASSEIO/CALÇADA, E=5CM, COM SOLO ARGILOSO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SOQUETE, FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATÉ 10KM | M2 |  |  | 4.81
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 309.54 | 0.0003 | 0.092862 | 0.006 | 0.0003
SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 71.18 | 0.00015 | 0.010677 | 0.003 | 0.00015
SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 51.12 | 0.0625 | 3.195 | 1.25 | 0.0625
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.21 | 0.03295 | 0.66592 | 0.659 | 0.03295
SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 35.32 | 0.0137 | 0.48388 | 0.274 | 0.0137
SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 28.55 | 0.0127 | 0.36259 | 0.254 | 0.0127
COMPOSIÇÃO | 2 | VIGA DE TRAVAMENTO PARA PASSEIO PÚBLICO DIMENSÕES 10X15CM (ExH), CONCRETO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA E TRELIÇA NERVURADA | M |  |  | 15.82
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 35.06 | 0.0637 | 2.23 | 0.8187 | 0.01228
SINAPI | 92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67.52 | 0.03 | 2.02
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.8 | 4.1676 | 3.33 | 277.8415 | 4.1676
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 106.93 | 0.008841 | 0.94 | 0.5894 | 0.008841
SINAPI-I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 5.59 | 1 | 5.59 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.42 | 0.0931 | 1.71 | 6.2067 | 0.0931
COMPOSIÇÃO | 3 | PORTA DE CORRER DE MADEIRA LEVE LISA ACAB. BRANCO, FECHADURA E PUXADOR, GUARNIÇÃO. COM INSTALAÇÃO AF_12/2019 (1,50x2,10) | UN |  |  | 2031.83
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 35.06 | 0.0637 | 2.23 | 0.8187 | 0.01228
SINAPI-I | 39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | M2 | 595.21 | 3.15 | 1874.91
SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.61 | 4.1676 | 2.54 | 277.8415 | 4.1676
SINAPI-I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 34.46 | 2.2 | 75.81 | 0.5894 | 0.008841
SINAPI-I | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.39 | 1 | 25.39 |  | 0
SINAPI | 38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UN | 50.95 | 1 | 50.95 | 6.2067 | 0.0931
COMPOSIÇÃO | 4 | PORTA DE MADEIRA LISA PINTADA DE BRANCO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (80x2,10) | M2 |  |  | 822.91
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 35.06 | 0.0637 | 2.23
SINAPI-I | 39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 595.21 | 1 | 595.21
SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.61 | 6 | 3.66
SINAPI-I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 34.46 | 5.7 | 196.42
SINAPI-I | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.39 | 1 | 25.39
SINAPI | 38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UN | 50.95 | 1 | 50.95
COMPOSIÇÃO | 5 | GRADIL BELGO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÈSTER DIMENSÕES: MAHA DE 5X20 CM, DIÂMETRO DE 4,3 MM, LARGURA DO PAINEL 2,50 M X 1,53 M ALTURA. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PILARETES E ACABAMENTOS) | M |  | 1 | 227.78
COTAÇÃO |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, PILARETES METÁLICO COM TAMPA NYLOFOR E CHUMBAMENTO DA BASE | M | 78.74 | 1 | 78.74
COTAÇÃO |  | GRADIL BELGO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÈSTER DIMENSÕES: MAHA DE 5X20 CM, DIÂMETRO DE 4,3 MM, LARGURA DO PAINEL 2,50 M X 1,53 M ALTURA. | M² | 246.84 | 0.4 | 98.736
COTAÇÃO |  | PILARETE METÁLICO DE SEÇÃO 4X6 CM, ESPESSURA 1,25 MM E ALTURA DE 2,00 M, POSTE COM 40 CM DE CHUMBAMENTO NA BASE (INCLUSO CHUMBAMENTO) | UN | 95.39 | 0.41 | 39.1099
COTAÇÃO |  | TAMPA DE NYLOFOR | UN | 3.05 | 0.41 | 1.2505
COTAÇÃO |  | FIXADOR NYLOFOR POLIAMIDA | UN | 3.5 | 0.82 | 2.87
SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 514.24 | 0.0064 | 3.2911
SINAPI |  | LASTRO DE CONCRETO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSIRA DE 5 CM | M3 | 537.97 | 0.00064 | 0.3443
SINAPI |  | CONCRETO FCK=20 MPA, TRALÇO 1:2, 6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. | M3 | 537.97 | 0.0064 | 3.443

## COMPOSIÇÕES NOVAS
Tipo Item | Código do item | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo | Custo
COMP I1 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN |  |  | 43.81
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55074 | 39.43 | 21.71
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1721 | 24.33 | 4.18
INSUMO | 44791 | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT | UN | 1 |  | 17.92
COMP I2 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN |  |  | 66.2
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64425 | 39.43 | 25.4
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.20133 | 24.33 | 4.89
INSUMO | 44792 | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT | UN | 1 |  | 35.91
COMP I3 |  | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN |  |  | 75.36
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7289 | 39.43 | 28.74
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7289 | 24.33 | 17.73
INSUMO | 45268 | LUMINARIA LED REFLETOR SOLAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 1 |  | 28.74
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.042 | 3.65 | 0.15
COMP C1 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 18 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. | UN |  |  | 3097
COMPOSICAO | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.63 | 352.11 | 573.94
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.073 | 22.17 | 23.79
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.65 | 24.27 | 112.86
INSUMO | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | 201.469 | 8.45 | 1702.41
INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.8541 | 29.5 | 25.2
INSUMO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 82.145 | 8.02 | 658.8

## Cronograma Global
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC
CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000
MUNICÍPIO: Santiago do Sul - SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROJETO: BARRACÃO TIPO 2 (396,00m²)
LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA LORENZETTI MATTIELLO - SANTIAGO DO SUL - SC | [11 empty] | BDI | 20%
TABELA REFERÊNCIA: 05/2025 - DESONERADO
PERIODICIDADE DAS ETAPAS: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO PAREDES | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 |  | 0 | 100%
5 | COBERTURA | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 100%
6 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 | 100%
8 | ESQUADRIAS | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 100%
9 | PINTURA EXTERNA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 |  | 0 | 100%
12 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
13 | ENTREGA DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ASSINATURAS:
[8 empty] | LEONARDO BERLANDA |  | ALACIR DURANTE
[8 empty] | ENGENHEIRO CIVIL |  | MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
[8 empty] | CREA/SC 170174-8 |  | PREFEITO MUNICIPAL