## Exemplo_Itens
Código | Nome (Até 250 caracteres) | Descrição (Texto Livre) | Quantidade | Unidade De Medida | Cidade | UF (Estado) | Observação (Texto Livre) | Lote
1 | ADESIVO BRANCO APLICADA SOBRE VIDRO EXISTENTE | ADESIVO BRANCO APLICADA SOBRE VIDRO EXISTENTE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. | 60 | M²
2 | ADESIVO PRETO APLICADA SOBRE VIDRO EXISTENTE | ADESIVO PRETO APLICADA SOBRE VIDRO EXISTENTE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. | 60 | M²
3 | BATE FECHO V/A | BATE FECHO V/A | 12 | UND
4 | BATE FECHO V/V | BATE FECHO V/V | 12 | UND
5 | BATEDOR CENTRAL | BATEDOR CENTRAL, PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (PVC/PP), IDEAL PARA AMORTECER IMPACTOS EM VIDROS DE 8MM A 10MM | 18 | UND
6 | BATEDOR LATERAL (CHAMADO TAMBÉM DE BATENTE LIMITADOR TIPO "CLICK") | BATEDOR LATERAL (CHAMADO TAMBÉM DE BATENTE LIMITADOR TIPO "CLICK"), MATERIAL DE FABRICAÇÃO: NYLON DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA (OU POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) PARA SUPORTAR BATIDAS CONTÍNUAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO PLÁSTICA, PROJETADO PARA CHAPAS DE 8 MM A 10 MM (PADRÃO DE PORTAS TEMPERADAS). | 19 | UND
7 | ESPELHO GUARDIAN 3MM | ESPELHO GUARDIAN 3MM (FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO.) | 115 | M²
8 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO BLINDEX 8 MM | JANELA DE VIDRO TEMPERADO BLINDEX 8 MM FUME 2 VIDROS 1 FIXO 1 CORRE: 0,60 X 0,40. COM INSTALAÇÃO INCLUSA | 29 | UND
9 | JANELA, BLINDEX, FUMÊ, DE 8MM, DE 1,20 CM DE LARGURA X 1,00 CM DE ALTURA | JANELA, BLINDEX, FUMÊ, DE 8MM, DE 1,20 CM DE LARGURA X 1,00 CM DE ALTURA, SENDO 2 PEÇAS FIXAS, UMA EM CADA LATERAL E 2 PEÇAS DE CORRER AO CENTRO, INSTALADA, COM PU 8 MM, VEDA PÓ 8 MM, VEDA PRESS, ROLDANAS CÓD. 1529, FECHO CÓD. 1571 VIDRO/VIDRO, CCTP E APLICAÇÃO DE SILICONE SINTÉTICO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA. | 51 | UND
10 | JANELA, BLINDEX, FUMÊ, DE 8MM, DE 1,50 CM DE LARGURA X 1,00 CM DE ALTURA | JANELA, BLINDEX, FUMÊ, DE 8MM, DE 1,50 CM DE LARGURA X 1,00 CM DE ALTURA, SENDO 2 PEÇAS FIXAS, UMA EM CADA LATERAL E 2 PEÇAS DE CORRER AO CENTRO, INSTALADA, COM PU 8 MM, VEDA PÓ 8 MM, VEDA PRESS, ROLDANAS CÓD. 1529, FECHO CÓD. 1571 VIDRO/VIDRO, CCTP E APLICAÇÃO DE SILICONE SINTÉTICO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA. | 48 | UND
11 | KIT FECHADURA V/V | KIT FECHADURA V/V | 14 | KIT
12 | KIT JANELA ALUMÍNIO (FREQUENTEMENTE CHAMADO DE KIT ENGENHARIA OU KIT INSTALAÇÃO) | KIT JANELA ALUMÍNIO (FREQUENTEMENTE CHAMADO DE KIT ENGENHARIA OU KIT INSTALAÇÃO), KITS DIMENSIONADOS ESPECIFICAMENTE PARA SUPORTAR VIDROS DE 6 MM A 10 MM, SISTEMAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS EM NYLON OU POLIACETAL, COM CAPACIDADE DE CARGA QUE VARIA DE 20 KG A 80 KG POR FOLHA, A DEPENDER DO FABRICANTE, UM KIT TÉCNICO COMPLETO É COMPOSTO POR: PERFIS DE ALUMÍNIO: TRILHO SUPERIOR, CAPA DO TRILHO, GUIA INFERIOR (TRILHO INFERIOR), PERFIL "CLICK" (ARREMATE), PERFIL LATERAL "U", PERFIL CADEIRINHA E PERFIL TRANSPASSE. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO: SUPORTES DE TRILHO, CUNHAS DE REGULAGEM, ESCOVAS DE VEDAÇÃO (CONTRA POEIRA E VENTO), BATEDORES SUPERIORES/INFERIORES DE BORRACHA, ROLDANAS, PARAFUSOS E BUCHAS | 20 | KIT
13 | KIT PORTA ALUMÍNIO, MATERIAL EM LIGA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO (GERALMENTE 6060 OU 6063) | KIT PORTA ALUMÍNIO, MATERIAL EM LIGA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO (GERALMENTE 6060 OU 6063) COM TÊMPERA T5, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, PERFIL VARIÁVEL QUE VARIA DE 1,2 MM A 1,8 MM, DEPENDENDO DA ROBUSTEZ DA LINHA ESCOLHIDA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ: CAMADA DE PROTEÇÃO TEXTURIZADA OU BRILHANTE (CORES COMUNS: BRANCO, PRETO OU BRONZE) COM ESPESSURA MÉDIA DE 60 MÍCRONS. | 20 | KIT
14 | KIT DE ACESSORIOS PARA PORTA DE CORRER | KIT DE ACESSORIOS PARA PORTA DE CORRER: MATERIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COMPOSIÇÃO DO CORPO: AÇO LAMINADO, ZAMAC OU POLÍMERO DE ALTA ENGENHARIA, RODAS: FABRICADAS EM POLIACETAL (NYLON) COM ROLAMENTO BLINDADO INTEGRADO (EX: ROLAMENTO 626Z), GARANTINDO FUNCIONAMENTO SILENCIOSO E PROTEÇÃO CONTRA POEIRA, FIXADORES: PARAFUSOS SOBERBOS E BUCHAS DE EXPANSÃO ADEQUADAS PARA ALVENARIA OU DRYWALL. | 20 | KIT
15 | KIT DE FECHADURA PARA PORTA V/A | KIT DE FECHADURA PARA PORTA V/A (CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO KIT 10), COMPATÍVEL COM VIDROS TEMPERADOS DE 8 MM A 10 MM, COMPOSIÇÃO PADRÃO DO KIT: 01 MÁQUINA DE FECHADURA (GERALMENTE MODELO 3530). 01 CONTRA FECHADURA DE ALVENARIA / BATENTE (GERALMENTE MODELO 3230 OU 3206). 01 CILINDRO (MIOLO) COM O CONJUNTO DE CHAVES. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E CHAVE ALLEN PARA REGULAGEM, MATERIAL DA ESTRUTURA: LIGAS METÁLICAS DE ALTA RESISTÊNCIA OU POLÍMERO DE ENGENHARIA COM ACABAMENTO DE CAPA EM ALUMÍNIO/INOX, PINTURA ELETROSTÁTICA OU CROMO | 20 | KIT
16 | KIT PORTA PIVOTANTE | KIT PORTA PIVOTANTE, COMPOSTO POR FOLHA DA PORTA, BATENTE ESTRUTURAL, JOGO DE GUARNIÇÕES (ALISARES), PINO PIVOTANTE (PIVÔ), FECHADURA ROLETE E PUXADOR: ALTURA DA FOLHA: MÍNIMO 210 CM, COM LARGURA MÍNIMA DE 100CM, ESPESSURA DA FOLHA: DE 8MM A 10MM, LARGURA DO BATENTE (CAIXA): PADRÃO DE 14 CM, PINO PIVOTANTE (PIVÔ): É O CORAÇÃO DO SISTEMA. DEVE SER FABRICADO EM AÇO INOX (PREFERENCIALMENTE 304) OU ZAMAC DE ALTA RESISTÊNCIA PARA EVITAR CORROSÃO, PUXADOR: EM AÇO INOX ESCOVADO OU POLIDO (RESISTENTE A INTEMPÉRIES), COM COMPRIMENTOS MÍNIMOS DE 60 CM A 100 CM, TIPO DE ESTRUTURA: MACIÇA/SÓLIDA. | 20 | KIT
17 | KIT ROLDANA PARA JANELA | KIT ROLDANA PARA JANELA: CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: SUPORTE DE 15 KG A 25 KG POR PAR INSTALADO, DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO DE 29 MM A 30 MM. ESPESSURA DA RODA: 8 MM. COMPATIBILIDADE DO VIDRO: DEVE ATENDER A VIDROS DE 8 MM OU 10 MM DE ESPESSURA. TIPO DE ROLAMENTO: ROLAMENTO BLINDADO EM AÇO (EVITA ENTRADA DE POEIRA E ÁGUA). MATERIAL DA PISTA DE ROLAGEM: NYLON TÉCNICO OU POLIACETAL (GARANTE DESLIZAMENTO SILENCIOSO E NÃO RISCA O TRILHO). TIPO DE FIXAÇÃO: ROLDANA COM SISTEMA EXCÊNTRICO (COM REGULAGEM), ESSENCIAL PARA AJUSTAR VIDROS FORA DE PRUMO. EIXO/SUPORTE: CORPO EM LATÃO, AÇO INOX OU AÇO ZINCADO/BICROMATIZADO (MÍNIMO CONTRA OXIDAÇÃO). | 22 | KIT
18 | KIT ROLDANA PARA PORTA | KIT ROLDANA PARA PORTA, TRILHO SUPERIOR: PERFIL DE ALUMÍNIO (CÔNCAVO, RETO OU APARENTE). PAR DE ROLDANAS: COM SISTEMA DE ROLAMENTO PARA DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO. GUIA INFERIOR: GUIA EM "U" OU GUIA ESCOVA PARA MANTER O ALINHAMENTO DA PORTA SEM BALANÇAR. LIMITADORES/FREIOS: PEÇAS SUPERIORES E INFERIORES QUE TRAVAM O FIM DO CURSO E EVITAM O DESCARRILAMENTO. ACESSÓRIOS: BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | 22 | KIT
19 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER. ESPECIFICAÇÃO: A MANUTENÇÃO PODERÁ CONTEMPLAR A SUBSTITUIÇÃO E/OU AJUSTE DE COMPONENTES COMO ROLDANAS, TRILHOS, FECHADURAS, GUIAS, PUXADORES, PERFIS, PARAFUSOS E DEMAIS FERRAGENS, CONFORME A NECESSIDADE IDENTIFICADA NO LOCAL. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER A VERIFICAÇÃO GERAL DO SISTEMA, RETIRADA DE PEÇAS DANIFICADAS (QUANDO FOR O CASO), INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPONENTES, REGULAGENS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO DESLIZAMENTO SUAVE, ALINHAMENTO ADEQUADO E VEDAÇÃO. | 26 | SERV.
20 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE. ESPECIFICAÇÃO: A MANUTENÇÃO PODERÁ CONTEMPLAR A SUBSTITUIÇÃO E/OU AJUSTE DE COMPONENTES COMO, DOBRADIÇA PIVOTANTE, FECHADURAS, PUXADORES, PERFIS, PARAFUSOS E DEMAIS FERRAGENS, CONFORME A NECESSIDADE IDENTIFICADA NO LOCAL. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER A VERIFICAÇÃO GERAL DO SISTEMA, RETIRADA DE PEÇAS DANIFICADAS (QUANDO FOR O CASO), INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPONENTES, REGULAGENS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO DESLIZAMENTO SUAVE, ALINHAMENTO ADEQUADO E VEDAÇÃO. | 33 | SERV.
21 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER DE 04 FOLHAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER DE 04 FOLHAS; ESPECIFICAÇÃO: A MANUTENÇÃO PODERÁ CONTEMPLAR A SUBSTITUIÇÃO E/OU AJUSTE DE COMPONENTES COMO ROLDANAS, TRILHOS, FECHADURAS, GUIAS, PUXADORES, PERFIS, PARAFUSOS E DEMAIS FERRAGENS, CONFORME A NECESSIDADE IDENTIFICADA NO LOCAL. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER A VERIFICAÇÃO GERAL DO SISTEMA, RETIRADA DE PEÇAS DANIFICADAS (QUANDO FOR O CASO), INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPONENTES, REGULAGENS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO DESLIZAMENTO SUAVE, ALINHAMENTO ADEQUADO E VEDAÇÃO. | 8 | SERV.
22 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER DE 02 FOLHAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER DE 02 FOLHAS; ESPECIFICAÇÃO: A MANUTENÇÃO PODERÁ CONTEMPLAR A SUBSTITUIÇÃO E/OU AJUSTE DE COMPONENTES COMO ROLDANAS, TRILHOS, FECHADURAS, GUIAS, PUXADORES, PERFIS, PARAFUSOS E DEMAIS FERRAGENS, CONFORME A NECESSIDADE IDENTIFICADA NO LOCAL. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER A VERIFICAÇÃO GERAL DO SISTEMA, RETIRADA DE PEÇAS DANIFICADAS (QUANDO FOR O CASO), INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPONENTES, REGULAGENS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO DESLIZAMENTO SUAVE, ALINHAMENTO ADEQUADO E VEDAÇÃO. | 8 | SERV.
23 | PELÍCULA G3 APLICADA SOBRE VIDRO EXISTENTE | PELÍCULA G3 APLICADA SOBRE VIDRO EXISTENTE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. | 50 | M²
24 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR (SISTEMA LIGHT HOLDER) | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR (SISTEMA LIGHT HOLDER) COM 03 FOLHAS SENDO UMA FIXA NA EXTREMIDADE E DUAS MÓVEIS (CORREDIÇAS), ALTURA VARIÁVEL (MAXIMO 3,00 METROS), LARGURA VARIÁVEL, INCLUSIVE TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, ROLDANAS, FERRAGENS E PUXADORES INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. | 90 | M²
25 | PORTA DE CORRER, BLINDEX, FUMÊ, DE 10MM | PORTA DE CORRER, BLINDEX, FUMÊ, DE 10MM, TAMANHO: 2,20 CM DE LARGURA X 2,10 M DE ALTURA, INSTALADA, COM PU 10 MM, TUBO DE ALÚMINIO 5X5, FECHADURA CÓD 3530 VIDRO/ALVENARIA, PUXADOR INOX DE 30MM, ROLDONAS 1529, CCTP. COM INSTALAÇÃO INCLUSA | 18 | UND
26 | PORTA PIVOTANTE (DE ABRIR), BLINDEX, FUMÊ, DE 10MM | PORTA PIVOTANTE (DE ABRIR), BLINDEX, FUMÊ, DE 10MM, TAMANHO: 0,90 CM DE LARGURA X 2,10 M DE ALTURA, INSTALADA, COM DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR CÓD 1.1015, PUXADOR INOX DE 30MM, FECHADURA 1520 VIDRO/ALVENARIA, CANTONEIRA DE 12 MM, DOBRADIÇA PIVOTANTE INFERIOR 1.1035.COM INSTALAÇÃO INCLUSA | 48 | UND
27 | PUXADOR DE INOX 300MM, MODELO DUPLO (PARA OS DOIS LADOS DA PORTA) | PUXADOR DE INOX 300MM, MODELO DUPLO (PARA OS DOIS LADOS DA PORTA) MODELOS ACEITAVEIS: PUXADOR ALÇA: MODELO EM FORMATO "C" SEM QUINAS VIVAS. ESPECIFICAÇÕES: FEITO EM AÇO INOX 304, COMPRIMENTO TOTAL DE 325MM E 300MM ENTRE FUROS. PUXADOR TUBULAR: REDONDO INOX POLIDO 30CM: AMAZON. DESTAQUE: FORMATO CLÁSSICO EM "H" COM ÓTIMA ERGONOMIA. ESPECIFICAÇÕES: DIÂMETRO DE 25MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 30CM E 20CM ENTRE FUROS. PUXADOR CONCHA: EMBUTIR 300MM QUADRADO PADO, ESPECIFICAÇÕES: ACABAMENTO EM INOX ESCOVADO E ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. | 20 | UND
28 | PUXADOR PARA JANELA MATERIAL DE FABRICAÇÃO: ALUMÍNIO, AÇO INOX OU LATÃO | PUXADOR PARA JANELA MATERIAL DE FABRICAÇÃO: ALUMÍNIO, AÇO INOX OU LATÃO, ACABAMENTO: CROMADO, POLIDO, ESCOVADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCO OU PRETO) OU LATONADO OXIDADO (ESTILO COLONIAL), NOS MODELOS TACINHA OU CONCHA. | 30 | UND
29 | PUXADOR PARA PORTA PIVOTANTE | PUXADOR PARA PORTA PIVOTANTE, MATERIAL PRINCIPAL: AÇO INOX 304 (OU ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA)TIPO DE INSTALAÇÃO: PUXADOR DUPLO (PAR), INSTALADO EM AMBOS OS LADOS DA PORTA (INTERNO E EXTERNO) VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E AÇO, ALÉM DE PORTÕES ACABAMENTOS COMUNS: POLIDO (ALTO BRILHO), ESCOVADO (FOSCO) OU PRETO FOSCO, MEDIDAS DE COMPRIMENTO: DE 40 CM, TOTALMENTE RESISTENTE À ÁGUA E À LUZ SOLAR, SENDO ADEQUADO PARA ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS ITENS INCLUSOS: PAR DE PUXADORES, CHAVE HEXAGONAL/ALLEN PARA FIXAÇÃO E PARAFUSOS CORRESPONDENTES. | 19 | UND
30 | FECHAMENTO DE ARMÁRIO PARA PIA E BALCOES COM INSTALAÇÃO | FECHAMENTO DE ARMÁRIO PARA PIA E BALCOES COM INSTALAÇÃO. VIDRO FUMÊ DE 8 MM COM PORTAS DE CORRER, ALTURA VARIÁVEL, LARGURA VARIÁVEL, INCLUSIVE TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, ROLDANAS, FERRAGENS E PUXADORES INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS. | 45 | M²
31 | AUTOMATIZADOR COM SENSOR DE PRESENÇA PARA PORTA DE VIDRO BLINDEX | AUTOMATIZADOR COM SENSOR DE PRESENÇA PARA PORTA DE VIDRO BLINDEX, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (127V / 220V) COM CHAVE SELETORA. MOTOR: MOTOREDUTOR DE ACIONAMENTO EM BAIXA TENSÃO (GERALMENTE 24VCC) PARA MAIOR SUAVIDADE E SEGURANÇA. CAPACIDADE DE PESO/COMPRIMENTO: ATENDE PORTAS DESLIZANTES DE 1 FOLHA COM PESO MÍNIMO DE ATÉ 60 KG A 80 KG E VÃOS DE ATÉ 1,2 METROS DE LARGURA. COMPATIBILIDADE DO VIDRO: SUPORTES ADAPTADOS PARA VIDRO TEMPERADO (BLINDEX) COM ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIR OU FURAR A PORTA JÁ INSTALADA. SISTEMA DE TRAÇÃO: CORREIA OU ENGRENAGEM COM CREMALHEIRA. AJUSTES E FUNÇÃO: CENTRAL DE COMANDO COM GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PERCURSO (ENCODER), RAMPAS DE DESACELERAÇÃO SUAVE E FECHAMENTO AUTOMÁTICO REGULÁVEL. SEGURANÇA: ENTRADA PARA FOTOCÉLULA (SENSOR ANTI-ESMAGAMENTO QUE IMPEDE A PORTA DE FECHAR CASO HAJA ALGUÉM NO VÃO). ACIONAMENTO: COMPATÍVEL COM SENSOR DE PRESENÇA/RADAR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO, CONTROLE REMOTO, BOTOEIRA OU LEITORES DE CONTROLE DE ACESSO. OPCIONAIS COMUNS: SAÍDA PARA BATERIA DE EMERGÊNCIA (NOBREAK PARA FALTA DE ENERGIA) E FECHADURA MAGNÉTICA. | 2 | UND
32 | PORTA DE CORRER BLINDEX FUMÊ DE 10MM | PORTA DE CORRER BLINDEX FUMÊ DE 10MM, MATERIAL: VIDRO PLANO TEMPERADO (CONFORME A NORMA ABNT NBR 7199). ESPESSURA: 10MM. COR/ACABAMENTO: FUMÊ (CINZA ESCURO TRANSLÚCIDO), QUE OFERECE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E MAIOR PRIVACIDADE. SISTEMA DE CORRER: PERFIS E TRILHOS EM ALUMÍNIO COM ROLDANAS DESLIZANTES PARA MOVIMENTAÇÃO SUAVE E SILENCIOSA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: PUXADOR EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, FECHADURA/TRINCO TIPO BICO DE PAPAGAIO COM CHAVE, E GUIAS INFERIORES. DIMENSÕES: FABRICADA SOB MEDIDA (APROXIMADAMENTE COM 2,5 M DE ALTURA E LARGURAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM O NÚMERO DE FOLHAS). COM INSTALAÇÕES INCLUSAS. | 25 | M²
33 | FECHADURA INTELIGENTE DE SOBREPOR PARA PORTA DE VIDRO | FECHADURA INTELIGENTE DE SOBREPOR PARA PORTA DE VIDRO, INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR (SEM NECESSIDADE DE GRANDES RECORTES ESTRUTURAIS NO VIDRO). TIPOS DE PORTA COMPATÍVEIS: PORTAS DE GIRO/PIVOTANTES E DE CORRER (COM 1 FOLHA COM BATENTE OU 2 FOLHAS). ESPESSURA DO VIDRO: COMPATÍVEL COM ESPESSURAS DE 8 MM A 10 MM (PADRÃO BLINDEX), COM CARTÃO DE APROXIMAÇÃO (TAG/CHAVEIRO). INCLUSA INSTALAÇÃO. | 4 | UND

## Base (hidden)
Nome da Unidade | ID | UF
Adesivos | ADS | AC
Aerossóis | AER | AL
Ampolas | AMP | AP
Anos | A | AM
Ares | AR | BA
Baldes | BD | CE
Bandejas | BJ | DF
Barras | BA | ES
Bisnagas | BS | GO
Blisters | BT | MA
Blocos | BL | MT
Bobinas | BO | MS
Bolsas | BOL | MG
Bombonas | BB | PA
Botijas | BTJ | PB
Cachos | CAC | PR
Caixas | CX | PE
Calorias | CAL | PI
Cápsulas | CA | RJ
Carretéis | CRT | RN
Cartelas | CTE | RS
Centímetros | CM | RO
Centímetros Cúbicos | CM³ | RR
Centos | CT | SC
Comprimidos | CP | SP
Conjuntos | CJT | SE
Cremes | CRM | TO
Diárias | DI
Dias | D
Drágeas | DG
Dúzias | DZ
Embalagens | EBG
Envelopes | EV
Fardos | FRD
Fichas | FC
Flaconetes | FCN
Folhas | FL
Frascos | FR
Galões | GAL
Géis | GEL
Geleias | GLA
Gramas | G
Hectares | HA
Horas | H
Injetáveis | IJT
Jogos | JG
Kits | KIT
Latas | LTA
Litros | L
Maços | MC
Megabytes | MB
Meses | MES
Metros | M
Metros Cúbicos | M³
Metros por Diária | MPB
Metros Quadrados | M²
Milhares | MIL
Miligramas | MG
Mililitros | ML
Milímetros | MM
Minutos | MIN
Pacotes | PCT
Páginas | PG
Pares | PAR
Peças | PC
Plantões | PLT
Pós | PO
Pomadas | PMD
Postos | POS
Potes | PT
Quilogramas | KG
Quilômetros | KM
Quilômetros Quadrados | KM²
Recargas | RC
Refis | RF
Resmas | RM
Rolos | RL
Sachês | SCH
Sacos | SA
Seringas | SER
Serviços | SERV
Sprays | SPY
Suspensões | SPS
Tambores | TB
Testes | TES
Tiras | TIR
Toneladas | T
Toras | TOR
Tubetes | TBTE
Tubos | TBO
Turmas | TM
Unidades | UN
Unidades de Serviço Técnico | UST