[image: image1.jpg]


  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


  PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 – RECURSO MINISTÉRIO DAS CIDADES – TERMO DE COMPROMISSO Nº 995968/2025.

1 – INTRODUÇÃO:
O Termo de Referência em epígrafe tem por finalidade, atender o disposto na legislação vigente concernente às contratações públicas, de acordo com a Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, mediante processo licitatório, para a execução de 20 (vinte) unidades habitacionais populares, contemplando o fornecimento de mão de obra, materiais, incluindo a infraestrutura básica, bem como todos os demais serviços necessários à entrega das unidades em plenas condições de habitabilidade e uso, em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida - FNHIS Sub 50, no município de Esperança do Sul/RS.; Programa Moradia Digna. As unidades destinam-se ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município.

2 – DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO:
A presente contratação justifica-se pela necessidade de ampliar o acesso à moradia digna às famílias em situação de vulnerabilidade social do Município de Esperança do Sul/RS, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes do Programa Minha Casa, Minha Vida - FNHIS Sub 50, Programa Moradia Digna. O déficit habitacional ainda representa uma das principais expressões da questão social no município, impactando diretamente a qualidade de vida, a saúde, a segurança e a proteção das famílias em maior risco social.

A execução de 20 (vinte) unidades habitacionais populares visam garantir condições mínimas de habitabilidade, promovendo a inclusão social e a efetivação do direito constitucional à moradia. A iniciativa busca atender prioritariamente núcleos familiares que residem em condições precárias, insalubres ou de coabitação forçada, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade e para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

A opção pela contratação mediante processo licitatório fundamenta-se na necessidade de selecionar empresa especializada no ramo da construção civil, com capacidade técnica e operacional para executar as unidades habitacionais em conformidade com os padrões construtivos exigidos, contemplando mão de obra, materiais e a infraestrutura básica, assegurando a entrega das moradias em plenas condições de uso e segurança.

Dessa forma, a contratação atende ao interesse público, aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da política habitacional, constituindo medida essencial para a melhoria das condições de vida da população atendida pela política de assistência social do município.

A demanda está alinhada:
· Ao Plano Plurianual (PPA) vigente;
· À Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
· À Lei Orçamentária Anual (LOA);
· À política municipal de assistência social e habitação; 
· 3 – DO OBJETO, VALIDADE E GARANTIA:

3.1 – Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, mediante processo
licitatório, para a execução de 20 (vinte) unidades habitacionais populares, contemplando o fornecimento de mão de obra, materiais, incluindo a infraestrutura básica, bem como todos os demais serviços necessários à entrega das unidades em plenas condições de habitabilidade e uso, em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida - FNHIS Sub 50, no município de Esperança do Sul/RS.; Programa Moradia Digna. As unidades destinam-se ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município.
3.2 – A empresa vencedora deverá apresentar termo de garantia e qualidades dos produtos e serviços realizados. Ainda, contra defeitos de fabricação, e apresentação de qualidade inadequada, cuja reposição ou resolução do problema, pela contratada, deverá ser no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da notificação, podendo ser aplicadas, subsidiariamente, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

3.3 - O prazo de execução será definido no contrato, com base no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada e aprovado pela Administração, observados os limites estabelecidos nos instrumentos da transferência estadual.

3.4 - A fiscalização será exercida por servidor Eduardo Noll – Engenherio Civil, devendo:

· Registrar ocorrências;
· Acompanhar cronograma e qualidade;
· Atuar preventivamente na mitigação de riscos. 

3.5 - Empreitada por preço global, conforme recomendado para obras dessa natureza, assegurando
previsibilidade orçamentária e controle da execução.
3.6 - Critérios de Medição e Pagamento:
· Pagamentos vinculados à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro;
· Medições realizadas pela fiscalização do Município;
· Liberação condicionada à regularidade documental e técnica.
4 – LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para fins de definição da solução a ser contratada, realizou-se levantamento mercadológico junto a empresas do ramo da construção civil atuantes na região, bem como análise de contratações similares realizadas por outros municípios no âmbito do Programa habitacionais equivalentes.

O estudo evidenciou que:
· há no mercado regional número suficiente de empresas com capacidade técnica e operacional para execução de unidades habitacionais populares nos padrões exigidos;

· a modalidade de contratação por empreitada global, com fornecimento de materiais, mão de obra e infraestrutura básica, é a prática predominante e a que melhor atende ao interesse público, por concentrar a responsabilidade técnica em um único contratado;

· os custos médios por unidade habitacional apresentam compatibilidade com os valores de referência adotados pelo Programa e com tabelas oficiais de preços da construção civil (SINAPI), demonstrando viabilidade econômica da contratação.

Foram analisadas ainda alternativas como:
a) execução direta pelo Município;
b) contratação por lotes ou etapas;
c) contratação integrada.
Concluiu-se que tais alternativas se mostram menos vantajosas, em razão da ausência de estrutura municipal para execução direta, do aumento de custos administrativos e do risco de descontinuidade das obras. Assim, a contratação de empresa especializada, mediante processo licitatório, com execução integral das unidades, revela-se a solução mais eficiente e segura.

O levantamento confirmou a existência de fornecedores aptos a atender:
· às exigências técnicas do programa;
· aos prazos estimados de execução;
· aos padrões de qualidade e garantia;
· às condições de preço compatíveis com o mercado.
Dessa forma, o estudo de mercado demonstra a viabilidade da contratação pretendida e a adequação da solução escolhida para atendimento da necessidade pública identificada.

5 – ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO:
5.1 – A licitante vencedora deverá fornecer e executar os materiais e serviços deste termo de referência em conformidade com as normas técnicas e especificações constantes na Autorização de Fornecimento.

5.2- A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido ao Município de Esperança do Sul, contendo ainda número do Processo Licitatório e Termo de Compromisso. 

5.3- As unidades habitacionais serão executadas no Município de Esperança do Sul/RS, nos terrenos previamente indicados e disponibilizados pela Administração Municipal, devidamente regularizados e aptos à implantação do empreendimento.

5.4 - A contratação contempla:
· fornecimento integral de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução das obras;

· execução das unidades em conformidade com os projetos arquitetônicos, estruturais e complementares, memoriais descritivos e diretrizes do Programa;

· execução da infraestrutura básica, compreendendo instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, inclusive sistema de esgotamento sanitário por rede pública ou solução individual com fossa séptica, filtro e sumidouro;

· realização de fundações, estrutura, alvenaria, cobertura, esquadrias, revestimentos, pisos, pintura e acabamentos;

· todos os demais serviços indispensáveis à entrega das moradias em plenas condições de habitabilidade, segurança e uso.

5.5- As unidades deverão ser entregues concluídas e limpas, com instalações em perfeito funcionamento e acompanhadas das ART/RRT de execução e CND, manuais e termos de garantia e por fim, aptas à imediata ocupação pelas famílias beneficiárias.

5.6 – Quanto aos Critérios de Medição e Pagamento, estes serão vinculados à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro; com medições realizadas pela fiscalização do Município e a liberação condicionada à regularidade documental e técnica.

5.7 - Prazo de execução
· O prazo para execução integral do objeto será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

· Os prazos poderão ser prorrogados nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e anuência da Administração.

6 - ESTIMATIVAS DE CONTRATAÇÃO:
	Item 
	Especificação 
	Unid. 
	Quant.
	Valor máx. Total em R$
	Valor máx. total em R$ 

	001
	Contratação de empresa especializada, por meio de empreitada global, incluindo material e mão de obra, para CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, do programa FNHIS Sub 50, com área individual de 53,86 m², totalizando 1.077,20 m²  de área construída, conforme Memorial Descritivo, Projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma
	Un
	20
	152.607,84
	3.052.156,80


a) Na proposta readequada da Empresa vencedora deverá ser especificado em separado o valor da mão de obra e material para execução do objeto. 

b) A Empresa deverá responsabilizar-se pela limpeza da obra após a conclusão dos serviços.

c) Quando da participação de Cooperativas sobre o valor orçado da mesma para a Mão de Obra, terá sobre o mesmo um acréscimo/adicional de 15% (quinze por cento), referente a Imposto Previdenciário (INSS) que o Município terá que recolher a Previdência Social.

d) Quando da entrega da Obra a mesma deverá estar limpa, totalmente acabada, com todas as Instalações (elétricas, água, esgoto, gás, pluviais, etc.) em pleno funcionamento e com o INSS da Obra Totalmente Quitado (com a apresentação da CND da Previdência Social).

e) Projeto, Memoriais e Diversos, referente ao Objeto deste processo Licitatório, poderá ser adquirido junto ao setor de engenharia os quais também se encontram anexo a este processo.

f)  Para maiores Informações sobre a Obra entrar em contato com o Engenheiro Responsável Sr. EDUARDO NOLL (55-996070863).

g) A Empresa vencedora deverá seguir rigorosamente o Projeto e Memórias Descritivos da Obra e dos Materiais e Cronograma, elaborados pelo Setor de Engenharia, que fazem parte deste.

h) A Empresa que participar desta Licitação deverá possuir, em Contrato Social (da mesma), no Mínimo 10% (dez por cento) do Valor Orçado/Cotado pela mesma (pela Obra) como Capital Registrado, o qual será conferido no ato de análise da documentação da Empresa vencedora do presente processo.

h.1) Contrato Social e ou Alterações / Aditivo Contratuais devidamente registrado na Junta Comercial, deverão estar devidamente regularizados até a data da habilitação, ou seja, conferência dos documentos, sob Pena de Desclassificação / Inabilitação da Empresa Licitante
i) A Empresa Licitante deverá apresentar Planilha Orçamentária discriminando o Valor do material e o valor da Mão de Obra separadamente, bem como o BDI, conforme exigências de Lei da Previdência Social, com também a Declaração dos Encargos Sociais e o Cronograma de Execução, documentos estes que deverão acompanhar a proposta readequada da Empresa vencedora do presente processo. 

j) Será exigida, no momento da assinatura do contrato, a comprovação do recolhimento do valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, a título de garantia nos termos do Artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/21. 

7 – DA PROGRAMAÇÃO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
7.1 - As despesas decorrentes do presente Termo de Referência correrão por conta dos recursos oriundos do Programa e recursos próprios:
	Acesso
	Vinculação 
	Projeto  
	Despesa 

	(S) -

1120
	500 Recursos não Vinculados de Impostos
	1067 Construção de unidades habitacionais urbanas
	4490 51 00 00 000

	1256
	700 Outras Transf Convênios ou Instrum

Congêneres da União
	1067 Construção de unidades habitacionais urbanas
	4490 51 00 00 000


8. SUBCONTRATAÇÃO:
Será permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que previamente autorizada pela Administração, limitada a serviços acessórios ou especializados, não podendo abranger as parcelas de maior relevância técnica e econômica da obra, especialmente a coordenação geral, estrutura, fundações e responsabilidade técnica pela execução das unidades habitacionais.

A subcontratação deverá observar as seguintes condições:
· a contratada permanecerá como única e integral responsável pela execução do contrato, pela qualidade dos serviços e pelo cumprimento dos prazos;

· a subcontratada deverá atender aos mesmos requisitos de habilitação exigidos da contratada, no que couber;

· é vedada a subcontratação total do objeto ou a transferência das responsabilidades principais do contrato;

· qualquer subcontratação dependerá de anuência prévia e formal da fiscalização do Município.
Não será admitida a subcontratação que possa comprometer o padrão construtivo estabelecido pelo Programa, a uniformidade das unidades ou o adequado controle técnico da obra.
9 – FUNDAMENTO LEGAL:
9.1 - A presente proposição encontra seu fundamento na legislação vigente, em especial da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos no âmbito da administração pública.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
10.1- Executar as 20 (vinte) unidades habitacionais em estrita conformidade com os projetos, memoriais descritivos, normas da ABNT e diretrizes do Programa, garantindo padrão de qualidade e segurança.

10.2- Fornecer toda a mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução integral do objeto.

10.3- Executar a infraestrutura básica das unidades, compreendendo instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, inclusive sistema de esgotamento sanitário por rede pública ou solução individual (fossa, filtro e sumidouro), quando aplicável.

10.3- Cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado pela Administração.
10.4- Manter responsável técnico habilitado, com registro no CREA/CAU, acompanhando permanentemente a obra.

10.5- Providenciar e apresentar as ARTs/RRTs de execução, a CNO e CND e demais documentos técnicos exigidos.
10.6- Observar as normas de segurança do trabalho, fornecendo EPIs e adotando medidas de prevenção de acidentes.

10.7- Responsabilizar-se pela correta gestão e destinação dos resíduos da construção civil, em conformidade com a legislação ambiental.

10.8- Reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, serviços executados com vícios, defeitos ou em desacordo com o projeto.

10.9- Permitir e facilitar a fiscalização do Município, prestando todas as informações solicitadas. 10.10- Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista.

10.11- Entregar as unidades concluídas, limpas, com instalações em perfeito funcionamento e aptas à imediata ocupação.

10.12- Fornecer termo de garantia da obra pelo prazo legal, bem como manuais e orientações de uso das edificações.

10.13- Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao Município ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços.

10.14- Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados ou terceiros, no desempenho dos serviços objeto do presente instrumento;

10.15- Comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços;

10.16- Designar um preposto que o representará perante a CONTRATANTE, para a resolução de problemas que possam advir deste contrato.

11– DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
· Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (ABRANGENDO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS);
· Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
· Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante;

· Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei;

· Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

· registro ou inscrição da empresa no CREA/CAU;
· comprovação de responsável técnico habilitado;
· atestado(s) de capacidade técnica comprovando execução de obras compatíveis com o objeto;

· apresentação de ART/RRT de execução após a contratação;
· declaração de conhecimento dos projetos e das condições do local da obra;
· indicação de equipe técnica e responsável pela obra.
12 - OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:
12.1- Disponibilizar os terrenos devidamente regularizados e aptos à implantação das unidades habitacionais.
12.2- Fornecer à contratada os projetos, memoriais descritivos e demais documentos técnicos necessários à execução da obra.

12.3- Designar equipe técnica para acompanhamento, fiscalização e medição dos serviços executados.
12.4- Emitir a Ordem de Serviço e aprovar o cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada.
12.5- Efetuar os pagamentos de acordo com as medições e condições estabelecidas no contrato.
12.6- Acompanhar o cumprimento das diretrizes do Programa e das normas técnicas aplicáveis.

12.7- Adotar as providências necessárias junto às concessionárias para viabilizar ligações externas de água e energia, quando de sua responsabilidade.

12.8- Fiscalizar a execução contratual, podendo determinar correções e adequações sempre que verificada desconformidade.

12.9- Receber provisória e definitivamente as unidades habitacionais, após verificação do atendimento às especificações.

12.10- Aplicar as sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento contratual. 12.11- Notificar a contratada, por escrito da aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto na Lei 14.133/2021.

12.12- Notificar por escrito à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso do
fornecimento dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
13 – DO PAGAMENTO:
13.1- Os pagamentos serão realizados de forma vinculada à execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro, mediante medições periódicas efetuadas pela fiscalização do Município, ficando sua liberação condicionada à comprovação da regularidade documental e técnica da obra, bem como ao efetivo cumprimento das obrigações contratuais pela contratada, bem como após a liberação pela Caixa Federal.

13.2 - Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à contratada ou inadimplência contratual.

13.3 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

12. Disposições Finais

Este Termo de Referência integra o processo de contratação e deverá ser rigorosamente seguido pela empresa vencedora. A contratação seguirá os dispositivos da Lei nº 14.133/2021, em especial no que diz respeito à modalidade de contratação por empreitada global.

É importante salientar que as empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Por fim, este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da proposta comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente.  

Esperança do Sul, 19 de junho de 2026.

__________________________________________

CARLOS MARQUES

Sec. de Obras, Trânsito e Viação

__________________________________________

ADEMIR VILLERS DA CRUZ

Prefeito Municipal

Avenida Rio Branco, 1626 – Centro - Fone: (55) 9.9943-0666 – CEP: 98.635-000 – Esperança do Sul/RS
CNPJ 01.613.464/0001-36   IE. Isento             Site Oficial: www.esperancadosul.rs.gov.br
E-mails: adm@esperancadosul.rs.gov.br / contato@esperancadosul.rs.gov.br /  compras@esperancadosul.rs.gov.br / educa@esperancadosul.rs.gov.br / s-saude-sul@outlook.com / obrasesperadosul@gmail.com / secretariaagriculturaesperanca@gmail.com / contabil@esperancadosul.rs.gov.br / fiscal@esperancadosul.rs.gov.br / assistenciasocial.es@gmail.com 

