ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

Prefeitura Municipal de Esperança do Sul – Secretaria Municipal de Saúde

PEDIDO DE COMPRA Nº 761/2026

- OBJETO

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo destinados ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde do Município, com recursos oriundos do Programa de Incentivo para Atenção Primária à Saúde – PIAPS, conforme especificações e quantitativos descritos neste Termo de Referência.

- JUSTIFICATIVA

A aquisição dos equipamentos e materiais visa qualificar os serviços prestados pelas equipes da Atenção Primária à Saúde, proporcionando melhores condições de atendimento à população, garantindo segurança, eficiência e adequação dos procedimentos realizados nas Unidades de Saúde.

Os itens solicitados destinam-se à reposição e complementação dos materiais atualmente disponíveis, possibilitando a manutenção das atividades assistenciais, procedimentos ambulatoriais e atendimentos de urgência e emergência realizados no âmbito da rede municipal de saúde.

- ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

| Item | Unid. | Quant | Descrição | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 2,00 | BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR COM RODIZIO NA COR BRANCA | 520,71 | 1.041,42 |
| 2 | UN | 2,00 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO METAL, analógico de braço | 104,43 | 208,86 |
| 3 | UN | 2,00 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL EM TECIDO DE ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO METAL, analógico de braço | 98,94 | 197,89 |
| 4 | UN | 4,00 | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL DE BRAÇO, BRAÇADEIRA EM NYLON | 123,60 | 494,40 |
| 5 | UN | 15,00 | PINÇA MOSQUITO 12 CM | 28,56 | 428,43 |
| 6 | UN | 15,00 | PINÇA KELLY RETA, 14 CM | 34,62 | 519,30 |
| 7 | UN | 5,00 | PINÇA CLINICA modelo pozzy, tamanho 24 cm | 64,38 | 321,92 |
| 8 | UN | 10,00 | PORTA AGULHA modelo mayo hegar 14 cm, com trava | 131,37 | 1.313,72 |
| 9 | UN | 5,00 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25 cm, com trava | 358,25 | 1.791,25 |
| 10 | UN | 1,00 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), POSSUI RESERVATÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE com mascara numero 0,1 e 2 | 186,37 | 186,37 |
| 11 | UN | 5,00 | CABO DE BISTURI Nº 03 | 10,91 | 54,58 |
| 12 | UN | 15,00 | TESOURA IRIS 11,5 cm | 22,51 | 337,65 |
| 13 | UN | 5,00 | TESOURA IRIS 11 CM RETA | 19,19 | 95,97 |
| 14 | UN | 5,00 | TESOURA JOSEPH 14 CM, RETA | 39,45 | 197,27 |
| 15 | UN | 15,00 | PINÇA CRILE 14 CM | 26,75 | 401,36 |
| 16 | UN | 15,00 | PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM | 18,56 | 278,51 |

- REQUISITOS DOS PRODUTOS

4.1. Os produtos deverão ser novos, sem uso, de primeira qualidade e atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.

4.2. Os equipamentos e instrumentais deverão possuir registro ou cadastro junto à ANVISA, quando exigido pela legislação vigente.

4.3. Os materiais deverão ser entregues em embalagem original do fabricante, contendo identificação, lote e demais informações obrigatórias.

4.4. Os instrumentais cirúrgicos deverão ser confeccionados em aço inoxidável de uso hospitalar e passíveis de esterilização.

- ENTREGA

5.1. A entrega deverá ocorrer em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

5.2. O prazo de entrega será de até 20 (vinte) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

5.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente para conferência e, posteriormente, de forma definitiva após verificação da conformidade com as especificações contratadas.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço por item, desde que atendidas integralmente as especificações constantes neste Termo de Referência.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta das seguintes dotações:

| Acesso | Vinculação | Projeto | Despesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 957 | 621 Transf Fundo a Fundo Rec SUS Governo Estadual | 1066 Programa de Incentivo para atenção primária à saúde - PIAPS | 4490 52 00 00 000 |
| 358 | 621 Transf Fundo a Fundo Rec SUS Governo Estadual | 2152 Programa de Incentivo para Atenção Primária à Saúde - PIAPS | 3390 30 00 00 000 |

- FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do fornecimento ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, que verificará o cumprimento das especificações, prazos e demais condições estabelecidas.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

A contratada deverá substituir, sem ônus para a Administração, qualquer item que apresente defeito, vício ou divergência em relação às especificações exigidas, observados os prazos estabelecidos pela Administração Municipal.

Esperança do Sul, 23 de Junho de 2026

__________________________________________

GUILHERME CALEANDRO DA CRUZ

Secretaria Mun.de Saúde

__________________________________________

ADEMIR VILLERS DA CRUZ

Prefeito Municipal