## planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO
PROP.: | Município de Brejo Alegre
LOCAL: | Rua 01, esquina com o prolongamento da Rua 13 de maio, s/nº - Centro
ÁREA: | Área total de construção ..........................256,25 m²
Área total de calçamento ..........................128,00 m²
Item | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) BDI XX,XX% | Preço Total (R$)
1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0
1.1 | Placa de identificação de obra | m² | 6 |  |  | 0
1.2 | Locação de obra de edificação | m² | 256.25 |  |  | 0
2 | Infraestrutura |  |  |  |  | 0
2.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 120 |  |  | 0
2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 48 |  |  | 0
2.3 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (sem excavação para colocação de fôrmas) | m³ | 5.18 |  |  | 0
2.4 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas) | m³ | 4.18 |  |  | 0
2.5 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.33 |  |  | 0
2.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 794.14 |  |  | 0
2.7 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 93.23 |  |  | 0
2.8 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 9.36 |  |  | 0
2.9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 9.36 |  |  | 0
2.10 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 3.64 |  |  | 0
2.11 | Impermeabilizacao em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 60.2 |  |  | 0
3 | Superestrutura |  |  |  |  | 0
3.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 53.55 |  |  | 0
3.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1108.52 |  |  | 0
3.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 238.06 |  |  | 0
3.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 16.07 |  |  | 0
3.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 16.07 |  |  | 0
3.6 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 3.39 |  |  | 0
4 | Alvenaria |  |  |  |  | 0
4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 22.73 |  |  | 0
4.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 260.5 |  |  | 0
5 | Laje |  |  |  |  | 0
5.1 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, p/piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) | m² | 40.63 |  |  | 0
6 | Cobertura metálica |  |  |  |  | 0
6.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 1875.53 |  |  | 0
6.2 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento | m² | 287.73 |  |  | 0
6.3 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 1875.53 |  |  | 0
6.4 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | m | 25.1 |  |  | 0
7 | Piso interno |  |  |  |  | 0
7.1 | Piso pátio |  |  |  |  | 0
7.1.1 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 21.51 |  |  | 0
7.1.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado | m² | 215.1 |  |  | 0
7.1.3 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 220.38 |  |  | 0
7.2 | Piso - sanitários DML e sala adm. |  |  |  |  | 0
7.2.1 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 2.15 |  |  | 0
7.2.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.08 |  |  | 0
7.2.3 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 1.29 |  |  | 0
7.2.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.29 |  |  | 0
7.2.5 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 13.6 |  |  | 0
7.2.6 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 16.25 |  |  | 0
7.2.7 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm | M | 4.1 |  |  | 0
7.2.8 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 0.41 |  |  | 0
7.2.9 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 17.61 |  |  | 0
8 | Piso externo - calçada |  |  |  |  | 0
8.1 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 12.8 |  |  | 0
8.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.78 |  |  | 0
8.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 4.44 |  |  | 0
8.4 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | m³ | 7.25 |  |  | 0
8.5 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 225.48 |  |  | 0
9 | Revestimento - Paredes e tetos |  |  |  |  | 0
9.1 | Chapisco | m² | 766.69 |  |  | 0
9.2 | Emboço comum | m² | 26.52 |  |  | 0
9.3 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 740.17 |  |  | 0
9.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes | m² | 26.52 |  |  | 0
10 | Esquadrias |  |  |  |  | 0
10.1 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 3.15 |  |  | 0
10.2 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, sob medida | m² | 5.25 |  |  | 0
10.3 | Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos | m² | 22.4 |  |  | 0
10.4 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 27.5 |  |  | 0
10.5 | Vidro fantasia 3/4mm | m² | 27.5 |  |  | 0
10.6 | Caixilho em alumínio anodizado fixo | m² | 3 |  |  | 0
10.7 | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 3 |  |  | 0
11 | Equipamentos e metais sanitários |  |  |  |  | 0
11.1 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 |  |  | 0
11.2 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 |  |  | 0
11.3 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 2 |  |  | 0
11.4 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 2 |  |  | 0
11.5 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 5.4 |  |  | 0
11.6 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 |  |  | 0
11.7 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 |  |  | 0
11.8 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 |  |  | 0
12 | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0
12.1 | Água fria |  |  |  |  | 0
12.1.1 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 1 |  |  | 0
12.1.2 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | un | 1 |  |  | 0
12.1.3 | Estrado em madeira | m² | 1.44 |  |  | 0
12.1.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20mm, (1/2"), inclusive conexões | m | 18 |  |  | 0
12.1.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm, (3/4"), inclusive conexões | m | 5.7 |  |  | 0
12.1.6 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm, (1"), inclusive conexões | m | 3 |  |  | 0
12.1.7 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. | un | 2 |  |  | 0
12.2 | Esgoto |  |  |  |  | 0
12.2.1 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 6 |  |  | 0
12.2.2 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 2.5 |  |  | 0
12.2.3 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 15 |  |  | 0
12.2.4 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | un | 2 |  |  | 0
12.2.5 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 4.16 |  |  | 0
12.2.6 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória | m³ | 3.83 |  |  | 0
12.2.7 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un | 2 |  |  | 0
13 | Instalações elétricas |  |  |  |  | 0
13.1 | Entrada de energia |  |  |  |  | 0
13.1.1 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1 |  |  | 0
13.1.2 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 100 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento) | un | 1 |  |  | 0
13.1.3 | Poste de concreto duplo T, tipo B, 300kg, h=9m (NBR 8451) | un | 1 |  |  | 0
13.1.4 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 40 |  |  | 0
13.1.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | m | 25 |  |  | 0
13.1.6 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum | m² | 2.25 |  |  | 0
13.1.7 | Chapisco | m² | 5.6 |  |  | 0
13.1.8 | Emboço comum | m² | 5.6 |  |  | 0
13.2 | Administração e sanitários |  |  |  |  | 0
13.2.1 | Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje – fornecimento e instalação | un | 8 |  |  | 0
13.2.2 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 12 |  |  | 0
13.2.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 48 |  |  | 0
13.2.4 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt- | un | 1 |  |  | 0
13.2.5 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | m | 29 |  |  | 0
13.2.6 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 21 |  |  | 0
13.2.7 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10A até 30 A | un | 3 |  |  | 0
13.2.8 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50 A | un | 1 |  |  | 0
13.2.9 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 |  |  | 0
13.2.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 200 |  |  | 0
13.2.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 18 |  |  | 0
13.2.12 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação | un | 3 |  |  | 0
13.2.13 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação | un | 7 |  |  | 0
13.2.14 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação | un | 4 |  |  | 0
13.2.15 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 3 |  |  | 0
13.2.16 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 4 |  |  | 0
13.2.17 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 7 |  |  | 0
13.2.18 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas | un | 8 |  |  | 0
13.2.19 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 16 |  |  | 0
13.3 | Pátio |  |  |  |  | 0
13.3.1 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt- | un | 1 |  |  | 0
13.3.2 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 7 |  |  | 0
13.3.3 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 |  |  | 0
13.3.4 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | m | 56 |  |  | 0
13.3.5 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm | un | 37 |  |  | 0
13.3.6 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 56.9 |  |  | 0
13.3.7 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 18 |  |  | 0
13.3.8 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 36 |  |  | 0
13.3.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 168 |  |  | 0
13.3.10 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 70 |  |  | 0
13.3.11 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | m | 12 |  |  | 0
13.3.12 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação | un | 15 |  |  | 0
13.3.13 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 15 |  |  | 0
13.3.14 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 400 |  |  | 0
14 | Pintura |  |  |  |  | 0
14.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 740.17 |  |  | 0
14.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 740.17 |  |  | 0
14.3 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador | m² | 128 |  |  | 0
14.4 | Esmalte à base de água em superfície metálica | m² | 89.52 |  |  | 0
15 | Limpeza final da obra |  |  |  |  | 0
15.1 | Limpeza final da obra | m² | 256.25 |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0

## cronograma
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO
LOCAL: Rua 01, esquina com o prolongamento da Rua 13 de maio, s/nº - Centro
ÁREAS: à construir...........................256,25 m² - calçamento........................128,00 m²
CRONOGRAMA FINANCEIRO FINANCEIRO
|  | MÊS |  | PREVISTO | % |  | PREVISTO ACUMULADO |  | PREVISTO ACUMULADO
|  | 1 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 3 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 4 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 6 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 7 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 8 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | TOTAL |  | 0 | #DIV/0!
REF. | ETAPAS DA OBRA | VALORES R$ | PERC. % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08
|  |  |  | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.0 | INFRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.0 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4.0 | ALVENARIA | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5.0 | LAJE | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
6.0 | COBERTURA METÁLICA | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7.0 | PISO INTERNO | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.0 | PISO EXTERNO | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
9.0 | REVESTIMENTO PAREDES E TETO | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10.0 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11.0 | EQUIPAMENTOS E METAIS SANITÁRIOS | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
14.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 0 | #DIV/0!
15.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Prazo de execução da obra: 240 DIAS