ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS

Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de câmeras de monitoramento e acessórios, conforme as condições e especificações apresentadas no presente Termo, devendo os mesmos serem novos de fábrica, isentos do processo de remanufaturamento e com garantia de funcionamento, Conforme Exigências Constantes neste Termo de Referência.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da ata de registro de preço é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma da Lei n° 14.133, de 2021.

Prazo de Entrega: Os itens deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento.

Prazo de realização: Os itens deverão ser entregues no almoxarifado central situado na Avenida Tancredo Neves, 1561, centro, Município de Nova Ubiratã-MT de segunda a sexta das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, nas quantidades solicitadas após pedido ou autorização de fornecimento expedido pelo Departamento de Compras.

Forma de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a efetiva prestação dos serviços bem como da respectiva nota fiscal devidamente atestada.

2. JUSTIFICATIVA:

A presente licitação visa proteção do patrimônio público e especialmente monitorar de forma ininterrupta, os eventos que ocorrem nas dependências internas e externas das secretarias e escolas, bem como o fluxo dos transeuntes, servidores e prestadores de serviços e de alunos nas escolas, e demais imóveis públicos do Município.

3. ÓRGÃO REQUERENTE:

Secretaria Municipal de Educação.

Descrição de categoria de investimento: ( x ) Aquisição () Prestação de Serviços ( ) Obras e serviços de engenharia

4. MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO:

| Tipo de Licitação: (X) Pregão Eletrônico – Art. 28, inciso I e Art. 82 ambos da Lei n° 14.133/2021 | Modalidade de Licitação: (x) Menor preço |
| --- | --- |

5. DESCRIÇÃO DOS ITENS:

| ITEM | CÓD ITEM | CÓD TCE | DESCRIÇÃO | UND MED | QTD | VALOR IND | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 58132 | 00029349 | ##### REGUA DE TOMADA - ELETRICA PARA RACK COM DISJUNTOR E CAPACIDADE DE 12 TOMADAS, COM 19". | UND | 37 | 175,95 | 6.510,15 |
| 02 | 67345 | 00087301 | ##### CAIXA DE PASSAGEM - PARA INSTALACAO DE CABOS EM SISTEMAS DE CFTV, MODELO VBOX 1100, NA COR BRANCA, CONSTRUIDA EM PLASTICO RESISTENTE, DESIGN COM ABERTURAS E FIXACOES PARA ORGANIZAR E PROTEGER CABOS DE CFTV, PROPORCIONA UM ACESSO FACIL E ORGANIZADO AOS CABOS, GARANTINDO A MANUTENCAO E A CONEXAO ADEQUADA DOS COMPONENTES, IDEAL PARA AMBIENTES INTERIORES E EXTERIORES, COM DIMENSOES ADEQUADAS PARA INSTALACAO IP66. | UND | 432 | 25,73 | 11.115,36 |
| 03 | 67349 | 00067167 | ##### CAMERA DE SEGURANCA - INFRAVERMELHO 30 METROS VIP 1230 B G4 FULL HD 1080P COM LENTE 3,6MM BULLET RESISTENTE À CHUVA IP67 IR DE 30M ESPECIFICAÇÕES SENSOR DE IMAGEM 1/2.7” 2 MEGAPIXELS CMOS OBTURADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO MANUAL: 1/3S 1/100.000S PIXELS EFETIVOS 1920 (H) × 1080 (V) ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0,1 LUX/F2.0 (COLORIDO 1/3S, 30IRE) ¦0 LUX/F2.0 (IR LIGADO) RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 50 DB CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO MANUAL BALANÇO DO BRANCO AUTOMÁTICO NATURAL EXTERNO AUTOMÁTICO EXTERIOR MANUAL PERSONALIZADO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO BLC HLC DWDR (60DB) PERFIL DIA NOITE AUTOMÁTICO (ICR) COLORIDO PRETO E BRANCO MODOS DE VÍDEO AUTOMÁTICO (ICR)COLORIDO PRETO E BRANCO DETECÇÃO DE VÍDEO ATÉ 4 REGIOES DE DETECCAO LENTE DISTÂNCIA FOCAL 3.6MM ABERTURA MÁXIMA F2.0 ÂNGULO DE VISÃO H 82° V 45º TIPO DE LENTE FIXA ALCANCE IR 30 METROS IR INTELIGENTE SIM COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850 NM TIPO DE MONTAGEM: MONTADA EM PLACA VÍDEO QUANTIDADE DE STREAMS 2 COMPRESSÃO DE VIDEO H.264 H.264B H.264H H.265 MJPEG COMPRESSÃO INTELIGENTE: SIM RESOLUÇÃO DE IMAGEM 2MP (1920X1080) /16:9 ¦1.3M (1280X960) 4:3 ¦ 1M (1280X720) 16:9 VD1 (704X480) 22:15 VGA (640X480) 4:3 CIF (352X240) 22:15 FOTO ATÉ 1 FOTO POR SEGUNDO FORMATO DO VÍDEO NTSC TAXA DE BIT H.264 8 KBPS A 6144 KBPS H.265 3 KBPS A 6144 KBPS MJPEG 40 KBPS A 6144 KBPS TAXA DE FRAMES: 1 30 FPS REDE INTERFACE RJ45 (10/100BASE-T) THROUGHPUT MÁXIMO 24 MBPS PROTOCOLOS E SERVICOS SUPORTADOS IEEE 802.1X TCP/IP UDP IPV4 IPV6 DHCP ARP ICMP DNS DDNS RTSP RTCP HTTPS HTTP FILTRO IP SMTP SSL TLS IGMP MULTICAST FTP PASSIVO NTP RTP ONVIF ONVIF PERFIL S T SERVIÇOS DDNS NO-IP DYNDNS CONFIGURACAO DE NÍVEL DE ACESSO A MULTIPLOS USUÁRIOS (MAXIMO DE 20) COM PROTECAO POR SENHA NAVEGADOR INTERNET EXPLORER GOOGLE CHROME E FIREFOX SMARTPHONE IOS ANDROID SOFTWARE ISIC APLICAÇÕES E MONITORAMENTO SIM NEXT COMPLEMENTARES DETECÇÃO DE MOVIMENTO SIM5 AJUSTE DE IMAGEM BRILHO CONTRASTE SATURAÇÃO NITIDEZ GAMA FUNÇÃO ESPELHO ROTAÇÃO HORIZONTAL ROTAÇÃO DE IMAGEM 0°/90°/180°/270° IDIOMAS DO MENU OSD PORTUGUÊS INGLÊS E ESPANHOL MÁSCARA DE PRIVACIDADE SIM 4 ÁREAS PROGRAMÁVEIS) REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO 3D – AJUSTÁVEL (DNR) FUNÇÕES INTELIGENTES MASCARAMENTO DETECÇÃO DE MOVIMENTO ÁREA DE INTERESSE CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO CONECTOR RJ 45 ETHERNET (8P8C) ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA 4,8 W ALIMENTAÇÃO 12 VDC POE ATIVO (802.3AF) PROTEÇÃO ANTI-SURTO 15 KV (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES (A X Ø) 16,26 X 7,0 CM PESO: 300 G COR DO CASE PRETO (TAMPA FRONTAL) E BRANCO (GABINETE TRASEIRO) TIPO CASE/MATERIAL LIGA DE ALUMÍNIO ADC12 (TAMPA FRONTAL) E PLÁSTICO DE POLICARBONATO (GABINETE TRASEIRO)7 GRAU DE PROTEÇÃO IP67 LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO E EXTERNO CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 40 À 60 °C UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO < 95 % RH. | UND | 300 | 391,66 | 117.498,00 |
| 04 | 67351 | 00058858 | ##### MODULO CONVERSOR - GBIC WDM GIGAMON 10KM MODELO KGSD 2110 B INTERLIGACAO PONTO-A-PONTO (PTP) GIGABIT ETERNET TAXA MAXIMA DE TRANSMISSAO EM 1,25 GBPS ALCANCE MAXIMO DE 10 KM COMPRIMENTO DE ONDA TX 1550 NM / RX 1310 NM PADROES IEEE 802.3Z (1000BASE-FX) E 802.3X (FLOW CONTROL) PROTOCOLOS CSMA/CD E TCP/IP METODO DE TRANSMISSAO HALF/FULL DUPLEX, PLUG & PLAY MULTIPLEXACAO POR DIVISAO DE COMPRIMENTO DE ONDA (WDM) 1 CONECTOR LC FEMEA (UNICA CONECTORIZACAO) COM SUPORTE A FIBRA MONOMODO (SMF) 9/125M ALIMENTACAO DE +3,3 V PROVIDA PELO SWITCH CONSUMO DE ENERGIA DE ATE 1,2 W PADRAO SFP. | UND | 15 | 277,45 | 4.161,75 |
| 05 | 67352 | 00057898 | ##### DISCO RIGIDO - HARD DISK DE NO MINIMO 6TB P/ CFTV USO ESPECIFICO PARA CFTV, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 6TB, OPERACÃO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, DISSIPACÃO DE CALOR OTIMIZADA, ESTABILIDADE DE GRAVACÃO DE DADOS, VELOCIDADE DE DISCO CONTROLADA, GARANTIA DE 36 MESES PELO FABRICANTE. | UND | 22 | 2.067,58 | 45.486,76 |
| 06 | 67357 | 00087482 | ##### NOBREAK SENOIDAL - POTENCIA NOMINAL DE 2000 VA, VOLTAGEM DE ENTRADA E SAIDA SELECIONAVEL (110V/220V) FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, ALIMENTACAO VIA BATERIA INTERNA SELADA, SUPORTE A SOBRECARGA, PROTECAO CONTRA SURTOS E PICOS DE TENSAO, TEMPO DE AUTONOMIA DE ATE 20 MINUTOS DEPENDENDO DA CARGA, INDICE DE PROTECAO IP20, SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO, OBTURADOR ELETRONICO AUTOMATICO TEMPO DE TRANSFERENCIA PARA MODO BATERIA INFERIOR A 4MS, DISTORCAO HARMONICA TOTAL (THD) MENOR QUE 3%. INTERFACE DE COMUNICACAO USB/RS232 PARA MONITORAMENTO REMOTO, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS CRITICOS QUE EXIGEM ESTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, IDEAL PARA AMBIENTES SENSIVEIS QUE DEMANDAM CONTINUIDADE OPERACIONAL E PROTECAO EFICAZ. | UND | 17 | 4.494,14 | 76.400,38 |
| 07 | 67360 | 00063324 | MINI RACK OUTDOOR 6U X 300MM PADRAO 19” (POLEGADAS) COM BARRAMENTO DE UNIDADE AJUSTAVEL (PROFUNDIDADE) FABRICADA EM ACO GALVANIZADO DE 1,25MM DE ESPESSURA PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER MEDIDAS NA PARTE EXTERNA ALTURA 41CM, LARGURA: 61CM, PROFUNDIDADE 44CM. | UND | 20 | 820,42 | 16.408,40 |
| 08 | 67363 | 377681-6 | ##### SWITCH - COMUTADOR DE REDE LOCAL, TIPO RACK COM POE, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 12,8 GBPS,24 PORTAS FIXAS EM FAST ETERNET, 10/100 BASE-T, AUTONEGOCIAVEIS, EM CONECTORES RJ-45 (UTP),TODAS AS PORTAS DEVEM SER POE SEGUINDO PADRÃO 802.3AT, COM 04 PORTAS DO TIPO SFP (SMALL FORM FATOR PLUGGABLE), COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRÃO IEEE 802.32 FIXAS AO EQUIPAMENTO, PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS NOS PADROES 1000 BASE-X ,02 PORTAS 10/100/1000 BASE-T, PORTA RS-232C (DB-9 OU RJ-45) PARA FINS DE GERENCIAMENTO VIA CONSOLE, ACOMPANHA CABOS ELÉTRICOS, SUPORTE PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, AUTENTICACAO IEEE 802.1D, (MAC BRIDGES), IEEE 802.1T (802.1D MAINTENANCE) IEEE 802.3AD (AGREGAÇÃO DE LINK) IEEE 802.1W (RECUPERAÇÃO 17RÁPIDA), IEEE 802.3X (CONTROLE DE FLUXO), IEEE 802.1S PROTOCOLO MÚLTIPLO SPANNING TREE, 1GMP V1/V2/V3 SNOOPING, VLAN BASEADO EM PORTA, PROTOCOLO GVRP, GARP, IEEE 802.1X PORT AUTENTICATION COM ATRIBUICAO DINAMICA DE VLAN, SEGURED SHELL (SSHV2), SYSLOG, TELNET, SNMP V1/V2/V3, GERENCIAMENTO VIA WEB (INTERFACE GRÁFICA), CLI (COMANDO LINE INTERFACE), FTP OU TFTP CLIENT, SNTP (SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL) OU NTP (NETWORK TIME PROTOCOL), FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 E 240VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA. | UND | 15 | 3.796,08 | 56.941,20 |
| 09 | 67373 | 300863-0 | ##### CABO PAR TRANCADO - PARA CONEXAO DE REDE, CABO STP 100% COBRE CATEGORIA CAT5E, NA COR PRETA, TAMANHO MINIMO DE 1 METRO. | METRO | 3905 | 21,05 | 82.200,25 |
| 10 | 67377 | 00077501 | ##### SWITCH POE COM 10 PORTAS FAST ETHERNET, SENDO 8 DELAS COM SUPORTE À FUNÇÃO POE+ E 2 PARA UPLINK 10/100. AS PORTAS COM FUNÇÃO POE+ ATENDEM AOS PADRÕES 802.3AF E 802.3AT E PODEM FORNECER ATÉ 30 W POR PORTA. TODAS AS PORTAS POE JUNTAS PODEM FORNECER ATÉ 58 W. | UND | 28 | 592,76 | 16.597,28 |
| 11 | 67379 | 308078-1 | ##### CORDAO FIBRA OPTICA 3,5MTS LC-APC MONOMODO 1FO GBIC SFP. | UND | 25 | 35,53 | 888,25 |
| 12 | 67381 | 0002695 | ##### DVR 8 PORTAS COMPATIVEL MHDX 1308 COMPATÍVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + AHD + HDTVI + ANALÓGICA + IP VISUALIZAÇÃO EM 1080P E MODO DE OPERAÇÃO FULL HD* COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265 E H.265+ DETECÇÃO INTELIGENTE DE PESSOAS E VEÍCULOS SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLO ONVIF MODO NVR – TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP FUNÇÃO BNC + IP – ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR DISPONIVEL EM VERSÕES COM HD E SSD EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB | UND | 20 | 860,49 | 17.209,80 |
| 13 | # 67374 | 00025542 | ##### DISCO RIGIDO - PURPLE, ESPECIFICACOES TECNICAS CAPACIDADE FORMATADA 3 TB, FATOR DE FORMA 3,5 , INTERFACE SATA III, ADEQUADO PARA DVR, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 5400 RPM | UND | 20 | 1.456,67 | 29.133,40 |
| 14 | 67372 | 00060346 | ##### CABO PAR TRANCADO - CABO DE REDE 24AWG CAT5E AZUL. 100% COBRE SFP BLINDADO CAIXA COM 305 MTROS | CAIXA | 145 | 688,51 | 99.833,95 |
| 15 | 67347 | 00087484 | ##### CAMERA - IP DE ALTA DEFINICAO COM RESOLUCAO DE 2 MEGAPIXELS (1080P), OFERECENDO ALIMENTACAO POE ATIVA (IEEE 802.3AF) E VISAO NOTURNA COM INFRAVERMELHO DE ALCANCE DE ATE 30 METROS. EQUIPADO COM SENSOR DE IMAGEM CMOS DE 1/2.8” E OBTURADOR ELETRONICO AJUSTAVEL AUTOMATICAMENTE OU MANUALMENTE (1/3S 1/100.000S), A CAMERA PROPORCIONA IMAGENS NITIDAS EM DIFERENTES CONDICOES DE ILUMINACAO. A DISTANCIA FOCAL E DE 2,8 MM, E A COMPRESSAO DE VIDEO SUPORTA H.264, H.265, E MJPEG, COM RESOLUCAO AJUSTAVEL DE 2MP (1920X1080) A CIF (352X240). A CAMERA POSSUI UM INDICE DE PROTECAO IP67, GARANTINDO RESISTENCIA A INTEMPERIES E POEIRA, E INTERFACE DE REDE RJ45 (10/100BASE-T) PARA CONECTIVIDADE. MODELO DE REFERENCIA: VIP 3240 Z G3. | UND | 08 | 1.330,53 | 10.644,24 |
| 16 | 67346 | 00087483 | ##### CAMERA - IP DE ALTA DEFINICAO COM RESOLUCAO DE 2 MEGAPIXELS (1080P), EQUIPADA COM ALIMENTACAO POE ATIVA (IEEE 802.3AF) E INFRAVERMELHO INTELIGENTE DE ATE 40 METROS PARA VISAO NOTURNA EFICAZ. APRESENTA UM SENSOR DE IMAGEM CMOS PROGRESSIVO DE 1/2.8”, OBTURADOR ELETRONICO COM AJUSTE AUTOMATICO E MANUAL (1/3S 1/100.000S), E DISTANCIA FOCAL DE 2,8 MM. O EQUIPAMENTO SUPORTA COMPRESSAO DE VIDEO H.265, H.264, MJPEG, E OFERECE RESOLUCAO AJUSTAVEL DE 2MP (1920X1080) A CIF (352X240). A CAMERA E PROJETADA COM INDICE DE PROTECAO IP67 E IK10, GARANTINDO RESISTENCIA A CONDICOES ADVERSAS E VANDALISMO. O ARMAZENAMENTO LOCAL E SUPORTADO POR CARTAO MICRO SD, E A INTERFACE DE REDE E RJ45 (10/100BASE-T). MODELO DE REFERENCIA: VIP 3240. | UND | 10 | 1.301,24 | 13.012,40 |
| 17 | 67358 | 384013-1 | ##### ORGANIZADOR DE CABOS - EM METAL, PRETO 2U, 19 POLEGADAS. | UND | 20 | 85,96 | 1.719,20 |
| 18 | 67359 | 00087304 | ##### FRENTE FALSA FF1U, PAINEL FRONTAL PARA RACK COM DIMENSAO DE 1 UNIDADE DE ESPACO (1U), DESTINADO A COBRIR ESPACOS VAZIOS EM RACKS DE 19, CONSTRUIDO EM ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, PROPORCIONA UMA APARENCIA LIMPA E PROFISSIONAL, AJUDA A MELHORAR A VENTILACAO E A ESTETICA DO RACK, FAZENDO COM QUE O RACK PARECA COMPLETO E ORGANIZADO, FACIL DE INSTALAR COM FIXACAO SIMPLES. | UND | 20 | 33,26 | 665,20 |
| 19 | 67375 | 113530-9 | ##### FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICA COMEIA PARA CAMERA DE CIRCUITO FECHADO COM SAIDA DE 12 VOLTS 10a 128 wats COM ENTRADA DE 110/220 VOLTS. | UND | 27 | 233,53 | 6.305,31 |
| 20 | 67378 | 377387-6 | ##### CABO OPTICO DROP FLAT COMPACTO COM FIBRA MONOMODO BAIXA SENSIBILIDADE À CURVATURA, RECOMENDADO PARA UTILIZAÇÃO EM REDES FTTH BOBINA COM 1000 METROS | UND | 06 | 555,96 | 3.335,76 |
| 21 | 67380 | 00031577 | ##### CAIXA TERMINAL OPTICO 1FO 1PTO | UND | 20 | 16,63 | 332,60 |
| 22 | 67361 | 99256-9 | ##### RACK - PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS, MINI GRAL DE 19¨ LARGURA X 570MM DE PROFUNDIDADE, PORTA ACRILICO, DE 12U, 2 VENTILADORES, SEM FECHADURA, COM 4 TOMADAS. | UND | 10 | 1.358,16 | 13.581,60 |
| 23 | 67362 | 275094-5 | ##### SWITCH - COMPUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK COM POE SWITCH FAST ETERNET, AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, TODAS AS PORTAS DEVEM SER POE, SEGUINDO O PADRAO IEEE 802.3AF COM 04 PORTAS TIPO SFP (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z ACOMPANHA CABOS ELETRICOS, SUPORTE PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK.,MONTAGEM PARA RACK, AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P IEEE802.1D, IGMP V1/V2 RIP V1/V2 TELNET INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA, GARANTIA: 36 MESES. | UND | 04 | 3.503,79 | 14.015,16 |
| 24 | 67364 | 00063241 | ##### SWITCH TP LINK DE 24 PORTAS GIGABITS E 4 PORTAS SFP + DE 10 GBPS L2+ TL-SG3428X, TIPO DE TELECOMUNICAÇÃO ARMAZENAR E ENCAMINHAR CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 128 GB/S.INCLUI 24 PORTAS GIGABIT E 4 PORTAS SFP + DE 10 GBPS.É GERENCIÁVEL ELE PESA 2 KG.TEM 17 CM DE LARGURA, 1,7 CM DE ALTURA E 7 CM DE PROFUNDIDADE PODE SER COLOCADO NA PAREDE OU FACILMENTE INSTALADO NA MESA. | UND | 02 | 2.948,22 | 5.896,44 |
| 25 | 67365 | 00072182 | ##### EQUIPAMENTO DE MICRO CÂMERA DISFARCADA - RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS (1080P), ALIMENTAÇÃO POE ATIVA (IEE 802.3AF), IR DE 30M, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, SENSOR DE IMAGEM: 1/2.8” 2 MEGAPIXELS CMOS, OBTURADOR ELETRÔNICO: AUTOMÁTICO MANUAL: 1 /3S 1/100.000S, PIXELS EFETIVOS 1920 (H) × 1080 (V) DISTÂNCIA FOCAL 2,8 MM COMPRESSÃO DE VÍDEO H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265 MJPEG RESOLUÇÃO IMAGEM 2MP (1920X1080) 16:9 1,3 M (1280X960) 4:3 1 M (1280X720) 16:9 D1 ​​(704X480) 22:15 VGA (640X480) 4:3 CIF (352X240) 22:15 INTERFACE RJ45 (10 /100 BASE-T) SEMELHANTE AO MODELO INTEBRAS VIP 1230 D G3. | UND | 20 | 416,11 | 8.322,20 |
| 26 | 67368 | 366442-2 | ##### CONECTOR - DE PLASTICO TIPO P4, PARA INSTALACAO DE CAMARA DE VIDEO, PADRAO. | UND | 112 | 7,82 | 875,84 |
| 27 | 67356 | 00060277 | # GRAVADOR - DO TIPO DIGITAL DE VIDEO DVR 1232 CH. ACEITA CAMERAS DE 5 HDCVI + AHD + HDTVI + ANALOGICA ADEQUADO PARA TECNOLOGIAS RCA, AHD, HDCVI, HDTVI E IP. RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD COM SENSOR DE MOVIMENTO. COMPATÍVEL COM ANDROID IOS. MODOS DE GRAVAÇÃO DETECÇÃO DE MOVIMENTO MANUAL, CONTÍNUO, POR MASCARAMENTO, POR PERDA DE VÍDEO, POR ALARME # IDEAL PARA MANTER AS IMAGENS DAS SUAS CÂMERAS ARMAZENADAS INTELBRAS OU SUPERIOR. | UND | 07 | 3.386,47 | 23.705,29 |
| 28 | 67355 | 00074978 | ##### GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR 32 CANAIS IP 4K NVD 3332 GRAVADOR NVR - DE VIDEO DIGITAL COM CAPACIDADE PARA ATE 32 CANAIS DE GRAVACAO, DEVERA POSSUIR DUAS SAIDAS HDMI COM RESOLUCAO 4 K 1 SAIDA VGA RESOLUCAO FUL HD, CAPACIDADE DE VISUALIZACAO SIMULTANE DE ATE 16 CANAIS, POSSUIR CAPACIDADE DE DECODIFICACAO DE 30FPS E ATE 20 CANAIS ATE 1080P. | UND | 15 | 3.850,54 | 57.758,10 |
| 29 | 67350 | 163921-8 | ##### CONECTORES - PARA CABO COAXIAL RGC-59, 75 OHMS, MODELO BNC, CRIPAVEL, ACONDICIONAMENTO EM RECIPIENTE APROPRIADO. | UND | 62 | 15,14 | 938,68 |
| 30 | 67348 | 00035384 | ##### CAMERA DE SEGURANCA - BULLET IR 20MT VHD 1220 B G7 FULL COLOR FULL HD 1080P BULLET MULTI HD VISÃO NOTURNA COLORIDA 20M PROTEÇÃO IP6. | UND | 20 | 407,80 | 8.156,00 |
| 31 | 67341 | 196218-3 | ##### BANDEJA PARA RACK - PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTO, PARA RACK DE 19¨, CONFECCIONADA EM 1,2 MM DE ESPESSURA E 290 MM DE PROFUNDIDADE, ACABAMENTO PRETA. | UND | 18 | 101,08 | 1.819,44 |
| 32 | 67343 | 225789-0 | ##### CABO COAXIAL - CABO COAXIAL 59 MALHA 78%, DO TIPO TRIPOLAR, PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, EM COBRE INTELBRAS PEÇA 100 METROS | UND | 7 | 197,13 | 1.379,91 |
| 33 | 67340 | 342792-7 | ##### APARELHO DE INTERFONE – TIPO ALLO WT7 TIPO VIDEO PORTEIRO INTERFONE COM VIDEO DISPLAY PRETO E BRANCO CAMPAINHA DE SOBREPOR COM ACIONADOR PARA FECHADURA ELETRICA PARA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL ALIMENTACAO 110/220VCA COM FECHADURA ELETRICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:P/N:WT7 TENCOLOGIA DO DISPLAY TFT-LDC COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN) TAMANHO DA TELA DO MÓDULO EXTERNO: 7"FORMATO DA TELA DO MÓDULO EXTERNO:16:09 RESOLUÇÃO DO DISPLAY DO MÓDULO EXTERNO:1024(RGB)X600 ABERTURA CONTATO ABERTO (NA-C) 100MA TENSÃO DE OPERAÇÃO: 100-240VAC DIMENSÕES DO MÓDULO EXTERNO:135MM X230MMX19MM PESO DO MÓDULO EXTERNO: 0,38KG CÂMERA HDCVI ÂNGULO DE ABERTURA: 120° DIAGONAL RESOLUÇÃO DO MÓDULO INTERNO 720PLED ARA VISÃO NOTURNA LED BRANCO FECHADURAS FECHADURA ELETRICA12V/1ª PORTAO DE GARAGEM C/NA TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12-14,5VDC (ATRAVÉS DO MÓDULO INTERNO) MODULOEXTERNO LARGURA 11,4 CM ALTURA:17,8CM PROFUNDIDADE:5,7CM PESO: 309G. | UND | 5 | 2.533,23 | 12.666,15 |

Valor total estimado R$: 745.524,68 (Setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro mil e sessenta e oito centavos)

5.1. FORMAÇÃO DE PREÇOS E METODOLOGIA

Nos termos do IV do art. 18 da lei nº 14.133/2021, a fase preparatória do processo de contratação envolve a demonstração da pesquisa de preço, com as composições dos preços utilizados para formação de preço e a metodologia utilizada. Neste Termo de Referência foram utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência a MEDIA, com base na pesquisa de mercado realizada com empresas do ramo e no banco de preço TCE. https://radardeprecos.tce.mt.gov.br

6. CARACTERÍSTICAS/MEMORIAL DESCRITOS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS

6.1 Detalhamento do Objeto:

6.2. A empresa licitante vencedora deverá efetuar as entregas dos produtos conforme descrição dos itens transcritos na tabela transcrita anteriormente.

6.3. Caso seja constatado divergência entre as especificações entre a marca/modelo apresentado na proposta da empresa licitante e ao especificado neste termo de referência no momento da entrega dos produtos, os mesmos será recusado e a empresa deverá substituí-los sem ônus para o município.

7. CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1. A contratação pretendida dar-se-á através de procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, no regime de menor preço por item, disputa aberta.

8. OBRIGAÇÕES:

8.1. DO MUNICÍPIO:

8.1.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;

8.1.2. Aplicar à contratada penalidade, quando for o caso;

8.1.3. Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.

8.1.4. Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato;

8.1.5. Pagar à contratada na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;

8.1.6. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;

8.1.7. Exigir a apresentação de notas fiscais com as requisições fornecidas, recibos, atestados, declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, etc, bem como fornecer à contratados recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de compromissos que exijam essas comprovações.

8.1.8. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. DA CONTRATADA/DETENTOR DA ATA/CONTRATO

9.1. Atender as requisições do MUNICÍPIO, fornecendo o objeto licitado na forma estipulada neste instrumento, principalmente quanto ao prazo de execução/entrega;

9.2. Entregar o objeto/serviços licitado no local indicada pelo MUNICÍPIO, obedecendo aos prazos estipulados.

9.2.1. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

9.2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Ata, sem prévia e expressa anuência do MUNICÍPIO;

9.2.3. Credenciar junto ao MUNICÍPIO um representante e números de telefone para prestar esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações que porventura surgirem durante a execução contratual;

9.2.4. Indicar, a pedido do MUNICÍPIO, telefones para contato fora dos horários normais de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura venham a ocorrer;

9.2.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

9.2.6. Responder, integral e exclusivamente, pelas despesas relativas aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

9.3. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

9.4. Manter durante a execução do contrato/ata todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.5. A Detentora da Ata deverá executar os serviços de acordo com as normas do DENATRAN se responsabilizando integralmente pela qualidade dos serviços prestados, bem como sobre danos que vier a causar ao veículo transportado e a terceiros.

9.6. O licitante vencedor será responsável por todas as obrigações sociais de proteção aos seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços contratados, incluindo despesas com deslocamentos, estadia, alimentação, salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato/ata, isentando integralmente o Município;

9.7. As despesas de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões (oficina, pneus, peças de reposição, óleos lubrificantes e combustível), e da regularidade fiscal dos caminhões, serão de responsabilidade do licitante vencedor;

9.8. A contratada obriga-se a respeitar as normas técnicas, desenhos e especificações pertinentes ao objeto licitado.

9.9. Quando requisitado, entregar/executar em local designado pelo MUNICÍPIO, sem que com isso haja qualquer custo adicional.

9.10. Atender as todas as demais condições descritas no Edital e Termo de Referência que deram origem à presente Ata/ contrato.

9.11. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente a Secretaria de Administração, quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar a fiel execução da Ata/contrato;

9.12. Comparecer, sempre que convocada pela fiscalização, ao local designado pela Secretaria responsável, por meio de pessoa devidamente credenciada, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o objeto fornecido.

9.13. Sempre que convocada, por telefone, correspondência, e-mail, etc. a contratada deverá comparecer em até 24 (vinte e quatro) horas no local designado pela Secretaria responsável para recebimento de Ordem de Serviço.

10. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

10.1. Durante o período de vigência, este Contrato/Ata será acompanhado e fiscalizado por servidor do CONTRATANTE, devendo este:

10.1.1. Promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;

10.1.2. Atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento;

10.1.3. Solicitar ao Prefeito, as providências que ultrapassarem a sua competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.

10.1.4. A fiscalização de que trata este Termo de Referência não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

10.1.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos responsáveis eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. É vedado caucionar ou utilizar o contrato/ata de registro de preço decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

11.2. A licitante vencedora deverá observar as disposições da Lei Federal 14.133/2021, bem como as demais legislações de regência.

11.3. Salientamos que se porventura alguma situação não prevista neste Termo ocorrer, todas as consequências de sua existência serão regidas pela Lei Federal nº Lei 14.133/2021.

10.4. O balizamento de preços e o quantitativo foi realizado pela servidora (VERUSKA APARECIDA GONÇALVES), com base em pesquisa de mercado.

_____________________________________

VERUSKA APARECIDA GONÇALVES

Tec. ADM ED. Secretario Escolar Nível Grau Superior

_____________________________________

JUNIOR MARCOS SETTER

Secretário Adjunto de Administração

Este Termo de Referência encontra-se de acordo com as necessidades administrativas e com as normas e princípios que regem a matéria. Seu objeto está claro, preciso e suficiente, não contendo nenhuma cláusula ou exigência que possa comprometer a competitividade do certame, motivo pelo qual o aprovo nesta data.

Nova Ubiratã - MT, 04 de novembro de 2024.

_____________________________

FRANCINE OLIVEIRA

Secretária municipal de administração