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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos

I – Descrição da necessidade da contratação
A presente contratação visa garantir o fornecimento contínuo de materiais odontológicos essenciais para a atenção básica e especializada dos municípios consorciados ao CONISA. Os insumos são fundamentais para o desempenho de procedimentos clínicos, cirúrgicos, preventivos e restauradores nas unidades de saúde, contribuindo para a manutenção da qualidade no atendimento odontológico público.

II – Previsão no Plano de Contratações Anual
A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual do CONISA, vinculando-se ao planejamento estratégico de saúde bucal e à manutenção da rede de assistência à saúde dos consorciados.

III – Requisitos da contratação
Os materiais devem:
Atender às normas da ANVISA (ex: RDC 430/2020 e RDC 751/2022);
Possuir registro ou isenção na ANVISA;
Apresentar embalagens invioladas, com informações claras;
Ser entregues na sede do CONISA em até 10 dias úteis após a Autorização de Fornecimento;

IV – Estimativas das quantidades
As quantidades e descrição dos itens, com base em levantamento técnico considerando histórico de consumo e demandas previstas pelos municípios consorciados, respeitando princípios de economicidade e controle de estoque:
	Item
	Descrição do Produto
	Quantidade
	Unidade

	1
	ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS E SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE ACABADAS, FORMATO LISO. DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA
	500
	PAC

	2
	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO COM CORES DIVERSAS. PRODUTO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO E SEM AÇÚCAR. EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA
	100
	PAC

	3
	ABAIXADOR DE LÍNGUA BRUENINGS, 19CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, NÃO CORTANTE, COM ORIFÍCIOS, AUTOCLAVÁVEL. FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	120
	UN

	4
	ABRIDOR DE GESSO HENNING, 27CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	UN

	5
	Abridor de Boca Adulto de Borracha, Descrição técnica: Dispositivo utilizado para manter a cavidade oral aberta durante procedimentos odontológicos. Fabricado em borracha ou material elastomérico flexível e atóxico, com alta resistência, durabilidade e biocompatibilidade. Modelo anatômico, com tamanho adequado para uso em pacientes adultos, permitindo conforto ao paciente e segurança ao profissional. Material autoclavável, podendo ser esterilizado em temperaturas de até 121 °C. Livre de látex, atóxico, inodoro, não contém metais pesados ou substâncias alergênicas. Produto de uso único ou reutilizável, conforme especificação do fabricante. Deve possuir registro válido na ANVISA.
	50
	UN

	6
	Abridor de Boca Infantil de Borracha - Descrição técnica: Dispositivo utilizado em procedimentos odontológicos para manter a boca da criança aberta com segurança e conforto. Fabricado em borracha ou material elastomérico flexível, atóxico, livre de látex, resistente e de fácil higienização. Apresenta formato anatômico, com dimensões reduzidas adequadas à cavidade oral de pacientes pediátricos, proporcionando encaixe firme sem causar desconforto. Material biocompatível, inodoro, com boa resistência à tração e deformação, podendo ser autoclavado a 121 °C, conforme especificação do fabricante. Produto reutilizável ou de uso único, dependendo da indicação do fabricante. Deve possuir registro ou notificação válida junto à ANVISA.
	50
	UN

	7
	 Ácido Fosfórico Gel 37% Tixotrópico –Embakagem com 3 Seringas Descrição técnica: Condicionador ácido em gel à base de ácido fosfórico a 37%. Com corante visível para facilitar a remoção e controle visual durante o procedimento clínico. Solúvel em água, fácil de remover com jato de ar/água. Embalagem contendo 3 seringas de gel (com no minimo  2g  cada) e ponteiras aplicadoras. Produto de uso odontológico profissional, com registro válido na ANVISA.
	2.000
	ENV

	8
	Ácido Poliacrílico 11,5% – frasco com 10 mL Descrição técnica resumida: Solução de ácido poliacrílico a 11,5% para limpeza e condicionamento de esmalte e dentina antes da aplicação de ionômero de vidro. Pronto para uso, com pH controlado, seguro para tecidos dentais. Frasco com 10 mL. Uso profissional. Registro ANVISA.
	100
	FR

	9
	Adesivo universal para uso odontológico, compatível com as técnicas autocondicionadas, com condicionamento seletivo e total. Promova adesão em esmalte e dentina. Frasco com 5 mL.
	100
	FR

	10
	Adesivo Dentário Fotopolimerizável com Carga Nanométrica – Frasco com 6g Descrição técnica: Adesivo fotopolimerizável de frasco único, com carga nanoparticulada de 5 nm (10% em peso). Solvente à base de água e álcool, tampa flip-top. Frasco com 6g. Uso profissional. Registro ANVISA.
	500
	FR

	11
	AFASTADOR MINESSOTA Descrição técnica: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	UN

	12
	 Água Destilada – Galão com 5 Litros, Descrição técnica: Água purificada por destilação, isenta de impurezas. Indicada para uso técnico em autoclaves e limpeza de materiais. Galão de 5L, com identificação, lote e validade. Uso não injetável.
	1.000
	UN

	13
	 Agulha Gengival 30G Curta – 25 mm – Caixa com 100 unidades. Descrição técnica: Agulha descartável para anestesia odontológica, calibre 30G, comprimento 25 mm (curta), com bisel trifacetado e cânula siliconizada. Rosca interna universal para seringas tipo carpule. Embalada individualmente, estéril. Caixa com 100 unidades. Registro ANVISA.
	600
	CX

	14
	Agulha descartável para anestesia odontológica, tipo longa, calibre 27G, comprimento 38,1 mm. Estéril, atóxica, com bisel trifacetado para punção indolor e encaixe universal. Indicada para bloqueios e infiltrações. Caixa com 100 unidades. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa
	200
	CX

	15
	Agulha Gengival 27G Longa – Caixa com 100 unidades - Descrição técnica: Agulha descartável para anestesia odontológica, com bisel trifacetado e cânula siliconizada. Calibre 27G, comprimento longo (aprox. 35 mm), rosca interna universal para carpule. Embaladas individualmente, estéreis. Caixa com 100 unidades, contendo identificação, procedência, número de lote, validade e registro na ANVISA.
	200
	CX

	16
	Alavanca Apical Aguda nº 302 - Descrição técnica: Instrumento odontológico utilizado para extrações dentárias, modelo apical agudo nº 302. Fabricado em aço inoxidável de alta resistência, com cabo anatômico, antideslizante e esterilizável em autoclave. Apresenta ponta fina e curva, indicada para luxação e remoção de raízes ou dentes com acesso restrito. Produto reutilizável, com identificação do fabricante, número de lote, procedência e registro na ANVISA.
	50
	UN

	17
	Alavanca Apical nº 301 – Descrição técnica: Instrumento odontológico para extrações dentárias, modelo apical nº 301. Fabricado em aço inoxidável, com cabo anatômico e superfície antideslizante. Ponta fina e reta, indicada para luxação e remoção atraumática de raízes e dentes. Esterilizável em autoclave. Produto reutilizável, com identificação do fabricante, procedência, número de lote e registro na ANVISA.
	50
	UN

	18
	 Alavanca Heidbrink nº 01 - Descrição técnica: Instrumento odontológico cirúrgico utilizado na remoção de raízes residuais e fragmentos dentários em espaços reduzidos. Modelo Heidbrink nº 01, com ponta fina, afilada e levemente curvada. Fabricada em aço inoxidável de alta resistência, com cabo anatômico e superfície antideslizante. Esterilizável em autoclave. Produto reutilizável, com identificação do fabricante, procedência, número de lote e registro na ANVISA
	50
	UN

	19
	Alavanca Pott 1L – Descrição técnica: Instrumento odontológico utilizado em procedimentos de exodontia para luxação e remoção de dentes e raízes. Modelo Pott 1L (curvatura para o lado esquerdo), com ponta robusta e curvada, indicada para alavancagem em molares inferiores. Fabricada em aço inoxidável, com cabo anatômico, antideslizante e resistente à esterilização em autoclave. Produto reutilizável, com identificação do fabricante, procedência, número de lote e registro na ANVISA.
	50
	UN

	20
	Alavanca Pott 1R – Descrição técnica: Instrumento odontológico utilizado em procedimentos de exodontia para luxação e remoção de dentes e raízes. Modelo Pott 1R (curvatura para o lado direito), com ponta robusta e curvada, ideal para alavancagem em molares inferiores. Fabricada em aço inoxidável, com cabo anatômico, antideslizante e esterilizável em autoclave. Produto reutilizável, com identificação do fabricante, procedência, número de lote e registro na ANVISA.
	50
	UN

	21
	Alavanca Seldin - DISPONÍVEL NO MODELOS 1L,1R E RETA  Nº2  - Descrição técnica: Instrumento odontológico utilizado em procedimentos de exodontia, especialmente na luxação e remoção de raízes e dentes posteriores. Fabricada em aço inoxidável, com cabo anatômico, antideslizante e resistente à esterilização em autoclave. Produto reutilizável, com identificação do fabricante, número de lote, procedência e registro na ANVISA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.
	100
	UN

	22
	Alavanca Seldin Infantil 1L, 1R e Reta – Descrição técnica: Instrumento odontológico indicado para procedimentos de exodontia em pacientes pediátricos. Utilizada para luxação e remoção de raízes e dentes decíduos. Fabricada em aço inoxidável, com cabo anatômico, antideslizante e esterilizável em autoclave. Produto reutilizável, com identificação do fabricante, número de lote, procedência e registro na ANVISA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.
	100
	UN

	23
	Algodão nº 2 – Pacote com no mínimo 100 unidades Descrição técnica: Rolete de algodão hidrófilo, 100% algodão, cor branca, nº 2, medindo entre 4 e 5 cm de comprimento. Indicado para isolamento relativo em procedimentos odontológicos. Pacote com no mínimo 100 unidades, contendo identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA
	400
	PAC

	24
	Alicate Ortodôntico nº 121 – Descrição técnica: Alicate ortodôntico nº 121, também conhecido como alicate Weingart, indicado para inserção, adaptação e remoção de arcos ortodônticos. Pontas finas e estriadas que garantem firmeza na preensão do fio sem danificá-lo. Fabricado em aço inoxidável de alta resistência, com acabamento polido, cabo anatômico e superfície antideslizante. Esterilizável em autoclave. Produto reutilizável, com identificação do fabricante, número de lote, procedência e registro na ANVISA
	50
	UN

	25
	Alicate Ortodôntico nº 139 – Descrição técnica: Alicate ortodôntico nº 139, utilizado para dobrar, contornar e adaptar fios e arcos ortodônticos. Modelo de três bicos (um liso e dois estriados), que permite precisão e firmeza na moldagem sem danificar o material. Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com cabo anatômico e superfície antideslizante. Esterilizável em autoclave. Produto reutilizável, com identificação do fabricante, procedência, número de lote e registro na ANVISA.
	50
	UN

	26
	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH  - DESCRIÇÃO TECNICA: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM NO MÍNIMO 5 DIÂMETROS DIFERENTES DE PERFURAÇÃO. FORNECIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA
	50
	UN

	27
	ALVEOLOTOMO LUER CURVO - DESCRIÇÃO TECNICA: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA
	50
	UN

	28
	ALVEOLOTOMO LUER RETO - DESCRIÇÃO TECNICA: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. 
	50
	UN

	29
	ALGINATO CLASSE B TIPO I: COM ALTA PRECISÃO E CAPACIDADE DE CÓPIA, SENDO CAPAZ DE REPRODUZIR FACILMENTE DETALHES COM MENOS DE 50M DE ESPESSURA, REPRODUZ OS MAIS FINOS DETALHES DEVIDO A GRANDE COMPATIBILIDADE COM GESSO, APRESENTANDO BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE (APENAS 3%) EM CURTO TEMPO DE PRESSA (DE 1,35 A 2 MINUTOS) ALÉM DE EXCELENTES PROPRIEDADES DE TIXOTROPIA, ESCOAMENTO E ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, LIVRE DE POEIRA, PRESA RÁPIDA, COMPATIBILIDADE COM GESSOS ODONTOLÓGICOS, ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E BAIXA SENERESE E DESSECAÇÃO. PESO MÍNIMO DE 454 GRAMAS.
	400
	UN

	30
	Alginato para impressão odontológica - ALGINATO PARA USO EM MOLDAGENS ODONTOLÓGICAS. TIXOTRÓPICO, COM ALTA ELASTICIDADE, RÁPIDO TEMPO DE PRESA E RÁPIDA ABSORÇÃO DE ÁGUA. AROMA DE MENTA, COR VERDE. FORNECIDO EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	400
	UN

	31
	CÁPSULA DE AMÁLGAMA DE 1 PORÇÃO COM LIGA SEM FASE GAMA 2, TECNICAMENTE AVANÇADA, TEMPO DE CURA REGULAR. VARIAÇÃO DA PROPORÇÃO DO MERCÚRIO PARA A LIGA: 1/0,85 E 1/0,94, DE ACORDO COM O TAMANHO E TEMPO DE CURA. FORÇA DE COMPRESSÃO EM 24 HORAS: 510MPA, MUDANÇA DIMENSIONAL DURANTE O ENDURECIMENTO: +0,02%. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MINIMA 12 MESES. PACOTE COM 50 UNIDADES
	50
	PAC

	32
	CÁPSULA DE AMÁLGAMA DE 2 PORÇÕES COM LIGA SEM FASE GAMA 2, TECNICAMENTE AVANÇADA, TEMPO DE CURA REGULAR. VARIAÇÃO DA PROPORÇÃO DO MERCÚRIO PARA A LIGA: 1/0,85 E 1/0,94, DE ACORDO COM O TAMANHO E TEMPO DE CURA. FORÇA DE COMPRESSÃO EM 24 HORAS: 510MPA, MUDANÇA DIMENSIONAL DURANTE O ENDURECIMENTO: +0,02%. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MINIMA 12 MESES. PACOTE COM 50 UNIDADES
	50
	PAC

	33
	CÁPSULA DE AMÁLGAMA DE 3 PORÇÕES COM LIGA SEM FASE GAMA 2, TECNICAMENTE AVANÇADA, TEMPO DE CURA REGULAR. VARIAÇÃO DA PROPORÇÃO DO MERCÚRIO PARA A LIGA: 1/0,85 E 1/0,94, DE ACORDO COM O TAMANHO E TEMPO DE CURA. FORÇA DE COMPRESSÃO EM 24 HORAS: 510MPA, MUDANÇA DIMENSIONAL DURANTE O ENDURECIMENTO: +0,02%. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MINIMA 12 MESES.PACOTE COM 50 UNIDADES
	50
	PAC

	34
	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO: estrutura com material resistente e acabamentoliso, design com cantos arredondados, painel decomando com seleto em membrana e mostrador detempo digital, ajuste do tempo de trituracao 0 a30 seg. microprocessador repete o tempo anterior,movimento em forma eliptica-com amplitude de 25mm,4000 oscilacoes por minuto, dispositivo deseguranca, tensao de alimentacao chave seletora depara 127 e 200v, sistema eletronico de baixatensao, amalgamador capsular.
	30
	UN

	35
	Anestésico Injetável – Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000 – Caixa com 50 tubetes - Descrição técnica: Anestésico local injetável à base de cloridrato de lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Indicado para procedimentos odontológicos. Acondicionado em tubetes de 1,8 mL, estéreis, prontos para uso em seringas tipo carpule. Embalagem com 50 unidades, contendo identificação do produto, procedência, número de lote, validade e registro na ANVISA. OBS: deverá ser cotado à caixa
	100
	CX

	36
	Anestésico Injetável – Cloridrato de Mepivacaína 3% sem Vasoconstritor – Caixa com 50 tubetes. Descrição técnica: Anestésico local injetável à base de cloridrato de mepivacaína 3%, sem vasoconstritor. Indicado para procedimentos odontológicos em pacientes com contraindicação ao uso de substâncias vasoconstritoras. Acondicionado em tubetes de 1,8 mL, estéreis, prontos para uso em seringas tipo carpule. Embalagem com 50 unidades, contendo identificação do produto, procedência, número de lote, validade e registro na ANVISA. OBS: deverá ser cotado a caixa
	50
	CX

	37
	Anestésico Injetável – Cloridrato de Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000 – Isento de Metilparabeno – Caixa com 50 tubetes - Descrição técnica: Anestésico local injetável à base de cloridrato de mepivacaína 2%, com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Formulação isenta de metilparabeno (conservante), ideal para pacientes com hipersensibilidade a conservantes. Acondicionado em tubetes de 1,8 mL, estéreis, compatíveis com seringas tipo carpule. Embalagem com 50 unidades, contendo identificação do produto, procedência, número de lote, validade e registro na ANVISA. OBS: deverá ser cotado a caixa
	100
	CX

	38
	Anestésico local à base de cloridrato de prilocaína 3% com noripinefrina, indicado para procedimentos odontológicos. Solução injetável. Acondicionado em tubetes de 1,8 mL, estéreis, compatíveis com seringas tipo carpule. Embalagem com 50 unidades, contendo identificação do produto, procedência, número de lote, validade e registro na ANVISA.
	50
	CX

	39
	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:200.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	300
	CX

	40
	Anestésico local à base de lidocaína 10% em spray, indicado para anestesia de superfície em procedimentos médicos e odontológicos. Frasco com 50 mL. Uso hospitalar. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.
	60
	UN

	41
	Anestésico tópico à base de benzocaína 20%, com sabor tutti-frutti. Indicado para anestesia de mucosas em procedimentos médicos e odontológicos. Bisnaga com 12g. Uso hospitalar. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.
	300
	UN

	42
	ANTISSÉPTICO INSTANTÂNEO EM ESPUMA PARA MÃOS. HIPOALERGÊNICO, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO 70%. FRASCO PUMP PLÁSTICO, COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO MANUAL CONTENDO NO MINIMO 225ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. 
	100
	UN

	43
	ANTISSÉPTICO BUCAL À BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - DESCRIÇÃO TÉCNICA: À BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%  SEM ÁLCOOL, SABOR HORTELÃ OU MENTA. FRASCO COM 1000ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. OBS: deverá ser cotado a unidade.
	1500
	UN

	44
	ANTISSÉPTICO BUCAL À BASE DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, SEM ÁLCOOL. FRASCO COM 250 ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA
	1.400
	FR

	45
	ARCO OSTBY ADULTO DOBRÁVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. FABRICADO EM POLIACETAL. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. DISPONÍVEL NO TAMANHO ADULTO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. 
	50
	UN

	46
	ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. 
	50
	UN

	47
	 Arco Ostby Infantil para Isolamento Absoluto – Descrição resumida: Arco modelo Ostby, tamanho infantil, utilizado para sustentação do lençol de borracha em procedimentos de isolamento absoluto na odontopediatria. Fabricado em poliacetal ou material plástico resistente, dobrável, autoclavável, reutilizável. Compatível com técnicas de isolamento absoluto em pacientes pediátricos. Embalado individualmente, contendo identificação do produto, procedência, número de lote, validade (quando aplicável) e registro na ANVISA.
	50
	UN

	48
	Babador (Babeiro) de Papel Descartável – Pacote com 50 unidades. Descrição técnica: Babeiro descartável para uso odontológico, confeccionado em papel absorvente com barreira de filme plástico (laminado ou PE), resistente a líquidos. Medidas mínimas: 33 cm de altura por 45 cm de largura. Tamanho adulto, com bordas reforçadas e fixação por amarração, elástico ou suporte.  Embalado em pacote com 50 unidades, contendo identificação do produto, procedência, número de lote, data de fabricação e registro na ANVISA
	1.500
	PAC

	49
	Babador (Babeiro) de Papel Descartável Infantil – Pacote com 50 unidades. Descrição técnica: Babeiro descartável para uso odontológico em pacientes pediátricos, confeccionado em papel absorvente com barreira de filme plástico (laminado ou PE), resistente a líquidos. Medidas mínimas: 25 cm de altura por 33 cm de largura. Formato anatômico infantil, com bordas reforçadas e fixação por amarração, elástico ou suporte. Indicado para proteção do paciente durante procedimentos clínicos. Produto de uso único. Embalado em pacote com 50 unidades, contendo identificação do produto, procedência, número de lote, data de fabricação e registro na ANVISA
	100
	PAC

	50
	BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL. PÓ ABRASIVO DE ALTO GRAU DE PUREZA E GRANULAÇÃO EXTRAFINA. AROMA NATURAL. SACHÊ COM 40G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	300
	UN

	51
	BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, 500G. PÓ ABRASIVO DE ALTO GRAU DE PUREZA E GRANULAÇÃO EXTRAFINA. AROMA NATURAL. FRASCO COM 500G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA
	250
	FR

	52
	Broca de Aço para Baixa Rotação Esférica – Nº 1/2, 2, 4, 5, 6 ou 8 – 28 mm – Descrição técnica: Broca esférica para baixa rotação, indicada para remoção de tecido cariado e preparo cavitário em procedimentos odontológicos. Fabricada em aço inoxidável de alta resistência, com haste padrão tipo RA (Right Angle), compatível com contra-ângulo. Comprimento total de 28 mm. Produto esterilizável, reutilizável e embalado individualmente, contendo identificação do produto, procedência, número de lote e registro na ANVISA. Disponível nas numerações 1/2, 2, 4, 5, 6 e 8 (na contratação será informada a numeração a ser fornecida).
	1.000
	UN

	53
	Broca de Aço para Baixa Rotação Esférica – Nº 1/2 e 2 – 22 mm – Descrição técnica: Broca esférica para baixa rotação, indicada para remoção de tecido cariado e preparo cavitário em procedimentos odontológicos. Fabricada em aço inoxidável de alta resistência, com haste padrão tipo RA (Right Angle), compatível com contra-ângulo. Comprimento total de 22 mm. Produto esterilizável, reutilizável e embalado individualmente, contendo identificação do produto, procedência, número de lote e registro na ANVISA. Disponível nas numerações 1/2 e 2 (na contratação será informada a numeração a ser fornecida).
	200
	UN

	54
	Broca Carbide para Alta Rotação – Nº 245, 330 ou 57 – Descrição técnica: Broca carbide (em carboneto de tungstênio), indicada para uso em alta rotação, utilizada em procedimentos odontológicos para abertura coronária, remoção de tecido cariado e preparo cavitário. Alta durabilidade e corte preciso. Haste padrão tipo FG (Friction Grip), compatível com canetas de alta rotação. Produto esterilizável e embalado individualmente. Disponível nas numerações 245, 330 e 57 (na contratação será informada a numeração a ser fornecida). Embalagem contendo identificação do produto, procedência, número de lote e registro na ANVISA.
	1.000
	UN

	55
	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG. Para alta rotação. No formato tronco-cônico. Com ponta ativa (0,8mm de diâmetro). Na cor: prata. Disponível na numeração 23mm e 28mm (na contratação será informada a numeração a ser fornecida). Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade.
	400
	UN

	56
	BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE PARA ALTA ROTAÇÃO. Produzida em aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrogalvânico. Apresentada em embalagem individual e estéril. Deverá conter na embalagem: código de barra, data de fabricação, validade, registro no ministério da saúde, lote e ISO. Disponível nos modelos: 1011, 1012 (HASTE CURTA), 1012 (HASTE LONGA), 1013, 1014 (HASTE CURTA), 1014 (HASTE LONGA),1015, 1016, 1016 (HASTE LONGA), 1022, 1024, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1045, 1046, 1047, 1062, 1063, 1066, 1090, 1092, 1190, 1190 (FINA), 1190 (EXTRA-FINA), 1302, 1332, 1342, 1343, entre outros. Na contratação será informado o modelo que deverá ser fornecido. Unidade.
	400
	UN

	57
	BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE PARA ALTA ROTAÇÃO. Produzida em aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrogalvânico. Apresentada em embalagem individual e estéril. Deverá conter na embalagem: código de barra, data de fabricação, validade, registro no ministério da saúde, lote e ISO. Disponível nos modelos: 2082, 2135, 2135 (FINA), 2135 (EXTRA-FINA), 2200, 2200 (EXTRA-FINA) entre outros. Na contratação será informado o modelo que deverá ser fornecido. Unidade.
	400
	UN

	58
	BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE PARA ALTA ROTAÇÃO. Produzida em aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrogalvânico. Apresentada em embalagem individual e estéril. Deverá conter na embalagem: código de barra, data de fabricação, validade, registro no ministério da saúde, lote e ISO. Disponível nos modelos: 3017 (EXTRA FINA), 3018 (HASTE LONGA), 3070, 3118, 3118 (FINA), 3118 (EXTRA-FINA), 3168, 3168 (FINA), 3168 (EXTRA-FINA), 3168 (GROSSA), 3195, 3195 (FINA), 3195 (EXTRA-FINA), 3200, entre outras. Na contratação será informado
	400
	UN

	59
	BROCA GATES GLIDDEN 28MM, PARA BAIXA ROTAÇÃO. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 1, 2, 3, 4, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA
	200
	UN

	60
	BROCA LARGO CA 28MM. Esterelizável. Disponivel na numeração 1, 2 e 3 (na contratação será informada a numeração a ser fornecida). Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade.
	100
	UN

	61
	BROCA LARGO PEESO 28MM. Esterelizável. Disponivel na numeração 1, 2 e 3 (na contratação será informada a numeração a ser fornecida). Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade.
	120
	UN

	62
	BROCA TRANSMETAL CILÍNDRICA FG. Para alta rotação. Fabricada em carbeto de tungstênio, em peça única sem solda, sendo muito mais resistentes a quebra. Lâminas dentadas que evitam vibrações e sobreaquecimento. Tamanho: 19mm. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade.
	100
	UN

	63
	Broca Minicut, confeccionada em aço inoxidável ou tungstênio, com alto poder de corte e precisão. Indicada para desgaste e preparo cavitário em procedimentos odontológicos. Compatível com peças de mão de alta ou baixa rotação, conforme modelo. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	100
	UN

	64
	BROQUEIRO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 PONTAS FG (BROCA DE ALTA ROTAÇÃO). AUTOCLAVÁVEL. FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE
	50
	UN

	65
	BROQUEIRO 21 FUROS. Modelo FG e CA (para alta e baixa rotação). Confeccionado em material resistente que possibilita a esterilização em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e registro na ANVISA. Unidade.
	50
	UN

	66
	BRUNIDOR Nº 29 SIMPLES, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	50
	UN

	67
	BRUNIDOR Nº 33 SIMPLES, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	50
	UN

	68
	CABO PARA ESPELHO BUCAL. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 11CM (+/- 2CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE
	250
	UN

	69
	Caneta de alta rotação, leve, design ergonômico, com spray triplo, pinça tipo FG (saca brocas), rolamento cerâmico. Autoclavável a 135°C. Encaixe Borden (2 furos). Facilidade na assepsia. Garantia de 6 meses. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	50
	UN

	70
	Cínzel de Lucas com dupla extremidade em bisel, confeccionado em aço inoxidável, indicado para procedimentos odontológicos, especialmente para remoção de tecido ósseo. Reutilizável, esterilizável. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	50
	UN

	71
	Cínzel de Ochsenbein nº 01/02, confeccionado em aço inoxidável, com lâmina curva e angulada, indicado para procedimentos odontológicos de remoção e modelagem óssea. Reutilizável, esterilizável. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	50
	UN

	72
	Cínzel Goivo tipo Alexander, com cabo de alavanca, confeccionado em aço inoxidável. Indicado para procedimentos odontológicos de remoção e modelagem óssea. Reutilizável, esterilizável.  DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	50
	UN

	73
	Contra ângulo odontológico com encaixe universal tipo INTRA. Confeccionado em material resistente, autoclavável, com cabeça angulada para melhor acesso em áreas de difícil visualização. Indicado para procedimentos clínicos e restauradores. Uso hospitalar/odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	74
	Corrente para fixação de guardanapo odontológico, com presilhas metálicas nas extremidades. Confeccionada em material resistente, reutilizável, de fácil higienização. Uso hospitalar/odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	100
	UN

	75
	Cursores confeccionados em silicone flexíveis, atóxicos e esterilizáveis. Indicados para controle e fixação de sondas, tubos ou cateteres em procedimentos hospitalares. Uso hospitalar. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	76
	Caixa Metálica Lisa para Instrumental – 18 x 8 x 5 cm – Descrição técnica: Caixa metálica lisa, sem perfurações, indicada para armazenamento e esterilização de instrumentais odontológicos ou cirúrgicos. Fabricada em material resistente à corrosão, com acabamento liso e bordas arredondadas. Dimensões: 18 cm (C) x 8 cm (L) x 5 cm (A). Produto reutilizável, esterilizável em autoclave.
	50
	UN

	77
	Caixa Metálica Perfurada para Instrumental – 26 x 12 x 6 cm – Descrição técnica: Caixa metálica perfurada, indicada para armazenamento, organização e esterilização de instrumentais odontológicos ou cirúrgicos. Fabricada em material metálico resistente à corrosão, com acabamento perfurado que permite circulação eficiente do vapor na autoclave. Dimensões: 26 cm (C) x 12 cm (L) x 6 cm (A). Tampa com encaixe seguro. Produto reutilizável, esterilizável em autoclave.
	50
	UN

	78
	CAIXA REVELADORA PARA RX ODONTOLOGICO. CÂMARA ESCURA SEM ILUMINAÇÃO. INDICADA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS PERIAPICAIS PORTÁTIL, COM ANGULAÇÃO PARA ENTRADA DE MÃOS, FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA, VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COR BRANCA. ACOMPANHA 04 RESERVATÓRIOS PARA LÍQUIDO, SENDO 2 COM TAMPA. FORNECIDA EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.
	50
	UN

	79
	Capa protetora individual, em material plástico rígido ou flexível de boa qualidade, atóxica, inodora, lavável e reutilizável. Deve ter tamanho compatível com escova dental infantil e/ou adulto padrão, com sistema de fechamento seguro (encaixe ou similar), garantindo a proteção das cerdas contra contaminação e sujeira. Embalagem com identificação do fabricante e data de validade, quando aplicável.
	1.500
	UN

	80
	CARIOSTÁTICO 30%, LÍQUIDO, FRASCO COM 10 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	FR

	81
	CARIOSTÁTICO 10%, LÍQUIDO, FRASCO COM 10 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	FR

	82
	CARTELA PARA RAIO X OCLUSAL COM 1 FURO. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	50
	PAC

	83
	CARTELA DE RAIO X COM 14 FUROS. INDICADO PARA ARMAZENAR E FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE FILMES DE RAIO-X. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.
	50
	UN

	84
	CARTELA EM PAPEL CARTOLINA PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS, TAMANHO INFANTIL, COM CAPACIDADE PARA DUAS PELÍCULAS. PACOTE COM 100 CARTELAS.
	50
	PAC

	85
	 Cartela para RX Odontológico – 2 Furos – Pacote com 100 unidades - Descrição técnica: Cartela plástica para organização e arquivamento de radiografias odontológicas periapicais. Modelo com 2 furos, compatível com pastas padrão para RX. Confeccionada em material plástico flexível, transparente ou translúcido, resistente à dobra e ao manuseio. Tamanho padrão para filmes radiográficos odontológicos. (cotar pacote)
	50
	PAC

	86
	CERA PERIFÉRICA Nº 6. UTILIZADA PARA O SELAMENTO DAS BORDAS DAS MOLDEIRAS PLÁSTICAS OU METÁLICAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 40 BASTÕES CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (preço unitário considera os 40 bastões)
	50
	UN

	87
	CERA ROSA Nº07. INDICADA PARA MOLDAGEM DE OCLUSÃO INICIAL OU PRIMEIRA TOMADA DE MORDIDA. MACIAS E FLEXÍVEIS. CAIXA COM 18 LÂMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA (preço unitário considera as 18 lâminas)
	110
	UN

	88
	CERA UTILIDADE VERMELHA. INDICADA PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. MACIAS E FLEXÍVEIS. CAIXA COM 5 LÂMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. (preço unitário considera as 05 lâminas embaladas individualmente)
	50
	UN

	89
	CIMENTO CIRÚRGICO PÓ, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, FRASCO COM 12G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA
	70
	UN

	90
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR. FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 SERINGA DE 2,5G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA
	300
	UN

	91
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, FOTOATIVO, RADIOPACO. COR A1. KIT CONTENDO 1 PÓ COM 5G + 1 LÍQUIDO DE 2,5ML + 1 PRIMER DE 2,5ML + 1 GLAZE DE 5 ML. ACOMPANHA 1 COLHER MEDIDORA E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA
	200
	UN

	92
	CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. KIT CONTENDO 1 FRASCO COM 12 G DE PÓ + 1 FRASCO COM 10 ML DO LÍQUIDO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	UN

	93
	CIMENTO ENDODÔNTICO PÓ E LÍQUIDO, CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, QUE OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CAOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL, APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. CAIXA COM 1 FRASCO DO PÓ DE 8G + TUBO DE RESINA COM 9G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA
	50
	UN

	94
	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, COM FLÚOR / SEM FLÚOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM NO MINIMO 20G E MAXIMO 25G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO SE DEVERÁ SER FORNECIDO COM FLÚOR OU SEM FLÚOR.
	50
	UN

	95
	CIMENTO CIRÚRGICO PASTA-PASTA SEM EUGENOL. Indicado para uso em cirurgias periodontais. Caixa contendo 01 pasta base com 90g e 01 pasta catalisadora com 90g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e lote. Kit.
	50
	UN

	96
	Colgadura para RX Individual – Descrição técnica: Colgadura (suporte) para fixação e organização de radiografias odontológicas individuais. Confeccionada em material plástico flexível, translúcido ou opaco, resistente ao manuseio. Possui furo ou sistema de encaixe para inserção em pasta ou painel de RX. Indicada para pendurar e visualizar radiografias periapicais de forma prática e organizada
	50
	UN

	97
	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL. Campo operatório 25x28 pré-lavada, estéril, pré encolhido, bacteriológico com 100 de algodão em tecido quadrupolo sobreposto tipo tela. Tecido fechado nas extremidades com costura para reforçar e evitar o seu desfiamento. Pacote com 5 unidades.
	400
	PAC

	98
	CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA, GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%. PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ML. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.
	250
	PAC

	99
	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA 28MM. CAIXA COM NO MÍNIMO 120 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS XF, F, FF, FM, M E MF, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERA SER FORNECIDA. 
	50
	CX

	100
	CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 34MM, TAMANHO FM (EL). CAIXA COM NO MÍNIMO 80 UNIDADES. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. 
	50
	PAC

	101
	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL, 28MM. RADIOPACO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 15-40 E 45-80. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM NO MÍNIMO 120 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. 
	50
	PAC

	102
	Cone de guta-percha, estéril, radiopaco, padronizado, indicado para obturação de canais radiculares em tratamentos endodônticos. Apresentado em blister com 120 unidades. Uso odontológico. Embalado indivudualmente. Produto registrado na Anvisa. Disponível nos tamanhos: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80. Na contratação será informado o tamanho a ser fornecido. 
	150
	PAC

	103
	Cone de papel absorvente endodôntico – 1ª série (nº 15 a 40), estéril, altamente absorvente, com ponta calibrada. Indicado para secagem de canais radiculares em tratamentos endodônticos. Embalagem com 200 unidades. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.  (p
	75
	PAC

	104
	Cone de papel absorvente endodôntico – 2ª série (nº 45 a 80), estéril, altamente absorvente, com ponta calibrada. Indicado para secagem de canais radiculares em tratamentos endodônticos. Embalagem com 200 unidades. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	50
	PAC

	105
	Cones de guta-percha acessórios tipo B7, comprimento 28 mm, estéreis e radiopacos. Indicados como cones auxiliares para complementação da obturação de canais radiculares. Caixa com 120 unidades. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	50
	PAC

	106
	Cones de guta-percha acessórios tipo B8, comprimento 28mm, estéreis, radiopacos e padronizados. Indicados como cones auxiliares na obturação de canais radiculares em tratamentos endodônticos. Caixa com 120 unidades. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	50
	CX

	107
	CREME OU GEL DENTAL ADULTO COM FLÚOR. ACONDICIONADO EM TUBO PLÁSTICO CONTENDO 90 G DO PRODUTO EMBALADO EM CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.
	5.000
	UN

	108
	CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA. SORTIDAS. SEM FARPAS, TINGIDA COM PIGMENTOS ATÓXICOS. DISPONÍVEL EM 5 TAMANHOS CODIFICADOS POR CORES. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	100
	CX

	109
	CUNHA ANATÔMICA EM PLÁSTICO. TAMANHO MÉDIO (COR AMARELA), SEM FARPAS, TINGIDA COM PIGMENTOS ATÓXICOS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	50
	CX

	110
	CUNHA ANATÔMICA EM PLÁSTICO. TAMANHO PEQUENO (COR AZUL), SEM FARPAS, TINGIDA COM PIGMENTOS ATÓXICOS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	50
	CX

	111
	CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA. BLISTER COM 20 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA.
	50
	BLI

	112
	Cureta Crane-Kaplan nº 6, confeccionada em aço inoxidável, com extremidades arredondadas e cortantes. Indicada para procedimentos odontológicos periodontais, como remoção de tártaro subgengival. Reutilizável, esterilizável. Uso odontológico/hospitalar. Produto registrado na Anvisa.
	50
	CX

	113
	CURETA DE DENTINA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS Nº5 , Nº11,5, Nº14, Nº17, Nº18, Nº19 E Nº20. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA.
	100
	UN

	114
	CURETA GRACEY, COM CABO OCO E GROSSO, AUTOCLAVÁVEL. DISPONÍVEL NOS MODELOS: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. 
	120
	UN

	115
	CURETA DE LUCAS. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS Nº 84, Nº 85 E Nº 86.  NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA
	50
	UN

	116
	CURETA GRACEY MINI FIVE. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. DISPONÍVEL NOS MODELOS: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 E 13-14, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.
	100
	UN

	117
	Cureta periodontal modelo McCall nº 11-12, confeccionada em aço inoxidável. Indicada para remoção de cálculo supra e subgengival em dentes posteriores. Lâmina robusta e curva, adaptada à anatomia dental. Reutilizável, esterilizável. Uso odontológico/hospitalar. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	118
	Cureta periodontal modelo McCall nº 13-14, confeccionada em aço inoxidável. Indicada para remoção de cálculo supra e subgengival em dentes posteriores, especialmente nas regiões distais. Lâmina curva e robusta, adaptada à anatomia dental. Reutilizável, esterilizável. Uso odontológico/hospitalar. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	119
	Cureta periodontal modelo McCall nº 17-18, confeccionada em aço inoxidável. Indicada para remoção de cálculo dentário supra e subgengival em molares, especialmente nas regiões posteriores de difícil acesso. Lâmina curva e resistente. Reutilizável, esterilizável. Uso odontológico/hospitalar. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	120
	Decapante desoxidante para limpeza e conservação de instrumentos cirúrgicos e odontológicos. Remove oxidações, manchas e resíduos, prolongando a vida útil dos instrumentos. Frasco com 500 mL. Uso hospitalar. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	121
	Dedeira de borracha, indicada para manipulação e inserção de amálgama em procedimentos odontológicos. Confeccionado em material flexível, atóxico e resistente. Uso hospitalar/odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	122
	DESCOLADOR MOLT 2-4. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.
	50
	UN

	123
	DESCOLADOR MOLT Nº 9. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.
	50
	UN

	124
	Discos de polimento Sof-Lex, série fina, com mandril tipo Pop-On. Indicados para acabamento e polimento de restaurações em resinas compostas e outros materiais restauradores. Kit com 120 unidades. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	30
	KIT

	125
	Discos de polimento Sof-Lex, série grossa, com mandril tipo Pop-On. Indicados para o desgaste inicial e contorno de restaurações em resinas compostas e outros materiais restauradores. Kit com 120 unidades. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	30
	KIT

	126
	DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO. SÉRIE LARANJA. KIT COM 120 DISCOS SORTIDOS. GRANULAÇÕES: SUPER FINO (LARANJA CLARO), FINO (LARANJA), MÉDIO (LARANJA ESCURO) E GROSS (MARROM). ACOMPANHA 1 MANDRIL.
	50
	KIT

	127
	ESCAVADOR DE DENTINA DISPONÍVEL NOS TAMANHOS Nº 05, 14, 17 E 18. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLÁVEL. FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	100
	UN

	128
	ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS DE NYLON MACIAS OU EXTRA MACIAS, DISPOSTAS EM NO MÍNIMO QUATRO FILEIRAS DE TUFOS DE CERDAS. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 CM. ACOMPANHA ESTOJO PROTETOR DE CERDAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA.
	20.000
	UN

	129
	ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS COM CERDAS EXTRA MACIAS. ESCOVA COM CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS PROTETORAS.
	100
	UN

	130
	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS DE NYLON MACIAS OU EXTRA MACIAS, DISPOSTAS EM NO MÍNIMO QUATRO FILEIRAS DE TUFOS DE CERDAS. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 15 CM. ACOMPANHA ESTOJO PROTETOR DE CERDAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA.
	12.000
	UN

	131
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS, COM CERDAS FABRICADAS EM LATÃO E CORPO PLÁSTICO. FORNECIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.
	50
	UN

	132
	ESCOVA DE ROBSON, CÔNICA, COR BRANCA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	2.300
	UN

	133
	ESCULPIDOR LECRON Nº 5. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	50
	UN

	134
	ESCULPIDOR LECRON Nº 8. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. 
	50
	UN

	135
	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA Nº 11. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. 
	50
	UN

	136
	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA Nº 12. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. 
	50
	UN

	137
	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA Nº 15. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. 
	50
	UN

	138
	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA Nº 3. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. 
	50
	UN

	139
	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA Nº 2. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. 
	50
	UN

	140
	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA Nº 4. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. 
	50
	UN

	141
	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA Nº 5. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. 
	50
	UN

	142
	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA Nº 6. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. 
	50
	UN

	143
	ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MODELO THOMPSON .FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS: Nº 1, Nº 2, Nº 4, Nº 5 E Nº6. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA
	50
	UN

	144
	Espátula odontológica nº 72, confeccionada em aço inoxidável, indicada para manipulação e aplicação de cimentos dentários. Lâmina resistente, com cabo anatômico. Reutilizável, esterilizável. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	75
	UN

	145
	Espátula plástica, resistente e flexível, indicada para manipulação de materiais de moldagem, como alginato. Formato anatômico que facilita a homogeneização. Reutilizável, lavável. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	146
	Espelho bucal plano nº 3, confeccionado em aço inoxidável ou com cabo metálico/acrílico. Indicado para inspeção visual da cavidade oral e auxílio em procedimentos odontológicos. Superfície reflexiva de alta definição. Reutilizável, esterilizável. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	150
	UN

	147
	Espelho bucal plano nº 5, confeccionado em aço inoxidável ou com cabo metálico/acrílico. Indicado para inspeção da cavidade oral e apoio em procedimentos clínicos. Superfície refletiva de alta definição. Reutilizável, esterilizável. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	1.000
	UN

	148
	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO. 100% COLÁGENO (GELATINA) PORCINO LIOFILIZADO. REABSORVÍVEL. ESTÉRIL. CAIXA COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	CX

	149
	EXTIRPA NERVOS, 25MM, NÚMEROS: Nº25, Nº30, Nº35 E Nº40. INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO VIVO (POLPA) DO INTERIOR DO CANAL. CARTELA COM 10 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA.
	50
	CX

	150
	EXTIRPA NERVOS, 21MM. INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO VIVO (POLPA) DO INTERIOR DO CANAL. CARTELA COM 10 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.
	50
	CX

	151
	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 3-0, COM AGULHA 1/2 TRIANGULAR CIRCULAR 1,5CM, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM NYLON, COR PRETA. ESTÉRIL. EMBALADO EM ENVELOPE ESTÉRIL E INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM NO MÍNIMO 24 ENVELOPES.
	50
	CX

	152
	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 4-0, COM AGULHA 3/8 1,5CM, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL. EMBALADO EM ENVELOPE ESTÉRIL E INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM NO MÍNIMO 24 ENVELOPES.
	50
	CX

	153
	FIO DENTAL 100 MTS, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA, COM AROMA MENTA, CAMADA DE CERA DESLIZANTE, TAMPA FLIP, EMBALAGEM DE 100 MTS, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	600
	UN

	154
	FIO DENTAL 500 MTS, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA, COM AROMA MENTA, CAMADA DE CERA DESLIZANTE, TAMPA FLIP, EMBALAGEM DE 500 MTS, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	1.000
	UN

	155
	FIO RETRATOR PARA AFASTAMENTO GENGIVAL Nº 000 (ULTRA-FINO). EMBALAGEM COM 244CM, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	30
	UN

	156
	FLÚOR FOSFATO ACIDULADO 1,23% EM GEL TIXOTRÓPICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	500
	FR

	157
	FLUORETO DE SÓDIO 2% (NEUTRO) EM GEL TIXOTRÓPICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	500
	FR

	158
	FORCEPS ADULTO Nº 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18L, 18R, . DESTINADO PARA AUXILIAR NA EXTRAÇÃO DE DENTES. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. NO PEDIDO HAVERÁ O TAMANHO SOLICITADO DO FORCEPS
	100
	UN

	159
	FORCEPS INFANTIL Nº 02, 03, 04, 05, 06. DESTINADO PARA AUXILIAR NA EXTRAÇÃO DE DENTES. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. NO PEDIDO HAVERÁ O TAMANHO SOLICITADO DO FORCEPS INFANTIL
	50
	UN

	160
	Gesso pedra tipo III, indicado para uso odontológico e ortodôntico na confecção de modelos de estudo e trabalho. Alta resistência mecânica, excelente reprodução de detalhes e baixa expansão. Embalagem com 1 kg. Uso hospitalar/odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	220
	UN

	161
	Gesso pedra tipo IV, indicado para uso odontológico em modelos de trabalho que exigem alta precisão dimensional. Alta dureza, resistência à compressão e baixa expansão. Embalagem com 1 kg. Uso hospitalar/odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	300
	UN

	162
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, P.A. FRASCO COM 10G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	FR

	163
	IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO, PARA RESTAURAÇÃO. DEVE POSSUIR COMPROVADA ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA, ALIADA A PROPRIEDADES ANTICARIOGÊNICA. FRASCO COM 8ML. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVIS
	50
	FR

	164
	IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, COR A1, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 8G, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA
	50
	KIT

	165
	IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, COR A2, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 8G, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA
	50
	KIT

	166
	IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, COR A3, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 8G, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO.EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	KIT

	167
	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS, FABRICADAS EM ALUMÍNIO, TAMANHO ADULTO, CONTENDO 9 UNIDADES DE MOLDEIRAS SENDO 4 SUPERIORES, 4 INFERIORES E 1 GIRATÓRIA. FORNECIDO EM EMBALGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	KIT

	168
	KIT DE PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA, FLEXÍVEIS E IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. KIT COMPOSTO POR NO MÍNIMO 7 PONTAS DE SILICONE SORTIDAS SENDO 2 DISCOS, 2 TAÇAS E 3 CHAMAS DE VELA. FORNECIDO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	100
	KIT

	169
	KIT DE PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA, PARA BAIXA ROTAÇÃO. FORNECIDO EM BROQUEIRO ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL COM NO MÍNIMO 6 UNIDADES, SENDO 2 LENTILHAS, 2 TAÇAS E 2 OGIVAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	100
	KIT

	170
	KIT DE PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA. PARA USO EM BAIXA ROTAÇÃO. KIT CONTENDO NO MÍNIMO 8 PONTAS SENDO 4 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA E 4 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO NORMAL OU REGULAR. FORNECIDO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.
	100
	KIT

	171
	KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMALGAMA, SORTIDO, COM 6 UNIDADES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	50
	KIT

	172
	LAMPARINA ODONTOLÓGICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE DE 80ML.
	50
	UN

	173
	LÂMINA DE BISTURI DESCÁRTAVEL Nº 15 EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	CX

	174
	LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE, 21MM. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS: 15-40 (SORTIDAS) E Nº15, 20, 25, 30, 35, 40 (NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA). LIMA MANUAL ENDODÔNTICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADO POR TORÇÃO, SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, EMPREGADA NA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES TIPO FLEXO FILE. CAIXA COM 06 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	100
	CX

	175
	LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE, 25MM. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS: 15-40 (SORTIDAS) E Nº15, 20, 25, 30, 35, 40 (NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA). LIMA MANUAL ENDODÔNTICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADO POR TORÇÃO, SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, EMPREGADA NA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES TIPO FLEXO FILE. CAIXA COM 06 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE
	100
	CX

	176
	LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE, 31MM. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS: 15-40 (SORTIDAS) E Nº15, 20, 25, 30, 35, 40 (NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA). LIMA MANUAL ENDODÔNTICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADO POR TORÇÃO, SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, EMPREGADA NA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES TIPO FLEXO FILE. CAIXA COM 06 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	100
	CX

	177
	LIMA K FILE 2ª SÉRIE, 31MM. NUMERAÇÃO: Nº15-40. LIMA MANUAL ENDODÔNTICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADO POR TORÇÃO, SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. CAIXA COM 06 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	10
	CX

	178
	MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA PARA DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS DE HIGIENE BUCAL. CONFECCIONADO EM RESINA, COM ARTICULADOR E DENTES FIXOS.
	15
	UN

	179
	Martelo cirúrgico tipo Mead, confeccionado em aço inoxidável, utilizado em procedimentos ortopédicos e odontológicos para inserção e adaptação de instrumentos. Reutilizável, esterilizável. Uso hospitalar. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	180
	MASSAGEADOR DE GENGIVA COM ESTOJO PROTETOR. INDICADO PARA A HIGIENIZAÇÃO BUCAL DO BEBÊ. FABRICADO EM SILICONE ANTIALÉRGICO, ATÓXICO, MACIO E ESTERILIZÁVEL. FORNECIDO EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. NÃO SERÁ ACEITO ESTOJO PROTETOR SEPARADO DA EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO
	100
	BLI

	181
	MATRIZ DE AÇO. INDICADO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÕES CLASSE II, COM COMPÓSITOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS E AMÁLGAMA DE PRATA. GEOMETRIA E FORMA QUE PERMITEM UMA ADAPTAÇÃO PERFEITA. MATRIZ COM FIXAÇÃO INCORPORADO. CAIXA COM 20 UNIDADES. DISPONÍVEL PARA OS DENTES MOLARES E PRÉ-MOLARES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.
	60
	CX

	182
	MATRIZ TOFFLEMIRE. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. ESPESSURA DE 0,05MM. PACOTE COM 12 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: Nº1, MOLAR E PRÉ - MOLAR. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.
	600
	PAC

	183
	MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS. POTE COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS SUPER-FINO (0,5MM), EXTRA-FINO (1MM), FINO (1,5MM) E REGULAR (2MM). NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO).  (DEVERÁ SER COTADO A UNIDADE COM 100 UNIDADES)
	100
	UN

	184
	OTOSPORIN 10MG.
	50
	FR

	185
	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	50
	UN

	186
	PASTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO: PASTA A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO GRANULAÇÃO EXTRA-FINA DE 6 A 8 MICRONS, SERINGA DE 4 GRAMAS, COM PONTAS APLICADORAS
	50
	UN

	187
	PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL. TUBO COM NO MÍNIMO 60G. UTILIZADA NA TÉCNICA ODONTOLÓGICA DE POLIMENTO DE RESINAS ACRÍLICAS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA
	50
	UN

	188
	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, SABOR TUTTI-FRUTTI, TUBO COM 45 A 50G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	200
	UN

	189
	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, SABOR TUTTI-FRUTTI, TUBO COM 85 A 90G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	200
	UN

	190
	Peça reta odontológica com encaixe universal tipo INTRA, equipada com sistema de refrigeração externa. Confeccionada em material resistente, autoclavável, indicada para procedimentos clínicos e laboratoriais. Uso hospitalar/odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	20
	UN

	191
	PECA RETA DE MAO, COM FIXACAO DE BROCA ATRAVES DE GIRO DE ANEL. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUIR CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS, AUTOCLAVAVEL, ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM. RELACAO DE TRANSMISSAO SENDO DE 1:1. BROCAS: HASTE TIPO 2HP STANDARD
	20
	UN

	192
	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL ADULTO, COM VELOCIDADE F-, MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA PACIENTE, DE IMAGENS NÍTIDA E ALTO CONTRASTE. CAIXA COM 150 UNIDADES. (DEVERÁ SER COTADO A UNIDADE COM 150 UNIDADES)
	50
	UN

	193
	Pó de pedra-pomes, granulação fina, indicado para polimento dentário e acabamento de próteses em procedimentos odontológicos. Embalagem com 1000 g. Uso hospitalar/odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	194
	RESINA COMPOSTA COR A1, A2, A3, A3,5, A4 CARGA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, ONDE AS PARTICULAS INORGANINICAS REPRESENTEM 71% DO VOLUME TOTAL COM UM TAMANHO MEDIO ENTRE 3,5 E 0,01 MICROS, SENDO A SILICA TRATADA COM CERAMICA, TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO AS SUBSTANCIAS, BISFENOL-A GLICILDIMETACRILATO (BIS-GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA), AGUA E PIGMENTO CONTENDO 4 GRAMAS COM INDICAÇÃO COMPROVADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, INCLUINDO SUPERFICIES OCLUSAIS DE BAIXA VISCOSIDADE PARA NÃO GRUDAR NOS INSTRUMENTOS DE INSERÇAO DO MATERIAL NAS CAVIDADES. NO PEDIDO SERÁ INFORMADO A COR REQUERIDA
	250
	UN

	195
	RESINA COMPOSTA FLOW NA COR A2. FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, INDICADA TAMBÉM COMO FORRAMENTO DE CAVIDADES, COM BAIXO VALOR DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, COM NO MÍNIMO 70% DE TEOR DE CARGA, COM ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, 01 SERINGA COM 2 GRAMAS.
	50
	UN

	196
	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, DEVE POSSUIR 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, CONTER FLÚOR. TUBO COM 2G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES MATIZADO E BRANCO OPACO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. 
	100
	UN

	197
	SERINGA ENDODÔNTICA PARA APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. 
	50
	UN

	198
	SINDESMÓTOMO DUPLO. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	50
	UN

	199
	SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% (1% DE CLORO LIVRE). FRASCO COM 1 LITRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	120
	UN

	200
	Solução hemostática, pronta para uso, indicada para controle de sangramentos em procedimentos clínicos e odontológicos. Apresentação em frasco com 10 mL. Uso hospitalar/odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	201
	Solução reveladora de cárie (Videcárie), indicada para evidenciar tecidos cariados durante procedimentos odontológicos. Frasco com 10 mL. Uso odontológico. Produto registrado na Anvisa.
	50
	UN

	202
	SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA- ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA- FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO DAS PONTEIRAS: 2,5MM E 3,0MM. DIÂMETRO DO TUBO: 5MM. SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO. CAIXA COM NO MINÍMO 20 UNIDADES E 40 PONTEIRAS. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.
	200
	CX

	203
	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	1000
	PAC

	204
	TIRA DE LIXA DIAMANTADA SERRILHADA, 2,5X0,05MM. EMBALAGEM CONTENDO 5 UNIDADES.
	50
	PAC

	205
	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, 2MM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	50
	CX

	206
	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, 4MM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.
	50
	CX

	207
	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER COM TAMANHO MÍNIMO DE 10X100X0,5MM. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE, CAIXA COM 50 UNIDADES.
	50
	CX



V – Levantamento de mercado
Foi realizada pesquisa mercadológica utilizando como base os dados disponibilizados no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), considerando atas e contratos públicos similares, com foco em itens compatíveis com os materiais odontológicos listados no Termo de Referência. A escolha pelo modelo de Registro de Preços se deu para permitir aquisições futuras e parceladas, conforme a demanda efetiva dos municípios consorciados, garantindo maior flexibilidade e economicidade.

VI – Estimativa do valor da contratação
A estimativa de valor foi elaborada com base em levantamento de preços públicos disponíveis no Painel de Preços do TCE-RS e PNCP, considerando contratos e atas recentes relacionados a materiais odontológicos com especificações compatíveis. As informações utilizadas estão devidamente anexadas a este ETP para fins de transparência e comprovação, sendo resguardado o sigilo da estimativa nos termos do art. 24 da Lei nº 14.133/2021, até a conclusão da fase competitiva do certame.

VII – Descrição da solução como um todo
A solução proposta contempla o fornecimento centralizado de materiais odontológicos, conforme demanda apresentada no Documento de Formalização da Demanda (DFD). O objeto abrange diversos insumos de uso clínico e ambulatorial, tais como anestésicos, brocas, cimentos, espátulas, agulhas, entre outros itens descritos no Termo de Referência. A aquisição será realizada por meio de Registro de Preços, permitindo o atendimento flexível e fracionado conforme a necessidade de cada município consorciado. A entrega ocorrerá na sede do CONISA, que fará a distribuição aos municípios conforme planejamento logístico interno.
Destaca-se ainda que, visando garantir a conformidade técnica e a segurança dos produtos, será exigida a apresentação de amostras para análise técnica prévia dos seguintes itens: 9, 10, 29, 30, 39, 43, 48, 54, 90, 91, 128, 130 e 154, conforme previsto no Termo de Referência.
A exigência de amostras tem como objetivo garantir:
A compatibilidade dos produtos ofertados com os critérios técnicos, normativos e sanitários exigidos;
A verificação da qualidade dos materiais quanto à composição, acabamento, gramatura, textura, elasticidade, resistência, rotulagem e embalagem;
A prevenção de divergências entre o item ofertado e aquele efetivamente entregue, promovendo a correta execução contratual;
A proteção à saúde dos usuários, considerando o uso direto desses produtos em pacientes e profissionais da área da saúde. para análise técnica prévia de itens selecionados no Termo de Referência. Essa medida permite verificar a compatibilidade entre o material ofertado e o especificado, reduzindo riscos de fornecimento inadequado e promovendo a correta execução contratual.
VIII – Justificativas para o parcelamento
A contratação foi parcelada por item, respeitando a especificidade técnica de cada material e possibilitando a ampliação da competitividade. Itens homogêneos foram agrupados conforme sua natureza e finalidade.

IX – Resultados pretendidos
Garantia de abastecimento regular;
Economia de escala;
Redução de custos logísticos;
Padronização de itens e controle sanitário centralizado.
X – Providências administrativas prévias
Será realizada capacitação e designação formal de fiscais administrativos e técnicos. O processo está alinhado com os fluxos internos do CONISA para gestão e fiscalização contratual.

XI – Contratações correlatas
Esta contratação é complementar à aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, também realizados pelo CONISA, compondo o sistema de abastecimento integrado para a rede de saúde bucal.

XII – Impactos ambientais
A contratação considera itens com embalagem mínima, possibilidade de descarte responsável e conformidade com logística reversa, quando aplicável.

XIII – Posicionamento conclusivo
Conclui-se que a contratação por Registro de Preços de materiais odontológicos é adequada para atender às necessidades do CONISA e dos municípios consorciados, permitindo flexibilidade, segurança técnica, eficiência na gestão de recursos públicos e apoio à política pública de saúde bucal regionalizada.
Nonoai/RS, 22 de maio de 2025.

EDINALDO RUPOLO ROSSETTO
Diretor Administrativo
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 __________________________________________________________________________________________________ 1   _________________________________________________________________________   Rua P adre  Manoel Gomez Gonzale z,   1450 ,   Bairro  Aniloc ,  Nonoai / RS -   CEP 99.600 - 000   www.conisa.rs.gov.br   ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)   Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos     I  –   Descrição da necessidade da contratação   A presente contratação visa garantir o fornecimento contínuo de materiais odontológicos essenciais  para a atenção básica e especializada dos municípios consorciados ao CONISA. Os insumos são  fundamentais para o desempenho de procedimentos clínicos, cirúrgi cos, preventivos e restauradores  nas unidades de saúde, contribuindo para a manutenção da qualidade no atendimento odontológico  público.     II  –   Previsão no Plano de Contratações Anual   A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual do CONISA, vinculando - se ao  planejamento estratégico de saúde bucal e à manutenção da rede de assistência à saúde dos  consorciados.     III  –   Requisitos da contratação   Os materiais devem:   Atender às normas da ANVISA (ex: RDC 430/2020 e RDC 751/2022);   Possuir registro ou isenção na ANVISA;   Apresentar embalagens invioladas, com informações claras;   Ser entregues na sede do CONISA em até 10 dias úteis após a Autorização de Fornecimento;     IV  –   Estimativas das quantidades   As quantidades e descrição dos itens, com base em levantamento técnico considerando histórico de  consumo e demandas previstas pelos municípios consorciados, respeitando princípios de  economicidade e controle de estoque:  

Item  Descrição do Produto  Quantidade  Unidade  

1  ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIR A , PARA USO MÉDICO  E ODONTOLÓGICO. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS E  SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE ACABADAS, FORMATO LISO.  DESCARTÁVEL.  PACOTE COM 100 UNIDADES . APRESENTAR REGISTRO  NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA  500  PAC  

2  ABAIXADOR DE LÍNGUA COM  FIGURAS , AROMA E SABOR. FABRICADO  EM MATERIAL ATÓXICO COM CORES DIVERSAS. PRODUTO 100  PAC  

