DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – SMS

MEMORANDO Nº 11/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE/SETOR/DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: DIANGELA JAQUELINE EITELVEIN

E-MAIL: saudecompraslaguna@gmail.com

TELEFONE: (67) 3438-1329

PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1- DO PROBLEMA:

1.1- Solicito que seja providenciada a solução da necessidade de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva nos gabinetes odontológicos, com reposição de peças, das Unidades Básicas de Saúde de Laguna Carapã/MS.

2- DO LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE:

2.1- Considerando a importância do serviço de manutenção preventiva e corretiva e com reposição de peças, se faz necessário, pois os mesmos desenvolvem diversos programas de prevenção e de tratamento à saúde.

2.2- Considerando a necessidade de boa parte de a população ser de baixa renda existem uma grande demanda de atendimento, sendo necessários para dar continuidade aos serviços públicos deste município.

2.3- Para condicionar os profissionais de saúde à execução plena de seus serviços, os equipamentos utilizados precisam passar por permanente manutenção preventiva e corretiva. O contrato com uma empresa que forneça assistência técnica especializada aos equipamentos, e que o faça de tal maneira que resolva as pendências no menor lapso de tempo possível prejudicando minimamente os atendimentos, o que é de fundamental importância para o bom andamento dos serviços. Desta forma, é de suprema importância a contratação do serviço solicitado, em especial, para evitar transtornos nos serviços públicos.

3- DA ESPECIFICAÇÃO E ESTIMATIVA DE QUANTIDADE:

A estimativa foi baseada no ano antetior conforme processo Admnistrativo nº 96/2023.

3.1- DAS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS

| ITEM | COD. DO SISTEMA | DESCREIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | QUANT. DA ULTIMA CONTRACAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - EQUIPO ODONTOLÓGICO (MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI MARCO POLO II) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - COMPRESSOR DE AR (MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - RAIO X ODONTOLÓGICO (MARCA/MODELO – PROCION – 70X) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - AMALGAMADOR (MARCA/MODELO – SDI ULTRAMAT 2) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - FOTOPOLIMERIZADOR (MARCA/MODELO – ORTUS) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - MOCHO ODONTOLÓGICO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO UNEMOL) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho – CONTRA ÂNGULO -2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – KAVO) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - EQUIPO ODONTOLÓGICO (MARCA/MODELO – DABI ATLANTE) - UBS Urbana II. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - COMPRESSOR DE AR (MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI) - UBS Urbana II. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - AMALGAMADOR (MARCA/MODELO – DABI ATLANTE) - UBS Urbana II. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - FOTOPOLIMERIZADOR (MARCA/MODELO – ORTUS) - UBS Urbana II. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - MOCHO ODONTOLÓGICO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO DABI ATLANTE) - UBS Urbana II. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana II. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho – CONTRAÂNGULO – UNIDADES (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana II. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – 1 UNIDADES – (MARCA/MODELO – KAVO) - UBS Urbana II. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - EQUIPO ODONTOLÓGICO MARCA/MODELO – DABI ATLANTE - UBS Rural. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - COMPRESSOR DE AR MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI - UBS Rural. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - AMALGAMADOR MARCA/MODELO – VIBRAMAT (SCHUESTER) - UBS Rural. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - MOCHO ODONTOLÓGICO – 2 UNIDADES – MARCA/MODELO UNEMOL - UBS Rural. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 1 UNIDADE – MARCA/MODELO – DABI ATLANTE CE 0434 - UBS Rural. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |
|  |  | Manutenção corretiva do aparelho - CONTRA ÂNGULO – 1 UNIDADE – MARCA/MODELO - DABI ATLANTE 270 - UBS Rural. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. | SERVIÇO | 01 | 01 |

3.2- DAS DESCRIÇOES DOS EQUIPAMENTOS

Locais e descrição dos equipamentos

Manutenção corretiva, com reposição de peças, para os equipamentos odontológicos das UBS (3 unidades, sendo 2 UBS zona urbana e 1 UBS zona rural). Equipamentos UBS Urbana I - Equipo odontológico (Marca/Modelo – Cristófoli Marco Polo II); - Compressor de ar (Marca/Modelo – Cristófoli); - Raio X odontológico (Marca/Modelo – Procion – 70X); - Amalgamador (Marca/Modelo – SDI Ultramat 2); - Fotopolimerizador (Marca/Modelo – Ortus); - Mocho odontológico – 2 Unidades – (Marca/Modelo Unemol); - Caneta de alta e baixa rotação – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster); - Contra ângulo – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster). - Caneta de alta rotação – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Kavo). Equipamentos UBS Urbana II - Equipo odontológico (Marca/Modelo – Dabi Atlante); - Compressor de ar (Marca/Modelo – Cristófoli); - Amalgamador (Marca/Modelo – Dabi Atlante); - Fotopolimerizador (Marca/Modelo – Ortus); - Mocho odontológico – 2 Unidades – (Marca/Modelo Dabi Atlante); - Caneta de alta e baixa rotação – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster); - Contra ângulo – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster); - Caneta de alta rotação – 1 Unidades – (Marca/Modelo – Kavo). Equipamentos UBS Rural - Equipo odontológico Marca/Modelo – Dabi Atlante - Compressor de ar Marca/Modelo - Cristófoli; - Amalgamador Marca/Modelo – Vibramat (Schuester); - Mocho odontológico – 2 Unidades – Marca/Modelo Unemol; - Caneta de alta e baixa rotação – 1 Unidade – Marca/Modelo – Dabi Atlante CE 0434; - Contra ângulo – 1 Unidade – Marca/Modelo - Dabi Atlante 270.

4- FONTE DE RECURSOS

Recurso:  (x ) Municipal      (  ) Estadual        (    ) Federal

Categoria Econômica:  (  X ) Corrente/Custeio     (   ) Capital/Investimento

Dotação: 68

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00  FONTE: 1500.1002

5- DA FORMA DE ENTREGA / EXECUÇÃO DE SERVIÇO:

(  ) Integral ( X ) Parcelada

6- LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO SERVIÇO :

  - Unidade Básica de Saúde (Urbana I e II): RUA JOÃO LOURENÇO DE LIMA, Nº 853 – CENTRO, 79920-000.

  - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RURAL: RUA 13 DE ABRIL, S/N, DISTRITO DE BOCAJÁ, LAGUNA CARAPÃ - MS, 79920-000.

7- PAGAMENTO:

7.1- O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante crédito em conta corrente do fornecedor, conforme definido em Edital, após o aceite final e total dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal, devidamente atestado pelo fiscal.

8. Prazo de vigência do objeto:

Não há pois trata-se de entrega imediata.

9 - Houve contratações anteriores?

( X ) Sim     (  ) Não

10. Legislação Específica sobre o objeto (se houver):

Não há.

11- Servidor Indicado para ser Fiscal da Contratação: ROZENI DE SOUZA OLIVEIRA

12- Servidora indicada para compor a equipe de planejamento: ROZENI DE SOUZA OLIVEIRA

Laguna Carapã – MS, 05 de março de 2024.

Elaborado Por:

___________________________________

DIANGELA JAQUELINE EITELVEIN
ASSITENTE ADMINISTATIVO

Aprovado Por:

__________________________

SOLANGE GARLET
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE