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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ
“Terra do Pé de Soja Solteiro”
 


DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – SMS
MEMORANDO Nº 11/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE/SETOR/DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: DIANGELA JAQUELINE EITELVEIN
E-MAIL: saudecompraslaguna@gmail.com
TELEFONE: (67) 3438-1329

PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
1- DO PROBLEMA:
1.1- Solicito que seja providenciada a solução da necessidade de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva nos gabinetes odontológicos, com reposição de peças, das Unidades Básicas de Saúde de Laguna Carapã/MS.  

2- DO LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE:
2.1- Considerando a importância do serviço de manutenção preventiva e corretiva e com reposição de peças, se faz necessário, pois os mesmos desenvolvem diversos programas de prevenção e de tratamento à saúde. 
2.2- Considerando a necessidade de boa parte de a população ser de baixa renda existem uma grande demanda de atendimento, sendo necessários para dar continuidade aos serviços públicos deste município.
2.3- Para condicionar os profissionais de saúde à execução plena de seus serviços, os equipamentos utilizados precisam passar por permanente manutenção preventiva e corretiva. O contrato com uma empresa que forneça assistência técnica especializada aos equipamentos, e que o faça de tal maneira que resolva as pendências no menor lapso de tempo possível prejudicando minimamente os atendimentos, o que é de fundamental importância para o bom andamento dos serviços. Desta forma, é de suprema importância a contratação do serviço solicitado, em especial, para evitar transtornos nos serviços públicos.

3- DA ESPECIFICAÇÃO E ESTIMATIVA DE QUANTIDADE:
	A estimativa foi baseada no ano antetior conforme processo Admnistrativo nº 96/2023.

3.1- DAS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS

	ITEM
	COD. DO SISTEMA
	DESCREIÇÃO
	UNIDADE 
	QUANTIDADE 
	QUANT. DA ULTIMA CONTRACAÇÃO

	1. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - EQUIPO ODONTOLÓGICO (MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI MARCO POLO II) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	2. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - COMPRESSOR DE AR (MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	3. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - RAIO X ODONTOLÓGICO (MARCA/MODELO – PROCION – 70X) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados. 
	SERVIÇO
	01
	01

	4. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - AMALGAMADOR (MARCA/MODELO – SDI ULTRAMAT 2) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	5. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - FOTOPOLIMERIZADOR (MARCA/MODELO – ORTUS) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	6. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - MOCHO ODONTOLÓGICO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO UNEMOL) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	7. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	8. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho – CONTRA ÂNGULO -2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	9. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – KAVO) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	10. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - EQUIPO ODONTOLÓGICO (MARCA/MODELO – DABI ATLANTE) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	11. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - COMPRESSOR DE AR (MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	12. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - AMALGAMADOR (MARCA/MODELO – DABI ATLANTE) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	13. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - FOTOPOLIMERIZADOR (MARCA/MODELO – ORTUS) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	14. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - MOCHO ODONTOLÓGICO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO DABI ATLANTE) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	15. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	16. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho – CONTRAÂNGULO – UNIDADES (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	17. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – 1 UNIDADES – (MARCA/MODELO – KAVO) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	18. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - EQUIPO ODONTOLÓGICO MARCA/MODELO – DABI ATLANTE - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	19. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - COMPRESSOR DE AR MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	20. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - AMALGAMADOR MARCA/MODELO – VIBRAMAT (SCHUESTER) - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	21. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - MOCHO ODONTOLÓGICO – 2 UNIDADES – MARCA/MODELO UNEMOL - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	22. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 1 UNIDADE – MARCA/MODELO – DABI ATLANTE CE 0434 - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01

	23. 
	
	Manutenção corretiva do aparelho - CONTRA ÂNGULO – 1 UNIDADE – MARCA/MODELO - DABI ATLANTE 270 - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SERVIÇO
	01
	01



3.2- DAS DESCRIÇOES DOS EQUIPAMENTOS
	Locais e descrição dos equipamentos

	Manutenção corretiva, com reposição de peças, para os equipamentos odontológicos das UBS (3 unidades, sendo 2 UBS zona urbana e 1 UBS zona rural). 

Equipamentos UBS Urbana I
- Equipo odontológico (Marca/Modelo – Cristófoli Marco Polo II);
- Compressor de ar (Marca/Modelo – Cristófoli); 
- Raio X odontológico (Marca/Modelo – Procion – 70X); 
- Amalgamador (Marca/Modelo – SDI Ultramat 2); 
- Fotopolimerizador (Marca/Modelo – Ortus); 
- Mocho odontológico – 2 Unidades – (Marca/Modelo Unemol); 
- Caneta de alta e baixa rotação – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster); 
- Contra ângulo – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster). 
- Caneta de alta rotação – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Kavo). 

Equipamentos UBS Urbana II
- Equipo odontológico (Marca/Modelo – Dabi Atlante); 
- Compressor de ar (Marca/Modelo – Cristófoli);  
- Amalgamador (Marca/Modelo – Dabi Atlante); 
- Fotopolimerizador (Marca/Modelo – Ortus); 
- Mocho odontológico – 2 Unidades – (Marca/Modelo Dabi Atlante); 
- Caneta de alta e baixa rotação – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster); 
- Contra ângulo – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster); 
- Caneta de alta rotação – 1 Unidades – (Marca/Modelo – Kavo).

Equipamentos UBS Rural
- Equipo odontológico Marca/Modelo – Dabi Atlante
- Compressor de ar Marca/Modelo - Cristófoli; 
- Amalgamador Marca/Modelo – Vibramat (Schuester); 
- Mocho odontológico – 2 Unidades – Marca/Modelo Unemol; 
- Caneta de alta e baixa rotação – 1 Unidade – Marca/Modelo – Dabi Atlante CE 0434; 
- Contra ângulo – 1 Unidade – Marca/Modelo - Dabi Atlante 270.





4- FONTE DE RECURSOS
Recurso:  (x ) Municipal      (  ) Estadual        (    ) Federal
Categoria Econômica:  (  X ) Corrente/Custeio     (   ) Capital/Investimento
Dotação: 68
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00  FONTE: 1500.1002

5- DA FORMA DE ENTREGA / EXECUÇÃO DE SERVIÇO:
(  ) Integral ( X ) Parcelada

6- LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO SERVIÇO :
7.1- Unidade Básica de Saúde (Urbana I e II): RUA JOÃO LOURENÇO DE LIMA, Nº 853 – CENTRO, 79920-000.
7.2- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RURAL: RUA 13 DE ABRIL, S/N, DISTRITO DE BOCAJÁ, LAGUNA CARAPÃ - MS, 79920-000.
7- PAGAMENTO:
7.1- O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante crédito em conta corrente do fornecedor, conforme definido em Edital, após o aceite final e total dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal, devidamente atestado pelo fiscal.

8. Prazo de vigência do objeto: 
Não há pois trata-se de entrega imediata.

9 - Houve contratações anteriores?
( X ) Sim     (  ) Não

10. Legislação Específica sobre o objeto (se houver): 
Não há.

11- Servidor Indicado para ser Fiscal da Contratação: ROZENI DE SOUZA OLIVEIRA

12- Servidora indicada para compor a equipe de planejamento: ROZENI DE SOUZA OLIVEIRA






Laguna Carapã – MS, 05 de março de 2024.


Elaborado Por: 


___________________________________
DIANGELA JAQUELINE EITELVEIN
ASSITENTE ADMINISTATIVO

Aprovado Por: 
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SOLANGE GARLET
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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