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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ
“Terra do Pé de Soja Solteiro”
 



TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO
Processo Administrativo nº 055/2024

1. OBJETO 
1.1. Constitui objeto a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva de Gabinetes Odontológicos, com reposição de peças, das Unidades Básicas de Saúde do município de Laguna Carapã através do Fundo Municipal de Saúde.

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO
	VALOR TOTAL MÁXIMO

	1 
	Manutenção corretiva do aparelho - EQUIPO ODONTOLÓGICO (MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI MARCO POLO II) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	2.225,39
	2.225,39

	2 
	Manutenção corretiva do aparelho - COMPRESSOR DE AR (MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.532,00
	1.532,00

	3 
	Manutenção corretiva do aparelho - RAIO X ODONTOLÓGICO (MARCA/MODELO – PROCION – 70X) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.500,00
	1.500,00

	4 
	Manutenção corretiva do aparelho - AMALGAMADOR (MARCA/MODELO – SDI ULTRAMAT 2) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.272,00
	1.272,00

	5 
	Manutenção corretiva do aparelho - FOTOPOLIMERIZADOR (MARCA/MODELO – ORTUS) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.018,07
	1.018,07

	6 
	Manutenção corretiva do aparelho - MOCHO ODONTOLÓGICO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO UNEMOL) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	650,00
	650,00

	7 
	Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.358,63
	1.358,63

	8 
	Manutenção corretiva do aparelho – CONTRA ÂNGULO -2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana I. Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.290,31
	1.290,31

	9 
	Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – KAVO) - UBS Urbana I.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.137,75
	1.137,75

	10 
	Manutenção corretiva do aparelho - EQUIPO ODONTOLÓGICO (MARCA/MODELO – DABI ATLANTE) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	2.180,00
	2.180,00

	11 
	Manutenção corretiva do aparelho - COMPRESSOR DE AR (MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.600,00
	1.600,00

	12 
	Manutenção corretiva do aparelho - AMALGAMADOR (MARCA/MODELO – DABI ATLANTE) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.272,00
	1.272,00

	13 
	Manutenção corretiva do aparelho - FOTOPOLIMERIZADOR (MARCA/MODELO – ORTUS) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.097,43
	1.097,43

	14 
	Manutenção corretiva do aparelho - MOCHO ODONTOLÓGICO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO DABI ATLANTE) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	800,00
	800,00

	15 
	Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 2 UNIDADES – (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.300,00
	1.300,00

	16 
	Manutenção corretiva do aparelho – CONTRAÂNGULO – UNIDADES (MARCA/MODELO – SCHUSTER) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	977,95
	977,95

	17 
	Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – 1 UNIDADES – (MARCA/MODELO – KAVO) - UBS Urbana II.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	950,19
	950,19

	18 
	Manutenção corretiva do aparelho - EQUIPO ODONTOLÓGICO MARCA/MODELO – DABI ATLANTE - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	2.180,00
	2.180,00

	19 
	Manutenção corretiva do aparelho - COMPRESSOR DE AR MARCA/MODELO – CRISTÓFOLI - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.600,00
	1.600,00

	20 
	Manutenção corretiva do aparelho - AMALGAMADOR MARCA/MODELO – VIBRAMAT (SCHUESTER) - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	1.272,00
	1.272,00

	21 
	Manutenção corretiva do aparelho - MOCHO ODONTOLÓGICO – 2 UNIDADES – MARCA/MODELO UNEMOL - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	980,00
	980,00

	22 
	Manutenção corretiva do aparelho - CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 1 UNIDADE – MARCA/MODELO – DABI ATLANTE CE 0434 - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	883,52
	883,52

	23 
	Manutenção corretiva do aparelho - CONTRA ÂNGULO – 1 UNIDADE – MARCA/MODELO - DABI ATLANTE 270 - UBS Rural.
Compreendendo no mínimo: verificação das condições gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, manutenção corretiva, bem como o conserto de qualquer natureza, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, garantindo o perfeito funcionamento, com a emissão de relatório dos serviços prestados.
	SRV
	01
	850,00
	850,00



1.1.1. Locais dos Gabinetes
1.1.1.1. Equipamentos UBS Urbana I
	Item
	Gabinete

	1
	Equipo odontológico (Marca/Modelo – Cristófoli Marco Polo II)

	2
	Compressor de ar (Marca/Modelo – Cristófoli)

	3
	Raio X odontológico (Marca/Modelo – Procion – 70X)

	4
	Amalgamador (Marca/Modelo – SDI Ultramat 2)

	5
	Fotopolimerizador (Marca/Modelo – Ortus)

	6
	Mocho odontológico – 2 Unidades – (Marca/Modelo Unemol)

	7
	Caneta de alta e baixa rotação – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster)

	8
	Contra ângulo – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster)

	9
	Caneta de alta rotação – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Kavo)



1.1.1.2. Equipamentos UBS Urbana II
	Item
	Gabinete

	10
	Equipo odontológico (Marca/Modelo – Dabi Atlante)

	11
	Compressor de ar (Marca/Modelo – Cristófoli)

	12
	Amalgamador (Marca/Modelo – Dabi Atlante)

	13
	Fotopolimerizador (Marca/Modelo – Ortus)

	14
	Mocho odontológico – 2 Unidades – (Marca/Modelo Dabi Atlante)

	15
	Caneta de alta e baixa rotação – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster)

	16
	Contra ângulo – 2 Unidades – (Marca/Modelo – Schuster)

	17
	Caneta de alta rotação – 1 Unidades – (Marca/Modelo – Kavo)



1.1.1.3. Equipamentos UBS Rural
	Item
	Gabinete

	18
	Equipo odontológico Marca/Modelo – Dabi Atlante

	19
	Compressor de ar Marca/Modelo - Cristófoli

	20
	Amalgamador Marca/Modelo – Vibramat (Schuester)

	21
	Mocho odontológico – 2 Unidades – Marca/Modelo Unemol

	22
	Caneta de alta e baixa rotação – 1 Unidade – Marca/Modelo – Dabi Atlante CE 0434

	23
	Contra ângulo – 1 Unidade – Marca/Modelo - Dabi Atlante 270



1.2. Haverá preferência para contratação com MEI, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e do art. 2º do Decreto nº 09/2024.
1.3. Haverá prioridade para fornecedores locais e regionais de acordo com o § 3º do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, e com os incisos I e II do art. 1º do Decreto Municipal nº 149/2023.

1.5. LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
1.5.1. Os serviços deverão ser prestados de forma Integral, de acordo com a Solicitação de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, em dias úteis, nos horários das 07:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, nos seguintes endereços:
· Unidade Básica de Saúde (Urbana I e II): Rua João Lourenço de Lima, nº 853. Centro. 79920-000.
· Unidade Básica de Saúde Rural: Rua 13 de Abril, Sem Número, Distrito de Bocajá, Laguna Carapã/MS. 79920-000.
1.6. DO PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
1.6.1. A empresa fica obrigada a prestar os serviços solicitados, nas condições estabelecidas neste Termo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Solicitação de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.
1.6.2. É vedada a subcontratação para este tipo de contratação.
1.6.3. A empresa deverá executar os serviços solicitados nas quantidades e condições solicitadas, de acordo com este Termo de Referência.
1.6.4. Compreende-se como manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparos para eliminar os defeitos decorrentes do uso normal, incluída a substituição de peças gastas ou irrecuperáveis porventura necessárias, visando restabelecer o perfeito, ininterrupto e regular funcionamento dos equipamentos.
1.6.4. As peças para manutenção corretiva serão de responsabilidade do fornecedor e devem ser de primeiro uso, não recondicionados e dos mesmos fabricantes das peças originais dos aparelhos/equipamentos, ou correlatas, cujo fabricante ofereça garantia.
1.6.5. O fornecedor deverá entregar relatório constando a relação dos equipamentos manutenidos e em caso de substituição de peças de algum dos equipamentos constantes informar as peças substituídas no relatório.
1.6.6. O fornecedor deverá fornecer todas as peças, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e serviços necessários para o atendimento de todas as exigências aos serviços descritos neste Termo de Referência.
1.6.7. Os serviços de manutenção serão executados nos aparelhos descritos neste termo, durante o horário normal de trabalho, mantendo os equipamentos em condições de funcionamento.
1.6.8. O fornecedor deverá realizar a manutenção corretiva segundos critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos, mecânicos e hidráulicos, necessários à recolocação dos equipamentos em condições normais utilizando peças genuínas.
1.6.9. O fornecedor deverá arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro dos seus empregados envolvidos neste trabalho.
1.6.10. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados designados para essas atividades, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
1.6.11. Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser executados por técnicos especializados, sob inteira responsabilidade do fornecedor.
1.7. DA VIGÊNCIA
1.7.1. Não haverá termo de contrato para esta contratação, uma vez que se trata de entrega imediata, de acordo com o inciso II do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando a importância do serviço de manutenção corretiva e com reposição de peças, se faz necessário, pois os mesmos desenvolvem diversos programas de prevenção e de tratamento à saúde. 
2.2. Considerando a necessidade de boa parte de a população ser de baixa renda existem uma grande demanda de atendimento, sendo necessários para dar continuidade aos serviços públicos deste município.
2.3. Para condicionar os profissionais de saúde à execução plena de seus serviços, os equipamentos utilizados precisam passar por permanente manutenção corretiva. O contrato com uma empresa que forneça assistência técnica especializada aos equipamentos, e que o faça de tal maneira que resolva as pendências no menor lapso de tempo possível prejudicando minimamente os atendimentos, o que é de fundamental importância para o bom andamento dos serviços. Desta forma, é de suprema importância a contratação do serviço solicitado, em especial, para evitar transtornos nos serviços públicos.
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas, na classificação abaixo:
02.011 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional/Programática: 10.301.0009.2066 – Ações da Atenção Primária APS
Fonte de Recurso: 1.500.1002
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

4. PERÍODO DE ENVIO DA PROPOSTA
4.1. A presente Dispensa Simplificada ficará aberta por um período de 03 (três) dias úteis, a partir da data da divulgação no site eletrônico oficial do Município, sendo que os respectivos documentos poderão ser encaminhados via e-mail ou protocolados no Paço Municipal
5. PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO
5.1. O fornecedor interessado, deverá encaminhar a proposta conforme modelo constante no Anexo I deste Termo de Referência, com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, unitário e total de cada item, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.
5.2. Caberá ao fornecedor certificar-se de que o órgão contratante recebeu efetivamente a proposta encaminhada, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio, caso a documentação não seja recebida dentro do prazo máximo fixado no Termo de Referência ou no aviso de dispensa.
5.3. Na apresentação da proposta comercial deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto. 
5.4. Os preços ofertados nas propostas apresentadas não poderão ser superiores aos estimados pelo município. 
5.5. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Termo de Referência serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.
6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
6.1. Após o término do prazo, será analisada a melhor oferta pelo critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM.
7. DO JULGAMENTO
7.1. Encerrado o prazo para envio da (s) proposta (s), o (a) Agente de Contratação Direta realizará a verificação da conformidade de todas as propostas quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de todas as propostas de preço em relação ao estipulado para a contratação, ordenando a classificação.
7.1.1. As propostas recebidas após a divulgação do aviso de dispensa simplificada são adicionais às propostas existentes no processo, devendo a seleção da proposta mais vantajosa considerar todos os preços existentes no processo.
7.1.2. Não havendo propostas adicionais, o julgamento considerará as propostas obtidas na fase anterior à divulgação do aviso, caso seja realizada pesquisa com fornecedor.
7.2. Definido o resultado do julgamento, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação Direta poderá negociar condições mais vantajosas.
7.2.1. Na hipótese de a estimativa de preços ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, a verificação quanto à compatibilidade de preços será formal e deverá considerar, no mínimo, o número de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.
7.3. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
7.4. Tendo o proponente participado da pesquisa de mercado para a formação do preço estimado com cotações encaminhadas ao órgão, o mesmo poderá encaminhar nova proposta no prazo fixado, porém a sua contratação somente será permitida se o valor ofertado for igual ou inferior àquele anteriormente informado, salvo justificativa constante nos autos que possa indicar a ocorrência de circunstância superveniente.
7.5. Definida a proposta vencedora, o fornecedor deverá enviar a proposta readequada, e no caso do procedimento que exija apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários ou de custos e formação de preços, esta deverá ser encaminhada com os respectivos valores readequados à proposta vencedora.
7.6. O Agente de Contratação Direta comunicará a empresa declarada provisoriamente vencedora para que seja enviado por e-mail ou protocolado na Coordenadoria de Suprimento e Logística, dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis, os documentos exigidos no item 8.
8. HABILITAÇÃO
8.1. A empresa detentora da proposta mais vantajosa deverá apresentar os seguintes documentos:
8.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;
8.1.2. Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;
8.1.3. Inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao respectivo ramo de atividade e compatível com o objeto da contratação;
8.1.4. Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
8.1.5. Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);  
8.1.6. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 
8.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
8.1.8. Apresentar a Declaração Unificada com as seguintes informações: 
I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento; 
IV - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e 
V - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021 (Não emprega menor). 
8.2. Concluída todas as etapas, o resultado será registrado na ata do procedimento, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis do mês seguinte, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
9.2. Para realização dos pagamentos, o fornecedor vencedor deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista apresentada durante processo de habilitação.
10. OBRIGAÇÕES 
10.1. Executar a presente contratação em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta. 
10.2. Substituir, às suas expensas e no prazo máximo de 03 (três) dias, os itens em desacordo com a especificação e com a proposta. 
10.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
10.4. Os serviços serão fiscalizados por funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, que por sua vez deverá anotar as irregularidades, levar o conhecimento da contratante que deverá tomar as medidas cabíveis.
11. DAS PENALIDADES 
11.1. O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência implicará na adoção de medidas e penalidades previstas em lei.
12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
12.1. O orçamento desta contratação está baseado na pesquisa de preços realizada pela Coordenadoria de Suprimentos e Logística, que se encontra em anexo a este Termo de Referência.
12.2. O valor desta contratação será de R$ 29.927,24 (vinte e nove mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).
[bookmark: _GoBack]13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Poderá o Município revogar a Dispensa Eletrônica, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado. 
13.2. O Município deverá anular a Dispensa Eletrônica, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação. 
13.3. A anulação do procedimento não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21. 
13.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Laguna Carapã, 09 de maio de 2024
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PROCESSO Nº XXXXXXXXX 
DISPENSA SIMPLIFICADA Nº XXXXXXXXXXX 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO XXXXXXXXXXXXX, DO MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ/MS. 
PROPOSTA:
	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Marca
	Valor Unitário
	Valor Total

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL
	



Valor Global da Proposta: 
Validade da Proposta: 60 dias 
No valor ofertado estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto. 
Razão social: xxxxxxxxxxxxx CNPJ: xxxxxxxxxxxxxx 
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Termo de Referência. 
Laguna Carapã/MS, ________ de ____________________ de 2024. 
____________________________________ Assinatura do Responsável CPF: 

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ.

ANEXO II
DECLARAÇÃO UNIFICADA

(NOME DA EMPRESA), (CNPJ), declaro para os devidos fins, sob penas de lei: 
a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
b) o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber; 
[    ] Se enquadra			[     ] Não se enquadra
c) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento; 
d) o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e 
e) o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021 (Não emprega menor). 
Declaro que o referido é verdade sob as penas do art. 299 do Código Penal. 

(LOCAL), (DATA) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO FORNECEDOR – CNPJ/CPF
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