## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Ampliação da unidade básica de saúde | SINAPI - 01/2025 - MS SICRO3 - 01/2025 - MS ORSE - 01/2025 - SE SEINFRA - 028 - CE AGESUL - 01/2025 - MS |  | 24,05% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1 |  | 50162.04 | 50162.04 | 6.35%
1.1 | ADM1 | Próprio | Administração local de obra | mês | 9 | 4493 | 5573.56 | 50162.04 | 6.35%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 42347.55 | 42347.55 | 5.361%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 452.46 | 561.27 | 1683.81 | 0.2131%
2.2 | 0401001124 | AGESUL | ATERRO EM CAMADAS DE 20 CM, UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM TERRA DISPONIVEL NA OBRA | m³ | 93.27 | 67.41 | 83.62 | 7799.23 | 0.9873%
2.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 466.37 | 4.1 | 5.08 | 2369.15 | 0.2999%
2.4 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 56.75 | 57.45 | 71.26 | 4044 | 0.5119%
2.5 | C4994 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | MÊS | 9 | 800.6 | 993.14 | 8938.26 | 1.131%
2.6 | C3040 | SEINFRA | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | m² | 30 | 8.52 | 10.56 | 316.8 | 0.0401%
2.7 | C1043 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | m³ | 6.5 | 62.62 | 77.68 | 504.92 | 0.06391%
2.8 | 0201002161 | AGESUL | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 6 | 350 | 434.17 | 2605.02 | 0.3298%
2.9 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 66 | 79.51 | 98.63 | 6509.58 | 0.824%
2.10 | 4554 | ORSE | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 23.4 | 27.78 | 34.46 | 806.36 | 0.1021%
2.11 | 1201009014 | AGESUL | ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- TRIFASICO DE 14,01 A 17,28 KW | UN | 1 | 5457.82 | 6770.42 | 6770.42 | 0.857%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 48128.25 | 48128.25 | 6.092%
3.1 |  |  | Estacas profundas |  | 1 |  | 19266.14 | 19266.14 | 2.439%
3.1.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 194 | 80.06 | 99.31 | 19266.14 | 2.439%
3.2 |  |  | Blocos |  | 1 |  | 8932.92 | 8932.92 | 1.131%
3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6.67 | 76.18 | 94.5 | 630.31 | 0.07979%
3.2.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.67 | 378.03 | 468.94 | 314.18 | 0.03977%
3.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 233.1 | 13.79 | 17.1 | 3986.01 | 0.5046%
3.2.4 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 4.66 | 692.38 | 858.89 | 4002.42 | 0.5066%
3.3 |  |  | Baldrames |  | 1 |  | 19929.19 | 19929.19 | 2.523%
3.3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7.14 | 91.54 | 113.55 | 810.74 | 0.1026%
3.3.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 23.79 | 57.16 | 70.9 | 1686.71 | 0.2135%
3.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 128.29 | 14.26 | 17.68 | 2268.16 | 0.2871%
3.3.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 391.42 | 11.83 | 14.67 | 5742.13 | 0.7269%
3.3.5 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5 | 597.68 | 741.42 | 3707.1 | 0.4693%
3.3.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 118.95 | 38.73 | 48.04 | 5714.35 | 0.7233%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 120829.5 | 120829.5 | 15.3%
4.1 |  |  | Vigas (intermediárias e superiores) |  | 1 |  | 31678.04 | 31678.04 | 4.01%
4.1.1 |  |  | Vigas Superiores |  | 1 |  | 13247.09 | 13247.09 | 1.677%
4.1.1.1 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 6.8 | 597.68 | 741.42 | 5041.65 | 0.6382%
4.1.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 122.08 | 14.26 | 17.68 | 2158.37 | 0.2732%
4.1.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 119.29 | 13.16 | 16.32 | 1946.81 | 0.2464%
4.1.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 279.5 | 11.83 | 14.67 | 4100.26 | 0.519%
4.1.2 |  |  | Vigas Platibanda |  | 1 |  | 4315.01 | 4315.01 | 0.5462%
4.1.2.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 117.57 | 13.16 | 16.32 | 1918.74 | 0.2429%
4.1.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42.02 | 14.26 | 17.68 | 742.91 | 0.09404%
4.1.2.3 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 2.23 | 597.68 | 741.42 | 1653.36 | 0.2093%
4.1.3 |  |  | Fôrmas |  | 1 |  | 14115.94 | 14115.94 | 1.787%
4.1.3.1 | 92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 77.09 | 147.61 | 183.11 | 14115.94 | 1.787%
4.2 |  |  | Pilares |  | 1 |  | 25673.86 | 25673.86 | 3.25%
4.2.1 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 36.21 | 142.68 | 176.99 | 6408.8 | 0.8113%
4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 163.64 | 14.26 | 17.68 | 2893.15 | 0.3662%
4.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 488.66 | 11.83 | 14.67 | 7168.64 | 0.9074%
4.2.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.37 | 715.43 | 887.49 | 9203.27 | 1.165%
4.3 |  |  | Lajes |  | 1 |  | 63477.6 | 63477.6 | 8.035%
4.3.1 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.6 | 12.74 | 15.8 | 499.28 | 0.0632%
4.3.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 195.67 | 181.44 | 225.07 | 44039.44 | 5.575%
4.3.3 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 195.67 | 6 | 7.44 | 1455.78 | 0.1843%
4.3.4 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 195.67 | 29.04 | 36.02 | 7048.03 | 0.8922%
4.3.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 195.67 | 29.04 | 36.02 | 7048.03 | 0.8922%
4.3.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 195.67 | 13.96 | 17.31 | 3387.04 | 0.4287%
5 |  |  | PAREDES OU ELEMENTOS DE VEDAÇÃO |  | 1 |  | 104514.52 | 104514.52 | 13.23%
5.1 |  |  | FECHAMENTO INTERNO E EXTERNO |  | 1 |  | 97859.91 | 97859.91 | 12.39%
5.1.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 474.47 | 87.52 | 108.56 | 51508.46 | 6.52%
5.1.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 903.76 | 4.42 | 5.48 | 4952.6 | 0.6269%
5.1.3 | C3408 | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | m² | 807.31 | 41.34 | 51.28 | 41398.85 | 5.24%
5.2 |  |  | VEDAÇÃO |  | 1 |  | 6654.61 | 6654.61 | 0.8424%
5.2.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 14.1 | 238.63 | 296.02 | 4173.88 | 0.5283%
5.2.2 | C4554 | SEINFRA | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | m² | 12.5 | 67.75 | 84.04 | 1050.5 | 0.133%
5.2.3 | 00040535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | 119.35 | 9.35 | 11.59 | 1383.26 | 0.1751%
5.2.4 | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 1 | 37.87 | 46.97 | 46.97 | 0.005946%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 49996.38 | 49996.38 | 6.329%
6.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1095.26 | 1358.67 | 4076.01 | 0.516%
6.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 1194.26 | 1481.47 | 19259.11 | 2.438%
6.3 | 1101002023 | AGESUL | PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 2 FOLHAS - PARA VEICULOS - ANEXO A-047 (ESQ.) | m² | 3.15 | 488.63 | 606.14 | 1909.34 | 0.2417%
6.4 | C1954 | SEINFRA | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m | CJ | 1 | 8940.81 | 11091.07 | 11091.07 | 1.404%
6.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.28 | 883.01 | 1095.37 | 2497.44 | 0.3161%
6.6 | 13398 | ORSE | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens | m² | 13 | 450 | 558.22 | 7256.86 | 0.9186%
6.7 | C3650 | SEINFRA | GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM | m² | 1.8 | 544.3 | 675.2 | 1215.36 | 0.1538%
6.8 | 1701000128 | AGESUL | PEITORIL DE GRANILITE PRE-MOLDADO DE 15 CM DE LARGURA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 | M | 18.08 | 34.14 | 42.35 | 765.68 | 0.09692%
6.9 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 37.28 | 27.59 | 34.22 | 1275.72 | 0.1615%
6.10 | 105040 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 18.08 | 28.98 | 35.94 | 649.79 | 0.08225%
7 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 72768.5 | 72768.5 | 9.211%
7.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 195.7 | 201.6 | 250.08 | 48940.65 | 6.195%
7.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 195.7 | 50.28 | 62.37 | 12205.8 | 1.545%
7.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 68.54 | 47.63 | 59.08 | 4049.34 | 0.5126%
7.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40.6 | 150.36 | 186.52 | 7572.71 | 0.9586%
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 35523.89 | 35523.89 | 4.497%
8.1 |  |  | CERÂMICA |  | 1 |  | 34520.79 | 34520.79 | 4.37%
8.1.1 | 90940 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 174.3 | 85.97 | 106.64 | 18587.35 | 2.353%
8.1.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 153.04 | 64.15 | 79.57 | 12177.39 | 1.541%
8.1.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 4.3 | 115.29 | 143.01 | 614.94 | 0.07784%
8.1.4 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 215.44 | 11.76 | 14.58 | 3141.11 | 0.3976%
8.2 |  |  | BRITA |  | 1 |  | 1003.1 | 1003.1 | 0.127%
8.2.1 | 0903845 | SICRO3 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 4.12 | 125.18 | 155.28 | 639.75 | 0.08098%
8.2.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 95.12 | 3.08 | 3.82 | 363.35 | 0.04599%
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 54941.04 | 54941.04 | 6.955%
9.1 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 37695.67 | 37695.67 | 4.772%
9.1.1 | 1901003033 | AGESUL | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS | m² | 159.66 | 28.02 | 34.75 | 5548.18 | 0.7023%
9.1.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 659.23 | 16.9 | 20.96 | 13817.46 | 1.749%
9.1.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 818.89 | 3.44 | 4.26 | 3488.47 | 0.4416%
9.1.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 818.89 | 11.93 | 14.79 | 12111.38 | 1.533%
9.1.5 | C2461 | SEINFRA | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | m² | 159.66 | 13.79 | 17.1 | 2730.18 | 0.3456%
9.2 |  |  | CERÂMICA (PAREDE ÁREAS MOLHADAS) |  | 1 |  | 15628.75 | 15628.75 | 1.978%
9.2.1 | C1220 | SEINFRA | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | m² | 96.45 | 38.18 | 47.36 | 4567.87 | 0.5782%
9.2.2 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 96.45 | 92.45 | 114.68 | 11060.88 | 1.4%
9.3 |  |  | PINTURA DE ESQUADRIAS |  | 1 |  | 1616.62 | 1616.62 | 0.2046%
9.3.1 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 14.21 | 26.37 | 32.71 | 464.8 | 0.05884%
9.3.2 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 59.22 | 15.68 | 19.45 | 1151.82 | 0.1458%
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V |  | 1 |  | 75730.72 | 75730.72 | 9.586%
10.1 |  |  | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |  | 1 |  | 54259.65 | 54259.65 | 6.868%
10.1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 235 | 2.92 | 3.62 | 850.7 | 0.1077%
10.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 520 | 4.29 | 5.32 | 2766.4 | 0.3502%
10.1.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 760 | 6.69 | 8.29 | 6300.4 | 0.7975%
10.1.4 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 35 | 37.9 | 47.01 | 1645.35 | 0.2083%
10.1.5 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 330 | 78.33 | 97.16 | 32062.8 | 4.059%
10.1.6 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 | 7.86 | 9.75 | 9750 | 1.234%
10.1.7 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 7.13 | 8.84 | 884 | 0.1119%
10.2 |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO, DPS E DR NO QUADRO PRINCIPAL |  | 1 |  | 2469.42 | 2469.42 | 0.3126%
10.2.1 | 00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 92.95 | 115.3 | 115.3 | 0.0146%
10.2.2 | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 12 | 132.91 | 164.87 | 1978.44 | 0.2504%
10.2.3 | 00039455 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 2 | 151.43 | 187.84 | 375.68 | 0.04756%
10.3 |  |  | QUADRO DE FORÇA E LUZ |  | 1 |  | 3180.13 | 3180.13 | 0.4026%
10.3.1 | 00039763 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 910.91 | 1129.98 | 1129.98 | 0.143%
10.3.2 | 3427 | AGESUL | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA - SINAPI - 00002374 | UN | 1 | 375.14 | 465.36 | 465.36 | 0.05891%
10.3.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.81 | 14.65 | 58.6 | 0.007418%
10.3.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 12.97 | 16.08 | 192.96 | 0.02443%
10.3.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 58.16 | 72.14 | 865.68 | 0.1096%
10.3.6 | 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 376.91 | 467.55 | 467.55 | 0.05918%
10.4 |  |  | ATERRAMENTO DO QUADRO |  | 1 |  | 1188.08 | 1188.08 | 0.1504%
10.4.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 72.51 | 89.94 | 179.88 | 0.02277%
10.4.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 48.18 | 59.76 | 119.52 | 0.01513%
10.4.3 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' | UN | 2 | 14.06 | 17.44 | 34.88 | 0.004415%
10.4.4 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 10 | 68.83 | 85.38 | 853.8 | 0.1081%
10.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 1 |  | 10058.11 | 10058.11 | 1.273%
10.5.1 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41 | 12.72 | 15.77 | 646.57 | 0.08185%
10.5.2 | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 111 | 9.18 | 11.38 | 1263.18 | 0.1599%
10.5.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 43.61 | 54.09 | 216.36 | 0.02739%
10.5.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 32.11 | 39.83 | 1553.37 | 0.1966%
10.5.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 40.67 | 50.45 | 605.4 | 0.07663%
10.5.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 52.01 | 64.51 | 1161.18 | 0.147%
10.5.7 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 11 | 40.02 | 49.64 | 546.04 | 0.06912%
10.5.8 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 42.61 | 52.85 | 792.75 | 0.1003%
10.5.9 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 41 | 27.17 | 33.7 | 1381.7 | 0.1749%
10.5.10 | 6371 | AGESUL | LAMPADA LED 15 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 41 | 7.9 | 9.79 | 401.39 | 0.05081%
10.5.11 | C4834 | SEINFRA | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA | UN | 11 | 109.21 | 135.47 | 1490.17 | 0.1886%
10.6 |  |  | PARA-RAIO |  | 1 |  | 4575.33 | 4575.33 | 0.5792%
10.6.1 | C4208 | SEINFRA | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1 | 3281.41 | 4070.58 | 4070.58 | 0.5153%
10.6.2 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15 | 27.13 | 33.65 | 504.75 | 0.06389%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 57506.27 | 57506.27 | 7.279%
11.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 4264.49 | 4264.49 | 0.5398%
11.1.1 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 437.68 | 542.94 | 542.94 | 0.06873%
11.1.2 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7 | 10.11 | 12.54 | 87.78 | 0.01111%
11.1.3 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 47 | 11.59 | 14.37 | 675.39 | 0.08549%
11.1.4 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 55 | 11.33 | 14.05 | 772.75 | 0.09782%
11.1.5 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11 | 29.21 | 36.23 | 398.53 | 0.05045%
11.1.6 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 27.01 | 33.5 | 67 | 0.008481%
11.1.7 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 36.64 | 45.45 | 90.9 | 0.01151%
11.1.8 | 00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11 | 1.05 | 1.3 | 14.3 | 0.00181%
11.1.9 | 00000832 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.1 | 3.84 | 3.84 | 0.0004861%
11.1.10 | 00000820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 6.28 | 7.79 | 15.58 | 0.001972%
11.1.11 | 00001957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 7.1 | 8.8 | 52.8 | 0.006684%
11.1.12 | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 21 | 3.28 | 4.06 | 85.26 | 0.01079%
11.1.13 | 00001955 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.32 | 2.87 | 2.87 | 0.0003633%
11.1.14 | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0.65 | 0.8 | 1.6 | 0.0002025%
11.1.15 | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0.8 | 0.99 | 1.98 | 0.0002506%
11.1.16 | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.67 | 3.31 | 3.31 | 0.000419%
11.1.17 | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.49 | 6.81 | 6.81 | 0.000862%
11.1.18 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 28.29 | 35.09 | 105.27 | 0.01333%
11.1.19 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 58.82 | 72.96 | 72.96 | 0.009236%
11.1.20 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 54.43 | 67.52 | 67.52 | 0.008547%
11.1.21 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 57.14 | 70.88 | 921.44 | 0.1166%
11.1.22 | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 17 | 5.89 | 7.3 | 124.1 | 0.01571%
11.1.23 | 00003515 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.17 | 8.89 | 8.89 | 0.001125%
11.1.24 | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.35 | 9.11 | 9.11 | 0.001153%
11.1.25 | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 7 | 1.32 | 1.63 | 11.41 | 0.001444%
11.1.26 | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 8 | 4.15 | 5.14 | 41.12 | 0.005205%
11.1.27 | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 10.61 | 13.16 | 13.16 | 0.001666%
11.1.28 | 00007138 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.17 | 1.45 | 1.45 | 0.0001835%
11.1.29 | 103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 25.97 | 32.21 | 64.42 | 0.008155%
11.2 |  |  | ÁGUA PLUVIAL |  | 1 |  | 13443.96 | 13443.96 | 1.702%
11.2.1 |  |  | Condutores |  | 1 |  | 13443.96 | 13443.96 | 1.702%
11.2.1.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 124 | 36.04 | 44.7 | 5542.8 | 0.7016%
11.2.1.2 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 5 | 22.74 | 28.2 | 141 | 0.01785%
11.2.1.3 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13 | 58.21 | 72.2 | 938.6 | 0.1188%
11.2.1.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 17.6 | 76.18 | 94.5 | 1663.2 | 0.2105%
11.2.1.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 12.3 | 23.62 | 29.3 | 360.39 | 0.04562%
11.2.1.6 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 27.32 | 33.89 | 610.02 | 0.07722%
11.2.1.7 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 20.66 | 25.62 | 51.24 | 0.006486%
11.2.1.8 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 109.42 | 135.73 | 407.19 | 0.05154%
11.2.1.9 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 53.7 | 66.61 | 66.61 | 0.008432%
11.2.1.10 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 17.9 | 22.2 | 333 | 0.04215%
11.2.1.11 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 9 | 261.2 | 324.01 | 2916.09 | 0.3691%
11.2.1.12 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 166.8 | 206.91 | 413.82 | 0.05238%
11.3 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  | 11327.7 | 11327.7 | 1.434%
11.3.1 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 62 | 28.36 | 35.18 | 2181.16 | 0.2761%
11.3.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 47 | 25.9 | 32.12 | 1509.64 | 0.1911%
11.3.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 42 | 19.92 | 24.71 | 1037.82 | 0.1314%
11.3.4 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 27.32 | 33.89 | 135.56 | 0.01716%
11.3.5 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 10.02 | 12.42 | 124.2 | 0.01572%
11.3.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49 | 9.72 | 12.05 | 590.45 | 0.07474%
11.3.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 6 | 10 | 12.4 | 74.4 | 0.009418%
11.3.8 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 14.37 | 17.82 | 124.74 | 0.01579%
11.3.9 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 20.56 | 25.5 | 331.5 | 0.04196%
11.3.10 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 44.79 | 55.56 | 722.28 | 0.09143%
11.3.11 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 17.9 | 22.2 | 222 | 0.0281%
11.3.12 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 6.08 | 7.54 | 75.4 | 0.009544%
11.3.13 | 101806 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 503.38 | 624.44 | 2497.76 | 0.3162%
11.3.14 | 101806 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 503.38 | 624.44 | 624.44 | 0.07904%
11.3.15 | 97904 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 867.68 | 1076.35 | 1076.35 | 0.1362%
11.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 21948.16 | 21948.16 | 2.778%
11.4.1 | 2001003024 | AGESUL | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45O., FRONTAO E SAIA COM 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA | m² | 4.7 | 1030.99 | 1278.94 | 6011.01 | 0.7609%
11.4.2 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 270.26 | 335.25 | 1676.25 | 0.2122%
11.4.3 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 502.53 | 623.38 | 1870.14 | 0.2367%
11.4.4 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 376.17 | 466.63 | 2799.78 | 0.3544%
11.4.5 | 1301004064 | AGESUL | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 5 | 59.61 | 73.94 | 369.7 | 0.0468%
11.4.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 38.01 | 47.15 | 471.5 | 0.05968%
11.4.7 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 678.25 | 841.36 | 841.36 | 0.1065%
11.4.8 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 87.98 | 109.13 | 654.78 | 0.08288%
11.4.9 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 102.91 | 127.65 | 1021.2 | 0.1293%
11.4.10 | 00007602 | SINAPI | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128) | UN | 2 | 54.3 | 67.35 | 134.7 | 0.01705%
11.4.11 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 16.72 | 20.74 | 41.48 | 0.005251%
11.4.12 | C4636 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS | UN | 7 | 586.08 | 727.03 | 5089.21 | 0.6442%
11.4.13 | C2312 | SEINFRA | TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA | UN | 1 | 779.57 | 967.05 | 967.05 | 0.1224%
11.5 |  |  | LIGAÇÃO AR COMPRIMIDO |  | 1 |  | 321.96 | 321.96 | 0.04076%
11.5.1 | 96668 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 10 | 15.44 | 19.15 | 191.5 | 0.02424%
11.5.2 | 105148 | SINAPI | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 19.23 | 23.85 | 119.25 | 0.0151%
11.5.3 | 105165 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 9.04 | 11.21 | 11.21 | 0.001419%
11.6 |  |  | REPAROS EM INSTALAÇÕES EXISTENTES DE ÁGUA E ESGOTO |  | 1 |  | 4582.94 | 4582.94 | 0.5801%
11.6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 10 | 76.18 | 94.5 | 945 | 0.1196%
11.6.2 | C2506 | SEINFRA | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | UN | 2 | 33.77 | 41.89 | 83.78 | 0.01061%
11.6.3 | 1301005003 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 64.39 | 79.87 | 958.44 | 0.1213%
11.6.4 | 1301005002 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 59.44 | 73.73 | 884.76 | 0.112%
11.6.5 | 1301005001 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 39.35 | 48.81 | 585.72 | 0.07414%
11.6.6 | 1301005000 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 29.45 | 36.53 | 438.36 | 0.05549%
11.6.7 | 0101002141 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 | 21.26 | 26.37 | 632.88 | 0.08011%
11.6.8 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 100 | 0.44 | 0.54 | 54 | 0.006836%
11.7 |  |  | DRENOS AR-CONDICIONADO |  | 1 |  | 1617.06 | 1617.06 | 0.2047%
11.7.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 42 | 15.62 | 19.37 | 813.54 | 0.103%
11.7.2 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 32 | 6.7 | 8.31 | 265.92 | 0.03366%
11.7.3 | 12184 | ORSE | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | un | 8 | 46.8 | 58.05 | 464.4 | 0.05879%
11.7.4 | 2665 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4" | un | 40 | 1.48 | 1.83 | 73.2 | 0.009266%
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO |  | 1 |  | 708.63 | 708.63 | 0.0897%
12.1 |  |  | Iluminação de Emergência |  | 1 |  | 260.32 | 260.32 | 0.03295%
12.1.1 | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 4 | 13.69 | 16.98 | 67.92 | 0.008598%
12.1.2 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 38.78 | 48.1 | 192.4 | 0.02435%
12.2 |  |  | Sinalização e saídas de Emergência |  | 1 |  | 448.31 | 448.31 | 0.05675%
12.2.1 | 8489 | AGESUL | PLACA DE INDICACAO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA "DIRECAO DA ROTA DE SAIDA", SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (7X20)CM | UN | 7 | 15 | 18.6 | 130.2 | 0.01648%
12.2.2 | 11926 | ORSE | Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm | Un | 2 | 33.51 | 41.56 | 83.12 | 0.01052%
12.2.3 | 11927 | ORSE | Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm | un | 9 | 21.05 | 26.11 | 234.99 | 0.02975%
13 |  |  | URBANIZAÇÃO (EXTERNA E ENTORNO) |  | 1 |  | 44315.91 | 44315.91 | 5.61%
13.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 170.51 | 78.75 | 97.68 | 16655.41 | 2.108%
13.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 12.86 | 727.25 | 902.15 | 11601.64 | 1.469%
13.3 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 30 | 0.64 | 0.79 | 23.7 | 0.003%
13.4 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 90 | 6.08 | 7.54 | 678.6 | 0.0859%
13.5 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 364.68 | 452.38 | 904.76 | 0.1145%
13.6 | 13030 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 1 | 3825.94 | 4746.07 | 4746.07 | 0.6008%
13.7 | 7633 | ORSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 82.82 | 102.73 | 205.46 | 0.02601%
13.8 | 9126 | ORSE | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 86.78 | 107.65 | 215.3 | 0.02725%
13.9 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 3 | 132.32 | 164.14 | 492.42 | 0.06233%
13.10 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 400 | 12.68 | 15.72 | 6288 | 0.796%
13.11 | UBS.08 | Próprio | Banco quadrado em madeira, com cachepô central em concreto e revestido de madeira, com floreira | UN | 1 | 2018.99 | 2504.55 | 2504.55 | 0.317%
14 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 2158 | 2158 | 0.2732%
14.1 | 2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 520 | 3.35 | 4.15 | 2158 | 0.2732%
15 |  |  | ADEQUAÇÕES UBS EXISTENTE |  | 1 |  | 30355.52 | 30355.52 | 3.843%
15.1 |  |  | Pintura |  | 1 |  | 30355.52 | 30355.52 | 3.843%
15.1.1 | 1901003010 | AGESUL | PINTURA COM FUNDO PREPARADOR EM PAREDES E TETOS (SUPERFICIES VELHAS) EM 1(UMA) DEMAO | m² | 1173.96 | 2.28 | 2.82 | 3310.56 | 0.4191%
15.1.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 215 | 16.9 | 20.96 | 4506.4 | 0.5704%
15.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1173.96 | 11.93 | 14.79 | 17362.86 | 2.198%
15.1.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 215 | 12.69 | 15.74 | 3384.1 | 0.4284%
15.1.5 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 50 | 20.11 | 24.94 | 1247 | 0.1579%
15.1.6 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 28 | 15.68 | 19.45 | 544.6 | 0.06894%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 636919.07
[5 empty] | Total do BDI |  | 153067.65
[5 empty] | Total Geral |  | 789986.72
Município de Laguna Carapã/MS
Responsável: Leonardo da Rosa Walz
Engenheiro Civil CREA MS 65.212
2025-06-13