## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA NO BONFIM | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso do Sul SBC - 01/2026 - Mato Grosso do Sul ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul |  | 24,2% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1 |  | 107124.06 | 107124.06 | 7.471%
1.1 | ADM6 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS E EQUIPES | MÊS | 6 | 14375.21 | 17854.01 | 107124.06 | 7.471%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 58756.66 | 58756.66 | 4.098%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 453.83 | 563.65 | 3381.9 | 0.2359%
2.2 | 0401001124 | AGESUL | ATERRO EM CAMADAS DE 20 CM, UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM TERRA DISPONIVEL NA OBRA | m³ | 400 | 67.41 | 83.72 | 33488 | 2.336%
2.3 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1200 | 0.66 | 0.81 | 972 | 0.06779%
2.4 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 128 | 59.89 | 74.38 | 9520.64 | 0.664%
2.5 | 0101001181 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 705.85 | 876.66 | 5259.96 | 0.3668%
2.6 | C0702 | SEINFRA | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 30 | 28.37 | 35.23 | 1056.9 | 0.07371%
2.7 | 0201002158 | AGESUL | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 18 | 27.79 | 34.51 | 621.18 | 0.04332%
2.8 | 0101001196 | AGESUL | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 2 | 1075.32 | 1335.54 | 2671.08 | 0.1863%
2.9 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 500 | 2.88 | 3.57 | 1785 | 0.1245%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 54610.37 | 54610.37 | 3.809%
3.1 |  |  | Estacas profundas |  | 1 |  | 13334.64 | 13334.64 | 0.93%
3.1.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 132 | 81.34 | 101.02 | 13334.64 | 0.93%
3.2 |  |  | Blocos |  | 1 |  | 3864.18 | 3864.18 | 0.2695%
3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.13 | 79.62 | 98.88 | 111.73 | 0.007792%
3.2.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.11 | 385.84 | 479.21 | 52.71 | 0.003676%
3.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.7 | 12.87 | 15.98 | 906.06 | 0.06319%
3.2.4 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.79 | 718.16 | 891.95 | 704.64 | 0.04914%
3.2.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.12 | 24.42 | 30.32 | 3.63 | 0.0002532%
3.2.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.79 | 272.64 | 338.61 | 267.5 | 0.01866%
3.2.7 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 9 | 162.64 | 201.99 | 1817.91 | 0.1268%
3.3 |  |  | Baldrames |  | 1 |  | 37411.55 | 37411.55 | 2.609%
3.3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 10.25 | 95.81 | 118.99 | 1219.64 | 0.08506%
3.3.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 68.34 | 58.44 | 72.58 | 4960.11 | 0.3459%
3.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192.95 | 13.55 | 16.82 | 3245.41 | 0.2263%
3.3.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 618.43 | 10.87 | 13.5 | 8348.8 | 0.5823%
3.3.5 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 10.25 | 614.21 | 762.84 | 7819.11 | 0.5453%
3.3.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 170.85 | 39.34 | 48.86 | 8347.73 | 0.5822%
3.3.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 10.25 | 272.64 | 338.61 | 3470.75 | 0.2421%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 429446.58 | 429446.58 | 29.95%
4.1 |  |  | Vigas superiores |  | 1 |  | 10864.86 | 10864.86 | 0.7577%
4.1.1 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.3 | 614.21 | 762.84 | 3280.21 | 0.2288%
4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 155.62 | 13.55 | 16.82 | 2617.52 | 0.1825%
4.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.86 | 12.16 | 15.1 | 511.28 | 0.03566%
4.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 222.21 | 10.87 | 13.5 | 2999.83 | 0.2092%
4.1.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.3 | 272.64 | 338.61 | 1456.02 | 0.1015%
4.2 |  |  | Fôrmas |  | 1 |  | 2586.4 | 2586.4 | 0.1804%
4.2.1 | 92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.61 | 142.54 | 177.03 | 2586.4 | 0.1804%
4.3 |  |  | Pilares |  | 1 |  | 15916.01 | 15916.01 | 1.11%
4.3.1 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 43.33 | 90.33 | 112.18 | 4860.75 | 0.339%
4.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 115.15 | 13.55 | 16.82 | 1936.82 | 0.1351%
4.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 311.01 | 10.87 | 13.5 | 4198.63 | 0.2928%
4.3.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 3.87 | 750.94 | 932.66 | 3609.39 | 0.2517%
4.3.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.87 | 272.64 | 338.61 | 1310.42 | 0.09139%
4.4 |  |  | Galpão pré-moldado (Fabricação, montagem e fundação) |  | 1 |  | 388602.84 | 388602.84 | 27.1%
4.4.1 | 0901000135 | AGESUL | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | KG | 7207.5 | 23.26 | 28.88 | 208152.6 | 14.52%
4.4.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1070 | 65.05 | 80.79 | 86445.3 | 6.029%
4.4.3 | 15.05.520 | CPOS/CDHU | PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 35 MPA | m³ | 12.8 | 3062.07 | 3803.09 | 48679.55 | 3.395%
4.4.4 | 38.07.200 | CPOS/CDHU | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) | m | 189 | 16.08 | 19.97 | 3774.33 | 0.2632%
4.4.5 | LC07 | Próprio | MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE | m³ | 12.8 | 384.99 | 478.15 | 6120.32 | 0.4268%
4.4.6 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 128 | 138.01 | 171.4 | 21939.2 | 1.53%
4.4.7 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 6.4 | 857.77 | 1065.35 | 6818.24 | 0.4755%
4.4.8 | 0601002105 | AGESUL | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) | KG | 100.48 | 16.66 | 20.69 | 2078.93 | 0.145%
4.4.9 | 0601002125 | AGESUL | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) | KG | 301.44 | 10.64 | 13.21 | 3982.02 | 0.2777%
4.4.10 | 0401001100 | AGESUL | ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) | m³ | 6.4 | 77.04 | 95.68 | 612.35 | 0.04271%
4.5 |  |  | Lajes |  | 1 |  | 11476.47 | 11476.47 | 0.8004%
4.5.1 | 0601004036 | AGESUL | LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 12 (8CM DE TRILHO + 4CM DE CAPA), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONS=0,0441M3/M2, EPS/CERAMICA H8-40, INTEREIXO 40CM, SOBREC.=340KG/M2, VAOS ATE 4,60M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO (EXCL. ESC. E FERRAGENS) | m² | 33.46 | 123.29 | 153.12 | 5123.39 | 0.3573%
4.5.2 | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 33.46 | 17.88 | 22.2 | 742.81 | 0.0518%
4.5.3 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 33.46 | 6.08 | 7.55 | 252.62 | 0.01762%
4.5.4 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 33.46 | 30.1 | 37.38 | 1250.73 | 0.08723%
4.5.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 33.46 | 30.56 | 37.95 | 1269.8 | 0.08856%
4.5.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 33.46 | 14.6 | 18.13 | 606.62 | 0.04231%
4.5.7 | 0601004200 | AGESUL | ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADAS, PE DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES | m² | 16.7 | 38.69 | 48.05 | 802.43 | 0.05596%
4.5.8 | C1779 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER | m² | 33.46 | 34.37 | 42.68 | 1428.07 | 0.0996%
5 |  |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO |  | 1 |  | 70056.56 | 70056.56 | 4.886%
5.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 265.58 | 81.48 | 101.19 | 26874.04 | 1.874%
5.2 | 103362 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 20.37 | 99.42 | 123.47 | 2515.08 | 0.1754%
5.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 546.6 | 4.61 | 5.72 | 3126.55 | 0.2181%
5.4 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 477.39 | 54.7 | 67.93 | 32429.1 | 2.262%
5.5 | 9054 | ORSE | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | m² | 2.7 | 195 | 242.19 | 653.91 | 0.0456%
5.6 | 090073 | SBC | DIVISORIA PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE/GRANILITE | m² | 12 | 299.11 | 371.49 | 4457.88 | 0.3109%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 12650.68 | 12650.68 | 0.8823%
6.1 | 1101002010 | AGESUL | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | m² | 13.2 | 707 | 878.09 | 11590.78 | 0.8084%
6.2 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 20 | 27.85 | 34.58 | 691.6 | 0.04823%
6.3 | 105040 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10 | 29.66 | 36.83 | 368.3 | 0.02569%
7 |  |  | FECHAMENTO LATERAL |  | 1 |  | 78535.84 | 78535.84 | 5.477%
7.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 229.01 | 65.05 | 80.79 | 18501.71 | 1.29%
7.2 | 0901000135 | AGESUL | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | KG | 2040.24 | 23.26 | 28.88 | 58922.13 | 4.109%
7.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20 | 44.77 | 55.6 | 1112 | 0.07755%
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 213782.14 | 213782.14 | 14.91%
8.1 | 0401002022 | AGESUL | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 161.25 | 6.05 | 7.51 | 1210.98 | 0.08446%
8.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 80.63 | 170.78 | 212.1 | 17101.62 | 1.193%
8.3 | 103915 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | m² | 783.3 | 164.33 | 204.09 | 159863.69 | 11.15%
8.4 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 783.3 | 31.46 | 39.07 | 30603.53 | 2.134%
8.5 | 1701000102 | AGESUL | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM | m² | 22.98 | 31.86 | 39.57 | 909.31 | 0.06342%
8.6 | 1701000116 | AGESUL | REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM | m² | 22.98 | 26.35 | 32.72 | 751.9 | 0.05244%
8.7 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 22.98 | 79.26 | 98.44 | 2262.15 | 0.1578%
8.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.2 | 117.45 | 145.87 | 466.78 | 0.03255%
8.9 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 38.19 | 12.91 | 16.03 | 612.18 | 0.04269%
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 46154.76 | 46154.76 | 3.219%
9.1 |  |  | Pintura |  | 1 |  | 27804.42 | 27804.42 | 1.939%
9.1.1 | 1901003033 | AGESUL | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS | m² | 502.19 | 27.05 | 33.59 | 16868.56 | 1.176%
9.1.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 24.03 | 17.85 | 22.16 | 532.5 | 0.03714%
9.1.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 526.22 | 3.47 | 4.3 | 2262.74 | 0.1578%
9.1.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 526.22 | 12.46 | 15.47 | 8140.62 | 0.5677%
9.2 |  |  | Cerâmica |  | 1 |  | 9450.93 | 9450.93 | 0.6591%
9.2.1 | C1220 | SEINFRA | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | m² | 70.44 | 38.18 | 47.41 | 3339.56 | 0.2329%
9.2.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 70.44 | 69.86 | 86.76 | 6111.37 | 0.4262%
9.3 |  |  | Pintura esquadrias e metais |  | 1 |  | 8899.41 | 8899.41 | 0.6207%
9.3.1 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 260.98 | 27.46 | 34.1 | 8899.41 | 0.6207%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 42755.86 | 42755.86 | 2.982%
10.1 |  |  | Distribuição de energia |  | 1 |  | 34204.04 | 34204.04 | 2.385%
10.1.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 750 | 4.43 | 5.5 | 4125 | 0.2877%
10.1.2 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 10.47 | 13 | 1300 | 0.09066%
10.1.3 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 26.34 | 32.71 | 16355 | 1.141%
10.1.4 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 8.06 | 10.01 | 3003 | 0.2094%
10.1.5 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 18.96 | 23.54 | 2354 | 0.1642%
10.1.6 | 1201009015 | AGESUL | ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- TRIFASICO DE 19,1 A 26,60 KVA | UN | 1 | 5690.05 | 7067.04 | 7067.04 | 0.4929%
10.2 |  |  | Aterramento |  | 1 |  | 2597.9 | 2597.9 | 0.1812%
10.2.1 | 00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 3 | 99.69 | 123.81 | 371.43 | 0.0259%
10.2.2 | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 3 | 142.54 | 177.03 | 531.09 | 0.03704%
10.2.3 | 00039455 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 3 | 162.41 | 201.71 | 605.13 | 0.0422%
10.2.4 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 68.4 | 84.95 | 1019.4 | 0.07109%
10.2.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 57.05 | 70.85 | 70.85 | 0.004941%
10.3 |  |  | Quadros |  | 1 |  | 1023.53 | 1023.53 | 0.07138%
10.3.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 512.55 | 636.58 | 636.58 | 0.0444%
10.3.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 13.01 | 16.15 | 64.6 | 0.004505%
10.3.3 | 064275 | SBC | DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C SDD62C40 3KA STECK | UN | 3 | 48.55 | 60.29 | 180.87 | 0.01261%
10.3.4 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 1 | 113.92 | 141.48 | 141.48 | 0.009867%
10.4 |  |  | Iluminação e tomadas |  | 1 |  | 4930.39 | 4930.39 | 0.3439%
10.4.1 | CISP31 | Próprio | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar. Ref. ORSE (12808) | un | 21 | 125.59 | 155.98 | 3275.58 | 0.2284%
10.4.2 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 13.55 | 16.82 | 84.1 | 0.005865%
10.4.3 | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 9.84 | 12.22 | 195.52 | 0.01364%
10.4.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 46.26 | 57.45 | 229.8 | 0.01603%
10.4.5 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 34.01 | 42.24 | 295.68 | 0.02062%
10.4.6 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 44.9 | 55.76 | 278.8 | 0.01944%
10.4.7 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 27.41 | 34.04 | 170.2 | 0.01187%
10.4.8 | C4834 | SEINFRA | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA | UN | 2 | 109.21 | 135.63 | 271.26 | 0.01892%
10.4.9 | 00039390/SINAPI | ORSE | Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 30 w | un | 5 | 20.85 | 25.89 | 129.45 | 0.009028%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 72942.56 | 72942.56 | 5.087%
11.1 |  |  | Água fria |  | 1 |  | 8190.46 | 8190.46 | 0.5712%
11.1.1 | 12157 | ORSE | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 25mm (3/4") | m | 150 | 16.17 | 20.08 | 3012 | 0.2101%
11.1.2 | 1301001069 | AGESUL | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETRO DE 2 1/2" (75 MM) A 4" (110 MM) | M | 150 | 5.25 | 6.52 | 978 | 0.06821%
11.1.3 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 832.1 | 1033.46 | 1033.46 | 0.07208%
11.1.4 | 1301001060 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 20.71 | 25.72 | 771.6 | 0.05381%
11.1.5 | 1301001062 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 26.83 | 33.32 | 199.92 | 0.01394%
11.1.6 | 1301001063 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 32 | 36.77 | 45.66 | 1461.12 | 0.1019%
11.1.7 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 89.95 | 111.71 | 335.13 | 0.02337%
11.1.8 | 103037 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 42.69 | 53.02 | 106.04 | 0.007395%
11.1.9 | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 5.58 | 6.93 | 69.3 | 0.004833%
11.1.10 | 00007122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 11.48 | 14.25 | 42.75 | 0.002981%
11.1.11 | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 10.43 | 12.95 | 25.9 | 0.001806%
11.1.12 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 36.28 | 45.05 | 90.1 | 0.006284%
11.1.13 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 26.23 | 32.57 | 65.14 | 0.004543%
11.2 |  |  | Esgoto |  | 1 |  | 12032.53 | 12032.53 | 0.8392%
11.2.1 | 1301005000 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9 | 28.95 | 35.95 | 323.55 | 0.02256%
11.2.2 | 1301005001 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 38.5 | 47.81 | 573.72 | 0.04001%
11.2.3 | 1301005003 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 22 | 63.2 | 78.49 | 1726.78 | 0.1204%
11.2.4 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 10.35 | 12.85 | 38.55 | 0.002689%
11.2.5 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 50.44 | 62.64 | 187.92 | 0.01311%
11.2.6 | 104326 | SINAPI | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 20.71 | 25.72 | 77.16 | 0.005381%
11.2.7 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 276.95 | 343.97 | 687.94 | 0.04798%
11.2.8 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4510.96 | 5602.61 | 5602.61 | 0.3907%
11.2.9 | 0101002116 | AGESUL | FOSSA SEPTICA CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00M, ALTURA EXTERNA = 3,00M, REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA | UN | 1 | 2265.95 | 2814.3 | 2814.3 | 0.1963%
11.3 |  |  | Louças e metais |  | 1 |  | 14098.83 | 14098.83 | 0.9833%
11.3.1 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 353.43 | 438.96 | 877.92 | 0.06123%
11.3.2 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 306.87 | 381.13 | 381.13 | 0.02658%
11.3.3 | C4636 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS | UN | 3 | 586.08 | 727.91 | 2183.73 | 0.1523%
11.3.4 | O.11.000.066106 | CPOS/CDHU | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM PLÁSTICO, BITOLA DE 1/2´ | un | 3 | 10.11 | 12.55 | 37.65 | 0.002626%
11.3.5 | 2025 | ORSE | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 3 | 119.92 | 148.94 | 446.82 | 0.03116%
11.3.6 | 8930 | ORSE | Chuveiro antivandalismo, Biopress, ref. 1990 AV-BIO, da Fabrimar ou similar | un | 2 | 399.71 | 496.43 | 992.86 | 0.06924%
11.3.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 36.18 | 44.93 | 224.65 | 0.01567%
11.3.8 | 1801000120 | AGESUL | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 2 | 524.93 | 651.96 | 1303.92 | 0.09094%
11.3.9 | CISP32 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE DESCARGA VDE 38MM, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO DE DESCARGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 72739) | UN | 5 | 1231.91 | 1530.03 | 7650.15 | 0.5335%
11.4 |  |  | Escoamento de águas pluviais (Canaleta e poço de infiltração) |  | 1 |  | 38620.74 | 38620.74 | 2.693%
11.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 23.33 | 79.62 | 98.88 | 2306.87 | 0.1609%
11.4.2 | 105944 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025 | m³ | 18.81 | 752.36 | 934.43 | 17576.62 | 1.226%
11.4.3 | 102717 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | m³ | 3.39 | 133.65 | 165.99 | 562.7 | 0.03924%
11.4.4 | 200041 | SBC | SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO | m² | 1.13 | 176.57 | 219.29 | 247.79 | 0.01728%
11.4.5 | O.13.000.060207 | CPOS/CDHU | ANEL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 1,20 M, H= 0,50 M | un | 8 | 191.06 | 237.29 | 1898.32 | 0.1324%
11.4.6 | O.13.000.060220 | CPOS/CDHU | TAMPA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 1,50M COM 1 ABERTURA DE INSPEÇÃO (PARA FOSSA SÉPTICA) | un | 2 | 332.81 | 413.35 | 826.7 | 0.05766%
11.4.7 | 10067 | ORSE | Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação | m² | 10 | 27.73 | 34.44 | 344.4 | 0.02402%
11.4.8 | 9919 | ORSE | Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm | un | 30 | 33.91 | 42.11 | 1263.3 | 0.0881%
11.4.9 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 78 | 75.51 | 93.78 | 7314.84 | 0.5101%
11.4.10 | 1301005003 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80 | 63.2 | 78.49 | 6279.2 | 0.4379%
12 |  |  | URBANIZAÇÃO |  | 1 |  | 191656.71 | 191656.71 | 13.37%
12.1 |  |  | Pintura da quadra |  | 1 |  | 62317.28 | 62317.28 | 4.346%
12.1.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 784 | 61.33 | 76.17 | 59717.28 | 4.165%
12.1.2 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 200 | 10.47 | 13 | 2600 | 0.1813%
12.2 |  |  | Equipamentos esportivos |  | 1 |  | 95456.79 | 95456.79 | 6.657%
12.2.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 390.8 | 169.37 | 210.35 | 82204.78 | 5.733%
12.2.2 | C1349 | SEINFRA | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1 | 4452.67 | 5530.21 | 5530.21 | 0.3857%
12.2.3 | C0865 | SEINFRA | CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM | CJ | 1 | 3514.08 | 4364.48 | 4364.48 | 0.3044%
12.2.4 | C1351 | SEINFRA | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | CJ | 1 | 2703.16 | 3357.32 | 3357.32 | 0.2341%
12.3 |  |  | Urbanização |  | 1 |  | 33882.64 | 33882.64 | 2.363%
12.3.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 17.29 | 816.95 | 1014.65 | 17543.29 | 1.223%
12.3.2 | 1101002058 | AGESUL | CORRIMAO DUPLO LATERAL EM TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CH 18, COM ALTURAS DE H=0.70M E H=0.92M EM TUBO DE ACO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PAREDE COM BUCHA S12, INCLUSIVE FUNDO E ESMALTE SINTETICO, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONF. DET. ANEXO (A-15.006) | M | 10 | 197.13 | 244.83 | 2448.3 | 0.1707%
12.3.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 285 | 10.93 | 13.57 | 3867.45 | 0.2697%
12.3.4 | 8921 | ORSE | Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e plantio | un | 30 | 195.13 | 242.35 | 7270.5 | 0.5071%
12.3.5 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | m² | 285 | 7.78 | 9.66 | 2753.1 | 0.192%
13 |  |  | ARQUIBANCADAS |  | 1 |  | 46834.72 | 46834.72 | 3.266%
13.1 |  |  | Apoios (Brocas) |  | 1 |  | 3030.6 | 3030.6 | 0.2114%
13.1.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 30 | 81.34 | 101.02 | 3030.6 | 0.2114%
13.2 |  |  | Alvenaria estrutural |  | 1 |  | 19769.33 | 19769.33 | 1.379%
13.2.1 | 89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 110 | 116.73 | 144.97 | 15946.7 | 1.112%
13.2.2 | 102729 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 103.62 | 13.12 | 16.29 | 1687.96 | 0.1177%
13.2.3 | 90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 3.3 | 520.83 | 646.87 | 2134.67 | 0.1489%
13.3 |  |  | Assento e pintura |  | 1 |  | 24034.79 | 24034.79 | 1.676%
13.3.1 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 8.81 | 751.31 | 933.12 | 8220.78 | 0.5733%
13.3.2 | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 88.12 | 17.88 | 22.2 | 1956.26 | 0.1364%
13.3.3 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 88.12 | 54.69 | 67.92 | 5985.11 | 0.4174%
13.3.4 | 3643 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com sarrafeamento manual | m² | 88.12 | 10.61 | 13.17 | 1160.54 | 0.08094%
13.3.5 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 88.12 | 61.33 | 76.17 | 6712.1 | 0.4681%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 8557.36 | 8557.36 | 0.5968%
14.1 | 2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1000 | 3.39 | 4.21 | 4210 | 0.2936%
14.2 | CISP26 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BRONZE, 60X40 CM, LETRAS E BRASÃO OFICIAL EM ALTO RELEVO, FUNDO PRETO, LETRAS E BORDAS PRATEADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2220.2 | 2757.48 | 2757.48 | 0.1923%
14.3 | 210900 | SBC | REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS | m³ | 12 | 106.68 | 132.49 | 1589.88 | 0.1109%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1154614.78
[5 empty] | Total do BDI |  | 279250.08
[5 empty] | Total Geral |  | 1433864.86
_______________________________________________________________