## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EVENTOS | SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso do Sul SBC - 03/2026 - Mato Grosso do Sul ORSE - 01/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul |  | 24,2% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1 |  | 74805.72 | 74805.72 | 2.775%
1.1 | ADM6 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS E EQUIPES | MÊS | 4 | 15057.52 | 18701.43 | 74805.72 | 2.775%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 129607 | 129607 | 4.808%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4 | 456.57 | 567.05 | 2268.2 | 0.08414%
2.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 2500 | 0.66 | 0.81 | 2025 | 0.07512%
2.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 200 | 61.63 | 76.54 | 15308 | 0.5679%
2.4 | 0101001181 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 725.58 | 901.17 | 3604.68 | 0.1337%
2.5 | 0201002158 | AGESUL | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 18 | 30.47 | 37.84 | 681.12 | 0.02527%
2.6 | 0101001196 | AGESUL | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 2 | 1099.76 | 1365.9 | 2731.8 | 0.1013%
2.7 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 500 | 3.05 | 3.78 | 1890 | 0.07011%
2.8 | 2001004000 | AGESUL | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTAVEIS, RODAPES, ESCADA MARINHEIRO E GUARDA CORPO, CONFORME AS NORMAS NBR 6494 E NR 18, INCLUSIVE PRIMEIRA MONTAGEM | m² | 300 | 40.4 | 50.17 | 15051 | 0.5584%
2.9 | 03.01.200 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 120 | 577.35 | 717.06 | 86047.2 | 3.192%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 270197.56 | 270197.56 | 10.02%
3.1 | 101111 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | m³ | 144.31 | 920.32 | 1143.03 | 164950.65 | 6.119%
3.2 | 0601002110 | AGESUL | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) | KG | 1096.81 | 15.85 | 19.68 | 21585.22 | 0.8008%
3.3 | 0601002115 | AGESUL | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) | KG | 1352.58 | 14.48 | 17.98 | 24319.38 | 0.9022%
3.4 | 0601002120 | AGESUL | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) | KG | 3459.37 | 12.76 | 15.84 | 54796.42 | 2.033%
3.5 | 0601002125 | AGESUL | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) | KG | 239.15 | 10.7 | 13.28 | 3175.91 | 0.1178%
3.6 | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | KG | 54 | 20.43 | 25.37 | 1369.98 | 0.05082%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 455285.55 | 455285.55 | 16.89%
4.1 |  |  | PILARES DE CONCRETO |  | 1 |  | 455285.55 | 455285.55 | 16.89%
4.1.1 | 0601002160 | AGESUL | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) | KG | 2348.95 | 13.07 | 16.23 | 38123.45 | 1.414%
4.1.2 | 0601002180 | AGESUL | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, GROSSA, DIAM. 16,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) | KG | 6013.78 | 8.89 | 11.04 | 66392.13 | 2.463%
4.1.3 | 0601002185 | AGESUL | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, GROSSA, DIAM. 20,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 14%) | KG | 2468.25 | 10.12 | 12.56 | 31001.22 | 1.15%
4.1.4 | 15.05.520 | CPOS/CDHU | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa | m³ | 73.74 | 3062.07 | 3803.09 | 280439.85 | 10.4%
4.1.5 | LC07 | Próprio | MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE | m³ | 73.74 | 396.19 | 492.06 | 36284.5 | 1.346%
4.1.6 | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | KG | 120 | 20.43 | 25.37 | 3044.4 | 0.1129%
5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 1531626.86 | 1531626.86 | 56.82%
5.1 | 0901000135 | AGESUL | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | KG | 37721.71 | 22.99 | 28.55 | 1076954.82 | 39.95%
5.2 | 100371 | SBC | COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm | m² | 3294.8 | 104 | 129.16 | 425556.36 | 15.79%
5.3 | 16.33.102 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 176 | 133.2 | 165.43 | 29115.68 | 1.08%
6 |  |  | ACABAMENTOS |  | 1 |  | 95520.49 | 95520.49 | 3.544%
6.1 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 500 | 48.87 | 60.69 | 30345 | 1.126%
6.2 | 1901003210 | AGESUL | PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2(DUAS) DEMAOS | m² | 500 | 26.7 | 33.16 | 16580 | 0.6151%
6.3 | CISP04 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANZADA, COM ESPESSURA DE 0,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 110 | 65.45 | 81.28 | 8940.8 | 0.3317%
6.4 | ART.01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO COM NOME DO PRÉDIO E MUNICÍPIO, EM AÇO INOX, H1=30 CM E H2 =15 CM. REF. SINAPI 84124 | UN | 49 | 129.88 | 161.31 | 7904.19 | 0.2932%
6.5 | 0901000141 | AGESUL | TESTEIRA EM CHAPA METALICA N. 14 SEM SUSTENTACAO (CONSIDERANDO DESENVOLVIMENTO TOTAL DA CHAPA) | m² | 150 | 170.43 | 211.67 | 31750.5 | 1.178%
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  | 1 |  | 103595.66 | 103595.66 | 3.843%
7.1 |  |  | Distribuição de energia |  | 1 |  | 25628.35 | 25628.35 | 0.9507%
7.1.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1450 | 4.92 | 6.11 | 8859.5 | 0.3287%
7.1.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 467 | 7.66 | 9.51 | 4441.17 | 0.1648%
7.1.3 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 18.64 | 23.15 | 3472.5 | 0.1288%
7.1.4 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 683.5 | 9.73 | 12.08 | 8256.68 | 0.3063%
7.1.5 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 9.64 | 11.97 | 598.5 | 0.0222%
7.2 |  |  | Quadros e aterramento |  | 1 |  | 3022.65 | 3022.65 | 0.1121%
7.2.1 | 064115 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO 207x332x95mm-12 DISJUNTORES C/BARRAMENTO | UN | 1 | 406.85 | 505.3 | 505.3 | 0.01875%
7.2.2 | 00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 103.93 | 129.08 | 129.08 | 0.004789%
7.2.3 | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 148.61 | 184.57 | 184.57 | 0.006847%
7.2.4 | 00039455 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 169.31 | 210.28 | 210.28 | 0.007801%
7.2.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 69.35 | 86.13 | 1033.56 | 0.03834%
7.2.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 57.13 | 70.95 | 212.85 | 0.007896%
7.2.7 | 00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 111.11 | 137.99 | 551.96 | 0.02048%
7.2.8 | 14366 | ORSE | Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA | un | 1 | 157.05 | 195.05 | 195.05 | 0.007236%
7.3 |  |  | Iluminação |  | 1 |  | 74538.32 | 74538.32 | 2.765%
7.3.1 | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 71 | 4.52 | 5.61 | 398.31 | 0.01478%
7.3.2 | 078028 | SBC | PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm CHAPA 22 | M | 690 | 16.88 | 20.96 | 14462.4 | 0.5365%
7.3.3 | 060222 | SBC | LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W | UN | 31 | 768.69 | 954.71 | 29596.01 | 1.098%
7.3.4 | 12770 | ORSE | Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar | un | 40 | 605.51 | 752.04 | 30081.6 | 1.116%
7.4 |  |  | Disjuntores e proteções |  | 1 |  | 406.34 | 406.34 | 0.01507%
7.4.1 | 064026 | SBC | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A CURVA C STECK | UN | 4 | 46.23 | 57.41 | 229.64 | 0.008519%
7.4.2 | 064323 | SBC | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A CURVA C STECK | UN | 3 | 47.43 | 58.9 | 176.7 | 0.006555%
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 34968.16 | 34968.16 | 1.297%
8.1 | CISP26 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BRONZE, 60X40 CM, LETRAS E BRASÃO OFICIAL EM ALTO RELEVO, FUNDO PRETO, LETRAS E BORDAS PRATEADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2222.15 | 2759.91 | 2759.91 | 0.1024%
8.2 | 2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2500 | 3.68 | 4.57 | 11425 | 0.4238%
8.3 | 210900 | SBC | REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS | m³ | 18 | 107.49 | 133.5 | 2403 | 0.08915%
8.4 | 8921 | ORSE | Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e plantio | un | 75 | 197.32 | 245.07 | 18380.25 | 0.6819%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2170612.31
[5 empty] | Total do BDI |  | 524994.69
[5 empty] | Total Geral |  | 2695607
_______________________________________________________________