## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EVENTOS | SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso do Sul SBC - 03/2026 - Mato Grosso do Sul ORSE - 01/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul |  | 24,2% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 74805.72
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADM6 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS E EQUIPES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 15057.52 | 15057.52
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.1 | 22601.6 | 2260.16
Composição Auxiliar | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.7 | 7062.34 | 4943.63
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 5662.71 | 5662.71
Composição Auxiliar | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.6 | 3651.7 | 2191.02
|  |  |  | MO sem LS => | 12678.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 12678.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 3643.91 |  | Valor com BDI => |  | 18701.43
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 74805.72
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 129607
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 456.57 | 456.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 21.55 | 24.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 26.13 | 9.74
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 21.69 | 10.84
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.49 | 11.197
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 38.6 | 0.43618
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.68 | 0.27298
|  |  |  | MO sem LS => | 28.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.48 |  | Valor com BDI => |  | 567.05
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 2268.2
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | m² | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0017 | 199.79 | 0.33
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0046 | 25.67 | 0.11
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0029 | 77.32 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.81
[6 empty] | Quant. => | 2.500,00 | Preço Total => | 2025
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras |  | M | 1 | 61.63 | 61.63
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.004 | 447.17 | 1.78
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 26.13 | 18.93
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 21.72 | 15.74
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.007 | 30.69 | 0.21
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.028 | 29.08 | 0.81
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 7.55 | 5.621
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 7.77 | 4.2735
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 32.47 | 0.83123
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 27.14 | 11.1952
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 20.29 | 2.2522
|  |  |  | MO sem LS => | 26.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.91 |  | Valor com BDI => |  | 76.54
[6 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 15308
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0101001181 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 1 |  | MES | 1 | 725.58 | 725.58
Insumo | 3497 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA (SINAPI 10776) | Material |  | MES | 1 | 725.58 | 725.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 175.59 |  | Valor com BDI => |  | 901.17
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 3604.68
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0201002158 | AGESUL | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 2 |  | m³ | 1 | 30.47 | 30.47
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 21.55 | 15.085
Insumo | 6360 | AGESUL | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI - 5961 | Material |  | CHI | 0.25 | 61.59 | 15.3975
|  |  |  | MO sem LS => | 15.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.37 |  | Valor com BDI => |  | 37.84
[6 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 681.12
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0101001196 | AGESUL | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | 1 |  | UN | 1 | 1099.76 | 1099.76
Insumo | 6614 | AGESUL | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI - 5928 | Material |  | CHP | 4 | 274.94 | 1099.76
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 266.14 |  | Valor com BDI => |  | 1365.9
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2731.8
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 3.05 | 3.05
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0054454 | 62.9 | 0.34
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.014493 | 187.51 | 2.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI => |  | 3.78
[6 empty] | Quant. => | 500,00 | Preço Total => | 1890
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2001004000 | AGESUL | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTAVEIS, RODAPES, ESCADA MARINHEIRO E GUARDA CORPO, CONFORME AS NORMAS NBR 6494 E NR 18, INCLUSIVE PRIMEIRA MONTAGEM | 20 |  | m² | 1 | 40.4 | 40.4
Insumo | 2756 | AGESUL | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 - SINAPI - 100251 | Material |  | MXKM | 0.1673 | 13.18 | 2.205
Insumo | 6369 | AGESUL | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - SINAPI - 00020193 | Material |  | M2XMES | 1 | 28.5 | 28.5
Insumo | 4057 | AGESUL | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88278 | Mão de Obra |  | H | 0.2951 | 28.57 | 8.431
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra |  | H | 0.059 | 21.55 | 1.2714
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 50.17
[6 empty] | Quant. => | 300,00 | Preço Total => | 15051
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03.01.200 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 3.01 |  | m³ | 1 | 577.35 | 577.35
Insumo | S.01.000.080157 | CPOS/CDHU | Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS | Material |  | H | 4 | 36.56 | 146.24
Insumo | S.01.000.080308 | CPOS/CDHU | Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D | Material |  | H | 0.0733 | 256.69 | 18.8154
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 6 | 20.44 | 122.64
Insumo | S.01.000.080266 | CPOS/CDHU | Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D | Material |  | H | 0.015 | 154.87 | 2.323
Insumo | S.01.000.080129 | CPOS/CDHU | Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D | Material |  | H | 2 | 143.67 | 287.34
|  |  |  | MO sem LS => | 122.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 122.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.71 |  | Valor com BDI => |  | 717.06
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 86047.2
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 270197.56
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101111 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | Tubulões |  | m³ | 1 | 920.32 | 920.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.255 | 21.55 | 5.49
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1.25 | 8.16 | 10.2
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.167 | 166.82 | 27.85
Composição Auxiliar | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas |  | KG | 1.483 | 12.15 | 18.01
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.092 | 138.3 | 12.72
Composição Auxiliar | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas |  | KG | 11.774 | 9.51 | 111.97
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 0.375 | 3.34 | 1.25
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.277 | 33.26 | 9.21
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.11 | 394.49 | 43.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.17 | 26.87 | 4.56
Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.13 | 597.94 | 675.6722
|  |  |  | MO sem LS => | 40.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 222.71 |  | Valor com BDI => |  | 1143.03
[6 empty] | Quant. => | 144,31 | Preço Total => | 164950.65
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0601002110 | AGESUL | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) | 6 |  | KG | 1 | 15.85 | 15.85
Insumo | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
Insumo | 4001 | AGESUL | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88245 | Mão de Obra |  | H | 0.182 | 26.68 | 4.8558
Insumo | 4030 | AGESUL | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88238 | Mão de Obra |  | H | 0.0541 | 22.22 | 1.2021
Insumo | 1001 | AGESUL | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM - SINAPI - 00039017 | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.2618
Insumo | 1003 | AGESUL | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO - SINAPI - 00000032 | Material |  | KG | 1.07 | 8.44 | 9.0308
|  |  |  | MO sem LS => | 6.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.83 |  | Valor com BDI => |  | 19.68
[6 empty] | Quant. => | 1.096,81 | Preço Total => | 21585.22
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0601002115 | AGESUL | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) | 6 |  | KG | 1 | 14.48 | 14.48
Insumo | 1004 | AGESUL | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO - SINAPI - 00000033 | Material |  | KG | 1.11 | 8.49 | 9.4239
Insumo | 1001 | AGESUL | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM - SINAPI - 00039017 | Material |  | UN | 0.724 | 0.22 | 0.15928
Insumo | 4030 | AGESUL | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88238 | Mão de Obra |  | H | 0.0401 | 22.22 | 0.89102
Insumo | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
Insumo | 4001 | AGESUL | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88245 | Mão de Obra |  | H | 0.1317 | 26.68 | 3.5138
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.5 |  | Valor com BDI => |  | 17.98
[6 empty] | Quant. => | 1.352,58 | Preço Total => | 24319.38
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0601002120 | AGESUL | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) | 6 |  | KG | 1 | 12.76 | 12.76
Insumo | 4030 | AGESUL | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88238 | Mão de Obra |  | H | 0.0304 | 22.22 | 0.67549
Insumo | 4001 | AGESUL | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88245 | Mão de Obra |  | H | 0.0978 | 26.68 | 2.6093
Insumo | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
Insumo | 1001 | AGESUL | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM - SINAPI - 00039017 | Material |  | UN | 0.4655 | 0.22 | 0.10241
Insumo | 1005 | AGESUL | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO - SINAPI - 00000034 | Material |  | KG | 1.11 | 8 | 8.88
|  |  |  | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.08 |  | Valor com BDI => |  | 15.84
[6 empty] | Quant. => | 3.459,37 | Preço Total => | 54796.42
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0601002125 | AGESUL | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) | 6 |  | KG | 1 | 10.7 | 10.7
Insumo | 4030 | AGESUL | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88238 | Mão de Obra |  | H | 0.0228 | 22.22 | 0.50662
Insumo | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
Insumo | 1001 | AGESUL | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM - SINAPI - 00039017 | Material |  | UN | 0.306 | 0.22 | 0.06732
Insumo | 4001 | AGESUL | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88245 | Mão de Obra |  | H | 0.0728 | 26.68 | 1.9423
Insumo | 1006 | AGESUL | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO - SINAPI - 00043055 | Material |  | KG | 1.11 | 6.93 | 7.6923
|  |  |  | MO sem LS => | 2.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 13.28
[6 empty] | Quant. => | 239,15 | Preço Total => | 3175.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material |  | KG | 1 | 20.43 | 20.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 25.37
[6 empty] | Quant. => | 54,00 | Preço Total => | 1369.98
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 455285.55
4.1 |  |  | PILARES DE CONCRETO | [5 empty] | 455285.55
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0601002160 | AGESUL | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) | 6 |  | KG | 1 | 13.07 | 13.07
Insumo | 1003 | AGESUL | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO - SINAPI - 00000032 | Material |  | KG | 1.07 | 8.44 | 9.0308
Insumo | 4001 | AGESUL | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88245 | Mão de Obra |  | H | 0.11 | 26.68 | 2.9348
Insumo | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
Insumo | 4030 | AGESUL | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88238 | Mão de Obra |  | H | 0.018 | 22.22 | 0.39996
Insumo | 1001 | AGESUL | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM - SINAPI - 00039017 | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.2134
|  |  |  | MO sem LS => | 3.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 16.23
[6 empty] | Quant. => | 2.348,95 | Preço Total => | 38123.45
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0601002180 | AGESUL | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, GROSSA, DIAM. 16,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) | 6 |  | KG | 1 | 8.89 | 8.89
Insumo | 1006 | AGESUL | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO - SINAPI - 00043055 | Material |  | KG | 1.11 | 6.93 | 7.6923
Insumo | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
Insumo | 1001 | AGESUL | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM - SINAPI - 00039017 | Material |  | UN | 0.212 | 0.22 | 0.04664
Insumo | 4030 | AGESUL | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88238 | Mão de Obra |  | H | 0.0032 | 22.22 | 0.071104
Insumo | 4001 | AGESUL | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88245 | Mão de Obra |  | H | 0.0219 | 26.68 | 0.58429
|  |  |  | MO sem LS => | 0.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.15 |  | Valor com BDI => |  | 11.04
[6 empty] | Quant. => | 6.013,78 | Preço Total => | 66392.13
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0601002185 | AGESUL | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, GROSSA, DIAM. 20,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 14%) | 6 |  | KG | 1 | 10.12 | 10.12
Insumo | 1001 | AGESUL | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM - SINAPI - 00039017 | Material |  | UN | 0.113 | 0.22 | 0.02486
Insumo | 4001 | AGESUL | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88245 | Mão de Obra |  | H | 0.0165 | 26.68 | 0.44022
Insumo | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
Insumo | 6325 | AGESUL | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO - SINAPI - 00043056 | Material |  | KG | 1.14 | 7.99 | 9.1086
Insumo | 4030 | AGESUL | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88238 | Mão de Obra |  | H | 0.0025 | 22.22 | 0.05555
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.44 |  | Valor com BDI => |  | 12.56
[6 empty] | Quant. => | 2.468,25 | Preço Total => | 31001.22
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.05.520 | CPOS/CDHU | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa | 15.05 |  | m³ | 1 | 3062.07 | 3062.07
Insumo | S.01.000.080351 | CPOS/CDHU | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | Material |  | H | 0.8 | 249.76 | 199.808
Insumo | B.01.000.020121 | CPOS/CDHU | Projetista pleno - nível técnico | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 110.77 | 44.308
Insumo | E.05.000.026702 | CPOS/CDHU | Insert maciço com furo inferior para ancoragem, carga de trabalho 3.000 kg; ref. TS24 da Trejor ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 27.36 | 27.36
Insumo | B.06.000.021560 | CPOS/CDHU | Tela soldada, diversas bitolas | Material |  | KG | 61.4 | 7.55 | 463.57
Insumo | C.04.000.020556 | CPOS/CDHU | Concreto usinado bombeado fck= 35 MPa, slump 8 ± 1cm | Material |  | m³ | 1.03 | 607.09 | 625.3027
Insumo | D.03.000.021032 | CPOS/CDHU | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | Material |  | m² | 0.46 | 28.49 | 13.1054
Insumo | B.06.000.021538 | CPOS/CDHU | Aço CA-60-B $MD bitolas | Material |  | KG | 5.5 | 6.51 | 35.805
Insumo | B.01.000.020112 | CPOS/CDHU | Coordenador de projetos | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 340.56 | 10.2168
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.12 | 29.83 | 3.5796
Insumo | E.05.000.026707 | CPOS/CDHU | Posicionador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor ou equivalente | Material |  | UN | 0.0025 | 55.02 | 0.13755
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 0.052 | 154.13 | 8.0148
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 6.76 | 24.87 | 168.1212
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 1.355 | 12.68 | 17.1814
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 8.59 | 20.44 | 175.5796
Insumo | S.01.000.080258 | CPOS/CDHU | Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas | Material |  | H | 0.49 | 225.06 | 110.2794
Insumo | B.01.000.020122 | CPOS/CDHU | Desenhista pleno/cadista | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 51.29 | 35.903
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.74 | 24.87 | 43.2738
Insumo | B.01.000.020115 | CPOS/CDHU | Engenheiro junior de civil | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 119.74 | 11.974
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | M | 2.35 | 7.74 | 18.189
Insumo | S.01.000.080266 | CPOS/CDHU | Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D | Material |  | H | 0.0012 | 154.87 | 0.18584
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.81 | 10.42 | 8.4402
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 52 | 6.21 | 322.92
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 12.13 | 0.65 | 7.8845
Insumo | S.03.000.080328 | CPOS/CDHU | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW | Material |  | H | 0.4 | 225.48 | 90.192
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS/CDHU | Desmoldante para formas | Material |  | L | 2.99 | 14.74 | 44.0726
Insumo | B.05.000.020522 | CPOS/CDHU | Pedrisco | Material |  | m³ | 0.01 | 178.9 | 1.789
Insumo | E.05.000.026703 | CPOS/CDHU | Içador, carga de trabalho 3.000 kg; ref. TI-24 fabricação Trejor ou equivalente | Material |  | UN | 0.0025 | 1016.89 | 2.5422
Insumo | S.01.000.080308 | CPOS/CDHU | Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D | Material |  | H | 0.019 | 256.69 | 4.8771
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 6.358 | 20.44 | 129.9575
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 7.944 | 24.87 | 197.5673
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material |  | M | 2.16 | 22.14 | 47.8224
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0324 | 170 | 5.508
Insumo | C.04.000.020530 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm | Material |  | m³ | 0.0833 | 450.31 | 37.5108
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.52 | 110.92 | 57.6784
Insumo | B.01.000.020118 | CPOS/CDHU | Engenheiro senior de civil | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 200.75 | 12.045
Insumo | E.05.000.026662 | CPOS/CDHU | Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´ | Material |  | KG | 8.4 | 9.47 | 79.548
|  |  |  | MO sem LS => | 828.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 828.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 741.02 |  | Valor com BDI => |  | 3803.09
[6 empty] | Quant. => | 73,74 | Preço Total => | 280439.85
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LC07 | Próprio | MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m³ | 1 | 396.19 | 396.19
Composição Auxiliar | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.7417 | 222.83 | 165.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.0459 | 21.55 | 44.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5344 | 26.87 | 41.22
Composição Auxiliar | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | Graute e Armação |  | m³ | 0.1263 | 906.86 | 114.53
Composição Auxiliar | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.2813 | 110.54 | 31.09
|  |  |  | MO sem LS => | 118.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 118.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.87 |  | Valor com BDI => |  | 492.06
[6 empty] | Quant. => | 73,74 | Preço Total => | 36284.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1012 | AGESUL | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132 | Material |  | KG | 1 | 20.43 | 20.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 25.37
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 3044.4
5 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 1531626.86
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0901000135 | AGESUL | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 9 |  | KG | 1 | 22.99 | 22.99
Insumo | 6399 | AGESUL | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE - SINAPI - 100719 | Material |  | m² | 0.2219 | 10.49 | 2.3277
Insumo | 1584 | AGESUL | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI - 93287 | Material |  | CHP | 0.0014 | 359.31 | 0.50303
Insumo | 1643 | AGESUL | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA - SINAPI - 00011975 | Material |  | UN | 0.041 | 27.15 | 1.1132
Insumo | 1931 | AGESUL | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) - SINAPI - 00043083 | Material |  | KG | 0.6537 | 8.66 | 5.661
Insumo | 6391 | AGESUL | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 - SINAPI - 00001334 | Material |  | KG | 0.0682 | 8.93 | 0.60903
Insumo | 1599 | AGESUL | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 - SINAPI - 100716 | Material |  | m² | 0.2219 | 24.38 | 5.4099
Insumo | 4023 | AGESUL | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88317 | Mão de Obra |  | H | 0.07 | 27.95 | 1.9565
Insumo | 4057 | AGESUL | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88278 | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 28.57 | 1.7142
Insumo | 1597 | AGESUL | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) - SINAPI - 00010966 | Material |  | KG | 0.2828 | 9.12 | 2.5791
Insumo | 1596 | AGESUL | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - SINAPI - 00004777 | Material |  | KG | 0.0104 | 8.02 | 0.083408
Insumo | 1585 | AGESUL | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI - 93288 | Material |  | CHI | 0.0012 | 183.2 | 0.21984
Insumo | 4063 | AGESUL | AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88240 | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 20.9 | 0.627
Insumo | 1598 | AGESUL | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - SINAPI - 00010997 | Material |  | KG | 0.008 | 33.7 | 0.2696
|  |  |  | MO sem LS => | 4.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.56 |  | Valor com BDI => |  | 28.55
[6 empty] | Quant. => | 37.721,71 | Preço Total => | 1076954.82
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100371 | SBC | COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm | COBERTURAS |  | m² | 1 | 104 | 104
Insumo | 099135 | SBC | CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA | Mão de Obra |  | H | 0.829 | 19.1126 | 15.8443
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.139 | 15.4602 | 17.6092
Insumo | 002038 | SBC | TELHA - GANCHO UNIVERSAL PARA FIXACAO DE TELHA | Material |  | UN | 1 | 1.56 | 1.56
Insumo | 003788 | SBC | TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL SEM PINTURA TR25 0,43x3,0m | Material |  | m² | 1.02 | 67.65 | 69.003
|  |  |  | MO sem LS => | 33.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.16 |  | Valor com BDI => |  | 129.16
[6 empty] | Quant. => | 3.294,80 | Preço Total => | 425556.36
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.33.102 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | 16.33 |  | M | 1 | 133.2 | 133.2
Insumo | F.14.000.068002 | CPOS/CDHU | Calha em chapa galvanizada 26 desenvolvimento 0,50 m | Material |  | M | 1.05 | 48.97 | 51.4185
Insumo | E.03.000.026771 | CPOS/CDHU | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | Material |  | KG | 0.0023 | 43.32 | 0.099636
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.15 | 10.42 | 1.563
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 29.8 | 38.74
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 20.44 | 26.572
Insumo | S.04.000.069508 | CPOS/CDHU | Solda liga chumbo e estanho de 70x30 | Material |  | KG | 0.07 | 211.89 | 14.8323
|  |  |  | MO sem LS => | 65.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.23 |  | Valor com BDI => |  | 165.43
[6 empty] | Quant. => | 176,00 | Preço Total => | 29115.68
6 |  |  | ACABAMENTOS | [5 empty] | 95520.49
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 48.87 | 48.87
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0531 | 28.6 | 30.11
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 17.7 | 2.1948
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.4134 | 40.09 | 16.5732
|  |  |  | MO sem LS => | 21.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.82 |  | Valor com BDI => |  | 60.69
[6 empty] | Quant. => | 500,00 | Preço Total => | 30345
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1901003210 | AGESUL | PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2(DUAS) DEMAOS | 19 |  | m² | 1 | 26.7 | 26.7
Insumo | 4053 | AGESUL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88252 | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 21.4 | 7.49
Insumo | 4012 | AGESUL | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88310 | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 28.6 | 11.44
Insumo | 1121 | AGESUL | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA - SINAPI - 00003767 | Material |  | UN | 0.4 | 1.48 | 0.592
Insumo | 6058 | AGESUL | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE - SINAPI - 00007292 | Material |  | L | 0.1692 | 37.23 | 6.2993
Insumo | 6523 | AGESUL | DILUENTE AGUARRAS - SINAPI - 00005318 | Material |  | L | 0.05 | 17.8 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 18.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.46 |  | Valor com BDI => |  | 33.16
[6 empty] | Quant. => | 500,00 | Preço Total => | 16580
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CISP04 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANZADA, COM ESPESSURA DE 0,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 65.45 | 65.45
Insumo | 1130 | AGESUL | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA - SINAPI - 00004301 | Material |  | UN | 0.7 | 0.82 | 0.574
Insumo | 4053 | AGESUL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88252 | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 21.4 | 5.992
Insumo | 4016 | AGESUL | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88323 | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 25.89 | 7.2492
Insumo | 8540 | AGESUL | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM - SINAPI - 00007243 | Material |  | m² | 1.09 | 47.39 | 51.6551
|  |  |  | MO sem LS => | 13.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.83 |  | Valor com BDI => |  | 81.28
[6 empty] | Quant. => | 110,00 | Preço Total => | 8940.8
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ART.01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO COM NOME DO PRÉDIO E MUNICÍPIO, EM AÇO INOX, H1=30 CM E H2 =15 CM. REF. SINAPI 84124 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 129.88 | 129.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.87 | 13.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 21.55 | 10.77
Insumo | 00010853 | SINAPI | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | Material |  | UN | 1 | 105.68 | 105.68
|  |  |  | MO sem LS => | 17.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.43 |  | Valor com BDI => |  | 161.31
[6 empty] | Quant. => | 49,00 | Preço Total => | 7904.19
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0901000141 | AGESUL | TESTEIRA EM CHAPA METALICA N. 14 SEM SUSTENTACAO (CONSIDERANDO DESENVOLVIMENTO TOTAL DA CHAPA) | 9 |  | m² | 1 | 170.43 | 170.43
Insumo | 8545 | AGESUL | PARAFUSO AUTOBROCANTE DE 5/16" X 3/4" PARA FIXACAO DE TELHA GALVANIZADA | Material |  | UN | 1.42 | 0.41 | 0.5822
Insumo | 6419 | AGESUL | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) - SINAPI - 00011026 | Material |  | KG | 15.6 | 10.01 | 156.156
Insumo | 4016 | AGESUL | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88323 | Mão de Obra |  | H | 0.29 | 25.89 | 7.5081
Insumo | 4053 | AGESUL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88252 | Mão de Obra |  | H | 0.29 | 21.4 | 6.206
|  |  |  | MO sem LS => | 13.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.24 |  | Valor com BDI => |  | 211.67
[6 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 31750.5
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | [5 empty] | 103595.66
7.1 |  |  | Distribuição de energia | [5 empty] | 25628.35
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 4.92 | 4.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 22.54 | 0.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 29.32 | 0.85
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.71 | 3.3696
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.44 | 0.060536
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.19 |  | Valor com BDI => |  | 6.11
[6 empty] | Quant. => | 1.450,00 | Preço Total => | 8859.5
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 7.66 | 7.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 29.32 | 1.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 22.54 | 0.87
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.5 | 5.5953
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.44 | 0.060536
|  |  |  | MO sem LS => | 1.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.85 |  | Valor com BDI => |  | 9.51
[6 empty] | Quant. => | 467,00 | Preço Total => | 4441.17
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 18.64 | 18.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 22.54 | 1.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 29.32 | 2.22
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.44 | 0.060536
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 11.79 | 14.6597
|  |  |  | MO sem LS => | 2.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.51 |  | Valor com BDI => |  | 23.15
[6 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 3472.5
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 9.73 | 9.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.134 | 22.54 | 3.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.134 | 29.32 | 3.92
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.017 | 2.75 | 2.7967
|  |  |  | MO sem LS => | 5.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.35 |  | Valor com BDI => |  | 12.08
[6 empty] | Quant. => | 683,50 | Preço Total => | 8256.68
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 9.64 | 9.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0672 | 22.54 | 1.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0672 | 29.32 | 1.97
Insumo | 00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 5.6 | 6.16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.33 |  | Valor com BDI => |  | 11.97
[6 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 598.5
7.2 |  |  | Quadros e aterramento | [5 empty] | 3022.65
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 064115 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO 207x332x95mm-12 DISJUNTORES C/BARRAMENTO | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 | 406.85 | 406.85
Insumo | 017036 | SBC | DISJUNTOR MONOPOLAR NEMA 15A SOPRANO | Material |  | UN | 12 | 17.63 | 211.56
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5.649 | 19.1126 | 107.967
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5.649 | 15.4602 | 87.3349
|  |  |  | MO sem LS => | 195.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 195.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.45 |  | Valor com BDI => |  | 505.3
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 505.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 103.93 | 103.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 129.08
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 129.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 148.61 | 148.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 184.57
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 184.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039455 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 169.31 | 169.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 210.28
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 210.28
7.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 69.35 | 69.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 29.32 | 7.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 22.54 | 5.59
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 56.48 | 56.48
|  |  |  | MO sem LS => | 9.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.78 |  | Valor com BDI => |  | 86.13
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 1033.56
7.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 57.13 | 57.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1088 | 21.55 | 2.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1384 | 26.87 | 3.71
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.0141 | 209.56 | 2.95
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 48.13 | 48.13
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.82 |  | Valor com BDI => |  | 70.95
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 212.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 111.11 | 111.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 137.99
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 551.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14366 | ORSE | Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA | Material |  | un | 1 | 157.05 | 157.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 195.05
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 195.05
7.3 |  |  | Iluminação | [5 empty] | 74538.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 4.52 | 4.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 5.61
[6 empty] | Quant. => | 71,00 | Preço Total => | 398.31
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 078028 | SBC | PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm CHAPA 22 | ATERRAMENTO |  | M | 1 | 16.88 | 16.88
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.244 | 19.1126 | 4.6635
Insumo | 001279 | SBC | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | Material |  | M | 1.05 | 8.05 | 8.4525
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.244 | 15.4602 | 3.7723
|  |  |  | MO sem LS => | 8.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 20.96
[6 empty] | Quant. => | 690,00 | Preço Total => | 14462.4
7.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060222 | SBC | LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 768.69 | 768.69
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.541 | 15.4602 | 23.8242
Insumo | 014201 | SBC | BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO | Material |  | UN | 2 | 0.21 | 0.42
Insumo | 098755 | SBC | CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2 | Material |  | M | 1.05 | 2.87 | 3.0135
Insumo | 051551 | SBC | LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W | Material |  | UN | 1 | 711.89 | 711.89
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.541 | 19.1126 | 29.4525
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.1 | 1.05 | 0.105
|  |  |  | MO sem LS => | 53.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 186.02 |  | Valor com BDI => |  | 954.71
[6 empty] | Quant. => | 31,00 | Preço Total => | 29596.01
7.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12770 | ORSE | Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar | Luminárias Externas |  | un | 1 | 605.51 | 605.51
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 15.58 | 15,58
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.86 | 3,86
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20.44 | 20,44
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.72 | 3,72
Insumo | 13503 | ORSE | Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar | Material |  | un | 1 | 561.84 | 561,84
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 15.58 | 15,58
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0015 | 73.93 | 0,11
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curtaFita de advertência de rede elétrica enterrada | Material |  | un | 0.003 | 193.04 | 0,57
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0016 | 6 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13.5 | 0,01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 10.87 | 0,05
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)Refeição completa (café da manhã + almoço) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5 | 1,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 20.11 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1595 | 4.5 | 0,71
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18 | 0,06
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300 | 0,24
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 175.45 | 0,03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14 | 2,85
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4.81 | 0,04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12.54 | 0,11
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 205 | 1,84
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20.44 | 20,44
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 44 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 140 | 0,02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26.89 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47.69 | 0,00
Insumo | 13503 | ORSE | Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar | Material |  | un | 1 | 561.84 | 561,84
|  |  |  | MO sem LS => | 36.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 146.53 |  | Valor com BDI => |  | 752.04
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 30081.6
7.4 |  |  | Disjuntores e proteções | [5 empty] | 406.34
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 064026 | SBC | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A CURVA C STECK | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 | 46.23 | 46.23
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.438 | 15.4602 | 6.7716
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.438 | 19.1126 | 8.3713
Insumo | 004881 | SBC | DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C SDD62C16 STECK | Material |  | UN | 1 | 31.09 | 31.09
|  |  |  | MO sem LS => | 15.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.18 |  | Valor com BDI => |  | 57.41
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 229.64
7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 064323 | SBC | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A CURVA C STECK | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 | 47.43 | 47.43
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.438 | 15.4602 | 6.7716
Insumo | 017027 | SBC | DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 3KA SDD62C20 STECK | Material |  | UN | 1 | 32.29 | 32.29
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.438 | 19.1126 | 8.3713
|  |  |  | MO sem LS => | 15.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.47 |  | Valor com BDI => |  | 58.9
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 176.7
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 34968.16
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CISP26 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BRONZE, 60X40 CM, LETRAS E BRASÃO OFICIAL EM ALTO RELEVO, FUNDO PRETO, LETRAS E BORDAS PRATEADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 2222.15 | 2222.15
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 19.67 | 29.505
Insumo | 00010849 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | Material |  | UN | 1.142 | 1920.01 | 2192.6514
|  |  |  | MO sem LS => | 29.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 537.76 |  | Valor com BDI => |  | 2759.91
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2759.91
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 22 |  | m² | 1 | 3.68 | 3.68
Insumo | 6950 | AGESUL | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA - SINAPI - 00000003 | Material |  | L | 0.05 | 13.51 | 0.6755
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 21.55 | 3.017
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.89 |  | Valor com BDI => |  | 4.57
[6 empty] | Quant. => | 2.500,00 | Preço Total => | 11425
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210900 | SBC | REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS | LIMPEZA |  | m³ | 1 | 107.49 | 107.49
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 4.87 | 15.2735 | 74.3818
Insumo | 008787 | SBC | ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 | Material |  | m³ | 1 | 33.11 | 33.11
|  |  |  | MO sem LS => | 74.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.01 |  | Valor com BDI => |  | 133.5
[6 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 2403
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8921 | ORSE | Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e plantio | Paisagismo |  | un | 1 | 197.32 | 197.32
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2208 | ORSE | Terra vegetal | Material |  | m³ | 0.205 | 214.28 | 43,92
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 15.58 | 3,58
Insumo | 00044503/SINAPI | ORSE | Jardineiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.18 | 17.69 | 20,87
Insumo | 140 | ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | Material |  | m³ | 0.05 | 57 | 2,85
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.23 | 3.86 | 0,88
Insumo | 3800 | ORSE | Adubo mineral NPK (10-10-10) | Material |  | kg | 0.8 | 4.07 | 3,25
Insumo | 9184 | ORSE | Planta - Eucalipto (eucalyptus) | Material |  | un | 1 | 117.38 | 117,38
Composição | 10581 | ORSE | Encargos Complementares - Jardineiro | Provisórios |  | h | 1.18 | 3.86 | 4,55
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2208 | ORSE | Terra vegetal | Material |  | m³ | 0.205 | 214.28 | 43,92
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 15.58 | 3,58
Insumo | 00044503/SINAPI | ORSE | Jardineiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.18 | 17.69 | 20,87
Insumo | 140 | ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | Material |  | m³ | 0.05 | 57 | 2,85
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001128 | 73.93 | 0,08
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000282 | 36.9 | 0,01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curtaFita de advertência de rede elétrica enterrada | Material |  | un | 0.002115 | 193.04 | 0,40
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.001128 | 6 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000846 | 13.5 | 0,01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.003243 | 10.87 | 0,03
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000141 | 37.8 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)Refeição completa (café da manhã + almoço) | Serviços |  | un | 0.14354 | 5 | 0,71
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000282 | 20.11 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13268 | 4.5 | 0,59
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002538 | 18 | 0,04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000564 | 300 | 0,16
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000282 | 175.45 | 0,04
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.14354 | 14 | 2,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.006345 | 4.81 | 0,03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.006345 | 12.54 | 0,07
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000423 | 18.58 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.006345 | 205 | 1,30
Insumo | 3800 | ORSE | Adubo mineral NPK (10-10-10) | Material |  | kg | 0.8 | 4.07 | 3,25
Insumo | 9184 | ORSE | Planta - Eucalipto (eucalyptus) | Material |  | un | 1 | 117.38 | 117,38
|  |  |  | MO sem LS => | 24.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.75 |  | Valor com BDI => |  | 245.07
[6 empty] | Quant. => | 75,00 | Preço Total => | 18380.25
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2170612.31
[5 empty] | Total do BDI |  | 524994.69
[5 empty] | Total Geral |  | 2695607
_______________________________________________________________