ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo Nº 094/2026

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração e implantação de poços tubulares com o objetivo de promover a ampliação do sistema de abastecimento de água na zona rural do Município de Laguna Carapã/MS.

1.2 O objeto desta contratação possui natureza de obra comum de engenharia, nos termos da Lei nº 14.133/2021, conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

  - O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro.

  - O prazo de vigência do contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da assinatura, contemplando o período de execução da obra, eventuais paralisações justificadas, procedimentos de medição, recebimento provisório e recebimento definitivo do objeto, conforme arts. 105 e 111 da Lei nº 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

A contratação e o processo administrativo obedecerão às seguintes normas:

- Lei Federal nº 14.133/2021;

- Lei Complementar nº 123/2006;

- Resolução TCE/MS nº 088/2018;

- Decreto Municipal nº 145/2023;

- Lei Municipal nº 622/2022 – Programa Água no Campo;

- ABNT NBR 12.244/2006 – Construção de poço tubular para captação de água subterrânea;

- ABNT NBR 12.212/2017 – Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea — Procedimento;

- ABNT NBR 6.118:2023 – Projeto de Estruturas de Concreto;

- ABNT NBR 6.122:2022 – Projeto e Execução de Fundações;

- ABNT NBR 8.800:2024 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações;

- ABNT NBR 7.821/1989 - Tanques soldados para armazenamento;

- Manual de Outorga e Direito de Uso dos Recursos Hídricos IMASUL, 03/2022;

- Portaria GM/MS nº 888/2021;

- Normas de segurança do trabalho aplicáveis;

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde na Indústria da Construção;

- NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A solução adotada consiste na execução indireta da obra, mediante contratação de empresa especializada, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Da indicação de marcas ou modelos.

4.1.1 Não se aplica marca ou modelo nesta contratação.

4.2. Subcontratação.

4.2.1 É vedada a subcontratação total do objeto e a subcontratação parcial do núcleo essencial da obra, especialmente das parcelas que caracterizam a responsabilidade técnica pela perfuração e implantação dos poços tubulares. Poderá ser admitida, mediante autorização prévia e expressa da Administração, a subcontratação de serviços acessórios ou secundários que não integrem a essência do objeto, permanecendo a Contratada integralmente responsável pela execução, qualidade, segurança e funcionalidade da obra.

4.3. Da participação de consórcios.

4.3.1 Considerando que a permissão da participação de empresas reunidas em consórcio é ato discricionário da Administração Pública, e como já manifestou o TCU no Acórdão nº 22/2003: “Em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio”.

Dessa forma, a participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que não é o caso deste objeto. Assim, neste caso, não seria vantajoso para a Administração Pública contratar empresas em regime de consórcio, tendo em vista que estas empresas passariam a ter responsabilidade solidária no que concerne às obrigações trabalhistas e previdenciárias, o que traria riscos para a contratação, podendo gerar graves repercussões para o cumprimento do instrumento contratual celebrado com o Município, caso tal empresa, de repente, tivesse os seus valores financeiros bloqueados pela Justiça, para fins de pagamento de dívidas.

Além disso, a vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade.

Portanto, não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, o objeto não traz nenhuma característica própria que justifique a admissão de empresas em consórcio.

Ao contrário, a permissão de participação de empresas reunidas em consórcio pode ser prejudicial ao interesse público, visto que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os itens de forma independente, e caso fosse permitida a participação de consórcios, ao invés de haver disputa entre elas, elas poderiam se unir, o que prejudicaria a competitividade e poderia trazer uma menor economia ao erário.

Por todo o exposto, é que se justifica a não permissão da participação de empresas reunidas em consórcio para este objeto.

4.4. Garantia da Contratação.

4.4.1 A título de garantia da obra, responderá a contratada pelo prazo de no mínimo 05 (cinco) anos, respondendo a contratada de forma objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da obra, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, fica o contratado responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias (art. 140, § 6º da NLLC c/c art. 618 do Código Civil).

- 4.4.2 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os ART. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.

4.4.3 Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

- 4.4.4 Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-lo, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

- 4.4.5 A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

- 4.4.6 A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

- 4.4.7 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

- 4.4.8 Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou título da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

- 4.4.9 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica da administração municipal.

- 4.4.10 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

- 4.4.11 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

- 4.4.12 Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regularmente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

- 4.4.13 O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

- 4.4.14 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

- prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

- multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

- Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.

  - Exigência da Garantia de Proposta (Art. 58 da Lei nº 14.133/2021)

- 4.5.1 Será exigida a prestação de Garantia de Proposta, conforme faculta o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, no valor de 1% (um por cento) do valor global estimado da contratação.

- 4.5.1.1 Justificativa: A exigência de garantia de proposta fundamenta-se na necessidade de assegurar a seriedade, consistência e exequibilidade das propostas apresentadas no certame, bem como resguardar a Administração Pública contra riscos inerentes à fase de seleção de fornecedores.

- A medida encontra respaldo no art. 58 da Lei nº 14.133/2021, sendo especialmente adequada em contratações de obras de engenharia como no presente caso, conforme análise constante no Estudo Técnico Preliminar. Considerando os riscos identificados, tais como a possibilidade de inexecução contratual, atrasos na execução da obra e apresentação de propostas inexequíveis, a exigência tem como finalidade:

- assegurar a participação de licitantes com capacidade econômico-financeira compatível com o objeto;

- inibir desistências injustificadas, especialmente após a fase de julgamento;

- reduzir a ocorrência de propostas inexequíveis;

- garantir maior segurança jurídica, eficiência e estabilidade ao certame.

- Destaca-se que o percentual de 1% (um por cento) mostra-se adequado, proporcional e não restritivo à competitividade, estando em consonância com os princípios da razoabilidade, economicidade e interesse público.

  - Vistoria

4.6.1 Recomenda-se a realização de vistoria prévia nos locais de execução da obra, a ser realizada por representante legal ou profissional indicado pela licitante, devidamente qualificado para esse fim, acompanhado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS.

4.6.2 A vistoria tem por finalidade possibilitar às licitantes o conhecimento das condições locais de execução, incluindo acesso aos pontos indicados, características das áreas, logística de mobilização, necessidade de equipamentos, materiais, mão de obra, instalação de canteiro, bem como demais circunstâncias que possam influenciar na elaboração da proposta e na execução contratual.

4.6.3 A vistoria prévia constitui direito da licitante, e não obrigação, conforme entendimento consolidado pelos órgãos de controle, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº 409/2006 – Plenário. Assim, a ausência de vistoria não impedirá a participação no certame, desde que a licitante apresente declaração formal de que possui pleno conhecimento das condições locais e das peculiaridades do objeto.

4.6.4 As empresas que optarem pela realização da vistoria terão melhores condições de avaliar os locais de execução, os acessos, as condições operacionais, os riscos envolvidos e os elementos necessários à adequada formulação da proposta. Todavia, a decisão quanto à realização ou não da vistoria será de responsabilidade exclusiva da licitante.

4.6.5 A licitante que optar por não realizar a vistoria deverá apresentar, juntamente com os documentos exigidos no certame, declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias ao cumprimento das obrigações objeto da contratação, não podendo alegar posteriormente desconhecimento dos locais, das condições de acesso, das peculiaridades da obra ou das exigências previstas no edital, no Termo de Referência, no projeto básico, no memorial descritivo e demais documentos que integram o processo.

4.6.6 A vistoria deverá ser previamente agendada junto ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS, pelo telefone (67) 3438-1202, podendo ser realizada no horário das 07h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, conforme disponibilidade da Administração.

4.6.7 A vistoria poderá ocorrer a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública, sempre mediante agendamento prévio e de acordo com a disponibilidade do setor de engenharia.

4.6.8 Caso a licitante opte por realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração de Visita Técnica, emitida ou assinada por servidor responsável pelo acompanhamento, contendo a identificação da empresa, do representante que realizou a vistoria, a data da visita e a informação de que tomou conhecimento dos locais e das condições necessárias à elaboração da proposta e à execução do objeto.

4.6.9 Independentemente da realização da vistoria, a licitante deverá declarar que dispõe ou disporá, às suas expensas, de equipamentos, pessoal técnico especializado, maquinário, instalação de canteiro, ferramentas, materiais, logística e demais recursos necessários e essenciais ao fiel cumprimento do objeto contratado.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições de execução.

- A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

    - O prazo para início efetivo da execução da obra será de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Início de Serviço (OIS) emitida pelo Contratante.

    - O descumprimento injustificado do prazo de mobilização poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no contrato, nos termos da legislação vigente.

    - Antes do início da execução da obra, a Contratada deverá apresentar à fiscalização a ART ou documento equivalente emitido pelo conselho profissional competente do responsável técnico pela execução, devidamente registrada no conselho profissional competente, bem como as licenças, autorizações ambientais, outorga, autorização para perfuração ou documentos equivalentes eventualmente exigidos pelos órgãos competentes, especialmente quando relacionados ao uso de recursos hídricos subterrâneos.

5.2. Especificação de prestação dos serviços.

5.2.1 Os serviços deverão ser executados conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, normas técnicas aplicáveis e orientações da fiscalização.

5.3. Local da prestação dos serviços.

- Ponto 01: -22.462181, -54.997225 (22°27'43.85"S; 54°59'50.01"O);

- Ponto 02:  -22.480283, -55.032306 (22°28'49.02"S; 55° 1'56.30"O);

- Ponto 03: -22.565353, -55.166639 (22°33'55.27"S; 55° 9'59.90"O);

- Ponto 04: -22.584026, -55.210795 (22°35'2.53"S; 55°12'38.84"O);

- Ponto 05: -22.503769, -55.121989 (22°30'13.57"S; 55° 7'19.16"O);

- Ponto 06: -22.512758, -55.113381 (22°30'45.93"S; 55° 6'48.17"O);

- Ponto 07: -22.790153, -55.204856 (22°47'24.55"S; 55°12'17.48"O).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato

6.1.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e da regulamentação municipal. Cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução poderá ser prorrogado pelo tempo correspondente, mediante registro formal e justificativa, observado o disposto no contrato e na legislação aplicável.

6.1.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.1.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.1.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do regulamento do município e do artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Preposto

6.2.1 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.2.2 A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de execução dos serviços.

6.3. Fiscalização

A fiscalização técnica da obra deverá ser exercida por servidor ou profissional habilitado nas áreas de engenharia, geologia ou outra modalidade profissional com atribuição compatível com o objeto contratado, nos termos da legislação profissional aplicável.

6.3.1 Fiscal Técnico

6.3.1.1 O fiscal técnico do contrato deverá acompanhar a execução contratual, assegurando o cumprimento de todas as condições estabelecidas, de forma a garantir os melhores resultados para a Administração Pública. Para tanto, deverá adotar boas práticas de gestão contratual, nos termos do Art. 22, inciso VI, do Decreto nº 11.246/2022, que trata das diretrizes e responsabilidades da fiscalização na execução dos contratos administrativos, incluindo a observância das normas técnicas, ambientais, sanitárias e de segurança do trabalho aplicáveis.

6.3.1.2 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.3.1.3 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.3.1.4 Compete ao fiscal técnico comunicar oficialmente à Contratadas eventuais alterações de escopo ou complementações de serviços relacionadas à Ordem de Serviço, especialmente aquelas que envolvam grau de complexidade não previsto inicialmente, em razão de desconhecimento de aspectos locais ou ambientais, mediante justificativa técnica formal e autorização da Administração.

6.3.1.5 É responsabilidade do fiscal técnico cobrar da CONTRATADA comunicação contínua e direta sobre quaisquer incidentes, ocorrências ou tratativas técnicas que sejam indispensáveis para garantir a integridade das instalações e do sistema implantado.

6.3.2 Fiscalização Administrativa

6.3.2.1 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.3.2.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO/MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1 Das Medições

7.1.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha detalhada e deverão ser acompanhadas de relatório fotográfico.

7.1.1.1. As medições deverão observar os serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, conforme preços unitários, quantitativos e especificações constantes da planilha orçamentária, projeto básico, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro.

7.1.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.3 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.3.1 Não produzir os resultados acordados;

7.1.3.2 Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida, as atividades contratadas; ou

7.1.3.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. Recebimento do Objeto.

7.2.1. Provisoriamente, pelo fiscal técnico da obra, mediante termo circunstanciado, após a conclusão dos serviços;

7.2.2 Durante o período de garantia, a Contratada deverá promover os reparos, correções, reconstruções ou substituições necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação da fiscalização.

7.2.3 Após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente aceitação mediante recibo aposto na Nota Fiscal respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, será formalizado o Termo definitivo e encaminhado para pagamento.

7.2.4 O recebimento definitivo será formalizado por termo detalhado em até 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisório. Este prazo destina-se à aferição da conformidade integral da obra com as especificações técnicas e projetos.

7.2.4.1 A Administração empenhar-se-á em realizar os atos de vistoria e diligências necessárias de forma célere, podendo o recebimento definitivo ocorrer antecipadamente caso a equipe de fiscalização ateste a plena funcionalidade e segurança da obra antes do prazo limite.

7.2.4.2. Durante este período, a contratada deverá manter-se disponível para sanar quaisquer vícios ou defeitos de pequena monta identificados pela comissão de recebimento, sob pena de suspensão da contagem do prazo de recebimento definitivo até a efetiva regularização.

7.2.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.2.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.3. Prazo de pagamento.

7.3.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal atestada e acompanhada da medição devidamente aprovada pelo fiscal do contrato.

7.3.2 Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar os serviços executados, o período e o percentual efetivamente executados.

7.3.3 A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme a legislação vigente.

7.3.4 Havendo irregularidades na emissão da nota fiscal/fatura, o prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresentação devidamente regularizada.

7.4. Forma de pagamento.

7.4.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.4.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.4.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.4.5 O contratado, regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta.

8.1.1 O fornecedor será selecionado por meio de procedimento licitatório na modalidade Concorrência, sob a forma eletrônica, adotando-se como critério de julgamento o menor preço global, com inversão de fases, conforme previsão no art. 17, V, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. A adoção desse rito visa assegurar maior celeridade, economicidade e eficiência ao processo, conforme justificado no Estudo Técnico Preliminar.

8.1.2 Regime de Execução

8.1.2.1 O regime de execução do objeto será de empreitada por preço unitário.

8.2. Requisitos de Habilitação

8.2.1. Declaração Unificada (MODELO ANEXO V);

O licitante deverá apresentar a Declaração Unificada (MODELO ANEXO V) na qual conste que:

- A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal;

- Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

- Não integra entre seus colaboradores, ou em seu quadro societário, nenhum agente público que possua impedimento legal para contratar com a administração.

- No caso de sagrar-se vencedora do certame, disporá no momento da contratação da equipe operacional técnica mínima (equipamentos operacionais e recursos humanos), considerados essenciais ao fiel cumprimento do objeto desta licitação;

- O licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

- O licitante possui disponibilidade de pessoal técnico qualificado e de aparelhamento adequados para a execução do objeto da licitação, comprometendo-se, caso vencedor e para fins de assinatura do instrumento contratual, a apresentar a comprovação de vínculo de trabalho para com o responsável técnico detentor dos atestados de capacidade técnica que comprovaram a aptidão técnica para execução do objeto da licitação.

8.2.2. Habilitação jurídica.

8.2.2.1 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.2.2.2 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.2.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.2.2.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.2.5 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

8.2.2.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.2.7 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.2.2.8 Cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com ata da assembleia que a aprovou, devidamente arquivada na Junta Comercial ou inscrita no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764/71;

8.2.2.9 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.2.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista.

8.2.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.2.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.2.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, expedida pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

8.2.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos ao ICMS, emitida pela Secretaria de Estado competente, da localidade do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei;

8.2.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos ao ISS, emitida pelo órgão competente, da localidade do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei;

8.2.3.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.2.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.2.3.8 Os documentos referidos acima poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico, podendo ser pela plataforma BLL.

8.2.4. Qualificação Econômico-Financeira

Considerando que o objeto consiste na execução de obra de engenharia destinada à perfuração e implantação de poços tubulares profundos, incluindo estruturas complementares, instalações hidráulicas, elétricas, sistemas de bombeamento, reservatórios e demais componentes necessários à ampliação do sistema de abastecimento de água na zona rural do Município de Laguna Carapã/MS, com valor estimado relevante, prazo de execução definido e impacto direto no atendimento das necessidades essenciais das comunidades rurais beneficiadas, mostra-se pertinente a exigência de documentação relativa à qualificação econômico-financeira, com a finalidade de aferir se a licitante possui capacidade mínima para suportar os encargos decorrentes da futura contratação.

Tal exigência busca mitigar riscos de inadimplemento, paralisação, abandono da obra ou insuficiência financeira para mobilização de equipamentos especializados, aquisição de materiais, contratação de mão de obra qualificada e cumprimento das demais obrigações contratuais, resguardando a regular execução do objeto, a adequada implantação do sistema de abastecimento de água e o interesse público envolvido.

8.2.4.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial de crédito, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.2.4.1.1 Caso não conste na Certidão o prazo de validade da mesma, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da sua emissão;

8.2.4.1.2 Na hipótese de recuperação judicial ou extrajudicial as licitantes poderão apresentar a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial positiva, devendo ainda, anexar algum dos seguintes documentos:

I - Certidão emitida pela instância judicial competente, atestando que a empresa se encontra apta econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios;

II - Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do art.58 da Lei n.° 11.101/2005 (em se tratando de empresas em recuperação judicial) ou;

III - Comprovação da homologação judicial do plano de recuperação (em se tratando de empresas em recuperação extrajudicial);

IV - Em caso de empresas em recuperação judicial, cujo plano de recuperação tenha sido homologado judicialmente, as certidões poderão ser dispensadas, caso conste expressamente no despacho de homologação do Plano, a desnecessidade de sua apresentação, para participar de licitações.

8.2.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede do licitante, inclusive os enviados via SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), ou ainda, publicação em Diário Oficial, quando for o caso, e que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios;

8.2.4.2.1 No caso de empresa constituída há menos de 2 (dois) anos da data de abertura da licitação, esta deverá apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, na forma do subitem anterior;

8.2.4.2.2 No caso de empresa constituída no exercício financeiro da licitação, esta deverá atender a todas as exigências de habilitação e ficará autorizada a substituir os demonstrativos contábeis pelo Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial relativa ao domicílio ou sede do licitante.

8.2.4.3 Para fins de apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser observados:

- Tratando-se de empresa obrigada ou optante por escrituração contábil digital – ECD, consoante disposições contidas no Decreto Federal nº 6.022/2007, com última regulação através da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, poderão apresentar documentos extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, ou ainda, por meio do sítio eletrônico da respectiva Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede do licitante, tomando-se como base o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração, na seguinte forma:

I – Recibo de entrega de livro digital;

II – Termos de abertura e encerramento do livro diário digital;

III – Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

- Tratando-se de empresas não vinculadas ao SPED, deverão comprovar tal situação    mediante apresentação obrigatória dos Termos de Abertura e Encerramento (livro diário), Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), devidamente registrado na Junta Comercial relativa ao domicílio ou sede do licitante, tomando-se como base o quarto mês seguinte ao término do exercício social, ou seja, 30 de abril, nos termos do art. 1.078, do Código Civil.

8.2.4.4 Planilha de comprovação de boa situação financeira, devidamente assinada por profissional contábil habilitado, na qual demonstre o cálculo dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), mediante as seguintes fórmulas:

8.2.4.4.1 Índice de liquidez geral (ILG), utilizando os dados do balanço patrimonial, demonstrando índice igual ou maior de 1,00 (uma vírgula zero):

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)

Onde:

ILG = índice de liquidez geral

AC= ativo circulante PC= passivo circulante

RLP = realizável à longo prazo

ELP = Exigível à longo prazo.

8.2.4.4.2 Índice de liquidez corrente (ILC), utilizando os dados do balanço patrimonial, demonstrando índice igual ou maior de 1,00 (uma vírgula zero):

ILC = AC / PC

Onde:

ILG = índice de liquidez corrente

AC = ativo circulante

PC = passivo circulante

8.2.4.4.3 índices de solvência geral (ISG), utilizando os dados do balanço patrimonial, demonstrando índice igual ou maior de 1,00 (uma vírgula zero):

ISG = (AT) / (PC + ELP)

Onde:

ISG = índice de solvência geral;

AT = ativo total;

PC = passivo circulante;

ELP = exigível a longo prazo.

8.2.5. Qualificação Técnica

A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação dos documentos que demonstrem a aptidão para o desempenho da atividade, pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, conforme o Art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

8.2.5.1 Registro e Visto

- a)  Os responsáveis técnicos deverão possuir atribuição profissional compatível com serviços de perfuração e implantação de poços tubulares, admitindo-se engenheiro civil, engenheiro de minas, geólogo ou outro profissional legalmente habilitado perante o CREA/CONFEA, conforme atribuições profissionais aplicáveis.

- b)   No caso de empresa com registro no CREA de outra unidade federativa, a licitante deverá apresentar declaração comprometendo-se, caso vencedora, a providenciar o visto junto ao CREA do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins de formalização contratual, conforme estabelece a Resolução CONFEA nº 1.121/2019, regulamentando a obrigatoriedade de visto para execução de obras ou serviços fora da jurisdição. Para tanto, poderá ser utilizado o modelo disponibilizado pela Administração Municipal (MODELO ANEXO VI).

8.2.5.2. Comprovação Operacional (Pessoa Jurídica)

- a)   Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnico Operacional, devidamente registrada no conselho acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Operacional (CAO), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto.

- b)  Tendo em vista a curva ABC de serviços do Projeto, que define as parcelas de maior relevância e disposto no art. 67, da Lei nº. 14.133/2021, que considera a exigência de atestados restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. Entende-se como compatível em características, quantidades e prazos o atestado que comprove a execução dos serviços, em quantidade não inferior conforme tabela abaixo, isto é, 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevância, objeto desta licitação, em consonância com o art. 67º, §1º, inciso I da Lei nº14133/2021, sendo este o critério objetivo para avaliação da compatibilidade às características e quantidades do objeto licitado. Assim sendo, solicita-se CAT dos seguintes itens;

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTD. | COMPROVAÇÃO MINIMA 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150MM | metro | 160,00 | 80,00 |
| 2 | PERFURACAO, DIAMETRO 6 POL - ROCHA SA - UNIDADE ROTOPNEUMATICA POÇO | metro | 700,00 | 350,00 |
| 3 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO 15.000 LITROS | unidade | 7,0 | 3,0 |

c)  Não serão admitidos atestados emitidos em nome de eventuais subcontratadas ou de outras empresas que não sejam os licitantes.

8.2.5.3. Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional

- a)  Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnico profissional, CAT e/ou CAT-A, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

- b)  Profissionais indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico- profissional deverá participar diretamente do serviço objeto deste instrumento convocatório, o qual terá a respectiva ART (s) ou documento equivalente emitida em seu nome, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

- c)  A comprovação de vínculo do profissional denominado como responsável técnico da prestação de serviço com a licitante se dará mediante apresentação da cópia da carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, contrato de prestação de serviço ou ainda, uma declaração de contratação futura do profissional responsável, com anuência deste, documento que somente será exigido no momento da assinatura do contrato.

d) Os atestados de capacidade técnico-profissional, as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e os Certificados de Acervo Técnico (CATs) deverão estar devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/ CONFEA) competente, comprovando que os profissionais integrantes do quadro técnico da licitante executaram serviços compatíveis em características, vulto e complexidade com o objeto da presente contratação.

8.2.5.4. Diligência e Verificação dos Atestados de Capacidade Técnica

- a)   Em observância ao disposto no Art. 64 da Lei n° 14.133/2021, e no princípio da busca pela verdade material, em caso de dúvida, controvérsia ou inconsistência nas informações apresentadas nos Atestados de Capacidade Técnica, a Administração reserva-se o direito de, em sede de diligência, solicitar ao licitante a apresentação dos documentos-base da contratação, tais como os Contratos, Ordens de Serviço e as Notas Fiscais/Faturas que comprovem a efetiva execução da obra ou serviço atestado, nos quantitativos e características exigidas.

- b) A não apresentação dos documentos solicitados na diligência no prazo estabelecido pela Administração, ou a comprovação de sua inidoneidade, poderá implicar a inabilitação do licitante.

8.2.6 Instruções para Apresentação da Qualificação Técnico-Operacional

Para comprovação da Qualificação Técnico-Operacional, conforme o Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, o licitante deverá atender aos seguintes requisitos de organização e destaque dos atestados:

8.2.6.1 Quadro-Resumo de Correlação: O licitante deverá apresentar um Quadro-Resumo (Tabela de Correlação), devidamente preenchido e assinado, que vincule claramente cada atestado de capacidade técnica apresentado com os Itens de Maior Relevância exigidos neste Termo de Referência (Itens 1, 2 e 3), demonstrando o atingimento dos quantitativos mínimos exigidos (50%).

Conforme exemplo:

| Item solicitado do atestado | N° do registro do atestado | Quantidade e unidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000001 e 0000011 | 23.011,32 m² |
| 2 | 000002, 00012, 000014 | 613,08 m² |
| 3 | 000003 | 600,00 m² |

8.2.6.2 Destaque no Atestado: No corpo do(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s), o licitante deverá destacar (sublinhar, circular ou marcar) de forma clara os seguintes elementos, relativos aos serviços de maior relevância exigidos:

- A descrição exata dos serviços executados que correspondem aos itens solicitados;

- A quantidade comprovada de cada item.

8.3. Critérios de Aceitabilidade

8.3.1 O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar a Planilha de Composição de Preços Unitários, com os valores adequados ao valor final de sua proposta, o detalhamento do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e o Cronograma Físico-Financeiro, após a fase de lances e negociação (se houver).

8.3.1.1 A não apresentação dos documentos mencionados no item 8.3.1, ou sua apresentação em desacordo com o solicitado ou com os valores da proposta final, implicará na não aceitação da proposta.

8.3.1.2 Os documentos deverão ser entregues no prazo estabelecido no Edital e serão submetidos à análise da equipe técnica de engenharia do Município para verificação de sua exequibilidade e compatibilidade com o objeto.

8.3.1.3 A proposta de preços apresentada deverá ser compatível com o valor estimado da contratação. Serão desclassificadas as propostas que, nos termos do Art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, "apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação". Para obras e serviços de engenharia, o Art. 59, § 4º, da referida Lei, estabelece a presunção relativa de inexequibilidade para propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Nessas situações, o licitante terá a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, conforme previsto no Art. 59, § 2º, da mesma Lei, mediante a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 1.071.758,95 (um milhão, setenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em planilha orçamentária composta a partir do SINAPI e demais referenciais oficiais de preços de obras públicas, observadas as orientações do Decreto Federal nº 7.983/2013 e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela (s) seguinte (s) dotação(ções) orçamentária(s):

04.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Obras e instalações

Fonte de Recurso:2.500.0000

Natureza: 4.4.90.00.00

10.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Laguna Carapã/MS, 26 de maio de 2026.