# TERMO DE REFERÊNCIA

# DO OBJETO

Solicitação de aquisição de Mobiliário em geral.

1.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| Item | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade estimada | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Longarina composta por 05 (cinco) assentos individuais, confeccionados em polipropileno de alta resistência, de primeira qualidade, com design anatômico que proporcione conforto ao usuário. Estrutura metálica fabricada em aço carbono, com tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e resistência ao desgaste. Base com pés niveladores ou sapatas em material antiderrapante, assegurando estabilidade e proteção ao piso. Assentos e encostos injetados em polipropileno, com superfície lisa, de fácil higienização, resistente a impactos e ao uso contínuo. Cor padrão a ser definida no ato da contratação. Capacidade de carga mínima de 120 kg por assento. Produto deverá atender às normas técnicas vigentes de ergonomia e segurança, tais como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente no que couber à NBR 13962 (mobiliário para escritório – cadeiras). Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | UN | 10 |  |  |
| 2 | POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE (COR AZUL). Poltrona hospitalar reclinável, destinada ao uso de acompanhantes em ambientes hospitalares, com estrutura reforçada e design ergonômico, proporcionando conforto e segurança durante períodos prolongados de utilização. Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo (fosfatização) e acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo durabilidade e resistência ao uso contínuo. Sistema de reclinação através de mecanismo manual, com acionamento por alavanca lateral ou sistema similar, permitindo múltiplas posições (sentado, semi-reclinado e totalmente reclinado), com movimentação simultânea de encosto e apoio para pernas, transformando-se em leito. Assento, encosto e apoio para pernas estofados com espuma de alta densidade, revestidos em courvin ou material sintético hospitalar impermeável, na cor azul, resistente a rasgos, de fácil higienização e adequado às normas sanitárias. Braços fixos ou escamoteáveis, conforme modelo, com estrutura reforçada. Base com pés fixos dotados de sapatas antiderrapantes ou rodízios com sistema de trava, conforme especificação do órgão contratante. Capacidade de carga mínima de 120 kg. Dimensões aproximadas: Posição sentada: largura mínima de 0,70 m Posição reclinada: comprimento mínimo de 1,70 m Produto deverá atender às normas técnicas vigentes de ergonomia, segurança e materiais hospitalares aplicáveis, conforme diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação | UN | 10 |  |  |
| 3 | Mesa auxiliar hospitalar destinada à alimentação de pacientes acamados, com estrutura robusta, funcional e de fácil higienização. Características mínimas exigidas: Estrutura confeccionada em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, garantindo alta resistência e durabilidade; Base inferior em formato “U” ou “T”, permitindo encaixe sob leitos hospitalares, com excelente estabilidade; Tampo confeccionado em material resistente (MDP, MDF ou ABS), revestido com laminado melamínico ou material termoplástico de alta resistência, impermeável e de fácil limpeza; Bordas arredondadas para maior segurança do paciente; Regulagem de altura por sistema de manípulo, mola, cremalheira ou pistão a gás, permitindo ajuste suave e seguro; Tampo com inclinação regulável (quando aplicável), possibilitando maior conforto durante a alimentação e leitura; Rodízios giratórios de no mínimo 2” (duas polegadas), sendo pelo menos dois com sistema de freio; Capacidade de carga mínima de 10 kg; Dimensões aproximadas do tampo: 60 cm x 40 cm (variação aceitável de ±10%); Altura ajustável aproximada: de 70 cm a 110 cm; Produto deve atender às normas vigentes da ANVISA para equipamentos hospitalares; Acabamento sem rebarbas, cantos vivos ou superfícies que possam causar risco ao usuário; Cor neutra (branco, bege ou similar), adequada ao ambiente hospitalar. | UN | 05 |  |  |

2. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA

2.1. O prazo para entrega dos materiais é de 05 dias corridos, contados da emissão da ordem de fornecimento.

2.2. O prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa fundamentada e aceita pela Administração.

# JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAR A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ESPECIFICAMENTE LONGARINAS , POLTRONAS E MESA AUXILIAR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ACAMADOS . DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DO MOBILIÁRIO ATUALMENTE DISPONÍVEL, COMPROMETENDO O ADEQUADO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E AS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS E PACIENTES. NO CASO ESPECÍFICO DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, AS POLTRONAS HOSPITALARES SÃO INDISPENSÁVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM OBSERVAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO, ENQUANTO AS LONGARINAS SÃO ESSENCIAIS PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS NAS ÁREAS DE  RECEPÇÃO.AS MESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ACAMADOS SÃO IGUALMENTE INDISPENSÁVEIS, POIS GARANTEM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO OU ATENDIMENTO, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A DIGNIDADE, BEM-ESTAR E RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES.OS PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TECNICAS VIGENTES DE ERGONOMIA ,SEGURANÇA E MATERIAS HOSPITALARES APLICÁVEIS ,CONFORME DIRETRIZES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

# CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do objeto deste termo correrão a conta de recursos especificos, consignados no orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2026.

# ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

  - O Plano Anual de Contratação do município encontra-se em fase de elaboração e consolidação. Não obstante, a presente despesa já está devidamente prevista e contemplada no orçamento anual vigente, assegurando a disponibilidade dos recursos financeiros necessários para a execução da contratação em questão, em conformidade com os princípios da programação orçamentária e do planejamento das contratações públicas.

# ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1. O prazo de início do fornecimento dos bens/execução dos serviços é de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da ordem de fornecimento. A montagem será de responsabilidade do fornecedor.Garantia mimima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação .

6.2. Os serviços deverão ser executados no horário das 08 às 17 horas, quando aplicável.

6.3. Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.4. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos/refeitos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5. Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material/serviço e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ordem de fornecimento.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens entregues/serviços executados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento/execução do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.1.6. proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução da ordem de fornecimento;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente ordem de fornecimento, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. efetuar a entrega dos bens/execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando aplicável;

8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega/execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5. manter, durante toda a execução da ordem de fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução da ordem de fornecimento;

8.1.7. fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à perfeita execução dos serviços, quando aplicável;

8.1.8. cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho, quando aplicável;

8.1.9. responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, sociais, fiscais e comerciais resultantes da execução da ordem de fornecimento.

# DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

# DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. A ordem de fornecimento deverá ser executada fielmente pela fornecedora, de acordo com as especificações avençadas e as normas da Lei 14.133/2021.

10.2. A execução da ordem de fornecimento deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor da Administração especialmente designado.

10.3. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução da ordem de fornecimento, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

10.4. A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto da ordem de fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

10.5. A contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução da ordem de fornecimento.

# DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento e ateste da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.

11.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

11.4. Antes de cada pagamento à contratada, será verificada a regularidade fiscal.

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.

11.7. Para serviços continuados, o pagamento poderá ser mensal, mediante apresentação de relatório de atividades e nota fiscal correspondente ao período.

# ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações na ordem de fornecimento poderão ser realizadas mediante acordo entre as partes, observados os limites legais.

12.2. São admissíveis acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da ordem de fornecimento.

# DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia.

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa a fornecedora que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A fornecedora que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

14.3. A aplicação de qualquer das penalidades será realizada em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

# ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

O custo estimado total da contratação será acordo com o processo de cotação de valores realizado pelo setor de compras do município de Joviânia.

Joviânia 24 de Abril de 2026

____________________________________________________

Lara cristina da Silva Miranda

# Auxiliar Administrativo