## Materiais e Mão de Obra
Planilha de Custos e Formação de Preços Processo 53516.000461/2023-33
Preencher os valores SOMENTE nas células em amarelo (2 planilhas)
Razão Social
CNPJ
Endereço:
Responsável:
_____________________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Responsável
ATIVIDADE | TEMA | ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | CONSUMO ESTIMADO | CUSTO |  | REFERÊNCIA | CÓDIGO
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
MONTAGEM / INSTALAÇÃO | FIXAÇÃO EM LAJES E TELHADOS | 1 | BASE PARA MASTRO 2 POLEGADAS |  | base | 1 |  | 0 | I-SINAPI | 10956
|  | 2 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO 2 POLEGADAS |  | metro | 5 |  | 0 | I-SINAPI | 41388
|  | 3 | PARAFUSO DE AÇO TIPO PARABOLT 1/2 POLEGADA COMPRIMENTO 75 MM |  | parafuso | 4 |  | 0 | I-SINAPI | 11963
| FIXAÇÃO EM PAREDES | 4 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) |  | m | 24 |  | 0 | I-SINAPI | 21015
|  | 5 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) |  | rolo | 1 |  | 0 | I-SINAPI | 406
|  | 6 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM |  | kg | 66 |  | 0 | I-SINAPI | 40598
|  | 7 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA |  | bucha | 128 |  | 0 | I-SINAPI | 7584
|  | 8 | PARAFUSO ZINCADO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16" |  | parafuso | 100 |  | 0 | I-SINAPI | 11948
| PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS E ATERRAMENTO | 9 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2" |  | base | 11 |  | 0 | I-SINAPI | 38060
|  | 10 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO 1 1/2" |  | metro | 60 |  | 0 | I-SINAPI | 41387
|  | 11 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, DUAS DESCIDAS, EM LATÃO CROMADO |  | para-raios | 6 |  | 0 | I-SINAPI | 4274
|  | 12 | CAPTOR PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, UMA DESCIDA, EM LATÃO CROMADO |  | para-raios | 6 |  | 0 | I-SINAPI | 41413
|  | 13 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO |  | metro | 120 |  | 0 | I-SINAPI | 857
|  | 14 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO |  | metro | 120 |  | 0 | I-SINAPI | 868
|  | 15 | SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO 5/16" COM ROSCA SOBERBA E BUCHA |  | suporte | 33 |  | 0 | I-SINAPI | 7572
|  | 16 | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT) PARA CABOS ATÉ 25 MM2 |  | conector | 33 |  | 0 | I-SINAPI | 1550
|  | 17 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELÉ FOTOELÉTRICO |  | sinalizador | 11 |  | 0 | I-SINAPI | 38061
|  | 18 | BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METÁLICO |  | base | 11 |  | 0 | I-SINAPI | 39380
|  | 19 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |  | relé | 11 |  | 0 | I-SINAPI | 2510
|  | 20 | LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL, BASE E27 |  | lâmpada | 12 |  | 0 | I-SINAPI | 38194
|  | 21 | HASTE ATERRAMENTO 3,0 M REVESTIDA EM COBRE DN 5/8" SEM CONECTOR |  | haste | 12 |  | 0 | I-SINAPI | 3379
|  | 22 | GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8", CONDUTOR DE 10 A 50 MM2 |  | grampo | 12 |  | 0 | I-SINAPI | 425
|  | 23 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO EM AÇO GALVANIZADO PARA PARA-RAIOS 1 1/2" (CABOS, ABRAÇADEIRAS, PORCAS E PARAFUSOS) |  | conjunto | 6 |  | 0 | TCPO-PINI | 16.002.000011.MAT
|  | 24 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 |  | terminal | 1 |  | 0 | I-SINAPI | 1578
|  | 25 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  | terminal | 11 |  | 0 | I-SINAPI | 1575
|  | 26 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA |  | caixa | 2 |  | 0 | I-SINAPI | 34641
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN |  | quadro | 11 |  | 0 | I-SINAPI | 39756
|  | 28 | DISJUNTOR DIN/IEC TRIPOLAR 63A |  | disjuntor | 11 |  | 0 | I-SINAPI | 34714
|  | 29 | DISJUNTOR DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A |  | disjuntor | 11 |  | 0 | I-SINAPI | 34616
|  | 30 | DISJUNTOR DIN/IEC MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A |  | disjuntor | 11 |  | 0 | I-SINAPI | 34653
|  | 31 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 385V, CORRENTE MÁXIMA 45KA, TIPO AC |  | dispositivo | 11 |  | 0 | I-SINAPI | 39475
|  | 32 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 |  | metro | 165 |  | 0 | I-SINAPI | 34618
|  | 33 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 |  | metro | 165 |  | 0 | I-SINAPI | 39258
|  | 34 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 |  | metro | 165 |  | 0 | I-SINAPI | 34621
|  | 35 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2 |  | metro | 550 |  | 0 | I-SINAPI | 1013
|  | 36 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 |  | metro | 550 |  | 0 | I-SINAPI | 1014
|  | 37 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6,0 MM2 |  | metro | 550 |  | 0 | I-SINAPI | 982
|  | 38 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM |  | metro | 120 |  | 0 | I-SINAPI | 21136
|  | 39 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO |  | abraçadeira | 110 |  | 0 | I-SINAPI | 39129
|  | 40 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") |  | curva | 44 |  | 0 | I-SINAPI | 2617
|  | 41 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") |  | luva | 60 |  | 0 | I-SINAPI | 2638
|  | 42 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA |  | condulete | 22 |  | 0 | I-SINAPI | 14054
|  | 43 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA |  | condulete | 22 |  | 0 | I-SINAPI | 2560
|  | 44 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA |  | condulete | 22 |  | 0 | I-SINAPI | 2570
|  | 45 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | bucha | 130 |  | 0 | I-SINAPI | 11950
| INSTALAÇÕES DE REDE | 46 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) |  | metro | 1100 |  | 0 | I-SINAPI | 39599
|  | 47 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS |  | conector | 30 |  | 0 | I-SINAPI | 39603
| FIXAÇÃO EM POSTE | 48 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 |  | poste | 2 |  | 0 | I-SINAPI | 5035
|  | 49 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M |  | caixa | 2 |  | 0 | I-SINAPI | 41629
|  | 50 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) |  | rolo | 1 |  | 0 | I-SINAPI | 406
|  | 51 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM |  | caixa | 2 |  | 0 | I-SINAPI | 41474
| RECUPERAÇÃO EM ALVENARIAS | 52 | CIMENTO BRANCO |  | kg | 25 |  | 0 | I-SINAPI | 1380
|  | 53 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | kg | 50 |  | 0 | I-SINAPI | 1379
|  | 54 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III |  | kg | 20 |  | 0 | I-SINAPI | 37595
|  | 55 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) |  | tijolo | 120 |  | 0 | I-SINAPI | 7258
|  | 56 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  | kg | 5 |  | 0 | I-SINAPI | 34357
| RECUPERAÇÃO DE PINTURAS | 57 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO |  | litro | 20 |  | 0 | I-SINAPI | 7356
|  | 58 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE |  | litro | 4 |  | 0 | I-SINAPI | 7292
|  | 59 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS |  | kg | 20 |  | 0 | I-SINAPI | 43651
|  | 60 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS |  | kg | 20 |  | 0 | I-SINAPI | 43626
|  | 61 | MASSA PLÁSTICA |  | kg | 1 |  | 0 | I-SINAPI | 4823
| INSUMOS DIVERSOS | 62 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM |  | abraçadeira | 330 |  | 0 | I-SINAPI | 411
|  | 63 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | rolo | 3 |  | 0 | I-SINAPI | 20111
|  | 64 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML |  | tubo | 3 |  | 0 | I-SINAPI | 38124
|  | 65 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) |  | metro | 12 |  | 0 | I-SINAPI | 404
|  | 66 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D |  | poste | 2 |  | 0 | I-SINAPI | 41199
|  | 67 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G |  | tubo | 1 |  | 0 | I-SINAPI | 39961
| MÃO DE OBRA | 68 | ELETRICISTA (HORISTA) |  | hora | 660 |  | 0 | I-SINAPI | 2436
|  | 69 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) |  | hora | 660 |  | 0 | I-SINAPI | 247
|  | 70 | PEDREIRO (HORISTA) |  | hora | 330 |  | 0 | I-SINAPI | 4750
|  | 71 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) |  | hora | 330 |  | 0 | I-SINAPI | 6127
|  | 72 | PINTOR (HORISTA) |  | hora | 240 |  | 0 | I-SINAPI | 4783
|  | 73 | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) |  | hora | 240 |  | 0 | I-SINAPI | 34466
|  | 74 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) |  | hora | 240 |  | 0 | I-SINAPI | 2358
|  | 75 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (HORISTA) |  | hora | 240 |  | 0 | I-SINAPI | 34783
|  | 76 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) |  | hora | 8 |  | 0 | I-SINAPI | 40943
|  | 77 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA |  | m2 | 300 |  | 0 | C-SINAPI | 98524
| EPI'S | 78 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | hora | 1320 |  | 0 | I-SINAPI | 43484
|  | 79 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | hora | 660 |  | 0 | I-SINAPI | 43489
|  | 80 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | hora | 480 |  | 0 | I-SINAPI | 43490
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 0
ITENS NÃO PREVISTOS |  |  | 20% DE MARGEM PARA ITENS NÃO PREVISTOS ACIMA. |  |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
BDI
|  | 1 | AC = Administração central inclusive ART do CREA e outras taxas de órgãos controladores. |  | % |  | 0
|  | 2 | MD = Mobilização e desmobilização |  | % |  | 0
|  | 3 | SI = Seguros e imprevistos |  | % |  | 0
|  | 4 | DF = Despesas financeiras |  | % |  | 0
|  | 5 | L = Lucro |  | % |  | 0
|  | 6 | ISS |  | % | 5 | 0.05
|  | 7 | COFINS |  | % | 3 | 0.03
|  | 8 | PIS |  | % | 0.65 | 0.0065
|  |  | AMS = AC + MD + SI |  | % | 0 | 0
|  |  | IMP = ISS + COFINS + PIS |  | % | 8.65 | 0.0865
|  | BDI = {[(1+AMS)*(1+DF)*(1+L)/(1-IMP)]-1}*100 |  |  | % | 9.4691 | 0.094691 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
NOTAS:
1) Referências Sinapi Não Desonerado PR 04/2023 Composições e Insumos
TOTAL ESTIMADO (SERVIÇOS, MATERIAIS E DESLOCAMENTOS) |  |  |  | 0

## Custos de Deslocamento
LOCAL | ATIVIDADE | QUANTIDADE ESTIMADA | ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA PERNOITE (2 profissionais) | VALOR DE DIÁRIAS PARA PERNOITE | ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM PERCORRIDA | VALOR ESTIMADO DO QUILÔMETRO PERCORRIDO
Até 50 km de Curitiba/PR | INSTALAÇÃO | 2 | 0 |  | 600
| VISITA TÉCNICA (SURVEY) | 2 | 0
de 50 a 100 km de Curitiba/PR | INSTALAÇÃO | 0 | 0 |  | 0
| VISITA TÉCNICA (SURVEY) | 0 | 0
de 100 a 270 km de Curitiba/PR | INSTALAÇÃO | 3 | 24 |  | 4007
| VISITA TÉCNICA (SURVEY) | 3 | 18
de 270 a 450 km de Curitiba/PR | INSTALAÇÃO | 3 | 24 |  | 6260
| VISITA TÉCNICA (SURVEY) | 3 | 18
de 450 a 660 km de Curitiba/PR | INSTALAÇÃO | 3 | 24 |  | 7924
| VISITA TÉCNICA (SURVEY) | 3 | 18
TOTAIS |  | 22 | 126 | 0 | 18791 | 0
Notas:
LANÇAR O VALOR A SER CONSIDERADO COMO CUSTO DO QUILOMETRO RODADO NA COLUNA G
LANÇAR O VALOR A SER CONSIDERADO COMO CUSTO DE CADA DIÁRIA PARA CADA PROFISSIONAL NA COLUNA E
IMPORTANTE:
FORAM ESTIMADOS DOIS DIAS PARA VISTORIA NOS LOCAIS E TRÊS DIAS PARA INSTALAÇÃO. CONSIDEROU-SE QUE EM AMBAS AS ETAPAS PARTICIPARÃO DOIS PROFISSIONAIS. TAMBÉM FOI CONSIDERADO UM DIA EXTRA PARA DESLOCAMENTOS.
A ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM A SER PERCORRIDA FOI ELABORADA COM BASE EM UM PLANEJAMENTO PRELIMINAR DE INSTALAÇÃO