MINUTA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

|  | OBJETO |
| --- | --- |
|  | Aquisição de equipamentos permanentes hospitalares e equipamentos fisioterapêuticos destinados ao aparelhamento e ao fortalecimento da estrutura assistencial do Hospital Municipal e das unidades de saúde do município de Formoso do Araguaia, com valores remanescentes em contas de investimento conforme previsto pela Lei Complementar nº 217/2025. |

|  | VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO |
| --- | --- |
|  | R$ 561.700,94 (quinhentos e sessenta e um mil setecentos reais e noventa e quatro centavos). |

|  | DADOS DA SESSÃO PUBLICA |
| --- | --- |
|  | Dia XX/XX/2026 às 08:00h (horário de Brasília) RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: XX/XX/2026 RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: XX/XX/2026 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: XX/XX/2026 às 07:59 |

CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CRITÉRIOS DA CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| CRITÉRIO DE JULGAMENTO | MENOR PREÇO |
| FORMA DE ADJUDICAÇÃO | POR ITEM |
| MODO DE DISPUTA | MENOR PREÇO |
| INTERVALO ENTRE OS LANCES | 0,05% |
| REGIME DE EXECUÇÃO | FORNECIMENTO |
| EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA | NÃO |
| APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS | NÃO |
| EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA | NÃO |
| EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO | NÃO |
| PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO | SIM |
| HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO? | NÃO |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | 60 (sessenta) DIAS |

Sumário

1.	DO OBJETO	3

2.	DO REGISTRO DE PREÇOS	4

3.	DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	4

4.	DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	6

5.	DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA	8

6.	DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES	10

7.	DA PROPOSTA READEQUADA	14

8.	DA FASE DE JULGAMENTO	14

9.	DA FASE DE HABILITAÇÃO	16

10.	DEMAIS DISPOSIÇÕES E OBRIGAÇÕES	17

11.	DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA	17

12.	DOS RECURSOS	18

13.	DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES	19

14.	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	22

15.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	22

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ........................................................................................ 21

ANEXO CADASTRO RESERVA ................................................................................................................... 30

MINUTA CONTRATO ....................................................................................................................... 31

MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

(Processo Administrativo n° 013/2026)

- Torna-se público que o MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, por meio do departamento de licitações, sediado Avenida Hermínio Azevedo Soares n° 150, Centro, FORMOSO DO ARAGUAIA - TO, realizará:

- licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Instrução Normativa nº 73/2022, de 30 de setembro de 2022, Instrução Normativa m° 116, de 21 de dezembro de 2021, Decreto Federal n°  10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2025, e demais legislações aplicáveis, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) do Portal de Compras Públicas - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Formoso do Araguaia/TO, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do portal de compras públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos permanentes hospitalares e equipamentos fisioterapêuticos destinados ao aparelhamento e ao fortalecimento da estrutura assistencial do Hospital Municipal e das unidades de saúde do município de Formoso do Araguaia, com valores remanescentes em contas de investimento conforme previsto pela Lei Complementar nº 217/2025.

  - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

DO REGISTRO DE PREÇOS

  - As regras referentes aos órgãos gerenciador, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - O Pregão é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

  - O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - Para os itens identificados no termo de referência como EXCLUSIVOS a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Uma empresa consorciada, na mesma licitação, em mais de um consórcio. Ou seja: cada empresa só pode se cadastrar uma única vez no certame, para não haver improbidade ou ato ilícito durante o processo;(art.15, IV)

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item h.iv será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens h.ii e h.iii poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens h.ii e h.iii não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item h.viii estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observado o disposto nos itens 9 e 7 deste Edital.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

    - no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

    - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - Declaração de conhecimento do Edital: “Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  - Declaração de Elaboração Independente de Proposta: “Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP”

  - Declaração de Veracidade: “Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.”

  - A falsidade da declaração de que trata os itens d ou f sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

    - a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item n possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

i.	Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

    - Marca; (se for o caso)

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

    - O licitante  NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os serviços, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

    - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

    - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

    - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos neste edital.

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre-preço na execução do contrato.

  - Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

  - Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de (0,05%).

  - Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

- i.i A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo disponibilizado pelo portal de compras públicas após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

    - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

    - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item m, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br , quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura que será retomada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

    - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

      - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

      - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

      - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

      - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

      - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - empresas brasileiras;

      - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

DA PROPOSTA READEQUADA

    - O pregoeiro PODERÁ solicitar ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

    - No que se refere ao item anterior, só será obrigatório o envio, quando solicitado no chato pelo pregoeiro.

    - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

    - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.h do edital.

    - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.f.i e 4.f deste edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

    - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

      - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

  - Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

  - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

  - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

  - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Na hipótese de o licitante ser pessoa física, deverá ser obedecida as regras estabelecidas no Art. 5° da Instrução Normativa n° 116, de 21 de Dezembro de 2021.

  - Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original,

ou por cópia autenticada em cartório, ou por servidor desta Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério do pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (modelo anexo VIII)

    - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

  - Nos casos em que a contratação exige avaliação prévia do local:

h.i  A avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

h.ii  O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado conforme especificado no Termo de Referência, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

h.iii  Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

DEMAIS DISPOSIÇÕES E OBRIGAÇÕES

  - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

    - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

  - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória Nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

- d.i Fica dispensado o reconhecimento de firma das assinaturas caso atendidas as disposições acima.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no item 6.

  - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

    - dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

    - dos licitantes que mantiverem sua proposta original

  - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

    - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

    - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

    - convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

    - o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

    - na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://formosodoaraguaia.megasofttransparencia.com.br/contratos-convenios-e licitacoes/procedimentos-licitatorios?

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - deixar de apresentar amostra;

      - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - fraudar a licitação

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - advertência;

    - multa;

    - impedimento de licitar e contratar e

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida.

    - as peculiaridades do caso concreto

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens a.i, a.ii e a.iii, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações previstas nos itens a.iv, a.v, a.vi, a.vii e a.viii, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens a.i, a.ii e a.iii, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens a.iv, a.v, a.vi, a.vii e a.viii, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens a.i, a.ii e a.iii que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item a.iii, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados exclusivamente na forma eletrônica, conforme determina a Lei, através do site provedor do sistema.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://formosodoaraguaia.megasofttransparencia.com.br/contratos-convenios-e-licitacoes/procedimentos-licitatorios?

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

    - ANEXO II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

    - ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO.

Formoso do Araguaia-TO, XX de XX de 2026.

______________________________________

HABNER SOUSA VERAS

PREGOEIRO

ANEXO 01

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

PROC 13/2026

DEMANDANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL: RAFAELLA DE PAULA MELO CARVALHO

TELEFONE: (63) 3357 2443

E-MAIL: saude@formosodoaraguaia.to.gov.br

- DO OBJETO

  - O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de equipamentos permanentes hospitalares e equipamentos fisioterapêuticos destinados ao aparelhamento e ao fortalecimento da estrutura assistencial do Hospital Municipal e das unidades de saúde do município de Formoso do Araguaia.

- DA JUSTIFICATIVA

  - A presente contratação tem por finalidade adquirir equipamentos permanentes hospitalares e fisioterapêuticos destinados ao Hospital Municipal e às Unidades Básicas de Saúde de Formoso do Araguaia – TO, visando garantir a continuidade, a segurança e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

  - A contratação se justifica pela necessidade de substituição de equipamentos obsoletos, reposição de itens inoperantes, ampliação da capacidade assistencial e adequação às normas sanitárias e de biossegurança, conforme diagnóstico realizado pelos coordenadores e diretores dos departamentos da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, foram incorporadas as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO), que apontaram a obrigatoriedade de aquisição de determinados equipamentos essenciais para o funcionamento adequado das unidades de saúde.

  - Os quantitativos e valores estimados foram analisados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, atendendo ao disposto na Lei nº 8.142/1990 e garantindo transparência e controle social sobre o processo. A pesquisa de preços, consolidada no Mapa de Apuração de Preços, foi realizada conforme a Lei nº 14.133/2021 e a IN SEGES/ME nº 65/2021, resultando em valor estimado de R$ 561.700,94, compatível com os preços praticados no mercado.

A contratação é necessária para:

  - assegurar a continuidade dos serviços essenciais de saúde;

  - reduzir riscos assistenciais e operacionais;

  - modernizar o parque tecnológico das unidades;

  - melhorar a eficiência e a resolutividade dos atendimentos;

  - atender às normas sanitárias e às recomendações dos órgãos de controle;

  - garantir condições adequadas de trabalho aos profissionais de saúde.

  - Diante disso, a contratação mostra-se oportuna, vantajosa e indispensável para o adequado funcionamento da rede municipal de saúde, justificando plenamente a abertura do procedimento licitatório.

- DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

  - As características, descrições técnicas e especificações apresentadas para cada item constituem requisitos mínimos obrigatórios, devendo os produtos ofertados atender integralmente a tais condições. Serão admitidas especificações superiores, desde que não alterem a finalidade do objeto, não gerem incompatibilidade técnica e não impliquem ônus adicional para a Administração.

  - Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, originais de fábrica, devidamente embalados e acompanhados de todos os acessórios, componentes, cabos, manuais de instruções, certificados e termos de garantia necessários ao pleno funcionamento. É vedada a entrega de itens usados, recondicionados, remanufaturados, provenientes de mostruário ou com qualquer tipo de avaria.

  - Os itens classificados como equipamentos permanentes ou equipamentos médico-hospitalares deverão ser entregues com seus certificados de garantia, segurança e conformidade, quando aplicáveis, emitidos pelos órgãos competentes, tais como:

- INMETRO, quando exigido por legislação específica ou por norma técnica aplicável;

- ANVISA, para equipamentos médico-hospitalares sujeitos à vigilância sanitária;

- Certificados, registros ou autorizações adicionais previstas em normas técnicas, regulamentos sanitários ou legislação vigente.

  - As especificações técnicas deverão ser interpretadas como parâmetros mínimos de desempenho, qualidade, segurança e funcionalidade. Para fins de validação das propostas, a Administração poderá solicitar, sempre que necessário:

- catálogos,

- fichas técnicas,

- laudos de conformidade,

- certificado de qualidade,

- documentos complementares que comprovem a aderência do produto às exigências do Termo de Referência.

  - A seguir, apresentam-se os quantitativos estimados dos itens a serem adquiridos, conforme levantamento técnico realizado pelo Fundo Municipal de Saúde e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UND | 4 | APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO 3 LITROS BIVOLT COM PEDAL Equipamento médico-hospitalar destinado à aspiração de secreções em procedimentos clínicos e ambulatoriais, com sistema de vácuo contínuo, acionamento por pedal, e estrutura portátil com suporte para transporte. Possui frasco coletor com capacidade mínima de 3 litros, autolavável, equipado com tampa com válvula de segurança, garantindo proteção contra transbordamento. Funcionamento em tensão bivolt automático (110/220 V), com mangueiras em silicone grau médico para paciente e compressor, adequado ao uso em ambiente hospitalar. Produto novo, com registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses. Acompanha: 01 – Bomba de vácuo aspiradora com suporte para transporte; 01 – Frasco coletor autolavável de 3 litros; 01 – Tampa com válvula de segurança; 01 – Mangueira de silicone para paciente; 01 – Mangueira de silicone para compressor; 01 – Pedal de acionamento; 01 – Manual de instruções em português. Semelhante a: Aspirador Nevoni NS-100; Aspirador Medicate MD 300; Aspirador Protec P-300; Aspirador Fanem Aspiramax; ou equivalente técnico. | R$ 2.466,67 | R$ 9.866,68 |
| 2 | UND | 12 | ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR PARA MEDICAMENTOS – 02 PORTAS Armário tipo vitrine destinado ao armazenamento e visualização de medicamentos e materiais hospitalares, confeccionado com estrutura em aço com pintura epóxi, dotado de portas frontais e laterais em vidro, permitindo ampla visualização do conteúdo. Possui fechadura cilíndrica para controle de acesso e prateleiras internas em vidro, com capacidade compatível com uso hospitalar. Equipamento apoiado sobre pés em aço com ponteiras plásticas, proporcionando estabilidade e proteção ao piso. Dimensões compatíveis com uso em ambientes assistenciais, conforme padrão hospitalar. Produto novo, adequado ao uso em unidades de saúde. Características mínimas: – 02 portas com vidro; – Laterais em vidro; – Estrutura metálica com pintura epóxi; – Mínimo de 04 prateleiras em vidro; – Fechadura cilíndrica; – Capacidade de carga compatível com armazenamento de medicamentos. Semelhante a: Armário vitrine hospitalar Biotron; Armário vitrine hospitalar Indrel; Armário vitrine hospitalar Metalúrgica Valença; Armário vitrine hospitalar Santa Helena; ou equivalente técnico. | R$ 1.044,17 | R$ 12.530,04 |
| 3 | UND | 4 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL – 21 LITROS Equipamento destinado à esterilização de materiais médico-hospitalares por vapor saturado sob pressão, com capacidade aproximada de 21 litros, funcionamento silencioso e controle eletrônico microprocessado. Possui câmara em aço inoxidável, adequada ao uso hospitalar, e painel digital com indicações visuais e sonoras do ciclo de esterilização. Opera por sistema gravitacional, com ciclos de esterilização pré-programados, temperaturas selecionáveis compatíveis com protocolos hospitalares (até aproximadamente 134 °C), e sistema de secagem eficiente, com possibilidade de secagem ao final do ciclo. Alimentação em tensão bivolt automático (110/220 V). Produto novo, adequado às normas sanitárias vigentes, com registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses. Acompanha: 01 – Autoclave horizontal digital gravitacional; 01 – Conjunto de bandejas removíveis; 01 – Manual de operação em português. Semelhante a: Autoclave Cristófoli Vitale 21L; Autoclave Sercon HS 21L; Autoclave Phoenix Luferco 21L; Autoclave Stermax 21L; ou equivalente técnico. | R$ 4.066,77 | R$ 16.267,08 |
| 4 | UND | 1 | AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL GRAVITACIONAL – 75 LITROS Equipamento destinado à esterilização de materiais médico-hospitalares por vapor saturado sob pressão, com capacidade aproximada de 75 litros, adequado para serviços de saúde que demandam maior volume de processamento. Possui câmara vertical em aço inoxidável, de alta resistência e fácil higienização, com funcionamento silencioso e controle eletrônico microprocessado. Opera por sistema gravitacional, com ciclos de esterilização pré-programados e temperaturas compatíveis com protocolos hospitalares (até aproximadamente 134 °C). Conta com painel digital com indicações visuais e sonoras, sistema de secagem eficiente e opção de secagem ao final do ciclo. Alimentação em tensão bivolt automático (110/220 V). Produto novo, em conformidade com normas sanitárias vigentes, com registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses. Acompanha: – 01 Autoclave vertical digital gravitacional; – Conjunto de cestos ou bandejas internas (conforme modelo); – 01 Manual de operação em português. Semelhante a: – Autoclave Vertical Phoenix Luferco 75L; – Autoclave Vertical Sercon 75L; – Autoclave Vertical Prismatec 75L; – Autoclave Vertical Stermax 75L; ou equivalente técnico. | R$ 38.717,01 | R$ 38.717,01 |
| 5 | UND | 2 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Equipamento destinado à mensuração de peso corporal e altura de pacientes em atendimentos ambulatoriais e hospitalares. Possui sistema digital de alta precisão, com display de fácil visualização, e régua antropométrica integrada para aferição de estatura. Apresenta capacidade mínima de 200 kg, estrutura resistente adequada ao uso contínuo em unidades de saúde, plataforma estável, e pés reguláveis antiderrapantes para nivelamento. Alimentação em tensão bivolt automático (110/220 V), com baixo consumo de energia. Produto novo, de uso médico-hospitalar, com registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses. Características mínimas: – Tipo: Digital; – Capacidade mínima: 200 kg; – Divisão compatível com uso clínico; – Régua antropométrica integrada; – Display digital; – Alimentação bivolt automático; – Pés reguláveis e antiderrapantes. Acompanha: 01 – Balança antropométrica digital; 01 – Régua antropométrica acoplada; 01 – Manual de instruções em português. Semelhante a: Balança antropométrica digital Welmy; Balança antropométrica digital Filizola; Balança antropométrica digital Líder; Balança antropométrica digital Toledo; ou equivalente técnico. | R$ 1.276,34 | R$ 2.552,68 |
| 6 | UND | 5 | BISTURI ELÉTRICO MONOPOLAR Especificações: Bisturi elétrico monopolar, destinado a procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte, para realização de cortes e coagulação de tecidos por meio de corrente elétrica de alta frequência. Equipamento com potência mínima de 100 W, com ajuste progressivo de potência, possuindo no mínimo os modos corte e coagulação, com acionamento por caneta monopolar e/ou pedal de acionamento, compatível com placas de retorno descartáveis ou reutilizáveis. Deve possuir sistema de segurança contra falhas de contato da placa de retorno, proteção elétrica conforme normas vigentes, sinalização visual e/ou sonora de funcionamento e falhas. Alimentação elétrica compatível com a rede nacional (110/127V ou bivolt automático, 60 Hz). Equipamento de uso médico-hospitalar, novo, sem uso anterior, acompanhado de acessórios essenciais para funcionamento (caneta, cabos e pedal, quando aplicável), manual em português e garantia mínima de 12 meses. Produto com registro ou cadastro válido na ANVISA. Semelhante a: Bisturi elétrico SmartCut 150W, SmartCut 200W, EMAI BP-100 Plus, ou equivalente técnico. | R$ 3.053,33 | R$ 15.266,65 |
| 7 | UND | 7 | BIOMBO TRIPLO PARA CLÍNICA E AMBULATÓRIO Biombo triplo destinado à privacidade de pacientes em ambientes clínicos e ambulatoriais, composto por estrutura metálica tubular com pintura epóxi, dotado de painéis articulados com cortinas em material lavável, adequadas ao uso hospitalar. Possui base estável, com ponteiras ou rodízios para facilitar o deslocamento, e dimensões compatíveis com o uso em unidades de saúde. Produto novo, resistente e de fácil higienização. Características mínimas: – Tipo: Triplo (três painéis); – Estrutura metálica com pintura epóxi; – Cortinas em material plástico ou sintético lavável; – Sistema articulado; – Mobilidade por ponteiras ou rodízios. Semelhante a: Biombo triplo hospitalar Biotron; Biombo triplo hospitalar Metalúrgica Valença; Biombo triplo hospitalar Santa Helena; Biombo triplo hospitalar Indumédica; ou equivalente técnico. | R$ 511,29 | R$ 3.579,03 |
| 8 | UND | 6 | BOMBA DE INFUSÃO HOSPITALAR EQUIPO UNIVERSAL Especificações: Equipamento médico-hospitalar destinado à administração controlada de soluções e medicamentos por via intravenosa. Compatível com equipos universais, sistema de bombeamento peristáltico linear, com programação de taxa de infusão, volume total (VTBI) e função KVO. Possui alarmes visuais e sonoros para oclusão, ar na linha, porta aberta, fim de infusão e bateria fraca. Display digital para visualização dos parâmetros. Alimentação elétrica bivolt automático (110/220 V – 60 Hz), com bateria interna recarregável. Equipamento novo, com registro válido na ANVISA. Acompanha: 01 – Bomba de infusão volumétrica para equipo universal. 01 – Cabo de alimentação. 01 – Bateria interna recarregável. 01 – Suporte para fixação em haste/suporte de soro (quando aplicável). 01 – Manual de instruções em português. Semelhante a: Bomba de Infusão SP-750 (Contec); Bomba de Infusão Sys-6010 (Medcaptain); Bomba de Infusão SN-S1 (Yonah); ou equivalente técnico. | R$ 3.595,00 | R$ 21.570,00 |
| 9 | UND | 2 | CÂMARA REFRIGERADA PARA IMUNOBIOLÓGICOS – PADRÃO PNI (280 L) Câmara refrigerada vertical destinada ao armazenamento exclusivo de imunobiológicos, como vacinas, soros e diluentes, conforme diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Capacidade aproximada de 280 litros, com controle digital de temperatura, faixa de operação entre +2°C e +8°C, sistema de refrigeração por ar forçado, garantindo uniformidade térmica, e degelo automático. Possui porta com vedação hermética, prateleiras internas ajustáveis e removíveis, isolamento térmico em poliuretano injetado e alimentação elétrica 110V ou 220V. Equipamento de uso institucional, adequado para serviços de saúde. Acompanha: 01 – Câmara refrigerada para imunobiológicos. Semelhante a: Câmara para imunobiológicos 280L (Elber); Refrigerador Científico para Vacinas 280L (Indrel); Câmara Refrigerada Vertical para Vacinas 280L (Fanem); ou equivalente técnico. | R$ 15.933,30 | R$ 31.866,60 |
| 10 | UND | 2 | CARRO MACA COM GRADE DE PROTEÇÃO E TRAVA NAS RODAS, AÇO INOXIDÁVEL Carro maca hospitalar destinado ao transporte de pacientes em ambiente hospitalar, confeccionado em aço inoxidável, com leito acolchoado, grades laterais de proteção rebatíveis, rodízios giratórios com sistema de travamento em no mínimo dois rodízios, estrutura resistente e de fácil higienização. Deve possuir cabeceira com ajuste de inclinação manual e capacidade de carga compatível com uso hospitalar. Produto novo, de uso médico-hospitalar. Acompanha: 01 – Carro maca hospitalar em aço inoxidável. 01 – Colchonete revestido em material impermeável e lavável. 04 – Rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com freio. 02 – Grades laterais de proteção rebatíveis. Semelhante a: Carro Maca Inox Luxo (Salutem); Carro Maca Hospitalar Inox (Maca Hospitalar Brasil); Carro Maca Inox com Grades (Tecno Hospitalar); ou equivalente técnico. | R$ 1.703,33 | R$ 3.406,66 |
| 11 | UND | 2 | CARRINHO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR PARADA 5 GAVETAS Carrinho hospitalar destinado ao atendimento de emergência e parada cardiorrespiratória, confeccionado em material resistente e de fácil higienização, com 05 gavetas para organização de medicamentos e materiais, sendo ao menos uma com sistema de lacre. Possui rodízios giratórios, com sistema de travamento em no mínimo dois rodízios, tampo superior com bandeja de apoio, suporte para soro, suporte para cilindro de oxigênio e tábua de massagem cardíaca. Produto novo, de uso médico-hospitalar. Acompanha: 01 – Carrinho de emergência hospitalar com 5 gavetas. 01 – Suporte para soro. 01 – Suporte para cilindro de oxigênio. 01 – Tábua para massagem cardíaca. 01 – Conjunto de rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com freio. Semelhante a: Carrinho de Emergência 5 Gavetas (Salutem); Carrinho Parada 5 Gavetas (JSN Hospitalar); Carrinho de Emergência Hospitalar (Olsen / Indústria Nacional); ou equivalente técnico. | R$ 2.696,00 | R$ 5.392,00 |
| 12 | UND | 5 | CARRINHO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR PARADA 3 GAVETAS Carrinho hospitalar destinado ao atendimento de emergência e parada cardiorrespiratória, confeccionado em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso médico-hospitalar. Possui 03 gavetas para organização de medicamentos e materiais, sendo ao menos uma com sistema de lacre para controle de acesso. Equipado com rodízios giratórios, com travamento em no mínimo dois rodízios, tampo superior com bandeja de apoio, suporte para soro, suporte para cilindro de oxigênio e tábua de massagem cardíaca. Produto novo, projetado para suporte rápido em situações críticas, garantindo mobilidade, organização e segurança durante o atendimento. Acompanha: – 01 Carrinho de emergência hospitalar com 3 gavetas; – 01 Suporte para soro; – 01 Suporte para cilindro de oxigênio; – 01 Tábua para massagem cardíaca; – Conjunto de rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com freio. Semelhante a: – Carrinho de Emergência 3 Gavetas (Salutem); – Carrinho Parada 3 Gavetas (JSN Hospitalar); – Carrinho de Emergência Hospitalar 3 Gavetas (Olsen / Indústria Nacional); ou equivalente técnico. | R$ 2.494,33 | R$ 12.471,65 |
| 13 | UND | 6 | CARRO/CARRINHO MESA CURATIVO HOSP INOX C/ BALDE E BACIA Carrinho hospitalar destinado à realização de curativos e pequenos procedimentos, confeccionado em aço inoxidável, com tampo superior liso de fácil higienização, estrutura resistente, rodízios giratórios, sendo no mínimo dois com sistema de travamento. Deve possuir balde e bacia em aço inoxidável, adequados para uso hospitalar. Produto novo, de uso médico-hospitalar. Acompanha: 01 – Carrinho mesa para curativo hospitalar em aço inoxidável. 01 – Balde em aço inoxidável. 01 – Bacia em aço inoxidável. 04 – Rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com freio. Semelhante a: Carrinho Mesa Curativo Inox (Salutem); Carro Curativo Inox com Balde e Bacia (JSN Hospitalar); Carrinho Hospitalar Inox para Curativos (Tecno Hospitalar); ou equivalente técnico. | R$ 949,67 | R$ 5.698,02 |
| 14 | UND | 30 | MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR – TIPO CRIADO-MUDO Mesa de cabeceira hospitalar destinada ao apoio e organização de pertences pessoais e materiais de uso do paciente em ambiente assistencial. Confeccionada em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso hospitalar, com estrutura reforçada e superfícies lisas que permitem limpeza frequente. Possui compartimento superior aberto para acesso rápido, gaveta deslizante e nicho inferior fechado ou semiaberto (conforme modelo), garantindo organização e praticidade ao lado do leito. Produto novo, estável e funcional, projetado para uso contínuo em enfermarias, apartamentos e unidades de internação. Características mínimas: – Estrutura em material resistente e lavável; – 01 gaveta com corrediças deslizantes; – 01 compartimento superior aberto; – 01 nicho ou porta inferior para armazenamento; – Superfícies lisas e de fácil higienização; – Dimensões compatíveis com uso ao lado do leito hospitalar; – Produto novo, adequado ao uso em unidades de saúde. Semelhante a: – Mesa de Cabeceira Hospitalar Hospimetal; – Criado-Mudo Hospitalar DellaMed; – Mesa de Cabeceira Hospitalar Metalúrgica JSN; – Mesa de Cabeceira Hospitalar Hospimóveis; ou equivalente técnico. | R$ 990,97 | R$ 29.729,10 |
| 15 | UND | 10 | CADEIRA DE RODAS ADULTO – TIPO PADRÃO Cadeira de rodas destinada ao transporte e locomoção de pacientes adultos, confeccionada em estrutura metálica resistente, em alumínio ou aço carbono, com sistema dobrável para facilitar armazenamento e transporte. Possui assento e encosto em material resistente e lavável, com almofada acolchoada para maior conforto. Equipada com rodas traseiras grandes com aros de propulsão, rodas dianteiras menores, ambas com pneus compatíveis com uso hospitalar, freios bilaterais, apoios para braços, e apoios para pés removíveis e ajustáveis, com suporte para panturrilhas ou calcanhar. Conta ainda com cinto pélvico e protetor lateral de roupas. Capacidade de carga compatível com pacientes adultos, mínimo de 100 kg. Produto novo, adequado ao uso hospitalar. Características mínimas: – Tipo: Adulto, padrão; – Estrutura metálica (alumínio ou aço carbono); – Dobrável; – Assento e encosto laváveis; – Almofada acolchoada; – Rodas traseiras com aro de propulsão; – Freios bilaterais; – Apoios de pés removíveis e ajustáveis; – Cinto pélvico; – Capacidade mínima: 100 kg. Semelhante a: Cadeira de rodas adulto Ortobras; Cadeira de rodas adulto Jaguaribe; Cadeira de rodas adulto Prolife; Cadeira de rodas adulto Freedom; ou equivalente técnico. | R$ 1.099,33 | R$ 10.993,30 |
| 16 | UND | 3 | CADEIRA DE RODAS ADULTO REFORÇADA – ATÉ 180 KG Cadeira de rodas destinada ao transporte e locomoção de pacientes adultos com maior capacidade de peso, confeccionada em estrutura metálica reforçada, em alumínio ou aço carbono, com sistema dobrável para facilitar armazenamento e transporte. Possui assento e encosto em material resistente e lavável, com almofada acolchoada para maior conforto. Equipada com rodas traseiras grandes com aros de propulsão, rodas dianteiras menores, ambas com pneus compatíveis com uso hospitalar, freios bilaterais, apoios para braços, e apoios para pés removíveis e ajustáveis, com suporte para panturrilhas ou calcanhar. Conta ainda com cinto pélvico e protetor lateral de roupas. Capacidade de carga mínima de 180 kg. Produto novo, adequado ao uso hospitalar. Características mínimas: – Tipo: Adulto, reforçada (bariátrica); – Estrutura metálica reforçada (alumínio ou aço carbono); – Dobrável; – Assento e encosto laváveis; – Almofada acolchoada; – Rodas traseiras com aro de propulsão; – Freios bilaterais; – Apoios de pés removíveis e ajustáveis; – Cinto pélvico; – Capacidade mínima: 180 kg. Semelhante a: Cadeira de rodas reforçada Ortobras; Cadeira de rodas bariátrica Jaguaribe; Cadeira de rodas bariátrica Prolife; Cadeira de rodas bariátrica Freedom; ou equivalente técnico. | R$ 1.582,00 | R$ 4.746,00 |
| 17 | UND | 4 | CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO – ADULTO Cadeira de rodas destinada ao banho, higiene pessoal e uso sanitário de pacientes adultos, confeccionada em estrutura metálica resistente, em alumínio ou aço tubular, com acabamento adequado ao ambiente úmido. Possui assento sanitário removível, permitindo o uso sobre vaso sanitário padrão, facilitando a higiene e o cuidado assistencial. Equipada com rodas de pequeno diâmetro, com pneus compatíveis com uso hospitalar, sendo rodas dianteiras giratórias para melhor manobrabilidade, freios bilaterais, apoios para pés e braços fixos, proporcionando segurança durante o uso. Produto novo, indicado para uso hospitalar e ambulatorial. Características mínimas: – Tipo: Cadeira de rodas para banho, adulto; – Estrutura metálica resistente (alumínio ou aço tubular); – Assento sanitário removível; – Compatível com vaso sanitário padrão; – Rodas pequenas, com dianteiras giratórias; – Freios bilaterais; – Apoios para pés; – Braços fixos. Semelhante a: Cadeira de banho Ortobras; Cadeira de banho Jaguaribe; Cadeira de banho Prolife; Cadeira de banho Freedom; ou equivalente técnico. | R$ 844,67 | R$ 3.378,68 |
| 18 | UND | 100 | CAIXA BIN Nº 7 Caixa organizadora tipo BIN, indicada para armazenamento e organização de materiais hospitalares, medicamentos, insumos ou almoxarifado, confeccionada em material plástico resistente, lavável e de fácil higienização, com abertura frontal para acesso rápido, empilhável e adequada para uso em ambiente hospitalar. Produto novo. Acompanha: 01 – Caixa organizadora tipo BIN nº 7. Semelhante a: Caixa BIN Nº 7 (Plasútil Hospitalar); Caixa BIN Nº 7 (Presto / Arthi Hospitalar); Caixa Organizadora BIN Nº 7 (JSN Hospitalar); ou equivalente técnico. | R$ 12,44 | R$ 1.244,00 |
| 19 | UND | 2 | CILINDRO DE OXIGÊNIO 10 m³ (TIPO BALA) Cilindro destinado ao armazenamento e fornecimento de oxigênio medicinal, com capacidade nominal de 10 m³, confeccionado em aço sem costura, próprio para uso hospitalar, em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir válvula padrão para oxigênio medicinal, compatível com reguladores de pressão hospitalares. Produto novo dentro do prazo legal, identificado, limpo e apto para uso. Acompanha: 01 – Cilindro de oxigênio medicinal 10 m³ com válvula. Semelhante a: Cilindro de Oxigênio 10 m³ (White Martins); Cilindro de Oxigênio Medicinal 10 m³ (Air Liquide); Cilindro de Oxigênio 10 m³ (IBG / Messer); ou equivalente técnico. | R$ 2.099,84 | R$ 4.199,68 |
| 20 | UND | 2 | COLCHÃO PARA CARRO MACA HOSPITALAR Colchão destinado ao uso em carro maca hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com densidade mínima D33, revestido em material impermeável, lavável e de fácil higienização, adequado para uso hospitalar. Dimensões aproximadas de 188 x 54 x 10 cm, compatíveis com carros maca padrão. Produto novo. Acompanha: 01 – Colchão hospitalar para carro maca. Semelhante a: Colchão Hospitalar para Carro Maca (Salutem); Colchão para Maca Hospitalar D18 (JSN Hospitalar); Colchão Hospitalar Impermeável (Tecno Hospitalar); ou equivalente técnico. | R$ 121,37 | R$ 242,74 |
| 21 | UND | 2 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DUPLO Equipamento destinado ao fornecimento de ar comprimido para uso em consultórios e unidades odontológicas, adequado para atendimento simultâneo de até dois equipos odontológicos. Possui sistema de compressão isento de óleo, garantindo ar limpo e seco, compatível com procedimentos odontológicos. Equipado com reservatório com capacidade aproximada de 60 litros, motor elétrico de alto desempenho, baixo nível de ruído, e pressão de trabalho compatível com uso odontológico, com sistema de controle automático de funcionamento. Estrutura robusta, adequada ao uso contínuo em ambiente de saúde. Alimentação elétrica compatível com a rede local. Produto novo, com registro na ANVISA quando aplicável e garantia mínima de 12 meses. Características mínimas: – Tipo: Compressor odontológico duplo; – Capacidade para até 2 equipos odontológicos; – Sistema isento de óleo; – Reservatório aproximado: 60 litros; – Pressão de trabalho compatível com uso odontológico; – Funcionamento automático; – Baixo nível de ruído; – Alimentação elétrica compatível com a rede local. Acompanha: 01 – Compressor odontológico; 01 – Reservatório acoplado; 01 – Manual de operação em português. Semelhante a: Compressor odontológico Motomil; Compressor odontológico Chiaperini; Compressor odontológico Schulz; Compressor odontológico Metalúrgica Futura; ou equivalente técnico. | R$ 3.798,20 | R$ 7.596,40 |
| 22 | UND | 2 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SIMPLES – 40 LITROS Equipamento destinado ao fornecimento de ar comprimido para uso em consultórios e unidades odontológicas, adequado para atendimento de um equipo odontológico. Possui sistema de compressão isento de óleo, garantindo ar limpo, seco e adequado aos procedimentos clínicos. Conta com reservatório com capacidade aproximada de 40 litros, funcionamento automático, baixo nível de ruído, e pressão de trabalho compatível com uso odontológico. Estrutura resistente, adequada ao uso contínuo em ambiente de saúde. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127 V ou 220 V). Produto novo, com registro na ANVISA quando aplicável e garantia mínima de 12 meses. Características mínimas: – Tipo: Compressor odontológico simples; – Capacidade para 01 equipo odontológico; – Sistema isento de óleo; – Reservatório aproximado: 40 litros; – Funcionamento automático; – Baixo nível de ruído; – Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V. Acompanha: 01 – Compressor odontológico; 01 – Reservatório acoplado; 01 – Manual de operação em português. Semelhante a: Compressor odontológico Chiaperini; Compressor odontológico Motomil; Compressor odontológico Schulz; Compressor odontológico Metalúrgica Futura; ou equivalente técnico. | R$ 3.709,67 | R$ 7.419,34 |
| 23 | UND | 1 | CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR BIFÁSICO MULTIFUNÇÃO Equipamento médico-hospitalar destinado ao atendimento de emergências cardiovasculares, com tecnologia bifásica, operando nos modos desfibrilação manual, cardioversão sincronizada, DEA (desfibrilador externo automático) e marcapasso externo não invasivo. Possui monitorização de ECG em tempo real, ajuste de energia de choque conforme protocolo clínico, display para visualização do traçado cardíaco, alarmes visuais e sonoros e bateria interna recarregável. Alimentação elétrica bivolt automático (110/220 V). Produto novo, com registro válido na ANVISA. Acompanha: 01 – Cardioversor/desfibrilador bifásico. 01 – Conjunto de pás externas adulto e pediátrica. 01 – Conjunto de eletrodos adesivos de desfibrilação. 01 – Cabo de ECG (3 ou 5 vias). 01 – Bateria interna recarregável. 01 – Carregador de bateria/cabo de alimentação. 01 – Manual de operação em português. 01 – Impressora térmica integrada ou módulo de impressão (quando aplicável). Semelhante a: Cardioversor CardioMax 8 – Instramed; Cardioversor Lifepak 15 (Physio-Control); Cardioversor BeneHeart D6 (Mindray); Cardioversor TEC-5631 (Nihon Kohden). | R$ 20.126,67 | R$ 20.126,67 |
| 24 | UND | 2 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO – SISTEMA ELETROMECÂNICO 24V Consultório odontológico completo, com estrutura em PVCrom e acionamento por pedal, dotado de cadeira com sistema de elevação eletromecânico por moto-redutor de baixa tensão (24 V). Possui assento com altura regulável entre 450 mm e 900 mm, estofamento amplo e apoio de braços fixos. Sistema eletrônico integrado em baixa voltagem (24 V) e alimentação de 127 a 220 V – 50/60 Hz. Encosto de cabeça removível para melhor ergonomia e acesso clínico. Equipo integrado composto por seringa tríplice, terminal para alta rotação com spray, terminal para micromotor pneumático e terminal para micromotor elétrico com motor incluso. Acompanha kit de braços direito, refletor com sensor, unidade de água com suctor de saliva e ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras, cuba, regulagem de vazão de água, condutor de água da bacia e filtro de detritos. Puxadores bilaterais em formato de alça, permitindo isolamento e reduzindo risco de contaminação cruzada. Características mínimas: – Estrutura em PVCrom; – Acionamento por pedal; – Altura do assento: 450 mm a 900 mm; – Sistema eletromecânico 24 V; – Alimentação: 127–220 V (50/60 Hz); – Encosto de cabeça removível; – Apoio de braços fixos; – Refletor com sensor; – Unidade de água com suctor de saliva e ar; – Sistema pneumático para suctor automático; – Seringa tríplice; – Terminal para alta rotação com spray; – Terminal para micromotor; – Terminal para micromotor elétrico com motor; – Mangueiras, cuba, regulagem de vazão e filtro de detritos; – Puxadores bilaterais tipo alça. Semelhante a: – Consultório Odontológico D700 – Dabi Atlante; – Consultório Odontológico S200 – Gnatus; – Consultório Odontológico Excellence – Olsen; – Ou equivalente técnico. | R$ 21.568,43 | R$ 43.136,86 |
| 25 | UND | 35 | ESCADA HOSPITALAR DE 02 DEGRAUS Escada destinada a auxílio no acesso de pacientes a macas, leitos e mesas de exame, confeccionada em estrutura metálica resistente, com dois degraus, equipada com revestimento antiderrapante para maior segurança durante o uso. Possui acabamento adequado ao ambiente hospitalar, pés com ponteiras plásticas antiderrapantes, garantindo estabilidade e proteção ao piso. Produto novo, indicado para uso em unidades de saúde. Características mínimas: – Quantidade de degraus: 02; – Estrutura metálica resistente; – Degraus com revestimento antiderrapante; – Pés com ponteiras plásticas; – Acabamento adequado ao uso hospitalar (inox ou pintura epóxi). Semelhante a: Escada hospitalar 2 degraus Biotron; Escada hospitalar 2 degraus Metalúrgica Valença; Escada hospitalar 2 degraus Santa Helena; Escada hospitalar 2 degraus Indumédica; ou equivalente técnico. | R$ 115,22 | R$ 4.032,70 |
| 26 | UND | 2 | ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS Equipamento médico-hospitalar destinado à realização de exames de eletrocardiograma (ECG) em 12 derivações, com aquisição simultânea dos 12 canais, display para visualização do traçado cardíaco, impressora térmica integrada, análise automática e armazenamento de exames. Possui filtros digitais, detecção de arritmias e operação por bateria interna recarregável. Alimentação elétrica bivolt automático (110/220 V). Produto novo, com registro válido na ANVISA. Acompanha: 01 – Eletrocardiógrafo digital de 12 canais. 01 – Cabo paciente para ECG (10 vias). 01 – Conjunto de eletrodos reutilizáveis (adulto). 01 – Papel térmico para impressão. 01 – Bateria interna recarregável. 01 – Cabo de alimentação/carregador. 01 – Manual de operação em português. Semelhante a: CardioTouch 3000 (Bionet); ECG-12C (Mindray); BeneHeart R12 (Mindray); ECG-1200G (Nihon Kohden); PageWriter TC30 (Philips); ou equivalente técnico. | R$ 4.766,33 | R$ 9.532,66 |
| 27 | UND | 7 | ESTESIÔMETRO – KIT DE MONOFILAMENTOS Kit destinado à avaliação da sensibilidade tátil e alterações sensoriais, utilizado em exames clínicos e fisioterapêuticos, incluindo acompanhamento de neuropatias periféricas, hanseníase, diabetes e reabilitação neurológica. Composto por conjunto de monofilamentos calibrados, confeccionados em nylon, montados em suportes individuais e acondicionados em tubos protetores transparentes, garantindo conservação e organização do material. Os monofilamentos permitem a aplicação de diferentes níveis de estímulo de pressão, adequados à avaliação da sensibilidade cutânea conforme protocolos clínicos reconhecidos. Produto novo, de uso profissional, indicado para unidades de saúde. Características mínimas: – Tipo: Kit estesiômetro; – Conjunto com múltiplos monofilamentos calibrados; – Material: Nylon; – Monofilamentos montados em suportes individuais; – Acondicionamento em tubos protetores; – Indicado para avaliação de sensibilidade tátil. Semelhante a: Estesiômetro Semmes-Weinstein; Estesiômetro Sorri-Bauru; Estesiômetro National Hospital Products; Estesiômetro Baxtor; ou equivalente técnico. | R$ 314,91 | R$ 2.204,37 |
| 28 | UND | 9 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO LED – HASTE FIXA Equipamento destinado à iluminação auxiliar de procedimentos clínicos e ambulatoriais, com luz fria em tecnologia LED, proporcionando iluminação clara e direcionada, sem aquecimento excessivo. Possui estrutura metálica resistente, com base estável, haste com ajuste de altura e extremidade flexível, permitindo o correto posicionamento do foco luminoso. Conta com cúpula com acabamento adequado ao ambiente hospitalar, interruptor de acionamento, e cabo de alimentação compatível com a rede elétrica local. Produto novo, indicado para uso em unidades de saúde. Características mínimas: – Tipo: Foco refletor ambulatorial; – Fonte de luz: LED (luz fria); – Estrutura metálica com acabamento hospitalar; – Haste fixa com ajuste de altura; – Extremidade flexível para direcionamento do foco; – Base estável; – Interruptor de acionamento; – Alimentação elétrica compatível com a rede local. Semelhante a: Foco clínico LED Biotron; Foco ambulatorial LED Metalúrgica Valença; Foco clínico LED Santa Helena; Foco ambulatorial LED Indumédica; ou equivalente técnico. | R$ 482,08 | R$ 4.338,72 |
| 29 | UND | 1 | FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR EM PEDESTAL – ILUMINAÇÃO LED Foco cirúrgico auxiliar em pedestal destinado à iluminação complementar em salas cirúrgicas, centros de procedimentos e áreas ambulatoriais. Equipado com tecnologia LED de luz fria, oferece iluminação intensa, homogênea e com excelente reprodução de cores, garantindo visualização precisa do campo operatório sem aquecimento excessivo. Possui cúpula com múltiplos módulos de LED, braço articulado e haste com movimentação suave, permitindo ajustes precisos de posição e ângulo. Estrutura montada sobre pedestal com rodízios de alta resistência, facilitando deslocamento e posicionamento no ambiente cirúrgico. Conta com controle de intensidade luminosa e foco ajustável, conforme necessidade do procedimento. Produto novo, adequado ao uso hospitalar e compatível com normas de segurança elétrica e luminotécnica para ambientes cirúrgicos. Características mínimas: – Tipo: Foco cirúrgico auxiliar em pedestal; – Fonte de luz: LED de alta intensidade (luz fria); – Cúpula com múltiplos módulos de LED; – Iluminação homogênea e sem sombras; – Alto índice de reprodução de cor (IRC ≥ 90); – Ajuste de intensidade luminosa; – Ajuste de foco e ângulo de iluminação; – Braço articulado com movimentação suave; – Pedestal com rodízios de alta resistência, mínimo 02 com freio; – Estrutura metálica com acabamento hospitalar; – Baixo aquecimento e longa vida útil dos LEDs. Semelhante a: – Foco Auxiliar LED FL-250 3D – Rhosse; – Foco Cirúrgico Auxiliar LED – Biotron; – Foco Auxiliar LED – Metalúrgica Valença; – Foco Cirúrgico Auxiliar LED – Hospimetal; ou equivalente técnico. | R$ 3.947,25 | R$ 3.947,25 |
| 30 | UND | 2 | FOCO CIRÚRGICO HOSPITALAR DE TETO – LED MONOCÚPULA Foco cirúrgico hospitalar de teto destinado à iluminação de alta intensidade em salas cirúrgicas, garantindo campo operatório claro, homogêneo e com excelente reprodução de cores. Equipado com tecnologia LED de luz fria, proporciona iluminação profunda, sem sombras e com baixo aquecimento, adequado para procedimentos de média e alta complexidade. Possui cúpula de grande porte com múltiplos módulos de LED, oferecendo ajuste de intensidade luminosa, controle do diâmetro do campo e profundidade de foco. Estrutura com braço articulado de movimentação suave, permitindo posicionamento preciso e estável durante o ato cirúrgico. Produto novo, projetado conforme normas de segurança elétrica e luminotécnica aplicáveis a centros cirúrgicos. Características mínimas: – Tipo: Foco cirúrgico de teto, monocúpula; – Fonte de luz: LED de alta intensidade (luz fria); – Cúpula de grande porte com múltiplos módulos de LED; – Iluminação homogênea, profunda e sem sombras; – Alto índice de reprodução de cor (IRC ≥ 90); – Ajuste de intensidade luminosa; – Ajuste do diâmetro do campo iluminado; – Braço articulado com movimentação suave e precisa; – Estrutura metálica com acabamento hospitalar; – Baixo aquecimento e longa vida útil dos LEDs; – Produto novo, adequado para salas cirúrgicas. Semelhante a: – Foco Cirúrgico Mindray Série HyLED-C; – Foco Cirúrgico LED SkyLED – Olsen; – Foco Cirúrgico LED Focus – Biotron; – Foco Cirúrgico LED Lumax – Kavo/Indústria Nacional; ou equivalente técnico. | R$ 12.750,00 | R$ 25.500,00 |
| 31 | UND | 10 | INALADOR COMPRESSOR PARA NEBULIZAÇÃO – USO ADULTO E INFANTIL Equipamento destinado à nebulização de medicamentos por via inalatória, indicado para uso adulto e pediátrico, em ambiente residencial ou ambulatorial. Possui sistema de compressão eficiente, garantindo a adequada administração do aerossol terapêutico. Confeccionado em material plástico resistente, de fácil manuseio, com estrutura leve e portátil, baixo consumo de energia elétrica e funcionamento em tensão bivolt automático (127/220 V). Produto novo, adequado ao uso em unidades de saúde ou apoio domiciliar. Características mínimas: – Tipo: Inalador compressor; – Indicado para nebulização; – Uso adulto e infantil; – Estrutura leve e portátil; – Baixo consumo de energia; – Alimentação bivolt automático (127/220 V). Acompanha: 01 – Inalador compressor; 01 – Copo nebulizador; 01 – Mangueira; 01 – Máscara adulta; 01 – Máscara infantil; 01 – Manual de instruções em português. Semelhante a: Inalador compressor Omron; Inalador compressor G-Tech; Inalador compressor NS; Inalador compressor Multilaser Health; ou equivalente técnico. | R$ 150,47 | R$ 1.504,70 |
| 32 | UND | 4 | LARINGOSCÓPIO HOSPITALAR – CONJUNTO Equipamento médico-hospitalar destinado à visualização da laringe e auxílio em procedimentos de intubação orotraqueal, composto por cabo com fonte de energia e lâminas removíveis, compatíveis com uso em pacientes adultos e/ou pediátricos, conforme necessidade do serviço. As lâminas são confeccionadas em material resistente e apropriado ao uso hospitalar, com iluminação eficiente integrada, proporcionando luz branca clara e uniforme, sem ofuscamento. O cabo possui design ergonômico, com superfície que facilita o manuseio mesmo com uso de luvas. As lâminas reutilizáveis devem ser autoclaváveis, compatíveis com processos de esterilização hospitalar. Produto novo, adequado ao uso em unidades de saúde. Características mínimas: – Composição: Cabo + lâmina(s) removível(is); – Tipo de lâmina: Macintosh e/ou Miller; – Iluminação integrada (LED, halógena ou fibra óptica); – Cabo com alimentação por pilhas ou bateria recarregável; – Design ergonômico e seguro; – Lâminas reutilizáveis compatíveis com esterilização hospitalar. Acompanha: 01 – Cabo para laringoscópio; 01 ou mais – Lâmina(s) compatível(is); 01 – Manual de instruções em português. Semelhante a: Laringoscópio Welch Allyn; Laringoscópio Missouri; Laringoscópio MacIntosh/Miller Protec; Laringoscópio Medmega; ou equivalente técnico. | R$ 1.165,00 | R$ 4.660,00 |
| 33 | UND | 20 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR LED – 2 FARÓIS Luminária de emergência destinada ao uso em ambiente hospitalar, com 02 faróis em LED, luz fria, potência mínima total de 40 W, acionamento automático em caso de falta de energia elétrica, com bateria interna recarregável e autonomia compatível com uso emergencial. Estrutura resistente, adequada para fixação em parede ou uso portátil, conforme o modelo. Alimentação elétrica bivolt automático (110/220 V). Produto novo. Acompanha: 01 – Luminária de emergência LED com 2 faróis. 01 – Bateria interna recarregável. 01 – Cabo de alimentação. 01 – Manual de instruções em português. Semelhante a: Luminária de Emergência LED 2 Faróis 40 W (Farol Pró); Luminária de Emergência LED Hospitalar (Segurimax); Luminária de Emergência LED Dupla (Intelbras / Elgin); ou equivalente técnico. | R$ 73,24 | R$ 1.464,80 |
| 34 | UND | 20 | MESA DE MAYO HOSPITALAR INOX – PADRÃO Mesa de Mayo com estrutura tubular em aço inox, altura regulável por fixador, base triangular com 03 rodízios e bandeja superior em aço inox. Dimensões aproximadas: C 600 x L 425 mm, altura regulável entre 885 e 1300 mm; bandeja: 350 x 520 mm. Destinada ao apoio de instrumentais cirúrgicos em salas de procedimentos. Acompanha: 01 – Mesa de Mayo inox com rodízios e bandeja. Semelhante a: Mesa de Mayo inox (Fanem); Mesa de Mayo inox regulável com rodízios (Indrel); Mesa de Mayo hospitalar inox (Elber); ou equivalente técnico. | R$ 295,85 | R$ 5.917,00 |
| 35 | UND | 4 | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL Mesa auxiliar hospitalar destinada ao apoio de instrumentos cirúrgicos, confeccionada em aço inoxidável, com tampo liso de fácil higienização, estrutura resistente e rodízios giratórios, sendo no mínimo dois com sistema de travamento. Produto novo, adequado para uso em ambiente cirúrgico. Acompanha: 01 – Mesa auxiliar cirúrgica em aço inoxidável. 04 – Rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com freio. Semelhante a: Mesa Auxiliar Cirúrgica Inox com Rodízios (Salutem); Mesa Auxiliar Inox Hospitalar (JSN Hospitalar); Mesa Instrumental Inox com Rodízios (Tecno Hospitalar); ou equivalente técnico. | R$ 475,83 | R$ 1.903,32 |
| 36 | UND | 15 | MOCHO ODONTOLÓGICO ERGONÔMICO – COM REGULAGEM A GÁS E ENCOSTO AJUSTÁVEL Mocho odontológico ergonômico para uso profissional, equipado com sistema a gás para regulagem de altura e encosto com ajuste de inclinação. Estrutura com base de cinco rodízios duplos, garantindo mobilidade e estabilidade. Assento e encosto em espuma de alta densidade, revestidos em laminado PVC sem costura, facilitando a assepsia. Suporta carga mínima de 250 kg, adequado para uso contínuo em consultórios e clínicas. Características mínimas: – Regulagem pneumática de altura; – Encosto com ajuste de inclinação; – Base com 05 rodízios duplos; – Estofamento em espuma de alta densidade; – Revestimento PVC sem costura; – Capacidade mínima: 250 kg. Semelhante a: – Mocho Odontológico Nice; – Mocho Estek Linha Ergonômica; – Mocho GoldMogi; – Ou equivalente técnico. | R$ 774,17 | R$ 11.612,55 |
| 37 | UND | 2 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO – TELA 12’’ TOUCH SCREEN Equipamento médico-hospitalar destinado ao monitoramento contínuo de pacientes, com tela de no mínimo 12 polegadas, sensível ao toque, para exibição simultânea de parâmetros vitais, incluindo ECG, SpO₂, pressão não invasiva (PNI), temperatura e respiração. Possui alarmes visuais e sonoros configuráveis, bateria interna recarregável e alimentação elétrica bivolt automático (110/220 V). Produto novo, com registro válido na ANVISA. Acompanha: 01 – Monitor multiparamétrico com tela touch screen. 01 – Cabo paciente para ECG. 01 – Sensor de SpO₂. 01 – Mangueira e manguito para PNI (adulto). 01 – Sensor de temperatura. 01 – Bateria interna recarregável. 01 – Cabo de alimentação. 01 – Manual de operação em português. Semelhante a: Monitor M12 (Mindray); Monitor BeneView TMS / VS (Mindray); Monitor Life Scope (Nihon Kohden); Monitor CMS8000 / CMS9000 (Contec); ou equivalente técnico. | R$ 6.300,00 | R$ 12.600,00 |
| 38 | UND | 4 | NEGATOSCÓPIO LED 2 CORPOS Negatoscópio hospitalar destinado à visualização de exames radiográficos, com 02 corpos, iluminação em LED, luz branca homogênea, estrutura confeccionada em aço com pintura epóxi, de fácil higienização, adequado para uso em ambiente hospitalar. Alimentação elétrica compatível com a rede nacional. Produto novo. Acompanha: 01 – Negatoscópio LED hospitalar de 2 corpos. 01 – Cabo de alimentação. Semelhante a: Negatoscópio LED 2 Corpos (Salutem); Negatoscópio Hospitalar LED (JSN Hospitalar); Negatoscópio LED Epóxi (Tecno Hospitalar); ou equivalente técnico. | R$ 629,50 | R$ 2.518,00 |
| 39 | UND | 8 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL Equipamento médico-hospitalar portátil destinado à monitorização não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO₂) e da frequência cardíaca, indicado para uso em atendimentos ambulatoriais, enfermarias, pronto atendimento e transporte intra-hospitalar. Possui display digital de fácil visualização, leitura rápida e precisa, com indicador gráfico do pulso e alarmes visuais para valores fora do padrão. Funcionamento por bateria, com desligamento automático para economia de energia, estrutura leve e resistente, adequado ao uso contínuo em ambiente hospitalar. Produto novo, com registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses. Acompanha: 01 – Oxímetro de pulso portátil; 01 – Manual de instruções em português. Semelhante a: Oxímetro Pulse Pro SP-20; Oxímetro MD300C (ChoiceMMed); Oxímetro YK-80B (Yonker); Oxímetro CMS50D (Contec); ou equivalente técnico. | R$ 1.283,04 | R$ 10.264,32 |
| 40 | UND | 20 | POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL Poltrona destinada ao uso de pacientes ou acompanhantes em ambiente hospitalar, com estrutura resistente, estofamento confortável, revestimento impermeável e de fácil higienização, com sistema de reclinação manual, apoio para braços e pés, adequada para uso contínuo. Produto novo, de uso médico-hospitalar. Acompanha: 01 – Poltrona hospitalar reclinável. Semelhante a: Poltrona Hospitalar Reclinável (Salutem); Poltrona Reclinável Hospitalar (JSN Hospitalar); Poltrona Hospitalar para Acompanhante (Tecno Hospitalar); ou equivalente técnico. | R$ 1.429,00 | R$ 28.580,00 |
| 41 | UND | 8 | SELADORA HOSPITALAR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO Seladora térmica destinada à selagem de embalagens em papel grau cirúrgico, para uso em CME ou ambientes hospitalares, com controle automático de temperatura, garantindo vedação segura e uniforme. Possui largura de solda compatível com padrões hospitalares, acionamento manual ou automático (conforme modelo), estrutura resistente em aço inoxidável ou aço com pintura epóxi branca, adequada à rotina de limpeza hospitalar. Alimentação elétrica 220 V. Produto novo, de uso médico-hospitalar. Acompanha: 01 – Seladora hospitalar para papel grau cirúrgico. 01 – Cabo de alimentação. 01 – Manual de instruções em português. Semelhante a: Seladora Hospitalar Selamix (Cristófoli); Seladora Grau Cirúrgico 30 cm (Stermax); Seladora Hospitalar para CME (Barbi); Seladora Grau Cirúrgico (Olsen); ou equivalente técnico. | R$ 315,67 | R$ 2.525,36 |
| 42 | UND | 6 | SONAR FETAL PORTÁTIL Equipamento portátil destinado à detecção e monitoramento dos batimentos cardíacos fetais, indicado para uso em atendimentos ambulatoriais, pré-natal e acompanhamento do parto, permitindo a ausculta fetal a partir do início do segundo trimestre gestacional. Possui display digital para visualização da frequência cardíaca fetal, controle de volume, saída para fone de ouvido, alertas sonoros para alterações do ritmo cardíaco e transdutor integrado com alojamento no próprio equipamento. Alimentação por bateria recarregável, com carregador bivolt automático (110/220 V), gabinete resistente em plástico ABS, adequado ao uso em ambiente hospitalar. Conta com desligamento automático para economia de energia e indicadores de funcionamento e bateria fraca. Produto novo, de uso médico-hospitalar, com garantia mínima de 12 meses. Acompanha: 01 – Sonar fetal portátil; 01 – Transdutor; 01 – Carregador de bateria bivolt; 01 – Bolsa para transporte/armazenamento; 01 – Manual de instruções em português. Semelhante a: Sonar Fetal DF-700 (Medpej); Sonar Fetal JPD-100S (Jumper); Sonar Fetal Angel Sounds; Sonar Fetal CMS600G; ou equivalente técnico. | R$ 270,13 | R$ 1.620,78 |
| 43 | UND | 1 | VENTILADOR MECÂNICO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA TRANSPORTE Equipamento médico-hospitalar destinado à ventilação mecânica invasiva e não invasiva em transporte intra e extra-hospitalar, indicado para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Possui controle microprocessado, com modalidades ventilatórias que incluam, no mínimo, VCV, SIMV, CPAP, modos assistido/espontâneo e manual, permitindo ajuste conforme a condição clínica do paciente. Equipamento portátil, com sistema de fixação compatível com ambulâncias, macas e unidades de resgate, incluindo uso aéreo quando aplicável, dotado de alarmes visuais e sonoros, bateria interna recarregável e alimentação elétrica compatível com a rede nacional. Produto novo, de uso médico-hospitalar, com registro válido na ANVISA. Acompanha: 01 – Ventilador mecânico microprocessado para transporte; 01 – Bateria interna recarregável; 01 – Cabo de alimentação/carregador; 01 – Sistema de fixação para ambulância/maca; 01 – Manual de operação em português. Semelhante a: Ventilador Oxylog 3000 Plus (Dräger); Ventilador Hamilton T1; Ventilador Savina 300 (Dräger – transporte); Ventilador VG70 / VG55 (Mindray); ou equivalente técnico. | R$ 33.712,08 | R$ 33.712,08 |
| 44 | UND | 1 | GERADOR DE ENERGIA A DIESEL TRIFÁSICO SILENCIADO COM ATS COM PARTIDA AUTOMÁTICA Grupo gerador de energia elétrica a diesel, trifásico, silenciado, destinado ao suprimento de energia de emergência para unidades hospitalares, com sistema de transferência automática (ATS) para acionamento em caso de falha da rede elétrica. Possui potência nominal compatível com a demanda da unidade, situada entre 100 kVA e 250 kVA, conforme dimensionamento técnico. Equipado com motor diesel de 4 tempos, refrigeração a água e sistema de pré-aquecimento, acoplado a alternador síncrono com regulação eletrônica de tensão (AVR), garantindo estabilidade elétrica. Opera em tensão compatível com a rede local (220/380 V – 60 Hz ou equivalente), com painel de comando digital para monitoramento de parâmetros elétricos e operacionais. Produto novo, de uso contínuo, adequado para aplicação hospitalar, com garantia mínima de 12 meses e atendimento às normas técnicas vigentes. Acompanha: 01 – Grupo gerador diesel trifásico silenciado; 01 – Painel de comando digital; 01 – Sistema de transferência automática (ATS); 01 – Manual de operação e manutenção em português. Semelhante a: Gerador Stemac ST 150 / ST 180; Gerador Cummins Power Generation C125 / C200; Gerador WEG GDT 140 / GDT 200; Gerador FG Wilson P150 / P220; ou equivalente técnico. | R$ 41.333,33 | R$ 41.333,33 |
| 45 | UND | 17 | OTOSCÓPIO CLÍNICO PROFISSIONAL – ILUMINAÇÃO LED E FIBRA ÓPTICA Otoscópio clínico profissional destinado ao exame do meato acústico externo e membrana timpânica, utilizado em consultórios médicos, unidades básicas de saúde e serviços ambulatoriais. Equipado com iluminação LED de alta intensidade, com condução de luz por fibra óptica, proporcionando campo visual claro, homogêneo e sem sombras. Possui lente de aumento com ampliação aproximada de 3x, permitindo visualização detalhada das estruturas do ouvido. Estrutura leve e ergonômica, com cabeça em material resistente e cabo alimentado por pilhas AA, garantindo portabilidade e uso contínuo. Conta com conexão para pera de insuflação (quando aplicável), espéculos de diferentes tamanhos e estojo para armazenamento. Produto novo, adequado ao uso clínico. Características mínimas: – Tipo: Otoscópio clínico profissional; – Iluminação: LED de alta intensidade (luz branca fria); – Condução de luz por fibra óptica; – Lente com ampliação aproximada de 3x; – Cabeça em material resistente (ABS/metal); – Alimentação por pilhas AA; – Botão liga/desliga integrado ao cabo; – Compatível com espéculos reutilizáveis ou descartáveis; – Acompanha espéculos de tamanhos variados; – Estojo para armazenamento e transporte. Acompanha: – 01 Otoscópio clínico LED; – 01 Estojo rígido; – Espéculos clínicos de tamanhos variados; – 02 pilhas AA (conforme modelo). Semelhante a: – Otoscópio LED Fibra Óptica Social Instrumentos; – Otoscópio Profissional LED Mikatos; – Otoscópio Clínico LED Riester E-Scope; – Otoscópio LED Omni 3000; ou equivalente técnico. | R$ 765,77 | R$ 13.018,09 |
| 46 | UND | 1 | CARRO MACA HOSPITALAR PARA TRANSFERÊNCIA – DUAS BASES – CENTRO CIRÚRGICO Carro maca hospitalar destinado à transferência segura de pacientes em centros cirúrgicos, unidades de internação e áreas críticas. Estrutura reforçada em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável (conforme modelo), garantindo alta resistência mecânica, durabilidade e fácil higienização. Possui duas bases independentes, proporcionando maior estabilidade e suporte durante o transporte. Superfície superior com leito inteiriço, bordas arredondadas e colchonete revestido em material impermeável e lavável. Equipado com grades laterais rebatíveis, sistema de rodízios de alta resistência — sendo no mínimo dois com freio — e puxadores bilaterais para condução segura. Conta ainda com suporte para soro e capacidade de carga compatível com uso hospitalar intensivo. Produto novo, adequado ao uso em centros cirúrgicos e ambientes assistenciais. Características mínimas: – Estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável; – Sistema de duas bases para maior estabilidade; – Leito inteiriço com colchonete impermeável; – Grades laterais rebatíveis; – Rodízios de alta resistência, mínimo 02 com freio; – Puxadores bilaterais; – Suporte para soro; – Acabamento hospitalar de fácil higienização; – Capacidade de carga compatível com transporte de pacientes. Acompanha: – 01 Carro maca hospitalar 2 bases; – 01 Colchonete impermeável; – 01 Suporte para soro; – Conjunto de rodízios com freios. Semelhante a: – Carro Maca para Transferência 2 Bases – Endocommerce; – Carro Maca Hospitalar 2 Bases – Hospimetal; – Carro Maca Inox 2 Bases – Metalúrgica JSN; – Carro Maca Hospitalar 2 Bases – DellaMed; ou equivalente técnico. | R$ 6.936,10 | R$ 6.936,10 |
| 47 | UND | 10 | MACA FIXA HOSPITALAR – ESTRUTURA TUBULAR – USO CLÍNICO E AMBULATORIAL Maca fixa hospitalar destinada ao atendimento seguro de pacientes em consultórios, ambulatórios, salas de triagem, enfermarias e áreas de exames. Construída em estrutura tubular reforçada em aço inoxidável, garantindo elevada resistência mecânica, durabilidade e fácil higienização. Possui leito estofado com espuma de densidade adequada e revestimento impermeável, proporcionando conforto ao paciente e facilitando a limpeza. A cabeceira é reclinável por sistema de cremalheira, permitindo múltiplos níveis de inclinação para exames e procedimentos. O equipamento apresenta excelente estabilidade devido ao conjunto de pés fixos, sendo indicado para uso contínuo em ambientes assistenciais. Produto novo, adequado ao uso clínico, ambulatorial e hospitalar. Características mínimas: – Estrutura tubular em aço inoxidável; – Leito estofado com espuma de densidade adequada; – Revestimento impermeável, lavável e resistente a agentes de limpeza hospitalar; – Cabeceira reclinável com regulagem por cremalheira; – Pés fixos com sapatas antiderrapantes; – Acabamento hospitalar de fácil higienização; – Capacidade de carga compatível com uso clínico e hospitalar; – Dimensões aproximadas do leito: 1,80–1,90 m (comprimento) x 0,60 m (largura) x 0,80–0,86 m (altura). Acompanha: – 01 Maca fixa hospitalar; – 01 Colchonete estofado com revestimento impermeável; – Manual de instruções e especificações técnicas Semelhante a: – Maca Fixa Hospitalar – Mobiloc – Maca Clínica com Cabeceira Reclinável – GeneralMed; – Maca Hospitalar Tubular – Medical Company – Maca Fixa para Exames – BCMED – Maca Fixa Divã para Exames – ClinRio; ou equivalente técnico. | R$ 923,17 | R$ 9.231,70 |
| 48 | UND | 2 | MACA GINECOLÓGICA – ESTRUTURA TUBULAR – CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIOS Maca ginecológica destinada à realização de exames, consultas e procedimentos ginecológicos em consultórios, ambulatórios, clínicas multiprofissionais e unidades hospitalares. Fabricada em estrutura tubular reforçada em aço inoxidável, garantindo alta resistência mecânica, durabilidade e fácil higienização. Possui leito estofado com revestimento impermeável e lavável, dividido em seções para melhor ergonomia durante o atendimento. A cabeceira é reclinável por sistema de cremalheira, permitindo ajustes de inclinação conforme a necessidade do procedimento. Conta com perneiras anatômicas ajustáveis, bandeja coletora em aço inoxidável e apoio estável para posicionamento adequado da paciente. Produto novo, indicado para uso profissional em ambientes assistenciais, oferecendo segurança, conforto e funcionalidade. Características mínimas: – Estrutura tubular em aço inoxidável; – Leito estofado dividido em seções, revestido em material impermeável e lavável; – Cabeceira reclinável com regulagem por cremalheira; – Perneiras anatômicas com regulagem de altura e posicionamento; – Bandeja coletora em aço inoxidável; – Sapatas antiderrapantes para maior estabilidade; – Acabamento hospitalar de fácil higienização; – Capacidade de carga compatível com uso clínico e hospitalar; – Dimensões aproximadas do leito: 1,60–1,80 m (comprimento) x 0,60 m (largura) x 0,80–0,90 m (altura), conforme modelo técnico. Acompanha: – 01 Maca ginecológica; – 01 Par de perneiras anatômicas; – 01 Bandeja coletora em aço inox; – 01 Leito estofado com revestimento impermeável. Semelhante a: – Maca Ginecológica – GeneralMed (modelo referência do link); – Maca Ginecológica com Perneiras – Mobiloc; – Maca Ginecológica Fixa – Medical Company; – Maca Ginecológica com Bandeja – DellaMed; – Maca Ginecológica Tubular – Metalúrgica JSN; – Ou equivalente técnico. | R$ 1.113,29 | R$ 2.226,58 |
| 49 | UND | 1 | APARELHO DE TENS/FES/CORRENTE RUSSA – 04 CANAIS – 220V Equipamento destinado à eletroterapia em procedimentos de reabilitação física, com modos TENS, FES e Corrente Russa. Possui 04 canais independentes, permitindo aplicação simultânea em diferentes grupos musculares. Conta com controle digital de parâmetros, frequências ajustáveis e operação em 220V. Produto novo, adequado ao uso clínico e fisioterapêutico. Semelhante a: Neurodyn Multicorrentes Ibramed; Stimulus Physio 4 Canais HTM; Endophasys 4 Canais KLD; Ou equivalente técnico. | R$ 1.750,06 | R$ 1.750,06 |
| 50 | UND | 2 | APARELHO DE CORRENTE TENS – 02 CANAIS – PORTÁTIL Aparelho portátil de eletroestimulação TENS para analgesia, com 02 canais, intensidade ajustável e operação a bateria. Leve, compacto e adequado para uso clínico ou domiciliar supervisionado. Produto novo. Semelhante a: TENS Portátil Neurodyn Pocket Ibramed; TENS Portátil HTM; TENS Portátil KLD; Ou equivalente técnico. | R$ 966,43 | R$ 1.932,86 |
| 51 | UND | 2 | INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO – ADULTO – RESISTÊNCIA MODERADA Dispositivo para exercícios respiratórios, destinado ao fortalecimento da musculatura inspiratória. Modelo adulto, com resistência moderada, câmara graduada e indicador de fluxo. Produto novo, de uso fisioterapêutico. Semelhante a: Respiron Adulto NCS; Voldyne 5000 Teleflex; Respiron Classic; Ou equivalente técnico. | R$ 66,29 | R$ 132,58 |
| 52 | UND | 3 | TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA PARA MOBILIZAÇÃO DE SECREÇÕES Dispositivo manual para fisioterapia respiratória, produzindo vibração e oscilação durante a expiração, auxiliando na mobilização de secreções. Possui resistência ajustável e bocal anatômico. Produto novo. Semelhante a: Flutter Shaker; Shaker Classic NCS; VibraAir; Ou equivalente técnico. | R$ 36,76 | R$ 110,19 |
| 53 | UND | 1 | BASTÃO DE MADEIRA COLORIDO – JOGO COM 05 UNIDADES E SUPORTE Conjunto de bastões de madeira coloridos para exercícios de coordenação, mobilidade e alongamento. Acompanha 05 unidades e suporte para armazenamento. Produto novo. Semelhante a: Kit Bastões Fisioterapia NCS; Bastões de Madeira Coloridos Hidrolight; Kit Educativo FisioPlay; Ou equivalente técnico. | R$ 421,06 | R$ 421,06 |
| 54 | UND | 1 | BOLA FEIJÃO – LÁTEX – 45 x 90 cm – FISIOTERAPIA Bola tipo feijão confeccionada em látex resistente, medindo 45 x 90 cm, indicada para exercícios de equilíbrio, fortalecimento e reabilitação motora. Produto novo. Semelhante a: Bola Feijão LiveUp; Bola Feijão Hidrolight; Bola Feijão Mercur; Ou equivalente técnico. | R$ 77,22 | R$ 77,22 |
| 55 | UND | 1 | JUMP PROFISSIONAL – CAMA ELÁSTICA – 20 cm ALTURA x 96 cm DIÂMETRO Cama elástica profissional para exercícios funcionais e fisioterapia, com estrutura reforçada, lona resistente e molas ou elásticos de alta durabilidade. Medidas: 20 cm de altura e 96 cm de diâmetro. Produto novo. Semelhante a: Jump Profissional Polimet; Cama Elástica LiveUp; Jump Hidrolight; Ou equivalente técnico. | R$ 320,84 | R$ 320,84 |
| 56 | UND | 2 | EXERCITADOR DE MÃO E DEDOS – HAND GRIP Equipamento manual para fortalecimento da musculatura da mão e antebraço, com resistência ajustável. Produto novo, indicado para fisioterapia motora. Semelhante a: Hand Grip Hidrolight; Exercitador de Mão LiveUp; Hand Grip Mercur; Ou equivalente técnico. | R$ 29,33 | R$ 58,66 |
| 57 | UND | 3 | SUPORTE PEDESTAL PARA INFRAVERMELHO – COM RODÍZIOS E HASTE FLEXÍVEL Pedestal para lâmpada infravermelha, com haste flexível para direcionamento do foco, base com rodízios e interruptor integrado. Produto novo, adequado ao uso fisioterapêutico. Semelhante a: Suporte Infravermelho HTM; Pedestal IR KLD; Suporte Universal FisioLight; Ou equivalente técnico. | R$ 273,00 | R$ 819,00 |
| 58 | UND | 2 | MASSAGEADOR ELÉTRICO PROFISSIONAL COM INFRAVERMELHO Massageador elétrico profissional para terapia muscular e relaxamento, com função de aquecimento por infravermelho, múltiplas ponteiras e controle de intensidade. Produto novo. Semelhante a: Massageador Infravermelho G-Tech; Massageador Supermedy; Massageador Infravermelho Multilaser; Ou equivalente técnico. | R$ 176,11 | R$ 352,22 |
| 59 | UND | 5 | LÂMPADA INFRAVERMELHO – PHILIPS – 220V Lâmpada infravermelha para termoterapia e fototerapia, modelo profissional, potência compatível com equipamentos fisioterapêuticos. Tensão 220V. Produto novo. Semelhante a: Philips InfraRed 150W; Osram IR 150W; Infravermelho KLD; Ou equivalente técnico. | R$ 139,40 | R$ 697,00 |
| 60 | UND | 1 | BALANCIM PARA TREINO DE EQUILÍBRIO – AÇO COM PINTURA EPÓXI Equipamento para fisioterapia neurológica e treino de equilíbrio, confeccionado em aço com pintura epóxi. Dimensões aproximadas: 0,40 x 0,20 cm (plataforma) e 0,70 x 0,40 x 0,55 m (estrutura total). Produto novo. Semelhante a: Balancim Fisioterapia NCS; Balancim Neurológico Hidrolight; Balancim FisioPlay; Ou equivalente técnico. | R$ 539,09 | R$ 539,09 |
| 61 | UND | 2 | KIT DE VENTOSAS – 12 UNIDADES – ACRÍLICO COM APLICADOR Kit para ventosaterapia composto por 12 ventosas de acrílico de diferentes tamanhos e aplicador de sucção. Produto novo, indicado para terapias manuais. Semelhante a: Kit Ventosas Acrílico Supermedy; Kit Ventosas Pump NCS; Kit Ventosas Hidrolight; Ou equivalente técnico. | R$ 244,93 | R$ 489,86 |
| 62 | UND | 3 | BICICLETA ERGOMÉTRICA – CICLOERGÔMETRO PORTÁTIL PARA BRAÇOS E PERNAS Cicloergômetro portátil para exercícios de membros superiores e inferiores, com resistência ajustável e base antiderrapante. Produto novo, indicado para fisioterapia motora. Semelhante a: Cicloergômetro LiveUp; Mini Bike Supermedy; Cicloergômetro Hidrolight; Ou equivalente técnico. | R$ 238,00 | R$ 714,00 |
| 63 | UND | 2 | APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA INFANTIL Dispositivo infantil para exercícios respiratórios, com resistência leve, bocal anatômico e indicadores visuais para incentivo. Produto novo, adequado ao uso pediátrico. Semelhante a: Respiron Kids NCS; Voldyne Infantil Teleflex; Shaker Kids NCS; Ou equivalente técnico. | R$ 52,51 | R$ 105,02 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 561.700,94 (quinhentos e sessenta e um mil e setecentos reais e noventa e quatro centavos) |  |  |  |  |  |

- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

  - A presente contratação está fundamentada no art. 6º, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, que define o objeto como compra, sendo realizada na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do art. 28, inciso I, da referida Lei, uma vez que se trata da aquisição de bens comuns, cujas especificações são usuais no mercado.

  - O procedimento licitatório será realizado por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, nos termos dos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, visando à formação de Ata de Registro de Preços, para futuras e eventuais aquisições de equipamentos permanentes hospitalares, conforme a necessidade da administração pública municipal.

  - O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, conforme previsto no art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, c/c o inciso II do Decreto Municipal nº 051/2025, que regulamenta, no âmbito do Município de Formoso do Araguaia, o planejamento das contratações públicas.

  - A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento poderá ser utilizada por órgãos ou entidades da Administração Pública que não tenham participado do certame, na condição de órgãos não participantes (adesão/carona), desde que autorizados pelo órgão gerenciador e observadas as condições estabelecidas no art. 86 da Lei nº 14.133/2021.

  - As adesões à Ata de Registro de Preços deverão respeitar os seguintes limites:

I – Cada órgão ou entidade não participante poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços;

II – O total das adesões realizadas por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador.

Lei 14.133/2021

Art. 6º, X – Compra: aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento;

Art. 28 – São modalidades de licitação:

I – Pregão;

Art. 33 – O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I – Menor preço;

Art. 82 a 86 - Do Sistema de Registro de Preços

Decreto Municipal nº 556/2025

Art. II. Para fins deste Decreto, considera-se:

II – Plano de Contratações Anual (PCA): documento que consolida as demandas que o município pretende contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração.

- DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

  - O valor a ser pago conforme estipulados no item 3, foi analisado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme resolução anexada.

  - Valor Total Estimado de R$ 561.700,94 (quinhentos e sessenta e um mil e setecentos reais e noventa e quatro centavos).

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO CREDENCIANTE | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO / % DE DESPEZA |  | FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.12.10.301.0010.1.082 | 4.4.90.52 | 1.500.1002 | 100% | 195 |

- DO PAGAMENTO, DOS PRAZOS E DA ENTREGA

  - O pagamento será realizado em parcela única, após a entrega integral do objeto e o aceite definitivo por parte da Administração Pública, devidamente atestado pelo fiscal do contrato designado, conforme previsto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

  - O pagamento ocorrerá mediante apresentação da nota fiscal correspondente, devidamente conferida, atestada e aprovada pelo fiscal do contrato, no prazo estabelecido no edital ou no contrato, observadas as disposições legais aplicáveis.

  - As NF’s deverão estar acompanhadas pelas CND’s (Federal, Estadual, Municipal, CNPJ, FGTS, CNJ, CEIS e União ou espelho do SICAF, CNJ, CEIS e União).

  - Nenhum pagamento será realizado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual por parte da contratada.

  - O prazo máximo para entrega total dos equipamentos será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

  - A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia – TO, localizado na Rua 10, s/n, Centro, ao lado da loja Claro.

  - Os equipamentos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, novos, sem uso anterior, e acompanhados de seus respectivos manuais, certificados de garantia e termos de responsabilidade técnica (quando aplicável).

  - O recebimento provisório será realizado pelo servidor designado, mediante verificação física e documental dos itens entregues, observando-se a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do instrumento contratual.

  - Após conferência e aprovação técnica, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, formalizando a aceitação dos bens pela Secretaria Municipal de Saúde.

  - A contratada deverá comunicar com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas a data e o horário previstos para a entrega, a fim de possibilitar o acompanhamento e a conferência dos equipamentos por parte da equipe técnica responsável.

- DA HABILITAÇÃO

  - A habilitação da(s) Licitante(s) pessoa jurídica será aferida por intermédio dos documentos comprobatórios de Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e as Declarações assinaladas exigidas neste Edital.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (modelo anexo VIII)

    - Habilitação pessoa jurídica - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual.

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;

    - Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;

    - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

    - Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

    - Tratando-se de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), apresentar Declaração própria de Enquadramento (modelo anexo V –) acompanhada da Certidão Simplificada expedida pela respectiva Junta Comercial com data da expedição do exercício atual, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei 123/2006;

    - Os microempresários individuais, por serem dispensados de apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial, deverão comprovar o ramo de atividade compatível mediante a apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual;

    - Cópia autenticada do Documento de Identidade e do CPF dos sócios ou diretores, quando for o caso;

    - Certidão de Nada Consta emitida Pelo Tribunal de Contas da União/TCU - TIPO: CNPJ, a ser emitida no site https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces;

    - Nada consta no Cadastro de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça disponível em: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

    - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep );

    - As certidões precisam estar tanto no CNPJ quanto em nome do Sócio majoritário por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;

    - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, ao Agente de contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput);

    - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º);

  - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

  - Outros documentos exigidos na habilitação

    - Registro ou indicação ativa no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), correspondente ao tipo de serviço prestado (caráter obrigatório);

    - CADASTRO DE DADOS DO CONCORRENTE (CDC) (modelo anexo IV):

- Os dados informados deverão estar corretos e atualizados.

- será INABILITADO o licitante que deixar de apresentar o cadastro acima.

- HABILITAÇÃO JURÍDICA

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

9.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;

9.2 Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;

9.3 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

9.4 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

9.5 Tratando-se de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), apresentar Declaração própria de Enquadramento (modelo anexo V) acompanhada da Certidão Simplificada expedida pela respectiva Junta Comercial com data da expedição do exercício atual, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei 123/2006.

10.6 Os microempresários individuais, por serem dispensados de apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial, deverão comprovar o ramo de atividade compatível mediante a apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual.

9.7 Cópia dos Documentos de Identidade e do CPF dos sócios ou diretores, quando for o caso.

9.8 Alvará Municipal de Localização e Funcionamento

9.9 Certidão de Nada Consta emitida Pelo Tribunal de Contas da União/TCU - TIPO: CNPJ, a ser emitida no site https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces .

9.10 Nada consta no Cadastro de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça disponível em: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

9.11 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis ); e

9.12 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep )

a. As certidões precisam estar tanto no CNPJ quanto em nome do Sócio majoritário por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

b. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput).

i. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

ii. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º);

- HABILITAÇÃO TÉCNICA

  - Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, atestando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objetivo desta licitação. Com entregas satisfatórias, comprovando aptidão para o fornecimento do objeto pertinente de maneira compatível com as especificações constantes neste Termo de Referência.

  - - Apresentação de Ficha Técnica/Folder/Prospecto para cada item com as especificações técnicas dos itens apresentados.

- As licitantes deverão enviar via sistema, juntamente com a documentação de habilitação a(s) ficha técnica/folder/prospecto correspondente ao objeto cotado na proposta que possam identificar as características técnicas do objeto ofertado.

- Solicita-se que as fichas técnicas/folders/prospectos sejam, preferencialmente, extraídas e/ou impressas de sites oficiais do fabricante.

c)   As fichas técnicas/folders/prospectos deverão ser enviadas em arquivo único (em pdf ou outra extensão compatível com a plataforma), ainda que sejam várias.

d)  Serão analisadas as fichas técnicas/folders/prospectos apenas da licitante na condição de vencedora provisória. e- Caso fichas técnicas/folders/prospectos não seja(m) condizente(s) com a especificação do objeto cotado, a proposta poderá, a critério técnico, ser desclassificada.

- A solicitação das fichas técnicas/folders/prospectos se faz necessária para certificar que o item/objeto ofertado atenda às exigências e especificações mínimas do Termo de Referência e garantir que seja segura a contratação do objeto.

f) Sendo assim tais documentos deverão conter as especificações técnicas que caracterizem o objeto/equipamento para o qual a licitante registrou proposta e encontrasse na competência de vencedora, ainda que provisória.

g)  As fichas técnicas/folders/prospectos enviadas serão analisadas por técnico(s) deste órgão e a aprovação das mesmas é imprescindível para adjudicação do objeto.

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

  - Prova de no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) – (somente em caso de MEI ou pessoa física), ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) no Ministério da Fazenda;

  - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratado, a saber:

ii.i. Se o Ramo de Atividade da empresa for Comércio, deverá apresentar prova da Inscrição Estadual.

ii.ii. Se o Ramo de Atividade da empresa for Prestação de Serviços, deverá apresentar prova da Inscrição Municipal.

ii.iii. Se o Ramo de Atividade da empresa envolver Comércio e Prestação de Serviços, deverá apresentar prova da Inscrição Estadual e Municipal.

  - Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de Negativa) relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União.

  - Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual, referente ao domicílio ou sede do licitante, relativos à atividade da empresa, ou a declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal do licitante sob as penas da Lei.

  - Prova de Regularidade Fiscal junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante mediante apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários.

  - Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

  - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

  - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (modelo anexo I)

  - Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública. (modelo anexo - II)

  - Declaração de que atende os requisitos do edital ou do aviso de contratação direta;( modelo anexo - III).

- QUAILIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

  - Balanço patrimonial, em caso de pessoas jurídicas, visando a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, com autenticação na junta comercial do estado da licitante.

  - Certidão negativa de feitos sobre falência (pessoa jurídica) ou inexistência de insolvência civil (pessoa física) expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

ii.i. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

  - Declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. (modelo anexo VI).

iii.i os índices apresentados devem obedecer:  índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

iii.i fica dispensada a declaração caso os índices solicitados venham acompanhados ao balanço.

  - Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação.

  - Os documentos referidos limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

- DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO

  - O objeto contratado será submetido a duas etapas de recebimento: provisório e definitivo, nos termos do art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

  - O recebimento provisório será formalizado mediante termo circunstanciado, emitido pelo servidor ou comissão designada para o acompanhamento da execução contratual, após a entrega do veículo no local definido, com a verificação preliminar do atendimento às exigências contratuais, inclusive da documentação fiscal e técnica.

  - O recebimento definitivo será realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento provisório, condicionado à verificação da conformidade integral do objeto com as especificações técnicas exigidas, bem como ao pleno funcionamento dos veículos e equipamentos embarcados, mediante emissão de termo de aceite definitivo assinado pelo fiscal do contrato.

  - Caso sejam identificadas irregularidades, vícios, falhas ou desconformidades no objeto entregue, o prazo para o recebimento definitivo será suspenso, devendo a contratada proceder às correções ou substituições necessárias sem ônus adicional para a Administração, no prazo estabelecido pelo fiscal do contrato.

  - O recebimento definitivo constitui condição indispensável para a realização do pagamento, conforme disposto no item 7.1 deste instrumento.

- A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS DECORRENTES

  - A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade para a Administração, nos termos da legislação vigente.

  - No ato de prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo originalmente registrado para cada item, desde que haja disponibilidade orçamentária e interesse da Administração.

  - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante contrato, nota de empenho, ordem de fornecimento ou instrumento equivalente, conforme previsto no edital e na legislação aplicável.

  - Os contratos ou instrumentos equivalentes decorrentes da Ata de Registro de Preços terão sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura ou emissão da ordem de fornecimento, permanecendo válidos até a entrega total dos equipamentos, instalação (quando aplicável), conferência, testes e emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

  - A contratada deverá garantir todos os equipamentos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, assegurando assistência técnica, substituição de peças, reparos e demais obrigações previstas no edital e na legislação aplicável.

  - O prazo de garantia constitui obrigação pós-contratual, permanecendo válido mesmo após o encerramento da vigência do contrato ou instrumento equivalente.

- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A contratação será executada sob acompanhamento e fiscalização de servidor designado por meio de portaria, que, entre outras atividades, se incumbirá de receber e atestar as faturas, observar o fiel cumprimento da contratação, bem como anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à apuração das faltas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. A unidade responsável por exercer a fiscalização da execução do objeto contratado ficará a cargo do órgão solicitante.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Cumprir rigorosamente todas as condições, prazos e especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, no edital, na proposta vencedora e no contrato, garantindo que os equipamentos entregues atendam integralmente aos padrões de qualidade, desempenho e segurança exigidos.

  - Efetuar a entrega definitiva de todos os equipamentos no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato, salvo disposição diversa prevista no edital.

  - Fornecer todos os equipamentos novos, de primeiro uso, originais de fábrica, em perfeitas condições de funcionamento, devidamente embalados e acompanhados de:

  - manuais de instruções em português;

  - certificados de garantia;

  - termos de responsabilidade técnica, quando aplicáveis;

  - notas fiscais correspondentes;

  - acessórios, cabos, suportes e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.

  - Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, incluindo regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções previstas em lei.

  - Responder integralmente por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de culpa, dolo, falha técnica, má execução ou descumprimento das obrigações contratuais.

  - Substituir, reparar ou corrigir, sem ônus adicional para a Administração, qualquer equipamento entregue em desacordo com as especificações, com defeito de fabricação ou que apresente vício aparente ou oculto durante o período de garantia.

  - Cumprir todas as normas legais, sanitárias, técnicas e regulamentares aplicáveis à fabricação, transporte, armazenamento e manuseio dos equipamentos, observando as exigências da ANVISA, INMETRO, ABNT e demais órgãos competentes.

  - Atender prontamente às solicitações, notificações e comunicações expedidas pela Administração, mantendo canal de comunicação ativo e respondendo às diligências dentro dos prazos estabelecidos.

  - Garantir assistência técnica, suporte operacional e atendimento durante o período de garantia, sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

  - Arcar com todas as despesas e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, logísticos e de transporte decorrentes da execução do contrato, sem qualquer ônus adicional ao Fundo Municipal de Saúde.

  - Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto, salvo autorização formal e expressa da Administração, conforme art. 121 da Lei nº 14.133/2021.

  - Reconhecer que o descumprimento dos prazos de entrega poderá comprometer a execução orçamentária e configurar inadimplemento contratual, sujeitando-se às penalidades previstas na legislação e no contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao contrato, observando a Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes às contratações públicas.

  - Elaborar, formalizar e assinar o instrumento contratual com base nas disposições deste Termo de Referência, garantindo sua regularidade jurídica e administrativa;

  - Efetuar o pagamento à contratada após:

  - entrega dos equipamentos;

  - conferência e testes;

  - emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

  - atesto do fiscal do contrato;

  - observância dos prazos previstos no edital e na legislação.

  - Zelar pela fiel execução contratual, garantindo que a contratada cumpra todas as obrigações assumidas e mantenha as condições de habilitação exigidas no processo licitatório.

  - Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade verificada durante o recebimento, instalação ou funcionamento dos equipamentos, adotando as medidas administrativas cabíveis.

  - Conferir, inspecionar e aprovar os equipamentos entregues, verificando sua conformidade com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

  - Prestar à contratada todas as informações, esclarecimentos e condições necessárias à adequada execução do objeto, garantindo apoio administrativo e logístico quando necessário.

- DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, quem:

    - A inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência do credenciamento;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - falhar ou fraudar na execução do objeto;

    - comportar-se de modo inidôneo;

    - cometer fraude fiscal;

    - não mantiver a proposta; e,

    - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não iniciar a execução do objeto, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o credenciamento.

  - O Credenciado que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Na primeira infração, o credenciado poderá receber uma advertência por escrito, alertando sobre a irregularidade cometida e orientando quanto à sua correção;

  - Em casos de reincidência ou infrações mais graves, o credenciado poderá ser penalizado com a aplicação de multa, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso II, do artigo 156 da Lei 14.133/21;

    - pela recusa em executar os serviços ora contratados, sofrerá as penalidades previstas § 3º do artigo 156 da Lei 14.133/21;

  - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela inexecução total ou parcial dos serviços.

- INTEGRAM ESTE TERMO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

- Anexo I – Modelo - Declaração de cumprimento ao disposto no inciso

- Anexo II – Modelo - Declaração fatos impeditivos

- Anexo III – Modelo – Declaração cumprimento aos requisitos do edital e termo de referência

- Anexo IV – Cadastro de dados do concorrente

- Anexo V – Modelo – Declaração me/epp/mei

- Anexo VI – Modelo - Declaração índices econômicos

- Anexo VII – Modelo Atestado de capacidade técnica

- Anexo VIII – Modelo - Declaração encargos.

Formoso do Araguaia – TO, 19 de fevereiro de 2026.

| Elaborado por: THOMÁZ EDSON ARAÚJO RIBEIRO ASSESSOR TÉCNICO SUPERIO | Aprovado por RAFAELLA DE PAULA MELO CARVALHO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| --- | --- |

ANEXO I

MODELO – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

NOME DA EMPRESA inscrito no CNPJ nº___________, por intermédio  de seu representante legal o(a) Sr(a)__________portador(a) da Carteira de Identidade nº________e do CPF nº__________, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art 14 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2024, acrescido  pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (       ).

Cidade, xx,    de             ,de  2026

Empresa/CNPJ

Representante Legal

ANEXO II

MODELO – DECLARAÇÃO FATOS IMPEDITIVOS

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço completo)........., inscrita no CNPJ/CPF sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu .........(representante/sócio/procurador)......, brasileiro, RG n°................, CPF n°............ residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para todos os fins de direito junto a Dispensa de Licitação nº xxx/2026, do Município de Formoso do Araguaia/TO, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 63, inciso II, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações subsequentes.

Cidade, xx de        de 202x

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL/CPF

ANEXO III

MODELO – DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço completo)........., inscrita no CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu .........(representante/sócio/procurador)......, brasileiro, RG n°................, CPF n°............ residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para todos os fins de direito junto ao Pregão Eletrônico nº XXX/2026, do Município de Formoso do Araguaia/TO que:

- A proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado e está de acordo com as exigências constantes no edital, Termo de Referência e seus anexos, sendo as mesmas consideradas na elaboração da nossa proposta.

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se fizerem necessárias;

Cidade, xx de        de 202x

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL/CPF

ANEXO IV

CDC - CADASTRO DE DADOS DO CONCORRENTE

ANEXO V

MODELO – DECLARAÇÃO ME/EPP/MEI

______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por seu representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF , endereço domiciliar), declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME (       ),  Empresa de Pequeno Porte – EPP (      ) ou Microempreendedor Individual – MEI (      ), perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei.

Cidade, xx,    de             ,de  2026

Empresa/CNPJ

Representante Legal

ANEXO VI

MODELO – DECLARAÇÃO ÍNDICES ECONÔMICOS

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ANO DE REFERÊNCIA:

Ativo Circulante = R$

Realizável a Longo Prazo = R$

Passivo Circulante = R$

Passivo Não Circulante = R$

Ativo Total = R$

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo		ILG = R$

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILC =Ativo Circulante						ILG = R$

Passivo Circulante

ISG =                              Ativo Total                     .	            ISG = R$

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

PL = R$ 0,00

- ILG = índice de liquidez geral

- ILC = índice de liquidez corrente

- ISG = índice de solvência geral

- AT = ativo total

- AC = ativo circulante

- RLP = realizável em longo prazo

- PC = passivo circulante

- ELP = exigível em longo prazo

- PL = patrimônio líquido.

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.,

Cidade, xx,    de             ,de  2026

Contador/CRC

Carimbo

Assinatura (indicação do subscritor)

ANEXO VII

MODELO – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa--------------------------------------------- (razão social da empresa que pretende se cadastrar), estabelecida na------------------------------------------------------- (endereço completo da empresa que pretende se cadastrar), CNPJ------------------------------------------------------------ (da empresa que pretende se cadastrar), foi nossa fornecedora de serviços em -----------------------------------------------------------------------(especificar as SUB ÁREAS de atuação detalhando o(s) tipo(s) de Serviço(s)) no período de ----------------------------------dd/mm/aaaa a --------------------------------------------dd/mm/aaaa. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Cidade, xx de        de 202x

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

REPRESENTANTE/CPF

CARGO

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO ENCARGOS

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço completo)........., inscrita no CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu .........(representante/sócio/procurador)......, brasileiro, RG n°................, CPF n°............ residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para todos os fins de direito junto ao Pregão Eletrônico nº XX/2026, do Município de Formoso do Araguaia/TO que:

- A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cidade, xx de        de 202x

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL/CPF

ANEXO 02

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ______/2026

O MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, com sede na Avenida Hermínio Azevedo Soares, nº 150, centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 02.075.216/0001-41, representado pelo o Sr. Israel Borges Nunes , brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1.644.064 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 464.043.841-91, residente e domiciliado nesta cidade e estado, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./202..., publicada no ...... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

  - A presente ata tem por objeto o Registro de preço para aquisição de equipamentos permanentes hospitalares e equipamentos fisioterapêuticos destinados ao aparelhamento e ao fortalecimento da estrutura assistencial do Hospital Municipal e das unidades de saúde do município de Formoso do Araguaia.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| ITEM DO TR | Fornecedor __________, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº ---------------------------------------, estabelecida na ................................. doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ___________, portador da Cédula de Identidade nº------------------------------- SSP/ e CPF (MF) nº---------------------------. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | ESPECIFICAÇÕES | MARCA (se exigida no edital) | MODELO (se exigido no edital) | UND | QTD MÁXIMA | VALOR UNT | VALOR TOTAL |

  - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

- ÓRGÃO(S) GERENCIADOR

  - O órgão gerenciador será o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSO DO ARAGUAIA.

| Item nº | Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

    - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

    - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

    - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

  - A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

    - O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

  - Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

  - O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

  - O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

  - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50 % por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

  - O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

  - Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

  - A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

- VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do seu extrato, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

  - No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

  - O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

- 5.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere ao anexo do cadastro de reserva, somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

    - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 10.

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no portal da transparência e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

  - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 0, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

    - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ARP

6.1- Além das obrigações constantes na Lei nº 14.133/21 são obrigações da FORNECEDORA DA ARP:

- Fornecer o objeto/serviços na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados neste Termo de Referência, bem como, na proposta apresentada e atualizada, conforme valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, sendo observadas as exigências e informações do servidor responsável, sem nenhum custo oneroso para o Órgão Gerenciador em relação ao fornecimento do objeto;

- Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;

- Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu serviço;

- Trocar, reparar, corrigir no prazo estipulado e às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no ato de recebimento provisório e/ou definitivo (em caso de produtos);

- Substituir, no prazo já estipulado, o objeto que não esteja dentro do padrão de qualidade exigido, em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações deste Termo de Referência; (em caso de produtos);

- Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame;

- Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido;

- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado à Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos;

- Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada que possa influenciar no fornecimento do objeto, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

- Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;

- Comunicar ao Órgão Gerenciador da modificação de seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP;

- Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;

- Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do objeto, não cabendo, portanto, a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor;

- Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas.

6.2- Além das obrigações constantes na Lei nº 14.133/21 são obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP:

- Gerenciar todos os atos de controle, fiscalização, administração e execução da Ata de Registro de Preços;

- Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;

- Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP;

- Emitir pedido de compra do objeto conforme necessidade de aquisição;

- Notificar à Fornecedora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário;

- Receber provisória e definitivamente o objeto solicitado e efetivamente entregue;

- Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora sobre irregularidades observadas no cumprimento da ARP;

- Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora/Beneficiária da ARP;

- Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP;

- Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;

- Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação da Fornecedora conforme exigido na licitação;

- Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório, bem como as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços, em caso de inadimplemento ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às contratações;

- Notificar a Fornecedora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

- Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato;

- Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a ARP;

- Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição ou contratação observado o prazo de vigência da mesma.

6.2.1- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora não puder cumprir os compromissos assumidos, o Órgão Gerenciador poderá:

- Liberar a Fornecedora do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e

- Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

- DO(S) ÓRGÃO(S) ADERENTE(S)

7.1 Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços;

7.2 Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da ARP;

7.3 Identificar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a 50 % por cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o Órgão Gerenciador;

7.4 Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP;

7.5 Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador;

7.6 Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.7 Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

7.8 Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

7.9 Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;

7.10 Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;

7.11 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato.

- ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

      - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

      - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

    - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

    - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

    - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

    - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 10.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

    - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 10.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

    - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

  - O remanejamento somente poderá ser feito:

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

  - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

  - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

  - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

  - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

  - Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 9.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

- CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

    - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

    - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

    - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

    - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

      - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 10.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

  - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

    - Por razão de interesse público;

    - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

    - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e  27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

- DAS PENALIDADES

  - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

    - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

  - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

  - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

- DO FORO

- Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente ARP, elegem as partes como foro, a Comarca de Formoso do Araguaia/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Formoso do Araguaia – TO xx de          de 2026.

________________________________________________

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO –

O. Gerenciador

Presidente do Fundo

________________________________________________

FORNECEDOR

ANEXO 03

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº /202x

O ------------------, com sede na Avenida Hermínio Azevedo Soares, nº 150, centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº ----------------, representado pelo o Sr. -------, brasileiro, solteiro, portador do RG nº ------- SSP/TO e inscrito no CPF sob nº -----------------, residente e domiciliado nesta cidade e estado e de outro lado a firma, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ---------------------------------------, estabelecida doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) _ --------------------, portador da Cédula de Identidade nº------------------------------- SSP/ e CPF (MF) nº-------------------------, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão eletrônico nº  ______/2026 Processo Administrativo n° _____/2026  e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 14.133/21 de 1º de abril de 2021, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a aquisição de equipamentos permanentes hospitalares e equipamentos fisioterapêuticos destinados ao aparelhamento e ao fortalecimento da estrutura assistencial do Hospital Municipal e das unidades de saúde do município de Formoso do Araguaia, com valores remanescentes em contas de investimento conforme previsto pela Lei Complementar nº 217/2025.

  - - Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1	Os preços do objeto a ser fornecido são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R$	(	).

2.2	– Os valores que compõe o presente contrato se encontram em consonância com os preços praticados no mercado, conforme	prévia	pesquisa	realizada	pelo	Setor	de Compras	da	CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1	- A CONTRATADA ficará obrigada a entregar o objeto de acordo com a solicitação na Ordem de empenho, após o recebimento do pedido de aquisição emitido pela CONTRATANTE.

3.2	– Em caso de recusa do fornecimento pela CONTRATANTE, em razão do mesmo não atender as especificações da proposta apresentada pela CONTRATADA, deverá a empresa substituir/reparar o objeto no prazo estabelecido pelo ente, a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

4.1 - A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº _____/202x e, realizado com fundamento na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Instrução Normativa nº 73/2022, de 30 de setembro de 2022, Decreto Federal n°  10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2025.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1 - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 89 da Lei n.º 14.133/21 e demais disposições.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

6.1 - O contrato terá a sua vigência até 31 (trinta e um ) de dezembro, podendo celebrar contratos com prazo de até 05 (cinco) anos contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021, e suas alterações.

6.2 O contrato poderá ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 107 da Lei n° 14.133/21, desde que para o órgão ou entidade o serviço seja considerado de natureza contínua.

6.3 O Contrato terá seu extrato publicado de acordo com a legislação e no Diário Oficial do Município de Formoso do Araguaia - TO, e a sua integra, após assinada será disponibilizada no mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

7.1	- Caberá ao CONTRATANTE:

7.1.1	- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA;

7.1.2	- rejeitar qualquer objeto entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico n.º _____/202x;

7.1.3	- impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato;

7.1.4	- atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução, por intermédio da de servidor especialmente designado para este fim.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

Caberá à CONTRATADA: - responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do fornecimento, como os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação em vigor, comprometendo-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

Cabe ainda a contratada, observar, obedecer e aplicar todas as exigências descritas no Termo de Referência;

8.1.1	- responder pelos encargos fiscais relativos ao presente contrato, bem como as demandas penais e civis que decorrerem da execução desta avença.

8.1.2	- manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

8.1.3	- responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a administração ou a terceiros, durante a execução alvo deste contrato;

8.1.4	- reexecutar, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos executados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

8.1.5	- comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

8.1.6	- manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato, bem como apresenta-la a CONTRATANTE para averiguar a sua regularidade, sempre que instada a fazê-lo.

8.2	- A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos itens relacionais acima, especialmente no que se refere aos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, não transfere a responsabilidade por seu pagamento o CONTRATANTE, tampouco onerará o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1	-	Deverá	a	CONTRATADA 	observar,	também,	o	seguinte:

9.1.1	- É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE para executar, direta ou indiretamente, o objeto deste contrato;

9.1.2	- é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;

9.1.3	- é permitida a subcontratação de outra empresa para a execução objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1	- A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do CONTRATANTE, designado para esse fim.

10.2	- O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

10.3	- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

10.4	- A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

11.1 - A atestação da adequada execução do fornecimento caberá à servidor do CONTRATANTE designado para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação orçamentária:

9.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO CREDENCIANTE | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.12.10.301.0010.1.082 | 4.4.90.52 |  | 195 |
|  |  |  | 1.500.1002 |  |

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1	- Executados e aceitos a execução, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, mediante transferência bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

13.2	- O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução estiver em desacordo com a especificação apresentada e aceita no processo licitatório em referência.

13.3	- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE.

13.4	- O prazo de pagamento da execução do fornecimento será contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

13.4.1	- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = TX ==> I = (6/100) ==> I = 0,00016438 365 365

TX - Percentual da taxa anual = 6% 13.4.2

- A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

13.4.3 - O pagamento da execução somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 124 da Lei n.º 14.133/21, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

15.1	- No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 125, da Lei n.º 14.133/21.

15.1.1	- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

15.1.2	- nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1	- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.1.1	- advertência;

16.1.2	- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

16.1.3	- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

16.1.4	- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir

a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

16.2	- O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do pagamento da contraprestação a CONTRATADA.

16.3	- Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV, Título I da Lei n.º 14.133/21.

16.4	As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17.1	- A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto no artigos 115 da lei n° 14.133/21.

17.1.1	- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.2	- A rescisão deste contrato poderá ser:

17.2.1	- determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I e II do artigo 124 da Lei n.º 14.133/21, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

17.3	- A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

18.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.º _____ /202x, edital e seus anexos, e aos termos das propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

19.1 - A publicação do presente contrato, de responsabilidade do CONTRATANTE, deverá ser feita, na Imprensa Oficial, até o vigésimo dia após a sua assinatura, conforme prevê o artigo 94, I, da lei 14.133/21.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Formoso do Araguaia-TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO.

11.1. Em casos de omissão, aplica-se ao presente contrato a Lei n. 14.133/21.

11.2. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, o ato que autorizou a contratação direta, a respectiva proposta e o termo de referência, independentemente

de transcrição.

Formoso do Araguaia/TO,	de	de 202x.

# --------------------------------------------                                                         ---------------------------------------FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

# FORMOSO DO ARAGUAIA                                                                                     CONTRATADA

# CONTRATANTE

# Testemunhas:

1	CPF

2	__________________________________________CPF _____________