## Lote-1
PREFEITURA DE PARAUNA PODER EXECUTIVO - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 12/2026 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
PEÇAS - 25% - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MA
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
PREFEITURA DE PARAUNA PODER EXECUTIVO, 08:30 HORAS DO DIA 19/05/2026
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo da Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 26 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 30.000 BTUS |  |  | 0
2 | UN | 61 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 12.000 BTUS |  |  | 0
3 | UN | 38 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 18.000 BTUS |  |  | 0
4 | UN | 37 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 22.000BTUS |  |  | 0
5 | UN | 67 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 24.000 BTUS |  |  | 0
6 | UN | 28 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 34.000 BTUS |  |  | 0
7 | UND | 10 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 60.000 BTUS |  |  | 0
8 | UN | 28 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 7.000 BTUS |  |  | 0
9 | UN | 39 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 9.000 BTUS |  |  | 0
10 | UN | 15 | MOTOR PARA AR CONDICIONADO 34.000 BTUS |  |  | 0
11 | UND | 10 | MOTOR PARA AR CONDICIONADO 60.000 BTUS |  |  | 0
12 | UN | 31 | MOTOR PARA AR CONDICIONADO 12.000 BTUS |  |  | 0
13 | UN | 19 | MOTOR PARA AR CONDICIONADO 18.000 BTUS |  |  | 0
14 | UN | 20 | MOTOR PARA AR CONDICIONADO 22.000BTUS |  |  | 0
15 | UN | 11 | MOTOR PARA AR CONDICIONADO 24.000 BTUS |  |  | 0
16 | UN | 14 | MOTOR PARA AR CONDICIONADO 30.000 BTUS |  |  | 0
17 | UN | 13 | MOTOR PARA AR CONDICIONADO 7.000 BTUS |  |  | 0
18 | UN | 28 | MOTOR PARA AR CONDICIONADO 9.000 BTUS |  |  | 0
0

## Lote-2
PREFEITURA DE PARAUNA PODER EXECUTIVO - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 12/2026 Lote Nº 2
PROPOSTA DE PREÇO
PEÇAS - 75% - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MA
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo da Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 36 | MOTOR PARA AR CONDICIONADO 24.000 BTUS |  |  | 0
0

## Lote-3
PREFEITURA DE PARAUNA PODER EXECUTIVO - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 12/2026 Lote Nº 3
PROPOSTA DE PREÇO
SERVIÇOS 25% - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA M
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo da Proposta | Valor Unitário | Total
1 | SV | 214 | CALIBRAÇÃO DE GÁS FREON R22 – R410A OU R32A ( OBS.. SÓ COMPLETAR GÁS |  |  | 0
2 | SV | 63 | CONSERTO DE PLACAS ELETRÔNICAS |  |  | 0
3 | SV | 140 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18 A 24 MIL BTUS |  |  | 0
4 | SV | 84 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30 A 34 ML BTUS |  |  | 0
5 | SV | 101 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7 A 12 MIL BTUS |  |  | 0
6 | SV | 99 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS |  |  | 0
7 | SV | 109 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS |  |  | 0
8 | SV | 81 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 22.000BTUS |  |  | 0
9 | SV | 32 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS |  |  | 0
10 | SÇ | 21 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS |  |  | 0
11 | SV | 20 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 32.000 BTUS |  |  | 0
12 | SÇ | 23 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 34.000BTUS |  |  | 0
13 | SÇ | 42 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS |  |  | 0
14 | SV | 67 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS |  |  | 0
15 | SV | 325 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, SPLIT OU INVERTER - Compreende, no mínimo o desempenho dos seguintes procedimentos: limpeza geral do equipamento, verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações, eliminar focos de ferrugem, limpeza dos filtros de ar, verificação e manutenção dos compressores, limpeza interna e externa dos evaporadores, limpeza interna e externa dos condensadores, limpeza da serpentina dos evaporadores, ajuste dos termostatos, medição da vazão do ar, verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores, medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores, verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades, manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos, manutenção de todas as peças e compone |  |  | 0
16 | SV | 315 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, SPLIT OU INVERTER - Compreende, no mínimo o desempenho dos seguintes procedimentos: limpeza geral do equipamento, verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações, eliminar focos de ferrugem, limpeza dos filtros de ar, verificação e manutenção dos compressores, limpeza interna e externa dos evaporadores, limpeza interna e externa dos condensadores, limpeza da serpentina dos evaporadores, ajuste dos termostatos, medição da vazão do ar, verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores, medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores, verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades, manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos, manutenção de todas as peças e componentes periféricos, lubrificação geral. |  |  | 0
17 | SV | 122 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS, SPLIT OU INVERTER - Compreende, no mínimo o desempenho dos seguintes procedimentos: limpeza geral do equipamento, verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações, eliminar focos de ferrugem, limpeza dos filtros de ar, verificação e manutenção dos compressores, limpeza interna e externa dos evaporadores, limpeza interna e externa dos condensadores, limpeza da serpentina dos evaporadores, ajuste dos termostatos, medição da vazão do ar, verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores, medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores, verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades, manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos, manutenção de todas as peças e componentes periféricos, lubrificação geral. |  |  | 0
18 | SV | 102 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, SPLIT OU INVERTER - Compreende, no mínimo o desempenho dos seguintes procedimentos: limpeza geral do equipamento, verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações, eliminar focos de ferrugem, limpeza dos filtros de ar, verificação e manutenção dos compressores, limpeza interna e externa dos evaporadores, limpeza interna e externa dos condensadores, limpeza da serpentina dos evaporadores, ajuste dos termostatos, medição da vazão do ar, verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores, medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores, verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades, manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos, manutenção de todas as peças e componentes periféricos, lubrificação geral. |  |  | 0
19 | SV | 128 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS, SPLIT OU INVERTER - Compreende, no mínimo o desempenho dos seguintes procedimentos: limpeza geral do equipamento, verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações, eliminar focos de ferrugem, limpeza dos filtros de ar, verificação e manutenção dos compressores, limpeza interna e externa dos evaporadores, limpeza interna e externa dos condensadores, limpeza da serpentina dos evaporadores, ajuste dos termostatos, medição da vazão do ar, verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores, medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores, verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades, manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos, manutenção de todas as peças e componentes periféricos, lubrificação geral. |  |  | 0
20 | SV | 20 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 32.000 BTUS, SPLIT OU INVERTER - Compreende, no mínimo o desempenho dos seguintes procedimentos: limpeza geral do equipamento, verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações, eliminar focos de ferrugem, limpeza dos filtros de ar, verificação e manutenção dos compressores, limpeza interna e externa dos evaporadores, limpeza interna e externa dos condensadores, limpeza da serpentina dos evaporadores, ajuste dos termostatos, medição da vazão do ar, verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores, medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores, verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades, manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos, manutenção de todas as peças e componentes periféricos, lubrificação geral. |  |  | 0
21 | SV | 70 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 34.000 BTUS, SPLIT OU INVERTER - Compreende, no mínimo o desempenho dos seguintes procedimentos: limpeza geral do equipamento, verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações, eliminar focos de ferrugem, limpeza dos filtros de ar, verificação e manutenção dos compressores, limpeza interna e externa dos evaporadores, limpeza interna e externa dos condensadores, limpeza da serpentina dos evaporadores, ajuste dos termostatos, medição da vazão do ar, verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores, medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores, verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades, manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos, manutenção de todas as peças e componentes periféricos, lubrificação geral. |  |  | 0
22 | SV | 20 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS, SPLIT OU INVERTER - Compreende, no mínimo o desempenho dos seguintes procedimentos: limpeza geral do equipamento, verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações, eliminar focos de ferrugem, limpeza dos filtros de ar, verificação e manutenção dos compressores, limpeza interna e externa dos evaporadores, limpeza interna e externa dos condensadores, limpeza da serpentina dos evaporadores, ajuste dos termostatos, medição da vazão do ar, verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores, medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores, verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades, manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos, manutenção de todas as peças e componentes periféricos, lubrificação geral. |  |  | 0
23 | SV | 142 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, SPLIT OU INVERTER - Compreende, no mínimo o desempenho dos seguintes procedimentos: limpeza geral do equipamento, verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações, eliminar focos de ferrugem, limpeza dos filtros de ar, verificação e manutenção dos compressores, limpeza interna e externa dos evaporadores, limpeza interna e externa dos condensadores, limpeza da serpentina dos evaporadores, ajuste dos termostatos, medição da vazão do ar, verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores, medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores, verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades, manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos, manutenção de todas as peças e componentes periféricos, lubrificação geral. |  |  | 0
24 | SÇ | 171 | RECARGA DE GÁS R22 OU 410A PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT OU INVERTER |  |  | 0
25 | SV | 143 | RECARGA DE GÁS R32a EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER |  |  | 0
26 | SV | 68 | RECARGA DE GÁS R410a EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL OU INVERTER |  |  | 0
27 | SV | 38 | SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA |  |  | 0
28 | SV | 36 | SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR DA TURBINA AXIAL |  |  | 0
29 | SV | 41 | SUBSTITUICAO DE TURBINA AXIAL |  |  | 0
0

## Lote-4
PREFEITURA DE PARAUNA PODER EXECUTIVO - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 12/2026 Lote Nº 4
PROPOSTA DE PREÇO
SERVIÇOS - 75% - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo da Proposta | Valor Unitário | Total
1 | SV | 97 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS |  |  | 0
2 | SÇ | 66 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS |  |  | 0
3 | SV | 308 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, SPLIT OU INVERTER - Compreende, no mínimo o desempenho dos seguintes procedimentos: limpeza geral do equipamento, verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações, eliminar focos de ferrugem, limpeza dos filtros de ar, verificação e manutenção dos compressores, limpeza interna e externa dos evaporadores, limpeza interna e externa dos condensadores, limpeza da serpentina dos evaporadores, ajuste dos termostatos, medição da vazão do ar, verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores, medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores, verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades, manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos, manutenção de todas as peças e componentes periféricos, lubrificação geral. |  |  | 0
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
|  | Assinatura do Vendedor/Responsável:________________________________________________ |  | Telefone para contato: _____________________________________
Ass. e Carimbo do Fornecedor