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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE BONITO

TERMO DE REFERÊNCIA
1.	OBJETO:
1.1. Contratação de empresa especializada para implantação de gramado com grama Bermuda por sistema de hidrossemeadura e implantação de sistema fixo e permanente de irrigação, em área total de 3.090,90 m², na Praça da Liberdade, no Município de Bonito/MS.
(x)  Natureza Comum é a usual do mercado
(  ) Natureza Especial
	Item
	Descritivos
	UND DE MEDIDA
	Estimativa 2026

	1
	Implantação de gramado com grama Bermuda por sistema de hidrossemeadura, incluindo avaliação e preparação do solo/terreno necessária à aplicação, fornecimento de sementes, insumos, materiais, equipamentos, mão de obra e acompanhamento técnico até a germinação.
	m²
	3.090,90

	2
	Implantação de sistema fixo e permanente de irrigação para atendimento integral da área gramada da Praça da Liberdade, incluindo elaboração/dimensionamento do sistema, materiais, equipamentos, mão de obra e adequações hidráulicas e elétricas necessárias para seu pleno funcionamento, considerando o ponto de água existente no local.
	m²
	3.090,90


1.2.	O objeto desta contratação, por se tratar de prestação de serviço, não se enquadra na classificação de bem de luxo prevista no Decreto Municipal n.º 14, de 02 de fevereiro de 2024.
1.3.	Os serviços desta contratação são caracterizados como comuns, conforme elementos constantes no Estudo Técnico Preliminar, sem prejuízo da análise técnica e jurídica quanto ao enquadramento definitivo do objeto.

2.	VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A vigência é de 12 (doze) meses, contados da publicação no sítio eletrônico oficial e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (art. 94, caput e inciso II, da Lei nº 14.133/2021), podendo ser prorrogado, na forma do art. 107, da Lei nº 14.133/2021.

3.	DO LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
3.1. Os serviços serão executados na Praça da Liberdade, no Município de Bonito/MS, situada a Rua Coronel Pilad Rebuá, s/n, matrícula nº 8.345 – Centro.
3.2. A Prefeitura Municipal de Bonito/MS entregará a Praça da Liberdade nas condições atualmente existentes, não cabendo à Administração realizar preparação específica prévia do solo para aplicação da hidrossemeadura.
3.3. A praça possui ponto de água existente, porém o ponto atualmente disponível não atende integralmente toda a área objeto da contratação, cabendo à contratada realizar as adequações hidráulicas e elétricas necessárias para implantação e pleno funcionamento do sistema fixo e permanente de irrigação.
3.4. O prazo máximo para execução integral dos serviços será de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.
3.5. Caso ocorra fato que possa impedir o cumprimento do prazo, a contratada deverá comunicar formalmente à Administração, apresentando as razões e justificativas correspondentes para análise, ressalvadas as situações de caso fortuito e força maior.
3.6. Os valores propostos deverão contemplar todos os custos necessários à execução integral dos serviços, inclusive materiais, sementes, insumos, mão de obra, equipamentos, transporte, frete, tributos, encargos e demais despesas necessárias ao cumprimento do objeto.

4.	DA GARANTIA
4.1. A contratada deverá realizar acompanhamento técnico dos serviços até a germinação do gramado implantado.
4.2. Em caso de falha de germinação nas áreas objeto da contratação, a contratada deverá realizar a reaplicação da hidrossemeadura necessária, sem qualquer custo adicional para a Administração, incluindo os materiais, sementes, insumos, equipamentos e mão de obra necessários.
4.3. A reaplicação prevista no subitem anterior deverá ocorrer nas áreas em que forem constatadas falhas de germinação, sem prejuízo das demais responsabilidades da contratada pela correta execução do objeto.
5.	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
5.1. A necessidade da contratação decorre das atuais condições do gramado existente na Praça da Liberdade, que apresenta áreas deterioradas e pontos sem cobertura de grama, tornando necessária a revitalização e melhoria paisagística do espaço público.
5.2. A presente contratação foi dimensionada com fundamento no Memorial de Cálculo de Áreas para Revestimento Gramado, elaborado pelo Núcleo de Análise de Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, que apurou área total de 3.090,90 m², conforme elementos constantes no Estudo Técnico Preliminar.
5.3. Embora o serviço/aquisição não tenha sido previsto no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o planejamento administrativo deve ser dinâmico e adaptável às oportunidades de fomento. A inclusão desta nova demanda é admitida e necessária, motivada pelo fato superveniente da liberação do recurso externo, visando o fortalecimento da estrutura e o atendimento direto à população. Contudo a previsão da contratação consta na Lei n° 1.807, de 19 de dezembro de 2025.

6.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
6.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para revitalização do gramado da Praça da Liberdade, mediante implantação de grama Bermuda por sistema de hidrossemeadura em área total de 3.090,90 m², juntamente com a implantação de sistema fixo e permanente de irrigação, sendo os dois itens agrupados em LOTE ÚNICO, de modo que a execução integral da solução fique sob responsabilidade de uma única contratada.
6.2. Para a implantação da hidrossemeadura, a contratada deverá avaliar as condições existentes e executar a preparação necessária do solo/terreno, uma vez que a Administração entregará a área nas condições atualmente existentes.
6.3. A contratada deverá fornecer as sementes, insumos, materiais, equipamentos, mão de obra e demais elementos necessários à execução da hidrossemeadura, realizando acompanhamento técnico até a germinação.
6.4. O sistema fixo e permanente de irrigação deverá atender integralmente a área destinada ao gramado, cabendo à contratada realizar sua elaboração/dimensionamento e as adequações hidráulicas e elétricas necessárias, considerando o ponto de água existente na Praça da Liberdade.
6.5. Todos os materiais, equipamentos e componentes necessários ao funcionamento do sistema de irrigação deverão estar incluídos na contratação, devendo o sistema ser entregue completamente instalado e em condições de funcionamento.
6.6. A execução deverá contar com profissional ou profissionais legalmente habilitados para as atividades que demandarem responsabilidade técnica, com apresentação dos documentos de responsabilidade técnica pertinentes, quando exigíveis.
6.7. O prazo máximo para execução integral da solução será de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.
6.8. Caso seja constatada falha de germinação nas áreas objeto da contratação, a contratada deverá promover a reaplicação necessária, incluindo materiais, insumos, mão de obra e equipamentos, sem custos adicionais à Administração.

7.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
7.1. A presente contratação atenderá aos seguintes requisitos:
7.1.1. A implantação do gramado deverá ser realizada com grama Bermuda por sistema de hidrossemeadura, abrangendo área total de 3.090,90 m², conforme Memorial de Cálculo constante no ANEXO I.
7.1.2. O serviço de implantação do gramado deverá compreender a avaliação e preparação do solo/terreno necessária à aplicação, bem como o fornecimento de sementes, insumos, materiais, equipamentos, mão de obra e acompanhamento técnico até a germinação.
7.1.3. A Prefeitura Municipal de Bonito/MS entregará a Praça da Liberdade nas condições atualmente existentes, não cabendo à Administração realizar preparação específica prévia do solo para aplicação da hidrossemeadura.
7.1.4. Caberá à contratada executar os procedimentos de preparação superficial do solo/terreno necessários à correta aplicação da hidrossemeadura e formação do gramado, observadas as condições existentes no local.
7.1.5. Deverá ser implantado sistema fixo e permanente de irrigação destinado ao atendimento integral da área gramada da Praça da Liberdade.
7.1.6. A implantação do sistema de irrigação deverá compreender sua elaboração e dimensionamento, fornecimento de materiais e equipamentos, mão de obra e realização das adequações hidráulicas e elétricas necessárias ao seu pleno funcionamento, considerando o ponto de água já existente no local.
7.1.7. O sistema de irrigação deverá ser dimensionado de forma que toda a área objeto da contratação seja atendida, devendo permanecer instalado na Praça da Liberdade após a conclusão dos serviços.
7.1.8. A contratada deverá dispor de profissional ou profissionais legalmente habilitados, com atribuições compatíveis com os serviços executados, devidamente registrados no respectivo conselho profissional competente, quando exigível em razão das atividades desenvolvidas.
7.1.9. Deverá ser apresentado, antes do início dos serviços, o documento de responsabilidade técnica pertinente, como ART, RRT, TRT ou instrumento equivalente, conforme a categoria profissional e a legislação aplicável.
7.1.10. O prazo máximo para execução integral dos serviços será de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.
7.1.11. Em caso de falha de germinação nas áreas objeto da contratação, a contratada deverá realizar a reaplicação da hidrossemeadura necessária, sem qualquer custo adicional para a Administração.
7.1.12. Os valores propostos deverão contemplar todos os custos necessários à execução integral dos serviços, incluindo materiais, sementes, insumos, mão de obra, equipamentos, transporte, frete, tributos, encargos e demais despesas necessárias ao cumprimento do objeto.
7.1.13. Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas aplicáveis, as orientações dos profissionais responsáveis e as especificações constantes do Termo de Referência.
7.2. Para fins de habilitação, deverão ser observados, ainda, os seguintes requisitos:
7.2.1. Qualificação Técnica: registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme a natureza e as atribuições profissionais relacionadas aos serviços objeto da contratação.
7.2.2. Qualificação Econômico-Financeira: apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, quando não houver prazo de validade expresso no próprio documento.

8.	MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
8.1. A execução do objeto terá início após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente pela contratada.
8.2. A contratada deverá realizar avaliação técnica da área e executar a preparação do solo/terreno necessária à adequada aplicação da hidrossemeadura.
8.3. Após a preparação da área, deverá ser realizada a aplicação da hidrossemeadura com grama Bermuda em toda a área definida no Memorial de Cálculo, observadas as especificações deste Termo de Referência.
8.4. A contratada deverá elaborar/dimensionar e implantar o sistema fixo e permanente de irrigação, executando as adequações necessárias a partir do ponto de água existente, de forma a garantir atendimento integral da área gramada.
8.5. Antes do início das atividades que demandem responsabilidade técnica, a contratada deverá apresentar o respectivo documento de responsabilidade técnica pertinente, conforme as atribuições profissionais envolvidas.
8.6. A execução integral dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.
8.7. A contratada deverá acompanhar tecnicamente a área até a germinação e, quando constatada falha, realizar a reaplicação necessária sem custo adicional para a Administração.

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA
9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
9.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
9.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
9.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial, quando necessário, para alinhamento das obrigações contratuais, mecanismos de fiscalização, estratégias de execução, método de aferição dos resultados e demais providências pertinentes.
9.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, legalmente designados, conforme Decreto Municipal nº 108, de 30 de março de 2026.
9.6. O(s) fiscal(is) do contrato acompanhará(ão) a execução para verificar o cumprimento das condições estabelecidas, incluindo a área executada, a preparação do terreno, a aplicação da hidrossemeadura, a instalação e o funcionamento do sistema de irrigação, a apresentação da documentação de responsabilidade técnica e o atendimento das condições de garantia.

10. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:
10.1 RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, após a comunicação de conclusão pela contratada, juntamente com a nota fiscal ou instrumento equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações deste Termo de Referência e da proposta.
10.1.2. Na verificação serão observados, entre outros aspectos, a área efetivamente executada, a preparação do terreno, a aplicação da hidrossemeadura, a instalação e o funcionamento do sistema fixo de irrigação, as adequações realizadas e a apresentação dos documentos técnicos exigidos.
10.1.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, devendo a contratada promover a correção das não conformidades, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
10.1.4. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da conformidade dos serviços executados, do funcionamento do sistema de irrigação e do cumprimento das condições relativas ao acompanhamento técnico até a germinação, mediante termo detalhado emitido pela fiscalização.
10.1.5. Eventuais falhas de germinação constatadas deverão ser objeto de reaplicação pela contratada, sem custo adicional para a Administração, nos termos da garantia estabelecida neste Termo de Referência.
10.1.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pelos serviços e pela perfeita execução do contrato.

10.2 DO PAGAMENTO
10.2.1. O pagamento será realizado no prazo estabelecido no Decreto n° 232, de 11 de julho de 2025, mediante apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente com as certidões de regularidade fiscal em plena validade previstas na Lei nº 14.133/2021.
10.2.2. A Contratada deverá obrigatoriamente encaminhar os seguintes documentos quando da apresentação da cobrança:
10.2.2.1. Nota Fiscal ou documento equivalente correspondente aos serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização;
10.2.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Estadual do domicílio ou sede da contratada, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.2.2.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
10.2.2.4. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
10.2.3. A falta de um dos documentos exigíveis nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações poderá implicar no não processamento do pagamento até a regularização.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
11.1. O fornecedor será selecionado por meio de contratação direta, mediante dispensa de licitação, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE ÚNICO, composto pelos Itens 1 e 2, considerando a integração técnica e operacional dos serviços e a necessidade de execução da solução por uma única contratada.
11.2. Para fins de classificação das propostas, será considerado o valor global do Lote Único, correspondente à soma dos valores totais dos Itens 1 e 2, não sendo admitida a adjudicação isolada de apenas um dos itens.
11.3. Os preços unitários dos itens deverão permanecer discriminados na proposta, para fins de análise, controle, medição, fiscalização e eventual aplicação das regras contratuais pertinentes.

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
12.1. A empresa e o(s) responsável(is) técnico(s) deverão possuir registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme a natureza e as atribuições profissionais relacionadas aos serviços objeto da contratação.
12.2. A contratada deverá dispor de profissional ou profissionais legalmente habilitados, com atribuições compatíveis com as atividades técnicas abrangidas pelo objeto, especialmente quanto à implantação do sistema de irrigação e às adequações hidráulicas e elétricas necessárias.
12.3. A comprovação da disponibilidade do responsável técnico poderá ocorrer por vínculo societário, vínculo empregatício, contrato de prestação de serviços, compromisso de contratação ou outro meio juridicamente admitido, não sendo exigido vínculo empregatício exclusivo com a contratada.
12.4. Antes do início da execução, a contratada deverá apresentar o documento de responsabilidade técnica pertinente, como ART, RRT, TRT ou instrumento equivalente, conforme a categoria profissional e a legislação aplicável.

13. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
13.1. Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverá ser apresentada certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, quando não houver prazo de validade expresso no próprio documento.

14.	 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
14.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.
14.2. A Administração opta por não divulgar os valores referenciais. O sigilo do valor de referência é um auxiliar útil à Administração na busca pela proposta mais vantajosa, visto que, a depender da concorrência existente em razão do objeto, eventual divulgação poderia fazer o licitante se restringir a obedecer ao limite estabelecido, afastando eventual negociação efetivamente proveitosa. Assim, a busca pela oferta mais vantajosa justifica que a informação permaneça restrita aos autos do processo administrativo, em anexo complementar, conforme possibilita o art. 24 da Lei nº 14.133/2021.
14.3. A estimativa do valor da contratação foi obtida mediante pesquisa de preços realizada em conformidade com o Decreto Municipal nº 140, de 08 de agosto de 2023, conforme documentos anexados aos autos, resultando no valor estimado de R$ 63.641,63 (sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos).

15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Unidade orçamentária: 020901 – Gabinete do Secretário de Infraestrutura
Ação: 1005 – Manutenção, Construção, Reforma, Adequação e Ampliação de Próprios Municipais
Elemento de despesa: 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de recursos: 1.501.0000
Ficha: 235



Bonito/MS, 15 de outubro de 2026

Elaborado por:
________________________________________
José Anoel Machado da Rocha
Matrícula nº 1860-2

Autorizado:
________________________________________
Madson Rodrigues Cunha
Secretário Municipal de Infraestrutura
Rua: Coronel Pilad Rebuá nº 1780 – Centro – CNPJ: 03.073.673/0001-60
Fone: (67) 3255-1351 – 3255-1578
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