
ANEXO I

	PROPOSTA DE PREÇO



Razão Social do Proponente:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
Fone:
Contato: 
E-mail:

1- OBJETO


2- DESCRIÇÃO E VALOR

	Item
	Qtd.
	Und.
	Especificação
	Valor Mensal
	
Valor Total

	1
	7
	MÊS
	Locação de Autoclave horizontal de 200 litros para esterilização em laboratório. Tampa e caldeiras das câmaras internas e externas construídas em aço inoxidável. Tampa com fechamento centralizado e TRAVA AUTOMÁTICA, não permitindo a abertura da mesma quando há pressão interna. Equipada com bomba de vácuo e de água. Com programas de esterilização, com PRÉ- VÁCUO, GRAVIDADE E PROGRAMAÇÃO LIVRE. Temperatura operacional mais alta de 141 ° C. Dimensões externas: aproximadamente 1,90m (altura)x 1,2m (profundidade)x1,0(largura) Essas dimensões são em virtude do espaço do laboratório, então as dimensões externas não devem ultrapassar o descrito.
	
	




BANCO: 				CONTA:			AGÊNCIA:
[bookmark: _GoBack]
						
Cidade/Estado, _____ de maio de 2024. Contato:_____________


______________________________________________
Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.







