ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social do Proponente:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Fone:

Contato:

E-mail:

- OBJETO

- DESCRIÇÃO E VALOR

| Item | Qtd. | Und. | Especificação | Valor Mensal | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | MÊS | Locação de Autoclave horizontal de 200 litros para esterilização em laboratório. Tampa e caldeiras das câmaras internas e externas construídas em aço inoxidável. Tampa com fechamento centralizado e TRAVA AUTOMÁTICA, não permitindo a abertura da mesma quando há pressão interna. Equipada com bomba de vácuo e de água. Com programas de esterilização, com PRÉ- VÁCUO, GRAVIDADE E PROGRAMAÇÃO LIVRE. Temperatura operacional mais alta de 141 ° C. Dimensões externas: aproximadamente 1,90m (altura)x 1,2m (profundidade)x1,0(largura) Essas dimensões são em virtude do espaço do laboratório, então as dimensões externas não devem ultrapassar o descrito. |  |  |

BANCO: 				CONTA:			AGÊNCIA:

Cidade/Estado, _____ de maio de 2024. Contato:_____________

______________________________________________

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.