ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

| # PROPOSTA DE PREÇOS | MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO | NÚMERO 038/2023 | PROCESSO 363/2023 | TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  | Bairro: |  |
| Cidade: |  |  | UF: |  |
| Telefone/Fax: |  |  | E-Mail: |  |
| Dados bancários – Banco: |  |  | Agência: Conta: |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTE | UNID. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO COM SISTEMA OPTICO DE ALTA PRECISAO PARA ATE 200 TESTES/HORA COM SISTEMA 24H DE REFRIGERACAO. DETECCAO E SELECAO AUTOMATICA DE CUBETAS ACEITAVEIS SELECAO DO MELHOR PONTO DE TESTE POR CURVA DE REACAO PROTECAO CONTRA COLISOES NAS DIRECOES VERTICAIS E HORIZONTAIS, COM PARADA E ALARMES AUTOMATICOS. TAXA DE TRANSFERENCIA: ATE 200 TESTES/HORA 2 BRACOS: 1 DISPENSADOR DE REAGENTE E 1 MISTURADOR DE AMOSTRA BANDEJA DE REAGENTE: 40 POSICOES, BANDEJA DE REACAO: 60 CUBETAS COM ESTACAO DE LAVAGEM AUTOMATICA REFRIGERACAO: ‘’ON BOARD’’ PARA REAGENTES, AMOSTRAS, CALIBRADORES, PADRAO E CONTROLES VOLUME MINIMO DE REACAO: 180 L CONSUMO DE AGUA: MENOS DE 2 LITROS/HORA EM FUNCIONAMENTO. CONTROLE DE QUALIDADE: PROGRAMAVEL COM LEVY JENNINGS, MULTIPLOS LOTES, GRAFICOS DE CQ, ETC. CONTROLE DE TEMPERATURA: INCUBADORA 37 + 0.1°C FONTE DE ALIMENTACAO: AC 110 ~ 220V, 60HZ DE CALIBRACAO DETECCAO DE REAGENTES E AMOSTRAS. | 1 | UN |  |  |  |
| 2 | ANALISADOR DE ELETROLITOS COM DOSAGEM DE 5 PARAMETROS SIMULTANEOS: NA ( SODIO), K ( POTASSIO), CL ( CLORO) CA ( CALCIO ) E PH. TECNOLOGIA POR ELETRODO DE IONS SELETIVOS SEM TROCA DE MEMBRANAS. APRESENTANDO TELA COM ICONES E NOMES PARA IDENTIFICACAO DA FUNCAO; TECLAS NUMERICAS PARA COLOCACAO DIRETA DO NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PACIENTE; AJUSTE DOS INTERVALOS DE ROTINAS DE MANUTENCAO; FUNCAO DE STAND-BY COM HORARIO DE INICIO EM PROGRAMAVEIS; CALIBRACAO AUTOMATICA DE 01 E 02 PONTOS; ROTINA DE LIMPEZA AUTOMATICA; POSSIBILIDADE DE HABILITACAO E DESLIGAMENTO DE CADA ELETRODO INDIVIDUALMENTE, POSSIBILITANDO A SELECAO DOS PARAMETROS ANALISADOS; ARMAZENAMENTO AUTOMATICO DO RESULTADO DE ATE 1000 PACIENTES COM POSSIBILIDADE DE RECUPERACAO DOS DADOS VIA SOFTWARE POR DATA OU Nº DE IDENTIFICACAO. | 1 | UN |  |  |  |
| 3 | ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO COM LASER MULTIDIMENSIONAL PARA CLASSIFICACAO DE CELULAS, MODO RBC RESISTENTE, TAXA DE TRANSFERENCIA ACIMA DE 60 TESTES POR HORA, DIFERENCIAL DE 5 PARTES PARA WBC, USO MINIMO DE REAGENTES, COM 28 PARAMETROS , VOLTAGEM 220V, E ARMAZENAMENTO DE 200.000 RESULTADOS DE AMOSTRA COM GRAFICO | 1 | UN |  |  |  |
| 4 | ANALIZADOR SEMI-AUTOMATICO DE TIRA URINARIA : PRINCIPIO DE LEITURA: COLORIMETRICO POR REFLEXAO DE LUZ. IMPRESSORA TERMICA. CONECTOR USB 2.0 ARMAZENA ATE 1000 RESULTADOS.LEITURA EM 30 SEGUNDOS COM ANALISA 5 AMOSTRAS SIMULTANEAS, DETERMINACAO SEMI-QUANTITATIVA DE 10 PARAMETROS: LEUCOCITOS, UROBILINOGENIO, BILIRRUBINAS, PROTEINAS, SANGUE OCULTO, NITRITO, PH, DENSIDADE, GLICOSE E CETONAS | 1 | UN |  |  |  |
| 5 | CENTRIFUGA LABORATORIAL :NOVA 28 TUBOS DE 10 ML (07 FUROS E CADA PORTA TUBO) - PERMITE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS PORTA-TUBOS 5 X 15 ML / 7 X 5 ML / 1X50 ML COM ADAPTADOR PARA 4X5ML. OBS: ACOMPANHA 01 CONJUNTO DE 04 PORTA TUBOS INJETADO EM NYLON.ROTAÇÃO: PROGRAMÁVEL DE 500 A 4.000 RPM.(RESOLUÇÃO DE 100 EM 100 RPM) FORÇA (G): MÁXIMA - 3.200G.CONECTIVIDADE – SISTEMA WIRELESS BLUETOOH(CONTROLE DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE CELULAR (ANDROID / IOS) FIXAÇÃO: TIPO VENTOSA .RUÍDO MÁXIMO EM DB : < QUE 58 DB. (VALOR MEDIDO A UMA DISTÂNCIA DE UM METRO DO EQUIPAMENTO COM UM RUÍDO DE FUNDO DE 45 DB COM UMA AMOSTRAGEM MEDIA AVALIADA EM 05 EQUIPAMENTOS.) BASE NA NR15.ERRO MÁXIMO DE VELOCIDADE: - < 1% .TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO: PROGRAMÁVEL ATÉ 99 MINUTOS .ERRO MÁXIMO DE TEMPO: - <1% .MOTOR: INDUÇÃO TRIFÁSICO 1,5 CV ( SEM ESCOVAS ).ROTOR (CRUZETA):USINADO EM ALUMINIO. TRAVA DA TAMPA: MECÂNICA PARA FECHAMENTO / ELETRÔNICA - QUANDO EM FUNCIONAMENTO (NÃO ABRE ENQUANTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO).SISTEMA DE PARADA: PARADA RÁPIDA (SISTEMA FREIO) 1 SEG / PARADA LENTA (SISTEMA INERCIAL 60 SEG. SENSOR DE DESBALANCEAMENTO: MECÂNICO COM MICRO SWITCH. SENSOR DE TAMPA: SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO COM A TAMPA ABERTA, E DESLIGAR CASO SEJA VIOLADA A TRAVA DA TAMPA. GABINETE: CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E POLIESTIRENO PSAI (ALTA RESISTÊNCIA).PAINEL: TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO.DISPLAY: LCD 128X64.PINTURA: ELETROSTÁTICA DIMENSÕES: 385 X 350 X 435 MM (LXAXP).PESOLIQUIDO:20KGPESO BRUTO COM, EMBALAGEM: 21KG. APRESENTAR CATÁLOGO DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO OU MANUAL TÉCNICO QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES.GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | 1 | UN |  |  |  |
| 6 | COAGULOMETRO SEMI-AUTOMATIZADO: COAGULOMETROS SEMIAUTOMATICOS QUE FUNCIONAM COM BASE NO PRINCIPIO DE METODO OPTICO COLORIMETRICO. CARACTERISTICAS: POSICAO DE INCUBACAO DA AMOSTRA 24. POSICAO DE INCUBACAO DO REAGENTE 6. NUMERO DE CANAL DE TESTE 4. | 1 | UN |  |  |  |
| 7 | MICROSCOPIO TRINOCULAR: ILUMINADOR COM LAMPADA LED E CONTROLE ELETRONICO DE INTENSIDADE DE LUZ; CONDENSADOR ABBE 1,25 NA COM DIAFRAGMA DE IRIS E FILTRO AZUL; FOCALIZACAO MACRO E MICROMETRICA COM SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANCA; REVOLVER QUINTUPLO INVERTIDO COM 5 OBJETIVAS PLANACROMATICAS COM OPTICAS INFINITA: 4X, 10X, 20X, 40X E 100X DE IMERSAO; PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO DE WF10X; LAMPADAS SOBRESSALENTE E FRASCO DE OLEO DE IMERSAO. | 1 | UN |  |  |  |

| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ _____________(......................................) |  |
| --- | --- |
| Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ________ dias. Prazo de entrega/Execução: conforme Edital. Prazo e condições de pagamento: conforme Edital. (Local e data) _________________ ____/____/ ____ ________________________________________ Nome e Assinatura | CARIMBO CNPJ |