ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

| # PROPOSTA DE PREÇOS | MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO | NÚMERO 020/2024 | PROCESSO 094/2024 | TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  | Bairro: |  |
| Cidade: |  |  | UF: |  |
| Telefone/Fax: |  |  | E-Mail: |  |
| Dados bancários – Banco: |  |  | Agência: Conta: |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTE | UNID. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL - DEFINA A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO, DEFINA VTBI E EXIBA DADOS EM TEMPO REAL; - NUTRIÇÃO E FLUSH INTERMITENTES; - EXIBA O VOLUME JÁ INFUNDIDO; - PURGAR; - ALARMES; - SILENCIAR TEMPORARIAMENTE O SOM DO ALARME E TEMPORIZADOR PARA RECUPERAR O SOM DO ALARME; - EXIBA O VOLUME A SER ADMINISTRADO (VTBI); - LIMPE OS DADOS DE VTBI; - BATERIA INTERNA; - ADAPTADOR DC EXTERNO; - CONECTIVIDADE SEM FIO WIFI. | 3 | UNI |  |  |  |
| 2 | CARRO MACA INOX COM GRADE, SUPORTE DE SORO E CILINDRO - LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430 DE 0,80MM; - ESTRUTURADO COM TUBO INOX 20 X 20 X 1,20MM; - CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; - CARRO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE Ø1.1/4” X 1,20MM E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO INOX DE Ø7/8” X 1,20MM; - GRADES LATERAIS DE TOMBAR EM TUBO DE AÇO INOX; - PÉS COM RODÍZIOS DE Ø6” EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, SENDO DOIS COM FREIO NA DIAGONAL; - DIMENSÕES: 1,90 X 0,55 X 0,80M | 2 | UN |  |  |  |
| 3 | MESA GINECOLÓGICA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS. LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN. DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR. ACESSÓRIOS OPCIONAIS: SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO. CAPACIDADE: 120KG DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A) | 2 | UNI |  |  |  |
| 4 | PURIFICADOR DE ÁGUA: FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ATRAVÉS DE SISTEMA PRÓPRIO DO EQUIPAMENTO ABASTECIDO POR ÁGUA DA REDE TRATADA: ELEMENTO FILTRANTE CAPAZ DE RETER IMPUREZAS E MICRO PARTÍCULAS PRESENTES NA ÁGUA, ESTÁGIO DE PASSAGEM POR CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E VIDA ÚTIL DE 3.000 LITROS; FORNECIMENTO DE ÁGUA EM 02 (DUAS) TEMPERATURAS; NATURAL E GELADA – CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO INTERNO: 02 (DOIS) LITROS DE ÁGUA GELADA – TENSÃO 127V – INSTALAÇÃO: FIXAÇÃO NA PAREDE – COR PREDOMINANTE : BRANCA – DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO: CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. INCLUSO SUPORTE PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO NA PAREDE. GARANTIA DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES. | 5 | UNI |  |  |  |

| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ _____________(......................................) |  |
| --- | --- |
| Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ________ dias. Prazo de entrega/Execução: conforme Edital. Prazo e condições de pagamento: conforme Edital. (Local e data) _________________ ____/____/ ____ ________________________________________ Nome e Assinatura | CARIMBO CNPJ |