ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

| # PROPOSTA DE PREÇOS | MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO | NÚMERO 007/2024 | PROCESSO 046/2024 | TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  | Bairro: |  |
| Cidade: |  |  | UF: |  |
| Telefone/Fax: |  |  | E-Mail: |  |
| Dados bancários – Banco: |  |  | Agência: Conta: |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTE | UNID. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANDADOR ARTICULADO E DOBRÁVEL 3 BARRA COM RODA ESPECIFICAÇÃO: PINO; REBITE; MANOPLA E CONEXÕES DE POLIPROPILENO; BORRACHA; TUBOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO 7/8" ; LATERAIS, COM MANOPLAS ANATOMICAS PARA APOIO DAS MÃOS; TUBOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO 1" NA PARTE INFERIOR; BASES; 06 FUROS PARA REGULAGEM, COM PINOS DE PRESSÃO, SENDO AS DUAS BASES DIANTEIRAS COM RODAS 75MM E AS DUAS BASES TRASEIRAS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO ANODIZADO; TUBO DE AÇO; PINO; REBITE; MANOPLA E CONEXÕES DE POLIPROPILENO; BORRACHA. DIMENSÕES LARGURA 0,46M; PROFUNDIDADE 0,40M; MÍNIMA: 0,79M MÁXIMA: 0,96M; PESO/PEÇA: 2,3KG | 1 | UN |  |  |  |
| 2 | ANDADOR ALUMÍNIO ARTICULADO DOBRÁVEL COM 3 BARRAS LEVE ADULTO ESPECIFICAÇÃO: TUBO DE AÇO; PINO; REBITE; MANOPLA E CONEXÕES DE POLIPROPILENO; BORRACHA; TUBOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO 7/8 EM ARCO NAS LATERAIS, COM MANOPLAS PARA APOIO DAS MÃOS; BASE FRONTAL COM TUBOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO; RESISTÊNCIA POR PEÇA: 130 KG; PESO DA PEÇA: 2,5 KG; VARIAÇÃO DE ALTURA: MÍNIMA 0,80CM / MAX - 0,98CM. | 3 | UNI |  |  |  |
| 3 | APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA 4 CANAIS ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO; VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO); MANUAL DE INSTRUÇÕES; MODELO 04 CANAIS; MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO; VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) POTÊNCIA: ENTRADA: 100 - 240V~ 50/60 HZ DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 27 X 26,6 X 12,5CM (L X P X A) REGISTRO ANVISA; GARANTIA: 18 MESES. ITENS INCLUSOS: 01 EQUIPAMENTO APARELHO DE CORRENTE TENS, FES E RUSSA 4 CANAIS; MANUAL DE INSTRUÇÕES; 08 ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM; CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE. APLICAÇÃO: FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR, FORTALECIMENTO MUSCULAR, PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DE ATROFIA POR DESUSO, AUMENTO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA LOCAL, REEDUCAÇÃO MUSCULAR, GANHAR OU MANTER AMPLITUDE DE MOVIMENTO ARTICULAR, COMBATER CONTRATURAS E TECIDOS MOLES, CONTROLAR A ESPASTICIDADE. | 3 | UN |  |  |  |
| 4 | APARELHO PARA EXERCICIOS ESPECIFICAÇÃO : MODELO: CADILLAC PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE MADEIRA NATURAL MACIÇA DE EUCALIPTO E AÇO INOX 304; CINTOS PARA SEGURANÇA FEITOS EM NYLON; MOSQUETÕES EM AÇO COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA; AJUSTE DA ALTURA DO QUADRO SUPERIOR EM 6 POSIÇÕES; AJUSTE DO TRAPÉZIO E APOIO DE MOLAS EM 16 POSIÇÕES; AJUSTE DA POSIÇÃO DAS BARRAS MÓVEIS (LATERAL E QUADRO SUPERIOR) EM 17 POSIÇÕES; MOLAS BLINDADAS EM AÇO CARBONO NIQUELADO. ITENS INCLUSOS: 01 APARELHO DE PILATES CADILLAC; 01 PAR DE ALÇA DE PÉS; 01 PAR DE ALÇA DE MÃOS; 01 PAR DE ALÇA FUZZY CURTA; 01 ALÇA FUZZY COMPRIDA; 01 CINTO DE SEGURANÇA; 01 CINTO DE SEGURANÇA COM ARGOLAS; 01 BALANCINHO COM 02 ARGOLAS; 01 BALANCINHO COM 04 ARGOLAS; 01 BALANCINHO DE MADEIRA COM 02 ARGOLAS; 02 MOLAS DENSIDADE ULTRA FRACA; 02 MOLAS DENSIDADE BAIXA; 02 MOLAS DENSIDADE MÉDIA; 02 MOLAS DENSIDADE ALTA; 02 MOLAS DENSIDADE ULTRA FORTE; 01 KIT COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.DIMENSÕES DO PRODUTO: 230 X 78 X 220 CM (C X L X A) | 2 | UN |  |  |  |
| 5 | BALANÇA BIOIMPEDÂNCIA DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA; 8 SENSORES DE BIOIMPEDÂNCIA QUE MEDEM OS ÍNDICES CORPORAIS; LIMITE DE PESO: DE 6KG A 180KG; CONECTIVIDADE BLUETOOTH PARA ACOMPANHAR OS RESULTADOS VIA SMARTPHONE; COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ACOMPANHA HANDLE COM 4; SENSORES QUE PERMITEM INDICAR A LOCALIZAÇÃO DA GORDURA CORPORAL; CADASTRO DE ATÉ 24 USUÁRIOS POR CONTA NO APLICATIVO; COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26X26CM. PARÂMETROS CORPORAIS:PESO CORPORAL; ÍNDICE DE MASSA CORPORAL; GORDURA VISCERAL; METABOLISMO BASAL; GORDURA CORPORAL; MÚSCULOS ESQUELÉTICOS; IDADE CORPORAL. CONTROLE DE ÁGUA, PROTEÍNA, MUSCULAR E GORDURA; PORCENTAGEM (%) DE GORDURA; META CORPORAL; BIOTIPO CORPORAL; MASSA ÓSSEA; TAXA DE METABOLISMO E IMC. | 2 | UN |  |  |  |
| 6 | BARRA PARALELA DUPLA 3M COM CORRIMAO EM ACO PINTADO ESPECIFICAÇÃO: PLATAFORMA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 80 CENTÍMETROS DE LARGURA, 2 CORRIMÃOS COM REGULAGEM DE LARGURA E ALTURA PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO USUÁRIO E AO EXERCÍCIO, INDICADA PARA CRIANÇAS PEQUENAS E ADULTOS. 4 CORRIMÃOS COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO, TUBOS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO OU AÇO INOXIDÁVEL, PLATAFORMA: BASE EM COMPENSADO E ARMAÇÃO EM MADEIRA MACIÇA PISO: REVESTIDO DE MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE POSSUI 3 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM VERNIZ DIVISÃO ABDUTORA CENTRAL REMOVÍVEL DIMENSÕES APROXIMADAS: PLATAFORMA: 3 M COMPRIMENTO X 80 CM LARGURA ALTURA 1º CORRIMÃO: MÁXIMA DE 90 CM E MÍNIMA DE 52 CM ALTURA 2º CORRIMÃO: MÁXIMA DE 40 CM E MÍNIMA DE 15 CM LARGURA DO CORRIMÃO: MÁXIMA DE 60 CM E MÍNIMA DE 39 CM BR426691 | 4 | UN |  |  |  |
| 7 | BOLA FEIJÃO, BOLA NO FORMATO FEIJÃO PARA PILATES E FISIOTERAPIA, DIMENSAO 90 X 45 CM ESPECIFICAÇÕES : SUPORTA ATÉ: 200Kg; MATERIAL: PVC ANTII-ESTOIURO; DIMENSÕES (CxLxA): 90 x 45 x . INDICAÇÕES: TREINAMENTO ESPORTIVO, FORTALECIMENTO MUSCULAR, RESISTENCIA FISICA, ALONGAMENTO, TREINO PRPIOCEPTIVO, MELHORAR EQUILIBRIO E CORDENAÇÃO, RELAXAMENTO. | 12 | UN |  |  |  |
| 8 | BOLA PARA PILATES 65 CM NA COR AZUL, MATERIAL EM LATEX, CAPACIDADE DE SUPORTE ATE 200KG | 12 | UN |  |  |  |
| 9 | BOLA PARA PILATES 75 CM NA COR CINZA, MATERIAL EM LATEX, CAPACIDADE DE SUPORTE ATE 200KG | 12 | UN |  |  |  |
| 10 | BOLA SUIÇA COM PINOS PARA MASSAGEM DIÂMETRO: 55 CM, SISTEMA ANTI ESTOURO , SUPERFICIE COBERTA POR CRAVOS EMBORRACHADOS | 12 | UN |  |  |  |
| 11 | BOLA SUIÇA COM PINOS PARA MASSAGEM DIÂMETRO: 65 CM, SISTEMA ANTI ESTOURO , SUPERFICIE COBERTA POR CRAVOS EMBORRACHADOS | 12 | UN |  |  |  |
| 12 | BOLA SUIÇA COM PINOS PARA MASSAGEM DIÂMETRO: 75 CM, SISTEMA ANTI ESTOURO , SUPERFICIE COBERTA POR CRAVOS EMBORRACHADOS | 12 | UN |  |  |  |
| 13 | BOLA SUIÇA COM PINOS PARA MASSAGEM DIÂMETRO: 85 CM, SISTEMA ANTI ESTOURO , SUPERFICIE COBERTA POR CRAVOS EMBORRACHADOS | 12 | UN |  |  |  |
| 14 | BOLA SUÍÇA DE 45 CM | 12 | UN |  |  |  |
| 15 | BOLA SUIÇAA PARA PILATES E FISIOTERAPIA DIAMETRO 55 CM. SISTEMA ANTI ESTOURO | 12 | UN |  |  |  |
| 16 | BOLA SUIÇA PARA PILATES E FISIOTERAPIA DIÂMETRO: 85 CM, SISTEMA ANTI ESTOURO | 12 | UN |  |  |  |
| 17 | BOLAS TONIFICADORAS (TONING BALL) PESO: 1KG; ESPECIFICACAO: 1 PAR DE BOLAS CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE A EXPLOSÃO. MATERIAL PVC E AREIA IDEAL PARA REABILITAÇÃO E ALONGAMENTO. | 6 | PAR |  |  |  |
| 18 | BOLAS TONIFICADORAS (TONING BALL) PESO: 2 KG; ESPECIFICACAO: 1 PAR DE BOLAS CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE A EXPLOSÃO. MATERIAL PVC E AREIA IDEAL PARA REABILITAÇÃO E ALONGAMENTO. | 6 | PAR |  |  |  |
| 19 | BOLAS TONIFICADORAS (TONING BALL) PESO: 3 KG; ESPECIFICACAO: 1 PAR DE BOLAS CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE A EXPLOSÃO. MATERIAL PVC E AREIA IDEAL PARA REABILITAÇÃO E ALONGAMENTO. | 6 | PAR |  |  |  |
| 20 | BRINQUEDO BLOCOS DE MONTAR INFANTIL EDUCATIVO CONTENDO 1000 PEÇAS DIVERSOS TAMANHOS E CORES INDICAÇÃO: MAIORES DE 3 ANOS; COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO ESPECIFICAÇÃO: COM ÓTIMO ENCAIXE, PINOS GRANDES OS QUAIS PERMITEM UMA MONTAGEM SEM DIFICULDADE PARA AS CRIANÇAS INDICAÇÃO: MELHORAR A OORDENAÇÃO MOTORA, PERCEPÇÃO DE ESPAÇO E TAMANHO. ACONDICIONADOS: BOLSA COM ZÍPER | 6 | KIT |  |  |  |
| 21 | COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. CARACTERÍSTICAS • ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL), REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO (CORINO), ATÓXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • COMPRIMENTO: 1000 MM +/-5 MM; • LARGURA: 600 MM +/-5 MM; • ALTURA: 40 MM +/-10 MM. | 30 | UN |  |  |  |
| 22 | CUNHA DE ESPUMA GRANDE DE POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA, ESTÉTICA E REABILITAÇÃO FABRICADA EM ESPUMA DE POLIURETANO NA DENSIDADE D26 E REVESTIDA DE CAPA SELADA DE COURVIN DIMENSÕES: 50CM X 50CM X 29CM COMPOSIÇÃO: ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO. INDICADO PARA POSICIONAR O PACIENTE DE FISIOTERAPIA | 6 | UN |  |  |  |
| 23 | CUNHA DE ESPUMA PEQUENA PARA POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA, ESTÉTICA E REABILITAÇÃO FABRICADA EM ESPUMA DE POLIURETANO NA DENSIDADE D26 E REVESTIDA DE CAPA SELADA DE COURVIN DIMENSÕES: 51CM X 50CM X 21CM COMPOSIÇÃO: ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO. INDICADO PARA POSICIONAR O PACIENTE DE FISIOTERAPIA | 6 | UN |  |  |  |
| 24 | DISCO DE EQUILÍBRIO COM BOMBA DE AR, CONFECCIONADO EM MATERIAL: PVC FLEXIVEL, DIMENSÃO: 34 CM X 6 CM, PESO MAXIMO SUPORTADO: ATÉ 100 KG, INCLUSO 01 DISCO DE EQUILIBRIO FLEXIVEL E 01 BOMBA DE AR. | 12 | UN |  |  |  |
| 25 | DIVÃ BAIXO TABLADO FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA REABILITAÇÃO. INDICAÇÕES: TERAPIAS EM PACIENTES NEUROPATAS; UTILIZADO EM CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA. USADO PARA UMA GRANDE VARIEDADE DE EXERCÍCIOS E ATENDIMENTOS; POSICIONAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO; TERAPIA INFANTIL DEVIDO A SUA EXPANSÃO. MATERIAL: MADEIRA DE EUCALIPTUS, ESPUMA E COURVIN DIMENSÕES: 1,80 X 1,30 X 0,51 M (C X L X A) PESO SUPORTADO: ATÉ 200 KG | 2 | UN |  |  |  |
| 26 | DIVÃ MACA MESA DE MADEIRA COM ORIFÍCIO PARA O ROSTO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE); ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM, LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL; DIMENSÕES: 0,85 X 0,69 X 1,86 (AXLXC); COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. SUPORTA ATÉ 200KG. | 2 | UN |  |  |  |
| 27 | ELETRODO ADESIVO DE SILICONE TAM: 3X5 CM KIT 5 PARES ESPECIFICAÇÃO: 10 UNIDADES DE ELETRODO (5 PARES), UTILIZADO PARA ELETROTERAPIA; REUTILIZÁVEL. ESTES ELETRODOS PODEM SER UTILIZADOS COM AS SEGUINTES CORRENTES: TENS, FES, INTERFERENCIAL, RUSSA, AUSSIE OU DEMAIS CORRENTES DESPOLARIZADAS. REUTILIZAVEL ELETRODO ADESIVO DE SILICONE TAMANHO: 3X5 CM | 120 | KIT |  |  |  |
| 28 | ELETRODO ADESIVO DE SILICONE TAM: 5X9 CM KIT 5 PARES ESPECIFICAÇÃO: 10 UNIDADES DE ELETRODO (5 PARES), UTILIZADO PARA ELETROTERAPIA; REUTILIZÁVEL. ESTES ELETRODOS PODEM SER UTILIZADOS COM AS SEGUINTES CORRENTES: TENS, FES, INTERFERENCIAL, RUSSA, AUSSIE OU DEMAIS CORRENTES DESPOLARIZADAS. REUTILIZAVEL ELETRODO ADESIVO DE SILICONE TAMANHO: 5X9 CM | 120 | KIT |  |  |  |
| 29 | ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS PARA MACA ESPECIFICAÇÃO: ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 COM PINTURA EPÓXI REFORÇADAS DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,38 CM X LARGURA 0,37 CM X ALTURA 0,41 CM. | 2 | UN |  |  |  |
| 30 | ESCADA EM L COM 4 DEGRAUS DE CANTO, COM RAMPA E CORRIMÃO, ESTRUTURA EM MADEIRA. ESPECIFICAÇÃO: PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA; LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS; CORRIMÃO PARA ADULTOS E CRIANÇAS; REVESTIMENTO EMBORRACHADO PARA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA AO USUÁRIO E PREVINE QUEDAS; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DA RAMPA ATÉ O TOPO: 2,16 M; COMPRIMENTO DOS DEGRAUS ATÉ O TOPO: 1,36 M; ALTURA DOS CORRIMÕES: 1,30 M; LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR: 0,78 M. APLICAÇÃO: TREINOS DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA PARA EXERCÍCIOS DE GRAUS VARIADOS, TREINO DE MARCHA EM PACIENTES DE TODAS AS IDADES, PACIENTES COM DÉFICIT NEUROMUSCULAR E DIFICULDADE MOTORA, AUXILIA NO FORTALECIMENTO DE MEMBROS INFERIORES, MELHORA DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO, AUXILIA NA COORDENAÇÃO MOTORA, PROPRIOCEPÇÃO E TREINO DE ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA. | 2 | UN |  |  |  |
| 31 | ESPALDAR BARRA DE LING SEM REGULAGEM MADEIRA. UTILIZADA PARA EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO E FORTALECIMENTO MUSCULAR, PRINCIPALMENTE AQUELES FOCADOS NOS MÚSCULOS DA COLUNA VERTEBRAL, AMPLITUDE DE MOVIMENTO, FORÇA E FLEXIBILIDADE. ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 2,39M; LARGURA: 0,87M; COMPRIMENTO: 0,52M. ADICIONAIS:11 BARRAS HORIZONTAIS 20CM DISTÂNCIA ENTRE ELAS. BR363443 | 6 | UN |  |  |  |
| 32 | EXERCITADOR DE MADEIRA PÉS E TORNOZELO EXERCITADOR DE MADEIRA PÉS E TORNOZELO PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE FLEXO-EXTENSÃO DE TORNOZELO, ATRAVÉS DE EXERCÍCIOS ATIVOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DO TORNOZELO. ESPECIFICAÇÕES; CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; COM MOLAS DE AÇO; CORREIAS PARA FIXAÇÃO; MONTADO SOBRE BASE DE MADEIRA. DIMENSÃO APROXIMADA: 34 X 24 X 13CM (CXLXA) PESO:+- 1,8KG | 2 | UN |  |  |  |
| 33 | JOGO LUDICO E EDUCATIVO CONHEÇA O CORPO HUMANO 18 PEÇAS NFORMAÇÕES TÉCNICAS: QUEBRA-CABEÇA CONHEÇA O CORPO HUMANO IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 04 ANOS MATERIAL/COMPOSIÇÃO: MADEIRA MDF, PAPEL E COLA BASE D´ÁGUA GARANTIA: 03 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO SELO INMETRO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 18 PEÇAS | 6 | JOG |  |  |  |
| 34 | JOGO QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO INFANTIL UNISSEX CONTENDO 100 PEÇAS COMPOSIÇÃO/MATERIAL : PAPEL CARTÃO PESO MEDIO:+- 200 G IDADE RECOMENDADA: ACIMA 2 ANOS | 6 | KIT |  |  |  |
| 35 | JUMP 32 MOLAS ESPECIFICAÇÃO: CAMA ELÁSTICA MINI JUMP; 32 MOLAS PROFISSIONAL; SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG; ESTRUTURA TUBO REDONDO DE AÇO COM ARO DE REFORÇO; LONA COR PRETA; COM 6 PÉS; COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS; DIMENSÕES DO PRODUTO: 98 X 98 X 20 CM; COSTURA DUPLA REFORÇADA; PINTURA EM EPÓXI. | 12 | UN |  |  |  |
| 36 | KIT FAIXA ELASTICA SUPER BANDS COM 5 UNIDADES EXTENSOR PARA EXERCÍCIOS .FABRICADOS COM BORRACHA DE ALTA DURABILIDADE. MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTÊNCIA .BENEFÍCIOS: FORTALECIMENTO E DEFINIÇÃO MUSCULAR AUXILIA NO ALONGAMENTO E REABILITAÇÃO. DIMENSÕES E RESISTENCIA APROXIMADOS: SUPER BAND LEVE 1,3 CM LARGURA X 0,5 CM DE ESPESSURA X 208 CM CIRCUNFERÊNCIA - RESISTÊNCIA: 7 A 12 KG SUPER BAND MÉDIO: 2,3 CM LARGURA X 0,5 CM DE ESPESSURA X 208 CM CIRCUNFERÊNCIA - RESISTÊNCIA: 12 A 23 KGSUPER BAND FORTE: 3,3 CM LARGURA X 0,5 CM DE ESPESSURA X 208 CM CIRCUNFERÊNCIA - RESISTÊNCIA : 23 A 34 KG SUPER BAND EXTRA FORTE: 4,5 CM LARGURA X 0,5 CM DE ESPESSURA X 208 CM CIRCUNFERÊNCIA - RESISTÊNCIA: 23 A 49 KG SUPER BAND SUPER EXTRA FORTE 6,5 CM LARGURA X 0,5 CM DE ESPESSURA X 208 CM CIRCUNFERÊNCIA - RESISTÊNCIA LEVE: 30 A 79 KG | 12 | KIT |  |  |  |
| 37 | KIT COM 5 FAIXAS ELASTICAS TIPO MINI BAND 5 CM LARGURA ESPECIFICAÇÕES: LEVES E EXTREMAMENTE RESISTENTES; QUE NÃO AGRIDE A PELE FEITO DE MATERIAL NÃO ESCORREGADIO PRODUZIDO EM MATERIAL ELASTICO. DIMENSÕES: 5 CM LARGURA RESISTÊNCIA FAIXA: ULTRALEVE – 2KG ~ 5 KG RESISTÊNCIA FAIXA : LEVE – 5KG ~7 KG RESISTÊNCIA FAIXA : MÉDIA – 7KG ~10KG RESISTÊNCIA FAIXA : PESADA – 12KG ~14KG RESISTÊNCIA FAIXA : ULTRA PESADA – 14KG ~19KG | 12 | KIT |  |  |  |
| 38 | KIT DE FAIXAS ELASTICAS TIPO THERA BAND CONTENDO 3 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: FAIXAS ELÁSTICAS DE EXTREMA RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE COM 3 INTENSIDADES E TAMNANHOS USADAS PARA REALIZAÇÃO DE ALONGAMENTOS E FORTALECIMENTO MUSCULAR; MELHORA A COORDENAÇÃO MOTORA; APRIMORA HABILIDADES FUNCIONAIS; AUMENTA A MOBILIDADE. MEDIDAS DO PRODUTO E INTENSIDADE: LEVE 1,2M COMPRIMENTO X 15 CM LARGURA X 0,35MM ESPESSURA; MÉDIO 1,2M COMPRIMENTO X 15 CM LARGURA X 0,5 MM ESPESSURA E FORTE: 1,2 M COMPRIMENTO X 15CM LARGURA X 0,6 MM ESPESSURA. | 12 | KIT |  |  |  |
| 39 | O KIT DE FAIXAS ELÁSTICAS DE EXERCÍCIO TIPO HIP BANDS COM 3 FAIXAS DE DIFERENTES COM ALTA RESISTÊNCIAS INDICADAS PARA TREINOS FUNCIONAIS, IDEAIS PARA SEREM USADAS EM EXERCÍCIOS PARA PERNAS, QUADRIL E GLÚTEOS. USADA EM EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO MUSCULAR E PREVENÇÃO DE LESÕES. ESPECIFICAÇÕES: LEVES E EXTREMAMENTE RESISTENTES; QUE NÃO AGRIDE A PELE E DE MATERIAL NÃO ESCORREGADIO; MATERIAL: TECIDO ELÁSTICO DIMENSÕES: VERDE:30X8CM, 35X8CM, 40X8CM; | 12 | KIT |  |  |  |
| 40 | KIT FUNCIONAL ESCADA AGILIDADE, CONES, BAREIRA, CHAPÉU CHINES ITENS INCLUSOS: 1 ESCADA DE AGILIDADE (COM BOLSA); 10 CONES DE AGILIDADE COM FURO (CORES SORTIDAS); 5 BARREIRAS PARA CONES; 10 UNID. DE CHAPÉU CHINÊS (CORES SORTIDAS); ESPECIFICAÇÕES: ESCADA DE AGILIDADE: ESTENDIDA MEDE 5 METROS, A DISTÂNCIA ENTRE OS DEGRAUS É AJUSTÁVEL. POSSUI 10 DEGRAUS COM 50 CM DE LARGURA, E DUAS TIRAS DE NYLON DE 5 METROS CADA;CONES DE AGILIDADE COM FURO: 23CM DE ALTURA E 13CM DE LARGURA; BARREIRAS PARA CONES: 90CM DE COMPRIMENTO, SENDO QUE CADA BARREIRA É DESMONTÁVEL EM 3 PARTES (SENDO 30 CM EM CADA PARTE); CHAPÉU CHINÊS: 5CM DE ALTURA E 20CM DE LARGURA. | 4 | KIT |  |  |  |
| 41 | KIT JOGO DE BASTÕES COLORIDOS DE MADEIRA COM 5 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO: BASTÃO DE MATERIAL EM MADEIRA; CORES VARIADAS; COM 2 SUPORTE LATERAIS PARA ARMAZENAMENTO; DIMENSÕES APROXIMAMADAS: 1,48 X 0,59 X 0,05M (C X A X L); ESPESSURA CADA BASTÃO MEDIA: 32MM; PESO BASTÃO INDIVIDUAL: 1KG | 6 | KIT |  |  |  |
| 42 | KIT MASSINHA MODELAR CONTENDO 4 POTES COM CARIMBO (MOLDE) NA TAMPA EM FORMA DE ANIMAIS .PESO: 50G CADA POTE TOTALIZANDO 200G RECOMENDADO CRIANÇA MAIORES 3 ANOS | 12 | KIT |  |  |  |
| 43 | MEIA BOLA BOSU COM ALÇAS DIMENSAO APROXIMADA: DIÂMETRO 55CM, ALTURA 25 CM; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 260 KG; SISTEMA ANTIDERRAPANTE; SISTEMA: ANTI-ESTOURO.MATERIAL: PVC, LÁTEX E POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE. ITENS INCLUSOS: 01 BOLA BOSU; 02 ALÇAS ELÁSTICAS; 01 BOMBA DE AR. | 6 | UN |  |  |  |
| 44 | PAR DE CANELEIRA/TORNOZELEIRA DE PESO 1 KG ESPECIFICAÇÃO: PAR TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL COM PESO DE 1KG CADA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 CM X 14 CM (C X L). MATERIAL: CAPOTA MARÍTIMA OU COURVIN REFORÇADO, RESISTENTE À SUOR.SISTEMA DE FECHAMENTO COM VELCRO. | 12 | PARES |  |  |  |
| 45 | PAR DE CANELEIRA/TORNOZELEIRA DE PESO 2 KG ESPECIFICAÇÃO: PAR TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL COM PESO DE 2KG CADA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 55 CM X 17 CM (C X L). MATERIAL: CAPOTA MARÍTIMA OU COURVIN REFORÇADO, RESISTENTE À SUOR. SISTEMA DE FECHAMENTO COM VELCRO | 12 | PARES |  |  |  |
| 46 | PAR DE CANELEIRA/TORNOZELEIRA DE PESO 3 KG ESPECIFICAÇÃO: PAR TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL COM PESO DE 3KG CADA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 64 CM X 20 CM (C X L). MATERIAL: CAPOTA MARÍTIMA OU COURVIN REFORÇADO, RESISTENTE À SUOR. SISTEMA DE FECHAMENTO COM VELCRO | 6 | PARES |  |  |  |
| 47 | PAR DE CANELEIRA/TORNOZELEIRA DE PESO 4 KG ESPECIFICAÇÃO: PAR TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL COM PESO DE 4KG CADA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 67 CM X 23 CM (C X L). MATERIAL: CAPOTA MARÍTIMA OU COURVIN REFORÇADO, RESISTENTE À SUOR. SISTEMA DE FECHAMENTO COM VELCRO | 6 | PARES |  |  |  |
| 48 | PAR DE CANELEIRA/TORNOZELEIRA DE PESO 5 KG ESPECIFICAÇÃO: PAR TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL COM PESO DE 5KG CADA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 67 CM X 14 CM (C X L). MATERIAL: CAPOTA MARÍTIMA OU COURVIN REFORÇADO, RESISTENTE À SUOR. SISTEMA DE FECHAMENTO COM VELCRO | 6 | PARES |  |  |  |
| 49 | PAR HALTER EMBORRACHADO - 1KG ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO EM ACADEMIAS E FISIOTERAPIAS MATERIAL: FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC DE QUALIDADE. EMBORRACHADO, PAR, LAVÁVEL: SIM PESO: 1KG CADA | 6 | PARES |  |  |  |
| 50 | PAR HALTER EMBORRACHADO - 2KG ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO EM ACADEMIAS E FISIOTERAPIAS MATERIAL: FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC DE QUALIDADE. EMBORRACHADO, PAR, LAVÁVEL: SIM PESO: 2KG CADA | 6 | PARES |  |  |  |
| 51 | PAR HALTER EMBORRACHADO - 3KG ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO EM ACADEMIAS E FISIOTERAPIAS MATERIAL: FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC DE QUALIDADE. EMBORRACHADO, PAR, LAVÁVEL: SIM PESO: 3KG CADA | 6 | PARES |  |  |  |
| 52 | PAR HALTER EMBORRACHADO - 4KG ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO EM ACADEMIAS E FISIOTERAPIAS MATERIAL: FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC DE QUALIDADE. EMBORRACHADO, PAR, LAVÁVEL: SIM PESO: 4 KG CADA | 6 | PARES |  |  |  |
| 53 | PAR HALTER EMBORRACHADO - 5KG ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO EM ACADEMIAS E FISIOTERAPIAS MATERIAL: FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC DE QUALIDADE. EMBORRACHADO, PAR, LAVÁVEL: SIM PESO: 5 KG CADA | 6 | PARES |  |  |  |
| 54 | RAMPA DE ALONGAMENTO DE PANTURRILHA PARA FISIOTERAPIA MEDIDAS - 42 CM X 36CM X 15CM (COMP X LARG X ALTURA) COMPOSIÇÃO: MADEIRA COM BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE. DURABILIDADE E QUALIDADE COMPROVADAS | 6 | UN |  |  |  |
| 55 | RODA 2 EM 1 PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS PARA FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA ABDOMINAL (CORE, GRANDE RETO E OBLÍQUOS). ESPECIFICAÇÃO: RODA DE ABDOMINAL 2 EM 1; DESMONTÁVEL; MANOPLAS ANATÔMICAS E EMBORRACHADAS; SUPORTA ATÉ 130KG DE PESO CORPORAL; DIÂMETRO DA RODA: 18,5CM; DIÂMETRO DA MANOPLA: 3,2CM COMPRIMENTO DA MANOPLA: 10CM; COMPRIMENTO TOTAL (MONTADO): 29CM; PESO: 540G. | 4 | UN |  |  |  |
| 56 | RODA DE EXERCÍCIOS PARA OMBRO ESPECIFICAÇÃO: RODA DE EXERCÍCIOS PARA OMBRO; CROMADA; CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; SISTEMA DE REGULAGEM DE CARGA MECÂNICA; RODA AJUSTÁVEL EM ALTURA E RAIO DA MANOPLA REGULÁVEL; MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; RODA COM DIMENSÃO DE 70 CM DIÂMETRO. | 1 | UN |  |  |  |
| 57 | ROLO DE POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA E PÓS CIRURGIAS O ROLO PARA POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA, ACAMADOS E PACIENTES PÓS CIRURGIAS DIVERSAS FOI DESENVOLVIDO VISANDO O CONFORTO E FUNCIONALIDADE DOS PACIENTES. ESPECIFICAÇÕES: ROLO CILÍNDRICO ESPUMA ORTOPÉDICA D33 COM REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE; RESISTENTE: SUPORTA ATÉ 140 KG DE PESO MÁXIMO; MEDIDAS APROXIMADA 45X12 CM | 6 | UN |  |  |  |
| 58 | ROLO DE POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA E PÓS CIRURGIAS O ROLO PARA POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA, ACAMADOS E PACIENTES PÓS CIRURGIAS DIVERSAS FOI DESENVOLVIDO VISANDO O CONFORTO E FUNCIONALIDADE DOS PACIENTES. ESPECIFICAÇÕES: ROLO CILÍNDRICO ESPUMA ORTOPÉDICA D33 COM REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE; RESISTENTE: SUPORTA ATÉ 140 KG DE PESO MÁXIMO; MEDIDAS APROXIMADA 50X15 CM | 6 | UN |  |  |  |
| 59 | ROLO DE POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA E PÓS CIRURGIAS O ROLO PARA POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA, ACAMADOS E PACIENTES PÓS CIRURGIAS DIVERSAS FOI DESENVOLVIDO VISANDO O CONFORTO E FUNCIONALIDADE DOS PACIENTES. ESPECIFICAÇÕES: ROLO CILÍNDRICO ESPUMA ORTOPÉDICA D33 COM REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE; RESISTENTE: SUPORTA ATÉ 140 KG DE PESO MÁXIMO; MEDIDAS APROXIMADA 50X20 CM | 6 | UN |  |  |  |
| 60 | ROLO DE POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA E PÓS CIRURGIAS O ROLO PARA POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA, ACAMADOS E PACIENTES PÓS CIRURGIAS DIVERSAS FOI DESENVOLVIDO VISANDO O CONFORTO E FUNCIONALIDADE DOS PACIENTES. ESPECIFICAÇÕES: ROLO CILÍNDRICO ESPUMA ORTOPÉDICA D33 COM REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE; RESISTENTE: SUPORTA ATÉ 140 KG DE PESO MÁXIMO; MEDIDAS APROXIMADA 60X15 CM | 6 | UN |  |  |  |
| 61 | ROLO DE POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA E PÓS CIRURGIAS O ROLO PARA POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA, ACAMADOS E PACIENTES PÓS CIRURGIAS DIVERSAS PARA CONFORTO E FUNCIONALIDADE DOS PACIENTES. ESPECIFICAÇÕES: ROLO CILÍNDRICO ESPUMA ORTOPÉDICA D33 COM REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE; RESISTENTE: SUPORTA ATÉ 140 KG DE PESO MÁXIMO; MEDIDAS APROXIMADA 60X20 CM | 6 | UN |  |  |  |
| 62 | ROLO EXERCITADOR DE PUNHO ESPECIFICAÇÃO: ROLO E ROTOR DE PUNHO; MONTADO EM UM SUPORTE DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE ROLO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REGULAGEM DE RESISTÊNCIA; ROTOR EM ESTRUTURA METÁLICA, COM EMPUNHADEIRA DE MADEIRA COM RESISTÊNCIA REGULÁVEL; COM MEDIDAS DE 70X15X19 CM (C X L X A); PESO APROXIMADO: 2KG. | 6 | UN |  |  |  |
| 63 | ROLO MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM COURVIN, ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 26 COM DIMENSÕES 60X16X25 CM UTILIZAÇÃO: SUPORTE PARA EXERCÍCIOS DO MÉTODO PILATES, VOLTADOS PARA COLUNA VERTEBRAL, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. ESPECIALMENTE EM EXERCÍCIOS PARA TRONCO (EM EXTENSÃO), E ABDOMINAIS (EM FLEXÃO), IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE PILATES, FISIOTERAPIA E FITNESS. | 6 | UN |  |  |  |
| 64 | ROLOS DE ESTIMULACAO MASTER KIT CONTENDO 3 ROLOS CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA PERFOMACE REVERTIDO EM BAGUM EMBORRACHADO ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COLORIDO E RESISTENTE. CONTENDO 3 PEÇAS MEDINDO: 0,60 x 0,30cm; 0,60 x 0,22cm; 0,60 x 0,15cm. INDIAÇÕES: COORDENAÇÃO MOTORA, COGNITIVA E PSICOMOTORA, POSTURA, EQUILIBRIO, LATERALIDADE, ESPAÇO, CONTROLE CORPORAL, ESQUEMA CORPORAL, ESTRUTURA TEMPORAL, CRIATIVIDADE, PERCEPÇÃO, DIÁLOGO, EMPATIA, LIDERANÇA, EXPRESSÃO EMOCIONAL, MEDO, ACEITAÇÃO E CORAGEM. | 6 | KIT |  |  |  |
| 65 | SUPORTE PARA BOLA DE PILATES ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE PARA BOLA DE PILATES MEDIDAS: COMPRIMENTO DO SUPORTE: 56CM; DIÂMETRO DO ARCO APROX.: 35CM; CIRCUNFERÊNCIA APROX: 110CM MATERIAL: AÇO; PESO SUPORTADO APROX: 6KG | 10 | UN |  |  |  |
| 66 | TÁBUA DE MADEIRA PARA QUADRÍCEPS ESPECIFICAÇÃO: TÁBUA DE MADEIRA PARA QUADRÍCEPS; MATERIAL: MADEIRA; REGULAGEM EM MADEIRA MACIÇA, ENVERNIZADO AO NATURAL COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DENTADO. DIMENSÃO APROXIMADAS: 68 x 15 x 5cm (CxLxA). | 2 | UN |  |  |  |
| 67 | TÁBUA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR ESPECIFICAÇÃO: TIPO: PROPRIOCEPTIVA; FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL: MADEIRA; MATERIAL DO PISO: ANTIDERRAPANTE; REVESTIMENTO: EVA; PESO MÍNIMO SUPORTADO: 140 KG; COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40 X 10 CM (C X L X A). INDICADA PARA FISIOTERAPIA EM: FORTALECIMENTO MUSCULAR DE JOELHO, TORNOZELO, QUADRIL E TREINAMENTO DE EQUILÍBRIO. PODE SER UTILIZADA NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO. | 2 | UN |  |  |  |
| 68 | TATAME TAPETES EVA DUPLA FACE ESPECIFICAÇÃO: TATAME TAPETE; MATERIAL EM EVA ALTA QUALIDADE.; DUPLA FACE; COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE DE AMBOS OS LADOS; DIMENSÕES: 100CM X 100CM X 4CM (ESPESSURA). PERFEITO ENCAIXE, CADA UNIDADE ACOMPANHA 2 BORDAS DE ACABAMENTO. | 40 | UN |  |  |  |

| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ _____________(......................................) |  |
| --- | --- |
| Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ________ dias. Prazo de entrega/Execução: conforme Edital. Prazo e condições de pagamento: conforme Edital. (Local e data) _________________ ____/____/ ____ ________________________________________ Nome e Assinatura | CARIMBO CNPJ |