ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Manaus, ___de ___________ de 20aa.

À

Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM

Avenida Constantino Nery, 5733, Flores – CEP: 69.058-795

Manaus - AM

Ref.: MODALIDADE SIMILAR AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4/2026 - SRP

Prezados Senhores,

Apresentamos, a seguir, nossa proposta de preços elaborada em conformidade com as especificações contidas no Edital de Licitação em referência:

1. OBJETO E ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição detalhada | Marca/ modelo | Qtd | Valor Unit | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Condicionador de ar, piso teto, capacidade: 57.000 BTU´s, tensão: 220v, tipo: Split, tecnologia: Inverter, ciclo: frio; Classificação energética mínima: A, conforme Procel/Inmetro; gás R32, garantia do fabricante: mínimo 01 (um) ano. Características adicionais: controle remoto, unidade condensadora e evaporadora, com instalação do equipamento. |  | 7 | R$ | R$ |
| 2 | Condicionador de ar, piso teto, capacidade: 36.000 BTU´s, tensão: 220v, tipo: Split, tecnologia: Inverter, ciclo: frio; Classificação energética mínima: A, conforme Procel/Inmetro; gás R32, garantia do fabricante: mínimo 01 (um) ano. Características adicionais: controle remoto, unidade condensadora e evaporadora, com instalação do equipamento. |  | 5 | R$ | R$ |
| 3 | Condicionador de ar, Hi Wall capacidade: 24.000 BTU´s, tensão: 220v, tipo: Split, tecnologia: Inverter, ciclo: frio; Classificação energética mínima: A, conforme Procel/Inmetro; gás R32, garantia do fabricante: mínimo 01 (um) ano. Características adicionais: controle remoto, unidade condensadora e evaporadora, com instalação do equipamento. |  | 3 | R$ | R$ |
| 4 | Condicionador de ar, Hi Wall, capacidade: 18.000 BTU´s, tensão: 220v, tipo: Split, tecnologia: Inverter, ciclo: frio; Classificação energética mínima: A, conforme Procel/Inmetro; gás R32, garantia do fabricante: mínimo 01 (um) ano. Características adicionais: controle remoto, unidade condensadora e evaporadora, com instalação do equipamento. |  | 2 | R$ | R$ |
|  | VALOR TOTAL >>>>>>>>>> |  |  | R$ |  |

Declaramos para os devidos fins e efeitos que temos conhecimento e estamos de acordo com o conteúdo e exigências contidas no Edital, pelo que desde já, obrigamo-nos ao cumprimento das mesmas.

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade da presente proposta é de ___ ( _________________ ) dias, contados da data de abertura da sessão.

3. GARANTIA

O prazo de garantia dos produtos ou serviços ofertados é de ___ ( _________________ ) dias contados da data de abertura da sessão.

______________________________________________

Nome e assinatura do Proprietário e/ou Procurador