EDITAL DE LICITAÇÃO

# PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 1664/2025

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

REGISTRO DE PREÇO LEI 14.133/2021

# PREÂMBULO

# PROCESSO Nº: 1664/2025

# INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS

# DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: 14/04/2025 às 08:00 (horário local)

# OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda das secretarias municipais.

# LICITAÇÃO: COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA DE 25% PARA ME/EPP E COTA DE 75% DE AMPLA CONCORRÊNCIA

# TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

# MODO DE DISPUTA: ABERTO

# LOCAL: Sala de reuniões e licitações, localizada Rua Elviro Mancini, 530, centro de Brasilandia MS

# AMPARO LEGAL:

# REGIDA PELA LEI FEDERAL 14.133/2021

# DECRETO MUNICIPAL Nº 5974-2023 - PREGÃO PRESENCIAL

# DECRETO MUNICIPAL Nº 6037-2024 - REGISTRO DE PREÇO

# [...] E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES

# PREGOEIRO(A): Conforme Decreto Municipal nº 6221/2025.

O Edital poderá ser obtido no site Portal da Transparência do Município de Brasilandia MS, no endereço eletronico http://portal.brasilandia.ms.gov.br:8079/transparencia/e no Portal Nacional de Contratações Públicas https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1 a partir da data de sua publicação; Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Núcleo de Licitações através do  Fone: (67) 3546-1301. E-mail: licitacao@brasilandia.ms.gov.br.

A licitante vencedora deverá como condição para assinatura do instrumento contratual, DEVERÁ comprovar  o cadastro da empresa e sócios/proprietário junto ao Tribunal de Contas de MS no E-CJUR (https://ww4.tce.ms.gov.br/ecjur/Login/Login?ReturnUrl=%2f#/), em conformidade com o art. 15, inciso V da Resolução TCE/MS n. 65/2017 e atualizações.

EDITAL DE LICITAÇÃO

# PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 1664/2025

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

REGISTRO DE PREÇO

LEI 14.133/2021

# COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA DE 25% PARA ME/EPP E COTA DE 75% DE AMPLA CONCORRÊNCIA

O Municipio de Brasilândia - MS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF  sob o n.º 03.184.058/0001-20, com sede administrativa localizada na Rua Elviro Mancini, n.530, bairro: centro, nesta cidade de Brasilândia - MS, através da Secretaria Municipal de Administração – Núcleo de Licitações e Contratos faz saber aos interessados que fará realizar, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º xxxx/2025, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para o objeto abaixo discriminado.

DATA: 14/04/2025

HORA: 08:00 (HORÁRIO LOCAL)

Local: Sala de reuniões e licitações, localizada Rua Elviro Mancini, 530, centro de Brasilandia MS.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para eventual aquisição de materiais elétricos para atender a demanda das Secretarias Municipais, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

  - Sempre que CABÍVEL será concedida a prioridade de contratação de empresas sediadas localmente nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014.

  - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens/grupos forem de seu interesse.

  - De acordo com art. 48, inciso I e III, da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, a presente Licitação prevê cota(s) reservada(s) e/ou exclusiva para as empresas enquadradas nos termos da Lei anteriormente citada.

  - Com relação ao(s) item(ns): 05 a 91, a participação é destinada exclusivamente às empresas enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte e similares.

  - Com relação ao item: 01 e 02- cota reservada de 25% (vinte e cinco por certo)a participação é destinada exclusivamente às empresas enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte.

  - Com relação ao item: 03 e 04 - cota reservada de 75% (setenta e cinco por certo), a participação será de ampla concorrência.

  - Na hipótese de item deserto ou fracassado para a cota reservada nos moldes acima descritos, será oportunizada a adjudicação ao vencedor da cota principal ou, diante da sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

  - Caso a empresa vencedora da cota reservada seja a mesma da cota principal, será considerada para ambas as cotas o menor dos preços unitários obtidos das fases de lances.

- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

  - Esta licitação será realizada com as condições estabelecidas neste Edital, e será regida pela Lei Federal n.º 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n. 5974/2023 e Decreto Municipal n. 6037/2024 e demais legislações pertinentes ao objeto.

  - O(a) Pregoeiro(a) e equipe que conduzirá esse certame foi nomeada pelo Decreto n.º 6221/2025.

  - Considerando que o Município de Brasilândia - MS possui estimadamente cerca de 11 mil habitantes, conforme último senso (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/brasilandia/panorama), justifica-se utilização da forma presencial no presente Pregão, uma vez que o artigo 176, inciso II, da Lei 14.133/2021, concede aos Municípios até 20.000 (vinte mil) habitantes o prazo de 6 (seis) anos para se adequarem à forma eletrônica.

  - Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizada na sede deste Município - MS. O Credenciamento será feito na própria sessão de abertura.

  - As empresas interessadas em participar do certame poderão, obter o Edital pelo site: http://portal.brasilandia.ms.gov.br:8079/transparencia/ e no Portal Nacional de Contratações Públicas: https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1 dúvidas poderão ser informadas através do e-mail: licitacao@brasilandia.ms.gov.br informando os dados básicos da solicitante tais como: Razão Social, Endereço, CNPJ, Telefone Comercial, Pessoa de Contato e telefones.

  - A empresa poderá realizar um pré agendamento, não obrigatório, para propiciar que a Comissão de Licitação possa enviar quaisquer comunicados, esclarecimentos  e/ou observações pertinentes ao processo licitatório, caso seja necessário. O cadastro será realizado com o envio de dados básicos de cadastramento (Razão Social, Endereço, CNPJ, Telefone Comercial, Pessoa de Contato e telefones) para o e-mail licitacao@brasilandia.ms.gov.br.

  - O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos art. 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de preços, na forma do art. 60, § 2º, da Lei n.º 14.133/2021.Exceto quando a situação for a prevista no art. 4º, §1º, da Lei 14.133/2021.

  - Será concedida vistas de toda a documentação apresentada durante a disputa, de maneira individual, para cada um dos licitantes.

  - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO ;

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇO;

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL,

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE;.1

ANEXO V – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR;

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO;

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO;

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO TRABALHO FORÇADO;

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS;

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO XI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ANEXO XI/A CADASTRO RESERVA)

ANEXO XII – MINUTA DO CONTRATO.

ANEXO XIII – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO XIV – JUSTIFICATIVA PREGÃO PRESENCIAL

ANEXO XV – DECRETO 6221/2025

  - Sempre que pertinente será concedida a prioridade de contratação de empresas sediadas localmente nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014. Nos seguintes termos:

- Com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local, ampliar a eficiência das políticas públicas locais; e incentivar a inovação tecnológica no Município de Brasilândia - MS, por meio de política pública de promoção de acesso ao mercado de compras governamentais, neste certame será concedida a prioridade de contratação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas sediados no Município de Brasilândia - MS, nos seguintes termos:

- Quando as ofertas apresentadas pelas licitantes Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas sediadas no Município de Brasilândia - MS sejam iguais ou até dez por cento superior ao menor preço, a licitante melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor.

- Na hipótese de não contratação da licitante Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada sediada localmente melhor classificada, serão convocadas as licitantes Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas locais remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas licitantes, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, sediadas localmente realizar-se-á sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentará a melhor oferta.

- Na hipótese da não contratação nos termos previstos na letra “a”, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

- As disposições na letra “a” e subitens somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada local.

- A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada local, melhor classificada, será convocada pelo o(a) Pregoeiro(a) para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

- A prioridade para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada local dependerá da verificação prévia pelo Pregoeiro da existência de pelo menos três fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparada sediados localmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

- A licitante interessada em valer-se do direito de prioridade de contratação para ME/EPP e equiparadas locais, conforme LC 147/2014, deverá imediatamente se manifestar no momento do encerramento do lance do item pretendido. Iniciada outra rodada de lance para o item subseqüente sem manifestação prévia da licitante nos termos antes mencionado, será entendido como declínio do direito de evocar a prioridade da Lei supracitada.

- LOCAL E DATA

  - A licitação será realizada no dia 14 de abril de 2025, ás 08h00min (horário local), no endereço: Rua Elviro Mancini, 530, centro de Brasilandia MS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta Licitação as empresas (pessoas jurídicas) legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o certame, e que atenderem às exigências deste edital e seus Anexos.

  - Com relação ao item 01 e 02, a participação é destinada exclusivamente às empresas enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte, considerando a cota reservada de 25% (vinte e cinco por certo), nos termos do art. 48, inciso I e III, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - Na hipótese de lote deserto ou fracassado para a cota reservada (itens 05 a 91) nos moldes acima descritos, será oportunizada a adjudicação ao vencedor da cota principal ou, diante da sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

    - Caso a empresa vencedora da cota reservada seja a mesma da cota principal, será considerada para ambas as cotas o menor dos preços unitários obtidos das fases de lances.

4.2.3. Considera-se microempresas e empresas de pequeno porte as licitantes que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

  - A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual, por licitante que não se enquadre na definição leg

  - al reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Brasilândia/MS, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

  - Admite-se a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio de empresas, observadas as disposições deste edital (e de suas partes integrantes) e da Lei, notadamente no tocante às regras do art.15 da Lei n.º 14.133/2021.

  - As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que o Município de Brasilândia - MS, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - A participação na licitação implica,automaticamente, aceitação integral dos termos deste Edital, seus Anexos e leis aplicáveis.

  - Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou com publicação em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia simples, desde que devidamente LEGÍVEL, ressaltado o direito da comissão em solicitar o original para comparação.

  - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, o(a) Pregoeir(o) e os membros da Equipe de Apoio.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

    - Agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 4.9.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.9.2 e 4.9.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 4.9.2 e 4.9.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 4.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇO (A) E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (B)

  - Os envelopes devem ser apresentados de forma fechada e indevassáveis, sendo denominados como 'Envelope A' para a Proposta de Preços e 'Envelope B' para os Documentos de Habilitação. Cada envelope deve conter, em sua parte externa, as seguintes informações:

NOME DA EMPRESA XXXXXXX

CNPJ XXXXXX

ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA - MS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2025

NOME DA EMPRESA XXXXXXX

CNPJ XXXXXX

ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA - MS

PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2025

  - Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 01 (uma) via redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise.

  - A proposta deverá estar rubricada em suas páginas, datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;

  - A proponente somente poderá apresentar uma única proposta podendo concorrer por quantos itens for de seu interesse.

  - Os documentos de habilitação (Envelope B) poderão ser apresentados em original, por cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor municipal, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet;

  - A aceitação da documentação por cópia simples de documento público ou particular ficará condicionada à apresentação do original ao/a Pregoeira(o) e equipe, para a devida autenticação ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

  - Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do(a) Pregoeir(o)a;

  - O(A) Pregoeiro(a) não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será considerada inabilitada.

  - Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final para a entrega dos envelopes.

- DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS”

  - No Envelope “Proposta de Preços” constará a carta-proposta, devendo esta informar o prazo para entrega, informações complementares contidas no ANEXO II, caso existam, e:

    - Indicar na proposta os seguintes itens:

- Razão social da Proponente

- endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF).

- telefone e endereço eletrônico (e-mail).

- Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame.

- Prazo de entrega.

# 6.1.1.1. DEVERÃO AS EMPRESAS ATENTAR-SE AS TRÊS DECLARAÇÕES CONSTANTES NO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO – ANEXO II, EVITANDO A EXCLUSÃO DAS MESMAS NO MOMENTO DA FORMATAÇÃO DE SUAS PROPOSTAS.

    - A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope “proposta”. Se a proposta não informar este prazo será esta a validade considerada.

    - As propostas deverão conter: item; unidade; quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo constante no modelo de proposta; descrição do produto; preço unitário e total e marca dos produtos ofertados, vedada a indicação de mais de uma fabricante para cada item, bem como sua substituição durante o julgamento desta licitação. Se houver dúvidas quanto aos produtos ofertados em relação ao solicitado no edital poderá ser solicitado amostra para fins de conferência e esclarecimento, conforme o caso.

    - O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

    - Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas (02) duas casas decimais após a vírgula, discriminados por item, em algarismo (unitário e total).

    - No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como: fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do  objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de troca do objeto dentro do prazo de garantia, se for o caso.

    - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo(a) Pregoeiro(a) da forma seguinte:

a) Discrepância entre valor total grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o que mais se aproximar da soma total da proposta, mantendo-se os valores unitários;

b) Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o total;

d) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma.

    - O valor total da proposta será ajustado pelo(a) Pregoeiro(a) em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da proposta.

    - O valor final total ofertado na fase de lances poderá ser ajustado no valor do lance ou a menor quando da apresentação de nova proposta, devendo esta ser apresentada com cálculos exatos observando a quantidade de casas decimais estabelecidas no item 6.1.5.

    - A proposta deverá conter preço para os itens cotados a qual a empresa esteja apresentado preço.

    - A centésima parte do Real, denominada “centavos”, será escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade.

  - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicionais.

  - O licitante poderá concorrer e a adjudicação do objeto ocorrerá como consequência da melhor proposta ofertada, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, sendo que a adjudicação do objeto dependerá ainda que o ofertante da melhor proposta atenda as condições previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

  - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem prestados sem ônus adicionais.

  - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais. Serão corrigidas automaticamente pelo(a) Pregoeiro(a) quaisquer erros de soma e/ou multiplicação. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o menor preço por item.

  - As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. Não serão admitidas, posteriormente, alegações ou enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos ou indenizações de qualquer natureza.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda os manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado.

  - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.8.1. Diante da ausencia do item 6.1.1.1, as mesmas poderão ser providenciadas no ato da analise das propostas.

  - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

- DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

  - A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, os documentos relacionados a seguir. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia simples, desde que devidamente LEGÍVEL, ressaltado o direito da comissão em solicitar o original para comparação.

  - REGULARIDADE JURÍDICA

- Certidão Simplificada de arquivamento ou formulário de Registro de Empresário Individual na Junta Comercial, no caso de firma individual.

- Ato constitutivo – Estatuto ou Contrato Social em vigor (que poderá ser apresentada na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais e, especificamente, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de Assembleia que aprovou o Estatuto.

  - os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - Os documentos relacionados nas Alíneas "a" a "d" deste Subitem não precisarão constar do Envelope 02 - “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

  - REGULARIDADES FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda.

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão conjunta emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou Certidão expedida pela Delegacia da Receita Federal, ambas da unidade da federação onde a empresa licitante tem a sua sede.

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

- Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em atendimento ao exposto na Lei Federal 12.440/11.

  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

    - Certidão Negativa de pedido de Falência, impresso pela Internet ou expedido por Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias corridos. Para esta certidão só será aceita outra validade se estiver expresso no próprio documento.

# OUTROS DOCUMENTOS (DECLARAÇÕES)

    - DAS DECLARAÇÕES

- DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de que a empresa não possui menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68 da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021, conforme modelo constante no ANEXO V.

- DECLARAÇÃO de inexistência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo do ANEXO VI;

- DECLARAÇÃO da empresa informando que seus sócios, proprietários, dirigentes ou assemelhados não possuem qualquer vínculo com o Município de Brasilandia MS, conforme modelo do ANEXO VII;

- DECLARAÇÃO que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, conforme modelo sugestivo – ANEXO VIII DO EDITAL;

- DECLARAÇÃO que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme modelo sugestivo – ANEXO IX DO EDITAL.

- DECLARAÇÃO de que empresa não se encontre declarada inidônea para licitar e contratar com o  Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração, conforme  modelo constante no ANEXO X – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.

f1) A declaração acima poderá ser substituída pela(s) apresentação da(s) certidão(ões) negativa(s) de inidoneidade emitida conforme item 16.2.

7.5.1.1 Ainda que possuam restrições fiscais ou fazendárias, as Micros e Pequenas Empresas deverão apresentar a totalidade dos requisitos dispostos no item 7.3, letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, exigidos para fins de comprovação da regularidade fiscal.

7.5.1.2 Os documentos emitidos por via INTERNET poderão ter seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente.

7.5.1.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.5.1.4 Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências do edital ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o(a)Pregoeiro(a) considerará a Proponente inabilitada.

7.5.1.5 Os Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do Proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, não se aplicando aos documentos em que a validade já esteja determinada neste Edital.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

# 8.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimento ou de impugnação ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, na forma do art. 164 da Lei n.º 14.133/2021.

# 8.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, no e-mail: licitacao@brasilandia.ms.gov.br ou presencialmente no Nucleo de Licitações do Município de Brasilândia MS, devendo estar devidamente identificado com os dados do presente certame e endereçado ao Pregoeiro(a).

# 8.3. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do Pregão no prazo e observada a forma a que alude o parágrafo único do art. 164 da Lei n.º 14.133/2021.

# 8.4. O acolhimento do pedido de esclarecimento ou de impugnação exige, desde que implique em modificações do ato convocatório do Pregão, além das alterações decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

- DO CREDENCIAMENTO

  - Aberta a sessão, iniciar-se-á o CREDENCIAMENTO das participantes do Pregão. O representante da proponente entregará o(a) Pregoeiro(a) documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

  - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo(a) Pregoeiro(a), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

  - Na hipótese de apresentação de Procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

  - É admitida a participação de licitantes, sem a presença de representante credenciado, ainda que o encaminhamento dos envelopes e demais documentos exigidos neste Edital se faça por correio, obedecidos os prazos e condições estabelecidos neste edital.

  - Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar fotocópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

  - É admitido somente um representante por proponente.

  - A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste Pregão, exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos inclusive recurso.

  - Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o(a) Pregoeiro(a)declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital, sendo facultado o saneamento da documentação de natureza declaratória na própria sessão pública.

- DO RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES CONTENDO   A PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

  - Durante a etapa de credenciamento, o(a) Pregoeiro(a) irá receber as seguintes declarações:

- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, se for o caso, será recebido exclusivamente nesta oportunidade, conforme modelo sugestivo constante no ANEXO IV;

a1) A declaração supramencionada DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA da Certidão de Regularidade da Junta Comercial (Certidão Simplificada) da sede da licitante emitido nos 60 (sessenta) dias, imediatamente anteriores à data prevista do certame, ou a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO validada pela Junta Comercial ou ainda Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI para MEI emitido nos últimos 60 (sessenta) dias, imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “proposta” e “documentação,para comprovação de que a mesma se enquadra na condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, a fim de estando apta a usufruir do tratamento favorecido do art. 48, I, da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores.

- DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, conforme modelo sugestivo – ANEXO III DO EDITAL;

  - As declarações acima não deverão integrar os envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação, constituindo-se em DOCUMENTOS a serem fornecidos separadamente fora dos envelopes.

  - Ato contínuo, o(a) Pregoeiro(a)receberá e examinará as Declarações apresentadas.

  - A ausência da declaração que a empresa está ciente e concorda com as condições do Edital e que cumpre com os requisitos de habilitação (ANEXO III) ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista, inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando, em consequência, o recebimento dos Envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação.

  - O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do Pregão, devendo proceder, em seguida, à entrega dos Envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

  - Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/06, as ME e EPP, deverão apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que está apresente alguma restrição com relação à regularidade fiscal.

  - Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado as ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo(a) Pregoeiro(a), nos termos do § 1º, art. 43, da Lei Complementar n.º 123/2006 alteração trazida pela Lei  n.º 147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

  - A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à contratação, conforme expresso no inciso IV do art. 155 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da mesma Lei, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

  - Nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, nas licitações,  é assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as MEI, ME e EPP, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por estas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) inferiores ao melhor preço e desde que o melhor preço não seja de uma MEI, ME ou EPP.

  - A regra acima não se aplica nos casos de itens/grupos destinados exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou com cotas reservadas.

  - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço superior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo à contratação de ME ou EPP, na forma da letra “a”, serão convocadas a remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelos ME e EPP que encontrem no intervalo estabelecido no item 11.4 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta.

- Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 11.4, 11.6 letra “a”, “b” e “c”, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da documentação de habilitação.

- O disposto no item 11.6 letra “d”somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP.

- A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

  - O tratamento diferenciado conferido neste item não será aplicado nas hipóteses de vedações contidas no §1º e 2º, do art. 4º da Lei n. 14.133/2021.

- DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO:

  - O modo de disputa será ABERTO.

  - No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

  - A sessão pública de abertura do certame e as demais necessárias à sua conclusão serão registradas em Ata e gravada em áudio e vídeo, nos termos no art. 17, §2º, da Lei n. 14.133/21.

  - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão para o(a) Pregoeiro(a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL, A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DA PROPOSTAS DE PREÇO E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

  - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o(a) Pregoeiro(a) declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

  - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

  - Serão abertos os envelopes contendo as “PROPOSTA DE PREÇOS”, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica por todos os presentes ou àqueles que forem designados pelo pregoeiro.

  - Após a abertura das propostas, o pregoeiro iniciará a fase de lances.

  - DOS LANCES:

    - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa será o ABERTO cujo critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM.

    - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será optativo podendo ser definido em sessão pública pelo pregoeiro.

    - Abertos os envelopes indicados sob o n. 01, as propostas iniciais serão classificadas e ordenadas, de acordo com o critério de julgamento adotado.

    - Classificadas, o(a) Pregoeiro(a) convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a apresentar os lances sucessivos, a partir do autor da proposta menos vantajosa, seguidos dos demais;

    - Os licitantes somente poderão oferecer valor inferior ou de maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

    - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e primeiro.

    - Encerrada a sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá admitir o reinício da disputa aberta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), para a definição das demais colocações.

    - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances para aquele item.

    - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes deste edital.

    - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado, para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão.

  - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO:

12.10.1.  A classificação das propostas será por ordem crescente a partir da mais vantajosa, sagrando-se vencedora desta fase a licitante que apresentar proposta em conformidade com este Edital e ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM.

12.10.2.	Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

a)  Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

c) Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

12.10.3. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) Empresas estabelecidas no território do Estado de Mato Grosso do Sul ou entidade da Administração Pública estadual;

b) Empresas brasileiras;

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

12.10.3.1. 	Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

12.10.4.	Se eventualmente houver apresentação de apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação.

12.10.5.	Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o momento, será assegurado às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, que assim optaram pelo direito de preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

a)	O Pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de até 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência (art. 45, § 3º, da Lei 123/06).

b)	Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

c)	Constatada a melhor proposta de preço, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

d)	A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

12.10.6.	O pregoeiro solicitará quando for o caso ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (dois) dias úteis, no e-mail licitacao@brasilandia.ms.gov.br, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

12.10.7.	Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 03.

12.10.8.	Será desclassificada a proposta vencedora que:

a) Contiver vícios insanáveis;

b) Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

c) Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração por meio da planilha de composição de custos;

e) Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

12.10.9.	Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 2º do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. São exemplos de critérios de presunção relativa de inexequibilidade:

a) Valor global da proposta inferior ao patamar de preço definido;

b) Ausência ou valores irrisórios nos elementos de custos relacionados à cobertura tributária.

12.10.10. Erros no preenchimento da planilha de proposta de preço não constituem motivo para o(a) desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

12.10.11. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

12.10.12. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

12.10.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

13. DA FASE DE HABILITAÇÃO.

13.1. Após a análise das propostas e encerrada a etapa de negociação, será aberto o o envelope n. 02 (dois) contendo os documentos exigidos no item 7 deste Edital da(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, detentora(s) do MENOR PREÇO POR ITEM.

13.2. O agente de contratação/pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata,  e nos itens 4.9 e 7.5.1 a) do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

13.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); ou ainda através d

13.3.3. Consulta de Certidão Negativa CONSOLIDADA: CERTIDÃO NEGATIVA CORRECIONAL (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP E CEPIM) emitida pela Controladoria-Geral da União no endereço eletrônico https://certidoes.cgu.gov.br/ (opção Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM).

13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

13.5. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

13.5.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

13.5.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

13.5.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

13.6. Eventuais documentos já apresentados na fase de credenciamento, não precisam ser repetidos, desde que observados os requisitos para a presente fase.

- 13.7. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

13.8. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.9. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

13.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, conforme Lei 14.133/21, art. 64 para:

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

13.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

13.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da de lavratura da ata de habilitação/inabilitação ou da intimação, nas condições definidas no item 14.3.1.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

- 14.3.1. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação/inabilitação, quando presentes todas licitantes, ou, na data da publicação da intimação, na ausência de uma delas.

14.4. Os recursos deverão ser encaminhados no e-mail: licitacao@brasilandia.ms.gov.br ou protocolados no Protocolo do Município de Brasilândia MS, dirigidos ao Pregoeiro.

14.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

14.7. O prazo para apresentação de CONTRARRAZÕES ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, CONTADOS DA DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL OU DA DIVULGAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. prévia solicitação.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à autoridade superior adjudicar e homologar o objeto do certame à proponente vencedora, nos termos no art. 71, IV, da Lei n. 14.133/2021.

# DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO

15.1. O resultado final do PREGÃO será publicado Diário Oficial do Município, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio oficial do Município: Portal da Transparência.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

16.1. Após a homologação do certame, havendo requisição da área requisitante e autorização da contratação pela autoridade competente, será firmada a ATA DE REGISTRO DE PREÇO ou Termo de Contrato quando for o caso, conforme modelo disposto no ANEXOS XII e XI.

16.2. Considerando o art. 91, § 4º da Lei 14.133/2021, antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato ou ata de registro de preços, a Administração verificará a regularidade fiscal do contratado, consultará o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) ou atrávés da Consulta de Certidão Negativa Consolidada: CERTIDÃO NEGATIVA CORRECIONAL (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP E CEPIM), emitirá as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntará ao respectivo processo.

16.3. Os prazos de convocação para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO ou Termo de Contrato quando for o caso obedecerão aos seguintes critérios:

a) para assinatura presencial na forma manual as empresas vencedoras terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar  da convocação via email, telefone ou a partir da data de publicação da mesma no Diário oficial do Município;

b) Na hipótese do órgão contratante possuir sistema eletrônico para assinatura digital, o documento será disponibilizado no referido sistema e as empresas deverão ser convocadas para no prazo de 03 (três) dias úteis acessarem o mesmo e procederem as assinaturas.

c) Na hipótese do órgão contratante não possuir sistema eletrônico que trata a letra “b”, as empresas vencedoras serão convocadas para no prazo determinado em horas procederem a assinatura eletrônica do documento com certificação digital ICP-Brasil, observando a ordem e prazo para assinaturas definidos na ata da sessão.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação da licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

  - O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

  - Na hipótese de a convocada não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Os preços registrados serão reajustados, mediante aplicação do índice disposto na minuta Ata de Registro de Preço.

  - Demais exigências e disposições constam na minuta da Ata de Registro de Preço.

  - A Ata de Registro de Preços terá validade de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do artigo 84, da Lei 14133/21, bem como poderá ter seu quantitativo renovado nos termos do PARECER n. 00453/2024/CGAQ/SCGP/CGU/AGU, desde que comprovado o preço vantajoso e conforme previsto no planejamento da contratação, qual seja, do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar.

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

17.1.1. Das licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

17.1.2. Das licitantes que mantiverem sua proposta original.

17.2. Será respeitada a ordem de classificação das licitantes ou fornecedores registrados na ata.

17.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação a licitante mais bem classificada.

17.2.2. Para fins de ordem de classificação, as licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

17.3. A habilitação das licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação das licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

17.3.1. Quando a licitante vencedor não assinar a ata de registro de preço no prazo e nas condições estabelecidos do edital; ou

17.3.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 6037/2024.

17.4. Na hipótese de nenhuma das licitantes que aceitarem cotar o objeto com o preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração Pública Municipal, observados o valor estimado e sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

17.4.1. Convocar as licitantes que mantiverem sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

17.4.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

18.DA FORMA DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO OBJETO

  - A contratada deverá entregar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Termo de Referência e na Minuta do Contrato.

  - Todas as despesas inerentes direta ou indiretamente à prestação dos serviços, tais como: fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, transporte de pessoal e materiais, as despesas com encargos sociais e trabalhistas, impostos, licenças, emolumentos fiscais e outras despesas, inclusive lucros, além de outros não citados, necessários à perfeita execução dos serviços contratados, será de total responsabilidade da contratada.

  - Os produtos deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas de cada item, com fiel observância aos critérios de qualidade, bem como dentro do prazo estabelecido.

  - Não haverá quantidade mínima de produtos a serem entregues. Os quantitativos totais descritos nesse Termo de Referência são meramente estimados, não podendo ser considerados como garantia mínima de faturamento nem como determinante para revisão de preços unitários.

  - Os itens serão solicitados de acordo com a necessidade da secretaria demandante e serão pagos somente os quantitativos efetivamente realizados ao longo da vigência do Contrato.

  - O Município de Brasilândia - MS, através do Núcleo de Compras e Almoxarifado ou Secretaria Solicitante, adotará o seguinte critério de procedimento:

- Emitirá a Autorização de Entrega para aquisição dos produtos solicitados, onde constará a quantidade, o produto/objeto, incluindo o responsável pelo recebimento e data da emissão.

- Cópia da Autorização de Entrega será remetida ao Setor requisitante para acompanhar o fornecimento dos produtos dentro dos prazos contratados.

- O Setor requisitante emitirá a “certificação” de aceite dos produtos solicitados. Este aceite será parte do ajuste a ser feito quando do pagamento da fatura.

- Caso ocorram irregularidades no fornecimento dos produtos, serão adotados os seguintes procedimentos:

d.1). Será emitido na Autorização de Entrega o motivo da irregularidade apresentada pelo fornecedor.

d.2). Caso ocorram repetidas irregularidades durante a vigência do Contrato, o Município notificará o fornecedor sobre os fatos decorrentes e apontados pela Setor Requisitante conforme regimentar o Decreto Municipal sobre o tema.

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade do Contratado, o fornecimento dos produtos serão fiscalizados pelo Município, através de servidor designado para tal função, a qualquer hora, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal n°. 14.133/21.

  - O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar os produtos, no todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no contrato.

- DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas com a presente licitação serão suportadas orçamentariamente por meio da rubrica: Classificação Funcional Programática disposta na LOA – 2025, e por aquelas que vierem a substituí-las, sendo a seguinte Dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração

04.122.0301.2005.3.3.90.30 Ficha 035 Fonte 1.500.0000

Secretaria Municipal de Assistência Social

07.02.08.244.0508.2022.0000.3.3.90.30 Ficha 304 Fonte 1.500.0000

07.02.08.244.0513.2027.0000.3.3.90.30 Ficha 358 Fonte 1.660.0000

07.02.08.244.0513.2023.0000.3.3.90.30 Ficha 351 Fonte 1.660.0000

07.02.08.244.0512.2084.0000.3.3.90.30 Ficha 342 Fonte 1.660.0000

07.02.08.244.0512.2122.0000.3.3.90.30 Ficha 716 Fonte 1.660.0000

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

02.09.01.20.122.0602.2.061.33.90.30 Ficha 479 Fonte 1.500.0000

Secretaria Municipal da Mulher Brasilandense

17.01.14.422.0201.2.116.33.90.30 ficha 619 Fonte 1.500.0000

Secretaria Municipal de Obras

02.08.01.04.122.0601.2.052.0000.33.90.30 Ficha 413 Fonte 1.500.0000

Secretaria Municipal de Saúde

06.02.10.301.0509.2042.0000.3.3.90.30 Ficha 218 Fonte 1.600.0000

06.02.10.301.0509.2039.0000.3.3.90.30 Ficha 206 Fonte 1.500.1002

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

02.05.01.12.361.0501.2010.3.3.90.30 Ficha 97 Fonte 1.500.0000

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

10.01.15.452.0604.2.078.3.3.90.30 Ficha 520 Fonte 1.500.0000

  - As despesas possuem compatibilidade com as demais Lei Orçamentárias (LDO/PPA) e serão previamente empenhadas, nos termos do art. 58 e seguintes, da Lei Federal n° 4.320/64.

- DA FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado, sem atualização financeira, pelo Município, de acordo com as condicionantes apresentadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

  - Deverão estar incluídas, no preço dos serviços todas as despesas, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, materiais, mão de obra, carga e descarga, tributos, e quaisquer outros que incidam sobre a avença.

  - O Município reserva-se ao direito de reter o pagamento se, no ato da verificação da entrega dos serviços os mesmos não estiverem em perfeitas condições ou de acordo com as especificações exigidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, e as especificações apresentadas na Ordem de Serviços.

  - Na eventualidade de aplicação de multa, será assegurada a ampla defesa na forma da lei.

  - A Nota Fiscal – emitida obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ apresentado para a Habilitação – só será liberada quando a execução dos serviços contratados estiver em total conformidade com as especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

  - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o Município comunicará à CONTRATADA para que regularize a situação.

  - Na hipótese prevista no subitem 20.6, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

  - Deverão ser pagos somente os serviços efetivamente executados e aceitos pela fiscalização do Município.

  - Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (Tema de repercussão geral 1130), sobre a obrigação dos Municípios emitir a retenção do IR na fonte em atenção a Instrução Normativa da RF nº 1.234/2012, bem como, Decreto Municipal nº 5.849/2023, as empresas vencedoras/contratadas na emissão de suas notas fiscais deverão preenche-las com as descrições dos itens constantes na Ordem de Fornecimento, bem como quantidade, valor unitário, valor total de cada item e valor total da nota, COM OS DESTAQUES no rodapé da NF DOS IMPOSTOS A SER RETIDO NA FONTE NO CASO DO IRRF, e o ISSQN Conforme Lei Federal nº 116/2003 e Código Tributário Municipal.

- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A gestão e fiscalização do contrato serão realizados conforme definido no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do Edital.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117, caput, da Lei n. 14.133/2021.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - Deixar de apresentar amostra;

      - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - Fraudar a licitação

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - Advertência;

    - Multa;

    - Impedimento de licitar e contratar e

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida.

    - As peculiaridades do caso concreto

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações previstas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 23.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - As licitantes declaram ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades ao cumprimento do objeto licitado, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

  - Pela elaboração da proposta, as licitantes não terão direito a auferir qualquer vantagem, remuneração ou indenização.

  - Esta Licitação será anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou julgamento, podendo ser revogada, a juízo exclusivo do autoridade superior do Município de Brasilândia MS, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao serviço público, sem que caiba direito a qualquer indenização.

  - A Administração poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência que, a seu exclusivo critério, julgar necessária, no sentido de obter esclarecimentos ou informações complementares.

  - As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a) com base na Legislação vigente, jurisprudencias e subsidiariamente conforme termos constantes no Termo de Referência, sem prejuízo à consulta e manifestação da Assessoria Jurídica do Município.

Município de Brasilândia - MS, 31 de março de 2025.

# Eraldo de Azevedo Coelho

# Secretário de Governo

# (Assinado Digitalmente)

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

- OBJETO:

  - Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda das secretárias municipais de Administração, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Mulher Brasilandense, Obras, Saúde, Educação Cultura Esporte e Lazer e Serviços Urbanos do Município de Brasilândia.

(X) Natureza Comum (   ) Natureza Especial

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COTA 25% |  |  |
| 1 | LUMINARIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 100W DE POTENCIA, MINIMO DE 13000 LM, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10 KV, IP 66, NO MÍNIMO IK 08, (DE ACORDO COM A PORTARIA 062/2022 DO INMETRO, ANEXO I, ITEM 3.1. 9.1), TEMP. COR 5000 K, IRC = OU 70%, V.UTIL 50.000,00 H, 130 LM/W, COM GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | UNID. | 158 |
| 2 | LUMINÁRIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W DE POTENCIA, MÍNIMO DE 6500 LM, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ. FP 0,97, PROT DPS 10 KV, IP 66, NO MÍNIMO IK 08, (DE ACORDO COM A PORTARIA 062/2022 DO INMETRO, ANEXO I, ITEM 3.1.9.1), A TEMP. COR 5000 K, IRC = OU 70 %, V. UTIL 50.000 H, 130 LM/W, COM BASE RELE FOTO ELÉTRICO INTEGRADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | UNID. | 200 |
|  | COTA 75% |  |  |
| 3 | LUMINARIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 100W DE POTENCIA, MINIMO DE 13000 LM, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10 KV, IP 66, NO MÍNIMO IK 08, (DE ACORDO COM A PORTARIA 062/2022 DO INMETRO, ANEXO I, ITEM 3.1. 9.1), TEMP. COR 5000 K, IRC = OU 70%, V.UTIL 50.000,00 H, 130 LM/W, COM GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICA | UNID. | 472 |
| 4 | LUMINÁRIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W DE POTENCIA, MÍNIMO DE 6500 LM, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ. FP 0,97, PROT DPS 10 KV, IP 66, NO MÍNIMO IK 08, (DE ACORDO COM A PORTARIA 062/2022 DO INMETRO, ANEXO I, ITEM 3.1.9.1), A TEMP. COR 5000 K, IRC = OU 70 %, V. UTIL 50.000 H, 130 LM/W, COM BASE RELE FOTO ELÉTRICO INTEGRADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | UNID. | 600 |
|  | ITENS EXCLUSIVOS |  |  |
| 5 | ALICATE ELETRICISTA, 8 POLEGADAS, COM CABO ISOLADOR, COM CERTIFICAÇÃO NA NR 10 E NBR 9699, PARA USO EM BAIXA TENSÕES ATÉ 1000 V EM CORRENTE ALTERNADA. | UNIDA | 12 |
| 6 | BASE RELE FOTOELÉTRICO COM FIO 1,5 MM E 25 CM DE COMPRIMENTO | UNIDA | 101 |
| 7 | BOBINA DE CONTACTORA 25 A 32 A (COMPATÍVEL LUKMA CJX2 220 V). | UNIDA | 17 |
| 8 | CABO FLEXÍVEL 10 MM, COM FIO DE COBRE, COM ISOLAMENTO EM PVC DE TENSÃO NOMINAL DE NO MÍNIMO 750V, TIPO PVC/D, PARA TEMPERATURAS DE ATÉ 70°C, CERTIFICADO PELO IMETRO. ROLO COM 100 METROS. | ROLO | 19 |
| 9 | CABO FLEXÍVEL 6 MM, COM FIO DE COBRE, COM ISOLAMENTO EM PVC DE TENSÃO NOMINAL DE NO MÍNIMO 750V, TIPO PVC/D, PARA TEMPERATURAS DE ATÉ 70°C, CERTIFICADO PELO IMETRO. ROLO COM 100 METROS. | ROLO | 17 |
| 10 | CABO FLEXÍVEL DUPLO ISOLAMENTO 1 X 2,5 MM, COM FIO DE COBRE, DE TENSÃO NOMINAL DE NO MÍNIMO 750 V, CERTIFICADO PELO IMETRO. ROLO COM 100 METROS. | ROLO | 13 |
| 11 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2X1,5 MM, COM FIO DE COBRE RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS, COM ISOLAMENTO TERMO PLÁSTICO POLIVINÍLICO MÍNIMO DE 750 V, TIPO PVC/D, PARA TEMPERATURA DE ATÉ 70°C, COMPATÍVEL COM AS NORMAS NBR NM 280 E NBR NM 247-2, COM CERTIFICAÇÃO IMETRO, ROLO COM 100 METROS. | ROLO | 8 |
| 12 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2X2,5 MM, COM FIO DE COBRE RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS, COM ISOLAMENTO TERMO PLÁSTICO POLIVINÍLICO MÍNIMO DE 750 V, TIPO PVC/D, PARA TEMPERATURA DE ATÉ 70°C, COMPATÍVEL COM AS NORMAS NBR NM 280 E NBR NM 247-2, COM CERTIFICAÇÃO IMETRO, ROLO COM 100 METROS. | ROLO | 21 |
| 13 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2X4 MM, COM FIO DE COBRE RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS, COM ISOLAMENTO TERMO PLÁSTICO POLIVINÍLICO MÍNIMO DE 750 V, TIPO PVC/D, PARA TEMPERATURA DE ATÉ 70°C, COMPATÍVEL COM AS NORMAS NBR NM 280 E NBR NM 247-2, COM CERTIFICAÇÃO IMETRO, ROLO COM 100 METROS. | ROLO | 25 |
| 14 | CABO FLEXÍVEL PP 3X6 MM, COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO COM SUPORTE PVC/D, PARA TEMPERATURA DE ATÉ 70°C, ISOLADO POR PVC (POLI CLORETO DE VINILA), COMPATÍVEL COM NORMAS NBR NM 247-5 DA ABNT, COM CERTIFICAÇÃO IMETRO, ROLO COM 100 METROS. | ROLO | 10 |
| 15 | CANALETA PARA FIO COM ADESIVO, NO MINIMO 20X12MM, DE 02 METROS COR BRANCA. | UNIDA | 186 |
| 16 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 30UF | UNIDA | 48 |
| 17 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 35 UF | UNIDA | 28 |
| 18 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 45 UF. | UNIDA | 28 |
| 19 | CAPACITOR PARA VENTILADOR 10 UF. | UNIDA | 88 |
| 20 | CHAVE BOIA, REGULADOR DE NÍVEL 15 AMPERES 250 WATTS | UNIDA | 5 |
| 21 | CHAVE BOIA, REGULADOR DE NÍVEL 16 AMPERES 250 WATTS | UNIDA | 36 |
| 22 | CHAVE DE COMANDO 2X30A | UNIDA | 5 |
| 23 | CHAVE DE COMANDO DE VENTILADOR DE PAREDE | UNIDA | 82 |
| 24 | CHAVE DE COMANDO DE VENTILADOR DE TETO | UNIDA | 57 |
| 25 | CHAVE SECCIONADA SACA FUSÍVEL 250 A - NH 3 POLOS | UNIDA | 9 |
| 26 | CHUVEIRO, ELÉTRICO, 03 TEMPERATURAS , TENSÃUON: I2D2A0V, POTÊNCIA: 540408 WATTS, PRESSÃO: DE 10 A 400KPA (1 A 40 MCA), CARACTERÍSTICAS CHUVEIRO, ELÉTRICO, 03 TEMPERATURAS , TENSÃO: 220V, POTÊNCIA: 5400 WATTS, PRESSÃO: DE 10 A 400KPA (1 A 40 MCA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA DE ATERRAMENTO E MANGUEIRA MANUAL (TIPO CHUVEIRINHO), SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO ATÉ CLASSE C. DE PLASTICO NA COR BRANCA | UNIDA | 48 |
| 27 | CHUVEIRO, ELÉTRICO, 03 TEMPERATURAS, TENSÃO: 127V, POTÊNCIA: 5500 WATTS, PRESSÃO: DE 10 A 400KPA (1 A 40 MCA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA DE ATERRAMENTO E MANGUEIRA MANUAL (TIPO CHUVEIRINHO), SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO ATÉ CLASSE C, DE PLASTICO, NA COR BRANCA, | UNIDA | 38 |
| 28 | CONECTOR BIMETALICO, COM COBRE, E 1 PARAFUSO DE 10 A 50 MM; | UNIDA | 526 |
| 29 | CONECTOR DE PRESSÃO DE ALUMINIO PARA FIO 25 MM | UNIDA | 16 |
| 30 | CONECTOR TORÇÃO PARA LUMINÁRIA 2,5 MM A 10 MM, AMPERAGEM: ATÉ 50A, VOLTAGEM: ATÉ 600 V. | UNIDA | 701 |
| 31 | CONTACTORA CJX 2 TRIPOLAR CORRENTE: 65 A TENSÃO BOBINA: 220VCA FREQUENCIA: 50/60HZ CONTATOS: 3 POLOS | UNIDA | 18 |
| 32 | CONTADORA CWM32 | UNIDA | 36 |
| 33 | CONTATORA CW 25 | UNIDA | 32 |
| 34 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPARES | UNIDA | 60 |
| 35 | DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPARES | UNIDA | 60 |
| 36 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 70 A | UNIDA | 103 |
| 37 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 16A | UNIDA | 110 |
| 38 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A | UNIDA | 22 |
| 39 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A | UNIDA | 23 |
| 40 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A | UNIDA | 24 |
| 41 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A | UNIDA | 26 |
| 42 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A | UNIDA | 25 |
| 43 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A; | UNIDA | 60 |
| 44 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A | UNIDA | 65 |
| 45 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 70 A | UNIDA | 77 |
| 46 | FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS, COM NOVO PADRÃO DE PUGLES DE TOMADAS NBR 14136, COM CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS,COM CHAVE LIGA E DESLIGA, FUSÍVEL DE OPERAÇÃO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 1500 VA. | UNIDA | 139 |
| 47 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO COM 20 METROS CADA ROLO | UNIDA | 74 |
| 48 | FITA ISOLANTE DE USO PROFISSIONAL PARA CABO DE ALTA TENSÃO, DE EXPESSURA DE 19MM X 20M, RESITENTE A ÁGUA E A CHAMAS, CLASSE A. ROLO COM 20 METROS | UNIDA | 235 |
| 49 | ILUMINARIA TARTARUGA DE LED 30 WATTS; | UNIDA | 100 |
| 50 | LÂMPADA DE LED E-27 30 WATTS. | UNIDA | 580 |
| 51 | LAMPADA LED 15W BASE E27 | UNIDA | 445 |
| 52 | LÂMPADA TUBULAR T8 LED DE 120 CM, POTÊNCIA DE 18/24W TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 127/220V, TEMPERATURA BRANCO FRIO. | UNIDA | 490 |
| 53 | LED POTÊNCIA: 18W. FLUXO LUMINOSO: 1260LM (LUMENS). TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO 6500K (LUZ BRANCA). MEDIDAS: COMPRIMENTO 22CM X LARGURA 22CM X PROFUNDIDADE 1,8CM. CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO 6500K (LUZ BRANCA) VOLTAGEM: BIVOLT (110V / 220V). ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 120°. IRC: MAIOR QUE 70. MATERIAL: ALUMÍNIO | UNIDA | 50 |
| 54 | LENÇOL ISOLANTE DE BORRACHA PROTEGE O ELETRICISTA DE TENSÕES ATÉ 1000V (1KV), CONTRA ACIDENTES DE EVENTUAIS APROXIMAÇÕES OU CONTATOS COM PARTES OU LINHAS VIVAS E ENERGIZADAS. ATENDE NORMA ASTM D1048: CLASSE 0, TIPO II, ESTILO "A" FEITO EM BORRACHA ESPECIAL, RESISTENTE A OZÕNIO. FIXAÇÃO POR VELCRO. | UNIDA | 3 |
| 55 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 4 W 300 LUMENS. | UNIDA | 137 |
| 56 | LUMINARIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 100W DE POTENCIA, MINIMO DE 13000 LM, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10 KV, IP 66, NO MÍNIMO IK 08, (DE ACORDO COM A PORTARIA 062/2022 DO INMETRO, ANEXO I, ITEM 3.1. 9.1, TEMP. COR 5000 K, IRC = OU 70%, V.UTIL 50.000,00 H, 130 LM/W, COM GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO (SEM BASE DE RELE) | UNIDA | 220 |
| 57 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM, POTÊNCIA DE 36/40W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 127/220V, TEMPERATURA BRANCO FRIO, 120 CM DE COMPRIMENTO. | UNIDA | 26 |
| 58 | LUVA DE SEGURANÇA DE COBERTURA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA, COM REFORÇO EXTERNO DO MESMO MATERIAL, NA CAVA DO POLEGAR E NA REGIÃO INFERIOR DO PULSO POSSUI REFORÇO DE RASPA DE COURO BOVINO COSTURADA SOBRE O PUNHO DO MESMO MATERIAL, NO DORSO A LVA POSSUI UMA TIRA DE COURO TIPO VAQUETA E UMA FIVELA DE PLÁSTICO PARA AJUSTE, C.A 30.370 | UNIDA | 15 |
| 59 | LUVAS PARA ALTA TENSÃO PARA 500 VOLTS | UNIDA | 10 |
| 60 | PAINEL POP DE EMBUTIR, QUADRADO, DE LED , MEDINDO 30X30, 24 WATTS, BIVOLT, 6.500 K EMISSÃO LUZ BRANCA. | UNIDA | 110 |
| 61 | PLAFON E-27 DUPLO. | UNIDA | 42 |
| 62 | PLAFON E-27 UNITÁRIO. | UNIDA | 474 |
| 63 | PLUGUE FÊMEA 2 FUROS, 10 A | UNIDA | 55 |
| 64 | PLUGUE FÊMEA 2 FUROS, 20 A | UNIDA | 115 |
| 65 | PLUGUE FÊMEA 3 FUROS, 10 A | UNIDA | 55 |
| 66 | PLUGUE FÊMEA 3 FUROS, 20 A; | UNIDA | 145 |
| 67 | PLUGUE MACHO 2P 10A BRANCO | UNIDA | 135 |
| 68 | PLUGUE MACHO, 3 PINOS, 20 A; | UNIDA | 135 |
| 69 | PROTETOR TÉRMICO PARA GELADEIRA E FREEZER UNIVERSAL | UNIDA | 13 |
| 70 | REFLETOR LED, 100 W, LUZ BRANCA FRIO, 6500K, BIVOLT, DE NO MÍNIMO 4500 LUMENS A PROVA D AGUA. | UNIDA | 286 |
| 71 | REFLETOR LED, 200 W, LUZ BRANCA FRIO, 6500K, BIVOLT, DE NO MÍNIMO 4500 LUMENS A PROVA D AGUA. | UNIDA | 275 |
| 72 | REFLETOR LED, 50 W, LUZ BRANCA FRIO, 6500 K, BIVOLT, DE NO MÍNIMO 4500 LUMENS A PROVA D’AGUA | UNIDA | 121 |
| 73 | RELÊ DE PROTEÇÃO DE 13 A 23 AMPERES | UNIDA | 20 |
| 74 | RELÊ DE PROTEÇÃO DE 17 A 25 AMPERES | UNIDA | 40 |
| 75 | RELÊ DE PROTEÇÃO DE 25 A 32 AMPERES | UNIDA | 40 |
| 76 | RELE FALTA FASE 220V | UNIDA | 74 |
| 77 | RELE FOTO CÉLULA - 1000 W 50-60 HZ ELETRICO 220V, COMPÁTIVEL COM MODELO RM-10 | UNIDA | 711 |
| 78 | RELÊ PTC PARA GELADEIRA E FREEZER UNIVERSAL | UNIDA | 13 |
| 79 | RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO LORENZETTI 110V | UNIDA | 37 |
| 80 | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI 220V | UNIDA | 47 |
| 81 | SOQUETE E-27 COM RABICHO. | UNIDA | 190 |
| 82 | SOQUETE E-27 DE LOUÇA | UNIDA | 40 |
| 83 | SOQUETE E-40 DE LOUÇA | UNIDA | 10 |
| 84 | TOMADA 10 A SIMPLES, SISTEMA X COM CAIXA SOBREPOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE (L X A X P): 6,5 X 7,5 X 5 CM. | UNIDA | 82 |
| 85 | TOMADA 20 A, SIMPLES, SISTEMA X COM CAIXA SOBREPOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE (L X A X P): 6,5 X 7,5 X 5 CM. | UNIDA | 232 |
| 86 | TOMADA EXTERNA | UNIDA | 98 |
| 87 | TOMADA INTERNA DE EMBUTIR COM 1 INTERRUPTOR. | UNIDA | 137 |
| 88 | TOMADA INTERNA DE EMBUTIR COM 2 INTERRUPTOR. | UNIDA | 137 |
| 89 | TOMADA INTERNA DE EMBUTIR, 10 A | UNIDA | 82 |
| 90 | TOMADA INTERNA DE EMBUTIR, 20 A | UNIDA | 332 |
| 91 | TOMADA MULTIPLA 03 TOMADAS 02 POLOS 20 A PRETA | UNIDA | 62 |

*Observação: A presente planilha foi ajustada no edital em virtude das cotas.

  - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n.º 10.818, de 27 de setembro de 2021.

  - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme elementos constantes no Estudo Técnico Preliminar.

  - VIGÊNCIA DO CONTRATO:

1.4.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preço, podendo ser prorrogado de acordo A Lei n.º 14.133, de 2021.

  - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

1.5.1. Os itens deverão ser entregues no seguinte endereço Rua Elviro Mancini, 530, Centro, Brasilândia/MS, conforme condições estabelecidas no item 5 deste instrumento.

  - DA GARANTIA:

1.6.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

  - Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda das secretárias municipais de Administração, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Mulher Brasilandense, Obras, Saúde, Educação Cultura Esporte e Lazer e Serviços Urbanos do Município de Brasilândia para o ano de 2025.

  - A necessidade da aquisição de materiais elétricos para atender ás secretarias municipais de Brasilândia é fundamental para garantir o bom funcionamento das atividades e serviços prestados à população como:

- Iluminação adequada e manutenção de sistemas elétricos na cidade;

- Manutenção em equipamentos e sistemas elétricos nos prédios públicos;

- Reformas de prédios públicos;

  - A estimativa das quantidades foi baseada no levantamento realizado pela Secretaria demandante, por intermédio dos elementos dispostos no Estudo Técnico Preliminar.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

  - Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda das secretárias municipais de Administração, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Mulher Brasilandense, Obras, Saúde, Educação Cultura Esporte e Lazer e Serviços Urbanos do Município de Brasilândia, para o período de 12 (doze) meses através de Ata de Registro de Preços.

  - A contratação deverá ocorrer de forma: Parcelada.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

  - Os Materiais deverão ser entregues da seguinte forma:

4.1.1. O fornecimento dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento;

4.1.2. O fornecimento dos materiais será de forma parcelada e de acordo com a necessidade das secretárias municipais;

4.1.3. Os materiais serão devolvidos na hipótese dos mesmos não corresponderem às especificações exigidas, devendo ser substituídos pela empresa vencedora no prazo de até 5 (cinco) dias, sendo a mesma notificada por e-mail ou telefone;

4.1.4.  A empresa deverá dispor de um canal de comunicação (telefone, e-mail) para que a contratante possa entrar em contato rapidamente em caso de problemas com a entrega ou com os produtos;

4.1.5. Inclusão de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro, frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos ou indiretos;

4.2. Os itens licitados terão que estar dentro das normas de legislação vigente de qualidade/técnica; Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 12. de Defesa do Consumidor.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

5.1. Considerando que a CONTRATANTE não dispõe de local apropriado para estocagem do material, as quantidades a serem fornecidas a cada requisição será realizada de forma parcelada dependerá exclusivamente da necessidade da Contratante;

5.1.1. O prazo de entrega será de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da autorização ou nota de empenho.

5.1.2. Contratada deverá substituir ou complementar, no prazo de 05 dias corridos, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

5.2. A contratada não poderá recusar-se a fornecer o produto requisitado, independentemente da quantidade, sob pena de configurar descumprimento de cláusula contratual, sujeita à aplicação de sanções.

5.3. O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA:

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

  - O (s) fiscal (is) do contrato acompanhará(ão) a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

  - Fica indicado para exercer a função de fiscal de contratos o servidor: CELSO PAULO DA SILVA.

- CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

  - DO PAGAMENTO:

    - O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente das certidões de regularidade fiscal em plena validade, previstas na Lei 14.133/2021.

    - A Contratada deverá obrigatoriamente encaminhar os seguintes documentos quando da entrega:

      - Nota Fiscal ou documento equivalente gerada de acordo com o fornecimento das quantidades de itens entregues e solicitados na Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

      - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

      - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

      - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

    - A falta de um dos documentos dispostos na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, poderá implicar no não recebimento.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

  - A contratação será formalizada na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL para formação de ATA de Registro de Preços.

  - Justificativa de Pregão presencial está nos autos do processo.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1 O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.

9.1.1. A administração opta por não divulgar os valores referenciais. O sigilo do valor de referência é um auxiliar útil à Administração na busca pela proposta mais vantajosa, visto que, a depender da concorrência existente em razão do objeto, eventual divulgação poderia fazer o licitante se restringir a obedecer ao limite estabelecido, afastando eventual negociação efetivamente proveitosa. Assim, a ânsia em maximizar a obtenção de oferta mais proveitosa justifica, por si só, que a informação quede restrita aos autos do processo administrativo, em anexo complementar, conforme possibilita o art. 24 da Lei 14.133/2021.

9.1.2. Destarte, a divulgação do orçamento pode comprometer uma das finalidades do procedimento licitatório, a seleção da proposta mais vantajosa, de modo que a avaliação dos princípios administrativos incutidos no certame de faça necessária, em especial quando de eventual requerimento de divulgação.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Secretaria Municipal de Administração

04.122.0301.2005.3.3.90.30 - Ficha 035 fonte 1.500.0000

Secretaria Municipal de Assistência Social

07.02.08.244.0508.2022.0000 – 3.3.90.30 – ficha 304 – fonte – 1.500.0000

07.02.08.244.0513.2027.0000 – 3.3.90.30 – ficha 358 – fonte 1.660.0000 – C/C: 20.252-5

07.02.08.244.0513.2023.0000 – 3.3.90.30 – ficha 351 – fonte 1.660.0000 – C/C: 20.252-5

07.02.08.244.0512.2084.0000 – 3.3.90.30 – ficha 342 – fonte 1.660.0000 – C/C: 21.277-6

07.02.08.244.0512.2122.0000 – 3.3.90.30– ficha 716 – fonte 1.660.0000 – C/C: 21.277-6

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

02.09.01 20.122.0602 2.061 33.90.30 – ficha 479 – Fonte 1.500.000 Material de Consumo

Secretaria Municipal da Mulher Brasilandense

17.01.14.422.0201.2.116.33.90.30 – ficha 619 – fonte 1.500.000

Secretaria Municipal de Obras

02.08.01 04.122.0601 2.052 0000 – 33.90.30 – ficha 413 – fonte 1.500.0000-0000

Secretaria Municipal de Saúde

06.02.10.301.0509.2042.0000.3.3.90.30 – ficha 218 – fonte 1.600.0000

06.02.10.301.0509.2039.0000.3.3.90.30 – ficha 206 – fonte 1.500.1002

Secretaria Municipal de Educação, Cultura esporte e lazer

02.05.01.12.361.0501.2010 3.3.90.30 – ficha 97 – fonte 1.500

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

10.01.15.452.0604 2.078 3.3.90.30 – ficha 520 – Fonte 1.500.000

- OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

  - Caso haja necessidade de reajustes o mesmo deverá seguir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo.

  - DOCUMENTOS PARA SOLICITAR NA CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS:

- Deverá apresentar à Comissão de Licitação, junto a proposta de preço/habilitação, uma declaração confirmando que possui condições de efetuar a entrega dos produtos cotados, conforme especificações de cada produto, em meios de transportes adequados e em condições corretas de acondicionamento, temperatura (se necessário) e embalagem, nos prazos estimados no endereço de entrega indicado.

Brasilândia/MS, 21 de Março 2025.

Elaborado por: Otávio Marinho Lima

Conferido por: Juliana Caetano Soares

Patricia Costa Jardim

Secretário Municipal de Administração

Emília Santana do Amaral Vichete

Secretária Municipal de Assistência Social

Hugo Goulart de Paula Silva

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Silvia Neura da Silva Modesto

Secretária Municipal da Mulher Brasilandense

Felipe Augusto Souto

Secretário Municipal de Obras

Mara Nilza da Silva Adriano

Secretário Municipal de Saúde

Maria Inês Anselmo Costa

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Eduardo Da Silva Lima Junior

Secretário Municipal de Serviços Urbanos

# ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

# PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda das Secretarias Municipais, conforme Especificações do objeto constantes no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do presente Edital.

FORMA DE ADJUDICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDEREÇO/CEP/CIDADE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONE: |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |
| NOME PARA CONTATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANCO: |  |  |  | AG: CONTA JURÍDICA: |  |  |  |  |

# DECLARAÇÕES:

# 1-Declaramos que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços do objeto da presente licitação.

# 2-Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL supramencionado, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

# 3-Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

# DA PROPOSTA:Apresentamos nossa proposta para o objeto supramencionado:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | UND | QTDE |  | MARCA MODELO | VALOR UNIT |  | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME/EPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LUMINARIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 100W DE POTENCIA, MINIMO DE 13000 LM, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10 KV, IP 66, NO MÍNIMO IK 08, (DE ACORDO COM A PORTARIA 062/2022 DO INMETRO, ANEXO I, ITEM 3.1. 9.1), TEMP. COR 5000 K, IRC = OU 70%, V.UTIL 50.000,00 H, 130 LM/W, COM GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. |  | UNID. | 157 |  |  |  |  |  |
| 2 | LUMINÁRIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W DE POTENCIA, MÍNIMO DE 6500 LM, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ. FP 0,97, PROT DPS 10 KV, IP 66, NO MÍNIMO IK 08, (DE ACORDO COM A PORTARIA 062/2022 DO INMETRO, ANEXO I, ITEM 3.1.9.1), A TEMP. COR 5000 K, IRC = OU 70 %, V. UTIL 50.000 H, 130 LM/W, COM BASE RELE FOTO ELÉTRICO INTEGRADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. |  | UNID. | 200 |  |  |  |  |  |
| COTA DE 75% AMPLA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LUMINARIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 100W DE POTENCIA, MINIMO DE 13000 LM, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10 KV, IP 66, NO MÍNIMO IK 08, (DE ACORDO COM A PORTARIA 062/2022 DO INMETRO, ANEXO I, ITEM 3.1. 9.1), TEMP. COR 5000 K, IRC = OU 70%, V.UTIL 50.000,00 H, 130 LM/W, COM GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. |  | UNID. | 473 |  |  |  |  |  |
| 4 | LUMINÁRIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W DE POTENCIA, MÍNIMO DE 6500 LM, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ. FP 0,97, PROT DPS 10 KV, IP 66, NO MÍNIMO IK 08, (DE ACORDO COM A PORTARIA 062/2022 DO INMETRO, ANEXO I, ITEM 3.1.9.1), A TEMP. COR 5000 K, IRC = OU 70 %, V. UTIL 50.000 H, 130 LM/W, COM BASE RELE FOTO ELÉTRICO INTEGRADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. |  | UNID. | 600 |  |  |  |  |  |
| ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ALICATE ELETRICISTA, 8 POLEGADAS, COM CABO ISOLADOR, COM CERTIFICAÇÃO NA NR 10 E NBR 9699, PARA USO EM BAIXA TENSÕES ATÉ 1000 V EM CORRENTE ALTERNADA. |  | UNID. | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | BASE RELE FOTOELÉTRICO COM FIO 1,5 MM E 25 CM DE COMPRIMENTO |  | UNID. | 101 |  |  |  |  |  |
| 7 | BOBINA DE CONTACTORA 25 A 32 A (COMPATÍVEL LUKMA CJX2 220 V). |  | UNID. | 17 |  |  |  |  |  |
| 8 | CABO FLEXÍVEL 10 MM, COM FIO DE COBRE, COM ISOLAMENTO EM PVC DE TENSÃO NOMINAL DE NO MÍNIMO 750V, TIPO PVC/D, PARA TEMPERATURAS DE ATÉ 70°C, CERTIFICADO PELO IMETRO. ROLO COM 100 METROS. |  | ROLO | 19 |  |  |  |  |  |
| 9 | CABO FLEXÍVEL 6 MM, COM FIO DE COBRE, COM ISOLAMENTO EM PVC DE TENSÃO NOMINAL DE NO MÍNIMO 750V, TIPO PVC/D, PARA TEMPERATURAS DE ATÉ 70°C, CERTIFICADO PELO IMETRO. ROLO COM 100 METROS. |  | ROLO | 17 |  |  |  |  |  |
| 10 | CABO FLEXÍVEL DUPLO ISOLAMENTO 1 X 2,5 MM, COM FIO DE COBRE, DE TENSÃO NOMINAL DE NO MÍNIMO 750 V, CERTIFICADO PELO IMETRO. ROLO COM 100 METROS. |  | ROLO | 13 |  |  |  |  |  |
| 11 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2X1,5 MM, COM FIO DE COBRE RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS, COM ISOLAMENTO TERMO PLÁSTICO POLIVINÍLICO MÍNIMO DE 750 V, TIPO PVC/D, PARA TEMPERATURA DE ATÉ 70°C, COMPATÍVEL COM AS NORMAS NBR NM 280 E NBR NM 247-2, COM CERTIFICAÇÃO IMETRO, ROLO COM 100 METROS. |  | ROLO | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2X2,5 MM, COM FIO DE COBRE RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS, COM ISOLAMENTO TERMO PLÁSTICO POLIVINÍLICO MÍNIMO DE 750 V, TIPO PVC/D, PARA TEMPERATURA DE ATÉ 70°C, COMPATÍVEL COM AS NORMAS NBR NM 280 E NBR NM 247-2, COM CERTIFICAÇÃO IMETRO, ROLO COM 100 METROS. |  | ROLO | 21 |  |  |  |  |  |
| 13 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2X4 MM, COM FIO DE COBRE RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS, COM ISOLAMENTO TERMO PLÁSTICO POLIVINÍLICO MÍNIMO DE 750 V, TIPO PVC/D, PARA TEMPERATURA DE ATÉ 70°C, COMPATÍVEL COM AS NORMAS NBR NM 280 E NBR NM 247-2, COM CERTIFICAÇÃO IMETRO, ROLO COM 100 METROS. |  | ROLO | 25 |  |  |  |  |  |
| 14 | CABO FLEXÍVEL PP 3X6 MM, COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO COM SUPORTE PVC/D, PARA TEMPERATURA DE ATÉ 70°C, ISOLADO POR PVC (POLI CLORETO DE VINILA), COMPATÍVEL COM NORMAS NBR NM 247-5 DA ABNT, COM CERTIFICAÇÃO IMETRO, ROLO COM 100 METROS. |  | ROLO | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | CANALETA PARA FIO COM ADESIVO, NO MINIMO 20X12MM, DE 02 METROS COR BRANCA. |  | UNID. | 186 |  |  |  |  |  |
| 16 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 30UF |  | UNID. | 48 |  |  |  |  |  |
| 17 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 35 UF |  | UNID. | 28 |  |  |  |  |  |
| 18 | CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 45 UF. |  | UNID. | 28 |  |  |  |  |  |
| 19 | CAPACITOR PARA VENTILADOR 10 UF. |  | UNID. | 88 |  |  |  |  |  |
| 20 | CHAVE BOIA, REGULADOR DE NÍVEL 15 AMPERES 250 WATTS |  | UNID. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | CHAVE BOIA, REGULADOR DE NÍVEL 16 AMPERES 250 WATTS |  | UNID. | 36 |  |  |  |  |  |
| 22 | CHAVE DE COMANDO 2X30A |  | UNID. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | CHAVE DE COMANDO DE VENTILADOR DE PAREDE |  | UNID. | 82 |  |  |  |  |  |
| 24 | CHAVE DE COMANDO DE VENTILADOR DE TETO |  | UNID. | 57 |  |  |  |  |  |
| 25 | CHAVE SECCIONADA SACA FUSÍVEL 250 A - NH 3 POLOS |  | UNID. | 9 |  |  |  |  |  |
| 26 | CHUVEIRO ELÉTRICO, 03 TEMPERATURAS , TENSÃUON: I2D2A0V, POTÊNCIA: 540408 WATTS, PRESSÃO: DE 10 A 400KPA (1 A 40 MCA), CARACTERÍSTICAS CHUVEIRO, ELÉTRICO, 03 TEMPERATURAS , TENSÃO: 220V, POTÊNCIA: 5400 WATTS, PRESSÃO: DE 10 A 400KPA (1 A 40 MCA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA DE ATERRAMENTO E MANGUEIRA MANUAL (TIPO CHUVEIRINHO), SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO ATÉ CLASSE C. DE PLASTICO NA COR BRANCA |  | UNID. | 48 |  |  |  |  |  |
| 27 | CHUVEIRO ELÉTRICO, 03 TEMPERATURAS, TENSÃO: 127V, POTÊNCIA: 5500 WATTS, PRESSÃO: DE 10 A 400KPA (1 A 40 MCA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA DE ATERRAMENTO E MANGUEIRA MANUAL (TIPO CHUVEIRINHO), SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO ATÉ CLASSE C, DE PLASTICO, NA COR BRANCA, |  | UNID. | 38 |  |  |  |  |  |
| 28 | CONECTOR BIMETALICO, COM COBRE, E 1 PARAFUSO DE 10 A 50 MM; |  | UNID. | 526 |  |  |  |  |  |
| 29 | CONECTOR DE PRESSÃO DE ALUMINIO PARA FIO 25 MM |  | UNID. | 16 |  |  |  |  |  |
| 30 | CONECTOR TORÇÃO PARA LUMINÁRIA 2,5 MM A 10 MM, AMPERAGEM: ATÉ 50A, VOLTAGEM: ATÉ 600 V. |  | UNID. | 701 |  |  |  |  |  |
| 31 | CONTACTORA CJX 2 TRIPOLAR CORRENTE: 65 A TENSÃO BOBINA: 220VCA FREQUENCIA: 50/60HZ CONTATOS: 3 POLOS |  | UNID. | 18 |  |  |  |  |  |
| 32 | CONTADORA CWM32 |  | UNID. | 36 |  |  |  |  |  |
| 33 | CONTATORA CW 25 |  | UNID. | 32 |  |  |  |  |  |
| 34 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPARES |  | UNID. | 60 |  |  |  |  |  |
| 35 | DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPARES |  | UNID. | 60 |  |  |  |  |  |
| 36 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 70 A |  | UNID. | 103 |  |  |  |  |  |
| 37 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 16A |  | UNID. | 110 |  |  |  |  |  |
| 38 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A |  | UNID. | 22 |  |  |  |  |  |
| 39 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A |  | UNID. | 23 |  |  |  |  |  |
| 40 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A |  | UNID. | 24 |  |  |  |  |  |
| 41 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A |  | UNID. | 26 |  |  |  |  |  |
| 42 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A |  | UNID. | 25 |  |  |  |  |  |
| 43 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A; |  | UNID. | 60 |  |  |  |  |  |
| 44 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A |  | UNID. | 65 |  |  |  |  |  |
| 45 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 70 A |  | UNID. | 77 |  |  |  |  |  |
| 46 | FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS, COM NOVO PADRÃO DE PUGLES DE TOMADAS NBR 14136, COM CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS,COM CHAVE LIGA E DESLIGA, FUSÍVEL DE OPERAÇÃO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 1500 VA. |  | UNID. | 139 |  |  |  |  |  |
| 47 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO COM 20 METROS CADA ROLO |  | UNID. | 74 |  |  |  |  |  |
| 48 | FITA ISOLANTE DE USO PROFISSIONAL PARA CABO DE ALTA TENSÃO, DE EXPESSURA DE 19MM X 20M, RESITENTE A ÁGUA E A CHAMAS, CLASSE A. ROLO COM 20 METROS |  | UNID. | 235 |  |  |  |  |  |
| 49 | ILUMINARIA TARTARUGA DE LED 30 WATTS; |  | UNID. | 100 |  |  |  |  |  |
| 50 | LÂMPADA DE LED E-27 30 WATTS. |  | UNID. | 580 |  |  |  |  |  |
| 51 | LAMPADA LED 15W BASE E27 |  | UNID. | 445 |  |  |  |  |  |
| 52 | LÂMPADA TUBULAR T8 LED DE 120 CM, POTÊNCIA DE 18/24W TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 127/220V, TEMPERATURA BRANCO FRIO. |  | UNID. | 490 |  |  |  |  |  |
| 53 | LED POTÊNCIA: 18W. FLUXO LUMINOSO: 1260LM (LUMENS). TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO 6500K (LUZ BRANCA). MEDIDAS: COMPRIMENTO 22CM X LARGURA 22CM X PROFUNDIDADE 1,8CM. CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO 6500K (LUZ BRANCA) VOLTAGEM: BIVOLT (110V / 220V). ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 120°. IRC: MAIOR QUE 70. MATERIAL: ALUMÍNIO |  | UNID. | 50 |  |  |  |  |  |
| 54 | LENÇOL ISOLANTE DE BORRACHA PROTEGE O ELETRICISTA DE TENSÕES ATÉ 1000V (1KV), CONTRA ACIDENTES DE EVENTUAIS APROXIMAÇÕES OU CONTATOS COM PARTES OU LINHAS VIVAS E ENERGIZADAS. ATENDE NORMA ASTM D1048: CLASSE 0, TIPO II, ESTILO "A" FEITO EM BORRACHA ESPECIAL, RESISTENTE A OZÕNIO. FIXAÇÃO POR VELCRO. |  | UNID. | 3 |  |  |  |  |  |
| 55 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 4 W 300 LUMENS. |  | UNID. | 137 |  |  |  |  |  |
| 56 | LUMINARIA DE LED, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 100W DE POTENCIA, MINIMO DE 13000 LM, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10 KV, IP 66, NO MÍNIMO IK 08, (DE ACORDO COM A PORTARIA 062/2022 DO INMETRO, ANEXO I, ITEM 3.1. 9.1, TEMP. COR 5000 K, IRC = OU 70%, V.UTIL 50.000,00 H, 130 LM/W, COM GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO (SEM BASE DE RELE) |  | UNID. | 220 |  |  |  |  |  |
| 57 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM, POTÊNCIA DE 36/40W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 127/220V, TEMPERATURA BRANCO FRIO, 120 CM DE COMPRIMENTO. |  | UNID. | 26 |  |  |  |  |  |
| 58 | LUVA DE SEGURANÇA DE COBERTURA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA, COM REFORÇO EXTERNO DO MESMO MATERIAL, NA CAVA DO POLEGAR E NA REGIÃO INFERIOR DO PULSO POSSUI REFORÇO DE RASPA DE COURO BOVINO COSTURADA SOBRE O PUNHO DO MESMO MATERIAL, NO DORSO A LVA POSSUI UMA TIRA DE COURO TIPO VAQUETA E UMA FIVELA DE PLÁSTICO PARA AJUSTE, C.A 30.370 |  | UNID. | 15 |  |  |  |  |  |
| 59 | LUVAS PARA ALTA TENSÃO PARA 500 VOLTS |  | UNID. | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | PAINEL POP DE EMBUTIR, QUADRADO, DE LED , MEDINDO 30X30, 24 WATTS, BIVOLT, 6.500 K EMISSÃO LUZ BRANCA. |  | UNID. | 110 |  |  |  |  |  |
| 61 | PLAFON E-27 DUPLO. |  | UNID. | 42 |  |  |  |  |  |
| 62 | PLAFON E-27 UNITÁRIO. |  | UNID. | 474 |  |  |  |  |  |
| 63 | PLUGUE FÊMEA 2 FUROS, 10 A |  | UNID. | 55 |  |  |  |  |  |
| 64 | PLUGUE FÊMEA 2 FUROS, 20 A |  | UNID. | 115 |  |  |  |  |  |
| 65 | PLUGUE FÊMEA 3 FUROS, 10 A |  | UNID. | 55 |  |  |  |  |  |
| 66 | PLUGUE FÊMEA 3 FUROS, 20 A; |  | UNID. | 145 |  |  |  |  |  |
| 67 | PLUGUE MACHO 2P 10A BRANCO |  | UNID. | 135 |  |  |  |  |  |
| 68 | PLUGUE MACHO, 3 PINOS, 20 A; |  | UNID. | 135 |  |  |  |  |  |
| 69 | PROTETOR TÉRMICO PARA GELADEIRA E FREEZER UNIVERSAL |  | UNID. | 13 |  |  |  |  |  |
| 70 | REFLETOR LED, 100 W, LUZ BRANCA FRIO, 6500K, BIVOLT, DE NO MÍNIMO 4500 LUMENS A PROVA D AGUA. |  | UNID. | 286 |  |  |  |  |  |
| 71 | REFLETOR LED, 200 W, LUZ BRANCA FRIO, 6500K, BIVOLT, DE NO MÍNIMO 4500 LUMENS A PROVA D AGUA. |  | UNID. | 275 |  |  |  |  |  |
| 72 | REFLETOR LED, 50 W, LUZ BRANCA FRIO, 6500 K, BIVOLT, DE NO MÍNIMO 4500 LUMENS A PROVA D’AGUA |  | UNID. | 121 |  |  |  |  |  |
| 73 | RELÊ DE PROTEÇÃO DE 13 A 23 AMPERES |  | UNID. | 20 |  |  |  |  |  |
| 74 | RELÊ DE PROTEÇÃO DE 17 A 25 AMPERES |  | UNID. | 40 |  |  |  |  |  |
| 75 | RELÊ DE PROTEÇÃO DE 25 A 32 AMPERES |  | UNID. | 40 |  |  |  |  |  |
| 76 | RELE FALTA FASE 220V |  | UNID. | 74 |  |  |  |  |  |
| 77 | RELE FOTO CÉLULA - 1000 W 50-60 HZ ELETRICO 220V, COMPÁTIVEL COM MODELO RM-10 |  | UNID. | 711 |  |  |  |  |  |
| 78 | RELÊ PTC PARA GELADEIRA E FREEZER UNIVERSAL |  | UNID. | 13 |  |  |  |  |  |
| 79 | RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO LORENZETTI 110V |  | UNID. | 37 |  |  |  |  |  |
| 80 | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI 220V |  | UNID. | 47 |  |  |  |  |  |
| 81 | SOQUETE E-27 COM RABICHO. |  | UNID. | 190 |  |  |  |  |  |
| 82 | SOQUETE E-27 DE LOUÇA |  | UNID. | 40 |  |  |  |  |  |
| 83 | SOQUETE E-40 DE LOUÇA |  | UNID. | 10 |  |  |  |  |  |
| 84 | TOMADA 10 A SIMPLES, SISTEMA X COM CAIXA SOBREPOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE (L X A X P): 6,5 X 7,5 X 5 CM. |  | UNID. | 82 |  |  |  |  |  |
| 85 | TOMADA 20 A, SIMPLES, SISTEMA X COM CAIXA SOBREPOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE (L X A X P): 6,5 X 7,5 X 5 CM. |  | UNID. | 232 |  |  |  |  |  |
| 86 | TOMADA EXTERNA |  | UNID. | 98 |  |  |  |  |  |
| 87 | TOMADA INTERNA DE EMBUTIR COM 1 INTERRUPTOR. |  | UNID. | 137 |  |  |  |  |  |
| 88 | TOMADA INTERNA DE EMBUTIR COM 2 INTERRUPTOR. |  | UNID. | 137 |  |  |  |  |  |
| 89 | TOMADA INTERNA DE EMBUTIR, 10 A |  | UNID. | 82 |  |  |  |  |  |
| 90 | TOMADA INTERNA DE EMBUTIR, 20 A |  | UNID. | 332 |  |  |  |  |  |
| 91 | TOMADA MULTIPLA 03 TOMADAS 02 POLOS 20 A PRETA |  | UNID. | 62 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  |
| VALOR POR EXTENSO: |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS. |  |  |  |  | Prazo de entrega em até 10 (dez) dias a partir do recebimento da Autorização de fornecimento. Entrega: TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| BRASILÂNDIA / MS, XXX DE XXXXXX DE 2025 |  |  |  |  | Nome Função na Empresa Assinatura do Representante Legal |  |  |  |  |  |  |

# OBSERVAÇÕES:

- INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTES ITENS: Razão social da Proponente; Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF),Telefone e endereço eletrônico (e-mail), Nome para contato, Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame.

# O item da proposta deverá obedecer estritamente aos itens constantes do Edital. Ser apresentada no modelo fornecido pelo presente edital ou segundo seu modelo próprio, obedecendo estritamente a PLANILHA FORNECIDA.

# Para facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos a proposta poderá ser fornecida em meio magnético (Pendrive) inserido no envelope proposta ou fora dele, contendo especificação dos produtos cotados, segundo as exigências mínimas destee Edital, CONFORME ARQUIVO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO (disponível junto ao edital no portal da transparencia http://portal.brasilandia.ms.gov.br:8079/transparencia/ou pelo e-mail:licitacao@brasilandia.ms.gov.br).

# Para o preenchimento do arquivo supracitado a licitante deverá proceder o download de aplicativo disponível no link https://www.brasilandia.ms.gov.br/portal/download/licitacoes/ddxzPA/.

# O referido procedimento agilizará a análise e inserção das propostas no sistema informatizado reduzindo assim possiveis erros de elaboração de proposta;

# ANEXO III

# DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL/PROPOSTAS DE PREÇO/HABILITAÇÃO

# PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], órgão emissor [XXXXXXX] e do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA, sob as penas da lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, do Pregão Presencial n. xx/2025, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

# .

# Local e Data.

# ___/___/_____

# ____________________________

Nome Representante Legal, Função na Empresa

Assinatura do Representante Legal

Carimbo CNPJ

# ANEXO IV

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

# PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], órgão emissor [XXXXXXX] e do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial N.º [XX]/2025, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e pelo § 2º da Lei n. 14.133/2021..

.

# Local e Data.

# ___/___/_____

# ____________________________

Nome Representante Legal, Função na Empresa

Assinatura do Representante Legal

# Carimbo CNPJ

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

# PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], órgão emissor [XXXXXXX] e do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial N.º /2025, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

# Local e Data.

# ___/___/_____

# ____________________________

Nome Representante Legal, Função na Empresa

Assinatura do Representante Legal

Carimbo CNPJ

# ANEXO VI

# DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

# PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], órgão emissor [XXXXXXX] e do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], neste ato representado pelo seu sócio/procurador o SenhorXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n°XXXXX e CPF n°XXXXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# Local e Data.

# ___/___/_____

# ____________________________

Nome Representante Legal, Função na Empresa

Assinatura do Representante Legal

# Carimbo CNPJ

# ANEXO VII

# DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

# PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], órgão emissor [XXXXXXX] e do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], neste ato representado pelo seu sócio/procurador o SenhorXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n°XXXXX e CPF n°XXXXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem em qualquer vínculo com o Município de Brasilândia - MS.

# Local e Data.

# ___/___/_____

# ____________________________

Nome Representante Legal, Função na Empresa

Assinatura do Representante Legal

# Carimbo CNPJ

# ANEXO VIII

# DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO FORÇADO

# PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], órgão emissor [XXXXXXX] e do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], neste ato representado pelo seu sócio/procurador o SenhorXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n°XXXXX e CPF n°XXXXXX, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

# Local e Data.

# ___/___/_____

# ____________________________

Nome Representante Legal, Função na Empresa

Assinatura do Representante Legal

# Carimbo CNPJ

# ANEXO IX

# DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS E REABILITAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

# PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], órgão emissor [XXXXXXX] e do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], neste ato representado pelo seu sócio/procurador o SenhorXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n°XXXXX e CPF n°XXXXXXestado civil, residente e domiciliado na	, portador da Carteira de Identidade n°	e CPF n°	, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

# Local e Data.

# ___/___/_____

# ____________________________

Nome Representante Legal, Função na Empresa

Assinatura do Representante Legal

# Carimbo CNPJ

# ANEXO X

# DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025.

A Empresa [XXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o n.º [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade n.º [XXXXXXXXXXXXXXX], órgão emissor [XXXXXXX] e do CPF n.º [XXXXXXXXXXXXXXX],DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial N.º xxxx, não ter recebidodo Município de Brasilândia - MS, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

# Local e Data.

# ___/___/_____

# ____________________________

Nome Representante Legal, Função na Empresa

Assinatura do Representante Legal

# Carimbo CNPJ

ANEXO XI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º XXX/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2025

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025.

O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 03.184.058/0001-20, com sede administrativa localizada na Rua Elviro Mancini, n.530, bairro: centro, nesta cidade de Brasilândia - MS, através do Fundo Municipal XXXXXXX CNPJ XXXXXX ou da Secretaria Municipal de  XXXXXXXXXXXXX cneste ato representado pelo seu Prefeito Municipal ou Ordenador de Despesa / Secretário Municipal, o Senhor XXXXX, brasileiro, solteiro, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./202..., publicada no ...... de ...../...../202....., Processo Administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 6037/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:

EMPRESA: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. XXXXXXX - Dados Bancários: Conta Corrente nº XXXXXX, da Agência nº XXXXXX, do Banco do XXXXXXX neste ato representada por:  XXXXXXXX, brasileiro(a), divorciado(a), “cargo”.

[...]

DO OBJETO:

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais elétricos para atender a demanda das Secretarias Municipais, especificado(s) no(s) Termo de Referência, anexo do edital de Licitação do Processo Administrativo supramencionado, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

  - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item | Fornecedor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca Modelo | Valor Unitário | Valor Total |

  - O valor total da presente Ata de Registro de Preço é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXX);

  - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S):

  - O ÓRGÃO GERENCIADOR será o XXXXXXXXX (nome do órgão) neste ato representado por seu ordenador de despesa o Sr xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

  - Além do gerenciador, não há [ou] são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Secretaria/Fundo XXXXXXXX

Secretaria/Fundo XXXXXXXX [...]

  - As informações com relação aos itens e quantidades de cada órgão participante se encontram registrados no levantamento para participação de registro de preço constantes em anexo em documentação anexa na fase interna do processo administrativo.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP PODERÃO ADERIR à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

- Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

- Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

- Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.3. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.4. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.6. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.7. Dos limites para as adesões

4.7.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.7.3. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.1

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7.1 desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.9. Vedação a acréscimo de quantitativos

4.9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA:

  - A Ata de Registro de Preços terá validade de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do artigo 84, da Lei 14133/21, bem como poderá ter seu quantitativo renovado nos termos do PARECER n. 00453/2024/CGAQ/SCGP/CGU/AGU, desde que comprovado o preço vantajoso e conforme previsto no planejamento da contratação, qual seja, do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar.

    - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

    - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

  - No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original, nos termos do §1º do art. 12, do Decreto Municipal n. 6037/2024.

    - O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

  - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - O instrumento contratual de que trata o item 5.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

  - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

    - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

    - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

    - Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

    - Mantiverem sua proposta original.

    - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

  - O registro a que se refere o item 5.5.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.5.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

    - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

- 5.11. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital ou presencial conforme o Decreto n° 6037/2024.

  - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.6 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.5.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

    - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

  - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Havendo a prorrogação da ata, após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços registrados serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice ___________ (indicar o índice a ser adotado), para fins de atualização periódica.

    - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS:

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

    - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

    - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

    - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

    - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

    - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.6.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

    - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

  - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

  - O remanejamento somente poderá ser feito:

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

  - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

  - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos nos §§ 1° e 2° art. 25 do Decreto Municipal nº 6037/2024.

  - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

  - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

  - Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS:

  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

    - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

    - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

    - Não aceitar manter o seu preço registrado, na hipótese prevista no inciso III do art. 19 do Decreto Municipal nº 6037/2024;

    - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

  - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

    - Por razão de interesse público;

    - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

    - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do inciso III do art. 19 do Decreto Municipal nº 6037/2024.

DAS PENALIDADES E DA FISCALIZAÇÃO:

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.2 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. (artigo 10 §7º inciso V inciso XIII do Decreto Municipal 6037/2024)

10.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (artigo 4º incisos I e II e do Decreto Municipal nº 6037/2024), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (artigo 8º incisos VIII e IX do Decreto Municipal nº 6037/2024).

10.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1., dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10.5 A fiscalização do presente instrumento ficará sob a responsabilidade do(a) fiscal(a) designado(a), conforme publicação da Portaria nº XXX/2025 e alterações posteriores.

10.5.1 A fiscalização do presente instrumento deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas neste insrumento, e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 6037/2024 e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.5.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e a “contratada” devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.5.3 A execução da presente Ata de Registro de Preço deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do presete instrumento, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.5.4 O (s) fiscal (is) do presente instrumento acompanhará(ão) a execução do mesmo, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na presente Ata, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

CONDIÇÕES GERAIS:

11.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

11.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em única via, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada e/ou disponibilizada digitalmente cópia aos demais órgãos participantes (se houver) e demais partes.

11.4. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos, decretos municipais pertinentes e demais exigências contidas no Edital e no Termo de Referência.

11.5. As empresas vencedoras como condição para assinatura da Ata de Registro de preço, DEVERÁ comprovar  o cadastro da empresa e sócios/proprietário junto ao Tribunal de Contas de MS no E-CJUR (https://ww4.tce.ms.gov.br/ecjur/Login/Login?ReturnUrl=%2f#/), em conformidade com o art. 15, inciso V da Resolução TCE/MS n. 65/2017 e atualizações.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ANEXO XI/A

CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| Item | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  | Prazo garantia ou Validade: XXXXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca Modelo | Valor Unitário | Valor Total |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores conforme propostas final.

| Item | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  | Prazo garantia ou Validade: XXXXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca Modelo | Valor Unitário | Valor Total |

ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2025.

CONTRATO Nº XXXX/2025

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXX, E XXXXXX.

Pelo presente CONTRATO, que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 03.184.058/0001-20, com sede administrativa localizada na Rua Elviro Mancini, n.530, bairro: centro, nesta cidade de Brasilândia - MS, através do Fundo Municipal XXXXXXX CNPJ XXXXXX ou da Secretaria Municipal de  XXXXXXXXXXXXXcneste ato representado pelo seu Prefeito Municipal ou Ordenador de Despesa / Secretário Municipal, o Senhor XXXXX, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante, denominada CONTRATANTE e a EMPRESA XXXXXXXX,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº XXXXXXXXXX, com endereço na XXXXXXXXX em XXXXXXXX/MS, neste ato representada por XXXXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, já qualificado nos autos do processo licitatório, doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

Pelo presente e na melhor forma de direito, as partes supra nominadas e qualificadas, tem entre si, justo e contratado o presente instrumento, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – BASE LEGAL E AUTORIZAÇÃO

  - O presente contrato foi firmado em decorrência do Pregão Presencial n. Xxx/202x, fundamentado no art. 28 c/c art. 17, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, e autorizado por meio do despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito, constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XX/202x.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1	A presente CONTRATAÇÃO tem como objeto a aquisição/fornecimento XXXXXXXXXXXXX, conforme especificados no Termo de Referência.

2.2 Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o PROCESSO ADMINISTRATIVO supramencionado o EDITAL DE LICITAÇÃO, o TERMO DE REFERÊNCIA e a PROPOSTA da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA –VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor da contratação é de R$ xxxxxx,xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx).

3.2 O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada, juntamente com as certidões de regularidade fiscal em plena validade, previstas na Lei nº 14.133/2021, a saber:

3.2.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social – CND(INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

    - Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual] ou [Municipal] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

3.2.3 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho.

3.2.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS.

3.3. A falta de um dos documentos dispostos na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, poderá implicar no não recebimento.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência da contrataçãoé de xx (xx) meses, contados da publicação no sítio eletrônico oficial e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (art. 72, parágrafo único, e art. 92, caput e inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

4.1.1. O prazo de vigência desta contratação poderá prorrogado, ressalvadas as providências cabíveis, nos termos do art. 107 e 113 da Lei 14.133/20021)

CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO OU FORNECIMENTO DO OBETO

5.1. O prazo de entrega dos bens é de xxxx(xxxxxx) dias, contados da ordem de fornecimento, em remessa única.

5.1.1. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos xx (xxxx) dias de antecedência para que qualquer pedido de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.1.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: xxxxxxxxx

CLÁUSULA SEXTA - SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS

6.1 As partes se declaram expressamente sujeitas as normas previstas na Lei de Licitações e Contratos (Lei no. 14133/2021).

6.2. A contratada deverá como condição para assinatura do instrumento contratual, DEVERÁ comprovar  o cadastro da empresa e sócios/proprietário junto ao Tribunal de Contas de MS no E-CJUR (https://ww4.tce.ms.gov.br/ecjur/Login/Login?ReturnUrl=%2f#/), em conformidade com o art. 15, inciso V da Resolução TCE/MS n. 65/2017 e atualizações.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

  - Fornecer o objeto contratado, com estrita observância às regras constantes no Termo de Referência, no presente contrato administrativo, na proposta de preços e nos demais documentos que instruam o processo administrativo;

  - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas na contratação;

  - Instruir a execução do objeto do contrato com a nota fiscal correspondente;

  - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

  - Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto do contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.

  - Responder perante a contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato;

  - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a contratante;

  - Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

  - Não transferir em hipótese alguma o objeto do instrumento contratual a ser firmado para terceiros;

  - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação.

  - SUBSIDIARIAMENTE APLICAM-SE DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

  - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada;

  - Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários: ao fornecimento do objeto;

  - Proporcionar condições para a boa entrega do objeto deste contrato, devendo providenciar as licenças e alvarás necessários à realização do evento, bem como recolher taxas e encargos relativos execução do referido objeto;

  - Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;

  - Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

  - Fiscalizar o presente contrato através do setor competente da contratada;

  - Acompanhar a entrega do objeto efetuada pela contratada, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da entrega.

  - Designar um servidor de seu quadro de funcionários para o recebimento e a fiscalização da entrega do objeto deste contrato;

  - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado nos termos da Lei vigente.

  - SUBSIDIARIAMENTE APLICAM-SE DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1 A despesa decorrente do presente contrato, correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria:xxxxxxxxxx Dotação: xxxxxxxxxxxxxx Fonte xxxxxx Ficha xxxxxxxx (inserir dotação)

9.2	E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas neste, das normas da Lei nº 14.133, de 2021 e da Lei nº 11.788/2008 e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.4 O (s) fiscal (is) do contrato acompanhará(ão) a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

10.5 A fiscalização do presente instrumento ficará sob a responsabilidade do(a) fiscal(a) designado(a), conforme publicação da Portaria nº XXX/2025 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Consoante dispõe o art. 155, da Lei nº 14.133/2021, o contratado será responsabilizado administrativamente sempre que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa à inexecução total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

e) Apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 A contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades à contratada (156, da lei n. 14.133/21):

11.2.1 Advertência, nas hipóteses de prestação de serviços em desconformidade com as especificações do memorial descritivo, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do contrato.

11.2.2 Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de prestação do serviço, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor da prestação.

11.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação, pelo não cumprimento total do ajuste.

11.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município deBRASILÂNDIA/MS, no caso das infrações discriminadas alíneas “b”, “c” e “d”, do subitem 11.1.

11.2.5 Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, no caso das infrações discriminadas alíneas “e”, “f”, “g”, e “h”, do subitem 11.1.

11.3 As sanções descritas nos subitens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.4 e 11.2.5 poderão ser aplicadas cumulativamente com as previstas nos subitens 11.2.2 e 11.2.3.

11.4 A aplicação das sanções retro, consoante dispõe o §9º, do art. 156, da Lei nº 14.133/2021, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública Municipal.

11.5 Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis.

11.6 Após decisão definitiva aplicada a penalidade de multa, o Município de BRASILÂNDIA/MS poderá descontar o valor correspondente dos pagamentos eventualmente devidos a contratada e/ou cobrar judicialmente os valores ou a diferença verificada.

11.7. Subsidiariamente aplicam-se as demais sanções e penalidade constantes no Decreto Municipal n.º XXXX/20XX.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– RESCISÃO

12.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá, garantida a prévia defesa, ensejar a rescisão contratual, caso a contratada incorra em alguma das hipóteses previstas na Lei n. 14.133/21, com possibilidade de aplicação simultânea das penalidades previstas no item 11 deste contrato.

12.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei n. 14.133/21 e suas alterações, não dará á contratada direito à indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

12.3. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte da contratante, a retenção dos créditos decorrente deste contrato, limitado ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste até a completa indenização dos danos.

12.4. Constitui motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços já recebidos ou executados (artigo 137 §2º inciso IV), salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe a Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FISCAL DO CONTRATO

13.1 A designação do(s) fiscal(is) do presente contrato conforme dispõe o art. 117 da Lei Federal 14.133/21 será através de portaria a ser publicada no diário oficial do Município

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– REVISÃO DE PREÇOS

  - Quando o preço contratado se tornar inferior aos praticados no mercado, e a contratada não puder cumprir com o compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou a rescisão do contrato.

  - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 124 da Lei nº. 14.133/21 e alterações, mediante os procedimentos legais.

  - A comprovação, para efeitos de revisão de preços, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, alusiva à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

14.4 A contratada deverá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do contratado, em função do que dispõe o parágrafo primeiro, do art. 125, da Lei nº. 14.133/21 e alterações, sob pena das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE

- 15.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

- 15.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice ___________ (indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade .

- 15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

- 15.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

- 15.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

- 15.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

- 15.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

- 15.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

- 16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos e demais exigências contidas no Edital e no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO

17.1 Como condição de eficácia e para fins de publicidade, o presente contrato será publicado, assim como mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, nos termos do art. 94, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

17.2 O presente contrato, assim como seus eventuais aditamentos serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da assinatura, dado que, nos termos do art. 94, caput, e inciso I, a referida disponibilização é condição de eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -DO SIGILO E DA PROTEÇÃO DE DADOS

18.1 As partes se comprometem a cumprir as exigências legais de tratamento de dados pessoais, nos moldes estipulados na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 - Fica eleito o foro da Comarca BRASILÂNDIA - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Brasilândia-MS, .... de ...................... de 2025.

XXXXXXX

Prefeito Municipal ou

Ordenador de Despesa

Secretaria Municipal de XXXXX

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXX

Empresa: XXXXXXX

CONTRATADA

Testemunhas

ANEXO XIII

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:

  - A presente análise tem por objetivo fornecer informações para subsidiar a aquisição de materiais elétricos para atender a demanda das secretárias municipais de Administração, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Mulher Brasilandense, Obras, Saúde, Educação Cultura Esporte e Lazer e Serviços Urbanos do Município de Brasilândia, conforme especificações pormenorizadas que constarão em momento oportuno do Termo de Referência.

  - A necessidade da aquisição de materiais elétricos para atender ás Secretarias municipais de Brasilândia é fundamental para garantir o bom funcionamento das atividades e serviços prestados à população como:

- Iluminação Adequada e manutenção de sistemas elétricos na cidade;

- Manutenção em equipamentos e sistemas elétricos nos prédios públicos;

- Reformas de prédios públicos;

- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:

  - Não Existem outros instrumentos de planejamento que poderiam ser citados no presente ETP.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Os Materiais deverão ser entregues da seguinte forma:

3.1.1. O fornecimento dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento;

3.1.2. O fornecimento dos materiais será de forma parcelada e de acordo com a necessidade das secretárias municipais;

3.1.3. Os materiais serão devolvidos na hipótese dos mesmos não corresponderem às especificações exigidas, devendo ser substituídos pela empresa vencedora no prazo de até 5 (cinco) dias, sendo a mesma notificada por e-mail ou telefone;

3.1.4.  A empresa deverá dispor de um canal de comunicação (telefone, e-mail) para que a contratante possa entrar em contato rapidamente em caso de problemas com a entrega ou com os produtos;

3.1.5. Inclusão de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro, frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos ou indiretos;

3.2. Os itens licitados terão que estar dentro das normas de legislação vigente de qualidade/técnica; Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 12. De Defesa do Consumidor.

3.3. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

3.3.1. Considerando que a CONTRATANTE não dispõe de local apropriado para estocagem do material, as quantidades a serem fornecidas a cada requisição será realizada de forma parcelada dependerá exclusivamente da necessidade da Contratante;

a) O prazo de entrega será de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da autorização ou nota de empenho.

3.3.2. Contratada deverá substituir ou complementar, no prazo de 05 dias corridos, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

3.3.3. A contratada não poderá recusar-se a fornecer o produto requisitado, independentemente da quantidade, sob pena de configurar descumprimento de cláusula contratual, sujeita à aplicação de sanções.

3.3.4. O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusivos das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

  - DA CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS:

A)	Deverá apresentar à Comissão de Licitação, junto a proposta de preço/habilitação, uma declaração confirmando que possui condições de efetuar a entrega dos produtos cotados, conforme especificações de cada produto, em meios de transportes adequados e em condições corretas de acondicionamento, temperatura (se necessário) e embalagem, nos prazos estimados no endereço de entrega indicado.

- ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA:

4.1. Afim de obter uma estimativa adequada das quantidades necessárias para o próximo período de 12 (doze) meses, o  setor de compras solicitou, via sistema informatizado, que todas as secretarias municipais realizassem o lançamento de suas necessidades. Esses quantitativos, estimados com bases nas demandas específicas de cada secretaria, estão devidamente anexados a este processo.

4.2. Devido à peculiaridade do objeto dessa licitação, não há como presumir quando um material será necessário para reparos como: uma lâmpada/luminária queimada, cabos/fios para manutenções, plugues para tomadas e dentre outros que serão necessários para manutenção Corretiva, pois não é possível prever uma vida útil desse tipo de objeto, por isso é mais prudente possuir uma estimativa quantitativa maior do que restritiva que no momento da necessidade não ter saldo para adquirir.

4.3. Dessa forma utilizamos o processo anterior n. 5407/2023 que gerou a ARP 013/2024 referente ao pregão presencial 75/2023 registrado no valor total de R$ 335.394,00 (trezentos e trinta e cinco mil e trezentos e noventa e quatro reais), como base para realizarmos a previsão para os próximos 12 (doze) meses;

4.4. Para concluir, reforçamos que será adotada a modalidade PREGÃO por sistema de Registro de Preço, que permite à administração adquirir os itens de forma parcelada conforme a demanda, utilizando os recursos financeiros de forma eficiente. Esse sistema permite um planejamento mais estratégico, minimizando o risco de desabastecimento sem comprometer os recursos orçamentários.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

  - Em análise de mercado, identificou-se que atualmente existem pelo menos três cenários para suprir essa demanda, os quais serão apresentados a seguir:

    - CENÁRIO 01: aquisição individualizada

A aquisição seria realizada individualmente, com fornecedores distintos para cada item ou grupo, sem agrupamento em contrato único.

- Justificativa técnica: permite contratar fornecedores especializados, garantindo produtos de alta qualidade, principalmente para itens com especificações específicas.

- Justificativa econômica: Apesar de maior competitividade, pode aumentar os custos administrativos, devido à necessidade de processos licitatórios separados, alem de dificultar o planejamento orçamentário e aumentar os riscos de desabastecimento.

    - CENÁRIO 02: Aquisição agrupada por Contrato Administrativo

Os itens seriam adquiridos por meio de um contrato único, abrangendo todos os produtos necessários para atendimento das secretárias.

- Justificativa técnica: Proporciona ganhos de escala e facilita a execução, concentrando a gestão em um único contrato. Contudo, exige análise de capacidade dos fornecedores.

- Justificativa econômica: Pode reduzir custos pela compra em maior volume e negociação com um único fornecedor, mas pode limitar a competitividade e a obtenção das melhores condições de preço em itens específicos.

    - CENÁRIO 03: Aquisição agrupada com Ata de Registro de Preços

Os itens seriam adquiridos agrupados, mas registrados em uma ata de registro de preços (ARP), permitindo compras conforme a demanda.

- Justificativa técnica: A ARP oferece flexibilidade para atender às variações de demanda, com fornecedores qualificados e maior eficiência nas compras.

- Justificativa Econômica: A ARP otimiza os recursos, permitindo compras parceladas conforme a demanda e gerando economia por volume. Reduz custos Administrativos e evita repetição de licitações.

  - CONCLUSÃO: Os cenários representam diferentes formas de aquisição de bens, cada um com suas vantagens e desvantagens técnicas e econômicas. O Cenário 3, com a formalização da ata de registro de preços, é a opção mais vantajosa em termos de eficiência administrativa e financeira pois oferece flexibilidade, otimiza os recursos e garante a competitividade nos preços.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO:

  - A estimativa de valores para esta aquisição foi baseada em pesquisas com fornecedores do ramo, afim de chegar a um valor médio que norteie os valores dos itens a serem licitados.

  - Os valores levantados foram estimados com base nos possíveis itens que atenderão ao descritivo quando o Termo de Referência for elaborado. Como o momento do levantamento de valores ainda é estimado, os valores apresentados são apenas especulativos, por não ser realizado pelo setor especializado e por ainda não haver, de forma conclusiva, as especificações detalhadas dos produtos/serviços. Deste modo, não deve ser considerado de forma absoluta, mas sim como um dimensionamento do valor para fins exclusivamente de análise de viabilidade financeira da contratação.

  - Os valores levantados para essa aquisição podem ser observados no orçamento médio nos autos desse processo administrativo.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO:

  - Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda das secretárias municipais de Administração, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Mulher Brasilandense, Obras, Saúde, Educação Cultura Esporte e Lazer e Serviços Urbanos do Município de Brasilândia, para o período de 12 (doze) meses através de Ata de Registro de Preços.

  - A contratação deverá ocorrer de forma: Parcelada.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

  - A aquisição será por ITEM.

- DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS

  - A Aquisição de materiais elétricos não só é uma necessidade operacional, mas também uma oportunidade de promover a economicidade e um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, Garantindo condições adequadas para o funcionamento dos serviços essenciais e proporcionando ambientes mais seguros e agradáveis para servidores e cidadãos.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL:

  - Quanto às providências para a adequação do ambiente, em especial à estocagem, não haverá custos extras, pois os materiais serão solicitados quanto da necessidade, como possibilita o SRP, e serão distribuídos as secretária demandantes quase que imediatamente.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

  - Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

- DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL

  - É essencial identificar esses impactos e prever medidas mitigadoras para promover a sustentabilidade do processo.

12.1.1 Descarte de equipamentos antigos;

12.1.2. Uso de materiais tóxicos;

12.1.3. Aquisição de materiais elétricos ineficientes que resultam em altos consumos de energia;

  - Medidas mitigadoras:

12.2.1. Estabelecer parcerias com empresas especializadas em reciclagem para garantir o descarte adequado de equipamentos antigos.

12.2.2 Sempre que possível, optar por materiais sustentáveis, que utilizem materiais reciclados ou que tenham o menor impacto ambiental na sua produção;

12.2.3 Sempre que possível, priorizar a compra de equipamentos que possuam certificações de eficiência energética, que garantam baixo consumo de energia;

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

  - Com base nos elementos anteriores do presente documento de estudos preliminares, DECLARO que:

(X) É VIÁVEL a presente contratação

(  )NÃO É VIÁVEL a presente contratação

Brasilândia/MS, 18 de Março de 2025.

Elaborado por: Otávio Marinho Lima

Aprovador por: Juliana Caetano Soares

Marcos Augusto Freire

Secretário Municipal de Administração

Emília Santana do Amaral Vichete

Secretária Municipal de Assistência Social

Hugo Goulart de Paula Silva

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Silvia Neura da Silva Modesto

Secretária Municipal da Mulher Brasilandense

Felipe Augusto Souto

Secretário Municipal de Obras

Mara Nilza da Silva Adriano

Secretário Municipal de Saúde

Maria Inês Anselmo Costa

Secretária Municipal de Educação, Cultura esporte e Lazer

Eduardo Da Silva Lima Junior

Secretário Municipal de Serviços Urbanos

ANEXO XIV

JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, introduziu mudanças significativas na logística das contratações públicas.Uma das principais inovações reside no fato de que as licitações serão preferencialmente realizadas na forma eletrônica, sendo admitida a utilização da forma presencial em caráter excepcional, desde que justificada e gravada em áudio e vídeo. Vejamos:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

[...] § 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

[..] § 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento.

Além disso, é forçoso mencionar que, de acordo com os dados do IBGE,o Município de Brasilândia – MS possui cerca de 11.840 (onze mil, oitocentos e quarenta) habitantes, sendo, assim, considerado um município de pequeno porte.
A dificuldade é tão grande que a própria lei reconheceu isso em seu art. 176, §2º, da Lei 14.133/2021, ao conceder o prazo de 6 (seis) anos para que os municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes realizem as licitações preferencialmente na forma eletrônica. Vejamos:

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

(...) II - da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei;

Ato contínuo, considerando as disposições legais, especialmente o disposto no artigo 176, Marçal Justen Filho aborda que:

O art. 176 dispõe sobre a eficácia de determinadas exigências contempladas na Lei 14.133/2021 relativamente aos Municípios com população inferior a vinte mil habitantes. Foi previsto o prazo de até 6 (seis) anos para o atendimento a certas exigências que não seriam compatíveis com os recursos e as necessidades de comunidades integradas por população mais reduzida.(grifo nosso)

Similar ao entendimento do nobre doutrinador, Ronny Charles observa que:

Nos termos do§2° do artigo 17, tanto no pregão como na concorrência deve-se ser adotar preferencialmente o formato eletrônico, admitindo-se a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.(grifo nosso)

Desta forma, a nova lei concede ao órgão ou entidade pública a possibilidade de realizar o procedimento licitatório na forma presencial, em casos de inviabilidade técnica ou desvantagem na utilização da forma eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais.

No presente caso, justifica-se a necessidade de realizar a licitação na modalidade de pregão presencial em razão da existência de uma particularidade singular quanto ao objeto a ser licitado, bem como as vantagens conforme demonstrado ao longo do texto.

Pois bem, como é sabido, a realização do pregão em sua forma eletrônica demanda não apenas uma sessão informatizada, mas também todo um trabalho referente à fase interna da licitação, que precisa ser devidamente inserido na plataforma digital e, conforme a quantidade de itens a serem licitados, pode demandar muito tempo do servidor.

Além disso, consigna-se que a necessidade de análise minuciosa das planilhas de composição de custos, conforme entendimento doutrinário, constitui uma justificativa plausível para a adoção do pregão presencial. Ademais o pregão eletrônico apresenta algumas vantagens em relação ao presencial, tais como:

 Reduz-se o uso de papel, já que os atos são realizados pela Internet.

 Redução do uso de papel, desde que o processo administrativo também esteja em formato digital; caso contrário, os relatórios emitidos pelas plataformas devem ser impressos e anexados ao processo físico.

 Há menor sobrecarga para o pregoeiro, pois há menos documentos a serem analisados, desde que ele atue exclusivamente como pregoeiro, o que não é uma realidade em municípios pequenos, onde, apesar do princípio da segregação de funções, o pregoeiro muitas vezes atua em outras áreas da Administração.

 O pregão eletrônico é mais célere e eficaz quando se trata de licitação por itens ou lotes, o que não é uma regra, visto que, quanto maior o número de itens, durante o tempo randômico, a fase de lances pode durar horas e estender-se para mais de um dia — uma realidade pouco comum no presencial, pelo menos no município de Brasilândia.

Por fim, os recursos da tecnologia da informação aproximam as pessoas e encurtam distâncias, permitindo uma atuação mais eficiente por parte da Administração. Entretanto, não adianta investir em tecnologia se o fornecimento de sinal for deficiente e as pequenas empresas locais não tiverem o mesmo aporte tecnológico.

Por outro lado, a adoção do pregão eletrônico pela Lei nº 14.133/2021 em municípios de pequeno porte, especialmente aqueles com menos de 20 mil habitantes, tem trazido outros desafios significativos, os quais destacamos a seguir:

# 1 - DIFICULDADES EM SUPORTE TÉCNICO: Como qualquer outro município brasileiro de pequeno porte, em relação à viabilidade técnica para a realização do pregão na forma eletrônica, a ausência de suporte técnico, seja pela falta de acesso à internet, instabilidade da conexão ou eventuais falhas de sinal das operadoras responsáveis, são fatores que impedem e dificultam a operacionalização do pregão eletrônico. Por se tratar de uma forma que depende exclusivamente da qualidade dos serviços de internet, os desafios relacionados à conectividade e à qualidade do sinal afetam a viabilidade do pregão eletrônico na região.

# Mato Grosso do Sul tem a pior internet banda larga do Centro-Oeste, segundo comparador de operadoras - Publicado em 26/03/2024, fonte: https://encurtador.com.br/5yZGp. acesso em 08/10/2024

# MS tem o menor desempenho em internet fixa da região. Fonte: https://encurtador.com.br/nNtxB acesso em 08/10/2024.

# 2 - DIFICULDADES DE INFRAESTRUTURA: A cidade sofre com a falta de infraestrutura adequada nos serviços de internet, que muitas vezes se apresentam instáveis e de baixa qualidade, incluindo frequentes interrupções e lentidão, prejudicando atividades que dependem de uma conexão estável, como a participação em pregões eletrônicos.

# A limitação das redes móveis e a falta de investimentos em infraestrutura de telecomunicações agravam os problemas de conectividade em Brasilândia. Iniciativas como o Novo PAC buscam melhorar o acesso ao 4G e 5G, mas a escolha do pregão presencial se justifica devido à instabilidade do sinal de internet, que compromete a transparência e a competitividade dos processos licitatórios eletrônicos.

# Programas como "Wi-Fi Brasil" visam mitigar a situação, mas ainda há lacunas na cobertura e na qualidade do serviço, especialmente em áreas centrais da cidade.Essas dificuldades são exacerbadas pelo fato de Brasilândia ter uma baixa densidade demográfica e uma vasta área territorial, o que complica a infraestrutura necessária para oferecer serviços de internet de qualidade. Até mesmo em áreas mais centrais, a instabilidade no sinal das operadoras de telecomunicações é uma questão recorrente, prejudicando tanto as comunicações via telefone quanto o acesso à internet.

# 3 - TEMPO ENTRE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: A fase entre a abertura da licitação e sua homologação tem se mostrado, algumas vezes, morosa, em pregões eletrônicos com muitos itens. A quantidade de etapas de lances, tempo randômico e a necessidade de análise detalhada das propostas levam a um processo prolongado, impactando a eficiência da contratação e, consequentemente, o cumprimento dos contratos dentro dos prazos estabelecidos.

# 4 - CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS: A efetividade dos contratos decorrentes dos pregões eletrônicos tem sido uma preocupação constante, pois muitos fornecedores enfrentam dificuldades em cumprir as obrigações contratuais, o que tem provocado atrasos na entrega de produtos e serviços. A abrangência nacional do pregão eletrônico pode atrair fornecedores de diferentes partes do país, o que, em algumas situações, resulta em dificuldades logísticas e na entrega de produtos ou serviços que não atendem perfeitamente às necessidades locais.

# 5 - DESPREPARO TECNOLÓGICO DOS COMERCIANTES LOCAIS: Tal fato incide diretamente na competição do pequeno comerciante local com grandes empresários. Isso compromete a participação local e pode prejudicar a economia do município, já que, muitas vezes, as contratações acabam sendo direcionadas para empresas de fora.

# Conforme o último levantamento do SEBRAE em relação ao programa Cidade Empreendedora, no ano de 2023, apenas em pregões presenciais cerca de 21% das compras públicas do Município de Brasilândia ocorreram com empresas locais, enquanto 79% foram realizadas com empresas de fora. Vale lembrar que, dentro do percentual de 79%, existem empresas regionais que vêm participar dos certames, abastecendo, se alimentando e, algumas vezes, se hospedando no município, movimentando a economia local. A falta de capacitação técnica e as barreiras tecnológicas acabam limitando a participação de fornecedores locais, resultando em um número menor de propostas e, por consequência, em menor competitividade, o que pode ser prejudicial ao erário público.

6 - DIFICULDADES NA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006: A aplicação da Lei Complementar 123/2006, que beneficia micro e pequenas empresas, encontra obstáculos no ambiente eletrônico, onde grandes empresas, mais bem equipadas e preparadas, frequentemente dominam os certames, dificultando a participação competitiva dos pequenos comerciantes locais. Além de fatores associados à tributação, isso acaba por dificultar a competitividade das pequenas empresas locais e regionais, trazendo impacto para a economia local. Ademais, a Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, busca dar preferência e tratamento diferenciado a essas empresas em licitações. No entanto, a complexidade do pregão eletrônico e as dificuldades de navegação nas plataformas digitais podem impedir a efetiva aplicação dessas vantagens, prejudicando micro e pequenas empresas de Brasilândia. Os pequenos comerciantes de Brasilândia não estão tecnicamente preparados para competir com grandes empresas nacionais em pregões eletrônicos. A falta de familiaridade com a tecnologia e a ausência de uma equipe dedicada para esse fim são fatores que desfavorecem os pequenos empresários em um ambiente virtual, onde a agilidade e o conhecimento técnico são essenciais.

7 - DIFICULDADES ENERGÉTICAS: Brasilândia, MS, enfrenta há anos problemas de oscilação de energia elétrica, que se intensificam em períodos de chuvas intensas, impactando diretamente a qualidade do fornecimento de energia para os consumidores e, consequentemente, o fornecimento do sinal de internet. Essas oscilações são comuns e geram prejuízos que podem afetar equipamentos elétricos e eletrônicos.

Para mitigar esses problemas, projetos de lei como o proposto pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul desde 2018 visam obrigar as concessionárias a publicar dados sobre as oscilações de energia (https://encurtador.com.br/7ZLV1). Isso incluiria a disponibilização de gráficos e relatórios detalhados sobre tensão, corrente e potência, permitindo aos consumidores um maior controle sobre as interrupções e distúrbios no fornecimento. Em nossa região para minimizar tal problema, seria necessária uma nova estação energética, que, segundo informações da concessionária, deverá se tornar ainda uma realidade futuramente.(https://encurtador.com.br/HgLZS)

As oscilações de energia em nossa cidade obrigam o desligamento dos equipamentos, visto que mesmo havendo nobreaks, os mesmos possuem carga apenas para encerrar com segurança os aparelhos. Em uma licitação na forma eletrônica, isso impediria o acompanhamento simultâneo do pregoeiro, o que acarretaria em morosidade no julgamento do certame. Já na forma presencial, há sempre a possibilidade de se fazer anotações manuais de lances e, após o restabelecimento da energia, lançar as informações anotadas no sistema assim que a energia se reestabelecesse, sem que, por isso, seja necessário suspender o certame.

8 - A FALSA IDEIA DE QUE O PREGÃO ELETRÔNICO SEMPRE PROMOVERÁ ECONOMIA: A afirmação de muitos doutrinadores e até tribunais de que a adoção do pregão eletrônico desenvolve maior economia é uma representação equivocada, visto que o menor preço não significa necessariamente a melhor compra em licitações públicas. Nem sempre o menor preço representa a melhor aquisição, o que afeta ainda mais a qualidade e a eficiência da contratação pública no que se refere à qualidade dos produtos ou serviços, à capacidade técnica e ao desempenho, além do risco de inadimplência contratual, que pode trazer transtornos como desabastecimento, interrupção de serviços, morosidade e custos para a deflagração de novos procedimentos licitatórios para a resolução dos infortúnios causados. Mesmo uma boa especificação, o pais enfrenta dificuldades em relação a produtos importados que atendem as descrições exigidas em um edital todavia no quesito qualidade, tais produtos não atendem satisfatoriamente e os municípios de menor porte, como o caso de Brasilândia, não possuem condições técnicas de laudar produtos de baixa qualidade.

Não bastasse o exposto, pontua-se ainda que o Tribunal de Contas da União TCU) já se manifestou favorável à adoção do pregão presencial em detrimento do eletrônico, desde que devidamente justificado pela autoridade competente. Vide:

“Em atenção ao art. 4º do Decreto 5.450/2005, deve ser adotada a forma eletrônica nos pregões, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente, observando o disposto no item 9.2.1 do Acórdão nº 2471/2008 Plenário. Acórdão 2340/2009 Plenário (Sumário)”

“O pregão eletrônico é obrigatório para licitações que visam à aquisição de bens e serviços comuns, só não sendo utilizado se, comprovada e justificadamente, nos termos do Decreto nº 5.450/2005, houver inviabilidade, que não se confunde com a opção discricionária. Acórdão 1700/2007 Plenário (Sumário)”

“Adote a forma eletrônica nos pregões, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada nos autos pela autoridade competente, observando o disposto no item 9.2.1 do Acórdão 2471/2008 Plenário. Acórdão 2340/2009 Plenário”

“Faça constar dos processos administrativos a descrição dos fatos que comprovem a inviabilidade da realização do pregão na forma eletrônica, evitando a opção pelo pregão presencial de forma discricionária, nos termos do § 1º do art. 4º do Decreto nº 5.450/2005. Acórdão 4067/2009 Segunda Câmara (Relação)”

Embora o pregão presencial possa ter suas habilidades, não podemos ignorar algumas vantagens, enquanto não há o amadurecimento do ente público e, ainda mais, do privado em relação às compras eletrônicas. A Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 176, inciso II, como já mencionado aqui, faculta a realização do pregão presencial, desde que devidamente motivado e gravado em áudio e vídeo, o que o município tem feito. Para especificar a escolha pelo pregão presencial, as motivações devem estar bem fundamentadas em fatores que demonstram que este formato é, no momento, o mais adequado ao contexto específico, conforme citamos abaixo:

- INCLUSÃO DE PEQUENOS FORNECEDORES LOCAIS: Justifica utilização do pregão presencial por ser uma garantia maior de participação preferencialmente das empresas locais, e também regionais, promovendo o desenvolvimento econômico local. A participação de empresas locais em pregões presenciais também pode ser uma garantia que os recursos públicos sejam reinvestidos na própria comunidade, fortalecendo o comércio local.

- EFICIÊNCIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Pregões que envolvem um grande número de itens podem se beneficiar do formato presencial, onde a dinâmica de lances e a tomada de decisões podem ser conduzidas de maneira mais fluida e menos suscetível a problemas técnicos que prolongam o processo no ambiente eletrônico, evitando quase sempre a morosidade do tempo randômico. Em determinados casos, o pregão presencial pode permitir uma condução mais ágil do certame, com menos interrupções causadas por falhas técnicas, reduzindo o tempo entre a licitação e a homologação.

- APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006: A aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, como a exclusividade, as cotas e as margens de preferência para micro e pequenas empresas, pode ser facilitada em um ambiente presencial, onde as empresas locais têm maior facilidade de participar e interagir diretamente com a comissão de licitação.

A escolha entre o pregão eletrônico e o pregão presencial pode, em um contexto geral, impactar significativamente a economia de recursos na administração pública. Diversos estudos apontam que o preço eletrônico tende a ser mais econômico, resultando em propostas mais vantajosas financeiramente devido à sua maior abrangência e competitividade. Contudo, de forma geral, nem sempre o menor preço representa a melhor compra, o que pode resultar em consideráveis ​​problemas de execução contratual, já observados pelo país, bem como, ter impacto direto nas compras de empresas locais, resultando em consequências negativas na economia local.

Por outro lado, o preço presencial pode ser mais vantajoso e crucial em contextos onde a negociação direta com fornecedores, especialmente em regiões com limitações de infraestrutura tecnológica ou em processos que envolvem um número elevado de itens, nos quais a comunicação presencial pode ajudar na resolução de dúvidas e problemas de forma mais imediatos. O pregão presencial pode ser mais adequado em situações específicas, onde o contato direto e a simplicidade operacional são necessários.

Além do que já citado as vantagens mais evidenciadas do pregão presencial são:

- Negociação direta com o fornecedor;

- Rapidez na coleta de documentos;

- Facilidade na resolução de dúvidas;

- Desburocratização e;

- Transparência,

Outra vantagem, em que o pregão presencial será mais adequado, diz respeito à quando houver necessidade de exibição de produtos (amostras) sendo mais célere, visto que o Município de Brasilândia ao deflagrar editais em que há exigência de amostra conforme orientações jurisprudenciais do próprio TCU, visando até mesmo a economicidade direta dos fornecedores e indireta para o município, faculta junto ao prazo posterior para apresentação de amostras, desde que haja anuência de todos os participante, a apresentação das mesmas no ato do certame, imediatamente após a classificação preliminar das propostas. Outra vantagem é na celeridade de análise mais detalhada de planilhas de composição de custos, tarefa usualmente de grande complexidade, a qual torna-se também mais viável na forma presencial, conforme comenta CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32 ed. São Paulo: Atlas, p. 379.

No que diz respeito a fraudes, a modalidade eletrônica não extingue as fraudes, tais situações já foram identificadas em diversas situações, destacando-se práticas como o uso de empresas de fachada, conluios entre participantes e manipulação de lances. Apesar das melhorias tecnológicas, o pregão eletrônico ainda é vulnerável a fraudes quando não há mecanismos específicos de fiscalização e controle. Esse tipo de fraude compromete a transparência e a eficiência das aquisições públicas

No próprio estado de Mato Grosso do Sul em matéria do site “www.campograndenews.com.br” denunciava fraude em pregão eletrônico. (https://encurtador.com.br/SuN0B)

Conforme justificado até esse ponto, se faz necessária a adoção da modalidade do pregão em sua forma presencial, visto ser a forma que melhor se adequa no momentoa realidade do município, no qual trará maior agilidade, competitividade, transparência, ampliação da competição e facilidade especialmente das empresas locais e regionais, ademais a própria Lei de Licitações facultou a Administração Pública o poder discricionário para decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde que motivadas, conforme já demonstrado,

Resta, portanto, evidenciada nesta justificativa a inviabilidade no momento de utilização do pregão eletrônico no Município de Brasilândia- MS, tanto pela complexidade, quanto pela falta de suporte técnico e demais fatores necessários para a realização deste. Tais fatores como visto, estão em sintonia com o exigido pela legislação aplicável, com o entendimento doutrinário e, sobremaneira, jurisprudencial.

Face ao exposto, o processo licitatório está em conformidade com a legislação de licitações, não possuindo ilegalidades ou irregularidades que comprometam a competitividade.

Brasilândia -MS, 18 de março de 2025.

Secretário de Governo

ANEXO XV

DECRETO

Disponível em:https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ms/brasilandia.html Acesso em 28/02/2024.

Justen Filho, Marçal Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021 /Marçal Justen Filho. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

TORRES, Ronny Charles Lopes de. Lei de Licitações Públicas Comentadas – 14.ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2023.