ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

- O OBJETO,  LOCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CÍVIL, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 13 DE MAIO DE ACORDO COM PROJETO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXO. FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETO..

  - Local da obra:   RUA AMAZONAS, QUADRA 14, LOTE 01 – SETOR DOS ESPORTES, 78655-000 Município de Porto Alegre do Norte/MT CEP: 78.655-000.

II. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Trata-se de obra de engenharia, cujo objeto da contratação refere-se à REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 13 DE MAIO. Tal modalidade, implica na intervenção direta do espaço físico existente, alterandosubstancialmente as características originais do bem.

Por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo capaz depromover novo uso do espaço, beneficiando assim a população local estudantil, sendo entãode interesse público e, por conseguinte da Administração, devendo ser norteada e executada deacordo com o Projeto Básico atendendo ao estudo preliminar e normativas locais.

A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MIGRAÇÃO DO SISTEMA CONVENCIONAL DE ENSINO PARA O SISTEMA ESCOLA CÍVICA MILITAR.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020).

3.1 Considerando o projeto a ser desenvolvido com a implantação da escola militar a reforma e ampliação se faz necessário para adequar o ambiente conforme o planejamento feito pela secretaria de estado de educação – SEDUC.

3.2. Considerando a necessidade de ampliação da escola para atendimento a toda demanda de alunos, com construção de novas salas e readequação dos ambientes da escola;

3.3. Considerando a necessidade de construção de novo espaço para atender as demandas de usuários da escola com mais interação e conforme ações a serem desenvolvidas na escola;

3.4 Esta contratação justifica-se em função da necessidade de promover a solução de todos os itens listados acima, além de fornecer melhores condições de uso e segurança do ambiente da escola aos profissionais, alunos e comunidades que frequentam o local.

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que  elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 )

O objeto em deste estudo consta no PPA, Lei Orçamentária Anual (LOA) com a existência de rubricas orçamentarias.

LEI Municipal  Nº 1149/2024 - “DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL  E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (Inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35 do Decreto Estadual nº 1.525 de 23/11/2022).

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no projeto básico.

A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratação será elaborado Projeto Básico com os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

3.1. Requisitos técnicos da contratação

a) Definição do local de execução dos serviços, a saber: endereço indicado no Objeto deste documento;

b) Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem  atendidas pela Contratada;

c) Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes;

d) Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;

e) Empresa de engenharia para execução de serviços de reforma de edificação em alvenaria com estrutura de concreto , conforme quantitativos previstos nos projetos;

f) Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os nomes dos  profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único;

g) Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado  de Capacidade Técnico-profissional;

h) Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado;

i) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a contratação;

j) Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Resíduos, garantindo o correto descarte dos resíduos segundo sua classe.

3.2. Requisitos de sustentabilidade

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis,  conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por  ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

3.3. Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências;

d) Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;

f) Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e  art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

A demanda prevista será resultado do programa de necessidades estabelecido, vistoria prévia técnica da obra, levantamento detalhado dos serviços e as quantidades dos mesmos, elaboração dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais descritivos e/ou memorial  de especificações de serviços, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO ACONTRATAR

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021). Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta da seguinte forma:

5.1. Da modalidade de licitação“ CONCORRÊNCIA”

A escolha da modalidade “Concorrência” se justifica pela ampla publicidade nacontratação da empresa que irá executar os serviços previstos, mas também pela possibilidadede atestar previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem osrequisitos mínimo de qualificação exigidos para execução do objeto a ser licitado, contido na Lein° 14.133 de 1º de abril de 2021.

A Concorrência caracteriza-se como modalidade de licitação, sendo definida no art.28,inciso II, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratação de bens e serviços especiaise de obras e serviços comuns de engenharia. Na concorrência a disputa de preços acontece entrequaisquer interessados, desde que  comprovem preencher os requisitos de qualificação nostermos exigidos pelo edital.

A nova lei de licitações em seu art.29, determina que a concorrência e o pregão seguemo rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatória, de divulgação de edital delicitação, de apresentação depropostas e lances, quando for o caso, de julgamento, dehabilitação, recursal e de homologação.

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar aaplicação do pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade quepossam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo que não se aplicará o pregão àscontratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual ede obras e serviços de engenharia, desde que estes não se qualifiquem como comuns. Nestesentido é o entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo de Licitação e Contratos n.227/2015, no qual a Corte entendeu que a modalidade pregão não é aplicável à contrataçãode reforma predial de engenharia e arquitetura, locações imobiliárias e alienações, sendopermitida a sua adoção nas contratações de serviços comuns de engenharia.

A contratação em tela busca a execução de Reforma e ampliação da escola São Geraldo. Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, na orientação técnica OTIBR 002/2009 define obra como:

Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

Reformar consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua utilização atual.

Como se verifica o objeto da presente contratação caracteriza-se como construção de engenharia e arquitetura, pois a sua execução acarretará em alteração significativa do espaço, de modo que a modalidade adequada para o processamento da Concorrência Eletrônica é por meio da concorrência na sua forma eletrônica, uma vez que o art.17, §2º da Lei n.14.133/2021 dispõe que as licitações serão realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrônica.

5.2. Do critério de julgamento “MENOR PREÇO”

Nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/21, a concorrência enquanto modalidade de Concorrência Eletrônica para contratação de bens e serviços especiais e de obras e  serviços comuns e especiais de engenharia, poderá ter como critério de julgamento os seguintes:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto;

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitações, considerando todo o ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, o critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço.

A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos.

5.3. Do Regime “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”,

Do regime de execução “ EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, conforme Art. 46 da lei nº 14.133/21.

A Lei 14.133/2021 define no Art. 6 que empreitada por preço global é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total,  o valor a ser pago neste regime vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma físico financeiro.

4.4. baseado no art. 46  § 9º a escolha pelo regime de execução por empreitada por preço global  adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado.

5.4. Do fracionamento do lote

A contratação para a execução da obra deverá ser licitada como objeto não divisível, sem parcelamento do objeto com a execução da obra por uma única empresa considerando a completitude do projeto e a sua média complexidade. A indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o seu não-parcelamento, cuja fragmentação do objeto poderá comprometer a realização da obra, onde a centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e soluções, bem como por facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentaro controle sobre a execução do objeto licitado.

5.5. Da participação de ME e EPP

A participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte não se enquadra ao objeto deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso I, do art. 48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por não se tratar da aquisição de serviços divisíveis. Tal ação poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que várias ações devem ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatório.

5.6. Da participação de consórcios

Nesta licitação será admitida a possibilidade de Consórcio, nos termos do artigo 14 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, para possibilitar o reforço da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consórcio ainda enseja a participação de maior número de empresas, possibilitando o aumento na competitividade.

5.7. Da participação de empresas estrangeiras

A participação de Empresas Estrangeiras será devidamente amparada na legislação pátria,e fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta para a Administração Pública comaumento da quantidade de licitantes. Por consequência, possibilitará a formalização de contratosmais vantajosos, com melhores preços e melhores técnicas, trazendo à Contratante economia eobras de maior qualidade.

5.8. Da subcontratação

Será admitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principaldo objeto, até o limite de 25% do valor total do contrato. A subcontratação se justifica por setratar de uma obra que contempla serviços complementares as atividades comuns, necessitandode empresas com atuação em atividade específica. A Subcontratação pode assim trazerceleridade na execução da obra, diminuindo transtornos à população.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preçosunitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dãosuporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optarpor preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (inciso VI do § 1° da Lei14.133/21 e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantadosno projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índicesda Construção Civil, que é aprincipal tabela utilizada no orçamento de obras em geral, de acordo com o último boletim de referência publicado, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil.

Na falta de composição no boletim de referência SINAPI, deve-se apresentar a composição unitária do serviço, contendo as justificativas técnicas para as composições adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivação dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memória de cálculo dos coeficientes de utilização de insumos), bem como a identificação do responsável pela elaboração. O Tribunal de Contas da União recomenda adotar a composição de outros sistemas referenciais de preços, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada serviço, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este não contemple os serviços em análise, exige-se que se busque informações em outras fontes de preços para análise do orçamento de obra pública.

Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, serão elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação, que deverá compor a documentação do Projeto Básico e Termo de Referência.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

A contratação destina-se a execução de obra do tipo convencional, com elementos quedeverão ser definidos em projeto básico que deverão prever, inicialmente, os seguintes serviços:

Descrição

A D M I N I S T R A Ç Ã OO B R A

S E R V I Ç O S I N I C I A I S

D E M O L I Ç Ã O E R E T I R A D A S

M O V I M E N T O D E T E R R A

F U N D A Ç Ã O

E S T R U T U R A

I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O

A L V E N A R I A S , F E C H A M E N T O S E D I V I S Ó R I A S

E S Q U A D R I A

C O B E R T U R A S

R E V E S T I M E N T O

P I S O S

F O R R O

I N S T A L A Ç Õ E S H I D R O S S A N I T Á R I A S

I N S T A L A Ç Õ E S E L É T R I C A S

S P D A

P O S T O D E T R A N S F O R M A Ç Ã O

P R E V E N Ç Ã O E C O M B A T E A I N C Ê N D I O

P I N T U R A S

A C E S S I B I L I D A D E

S E R V I Ç O S C O M P L E M E N T A R ES

A B R I G O D E R E S Í D U O S

B A S E R E S E R V A T Ó R I O

A B R I G O E I N S T A L A Ç Õ E S G L P

P Ó R T I C O D EE N T R A D A

Á R E A E X T E R N A

As intervenções deverão mantem o padrão de qualidade existente e apresentar a melhor prática executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratação e com a caracterização devidamente detalhada no Projeto Básico e Termo de Referência.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO-PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (IncisoVIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica,  considerando que o gerenciamento da obra permanecerá sobre a gestão de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

Para execução de obras de Reforma e ampliação não há viabilidade técnica na divisão dos serviços,que em sua grande maioria são interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtivaimplica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dosmarcos intermediários e da entrega da obra.

Entende-se também que não há viabilidade econômica, uma vez que a tendência é que ocusto seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e lucro.

A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamentodo mercado, pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade, alémde indicar o fracionamento do objeto.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, pornão ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto doobjeto a ser contratado.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos deeconomicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais efinanceiros disponíveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

A empresa contratada deverá atender todos os requisitos estabelecidos no Edital deLicitação, Termo de Referência e Projeto Básico.

A contratação deve ter resultados positivos, com a melhor prática de execução dosserviços de obras de construção, de acordo com o Projeto Básico.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administraçãopreviamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação deservidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ouadequação do ambiente da organização; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execução do contrato, a administração deverá executar minimamenteas seguintes ações antes de contratação:

- Relatório circunstanciado contendo a descrição e avaliação da opção selecionada,elaborado pela autoridade competente (§ 5° do art. 40 da Lei 14.133/21);

- Definição do programa de necessidades, elencando as ações de projeto e obra a seremrealizados;

- Elaboração do Projeto Básico, contendo o conjunto de elementos necessários esuficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou oserviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com basenas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica eo adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite aavaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução;

- Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para acontratação de bens e serviços (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

- Aprovação do Projeto;

- Elaboração do Edital de Licitação;

- Entre outros.

Para o processamento da Concorrência Eletrônica e execução do contrato caberá a CONTRATANTE:

a) Fornecer as informações técnicas, por meio do Projeto Básico e Executivo e seus anexos, acerca da execução do objeto.

b) Quando da realização do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e nos termos daproposta apresentada.

c) Deverá a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os serviços, por servidor ou comissãoespecialmente designada.

d) Constatadas irregularidades deverão notificar a CONTRATADA por escrito acerca daseventuais ocorrências.

No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lein.14.133 de 2021 acerca da participação no procedimento, as diretrizes quanto a execução deobras e serviços de engenharia, bem como obedecer às normas correlatas relacionadas ao objetoda contratação, além de:

e) Aquela que se consagrar vencedora deverá executar o contrato conforme asespecificações contidas no Termo de Referência e seus anexos, assim como seguir ostermos de sua proposta.

f) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no localdos serviços.

g) Prestar esclarecimentos ou informação quando solicitado pela CONTRATANTE.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Inicialmente, não existem em andamento contratações correlatas ou interdependentesque venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

12. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivasmedidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e deoutros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem debens e refugos, quando aplicável. (Inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interessepúblico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios doprocesso torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto a:

a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos públicos;

c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos.

f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e ABNT.No art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia deverãorespeitar, especialmente, as normas relativas a disposição final ambientalmente adequada dosresíduos sólidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigação por condicionantes ecompensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que,comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais,avaliação de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico eimaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obra

CONTRATADA.

Na mesma acepção a Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção civilcomo aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras deconstrução civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras ecompensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos,tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratação pretendida nesta Concorrência Eletrônicacaracteriza-se com obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração deresíduos de construção civil, de modo que deverá a futura CONTRATADA empreender esforçospara minimizar a produção de resíduos, dando  destinação adequada aqueles de inevitávelprodução, visando mitigar os possíveis danos ambientais.

Tal entendimento consta do art.6º, inciso XXV da Lei nº 14.133 de 2021 que dispõe quedeve o Termo de Referência conter o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nívelde precisão adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o tratamentoapropriado do impacto ambiental.

Diante disso, na execução da construção deverá a CONTRATANTE e a CONTRATADA aobservância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira fiscalização quanto aoestrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais na consecução daobra.

13. MAPA DE RISCOS

O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documentoelaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos,materializando-se no mapa de risco da contratação.

Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado

| RISCO 1: Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO IMPACTO: | Falha no atendimento das necessidades da PREFEITURA. Solução diversada proposta nos instrumentos convocatórios |  |
| PROBALIDADE: | Baixa |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL | - Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE. - Determinação clarado objeto contratual. - Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maiorfacilidade. | PREFEITURA |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL | - Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais | PREFEITURA |

| RISCO 2: Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO IMPACTO: | - Aumento do custo e demora na entrega da obra. - Descontinuidade dos serviços |  |
| PROBALIDADE: | Baixa |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL | - Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE. - Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade. | PREFEITURA |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL | - Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE. | PREFEITURA |

| RISCO 3: Períodos de chuva fora da previsibilidade local |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO IMPACTO: | - Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior. |  |
| PROBALIDADE: | Baixa |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL | Não Há | PREFEITURA |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL | - Caberá a CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis... | PREFEITURA |

| RISCO 4: Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO IMPACTO: | - Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.. |  |
| PROBALIDADE: | Baixa |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL | - Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa | PREFEITURA |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL | - Avaliar adequadamente a empresa. | PREFEITURA |

| RISCO 5: Execução do objeto em desacordo com o contrato |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO IMPACTO: | - Não atendimento da demanda do órgão. |  |
| PROBALIDADE: | Baixa |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL | - Realização de gestão e fiscalização adequada | PREFEITURA |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL | - Capacitação da equipe de fiscalização | PREFEITURA |

| RISCO 6: Falta de pagamento à contratada |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO IMPACTO: | Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual |  |
| PROBALIDADE: | Baixa |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL | - Realizar a análise prévia do orçamento. - Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato. | PREFEITURA |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL | - Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão. | PREFEITURA |

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do empreendimento, correram por conta do Contratado até o momento de entrega da obra, devendo estar previstos no Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), em item único e próprio, visto que o BDI é o elemento orçamentário destinado a cobrir as despesas não diretamente relacionadas à execução do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

No caso de atrasos na execução do contrato caso fique constatado culpa exclusiva do CONTRATADO deve ser providenciada a dedução dos serviços previstos no cronograma físico financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento. Ademais, visando prevenir a ocorrência de atrasos deverá constar dos demais artefatos da contratação prazos para verificação de eventuais atrasos no período a ser definidos em 06 meses, levando em consideração a vigência contratual.

O cronograma físico-financeiro deverá estar atualizado com a execução contratual, de modo que seja possível visualizar o acompanhamento da programação feita para aobra, em caso de atrasos significativos deverá ser providenciado termo aditivo para atualizá-lo.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contrataçãopara o atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art.18 da Lei 14.133/21)

Trata-se de ação comum de engenharia, onde todo serviço de engenharia que tem porobjeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, deconstrução.

As experiências anteriores indicam que a contratação apresenta viabilidade e altaprobabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

Assim, após o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viável aobtenção do objeto, sendo ele a contratação de empresa para execução da Reforma e Ampliação da escola são Geraldo segundo as  condições e especificações previstas neste ETP por meio da Concorrência eletrônica.

Valdisson dos Santos Barbosa

Secretário de Administração

Elenir Afonso da Silva

Secretaria de Educação