

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia
Secretaria Munic. de Coordenação Administrativa
Central de Projetos


MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA “PONTE DO CÓRREGO CABECEIRA DO DIODATO”                                  
End.: VICINAL S-17  KM 03 .        

Local: CASSILÂNDIA MS.

                                                   NORMAS DE EXECUÇÃO


NORMAS GERAIS

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecerem ao do presente memorial, projeto arquitetônico e as normas da ABNT no que couber e na falta destes, ter suas características reconhecidas pela Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA.
No caso em as características de determinado material por marca, denominação ou fabricação for acompanhada da expressão “ou similar, será permitida a alternativa de material rigorosamente equivalente com a devida autorização averbada no Livro de Obras pela Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA”.
Execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos em sua forma, dimensão e concepção arquitetônica e ao presente memorial.
A Empreiteira submeterá a aprovação da Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA amostras de todos os materiais e de todos os serviços a serem executados na obra.
Quando necessário, a Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA fará amostras de todos os materiais e de todos os serviços a serem executados na obra.
Em prazo determinado pela fiscalização, a empreiteira obriga-se a retirar do canteiro de obras materiais por ventura impugnados pela fiscalização, bem como iniciar quaisquer demolições exigidas, correndo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dos referidos bem como demolições e reconstruções.
A Empreiteira deverá fixar as placas de obra e de autores do projeto (padrão PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA), em locais visíveis dentro da área destinada à obra de maneira segura, a se evitar acidentes que possam ocorrer por ação de ventos, chuvas e depredação.
Fica a critério de a fiscalização impugnar, mandar demolir e refazer, qualquer serviço que não obedeça às condições de projeto.
A empreiteira deverá manter dentro de obra o Livro de Obra atualizado com os registros dos serviços que permitam o acompanhamento dos serviços pela Fiscalização.
Toda e qualquer ocorrência dentro do canteiro de obras, será de total responsabilidade da Empreiteira.

SERVIÇOS GERAIS

Deverão ser removidos todos os detritos, entulhos e outros materiais existentes no terreno.
Todos os serviços complementares deverão seguir as especificações constantes na planilha, obedecendo aos detalhes anexos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA.
Deverá ser executado conforme especificado em projeto em solo revolvido.
 A obra deverá ser entregue completamente limpa, sem nenhum material do canteiro de obras.


SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Todos os serviços complementares deverão seguir as especificações constantes na planilha, obedecendo aos detalhes anexos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA.

LIMPEZA GERAL
A obra deverá ser entregue completamente limpa, sem nenhum material do canteiro de obras.
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