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[bookmark: _Toc2]1. PREÂMBULO:

1.1. EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/2025, PROCESSO Nº 513/2025.

1.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: 

1.2.1. MENOR PREÇO POR ITEM.

1.3. Data: 23/10/2025, Horário Brasília: 09:30hs, Endereço: Prefeitura Municipal de Rondonópolis - Estado de Mato Grosso, Avenida Duque de Caxias n.º 1.000, Cep.: 78.740-022, Bairro: Vila Aurora - Sala de Licitações – PISO SUPERIOR.

1.4. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro efetivo da Prefeitura Municipal, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo, constante da página eletrônica da BLL– Bolsa de Licitações e Leilões: bllcompras.com. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 1º, 2º e 3º do Artigo 87 do Decreto nº 11.685, de 18 de setembro de 2023.
 
1.5. O número da Licitação no site da BLL é Pregão Eletrônico n.º 63/2025 e Processo n.º 513/2025 e nome utilizado é Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT.

1.6. FUNDAMENTO LEGAL: O Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, mediante ao (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, designada Portaria nº 39.127 de 23 de maio de 2025 torna público para conhecimento dos interessados que esta licitação é regida nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inciso XX do artigo 6º;§ 1º do artigo 18; Decreto nº 11.685, Lei nº14.063/2025 e Decreto nº 12.608/2025, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
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2.1. O objeto da presente licitação é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

2.2. O referido fornecimento do objeto deverá ser solicitado de forma parcial, através de ordem de fornecimento ou instrumento equivalente emitido pela contratante a contratada. 

2.3. A presente licitação será por Item, conforme Termo de Referência e anexo Formação de Preços emitido pelo sistema, com Valor total estimado de R$ 2.506.855,51 (Dois milhões, quinhentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

[bookmark: _Toc4]3. DA REFERÊNCIA DE HORÁRIO NO EDITAL: 

3.1. Todas as referências de horário no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o Horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

[bookmark: _Toc5]4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME: 

4.1. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site bllcompras.com e ou, opção "Acesso Identificado", observadas a data e horário limite estabelecido neste edital. (Horário de Brasília).

4.2. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

4.3. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem com documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e atendam às exigências do edital e seus anexos; 

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4.1. Poderão participar deste certame pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível e pertinente com o objeto desta licitação e atendam às exigências deste Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização aos licitantes pela realização de tais atos.

4.4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
[bookmark: _Ref117000692]
[bookmark: _Ref113883338]4.5. NÃO PODERÃO DISPUTAR ESTA LICITAÇÃO:
4.5.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.5.2. Aqueles que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação, ressalvados os que tenham plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz.
4.5.3. Empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.5.3.1. O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que as licitações que demandam essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, consignou-se a vedação acima.
4.5.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
4.5.5. Empresa suspensa de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis;
4.5.6. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
4.5.7. Cooperativas, exclusivamente nos casos em que o objeto do certame requer subordinação de mão de obra (Fundamentação: art. 5º da Lei 12.690/12 e acórdãos TCU 1937/03, 307/04, 1148/05);
4.5.8. Cooperativas em que seu objeto social não tem escopo com o objeto do certame. (Fundamentação: art. 10, § 2º da Lei 12.690/12).
4.5.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
4.5.10. Empresas estrangeiras que não funcionem no País.
4.5.11. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

4.5.11.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
4.5.12. Aquele que de forma isolada ou em consórcio, for responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.
4.5.13. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.5.11 e 4.5.12 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

4.5.14. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, aplicado também ao licitante que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.5.15. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.5.16. Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

4.5.17. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5.18. A vedação estabelecida no item anterior estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

[bookmark: _Toc6]5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Para participação da licitação ou simples acompanha-la, o interessado deverá acessar, na internet, a página bllcompras.com, onde se encontra o link para o “Acesso Identificado”, deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoais e intransferíveis, obtidas junto à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões: bllcompras.com. 

5.2. As propostas comerciais e os documentos exigidos para habilitação poderão ser cadastrados até meia hora antes do horário estabelecido no preambulo deste edital (horário de Brasília) por meio do endereço bllcompras.com, onde se encontra o link para o “Acesso Identificado”, podendo os interessados cadastrar ou substituir propostas no sistema eletrônico; 

5.2.1. Eventuais dúvidas para obtenção da senha de acesso ou qualquer problema com o cadastramento das propostas, o licitante deverá entrar em contato com a BLL pelos telefones (041) 3097-4600; 3097-4623; 3097-4646; 3148-9870 pois é de inteira responsabilidade da mesma em sanar problemas relacionados com o sistema; 
	
5.3. A chave de identificação e senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL, devidamente justificado. 

5.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT e/ou BLL, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
 
5.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.6. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema BLL, que sua proposta se encontra em conformidade com as exigências previstas e cumpre plenamente os requisitos de habilitação deste Edital, ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que concerne a regularidade fiscal e trabalhista.

5.7. Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, de 07.08.2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação conforme o caso. 

5.7.1. Caso o proponente já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema. Para tanto, deverá dirigir-se á BLL. 

5.8. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo, nos casos de representação para itens/lotes distintos.

[bookmark: _Toc7]6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E CADASTRO DA PROPOSTA NO SISTEMA BLL:

6.1. Não haverá a possibilidade de o licitante oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dele (art. 82, IV da Lei 14.133/2021 e art. 301, IX do Decreto 11.685/2023).
	
6.2. As propostas deverão ser cadastradas demonstrando o valor unitário de cada item, tendo em vista que o próprio sistema da BLL fará a multiplicação e emitirá os relatórios com o (s) valor (es) total (is) do (s) item (ns), já os lances serão sobre o valor unitário do item. 

6.2.1. As propostas cadastradas divergentes ao solicitado no item 6.2 poderão serem desclassificadas, uma vez que dificulta a operacionalização do sistema em razão da classificação de ME, EPP. 

6.3. As propostas iniciais, bem como, todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser cadastrados via sistema eletrônico na plataforma BLL.

6.4. A apresentação da(s) proposta(s) inicial(ais), bem como, os lances ofertados quando for o caso, demonstra que o licitante tem conhecimento do objeto, valor estimado devidamente descrito no formulário padrão da P.M.R. denominado de formação de preços e atendimento às exigências para habilitação, portanto, demostra pleno conhecimento das regras previstas no Edital e seus Anexos. 

6.4.1. A empresa/licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema BLL, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas iniciais cadastradas, lances, bem como, fica obrigada a cadastrar a recomposição dentro do prazo estabelecido no edital.

6.5. Portanto, o licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

6.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

6.7. NA PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ CONTER: 

6.7.1. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data da realização da sessão pública da licitação em epígrafe; 

6.7.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último, e estar inclusa, toda e qualquer despesas, tais como: fretes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto;

6.7.3. O Pregoeiro considerará erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, como sendo exigências formais e consequentemente classificará a empresa;

6.7.4. Deverá ser apresentada proposta que atenda todas as especificações do objeto solicitado, não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação; 

6.7.5. As propostas apresentadas pelos licitantes deverão incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, materiais, equipamentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros, treinamento, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exigências editalícias e contratuais, não sendo admitido pleito posterior em decorrências da exclusão de quaisquer despesas incorridas.

6.7.6. Os licitantes após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou cotação incorreta e deverão entregar o (s) produto (s) sem ônus adicionais.

6.7.7. O pregoeiro poderá, no interesse da Administração Pública, relevar excesso de formalismo nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.

6.7.8. Marca e modelo (quando for o caso) do item licitado; 

6.8. DA INDICAÇÃO DE MARCA PARADIGMA: 

6.8.1. Não se aplica a indicação de marca paradigma tendo em vista a natureza dos insumos e equipamentos objeto deste processo.

6.9. A quantidade MÁXIMA estimada de cada item que poderá ser adquirida pelo município aqui denominado órgão gerenciador é a constante no Anexo Itens do Pregão, tendo em vista que para este certame não haverá a possibilidade de contemplação para órgão não participante. (Art. 82, Inciso I, da Lei 14.133/2021).

6.10. Nos processos de Registro de Preços, a definição de uma quantidade MÍNIMA é opcional , conforme a Lei nº 14.133/2021. Essa definição seria justificável para estimular a competitividade, garantir a economia de escala ou adequar a logística do fornecimento, sendo que a ausência dessa previsão não obriga a Administração a comprar nenhum quantitativo. 

[bookmark: _Toc8]7. DA ANALISE INICIAL NA PROPOSTA DE PREÇOS NO MOMENTO DA SESSÃO: 

7.1. Na data e horário previsto no ato convocatório terá início à sessão pública, nesse momento o sistema não identifica as empresas participantes as propostas aparecem em forma de número (participante 1, 2, e assim sucessivamente, no item seguinte o sistema alterna o número dos participantes). 

7.2. O Pregoeiro após análise das propostas de preços apresentadas de forma eletrônica, desclassificará aquelas que não estiverem em consonância com as regras estabelecidas no instrumento convocatório, tais como: 

7.2.1. Valores iguais a zero, erros e desvios nos preços de forma a suscitar dúbia interpretação; 

7.3. A decisão sobre classificação ou desclassificação de propostas comerciais será disponibilizada no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real por todas as empresas licitantes. 

7.4. DO COMUNICADO CMED Nº 15/2017:

7.4.1. Para os itens constantes no rol anexo do Comunicado CMED nº15 de 31 de agosto de 2017, se houver, a proposta da empresa deverá conter a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preço (CAP) sobre o Preço Fábrica-PF [PF*(1- CAP)], correspondendo ao preço máximo de venda ao governo (PMVG) conforme Resolução nº.3, de 2 de março de 2011. O desconto a ser aplicado deve estar em conformidade como comunicado nº15, de 21 de setembro de 2018;

7.5. DO CONVÊNIO ICMS CONFAZ Nº 87/2002:

7.5.1. A proposta da empresa que estiver relacionada com fármacos e medicamentos constantes no Anexo Único do Convênio nº 87/CONFAZ, de 28 de junho de 2002, deverá conter a isenção do ICMS;

7.52. As propostas das empresas devem contemplar a isenção do tributo do ICMS em consonância com o Acórdão Nº 140/2012-TCU-Plenário, de 1º de fevereiro de 2012 com fulcro no art.250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e com fundamento na Cláusula Primeira do Convênio - Confaz 87/2002;

7.5.3. A empresa que for beneficiada pela Isenção do ICMS, conforme Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso editado em conformidade como Convênio ICMS nº87/02, aprovado pelo CONFAZ- Conselho Nacional de Política Fazendária, DEVERÁ considerar no preço proposto o desconto equivalente ao imposto dispensado, observando o disposto no parágrafo 6° da cláusula primeira do convênio:

§ 6º O valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço dos respectivos produtos, devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente, nas propostas do processo licitatório e nos documentos fiscais. (Nova redação dada ao § 6º pelo Conv. ICMS 13/13)

7.5.4. O Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso encontra-se disponível no" site" da SEFAZ: www.sefaz.mt.gov.br - Portal da Legislação SEFAZ.

7.6. DO REGISTRO DO (s) PRODUTO (s) JUNTO À ANVISA:

7.6.1.Para os ítens Pertinentes deverá ser informado, na proposta, o número do Registro do produto junto à ANVISA, quando estes não forem isentos. Caso o certificado de registro do produto junto ao ministério da saúde esteja vencido, apresentar a solicitação de revalidação de registro que deve ser requerida no primeiro semestre do último ano do qüinqüênio de validade, observando-se em sua contagem dia, mês e ano de sua publicação (parágrafo 6 do artigo 12 da lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976).

7.6.2. Os licitantes após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou cotação incorreta e deverão entregar o (s) produto (s) sem ônus adicionais.

7.6.3. O pregoeiro poderá, no interesse da Administração Pública, relevar excesso de formalismo nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.

[bookmark: _Toc9]8. DA FORMA DE DISPUTA:

8.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

8.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 8.2 e 8.3, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

[bookmark: _Toc10]9. DA FASE DE LANCES: 

9.1. Após a classificação das propostas, iniciar-se-á a fase de lances, na qual os autores das propostas classificadas pelo Pregoeiro poderão oferecer lances, obrigatoriamente por meio do sistema eletrônico, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao último lance ofertado. 

9.2. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

9.3. No caso de desconexão do sistema com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, os quais continuarão sendo registrados, retornando a conexão o Pregoeiro dará continuidade ao certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.4. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes por meio do próprio sistema. Ficando o licitante responsável pelo acompanhamento. 

9.5. Durante o transcurso da sessão de lances, os participantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance registrado. 

9.5.1. Nesse momento o sistema ainda não identifica as empresas participantes as propostas continuam aparecendo em forma de número (participante 1, 2, 3 e assim sucessivamente, no item seguinte o sistema alterna o número dos participantes). 

9.5.2. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,0001 (um décimo de milésimo de Reais).podendo esse valor ser elevado até o percentual de 10% do item, para coibir sistemas ou robôs que fiquem apresentando lances que não cubram a melhor proposta.

9.6. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.7. Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade do valor ofertado com base no valor de referência levantado pelas secretarias solicitantes.

9.8. Na hipótese de haver lances ou propostas iguais prevalecerão como de menor valor o lance que tiver sido primeiramente registrado. 

9.9. Nesse momento após o encerramento da etapa de lances do item conforme o caso, o sistema informará a proposta de menor valor, identificando as empresas participantes pela razão social, verificará e classificará a licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.10. Após a disputa final, no caso de empate entre duas ou mais propostas, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação, nesse caso, os critérios de desempate são os previstos no art. 60 da Lei 14.133/21.

9.10.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

9.10.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.10.3. As regras previstas no (item 9.10) acima mencionado não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (Conforme art. 60 da Lei 14.133/21, § 2º). 

9.11. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

9.12. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

[bookmark: _Hlk117016948]9.13. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

9.14. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

[bookmark: _Toc11]10. DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS APÓS A CLASSIFICAÇÃO FINAL: 
[bookmark: _Ref117019424]
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. Caso não se realizem lances serão verificados a conformidade entre a proposta de menor valor e o valor estimado da contratação, podendo o Pregoeiro negociar com o licitante afim de conseguir menor preço. 
[bookmark: OLE_LINK1]
10.2. Da aceitabilidade da proposta melhor classificada, não será aceita a proposta ou melhor lance classificado cujo preço seja acima do valor estimado pela Secretaria solicitante ou quando este for manifestamente inexequível. 

10.2.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e serviços de instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput do artigo 59 da Lei 14.133/2021.

10.4. Poderá convocar o licitante para enviar planilhas de custo readequadas com o valor final por ele ofertado, nesse sentido, todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida, sob pena de não aceitação da proposta.

10.5. O Pregoeiro auxiliado pela equipe técnica analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles descritos no termo de referência.

10.6. Se a oferta da primeira classificada não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, será examinado a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

[bookmark: _Toc12]11. DO ENVIO DAS PROPOSTAS REALINHADAS APÓS CONHECIDA A EMPRESA VENCEDORA:

11.1. Após a realização da sessão pública a licitante vencedora da etapa de lances e habilitada na fase de documentos no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados do encerramento da sessão, deverá cadastrar a Proposta de Preços Realinhada na plataforma BLL, bem como, encaminha-la devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da empresa. (Endereço eletrônico e-mail: pmrroo@hotmail.com).

11.1.1. Caso o licitante venha a ser classificado em razão da desclassificação do(s) primeiro(s) colocado(s), este também terá 02 (duas) horas a partir da data da comunicação de sua classificação para efetuar a recomposição de preços. 

11.1.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes do final do prazo de 02 (duas) horas.

11.2. A proposta de preços realinhada deverá ser redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.
 
11.3. Não serão aceitas propostas com valores totais com mais de duas casas decimais. Caso ocorra o valor deverá ser arredondado para menor.

[bookmark: _Toc13]12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

12.1. Considerando a natureza do objeto a ser adquirido, embora os itens teoricamente poderiam ser de natureza divisível. Porém, excepcionalmente não será aplicado o sistema de cota reservada, baseado no disposto no Inciso III do Art. 49 da LC 123/2006. 

12.1.1 Não se aplicam os benefícios relativos ao tratamento diferenciado e favorecido em conformidade com o art. 48, inciso I e III da L.C. 123/2006. Tendo em vista a natureza do objeto a ser licitado não será aplicada o sistema de cota exclusiva.

12.2. Portanto, o item será para participação ampla, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (MPEs), obedecendo-se o procedimento de julgamento das propostas descrito neste edital.

12.3. Conforme artigo 43, § 1º, da Lei Complementar 123/2006, lhe será assegurado o prazo legal para regularização da documentação fiscal que apresente restrições no momento da sessão pública.

12.4. Aplica-se às cooperativas os benefícios da LC 123/2006 com base no artigo 34 da lei 11.488/2007.

[bookmark: _Toc14]13. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO:  

13.1. Os documentos exigidos do (s) vencedor (es) para habilitação, deverão ser anexados exclusivamente na plataforma da BLL, em até 2 (duas) horas após o encerramento da sessão (art. 62 a 70 da Lei 14.133/21):

13.2 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTE EM: 

13.2.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI

13.2.2.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

13.2.3.  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

13.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.2.5. Cópia do documento de Identidade e CPF dos Representantes Legais da empresa; sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
	
13.3. DA COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 

13.3.1. Alvará de Localização e Funcionamento.

13.4. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECOCÔMICA-FINANCEIRA CONSISTE EM: 

13.4.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, se houver determinação nesse sentido, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do documento, exceto se outro prazo constar do referido documento; 

13.4.1.1. Caso a certidão exigida acima seja emitida na forma POSITIVA para recuperação judicial, o licitante deverá comprovar, por meio de certidão emitida pela instância judicial competente, que o plano de recuperação foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz, e que está sendo cumprido regularmente, demonstrando que a empresa está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.

13.5. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA CONSISTE EM:

13.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

13.5.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

13.5.3. Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às Contribuições Sociais previstas nas alíneas “a”, “b”, e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;

13.5.4. Certidão Negativa de Débitos Fiscal com a Fazenda Estadual, emitida pela Agência Fazendária da Secretaria de estado de fazenda do respectivo domicílio tributário;

13.5.5. Certidão Negativa de Débitos referentes aos tributos municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças do respectivo domicílio tributário;

13.5.6. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRF/FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal;

13.5.7. Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT), perante a Justiça do Trabalho, redação dada pela Lei nº 12.440/2011. (Obtida através do site: www.tst.jus.br).

Observação: As microempresas, empresas de pequeno porte, e as sociedades cooperativas, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que está apresente alguma restrição. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Art. 43, §1º LC 123/2006).

b) A prorrogação do prazo prevista na alínea “a”, poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

c) A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea “a”, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

13.6. DAS COMPROVAÇÕES COMPLEMENTARES ESPECIAIS:

13.6.1. O LICITANTE DEVERÁ DECLARAR, QUE:

13.6.1.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

13.6.1.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII da Constituição Federal, bem como, no artigo 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021;

13.6.1.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

13.6.1.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

13.6.1.5. Não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme art. 1, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do Órgão/Entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021; 

13.6.1.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

13.6.1.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda que, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021;

13.6.1.8. Que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o Órgão/Entidade contratante;

13.6.1.9. O declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, sujeitando-se às sanções previstas na forma da lei, e neste Edital.

NOTA: AS COMPROVAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 13.6. A CRITÉRIO DO LICITANTE PODERÃO SEREM APRESENTADAS EM UMA ÚNICA FOLHA, CONFORME MODELO SUGERIDO NO ANEXO V.

13.7. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CONSISTE EM APRESENTAR, conforme Termo de Referência: 

13.7.1. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, atualizada, pertinente com o objeto licitado. 

13.7.2. Autorização de Funcionamento (AFE) ou da respectiva publicação no Diário Oficial da União da empresa participante. (Deverá estar como ativa no site da ANVISA). Para os itens pertinentes.

13.7.3. Autorização Especial de Funcionamento (AE) da empresa licitante ou da respectiva publicação no Diário Oficial da União. (Deverá estar como ativa no site da ANVISA). Apenas no caso de medicamentos especiais, se houver.

13.7.4. Certidão atualizada de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Farmácia ou Certificado de Regularidade expedida pelo Conselho Regional de Farmácia do estado em que a empresa participante possuir sede, indicando o responsável técnico (RT) com seu número de CRF. Para os itens pertinentes.

13.7.5. A empresa deverá comprovar sua experiencia e aptidão na entrega do objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

13.7.6. A exigência da qualificação técnica está fundamentada na Lei nº 14.133/2021, e visa garantir a capacidade técnica dos fornecedores para assegurar a qualidade e eficiência dos materiais e serviços prestados, conforme termo de referência. Além da garantia de que os fornecedores cumprem com as regras sanitárias pertinentes ao caso.

13.8. DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM NOME DA LICITANTE E TAMBÉM DE EVENTUAL MATRIZ OU FILIAL E DE SEUS SÓCIOS JUNTO AO:

13.8.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

13.8.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

13.8.3. No caso dos licitantes Pessoa Jurídica as consultas acima poderão ser substituídas pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, no endereço eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

13.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 

13.9.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

13.9.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

13.10. Os documentos apresentados para habilitação sem disposição expressa do órgão expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir de sua data de emissão a data da sessão pública;

13.11. Poderá ser declarado qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para a solução;
13.11.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
13.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação;

13.13. Constatando, por meio de diligência, o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada e prosseguirá a sessão; 

13.14. Os atos e os documentos para habilitação, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas. (Conf. Decreto 10.024 /2019, Art. 8º, § 1º);

13.15. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º);

13.16. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

[bookmark: _Toc15]14. DO ENVIO DE DOCUMENTOS COMPLENTARES QUANDO FOR O CASO:

14.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema BLL, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro;

14.1.1. Os documentos complementares a serem apresentados não poderão ser os já exigidos no edital para fins de habilitação, não se trata de uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A diligência em questão permite, apenas, a solicitação de documentos outros para confirmação dos já apresentados (quando houver dúvida sobre integridade de documentos, cópia de contrato de prestação de serviços que tenha embasado a emissão de atestado de capacidade técnica, já apresentados).

[bookmark: _Toc16]15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

15.1. Não havendo recurso e constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto pela autoridade competente.

15.2. Havendo recurso, e mantida a decisão do(a) pregoeiro(a), a autoridade competente, após deliberar sobre o mesmo e constatada a regularidade dos atos procedimentais, poderá adjudicar o objeto à licitante vencedora e homologar o processo licitatório.

15.3. Encerrada a etapa de recurso o(a) pregoeiro(a) encaminhará os autos do processo para a autoridade competente, para adjudicação e homologação do procedimento licitatório, observadas, no que couber, as disposições do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021.

[bookmark: _Toc17]16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

16.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante melhor classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021; 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;

16.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante melhor classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

16.3.1. A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

16.3.1. A justificativa apresentada seja aceita pela Administração;

16.4. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços;

16.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições;

16.6. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no DIORONDON e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;

16.7. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada;

16.8. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado;

16.9. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:

16.9.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

[bookmark: _Hlk132991372][bookmark: _Hlk132989696]16.9.1.1. Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e 

16.10. Dos licitantes que mantiverem sua proposta original;
          
16.10.1. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata;

16.10.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado;

16.10.2.1. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original;

16.10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

16.10.3.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

16.10.3.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços;

16.10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

16.10.4.1. Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

16.10.4.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

16.11. DA MOTIVAÇÃO PARA NÃO ADESÃO A ARP ("CARONA"):

16.11.1. Por falta de justificativa ou motivação por parte das unidades demandantes a clausula foi excluída, conforme orientação do TCU: “A inserção de cláusula em edital licitatório prevendo a possibilidade de adesão a ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes do planejamento da contratação ("carona") exige justificativa específica, lastreada em estudo técnico referente ao objeto licitado e devidamente registrada no documento de planejamento da contratação.” (Acórdão 311/2018-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS).

16.11.2. Fica vedada à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital; (Art.82 Inciso VIII, Lei 14.133/2021)

[bookmark: _Toc18]17. DOS RECURSOS SOBRE PROPOSTA, HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO DE LICITANTES:

17.1. Ao final da sessão Declarado o(s) Vencedor(es), qualquer licitante poderá, durante o prazo de 60 (sessenta) minutos, de forma imediata, em campo próprio no sítio eletrônico bllcompras.com, manifestar sua intenção de recorrer, impugnando o julgamento da(s) proposta(s) ou o ato de habilitação ou inabilitação do(s) licitante(s), sob pena de preclusão desse direito;

17.1.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021;
 
17.2. A ausência de manifestação imediata nos termos do disposto no item 17.1, importará na decadência do direito de recurso, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor;

17.3. Só será acatado o recurso em memorial descritivo, a mensagem postada no site só servirá para efeito de manifestação de intenção de recorrer.

17.4. A alegação apresentada no memorial do recurso deverá relacionar-se com as razões indicadas pela licitante no momento da sessão pública, sob pena de não ser conhecido o recurso. 

17.5. O prazo para apresentação das razões recursais será de 3 (três) dias úteis, contados da data de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou da intimação conforme o caso;

17.6. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

17.7. Os recursos e contrarrazões ao recurso deverão ser encaminhados exclusivamente em campo próprio no sítio eletrônico bllcompras.com;

17.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos;

17.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico bllcompras.com;
 
17.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente; 

17.11. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento;

17.12. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

[bookmark: _Toc19]18. DA FORMA DE ENTREGA DO PRODUTO:

18.1. O prazo de entrega dos produtos ou execução dos serviços será de 15 dias corridos contados do recebimento formal da ordem de fornecimento do órgão ou entidade contratante.

18.2. Os bens objeto desta licitação serão solicitados sob demanda, devendo o contratado prever entrega por Ordem de Fornecimento, tendo em vista o quantitativo previsto no contrato.

18.2.1. Caso o horário de expediente do contratante seja alterado por determinação legal ou imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários do fornecimento dos bens para atendimento da nova situação.

18.3. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, o contratado deverá apresentar justificativa ao contratante por escrito indicando o motivo e o prazo necessário para a execução, que por sua vez analisará e tomará as providências para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.

18.4. Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do objeto, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

18.4.1. Portanto, o objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do que foi entregue com o que foi licitado e solicitado ao contratante;

18.4.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue e a consequente aceitação.

18.5. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita entrega, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o produto que a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

18.6. Os produtos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, salvo quando justificado a necessidade de prazo maior pela licitante/contratada, devendo este ser acatado pela Secretaria solicitante, sem qualquer ônus para o Município.

18.7. Se a substituição dos produtos entregues não for realizada no prazo estipulado, a contratada estará sujeita às sanções previstas no Edital, Termo de Referência, na Minuta do Contrato e na Lei.

18.8. Caso seja comprovado que os produtos entregues não estejam de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados à Administração Pública.

[bookmark: _Toc20]19. DA FORMA PARA O TRANSPORTE:

19.1. O transporte dos produtos, conforme especificação constantes em edital e seus anexos, será de responsabilidade exclusiva do licitante vencedor, respondendo este por eventuais danos ou prejuízos causados ao Município de Rondonópolis-MT ou a terceiros durante o seu transporte;

19.2. O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021; 

19.3. A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta Licitação em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos.

[bookmark: _Toc21]20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

20.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária ou qualquer outra informação da origem dos recursos orçamentários, que somente serão exigidas para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. (Art. 299, §2º do Decreto Municipal 11.685/2023).

20.2. As despesas serão suportadas pela dotação orçamentária específica destinada ao fundo municipal de saúde, prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, para o exercício financeiro corrente e com projeção para os exercícios subsequentes, considerando a vigência dos contratos de fornecimento contínuo.

20.3. A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA ENCONTRA AMPARO NO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES DO ÓRGÃO:
	Classificação Orçamentária da Despesa

	Órgão:
	02 – Prefeitura Municipal de Rondonópolis

	Unidade:
	14 – Fundo Municipal de Saúde

	Funcional Programática:
	10.301.2202.1036 – EQUIPA A ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE-APS.

	Elemento de Despesa:
	4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

	Reduzido:
	612

	Fonte de Recurso:
	1.500.1002000



	Classificação Orçamentária da Despesa

	Órgão:
	02 – Prefeitura Municipal de Rondonópolis

	Unidade:
	14 – Fundo Municipal de Saúde

	Funcional Programática:
	10.301.2202.2180 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS E PROGRAMAS ESPECIAIS.

	Elemento de Despesa:
	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

	Reduzido:
	600

	Fonte de Recurso:
	1.600.0000600



	Classificação Orçamentária da Despesa

	Órgão:
	02 – Prefeitura Municipal de Rondonópolis

	Unidade:
	14 – Fundo Municipal de Saúde

	Funcional Programática:
	10.301.2202.2180 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS E PROGRAMAS ESPECIAIS.

	Elemento de Despesa:
	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

	Reduzido:
	599

	Fonte de Recurso:
	1.500.1002000


20.3.1. É possível encontrar o Plano Anual de Contratação no site: https://transparencia.rondonopolis.mt.gov.br/rondonopolis/publicacoes/23 

[bookmark: _Toc22]21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

21.1. Notificar a licitante vencedora a assinar o contrato, ou outro documento equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis e comunicar demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

21.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências, quando for o caso. 

21.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor. 

21.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos produtos fornecidos. 

21.5. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 

21.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

21.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

21.8. Coordenar e fiscalizar a entrega dos produtos pertinente à aquisição. 

21.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que fizerem necessários.

[bookmark: _Toc23]22. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

22.1. Após a homologação da licitação, comparecer a Prefeitura Municipal para assinatura do contrato, ou outro documento equivalente, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal; 

22.2. A Administração, ao invés de convocar o adjudicatário, poderá encaminhá-lo, o instrumento contratual, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

22.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

22.4. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela administração, de acordo com a especificação do Edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida; 

22.5. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento do objeto licitado, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ata de registro de preços;

22.6. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

22.7. O atraso na entrega do objeto licitado no prazo estabelecido em edital, não poderá ser alegado como motivo de força maior, má execução ou inexecução da entrega, objeto do contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

22.8. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

22.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela CONTRATANTE; 

22.10. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

22.11. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 

22.12. Arcar com todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos mesmos nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade. 

22.13. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada. 

22.14. Como condição para pagamento, a licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar novamente a documentação que comprova sua regularidade fiscal e trabalhista, conforme apresentado na fase de habilitação. 

[bookmark: _Toc24]23. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:

23.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
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23.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
[bookmark: _Ref114668108]
23.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

23.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

23.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

23.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

23.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

23.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
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23.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
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23.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

[bookmark: _Ref114668245]23.1.5. Fraudar a licitação;

[bookmark: _Ref114668247]23.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

23.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

23.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

23.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
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23.1.7.  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
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23.1.8.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

23.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

23.2.1. Advertência; 

23.2.2. Multa;

23.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

23.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

23.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

23.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

23.3.2. As peculiaridades do caso concreto

23.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

23.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

23.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

23.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 
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23.4.1. Para as infrações previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2, e 23.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 

23.4.2. Para as infrações previstas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7, e 23.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

23.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

23.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

23.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2, e 23.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

23.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7, e 23.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2, e 23.1.3, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

23.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita nesse edital caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

23.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

23.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

23.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

23.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

23.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

[bookmark: _Toc25]24. DO PAGAMENTO: 

24.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, o município de Rondonópolis-MT, pagará o valor total, em Reais (R$), à Contratada, mediante a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria solicitante, que corresponderá ao valor do objeto licitado entregue, após verificação; 

24.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas, comerciais (inclusive frete), materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão a ser entregue no município de Rondonópolis-MT; 

24.3. O pagamento será realizado conforme contrato, devendo ainda atender aos termos do art. 60 da Lei federal n.º 4.320, de 17/03/1964, em até 30 (trinta) dias após entrega e atesto de recebimento definitivo do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal, atestada pelo servidor responsável da CONTRATANTE , devidamente acompanhada dos documentos estabelecidos na Legislação Vigente ou o que venha a substituí-los, através de boleto ou transferência bancaria em conta jurídica da empresa contratada. 

24.4. A nota fiscal deverá conter atestados firmados pelo servidor encarregado de fiscalizar o recebimento, comprovando a entrega do objeto contratado; 

24.5. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal, n. do contrato, mês de referência, descrição dos produtos, o número e nome do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

24.6. O Município de Rondonópolis efetuará o pagamento por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco ou Cooperativa, endereçada ao banco discriminado na nota fiscal; 

24.7. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 24.3. Fluirá a partir da respectiva regularização; 

24.8. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da contratada; 

24.9. O pagamento efetuado não isentará a contratada de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos bens fornecidos; 

24.10. O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à apresentação pela empresa dos comprobatórios de quitação das obrigações para com o INSS e FGTS, referente ao mês anterior. 

24.11. As Notas Fiscais deverão ser emitidas até o dia 25 de cada mês, conforme disposto no artigo 3º, § 1º da Instrução Normativa n. 03/2008. Nas Notas Fiscais deverão constar o número do processo e da modalidade da licitação, bem como a Secretaria solicitante.

24.12. O Município de Rondonópolis-MT, só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante dos produtos, o necessário ATESTO dos produtos entregues pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal.

24.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

[bookmark: _Toc26]25. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

25.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido exclusivamente na plataforma eletrônica bllcompras.com até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. (Art. 164 da Lei 14.133, de 2021).

25.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no site bllcompras.com, no campo “DOCUMENTOS”, no link correspondente a este Edital, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

25.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.3.1. A contagem dos prazos para impugnar ou solicitar esclarecimento ao edital se dará da seguinte forma: o referido prazo será contado de trás para a frente, o dia do início será o da sessão pública, portanto, exclui-se da contagem, e inclui-se o dia do vencimento. Exemplo: em uma licitação marca para sexta feira o dia do vencimento será na terça feira, considerando uma semana de expediente na Administração.

25.3.2. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos solicitados fora do prazo estabelecido neste edital não serão reconhecidos.

25.4.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

25.5.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

25.6.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

25.7. A impugnação não impede a impugnante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

25.8. Ocorrendo a impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena em conformidade com a legislação vigente.

[bookmark: _Toc27]26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

26.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

26.1.2. Após o interregno de um ano, se ainda estiver em vigência o contrato, mediante pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, com a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, podendo ser aplicado, para cumprimento do disposto no art. 92, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

26.1.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação do contratado, acompanhada de memorial do cálculo. A autoridade administrativa deverá responder à solicitação em, até, 30 dias. Esse prazo poderá ser prorrogado em comum acordo entre a contratante e a contratada.

26.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida. 

26.1.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

26.1.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

26.1.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

26.1.8. Os critérios de reajuste acima descritos, encontram-se previstos, também, na cláusula sexta da Minuta do Contrato.

26.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

26.4. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise prévia proposta ou de documento exigidos para habilitação que se fizer necessário. 

26.4.1. Todos e quaisquer avisos pertinentes ao certame, adendos, esclarecimentos, impugnações, farão parte do instrumento convocatório, suspensão em decorrência de horário de expediente ou fatos supervenientes, serão postados no chat e/ou anexados no campo “DOCUMENTO e/ou ARQUIVOS” no sistema bllcompras.com, sendo de inteira responsabilidade o acompanhamento por parte do licitante. Não podendo o licitante alegar desconhecimento da informação, sob pena de decair seus direitos.  

26.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

26.6. Os licitantes deverão examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e em seus Anexos, pois a simples apresentação das propostas subentende a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, não sendo aceitas quaisquer alegações de desconhecimento de qualquer por menor. 

26.7. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

26.8. A Autoridade competente poderá cancelar a licitação por fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

26.8.1. A anulação do procedimento licitatório induz a anulação do contrato.

26.8.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento das obrigações. 

26.9. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

26.11. É de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento no site bllcompras.com quanto a sua classificação/desclassificação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância e cumprimento do prazo. 

26.12. Quaisquer cláusulas deste edital que não seja cumprido, caberá ao pregoeiro a decisão sobre a desclassificação do licitante, em razão dos danos causados ao processo. 

26.13. O Edital está disponível, na íntegra, nos endereços: bllcompras.com; www.rondonopolis.mt.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos em dias úteis, no endereço e horário indicado no preambulo deste edital; no mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

26.14. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera administrativa, é competente o Foro da Comarca de Rondonópolis, por mais privilegiado que outro seja.

[bookmark: _Toc28]27. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS: 

27.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
27.2. ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
27.3. ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;
27.4. ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;
27.5. ANEXO V – MODELO CREDENCIAMENTO E COMPROVAÇÕES COMPLEMENTARES ESPECIAIS;
27.6. ANEXO VI – FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.
27.7. ANEXO VII - ANEXO FORMAÇÃO DE PREÇOS, FORMULÁRIO PADRÃO DA P.M.R;


Rondonópolis-MT, 16 de Setembro de 2025. 









NICHOLAS ANDRÉ FERREIRA MARTINS
Superintendente de Compras e Licitações
Email: pmrroo@hotmail.com 

[bookmark: _Toc29]ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA.
TERMO DE REFERENCIA

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: BEATRIZ ANTÔNIA BARBOSA SILVA  

1 – OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

O presente Termo de Referência tem por objeto por meio de AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS para atender o DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL, nos termos conforme condições e exigência estabelecidas neste instrumento.

	ITEM
	CODIGO AGILI
	CODIGO TCE
	DESCRIÇÃO
	UND MEDIDA
	QNT
	COTAÇÃO 01
	COTAÇÃO 02
	COTAÇÃO 03
	MÉDIA
	VALOR TOTAL

	01
	18723
	393478-0
	ABRIDOR DE BOCA - USO ODONTOLÓGICO. 100% SILICONE, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.
	UN
	60
	R$ 5,00
	R$ 5,13
	R$ 5,06
	R$ 5,0633
	R$ 303,80

	02
	125155
	104762-0
	ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT INFANTIL CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 400, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, GARANTIA MÍNIMO: UM ANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E FAFRICAÇÃO.
	UN
	20
	R$ 239,98
	R$ 233,90
	R$ 260,00
	R$ 244,6267
	R$ 4.892,53

	03
	1293
	000..34474
	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA, ESPESSANTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA. GEL TIXOTRÓPICO PARA EVITAR ESCOAMENTO. CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA COM ÁCIDO. ORTOFOSFÓRICO A 37%, E DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2 %. EMBALAGEM CONTENDO 03 UNIDADES DE SERINGA COM 2,5 ML CADA.
	PCTE
	1.500
	R$ 5,96
	R$ 5,91
	R$ 6,16
	R$ 6,0100
	R$ 9.015,00

	04
	119877
	163926-9
	ADESIVO DENTINÁRIO - SISTEMA ADESIVO COM PRIMER. COMPONENTE COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR. APRESENTADO EM FRASCO ÚNICO. CONTÉM SOLVENTE À BASE DE AGUA E ALCOOL. APRESENTA BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS. COMPATIBILIDADE COM UMIDADE – HIDROFÍLICA. FLUIDEZ E CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO NA ESTRUTURA DENTINÁRIA, REDUZINDO A MICROINFILTRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 6ML.
	UN
	1.000
	R$ 29,00
	R$ 29,61
	R$ 28,00
	R$ 28,8700
	R$ 28.870,00

	05
	2022
	78189-4
	AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G 0,30 X 22 MM. DEVERÃO SER FABRICADAS COM DOIS TIPOS DE MATERIAIS: UMA PARTE PLÁSTICA E UMA PARTE METÁLICA FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO 304. A CÂNULA CHAMADA DE PARTE METÁLICA DA AGULHA DEVERÁ POSSUIR DOIS LADOS: UM LADO ONDE A PARTE METÁLICA ENTRA EM CONTATO COM O TUBETE DE ANESTESIA, E UMA OUTRA PARTE ONDE A PONTA PRINCIPAL ENTRA EM CONTATO COM A MUCOSA DO PACIENTE. ESTA CÂNULA DEVERÁ TER SEU DIÂMETRO AUMENTADO EXTERNO DE 0,30 MM. SEU COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE DE 50 MM, E SUA ÁREA ÚTIL DE 22 MM. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR A SUA PONTA PRINCIPAL TRIFACETADO, OU SEJA, ESTA CÂNULA NA SUA PARTE PRINCIPAL POSSUIR UMA PONTA COM TRÊS BÍSEIS. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR UMA LUBRIFICAÇÃO COM SILICONE EM TODA SUA PARTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. EMBALADAS EM BLISTER, ONDE DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMO: COMPRIMENTO DA AGULHA, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVERÃO SER ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE IRRADIAÇÃO DE RAIO GAMA COBALTO, PARA SEGURANÇA DO PACIENTE.
	CX
	1.000
	R$ 54,80
	R$ 53,90
	R$ 53,57
	R$ 54,0900
	R$ 54.090,00

	06
	15585
	375189-9
	AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G 0,40 X 30 MM. DEVERÃO SER FABRICADAS COM DOIS TIPOS DE MATERIAIS: UMA PARTE PLÁSTICA E UMA PARTE METÁLICA FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO 304. A CÂNULA CHAMADA DE PARTE METÁLICA DA AGULHA DEVERÁ POSSUIR DOIS LADOS: UM LADO ONDE A PARTE METÁLICA ENTRA EM CONTATO COM O TUBETE DE ANESTESIA, E UMA OUTRA PARTE ONDE A PONTA PRINCIPAL ENTRA EM CONTATO COM A MUCOSA DO PACIENTE. ESTA CÂNULA TEM SEU DIÂMETRO EXTERNO DE 0,40 MM. SEU COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE DE 50 MM, E SUA ÁREA ÚTIL DE 30 MM. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR A SUA PONTA PRINCIPAL TRIFACETADO, OU SEJA, ESTA CÂNULA NA SUA PARTE PRINCIPAL POSSUIR UMA PONTA COM TRÊS BÍSEIS. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR UMA LUBRIFICAÇÃO COM SILICONE EM TODA SUA PARTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. EMBALADAS EM BLISTER, ONDE DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMO: COMPRIMENTO DA AGULHA, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVERÃO SER ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE IRRADIAÇÃO DE RAIO GAMA COBALTO, PARA SEGURANÇA DO PACIENTE. -EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	CX
	200
	R$ 67,00
	R$ 66,28
	R$ 62,90
	R$ 65,3933
	R$ 13.078,66

	07
	126933
	14031-7
	ALGINATO - PARA MOLDAGEM E IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA, PRESA NORMAL TIPO II, CONSISTÊNCIA FIRME, COM AROMA E SABOR ANTI NAUSEANTE, COM ANTIMICROBIANO E SEM FLUTUAÇÃO DO PÓ, EMBALADO EM LATA COM APROXIMADAMENTE 410 G, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	PCTE
	100
	R$ 38,63
	R$ 39,00
	R$ 39,07
	R$ 38,9000
	R$ 3.890,00

	08
	2749
	000..6316
	ALGODÃO HIDRÓFILO TIPO ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, INDICADO PARA AFASTAMENTO DA BOCHECHA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	PCTE
	4.000
	R$ 3,17
	R$ 3,00
	R$ 3,09
	R$ 3,0867
	R$ 12.346,80

	09
	2736
	287270-6
	AMALGAMA CAPSULA ESTANQUE; 01 PORCAO REGULAR. COMPOSIÇÃO NAO INFERIOR A: 40 % PRATA, 31,3% ESTANHO, 28,7% COBRE. E 47,9% MERCURIO. SEM FASE GAMA 2. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
	CX
	100
	R$ 142,26
	R$ 147,60
	R$ 139,73
	R$ 143,1967
	R$ 14.319,67

	10
	1315
	000..34435
	ANESTÉSICO A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%, PARA USO TÓPICO. APRESENTADO EM FORMA DE GEL DE ALTA VISCOSIDADE, HIDROSSOLÚVEL E DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL, PROPORCIONANDO AÇÃO IMEDIATA E PROLONGADA. EMBALAGEM COM 12 GRAMAS.
	POTE 12 GRAMA
	500
	R$ 17,00
	R$ 17,66
	R$ 17,75
	R$ 17,4700
	R$ 8.735,00

	11
	3286
	169480-4
	ANESTÉSICO A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR, ADRENALINA 1:100000UI + INDICADO PARA GESTANTES. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.
	CX
	1.500
	R$ 130,00
	R$ 131,90
	R$ 139,90
	R$ 133,9333
	R$ 200.899,95

	12
	1891
	41129-9
	ANESTÉSICO A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% COM VASOCONTRITOR ADRENALINA, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.
	CX
	500
	R$ 186,00
	R$ 179,50
	R$ 185,00
	R$ 183,5000
	R$ 91.750,00

	13
	2273
	230944-0
	APARELHO DE PROFILAXIA COMPOSTO POR: ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO. CANETA DO JATO DE BICARBONATO E CANETA DO ULTRASOM COM CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PEÇAS DE MÃO, LEVES E ANATÔMICAS. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM ENTRE: 24000 A 30000 HZ. PEDAL ÚNICO E DE ACIONAMENTO PARA AS DUAS FUNÇÕES. MANGUEIRAS LISAS, CORPO EM POLIURETANO DE SUPERFÍCIE LISA. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO COM TAMPA TRANSPARENTE. PAINEL DIGITAL COM DISPLAY AMPLO E TECLAS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ACESSO. FUNÇÕES PARA ENDO E PÉRIO. QUATRO MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS PARA CADA FUNÇÃO (ENDO E PÉRIO) COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) AJUSTES DIFERENTES DE INTENSIDADE. TECLA EXCLUSIVA PARA UTILIZAÇÃO DE TIPS DIAMANTADOS. RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO NO CORPO DO APARELHO. BOMBA PERISTÁLTICA COM 3 (TRÊS) VELOCIDADES. CONDUTO INTERNO DE PÓ DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O REFLUXO DO BICARBONATO PARA O INTERIOR DO APARELHO. SISTEMA REGULADOR PROPORCIONA PRESSÃO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOÇÃO DO BIOFILME. BIVOLT; TENSÃO ENTRE: 99 A 242 V. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	30
	R$ 7.000,00
	R$ 5.621,10
	R$ 5.119,99
	R$ 5.913,6967
	R$ 177.410,90

	14
	2923
	395328-9
	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM EMISSORES QUE GERAM LUZ AZUL PURA E FRIA, LED ÚNICO COM POTENCIA IRRADIADA DE 1.400 MW/CM. PONTEIRA 01 PEÇAS DE FIBRA ÓTICA (Ø 8MM) AUTOCLAVÁVEL; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (D X C) 2,7 X 25 CM (COM PONTEIRA) 2,7 X 18 CM (SEM PONTEIRA); VOLTAGEM 110 OU BILVOLT; FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ; POTÊNCIA IRRADIADA.1.400 MW/CM²; FONTE LUMINOSA LED DE ALTA POTÊNCIA (AZUL); MODOS DE OPERAÇÃO CONTÍNUO, PROGRESSIVO E INTERMITENTE; COMPRIMENTO DA ONDA 440 A 480 NM; TEMPERATURA ADEQUADA DE TRABALHO 15 A 40 C°; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO;
	UNI
	100
	R$ 700,00
	R$ 738,32
	R$ 699,28
	R$ 712,5333
	R$ 71.253,33

	15
	125183
	32450-7
	APLICADOR ODONTOLÓGICO, DESCARTÁVEL PARA ADESIVO DENTINÁRIO, MATERIAL COM CERDAS DE FIBRAS, TIPO PONTA FILETE REDONDO, TAMANHO 1MM - EXTRAFINO ( 1/16 DE UMA GOTA), ISENTAS DE FIAPO E NÃO ABSORVENTES. INDICADO PARA A APLICAÇÃO DE ADESIVOS DENTINÁRIOS, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, CONDICIONADORES ACIDOS, MATERIAIS FORRADORES, SELANTES, ETC.
	CX
	1.500
	R$ 21,28
	R$ 20,00
	R$ 21,00
	R$ 20,7600
	R$ 31.140,00

	16
	2270
	126588-1
	AUTOCLAVE CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 21 LITROS, SEM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CÂMARA EM AÇO INOX. PAINEL DIGITAL: SECAGEM COM PORTA FECHADA, 09 CICLOS PRÉ PROGRAMADOS DE ESTERILIZAÇÃO, ADEQUADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS. 01 CICLO EXTRA SOMENTE DE SECAGEM, ESTERILIZAÇÃO DE 121°, 127° E 134°, 23 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, CONTROLE DE IDENTIFICAÇÃO EXCLUSIVO PARA CADA EQUIPAMENTO. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, INTERFACE INTUITIVA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 540 X 465 X 500 MM. - DEVERÁ ACOMPANHAR O PRODUTO: - COPO GRADUADO, - MANGUEIRA JÁ INSTALADA NO EQUIPAMENTO, - MANUAL DE INSTRUÇÕES, - 05 ANOS DE GARANTIA PARA A CÂMARA. - 12 MESES DE GARANTIA, NO MÍNIMO PARA O EQUIPAMENTO.
	UNI
	50
	R$ 7.940,76
	R$ 7.999,50
	R$ 8.022,00
	R$ 7.987,4200
	R$ 399.371,00

	17
	1735
	396948-7
	BABADOR DESCARTAVEL, ADULTO. ABSORVENTE, RESISTENTE E MACIO, LAMINADOS COM FILME PLASTICO. TAMANHO APROXIMADO: 33 X 47 CM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	UND
	1.000
	R$ 22,00
	R$ 25,84
	R$ 22,40
	R$ 23,4133
	R$ 23.413,30

	18
	1295
	000..85245
	BANDA MATRIZ DE AÇO INÓX 0,05 X 0,7 X 500 MM, ROLO.
	UN
	500
	R$ 5,80
	R$ 5,27
	R$ 5,06
	R$ 5,3767
	R$ 2.688,35

	19
	18724
	142147-6
	BANDEJA (MATERIAL MEDICO) RETANGULAR, TAMANHO APROXIMADO: 22 X 12 X 1,5 CM. MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, EM AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	500
	R$ 33,99
	R$ 39,99
	R$ 35,00
	R$ 36,3267
	R$ 18.163,35

	20
	115384
	176400-4
	BICARBONATO DE SÓDIO - PARA USO ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA PROFILAXIA ORAL, NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. EM PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO, EM ENVELOPES COM 500 GRAMAS, ACONDICIONADOS EM UNIDADE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	UN
	500
	R$ 52,73
	R$ 44,15
	R$ 59,00
	R$ 51,9600
	R$ 25.980,00

	21
	125185
	00011008
	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20 CM X 100M, PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20 CM X 100M- HARBO MEDICAL, EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, PAPEL GRAU CIRURGICO ( GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2) EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO ( GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL À MICROORGANISAMOS, RESISTENTES AO CALOR,LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, ALTA TRANSPARENCIA DO FILME NA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; CONTÉM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO, EM ÁREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO, SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; VALIDADE; 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO M.S.
	UN
	500
	R$ 146,31
	R$ 155,40
	R$ 178,90
	R$ 160,2033
	R$ 80.101,65

	22
	125191
	000..10549
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30 CM X 100M- HARBO MEDICAL, EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, PAPEL GRAU CIRURGICO ( GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2) EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO ( GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL À MICROORGANISAMOS, RESISTENTES AO CALOR,LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, ALTA TRANSPARENCIA DO FILME NA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; CONTÉM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO, EM ÁREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO, SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; VALIDADE; 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO M.S.
	UN
	500
	R$ 234,96
	R$ 229,00
	R$ 240,00
	R$ 234,6533
	R$ 117.326,65

	23
	126923
	27974-9
	BROCA / PONTA, PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), CÔNICA LONGA, TIPO ENDO Z, Nº 152, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. USO ODONTOLÓGICO. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO - QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	UN
	80
	R$ 20,99
	R$ 23,75
	R$ 16,35
	R$ 20,3633
	R$ 1.629,06

	24
	119725
	76862-6
	BROCA CONICA DENTADA CIRURGICA AR N 701 PEÇA MULTILAMINADA CONICA DENTADA CIRURGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR .
	UN
	400
	R$ 8,40
	R$ 9,20
	R$ 8,84
	R$ 8,8133
	R$ 3.525,32

	25
	119888
	250183-0
	BROCA CONICA DENTADA CIRÚRGICA AR N 702 HL PEÇA MULTILAMINADA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO. Nº 703 HL.COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR ISSO 13485:2003- HASTE LONGA
	UN
	400
	R$ 9,08
	R$ 9,52
	R$ 8,99
	R$ 9,1967
	R$ 3.678,68

	26
	119727
	96784-0
	BROCA CONICA DENTADA CIRURGICA AR Nº 703 HL; PEÇA MULTILAMINADA CONICA DENTADA CIRURGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO , COM CERTIFICADO EM BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR ISSO 13485:2003-HASTE LONGA.
	UN
	400
	R$ 8,90
	R$ 10,00
	R$ 10,65
	R$ 9,8500
	R$ 3.940,00

	27
	1314
	20642-3
	BROCA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, N.702 C. PEÇA MULTILAMINADA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO N.702 COM CERTIFICADO EM BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO - RDC 59 - FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ANVISA
	UN
	200
	R$ 8,99
	R$ 8,99
	R$ 8,98
	R$ 8,9867
	R$ 1.797,34

	28
	1288
	000..7280
	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1090, PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA N.1090, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISSO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003
	UN
	400
	R$ 8,80
	R$ 8,00
	R$ 8,30
	R$ 8,3667
	R$ 3.346,68

	29
	1289
	000..27944
	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1092, PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA N.1092, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003
	UN
	600
	R$ 8,80
	R$ 7,00
	R$ 7,21
	R$ 7,6700
	R$ 4.602,00

	30
	1290
	374885-5
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1012. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1012, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	UN
	600
	R$ 6,93
	R$ 8,42
	R$ 7,00
	R$ 7,4500
	R$ 4.470,00

	31
	1291
	374887-1
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1014. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1014, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	UN
	600
	R$ 7,46
	R$ 6,93
	R$ 7,00
	R$ 7,1300
	R$ 4.278,00

	32
	1292
	399175-0
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1016. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1016, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	UN
	400
	R$ 7,40
	R$ 7,21
	R$ 7,00
	R$ 7,2033
	R$ 2.881,32

	33
	2032
	38705-3
	BROCA DIAMANTADA Nº 3168F, PARA ALTA ROTAÇÃO.
	UN
	400
	R$ 6,92
	R$ 8,30
	R$ 10,50
	R$ 8,5733
	R$ 3.429,32

	34
	2034
	000..69076
	BROCA DIAMANTADA Nº 4138 F, PARA ALTA ROTAÇÃO.
	UN
	400
	R$ 7,50
	R$ 12,65
	R$ 12,68
	R$ 10,9433
	R$ 4.377,32

	35
	2733
	20617-2
	BROCA DIAMANTADA PECA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190 F PARA ALTA ROTACAO, COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (RDC 59).
	UN
	300
	R$ 7,34
	R$ 9,35
	R$ 7,50
	R$ 8,0633
	R$ 2.418,99

	36
	2734
	374896-0
	BROCA DIAMANTADA PECA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 3118 F, PARA ALTA ROTACAO, COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (RDC 59).
	UN
	300
	R$ 7,00
	R$ 6,92
	R$ 9,00
	R$ 7,6400
	R$ 2.292,00

	37
	119841
	000..8108
	BROCA ESFÉRICAS Nº 2 DE AÇO (PARA BAIXA ROTAÇÃO, INDICADA PARA A REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO
	UN
	300
	R$ 5,89
	R$ 5,99
	R$ 6,00
	R$ 5,9600
	R$ 1.788,00

	38
	119842
	000..8107
	BROCA ESFÉRICAS Nº 4 DE AÇO (PARA BAIXA ROTAÇÃO, INDICADA PARA A REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO
	UN
	300
	R$ 6,50
	R$ 7,40
	R$ 5,85
	R$ 6,5833
	R$ 1.974,99

	39
	1305
	356034-1
	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO INSTRUMENTO CIRÚRGICO, NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO DO ESPELHO CLÍNICO.
	UN
	500
	R$ 10,00
	R$ 10,17
	R$ 9,50
	R$ 9,8900
	R$ 4.945,00

	40
	122422
	375334-4
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - INSTRUMENTO DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTON, COM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY QUADRUPLO, MICROFILTRO INTERCAMBIÁVEL, ACOPLAMENTO, 4 SPLAY, 18W DE POTENCIA, ROLAMENTO DE ESFERAS CERAMICAS, TROCA BROCAS PB, AUTOCLAVEL ATE 135º, 280.000 ATE 380.000 RPM, 25K LUX, CABEÇA EM AÇO INOX, MICRO FILTRO DE ÁGUA, BUCHA GUIA EM METAL DURO, AREA DE PEGA COM ACABAMENTO, 18 MESES DE GARANTIA. BASTÃO DE VIDRO, SISTEMA ANTIRREFLEXO. UTILIZADO PARA RETIRADA DE MATERIAL CARIADO, PREPARACAO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E ALISAMENTO DE SUPERFICIES DESTAIS E RESTAURAÇÕES. QUALIDADE IGUAL A MARCA DE REFERENCIA KAVO OU SUPERIOR.
	UNI
	100
	R$ 1.082,08
	R$ 1.094,06
	R$ 1.038,32
	R$ 1.071,4867
	R$ 107.148,67

	41
	19777
	171313-2
	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL COMPATIÍEL COM A FUNÇÃO, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADO AO MICRO MOTOR TIPO INTRA 1:1. TRAVA DE AÇO INOXIDÁVEL NA PARTE SUPERIOR DA CABEÇA PARA LIBERAÇÃO DAS BROCAS. MOVIMENTOS COM GIRO DE 360°, QUE PERMITA QUALQUER POSICIONAMENTO. MICROMOTOR OU MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL CONPATÍVEL, COM ROTAÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE APROXIMADAMENTE 5000 A 20000 RPM, ATRAVÉS DE UM ANEL DE REGULAGEM NO CORPO QUE PERMITA TAMBÉM A IMERSÃO NO SENTIDO DO APARELHO. ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO COM SISTEMA INTRA QUE PERMITA O ACOPLAMENTO DA PEÇA RETA E DO CONTRA ÂNGULO. RESISTENTE AOS MEIOS FÍSICOS E QUÍMICOS DE ESTERELIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	100
	R$ 913,56
	R$ 916,25
	R$ 930,00
	R$ 919,9367
	R$ 91.993,67

	42
	1737
	90866-5
	CARBONO BLOCO COM 12 TIRAS, DUPLA FACE, DUAS CORES, COBERTO COM UMA FINA CAMADA DE PARAFINA, RESISTENTE A UMIDADE.
	UNI
	200
	R$ 9,11
	R$ 9,50
	R$ 10,42
	R$ 9,6767
	R$ 1.935,34

	43
	119868
	160138-5
	CERA ROSA N 07; CARACTERÍSTICAS CERA EM LÂMINAS; COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE POLIETILENO E CORANTES. INDICAÇÕES PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTAIS E VÁRIOS USOS NA PRÁTICA E NO LABORATÓRIO DENTAL. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 18 LÂMINAS (220 GRAMAS).
	CX
	100
	R$ 19,50
	R$ 19,79
	R$ 20,00
	R$ 19,7633
	R$ 1.976,33

	44
	630
	72058-5
	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE.
	UN
	200
	R$ 40,00
	R$ 37,00
	R$ 37,96
	R$ 38,3200
	R$ 7.664,00

	45
	125176
	000..70339
	COLTOSOL - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, CIMENTO PROVISÓRIO - RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL, CIMENTO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO, NÃO CONTÉM EUGENOL, FACIL UTILIZAÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTAIS, COM GRANDE ADERENCIA PARA GARANTIR UM BOM ISOLAMENTO MARGINAL E RAPIDO ENDURECIMENTO NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, POTE DE 20 G.
	UN
	200
	R$ 16,65
	R$ 17,00
	R$ 17,00
	R$ 16,8833
	R$ 3.376,66

	46
	115258
	000.19769
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE 01 (UM) CONSULTÓRIO. RESERVATÓRIO DE 30 A 50 LITROS; ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO, RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTI OXIDANTE; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO: 62 DB A 1 METRO DE DISTÂNCIA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: -PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; -VÁLVULA DE SEGURANÇA DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO; -RELÊ TÉRMICO PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO; - DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR. -FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; -ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES.
	UNI
	30
	R$ 3.399,08
	R$ 4.900,00
	R$ 3.715,67
	R$ 4.004,9167
	R$ 120.147,50

	47
	3112
	431307-0
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO.CAPACIDADE 02 (DOIS) CONSULTORIOS, COM DOIS CABECOTES; - RESERVATORIO DE 100 LITROS; - ISENTO DE OLEO, NAO NECESSITA LUBRIFICACAO, RESERVATORIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE; - BAIXO NIVEL DE RUIDO: 62 DB A 1 METRO DE DISTANCIA; - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: - PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA-DESLIGA; - VALVULA DE SEGURANCA DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO; - RELE TERMICO PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSAO; - DOIS MANOMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSAO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO PARA A PRESSAO DE SAIDA DE AR. - COM FILTRO DE AR; - COM DRENAGEM AUTOMATICA E REGULADOR DE PRESSAO DE SAIDA DO AR; - ALIMENTACAO: BIVOLT - GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES.
	UNI
	10
	R$ 8.580,00
	R$ 8.580,00
	R$ 8.690,50
	R$ 8.616,8333
	R$ 86.168,33

	48
	512
	130913-7
	CREME DENTAL COM FLÚOR TUBO COM 90 GR DENTIFRÍCIO FLUORADO PARA HIGIENIZAÇÃO BUCAL. REGULAMENTADO NA ANVISA.
	UN
	3.000
	R$ 5,12
	R$ 6,00
	R$ 5,90
	R$ 5,6733
	R$ 17.019,90

	49
	11841
	50776-8
	CURETA ALVEOLAR, N.85, EM AÇO INOXIDÁVEL, SERRILHADO PARALELO AO CABO.
	UN
	100
	R$ 20,13
	R$ 23,00
	R$ 20,04
	R$ 21,0567
	R$ 2.105,67

	50
	1906
	000..20031
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 03-04.
	UN
	100
	R$ 34,97
	R$ 33,00
	R$ 34,05
	R$ 34,0067
	R$ 3.400,67

	51
	1910
	000..20035
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 07-08.
	UN
	100
	R$ 32,54
	R$ 33,96
	R$ 59,60
	R$ 42,0333
	R$ 4.203,33

	52
	13296
	000..20032
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 09-10.
	UN
	100
	R$ 19,99
	R$ 23,88
	R$ 20,13
	R$ 21,3333
	R$ 2.133,33

	53
	13297
	000..20034
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 11-12
	UN
	100
	R$ 37,87
	R$ 40,00
	R$ 43,26
	R$ 40,3767
	R$ 4.037,67

	54
	13298
	000..20036
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 13-14
	UN
	100
	R$ 43,26
	R$ 46,63
	R$ 39,60
	R$ 43,1633
	R$ 4.316,33

	55
	3365
	183125-9
	DESCOLADOR MOLT 9. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	100
	R$ 46,92
	R$ 47,00
	R$ 42,21
	R$ 45,3767
	R$ 4.537,67

	56
	122456
	156032-8
	DESTILADOR DE ÁGUA COM RENDIMENTO DE NO MÍNIMO 10 LITROS HORA; ESTRUTURA EM AÇO INOX; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA 7.500 W; COM MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNI
	30
	R$ 1.190,00
	R$ 1.167,90
	R$ 1.190,00
	R$ 1.182,6333
	R$ 35.479,00

	57
	119754
	155415-8
	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA LAVADOURA ULTRASSONICAS, INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA; GALÃO DE CINCO LITROS; COMPROVADAMENTE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA; 4 ENZIMAS. ALTAMENTE EFICAZ CONTRA A MATERIA ORGÂNICA. POSSUI ALTO PODER DESENGORDURANTE, REMOVENDO PROTEINAS, AMIDOS, LIPÍDIOS E COMPONENTES DO BIOFILME E BIOCARGA; LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA; PRODUTO PODE SER UTILIZADO EM ÁGUA POTÁVEL, DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA; DUREZA: O PPM A 350 PPM; CONDUTIBILIDADE: 0,0000055 MS/CM A 200 MS/CM. VALIDADE 2 ANOS.
	UN
	800
	R$ 26,00
	R$ 25,99
	R$ 26,58
	R$ 26,1900
	R$ 20.952,00

	58
	15591
	312136-4
	ESCOVA DE ROBSON CA CÔNICA, PRETA, FEITA EM CERDAS DE NYLON DE 0,18 MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUIR EXTREMIDADE CÔNICA. PRETA PARA CONTRA ANGULO.
	UN
	500
	R$ 3,90
	R$ 3,10
	R$ 4,91
	R$ 3,9700
	R$ 1.985,00

	59
	115376
	312134-8
	ESCOVA DE ROBSON FEITA EM CERDAS DE NYLON DE 0,18 MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUIR EXTREMIDADE PLANA. BRANCA PARA CONTRA ANGULO.
	UN
	500
	R$ 4,50
	R$ 3,29
	R$ 3,80
	R$ 3,8633
	R$ 1.931,65

	60
	7973
	21123-0
	ESCOVA DENTAL ADULTO, COM CERDA MACIAS, COM REGISTRO NO INMETRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
	UN
	10.000
	R$ 5,30
	R$ 5,00
	R$ 5,14
	R$ 5,1467
	R$ 51.467,00

	61
	7948
	000..22716
	ESCOVA DENTAL INFANTIL. COM CERDA MACIAS, COM REGISTRO NO INMETRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
	UN
	10.000
	R$ 3,00
	R$ 3,03
	R$ 3,05
	R$ 3,0267
	R$ 30.267,00

	62
	2035
	5045-8
	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420.
	UN
	100
	R$ 11,39
	R$ 11,39
	R$ 16,99
	R$ 13,2567
	R$ 1.325,67

	63
	2739
	14079-1
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) N.01, PARA INSERCAO DE RESINA COMPOSTA, PONTAS ATIVAS EM NITRATO DE TITANIO, ESTERELIZACAO EM ESTUFA/AUTOCLAVE ATE 180 GRAUS.
	UN
	100
	R$ 27,68
	R$ 29,51
	R$ 30,42
	R$ 29,2033
	R$ 2.920,33

	64
	1743
	4994-8
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) N.24, ACO INOXIDAVEL, CABO DE 8 MM.
	UN
	100
	R$ 20,40
	R$ 20,67
	R$ 17,58
	R$ 19,5500
	R$ 1.955,00

	65
	1912
	000..19846
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) Nº 7, DUPLA, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO 80 MM, PERFIL OCTOGONAL.
	UN
	100
	R$ 20,50
	R$ 20,67
	R$ 20,40
	R$ 20,5233
	R$ 2.052,33

	66
	3289
	000..7439
	ESPONJA ABSORVIVEL PARA HEMOSTASIA PARA HEMOSTASIA DENTARIA, FIBRINA. REABSORVIVEL PELO ORGANISMO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.
	UN
	100
	R$ 59,00
	R$ 59,37
	R$ 61,78
	R$ 60,0500
	R$ 6.005,00

	67
	1744
	290908-1
	EUGENOL EUGENOL UTIZADO EM REAÇÃO COM O OXIDO DE ZINCO, EM VARIAS OPERAÇÕES DENTARIAS, TAIS COMO: PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINA POLPA (FORRAMENTO). CURATIVO ANODINO AUXILIAR DA RECUPERAÇÃO DA POLPA INFLAMADA, RESTAURAÇÕES PROVISORIAS, OBTURAÇÕES DE CANAIS RADICULARES, AGENTE DE CIMENTACAO TEMPORARIA OU PERMANENTE DE INCRUSTACOES, COROAS OU PONTES FIXAS, CIMENTOS CIRURGICOS, MATERIAL DE IMPRESSAO. FRASCO COM 20 ML.
	UN
	200
	R$ 23,08
	R$ 23,13
	R$ 23,70
	R$ 23,3033
	R$ 4.660,66

	68
	3143
	130593-0
	FILTRO DE AR (ODONTOLÓGICO) PARA COMPRESSOR, DRENO AUTOMÁTICO EM CARVÃO ATIVADO, DUAS SAÍDAS REGULÁVEIS, EQUIPADO COM DOIS REGISTROS DE ¼” BSP MACHO E MANÔMETRO CALIBRADO ATÉ 120 LBS/POL², COPO TRANSPARENTE; FILTRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO DE BAIXA VAZÃO, COM VÁLVULA INCORPORADA PARA USO EXCLUSIVO EM COMPRESSORES DE AR COM RESERVATÓRIO. FILTRAGEM COM REFIL 5 MICRA. PARA USO ODONTOLÓGICO: UTILIZAR O REFIL 18 C COM CARVÃO ATIVADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	40
	R$ 360,60
	R$ 490,00
	R$ 328,00
	R$ 392,8667
	R$ 15.714,67

	69
	119889
	375074-4
	FIO DE SUTURA NÚMERO 4.0 (COMPRIMENTO 45 CM), USO ODONTOLÓGICO, FABRICADO EM SEDA TRANÇADO, AGULHA TIPO CORTANTE, COM CURVATURA 1/2 (MEDIDA 17MM), FABRICADO EM AÇO - INOX SILICONIZADA, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL. EMBALADO INDIVIDULAMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 24 UNIDADES. CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	UN
	400
	R$ 41,47
	R$ 52,00
	R$ 55,39
	R$ 49,6200
	R$ 19.848,00

	70
	1307
	70296-0
	FIO DENTAL EMBALAGEM CONTENDO 100 METROS, PRODUTO PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, EM NYLON RESISTENTE, COM AROMATIZANTE, LUBRIFICADO COM CÊRA NATURAL, LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE PROPORCIONE UM CORTE DO FIO SEM DESFIÁ-LO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM POLIPROPILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	UN
	1.000
	R$ 10,42
	R$ 12,00
	R$ 10,20
	R$ 10,8733
	R$ 10.873,30

	71
	125170
	375536-3
	FLÚOR GEL NEUTRO, FLUORETO DE SÓDIO - EM GEL, CONTENDO 2% DE FLÚOR NEUTRO, COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, COM DIVERSOS SABORES, EM FRASCO DE 200ML APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	UN
	600
	R$ 10,00
	R$ 10,35
	R$ 10,11
	R$ 10,1533
	R$ 6.091,98

	72
	1300
	374647-0
	FORMOCRESOL LÍQUIDO, FRASCO COM 10 ML.
	UN
	200
	R$ 22,97
	R$ 22,00
	R$ 22,99
	R$ 22,6533
	R$ 4.530,66

	73
	3290
	181374-9
	GESSO PEDRA TIPO III. PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA BRANCO. EMBALAGEM DE 01 KG.
	PCTE
	200
	R$ 10,70
	R$ 10,00
	R$ 10,28
	R$ 10,3267
	R$ 2.065,34

	74
	304
	304513-7
	GUARDANAPO DE PAPEL MEDIDA MÍNIMA DE 33 X 30 CM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES, MACIO, DESCARTÁVEL, COM 04 DOBRAS, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
	PCTE
	500
	R$ 3,95
	R$ 4,00
	R$ 3,99
	R$ 3,9800
	R$ 1.990,00

	75
	125193
	000..28278
	HEMOSTÁTICO LOCAL, SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, COM AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO, INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO, COM REGISTRO NA ANVISA.
	UN
	150
	R$ 28,00
	R$ 29,73
	R$ 35,00
	R$ 30,9100
	R$ 4.636,50

	76
	125172
	185317-1
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, EM PÓ, EMBALAGEM COM 10 GRAMAS.
	UN
	150
	R$ 9,26
	R$ 9,77
	R$ 9,58
	R$ 9,5367
	R$ 1.430,51

	77
	119737
	188562-6
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVES; DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. SISTEMA CLARO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE ESTERIZAÇÃO. QUANDO A ESTERIZAÇÃO FOR BEM -SUCEDIDA A AMPOLA TESTE PERMANECERÁ ROXA E A AMPOLA CONTROLE MUDARÁ PARA AMARELA. RESULTADOS FINAIS APÓS APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO. CONTÉNDO INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4 NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES COM ÁREA PARA DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS RESULTADOS; VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES: AMPOLA: A:45,5 X D: 8,4MM.
	UN
	300
	R$ 66,00
	R$ 63,03
	R$ 63,40
	R$ 64,1433
	R$ 19.242,99

	78
	119736
	264938-1
	INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVES; PARA AVALIAR CICLOS ESPECÍFICOS DAS AUTOCLAVES COM TECNOLOGIA TERMOCROMICA PARA REAGIR SOMENTE QUANDO EXPOSTO A CONDIÇÕES TESTADAS PARA TORNAR OS ITENS ESTEREIS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	CX
	300
	R$ 25,00
	R$ 25,00
	R$ 25,00
	R$ 25,0000
	R$ 7.500,00

	79
	119908
	000..28149
	KIT CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAMENTO QUIMICAMENTE ATIVADO, KIT PÓ E LIQUIDO.É INDICADO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE E SELAGEM DE FISSURAS. ADERE À DENTINA E AO ESMALTE POR UNIÃO QUÍMICA. PODE SER APLICADO NA DENTINA SEM PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM TÉCNICA DO ATAQUE ÁCIDO
	CX
	200
	R$ 70,70
	R$ 77,65
	R$ 89,00
	R$ 79,1167
	R$ 15.823,34

	80
	125156
	000..19705
	KIT CIMENTO FORRADOR HIDROXIDO DE CALCIO HIDROXIDO DE CALCIO - PASTA BASE/ PASTA CATALIZADORA E BLOCO DE MISTURA, PASTA BASE COM 13 G APROXIMADAMENTE, EM TUBOS, COMPOSTA BASICAMENTE POR ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS, 01 TUBETE COM 11 G, COMPOSTO BASICAMENTE POR ETIL TOLUENO SULFONAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO, DIOXIDO DE TITANIO, ESTEARATO DE ZINCO, E CORANTES MINERAIS, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES EMBALAGEM COM RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	CX
	300
	R$ 29,00
	R$ 23,26
	R$ 21,90
	R$ 24,7200
	R$ 7.416,00

	81
	115383
	000..1509
	KIT DE HIGIENE BUCAL - ADULTO CONTENDO 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS, DE NYLON, CABEÇA PEQUENA E MACIA, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATOXICO), 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO DE 50 GRAMAS, 01 ROLO DE 25 METROS DE FIO DENTAL, 01 SACOLINHA PLASTICA COM FECHAMENTO, MEDIDAS NÃO INFERIOR A: 10 X 20 CM. - REGISTRO NA ANVISA.
	UN
	2.000
	R$ 3,83
	R$ 3,79
	R$ 3,70
	R$ 3,7733
	R$ 7.546,60

	82
	115382
	000..1871
	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, CONTENDO NO MÍNIMO: 01 ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIAS DE NYLON, COM NO MÍNIMO 04 FILEIRAS DE TUFOS, 28 TUFOS DE CERDAS, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATOXICO), MEDINDO CERCA DE 13 A 15 CM; 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS; 01 ROLO DE 25 METROS DE FIO DENTAL; 01 SACOLINHA PLÁSTICA COM FECHAMENTO MEDIDAS NÃO INFERIOR A: 10 X 20 CM. COM REGISTRO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
	KIT
	4.000
	R$ 4,04
	R$ 3,84
	R$ 3,96
	R$ 3,9467
	R$ 15.786,80

	83
	18720
	255710-0
	KIT MOLDEIRA PARA EDENTADO, PERFURADA - PT, MOLDAGEM COM ALGINATO, EM ACO INOX KIT COM 08 UNIDADES.
	UNI
	60
	R$ 112,00
	R$ 145,63
	R$ 329,00
	R$ 195,5433
	R$ 11.732,60

	84
	115390
	000..23045
	LAMPARINA PARA PROTESE DENTÁRIA, A ÁLCOOL, EM ALUMINIO, CAPACIDADE: 100 ML. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS, COMO: PLASTIFICAÇÃO DE CERA, PLACAS E BASTÃO DE GODIVA, AQUECIMENTO DE INSTRUMENTAIS.
	UN
	10
	R$ 30,80
	R$ 30,14
	R$ 33,87
	R$ 31,6033
	R$ 316,03

	85
	118717
	000.1859
	MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS. CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA QUE SE MANTÊM DENTRO DA FAIXA ADEQUADA PARA INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO, DESIGN MODERNO E INOVADOR, COM CILINDRO DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO QUE ALÉM DE NÃO ENFERRUJAR DISSIPA MELHOR A TEMPERATURA POR TODA A SUA ÁREA DE AQUECIMENTO. CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM PSAI - POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO É DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR, NÃO EXISTINDO RISCO DE OXIDAÇÃO. PROPICIANDO CONDIÇÕES DE TEMPERATURA IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIA DE BACTÉRIAS PARA TESTES E INDICADORES BIOLÓGICOS QUE VALIDAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES. BIVOLT (SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA), FREQUÊNCIA 50 - 60HZ, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO 57°C HISTERESE DE +/- 1°C E CONSUMO ENRGÉTICO DE 5W. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	20
	R$ 510,42
	R$ 496,50
	R$ 522,50
	R$ 509,8067
	R$ 10.196,13

	86
	3120
	418436-0
	MOCHO ODONTOLÓGICO ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 45 CM, ALTURA MÍNIMA E DO ENCOSTO 72 CM, PESO MÁXIMO SUPORTADO 125 KG, SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO, PISTÃO A GÁS, POSSUI ESTOFAMENTO EM LAMINADO DE PVC SEM COSTURA QUE FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO; COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. POSSUI BASE PLÁSTICA COM CINCO RODÍZIOS DUPLOS QUE PROPORCIONAM MAIOR ESTABILIDADE DURANTE A MOVIMENTAÇÃO; ENCOSTO EM PU COM APOIO DE BRAÇO E MOVIMENTO GIRATÓRIO INDEPENDENTE. INDICADO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE NECESSITAM FICAR SENTADOS POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO, MAIOR ERGONOMIA E PRATICIDADE DURANTE O TRABALHO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 51 X 82 X 51 CM (L X A X P). NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	50
	R$ 797,44
	R$ 792,50
	R$ 799,64
	R$ 796,5267
	R$ 39.826,34

	87
	119869
	000..21401
	PASTA DE IMPRESSAO ZINCO – ENOLICA LIZANDA; EMBALAGEM C/ 60G DE PASTA BASE 60G DE PASTA CATALISADORA. - NAO E IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, - NÃO POSSUI SABOR DESAGRADAVEL, SENDO TOLERADA PERFEITAMENTE PELO PACIENTE; - REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL; - ADERE PERFEITAMENTE A MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NAO ADERE A MUCOSABUCAL. A PASTA LYSANDRA É UMA PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS.
	UN
	40
	R$ 100,60
	R$ 99,19
	R$ 87,27
	R$ 95,6867
	R$ 3.827,47

	88
	1916
	63457-3
	PORTA AMÁLGAMA PARA INSERÇÃO DO AMÁLGAMA NA CAVIDADE. PEÇA EM PLÁSTICO.
	UN
	100
	R$ 13,21
	R$ 13,93
	R$ 18,70
	R$ 15,2800
	R$ 1.528,00

	89
	16293
	242049-0
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR. 14 CM, ACO INOXIDAVEL.
	UN
	100
	R$ 49,41
	R$ 52,34
	R$ 49,94
	R$ 50,5633
	R$ 5.056,33

	90
	13314
	5036-9
	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE, EM AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	100
	R$ 32,00
	R$ 31,20
	R$ 32,33
	R$ 31,8433
	R$ 3.184,33

	91
	7970
	11322-0
	POTE DAPPEN POTE PLÁSTICO PARA AMÁLGAMA. UTILIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO.
	UN
	150
	R$ 6,50
	R$ 6,73
	R$ 6,80
	R$ 6,6767
	R$ 1.001,51

	92
	119773
	411517-1
	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL - PÓ INNCOLOR COM 78G. INDICADO PARA CONSERTO E REEMBASAMENTOS PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIAÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.
	FRASCO 78G
	50
	R$ 36,40
	R$ 33,10
	R$ 32,62
	R$ 34,0400
	R$ 1.702,00

	93
	119771
	148861-9
	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL - PO ROSA; PÓ COM 78G. COR ROSA INDICADO PARA CONSERTOS E REEBASAMENTOS PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ACOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE : 2 ANOS APOS DATA DE FABRICAÇÃO.
	FRASCO 78G
	50
	R$ 39,90
	R$ 41,00
	R$ 41,90
	R$ 40,9333
	R$ 2.046,67

	94
	119774
	168617-8
	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL- LÍQUIDO INCOLOR; COM 120 ML, INCOLOR, INDICADO PARA CONSERTO E REEMBASAMENTOS, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.
	FRASCO 120 MILILITRO
	50
	R$ 27,00
	R$ 32,50
	R$ 39,00
	R$ 32,8333
	R$ 1.641,67

	95
	1296
	000..7433
	RESINA COMPOSTA – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROPARTICULA NA COR A1 INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES SUGESTIVO: - Z100 3M - Z250 XT 3M CORES DISTINTAS E BRILHANTES REFRAÇÃO DA LUZ COM ALTO BRIHO UMA APARÊNCIA NATURAL. EXCELENTE HARMONIA DE CORES COM A ESTRUTURA ADJACENTE DO DENTE. SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE HOMOGÊNEA, PERFEITAS PROPRIEDADES DE POLIMENTO. PROCESSO, SEGURO E PRECISO. CONSISTÊNCIA QUE FACILITA OS CONTORNOS, CLASSIFICAÇÃO “THE DENTAL ADVISOR PLUS” A CLASSIFICAÇÃO 5 ESTRELAS, QUE É A CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA QUE PODE SER OBTIDA. NO ADEPT REPORT VOL. 2, RECEBEU DESTE RENOMADO GRUPO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS CLÍNICAS O MAIS FAVORÁVEL CONCEITO CLÍNICO, MAIOR DURABILIDADE. UM COMPÓSITO MICROPARTÍCULA INCOMPARÁVEL. REFIL COM 4G. COR PARA ESMALTE A1 QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR QUE AS MARCA 3M-MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSE 1,2,3,4,5
	UN
	200
	R$ 33,32
	R$ 33,30
	R$ 33,29
	R$ 33,3033
	R$ 6.660,66

	96
	3341
	7.432
	RESINA COMPOSTA – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROPARTÍCULA NA COR A3 INDICADO PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES SUGESTIVO: - Z100 3M - Z250 XT 3M CORES DISTINTAS E BRILHANTES, REFRAÇÃO DA LUZ COM ALTO BRIHO E UMA APARÊNCIA NATURAL. EXCELENTE HARMONIA DE CORES COM A ESTRUTURA ADJACENTE DO DENTE. SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE HOMOGÊNEA, PERFEITAS PROPRIEDADES DE POLIMENTO. PROCESSO, SEGURO E PRECISO. CONSISTÊNCIA QUE FACILITA OS CONTORNOS, CLASSIFICAÇÃO “THE DENTAL ADVISOR PLUS” A CLASSIFICAÇÃO 5 ESTRELAS, QUE É A CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA QUE PODE SER OBTIDA. NO ADEPT REPORT VOL. 2, RECEBEU DESTE RENOMADO GRUPO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS CLÍNICAS O MAIS FAVORÁVEL CONCEITO CLÍNICO, MAIOR DURABILIDADE. UM COMPÓSITO MICROPARTÍCULA INCOMPARÁVEL. REFIL COM 4G. COR PARA ESMALTE A3 QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR QUE AS MARCA 3M. – MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSE 1,2,3,4,5
	UN
	200
	R$ 36,44
	R$ 36,25
	R$ 36,99
	R$ 36,5600
	R$ 7.312,00

	97
	126191
	000.6445
	SELADORA CONTÍNUA PARA GRAU CIRÚRGICO. EQUIPAMENTO DE SELAGEM ROTATIVA E AUTOMÁTICA, ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO. COM SELETOR DE TEMPERATURA ENTRE 100 E 200ºC. SELADORA AUTOMÁTICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DESENVOLVIDA COM ALTA TECNOLOGIA, OPERANDO COM PRINCÍPIO DE ESTEIRA, POSSIBILITANDO A ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA DE EMBALAGENS COM A MESMA QUALIDADE DE SELAGEM. USO EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E OUTROS SEGMENTOS QUE UTILIZAM EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. SELAGEM HORIZONTAL. LARGURA DE SELAGEM: 6 A 15 MM; VELOCIDADE DE SELAGEM: 0-12 M/MIM.; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 280 WATTS; TENSÃO: 220V / 60HZ OU BIVOLT. GARANTIA 12 MESES.
	UNI
	100
	R$ 1.350,00
	R$ 1.175,00
	R$ 1.200,00
	R$ 1.241,6667
	R$ 124.166,67

	98
	2746
	174111-0
	SERINGA CARPULE COM REFLUXO ARTICULADA, COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL, EVITA O RISCO DE INJECAO INTRA-VASCULAR. FACIL MANUSEIO, NAO REQUER MUDANCAS NAS TECNICAS USUAIS DE INJECAO;PROJETADA PARA QUALQUER TUBETE PADRONIZADO DE ANESTESICO; SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO, PINO DE PRESSAO AO INVES DE ARPAO OU RABO DE PORCO, QUE PROVOCAM DEFORMACAO DO PISTAO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO OU ACIDENTES.
	UN
	150
	R$ 66,75
	R$ 66,36
	R$ 67,70
	R$ 66,9367
	R$ 10.040,51

	99
	115388
	20401-3
	SERINGA TRÍPLICE UNIVERSAL, CURVA (ODONTOLÓGICO) PARA EQUIPO DE FÁCIL MANUSEIO, UNIVERSAL.
	UNI
	50
	R$ 260,00
	R$ 255,30
	R$ 264,40
	R$ 259,9000
	R$ 12.995,00

	100
	2747
	000..7436
	SONDA EXPLORADORA Nº 05 EM AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	150
	R$ 15,00
	R$ 18,13
	R$ 15,40
	R$ 16,1767
	R$ 2.426,51

	101
	1299
	135842-1
	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 40 UNIDADES COLORIDAS, CONFECCIONADOS EM PVC ATÓXICO E HIGIÊNICO.
	UN
	3.000
	R$ 11,00
	R$ 11,16
	R$ 11,25
	R$ 11,1367
	R$ 33.410,10

	102
	1313
	82761-4
	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA, PARA POLIMENTO ODONTOLÓGICO.
	UN
	500
	R$ 3,10
	R$ 3,12
	R$ 3,30
	R$ 3,1733
	R$ 1.586,65

	103
	1762
	165310-5
	TESOURA IRIS CURVA. TAMANHO: 12 CM. ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIBILIDADE APROPRIADA, TENSÃO BALANCEADA E PERFEITO ALINHAMENTO DAS PONTAS.
	UN
	200
	R$ 29,32
	R$ 35,34
	R$ 31,65
	R$ 32,1033
	R$ 6.420,66

	104
	1761
	165309-1
	TESOURA IRIS RETA. TAMANHO: 12 CM. ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIBILIDADE APROPRIADA, TENSÃO BALANCEADA E PERFEITO ALINHAMENTO DAS PONTAS.
	UN
	200
	R$ 30,13
	R$ 30,59
	R$ 30,68
	R$ 30,4667
	R$ 6.093,34

	105
	125182
	14148-8
	TIRA DE LIXA DE AÇO; PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, DE 4 MM A 6 MM; PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES.
	UN
	300
	R$ 18,70
	R$ 18,67
	R$ 18,71
	R$ 18,6933
	R$ 5.607,99

	Valor Total
	R$ 2.506.855,51



Os bens objeto desta contratação não se enquadram como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº. 11.685, de 18 de setembro 2023.
Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns pois apresentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.
Da contratação:  A contratação do objeto licitado será efetivada mediante formalização de contrato, vinculado à Ata de Registro de Preços e em conformidade com a legislação pertinente, bem como Decreto Municipal nº 11.685/2023.
Da vigência contratual: O prazo de vigência da contratação é de 12 (DOZES) meses contados do (a) assinatura contratual, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado por igual período.
O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa do Contratado, desde que observados o interregno mínimo de 1 (um) ano, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE).
Do local de entrega: O objeto deverá ser entregue em sua totalidade no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de segunda a sexta feira das 07:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas.

2 – FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação está fundamentada nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), elaborados conforme as diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e da Instrução Normativa vigente no âmbito desta Administração, os quais demonstram a necessidade, a viabilidade e a adequação da solução escolhida para atender à demanda administrativa.
Os Estudos Técnicos Preliminares apontaram as seguintes justificativas principais para a contratação:
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Saúde Bucal, identificou a necessidade de aquisição de equipamentos e insumos odontológicos com vistas a garantir a manutenção, ampliação e qualificação dos serviços de atenção à saúde bucal ofertados à população no âmbito da rede municipal de saúde.
Tal aquisição é essencial para assegurar a continuidade e regularidade dos atendimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), respondendo à demanda crescente por procedimentos preventivos, restauradores e de urgência/emergência conduzidos pelas equipes de saúde bucal.
A medida também está alinhada ao fortalecimento das ações estratégicas do município no âmbito da Atenção Primária à Saúde, conforme previsto nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo a equidade, integralidade e resolutividade dos serviços.
A ausência ou insuficiência dos materiais e equipamentos compromete diretamente a oferta e a qualidade dos serviços odontológicos, além de colocar em risco a segurança dos profissionais e dos usuários. Dessa forma, torna-se indispensável garantir o abastecimento contínuo e adequado das unidades, mediante processo administrativo que assegure economicidade, eficiência e qualidade no fornecimento.
Diante da natureza recorrente dessa demanda e da necessidade de gestão racional dos recursos públicos, a contratação será realizada por meio do sistema de registro de preços, instrumento que permitirá melhor planejamento, controle e agilidade no atendimento das necessidades da rede municipal de saúde bucal.

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COM UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A presente solução consiste na aquisição, por meio de registro de preços, de equipamentos e insumos odontológicos destinados às unidades de saúde bucal da rede municipal. A proposta considera todas as etapas do ciclo de vida dos produtos, desde a compra até o descarte final.
Na aquisição, serão selecionados itens com qualidade reconhecida, durabilidade e conformidade com as normas técnicas e sanitárias. Durante o uso, os materiais e equipamentos serão manuseados por profissionais capacitados, garantindo segurança e eficiência nos atendimentos.
Será considerada a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, respeitando as orientações dos fabricantes, com foco em prolongar sua vida útil. Por fim, o descarte dos insumos e resíduos será feito de forma segura e ambientalmente adequada, conforme as normas da ANVISA e da legislação ambiental vigente.
Essa abordagem garante o uso eficiente dos recursos públicos e a prestação de um serviço de saúde bucal de qualidade para a população.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a efetivação da presente contratação, deverão ser observados os seguintes requisitos técnicos, operacionais e legais, conforme detalhado a seguir:
4.1. Indicação de Marcas ou Modelos
Não será exigida a indicação de marcas ou modelos específicos dos equipamentos e insumos odontológicos, desde que os produtos estejam de acordo com as especificações técnicas constantes no edital e devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme o tipo de produto.
4.2. Apresentação de Amostras
Não será exigida a apresentação de amostras dos equipamentos e insumos odontológicos no processo licitatório, ressalvadas as situações em que a Administração julgar necessário para dirimir dúvidas técnicas quanto à conformidade dos itens ofertados.
4.3. Subcontratação
É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, exceto em situações específicas que envolvam serviços acessórios que não integrem a essência do fornecimento dos insumos e equipamentos, desde que expressamente autorizados pela Administração. Em qualquer hipótese, a empresa contratada continuará sendo integralmente responsável pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.
4.4. Requisitos Técnicos e Operacionais
Entrega Parcelada:
O fornecimento dos equipamentos e insumos será realizado de forma parcelada e conforme demanda, garantindo o abastecimento contínuo das unidades de saúde bucal, evitando perdas por vencimento e assegurando o uso racional dos materiais.
Certificações e Qualidade:
Todos os produtos deverão possuir registro válido na ANVISA, quando aplicável, e atender às exigências sanitárias e técnicas vigentes, assegurando qualidade, segurança e eficácia.
Rastreamento e Garantia:
Os produtos deverão apresentar informações de rastreabilidade, incluindo número do lote, data de fabricação e validade, permitindo o controle eficiente e transparente da gestão de estoques.
Adequação às Normas Sanitárias:
O transporte, armazenamento e entrega deverão observar as Boas Práticas estabelecidas nas regulamentações sanitárias federais, garantindo a integridade e funcionalidade dos produtos até o recebimento nas unidades de saúde.
Capacidade Técnica do Fornecedor:
A empresa fornecedora deverá comprovar capacidade técnica e operacional, bem como experiência comprovada no fornecimento de equipamentos e insumos odontológicos, devendo possuir estrutura logística compatível com as necessidades do município, prazos de entrega eficazes e mecanismos de controle de qualidade.
4.5. Termo de Compromisso
A empresa adjudicatária deverá apresentar termo de compromisso e responsabilidade, declarando ciência e concordância com as condições estabelecidas no edital e seus anexos, comprometendo-se a cumprir integralmente as entregas, nos prazos e condições estabelecidos, pelo valor registrado.

5 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 Forma de Fornecimento e Condições de Entrega
O fornecimento dos Equipamentos e Insumos deverá obedecer às seguintes condições:
 O prazo máximo de entrega será de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, contrato ou outro instrumento hábil, emitido pela Administração.
 Aquisições que, excepcionalmente, ultrapassarem o cronograma previsto, poderão ser autorizadas pela Administração, devendo ser atendidas pelo fornecedor dentro do mesmo prazo máximo de entrega mencionado.
 Os locais de entrega dos medicamentos serão os indicados na Nota de Empenho ou outro instrumento equivalente. Esses locais poderão ser alterados pela Administração, conforme necessidade, desde que dentro do perímetro urbano do Município de Rondonópolis.
 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h, salvo disposição em contrário por parte da Administração.
 Os Equipamentos e insumos deverão ser entregues em suas embalagens originais, individuais e intactas, sem quaisquer danos, avarias ou indícios de má conservação.
 As embalagens devem ser apropriadas à natureza do produto, devendo resistir às condições de transporte, peso e forma, de modo a garantir a integridade, limpeza e conservação dos produtos até o recebimento final.
 Os produtos danificados não serão aceitos.
 A Administração poderá realizar análises por amostragem, a qualquer tempo, para aferição da qualidade dos equipamentos e insumos entregues.
 É vedada a entrega de medicamentos com marca(s) diversa(s) da(s) aprovada(s) e publicada(s) no Diário Oficial do Município - DIORONDON.
 O Detentor deverá cumprir rigorosamente os locais e horários estabelecidos, bem como todas as exigências legais e técnicas relativas à comercialização dos produtos contratados.
5.2 Garantia Técnica, Manutenção e/ou Assistência Técnica
 A garantia legal será regida pela Lei nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor.
 A garantia contratual deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do(s) medicamento(s), ou pelo prazo ofertado pelo fabricante, se superior.
 Caso o prazo da garantia do fabricante seja inferior ao estipulado, o fornecedor deverá complementar o período restante.
 A garantia abrange a manutenção corretiva, a ser prestada sem ônus para o Contratante, com substituição de peças defeituosas por peças novas, de primeiro uso e originais, com qualidade igual ou superior às originais.
 A manutenção poderá ser realizada diretamente pela contratada ou por assistência técnica autorizada, conforme normas técnicas aplicáveis.
 Após notificação, o fornecedor terá até 05 (cinco) dias úteis para realizar os reparos ou substituições, contados a partir da retirada do produto.
 Esse prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação escrita e devidamente justificada, sujeita à aceitação do Contratante.
 Durante o período de reparo, a contratada deverá disponibilizar produto equivalente, com especificações iguais ou superiores, de forma provisória, a fim de garantir a continuidade das atividades da Secretaria.
 Caso o fornecedor não realize os reparos ou substituições no prazo e sem justificativa, a Administração poderá contratar terceiros para realizar os serviços, cobrando do fornecedor os custos correspondentes, sem prejuízo da garantia contratual.
 Os custos de transporte dos produtos em garantia correrão por conta do fornecedor.
 A vigência da garantia é independente do prazo contratual, podendo ser exigida mesmo após o encerramento do contrato, caso haja descumprimento de suas condições.

6. GESTÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 11.685/2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, observado o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto Municipal nº 11.685/2023 e do artigo 117 da Lei 14.133/2021, consistindo a sua atuação, sem prejuízo de outras previstas em lei ou regulamento: 
a) anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
c) solicitar, quando necessário, o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.
d) esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;
e) expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços; 
f) proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato; 
g) adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras; 
h)  conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras; 
i) proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;
j) determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto; 
k) exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho; 
l) determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;
m) receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;
n) dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais; 
o)  verificar a correta aplicação dos materiais; 
p) requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos; 
q)  realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso; 
r)  propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade;
s)  outras atividades compatíveis com a função. 
6.7. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
6.8.  A execução do contrato deverá ainda contar com a atuação do Gestor de Contrato, conforme previsão no art. 8º, §3º da Lei 14.133/2021 e dos artigos 10 e 198 do Decreto Municipal n. 11.685/2023, com as seguintes atribuições:
a) -determinar a elaboração de termo de referência, estudo técnico preliminar, solicitação de aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as contratações estejam previstas no plano de contratações anual e no planejamento orçamentário; 
b) emitir, com a ciência dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de execução de serviço, ordens de paralisação e reinício, bem como decidir sobre pedidos de prorrogação da execução contratual; 
c) indicar os fiscais de contrato e seus substitutos;
d) dirimir dúvidas dos fiscais de contrato sobre a correta execução contratual e sua fiscalização;
e) quando necessário, convocar e coordenar reuniões, registradas em ata, com a participação da contratada e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento da execução contratual, da forma de apresentação dos documentos exigíveis para realização de pagamentos e conclusão da execução contratual; 
f) acompanhar a execução do cronograma físico-financeiro e analisar os relatórios de fiscalização de contratos, especialmente os relacionados ao cumprimento do cronograma de entrega e recebimento de bens e serviços, bem como os relacionados à execução do cronograma físico-financeiro das obras e reformas, a fim de garantir a perfeita execução do contrato; 
g) observar os prazos de vigência e execução dos contratos e tomar as medidas necessárias para que sejam executados conforme o contratado, de acordo com as necessidades da administração e planejamento orçamentário e financeiro; 
h) decidir sobre a renovação, prorrogação ou alteração dos contratos, ou sobre a realização de novo procedimento licitatório ou de contratação direta, bem como sobre a suspensão da entrega de bens ou da realização de serviços, de acordo com as necessidades da administração; 
i) quando necessário, negociar com a contratada as condições contratuais;
j) encaminhar os processos de pagamento, após o atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato; 
k) tomar providências para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua execução; 
l) exigir dos fiscais a inclusão tempestiva das informações relativas à execução do contrato nos sistemas corporativos de controle, publicidade e transparência, inclusive no PNCP;
m) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa do contrato; 
n) emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos; 
o) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados a respeito de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência; 
p) constituir relatório final, de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração. q) outras atividades compatíveis com a função, determinadas pela autoridade competente. 
r)as ausências e impedimentos dos fiscais titulares e substitutos, o gestor de contrato deverá designar fiscal provisório, preferencialmente entre servidores que preencham os requisitos técnicos profissionais aplicáveis. 
s) Na forma do disposto no artigo 107 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o gestor do contrato poderá negociar condições mais vantajosas com a contratada no procedimento que antecede a prorrogação ou a extinção dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos. 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Notificar a licitante vencedora a assinar o contrato, ou outro documento equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis e comunicar demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 
 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências, quando for o caso. 
 Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor. 
Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos produtos fornecidos. 
Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 
Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
Coordenar e fiscalizar a entrega dos produtos pertinentes à aquisição. 
Prestar as informações e os esclarecimentos que fizerem necessários. 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
Após a homologação da licitação, comparecer a Prefeitura Municipal para assinatura do contrato, ou outro documento equivalente, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;
A Administração, em vez de convocar o adjudicatário, poderá encaminhá-lo, o instrumento contratual, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela administração, de acordo com a especificação do Edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida; 
Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do objeto licitado, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ata de registro de preços;
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
O atraso na entrega do objeto licitado no prazo estabelecido em edital, não poderá ser alegado como motivo de força maior, má execução ou inexecução da entrega, objeto do contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 
Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA; 
Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 
Arcar com todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos mesmos nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade. 
Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada. 
Como condição para pagamento, a licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar novamente a documentação que comprova sua regularidade fiscal e trabalhista, conforme apresentado na fase de habilitação.

7 – CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO/ DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento do Objeto
 Recebimento Provisório: O(s) bem(ns) será(ão) recebido(s) provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal (ou instrumento de cobrança equivalente) e a nota de empenho. A responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do contrato será atribuída ao(a) responsável designado(a). Este procedimento visa à verificação posterior da conformidade do(s) bem(ns) com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta apresentada.
 Rejeição de Bem(ns): O(s) bem(ns) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência ou na proposta. Nesse caso, o(s) bem(ns) deverá(ão) ser substituído(s) no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação à contratada, às suas próprias custas, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
 Recebimento Definitivo: O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do(s) bem(ns). A aceitação será formalizada mediante recibo aposto na Nota Fiscal respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
 Prorrogação de Prazo: O prazo para o recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para verificar o atendimento das exigências contratuais.
 Controvérsia sobre a Execução: Em caso de controvérsia quanto à execução do objeto, em relação à dimensão, qualidade ou quantidade, deverá ser observado o art. 143 da Lei 14.133/2021. A empresa será comunicada para emissão de Nota Fiscal referente à parte incontroversa da execução do objeto, para fins de liquidação e pagamento.
 Inconsistências na Execução ou na Nota Fiscal: O prazo para a solução de inconsistências na execução do objeto ou na regularização da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para o prazo de recebimento definitivo.
7.2. Prazo de Pagamento
 Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento, pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT.
 Documentação Fiscal: A nota fiscal/fatura deverá discriminar obrigatoriamente a marca, modelo (se houver) e o quantitativo efetivamente entregue. A contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme a legislação vigente.
 Irregularidade na Nota Fiscal: Caso haja irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, o prazo de pagamento será contado a partir da regularização da documentação fiscal.
7.3. Forma de Pagamento
 Processamento do Pagamento: O pagamento será processado por meio de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou transferência eletrônica via sistema de internet banking, com as devidas assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.
 Retenção de Impostos: A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal ou equivalente, conforme os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.
 Empresas Optantes pelo Simples Nacional: As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipótese de isenção ou não incidência de tributos devem informar expressamente essa condição nos documentos fiscais, conforme a legislação vigente.

8 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade REGISTRO DE PREÇO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
8.2. Exigências de habilitação para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
      Habilitação jurídica:
 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
8.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista:
 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 Prova de regularidade para com as Fazendas federal, estadual/distrital e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
 Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
 Os documentos referidos acima poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.
8.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
 Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
  Na hipótese em que a certidão for positiva, caso a empresa se encontre em recuperação judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de recuperação em vigor.
8.5. Qualificação Técnica:
 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bem(ns) similar(es) com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: (QUANDO FOR O CASO).
8.6. Dos critérios de aceitabilidade da proposta:
       A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:
 Razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante;
 Modalidade e número da licitação;
        Especificação do objeto licitado:
 Especificação detalhada do objeto licitado, sendo obrigatória a menção à marca (quando aplicável).
 No caso da a marca possuir mais de um modelo, o licitante deverá informá-lo.
8.7. Valores 
 Valor global do grupo/lote, discriminando o valor unitário e total do(s) item(ns) que o compõe;
 O valor unitário e total deve ser apresentado em moeda corrente nacional, com no máximo 02 casas decimais.
 o valor global deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais.
 Caso a divisão do valor total/global pela quantidade licitada resulte em valor com mais de 2 casas decimais, o valor unitário deverá ser ajustado para que o valor global final seja igual ou inferior ao valor arrematado.
8.8. Declaração de validade da proposta: 
 de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura.

09 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Em conformidade com o disposto nos artigos 156 a 163 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o contratado estará sujeito à aplicação de sanções administrativas, assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nas hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas ou pela prática de condutas infracionais no âmbito da execução contratual.
As sanções aplicáveis são as seguintes:
I – Advertência, que será aplicada exclusivamente nos casos de infração administrativa de menor gravidade, nos termos do inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais severa;
II – Multa, calculada conforme previsto no edital ou contrato, com percentual não inferior a 0,5% (meio por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as demais sanções, especialmente nos casos de atraso injustificado, execução irregular ou descumprimento de cláusulas contratuais;
III – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, no âmbito do ente federativo que aplicar a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos previstos nos incisos II a VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar penalidade mais gravosa;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, aplicável nas hipóteses de infrações graves previstas nos incisos VIII a XII do caput do art. 155 da referida lei, bem como quando as infrações dos incisos II a VII justificarem penalidade mais severa.
Na aplicação das sanções, serão observados os seguintes critérios, conforme § 1º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021:
A natureza e a gravidade da infração cometida;
As peculiaridades do caso concreto;
As circunstâncias atenuantes ou agravantes;
Os danos causados à Administração Pública;
A existência, implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo contratado.
Nos termos do art. 157 da Lei nº 14.133/2021, a aplicação da multa será precedida de intimação do interessado, facultando-se a apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
As penalidades de impedimento de licitar/contratar e de declaração de inidoneidade exigirão a instauração de processo de responsabilização, conduzido por comissão composta por, no mínimo, dois servidores estáveis, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 158 da referida norma.
A sanção de declaração de inidoneidade deverá ser precedida de análise jurídica e será de competência exclusiva do Secretário Municipal de Saúde, nos termos do § 6º do art. 156.
As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 156 poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa, conforme § 7º do mesmo artigo.
Caso a multa e as indenizações cabíveis sejam superiores ao valor devido pela Administração ao contratado, a diferença será descontada da garantia prestada ou cobrada judicialmente, conforme § 8º do art. 156.
A aplicação das penalidades não exime o contratado da obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração, nos termos do § 9º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
Nos termos do art. 163 da referida Lei, admite-se a reabilitação do contratado, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições:
Reparação integral do dano;
Pagamento da multa;
Decurso de, no mínimo, 1 (um) ano da aplicação do impedimento ou 3 (três) anos da inidoneidade;
Cumprimento das condições estipuladas no ato sancionador;
Parecer jurídico conclusivo favorável à reabilitação.
Por fim, conforme art. 161 da Lei nº 14.133/2021, as penalidades aplicadas deverão ser devidamente informadas e atualizadas no prazo de até 15 (quinze) dias úteis nos sistemas de controle da Administração Pública, tais como o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), a fim de garantir a devida publicidade e transparência.

10 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O custo estimado total da contratação é de R$ 2.506.855,51  (Dois Milhões e Quinhentos e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos) conforme valores apostos no ESTUDO TECNICO PRELIMINAR. Foram adotadas as seguintes fontes de pesquisa de preços: cotação junto a fornecedores do setor privado, por meio de coleta direta de propostas e consulta ao Banco de Preços, Tribunal De Contas do Estado (TCE)  e Painel de Preços público.

	ITEM
	CODIGO AGILI
	CODIGO TCE
	DESCRIÇÃO
	UND MEDIDA
	QNT
	COTAÇÃO 01
	COTAÇÃO 02
	COTAÇÃO 03
	MÉDIA
	VALOR TOTAL

	01
	18723
	393478-0
	ABRIDOR DE BOCA - USO ODONTOLÓGICO. 100% SILICONE, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.
	UN
	60
	R$ 5,00
	R$ 5,13
	R$ 5,06
	R$ 5,0633
	R$ 303,80

	02
	125155
	104762-0
	ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT INFANTIL CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 400, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, GARANTIA MÍNIMO: UM ANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E FAFRICAÇÃO.
	UN
	20
	R$ 239,98
	R$ 233,90
	R$ 260,00
	R$ 244,6267
	R$ 4.892,53

	03
	1293
	000..34474
	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA, ESPESSANTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA. GEL TIXOTRÓPICO PARA EVITAR ESCOAMENTO. CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA COM ÁCIDO. ORTOFOSFÓRICO A 37%, E DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2 %. EMBALAGEM CONTENDO 03 UNIDADES DE SERINGA COM 2,5 ML CADA.
	PCTE
	1.500
	R$ 5,96
	R$ 5,91
	R$ 6,16
	R$ 6,0100
	R$ 9.015,00

	04
	119877
	163926-9
	ADESIVO DENTINÁRIO - SISTEMA ADESIVO COM PRIMER. COMPONENTE COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR. APRESENTADO EM FRASCO ÚNICO. CONTÉM SOLVENTE À BASE DE AGUA E ALCOOL. APRESENTA BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS. COMPATIBILIDADE COM UMIDADE – HIDROFÍLICA. FLUIDEZ E CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO NA ESTRUTURA DENTINÁRIA, REDUZINDO A MICROINFILTRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 6ML.
	UN
	1.000
	R$ 29,00
	R$ 29,61
	R$ 28,00
	R$ 28,8700
	R$ 28.870,00

	05
	2022
	78189-4
	AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G 0,30 X 22 MM. DEVERÃO SER FABRICADAS COM DOIS TIPOS DE MATERIAIS: UMA PARTE PLÁSTICA E UMA PARTE METÁLICA FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO 304. A CÂNULA CHAMADA DE PARTE METÁLICA DA AGULHA DEVERÁ POSSUIR DOIS LADOS: UM LADO ONDE A PARTE METÁLICA ENTRA EM CONTATO COM O TUBETE DE ANESTESIA, E UMA OUTRA PARTE ONDE A PONTA PRINCIPAL ENTRA EM CONTATO COM A MUCOSA DO PACIENTE. ESTA CÂNULA DEVERÁ TER SEU DIÂMETRO AUMENTADO EXTERNO DE 0,30 MM. SEU COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE DE 50 MM, E SUA ÁREA ÚTIL DE 22 MM. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR A SUA PONTA PRINCIPAL TRIFACETADO, OU SEJA, ESTA CÂNULA NA SUA PARTE PRINCIPAL POSSUIR UMA PONTA COM TRÊS BÍSEIS. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR UMA LUBRIFICAÇÃO COM SILICONE EM TODA SUA PARTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. EMBALADAS EM BLISTER, ONDE DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMO: COMPRIMENTO DA AGULHA, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVERÃO SER ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE IRRADIAÇÃO DE RAIO GAMA COBALTO, PARA SEGURANÇA DO PACIENTE.
	CX
	1.000
	R$ 54,80
	R$ 53,90
	R$ 53,57
	R$ 54,0900
	R$ 54.090,00

	06
	15585
	375189-9
	AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G 0,40 X 30 MM. DEVERÃO SER FABRICADAS COM DOIS TIPOS DE MATERIAIS: UMA PARTE PLÁSTICA E UMA PARTE METÁLICA FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO 304. A CÂNULA CHAMADA DE PARTE METÁLICA DA AGULHA DEVERÁ POSSUIR DOIS LADOS: UM LADO ONDE A PARTE METÁLICA ENTRA EM CONTATO COM O TUBETE DE ANESTESIA, E UMA OUTRA PARTE ONDE A PONTA PRINCIPAL ENTRA EM CONTATO COM A MUCOSA DO PACIENTE. ESTA CÂNULA TEM SEU DIÂMETRO EXTERNO DE 0,40 MM. SEU COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE DE 50 MM, E SUA ÁREA ÚTIL DE 30 MM. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR A SUA PONTA PRINCIPAL TRIFACETADO, OU SEJA, ESTA CÂNULA NA SUA PARTE PRINCIPAL POSSUIR UMA PONTA COM TRÊS BÍSEIS. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR UMA LUBRIFICAÇÃO COM SILICONE EM TODA SUA PARTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. EMBALADAS EM BLISTER, ONDE DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMO: COMPRIMENTO DA AGULHA, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVERÃO SER ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE IRRADIAÇÃO DE RAIO GAMA COBALTO, PARA SEGURANÇA DO PACIENTE. -EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	CX
	200
	R$ 67,00
	R$ 66,28
	R$ 62,90
	R$ 65,3933
	R$ 13.078,66

	07
	126933
	14031-7
	ALGINATO - PARA MOLDAGEM E IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA, PRESA NORMAL TIPO II, CONSISTÊNCIA FIRME, COM AROMA E SABOR ANTI NAUSEANTE, COM ANTIMICROBIANO E SEM FLUTUAÇÃO DO PÓ, EMBALADO EM LATA COM APROXIMADAMENTE 410 G, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	PCTE
	100
	R$ 38,63
	R$ 39,00
	R$ 39,07
	R$ 38,9000
	R$ 3.890,00

	08
	2749
	000..6316
	ALGODÃO HIDRÓFILO TIPO ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, INDICADO PARA AFASTAMENTO DA BOCHECHA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	PCTE
	4.000
	R$ 3,17
	R$ 3,00
	R$ 3,09
	R$ 3,0867
	R$ 12.346,80

	09
	2736
	287270-6
	AMALGAMA CAPSULA ESTANQUE; 01 PORCAO REGULAR. COMPOSIÇÃO NAO INFERIOR A: 40 % PRATA, 31,3% ESTANHO, 28,7% COBRE. E 47,9% MERCURIO. SEM FASE GAMA 2. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
	CX
	100
	R$ 142,26
	R$ 147,60
	R$ 139,73
	R$ 143,1967
	R$ 14.319,67

	10
	1315
	000..34435
	ANESTÉSICO A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%, PARA USO TÓPICO. APRESENTADO EM FORMA DE GEL DE ALTA VISCOSIDADE, HIDROSSOLÚVEL E DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL, PROPORCIONANDO AÇÃO IMEDIATA E PROLONGADA. EMBALAGEM COM 12 GRAMAS.
	POTE 12 GRAMA
	500
	R$ 17,00
	R$ 17,66
	R$ 17,75
	R$ 17,4700
	R$ 8.735,00

	11
	3286
	169480-4
	ANESTÉSICO A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR, ADRENALINA 1:100000UI + INDICADO PARA GESTANTES. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.
	CX
	1.500
	R$ 130,00
	R$ 131,90
	R$ 139,90
	R$ 133,9333
	R$ 200.899,95

	12
	1891
	41129-9
	ANESTÉSICO A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% COM VASOCONTRITOR ADRENALINA, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.
	CX
	500
	R$ 186,00
	R$ 179,50
	R$ 185,00
	R$ 183,5000
	R$ 91.750,00

	13
	2273
	230944-0
	APARELHO DE PROFILAXIA COMPOSTO POR: ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO. CANETA DO JATO DE BICARBONATO E CANETA DO ULTRASOM COM CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PEÇAS DE MÃO, LEVES E ANATÔMICAS. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM ENTRE: 24000 A 30000 HZ. PEDAL ÚNICO E DE ACIONAMENTO PARA AS DUAS FUNÇÕES. MANGUEIRAS LISAS, CORPO EM POLIURETANO DE SUPERFÍCIE LISA. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO COM TAMPA TRANSPARENTE. PAINEL DIGITAL COM DISPLAY AMPLO E TECLAS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ACESSO. FUNÇÕES PARA ENDO E PÉRIO. QUATRO MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS PARA CADA FUNÇÃO (ENDO E PÉRIO) COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) AJUSTES DIFERENTES DE INTENSIDADE. TECLA EXCLUSIVA PARA UTILIZAÇÃO DE TIPS DIAMANTADOS. RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO NO CORPO DO APARELHO. BOMBA PERISTÁLTICA COM 3 (TRÊS) VELOCIDADES. CONDUTO INTERNO DE PÓ DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O REFLUXO DO BICARBONATO PARA O INTERIOR DO APARELHO. SISTEMA REGULADOR PROPORCIONA PRESSÃO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOÇÃO DO BIOFILME. BIVOLT; TENSÃO ENTRE: 99 A 242 V. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	30
	R$ 7.000,00
	R$ 5.621,10
	R$ 5.119,99
	R$ 5.913,6967
	R$ 177.410,90

	14
	2923
	395328-9
	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM EMISSORES QUE GERAM LUZ AZUL PURA E FRIA, LED ÚNICO COM POTENCIA IRRADIADA DE 1.400 MW/CM. PONTEIRA 01 PEÇAS DE FIBRA ÓTICA (Ø 8MM) AUTOCLAVÁVEL; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (D X C) 2,7 X 25 CM (COM PONTEIRA) 2,7 X 18 CM (SEM PONTEIRA); VOLTAGEM 110 OU BILVOLT; FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ; POTÊNCIA IRRADIADA.1.400 MW/CM²; FONTE LUMINOSA LED DE ALTA POTÊNCIA (AZUL); MODOS DE OPERAÇÃO CONTÍNUO, PROGRESSIVO E INTERMITENTE; COMPRIMENTO DA ONDA 440 A 480 NM; TEMPERATURA ADEQUADA DE TRABALHO 15 A 40 C°; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO;
	UNI
	100
	R$ 700,00
	R$ 738,32
	R$ 699,28
	R$ 712,5333
	R$ 71.253,33

	15
	125183
	32450-7
	APLICADOR ODONTOLÓGICO, DESCARTÁVEL PARA ADESIVO DENTINÁRIO, MATERIAL COM CERDAS DE FIBRAS, TIPO PONTA FILETE REDONDO, TAMANHO 1MM - EXTRAFINO ( 1/16 DE UMA GOTA), ISENTAS DE FIAPO E NÃO ABSORVENTES. INDICADO PARA A APLICAÇÃO DE ADESIVOS DENTINÁRIOS, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, CONDICIONADORES ACIDOS, MATERIAIS FORRADORES, SELANTES, ETC.
	CX
	1.500
	R$ 21,28
	R$ 20,00
	R$ 21,00
	R$ 20,7600
	R$ 31.140,00

	16
	2270
	126588-1
	AUTOCLAVE CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 21 LITROS, SEM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CÂMARA EM AÇO INOX. PAINEL DIGITAL: SECAGEM COM PORTA FECHADA, 09 CICLOS PRÉ PROGRAMADOS DE ESTERILIZAÇÃO, ADEQUADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS. 01 CICLO EXTRA SOMENTE DE SECAGEM, ESTERILIZAÇÃO DE 121°, 127° E 134°, 23 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, CONTROLE DE IDENTIFICAÇÃO EXCLUSIVO PARA CADA EQUIPAMENTO. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, INTERFACE INTUITIVA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 540 X 465 X 500 MM. - DEVERÁ ACOMPANHAR O PRODUTO: - COPO GRADUADO, - MANGUEIRA JÁ INSTALADA NO EQUIPAMENTO, - MANUAL DE INSTRUÇÕES, - 05 ANOS DE GARANTIA PARA A CÂMARA. - 12 MESES DE GARANTIA, NO MÍNIMO PARA O EQUIPAMENTO.
	UNI
	50
	R$ 7.940,76
	R$ 7.999,50
	R$ 8.022,00
	R$ 7.987,4200
	R$ 399.371,00

	17
	1735
	396948-7
	BABADOR DESCARTAVEL, ADULTO. ABSORVENTE, RESISTENTE E MACIO, LAMINADOS COM FILME PLASTICO. TAMANHO APROXIMADO: 33 X 47 CM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	UND
	1.000
	R$ 22,00
	R$ 25,84
	R$ 22,40
	R$ 23,4133
	R$ 23.413,30

	18
	1295
	000..85245
	BANDA MATRIZ DE AÇO INÓX 0,05 X 0,7 X 500 MM, ROLO.
	UN
	500
	R$ 5,80
	R$ 5,27
	R$ 5,06
	R$ 5,3767
	R$ 2.688,35

	19
	18724
	142147-6
	BANDEJA (MATERIAL MEDICO) RETANGULAR, TAMANHO APROXIMADO: 22 X 12 X 1,5 CM. MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, EM AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	500
	R$ 33,99
	R$ 39,99
	R$ 35,00
	R$ 36,3267
	R$ 18.163,35

	20
	115384
	176400-4
	BICARBONATO DE SÓDIO - PARA USO ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA PROFILAXIA ORAL, NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. EM PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO, EM ENVELOPES COM 500 GRAMAS, ACONDICIONADOS EM UNIDADE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	UN
	500
	R$ 52,73
	R$ 44,15
	R$ 59,00
	R$ 51,9600
	R$ 25.980,00

	21
	125185
	00011008
	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20 CM X 100M, PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20 CM X 100M- HARBO MEDICAL, EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, PAPEL GRAU CIRURGICO ( GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2) EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO ( GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL À MICROORGANISAMOS, RESISTENTES AO CALOR,LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, ALTA TRANSPARENCIA DO FILME NA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; CONTÉM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO, EM ÁREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO, SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; VALIDADE; 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO M.S.
	UN
	500
	R$ 146,31
	R$ 155,40
	R$ 178,90
	R$ 160,2033
	R$ 80.101,65

	22
	125191
	000..10549
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30 CM X 100M- HARBO MEDICAL, EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, PAPEL GRAU CIRURGICO ( GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2) EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO ( GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL À MICROORGANISAMOS, RESISTENTES AO CALOR,LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, ALTA TRANSPARENCIA DO FILME NA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; CONTÉM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO, EM ÁREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO, SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; VALIDADE; 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO M.S.
	UN
	500
	R$ 234,96
	R$ 229,00
	R$ 240,00
	R$ 234,6533
	R$ 117.326,65

	23
	126923
	27974-9
	BROCA / PONTA, PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), CÔNICA LONGA, TIPO ENDO Z, Nº 152, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. USO ODONTOLÓGICO. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO - QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	UN
	80
	R$ 20,99
	R$ 23,75
	R$ 16,35
	R$ 20,3633
	R$ 1.629,06

	24
	119725
	76862-6
	BROCA CONICA DENTADA CIRURGICA AR N 701 PEÇA MULTILAMINADA CONICA DENTADA CIRURGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR .
	UN
	400
	R$ 8,40
	R$ 9,20
	R$ 8,84
	R$ 8,8133
	R$ 3.525,32

	25
	119888
	250183-0
	BROCA CONICA DENTADA CIRÚRGICA AR N 702 HL PEÇA MULTILAMINADA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO. Nº 703 HL.COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR ISSO 13485:2003- HASTE LONGA
	UN
	400
	R$ 9,08
	R$ 9,52
	R$ 8,99
	R$ 9,1967
	R$ 3.678,68

	26
	119727
	96784-0
	BROCA CONICA DENTADA CIRURGICA AR Nº 703 HL; PEÇA MULTILAMINADA CONICA DENTADA CIRURGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO , COM CERTIFICADO EM BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR ISSO 13485:2003-HASTE LONGA.
	UN
	400
	R$ 8,90
	R$ 10,00
	R$ 10,65
	R$ 9,8500
	R$ 3.940,00

	27
	1314
	20642-3
	BROCA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, N.702 C. PEÇA MULTILAMINADA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO N.702 COM CERTIFICADO EM BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO - RDC 59 - FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ANVISA
	UN
	200
	R$ 8,99
	R$ 8,99
	R$ 8,98
	R$ 8,9867
	R$ 1.797,34

	28
	1288
	000..7280
	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1090, PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA N.1090, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISSO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003
	UN
	400
	R$ 8,80
	R$ 8,00
	R$ 8,30
	R$ 8,3667
	R$ 3.346,68

	29
	1289
	000..27944
	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1092, PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA N.1092, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003
	UN
	600
	R$ 8,80
	R$ 7,00
	R$ 7,21
	R$ 7,6700
	R$ 4.602,00

	30
	1290
	374885-5
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1012. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1012, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	UN
	600
	R$ 6,93
	R$ 8,42
	R$ 7,00
	R$ 7,4500
	R$ 4.470,00

	31
	1291
	374887-1
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1014. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1014, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	UN
	600
	R$ 7,46
	R$ 6,93
	R$ 7,00
	R$ 7,1300
	R$ 4.278,00

	32
	1292
	399175-0
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1016. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1016, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	UN
	400
	R$ 7,40
	R$ 7,21
	R$ 7,00
	R$ 7,2033
	R$ 2.881,32

	33
	2032
	38705-3
	BROCA DIAMANTADA Nº 3168F, PARA ALTA ROTAÇÃO.
	UN
	400
	R$ 6,92
	R$ 8,30
	R$ 10,50
	R$ 8,5733
	R$ 3.429,32

	34
	2034
	000..69076
	BROCA DIAMANTADA Nº 4138 F, PARA ALTA ROTAÇÃO.
	UN
	400
	R$ 7,50
	R$ 12,65
	R$ 12,68
	R$ 10,9433
	R$ 4.377,32

	35
	2733
	20617-2
	BROCA DIAMANTADA PECA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190 F PARA ALTA ROTACAO, COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (RDC 59).
	UN
	300
	R$ 7,34
	R$ 9,35
	R$ 7,50
	R$ 8,0633
	R$ 2.418,99

	36
	2734
	374896-0
	BROCA DIAMANTADA PECA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 3118 F, PARA ALTA ROTACAO, COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (RDC 59).
	UN
	300
	R$ 7,00
	R$ 6,92
	R$ 9,00
	R$ 7,6400
	R$ 2.292,00

	37
	119841
	000..8108
	BROCA ESFÉRICAS Nº 2 DE AÇO (PARA BAIXA ROTAÇÃO, INDICADA PARA A REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO
	UN
	300
	R$ 5,89
	R$ 5,99
	R$ 6,00
	R$ 5,9600
	R$ 1.788,00

	38
	119842
	000..8107
	BROCA ESFÉRICAS Nº 4 DE AÇO (PARA BAIXA ROTAÇÃO, INDICADA PARA A REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO
	UN
	300
	R$ 6,50
	R$ 7,40
	R$ 5,85
	R$ 6,5833
	R$ 1.974,99

	39
	1305
	356034-1
	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO INSTRUMENTO CIRÚRGICO, NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO DO ESPELHO CLÍNICO.
	UN
	500
	R$ 10,00
	R$ 10,17
	R$ 9,50
	R$ 9,8900
	R$ 4.945,00

	40
	122422
	375334-4
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - INSTRUMENTO DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTON, COM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY QUADRUPLO, MICROFILTRO INTERCAMBIÁVEL, ACOPLAMENTO, 4 SPLAY, 18W DE POTENCIA, ROLAMENTO DE ESFERAS CERAMICAS, TROCA BROCAS PB, AUTOCLAVEL ATE 135º, 280.000 ATE 380.000 RPM, 25K LUX, CABEÇA EM AÇO INOX, MICRO FILTRO DE ÁGUA, BUCHA GUIA EM METAL DURO, AREA DE PEGA COM ACABAMENTO, 18 MESES DE GARANTIA. BASTÃO DE VIDRO, SISTEMA ANTIRREFLEXO. UTILIZADO PARA RETIRADA DE MATERIAL CARIADO, PREPARACAO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E ALISAMENTO DE SUPERFICIES DESTAIS E RESTAURAÇÕES. QUALIDADE IGUAL A MARCA DE REFERENCIA KAVO OU SUPERIOR.
	UNI
	100
	R$ 1.082,08
	R$ 1.094,06
	R$ 1.038,32
	R$ 1.071,4867
	R$ 107.148,67

	41
	19777
	171313-2
	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL COMPATIÍEL COM A FUNÇÃO, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADO AO MICRO MOTOR TIPO INTRA 1:1. TRAVA DE AÇO INOXIDÁVEL NA PARTE SUPERIOR DA CABEÇA PARA LIBERAÇÃO DAS BROCAS. MOVIMENTOS COM GIRO DE 360°, QUE PERMITA QUALQUER POSICIONAMENTO. MICROMOTOR OU MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL CONPATÍVEL, COM ROTAÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE APROXIMADAMENTE 5000 A 20000 RPM, ATRAVÉS DE UM ANEL DE REGULAGEM NO CORPO QUE PERMITA TAMBÉM A IMERSÃO NO SENTIDO DO APARELHO. ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO COM SISTEMA INTRA QUE PERMITA O ACOPLAMENTO DA PEÇA RETA E DO CONTRA ÂNGULO. RESISTENTE AOS MEIOS FÍSICOS E QUÍMICOS DE ESTERELIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	100
	R$ 913,56
	R$ 916,25
	R$ 930,00
	R$ 919,9367
	R$ 91.993,67

	42
	1737
	90866-5
	CARBONO BLOCO COM 12 TIRAS, DUPLA FACE, DUAS CORES, COBERTO COM UMA FINA CAMADA DE PARAFINA, RESISTENTE A UMIDADE.
	UNI
	200
	R$ 9,11
	R$ 9,50
	R$ 10,42
	R$ 9,6767
	R$ 1.935,34

	43
	119868
	160138-5
	CERA ROSA N 07; CARACTERÍSTICAS CERA EM LÂMINAS; COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE POLIETILENO E CORANTES. INDICAÇÕES PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTAIS E VÁRIOS USOS NA PRÁTICA E NO LABORATÓRIO DENTAL. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 18 LÂMINAS (220 GRAMAS).
	CX
	100
	R$ 19,50
	R$ 19,79
	R$ 20,00
	R$ 19,7633
	R$ 1.976,33

	44
	630
	72058-5
	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE.
	UN
	200
	R$ 40,00
	R$ 37,00
	R$ 37,96
	R$ 38,3200
	R$ 7.664,00

	45
	125176
	000..70339
	COLTOSOL - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, CIMENTO PROVISÓRIO - RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL, CIMENTO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO, NÃO CONTÉM EUGENOL, FACIL UTILIZAÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTAIS, COM GRANDE ADERENCIA PARA GARANTIR UM BOM ISOLAMENTO MARGINAL E RAPIDO ENDURECIMENTO NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, POTE DE 20 G.
	UN
	200
	R$ 16,65
	R$ 17,00
	R$ 17,00
	R$ 16,8833
	R$ 3.376,66

	46
	115258
	000.19769
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE 01 (UM) CONSULTÓRIO. RESERVATÓRIO DE 30 A 50 LITROS; ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO, RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTI OXIDANTE; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO: 62 DB A 1 METRO DE DISTÂNCIA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: -PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; -VÁLVULA DE SEGURANÇA DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO; -RELÊ TÉRMICO PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO; - DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR. -FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; -ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES.
	UNI
	30
	R$ 3.399,08
	R$ 4.900,00
	R$ 3.715,67
	R$ 4.004,9167
	R$ 120.147,50

	47
	3112
	431307-0
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO.CAPACIDADE 02 (DOIS) CONSULTORIOS, COM DOIS CABECOTES; - RESERVATORIO DE 100 LITROS; - ISENTO DE OLEO, NAO NECESSITA LUBRIFICACAO, RESERVATORIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE; - BAIXO NIVEL DE RUIDO: 62 DB A 1 METRO DE DISTANCIA; - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: - PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA-DESLIGA; - VALVULA DE SEGURANCA DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO; - RELE TERMICO PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSAO; - DOIS MANOMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSAO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO PARA A PRESSAO DE SAIDA DE AR. - COM FILTRO DE AR; - COM DRENAGEM AUTOMATICA E REGULADOR DE PRESSAO DE SAIDA DO AR; - ALIMENTACAO: BIVOLT - GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES.
	UNI
	10
	R$ 8.580,00
	R$ 8.580,00
	R$ 8.690,50
	R$ 8.616,8333
	R$ 86.168,33

	48
	512
	130913-7
	CREME DENTAL COM FLÚOR TUBO COM 90 GR DENTIFRÍCIO FLUORADO PARA HIGIENIZAÇÃO BUCAL. REGULAMENTADO NA ANVISA.
	UN
	3.000
	R$ 5,12
	R$ 6,00
	R$ 5,90
	R$ 5,6733
	R$ 17.019,90

	49
	11841
	50776-8
	CURETA ALVEOLAR, N.85, EM AÇO INOXIDÁVEL, SERRILHADO PARALELO AO CABO.
	UN
	100
	R$ 20,13
	R$ 23,00
	R$ 20,04
	R$ 21,0567
	R$ 2.105,67

	50
	1906
	000..20031
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 03-04.
	UN
	100
	R$ 34,97
	R$ 33,00
	R$ 34,05
	R$ 34,0067
	R$ 3.400,67

	51
	1910
	000..20035
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 07-08.
	UN
	100
	R$ 32,54
	R$ 33,96
	R$ 59,60
	R$ 42,0333
	R$ 4.203,33

	52
	13296
	000..20032
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 09-10.
	UN
	100
	R$ 19,99
	R$ 23,88
	R$ 20,13
	R$ 21,3333
	R$ 2.133,33

	53
	13297
	000..20034
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 11-12
	UN
	100
	R$ 37,87
	R$ 40,00
	R$ 43,26
	R$ 40,3767
	R$ 4.037,67

	54
	13298
	000..20036
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 13-14
	UN
	100
	R$ 43,26
	R$ 46,63
	R$ 39,60
	R$ 43,1633
	R$ 4.316,33

	55
	3365
	183125-9
	DESCOLADOR MOLT 9. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	100
	R$ 46,92
	R$ 47,00
	R$ 42,21
	R$ 45,3767
	R$ 4.537,67

	56
	122456
	156032-8
	DESTILADOR DE ÁGUA COM RENDIMENTO DE NO MÍNIMO 10 LITROS HORA; ESTRUTURA EM AÇO INOX; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA 7.500 W; COM MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNI
	30
	R$ 1.190,00
	R$ 1.167,90
	R$ 1.190,00
	R$ 1.182,6333
	R$ 35.479,00

	57
	119754
	155415-8
	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA LAVADOURA ULTRASSONICAS, INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA; GALÃO DE CINCO LITROS; COMPROVADAMENTE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA; 4 ENZIMAS. ALTAMENTE EFICAZ CONTRA A MATERIA ORGÂNICA. POSSUI ALTO PODER DESENGORDURANTE, REMOVENDO PROTEINAS, AMIDOS, LIPÍDIOS E COMPONENTES DO BIOFILME E BIOCARGA; LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA; PRODUTO PODE SER UTILIZADO EM ÁGUA POTÁVEL, DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA; DUREZA: O PPM A 350 PPM; CONDUTIBILIDADE: 0,0000055 MS/CM A 200 MS/CM. VALIDADE 2 ANOS.
	UN
	800
	R$ 26,00
	R$ 25,99
	R$ 26,58
	R$ 26,1900
	R$ 20.952,00

	58
	15591
	312136-4
	ESCOVA DE ROBSON CA CÔNICA, PRETA, FEITA EM CERDAS DE NYLON DE 0,18 MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUIR EXTREMIDADE CÔNICA. PRETA PARA CONTRA ANGULO.
	UN
	500
	R$ 3,90
	R$ 3,10
	R$ 4,91
	R$ 3,9700
	R$ 1.985,00

	59
	115376
	312134-8
	ESCOVA DE ROBSON FEITA EM CERDAS DE NYLON DE 0,18 MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUIR EXTREMIDADE PLANA. BRANCA PARA CONTRA ANGULO.
	UN
	500
	R$ 4,50
	R$ 3,29
	R$ 3,80
	R$ 3,8633
	R$ 1.931,65

	60
	7973
	21123-0
	ESCOVA DENTAL ADULTO, COM CERDA MACIAS, COM REGISTRO NO INMETRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
	UN
	10.000
	R$ 5,30
	R$ 5,00
	R$ 5,14
	R$ 5,1467
	R$ 51.467,00

	61
	7948
	000..22716
	ESCOVA DENTAL INFANTIL. COM CERDA MACIAS, COM REGISTRO NO INMETRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
	UN
	10.000
	R$ 3,00
	R$ 3,03
	R$ 3,05
	R$ 3,0267
	R$ 30.267,00

	62
	2035
	5045-8
	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420.
	UN
	100
	R$ 11,39
	R$ 11,39
	R$ 16,99
	R$ 13,2567
	R$ 1.325,67

	63
	2739
	14079-1
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) N.01, PARA INSERCAO DE RESINA COMPOSTA, PONTAS ATIVAS EM NITRATO DE TITANIO, ESTERELIZACAO EM ESTUFA/AUTOCLAVE ATE 180 GRAUS.
	UN
	100
	R$ 27,68
	R$ 29,51
	R$ 30,42
	R$ 29,2033
	R$ 2.920,33

	64
	1743
	4994-8
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) N.24, ACO INOXIDAVEL, CABO DE 8 MM.
	UN
	100
	R$ 20,40
	R$ 20,67
	R$ 17,58
	R$ 19,5500
	R$ 1.955,00

	65
	1912
	000..19846
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) Nº 7, DUPLA, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO 80 MM, PERFIL OCTOGONAL.
	UN
	100
	R$ 20,50
	R$ 20,67
	R$ 20,40
	R$ 20,5233
	R$ 2.052,33

	66
	3289
	000..7439
	ESPONJA ABSORVIVEL PARA HEMOSTASIA PARA HEMOSTASIA DENTARIA, FIBRINA. REABSORVIVEL PELO ORGANISMO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.
	UN
	100
	R$ 59,00
	R$ 59,37
	R$ 61,78
	R$ 60,0500
	R$ 6.005,00

	67
	1744
	290908-1
	EUGENOL EUGENOL UTIZADO EM REAÇÃO COM O OXIDO DE ZINCO, EM VARIAS OPERAÇÕES DENTARIAS, TAIS COMO: PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINA POLPA (FORRAMENTO). CURATIVO ANODINO AUXILIAR DA RECUPERAÇÃO DA POLPA INFLAMADA, RESTAURAÇÕES PROVISORIAS, OBTURAÇÕES DE CANAIS RADICULARES, AGENTE DE CIMENTACAO TEMPORARIA OU PERMANENTE DE INCRUSTACOES, COROAS OU PONTES FIXAS, CIMENTOS CIRURGICOS, MATERIAL DE IMPRESSAO. FRASCO COM 20 ML.
	UN
	200
	R$ 23,08
	R$ 23,13
	R$ 23,70
	R$ 23,3033
	R$ 4.660,66

	68
	3143
	130593-0
	FILTRO DE AR (ODONTOLÓGICO) PARA COMPRESSOR, DRENO AUTOMÁTICO EM CARVÃO ATIVADO, DUAS SAÍDAS REGULÁVEIS, EQUIPADO COM DOIS REGISTROS DE ¼” BSP MACHO E MANÔMETRO CALIBRADO ATÉ 120 LBS/POL², COPO TRANSPARENTE; FILTRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO DE BAIXA VAZÃO, COM VÁLVULA INCORPORADA PARA USO EXCLUSIVO EM COMPRESSORES DE AR COM RESERVATÓRIO. FILTRAGEM COM REFIL 5 MICRA. PARA USO ODONTOLÓGICO: UTILIZAR O REFIL 18 C COM CARVÃO ATIVADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	40
	R$ 360,60
	R$ 490,00
	R$ 328,00
	R$ 392,8667
	R$ 15.714,67

	69
	119889
	375074-4
	FIO DE SUTURA NÚMERO 4.0 (COMPRIMENTO 45 CM), USO ODONTOLÓGICO, FABRICADO EM SEDA TRANÇADO, AGULHA TIPO CORTANTE, COM CURVATURA 1/2 (MEDIDA 17MM), FABRICADO EM AÇO - INOX SILICONIZADA, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL. EMBALADO INDIVIDULAMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 24 UNIDADES. CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	UN
	400
	R$ 41,47
	R$ 52,00
	R$ 55,39
	R$ 49,6200
	R$ 19.848,00

	70
	1307
	70296-0
	FIO DENTAL EMBALAGEM CONTENDO 100 METROS, PRODUTO PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, EM NYLON RESISTENTE, COM AROMATIZANTE, LUBRIFICADO COM CÊRA NATURAL, LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE PROPORCIONE UM CORTE DO FIO SEM DESFIÁ-LO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM POLIPROPILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	UN
	1.000
	R$ 10,42
	R$ 12,00
	R$ 10,20
	R$ 10,8733
	R$ 10.873,30

	71
	125170
	375536-3
	FLÚOR GEL NEUTRO, FLUORETO DE SÓDIO - EM GEL, CONTENDO 2% DE FLÚOR NEUTRO, COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, COM DIVERSOS SABORES, EM FRASCO DE 200ML APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	UN
	600
	R$ 10,00
	R$ 10,35
	R$ 10,11
	R$ 10,1533
	R$ 6.091,98

	72
	1300
	374647-0
	FORMOCRESOL LÍQUIDO, FRASCO COM 10 ML.
	UN
	200
	R$ 22,97
	R$ 22,00
	R$ 22,99
	R$ 22,6533
	R$ 4.530,66

	73
	3290
	181374-9
	GESSO PEDRA TIPO III. PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA BRANCO. EMBALAGEM DE 01 KG.
	PCTE
	200
	R$ 10,70
	R$ 10,00
	R$ 10,28
	R$ 10,3267
	R$ 2.065,34

	74
	304
	304513-7
	GUARDANAPO DE PAPEL MEDIDA MÍNIMA DE 33 X 30 CM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES, MACIO, DESCARTÁVEL, COM 04 DOBRAS, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
	PCTE
	500
	R$ 3,95
	R$ 4,00
	R$ 3,99
	R$ 3,9800
	R$ 1.990,00

	75
	125193
	000..28278
	HEMOSTÁTICO LOCAL, SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, COM AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO, INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO, COM REGISTRO NA ANVISA.
	UN
	150
	R$ 28,00
	R$ 29,73
	R$ 35,00
	R$ 30,9100
	R$ 4.636,50

	76
	125172
	185317-1
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, EM PÓ, EMBALAGEM COM 10 GRAMAS.
	UN
	150
	R$ 9,26
	R$ 9,77
	R$ 9,58
	R$ 9,5367
	R$ 1.430,51

	77
	119737
	188562-6
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVES; DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. SISTEMA CLARO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE ESTERIZAÇÃO. QUANDO A ESTERIZAÇÃO FOR BEM -SUCEDIDA A AMPOLA TESTE PERMANECERÁ ROXA E A AMPOLA CONTROLE MUDARÁ PARA AMARELA. RESULTADOS FINAIS APÓS APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO. CONTÉNDO INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4 NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES COM ÁREA PARA DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS RESULTADOS; VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES: AMPOLA: A:45,5 X D: 8,4MM.
	UN
	300
	R$ 66,00
	R$ 63,03
	R$ 63,40
	R$ 64,1433
	R$ 19.242,99

	78
	119736
	264938-1
	INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVES; PARA AVALIAR CICLOS ESPECÍFICOS DAS AUTOCLAVES COM TECNOLOGIA TERMOCROMICA PARA REAGIR SOMENTE QUANDO EXPOSTO A CONDIÇÕES TESTADAS PARA TORNAR OS ITENS ESTEREIS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	CX
	300
	R$ 25,00
	R$ 25,00
	R$ 25,00
	R$ 25,0000
	R$ 7.500,00

	79
	119908
	000..28149
	KIT CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAMENTO QUIMICAMENTE ATIVADO, KIT PÓ E LIQUIDO.É INDICADO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE E SELAGEM DE FISSURAS. ADERE À DENTINA E AO ESMALTE POR UNIÃO QUÍMICA. PODE SER APLICADO NA DENTINA SEM PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM TÉCNICA DO ATAQUE ÁCIDO
	CX
	200
	R$ 70,70
	R$ 77,65
	R$ 89,00
	R$ 79,1167
	R$ 15.823,34

	80
	125156
	000..19705
	KIT CIMENTO FORRADOR HIDROXIDO DE CALCIO HIDROXIDO DE CALCIO - PASTA BASE/ PASTA CATALIZADORA E BLOCO DE MISTURA, PASTA BASE COM 13 G APROXIMADAMENTE, EM TUBOS, COMPOSTA BASICAMENTE POR ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS, 01 TUBETE COM 11 G, COMPOSTO BASICAMENTE POR ETIL TOLUENO SULFONAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO, DIOXIDO DE TITANIO, ESTEARATO DE ZINCO, E CORANTES MINERAIS, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES EMBALAGEM COM RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	CX
	300
	R$ 29,00
	R$ 23,26
	R$ 21,90
	R$ 24,7200
	R$ 7.416,00

	81
	115383
	000..1509
	KIT DE HIGIENE BUCAL - ADULTO CONTENDO 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS, DE NYLON, CABEÇA PEQUENA E MACIA, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATOXICO), 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO DE 50 GRAMAS, 01 ROLO DE 25 METROS DE FIO DENTAL, 01 SACOLINHA PLASTICA COM FECHAMENTO, MEDIDAS NÃO INFERIOR A: 10 X 20 CM. - REGISTRO NA ANVISA.
	UN
	2.000
	R$ 3,83
	R$ 3,79
	R$ 3,70
	R$ 3,7733
	R$ 7.546,60

	82
	115382
	000..1871
	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, CONTENDO NO MÍNIMO: 01 ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIAS DE NYLON, COM NO MÍNIMO 04 FILEIRAS DE TUFOS, 28 TUFOS DE CERDAS, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATOXICO), MEDINDO CERCA DE 13 A 15 CM; 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS; 01 ROLO DE 25 METROS DE FIO DENTAL; 01 SACOLINHA PLÁSTICA COM FECHAMENTO MEDIDAS NÃO INFERIOR A: 10 X 20 CM. COM REGISTRO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
	KIT
	4.000
	R$ 4,04
	R$ 3,84
	R$ 3,96
	R$ 3,9467
	R$ 15.786,80

	83
	18720
	255710-0
	KIT MOLDEIRA PARA EDENTADO, PERFURADA - PT, MOLDAGEM COM ALGINATO, EM ACO INOX KIT COM 08 UNIDADES.
	UNI
	60
	R$ 112,00
	R$ 145,63
	R$ 329,00
	R$ 195,5433
	R$ 11.732,60

	84
	115390
	000..23045
	LAMPARINA PARA PROTESE DENTÁRIA, A ÁLCOOL, EM ALUMINIO, CAPACIDADE: 100 ML. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS, COMO: PLASTIFICAÇÃO DE CERA, PLACAS E BASTÃO DE GODIVA, AQUECIMENTO DE INSTRUMENTAIS.
	UN
	10
	R$ 30,80
	R$ 30,14
	R$ 33,87
	R$ 31,6033
	R$ 316,03

	85
	118717
	000.1859
	MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS. CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA QUE SE MANTÊM DENTRO DA FAIXA ADEQUADA PARA INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO, DESIGN MODERNO E INOVADOR, COM CILINDRO DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO QUE ALÉM DE NÃO ENFERRUJAR DISSIPA MELHOR A TEMPERATURA POR TODA A SUA ÁREA DE AQUECIMENTO. CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM PSAI - POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO É DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR, NÃO EXISTINDO RISCO DE OXIDAÇÃO. PROPICIANDO CONDIÇÕES DE TEMPERATURA IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIA DE BACTÉRIAS PARA TESTES E INDICADORES BIOLÓGICOS QUE VALIDAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES. BIVOLT (SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA), FREQUÊNCIA 50 - 60HZ, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO 57°C HISTERESE DE +/- 1°C E CONSUMO ENRGÉTICO DE 5W. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	20
	R$ 510,42
	R$ 496,50
	R$ 522,50
	R$ 509,8067
	R$ 10.196,13

	86
	3120
	418436-0
	MOCHO ODONTOLÓGICO ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 45 CM, ALTURA MÍNIMA E DO ENCOSTO 72 CM, PESO MÁXIMO SUPORTADO 125 KG, SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO, PISTÃO A GÁS, POSSUI ESTOFAMENTO EM LAMINADO DE PVC SEM COSTURA QUE FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO; COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. POSSUI BASE PLÁSTICA COM CINCO RODÍZIOS DUPLOS QUE PROPORCIONAM MAIOR ESTABILIDADE DURANTE A MOVIMENTAÇÃO; ENCOSTO EM PU COM APOIO DE BRAÇO E MOVIMENTO GIRATÓRIO INDEPENDENTE. INDICADO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE NECESSITAM FICAR SENTADOS POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO, MAIOR ERGONOMIA E PRATICIDADE DURANTE O TRABALHO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 51 X 82 X 51 CM (L X A X P). NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	50
	R$ 797,44
	R$ 792,50
	R$ 799,64
	R$ 796,5267
	R$ 39.826,34

	87
	119869
	000..21401
	PASTA DE IMPRESSAO ZINCO – ENOLICA LIZANDA; EMBALAGEM C/ 60G DE PASTA BASE 60G DE PASTA CATALISADORA. - NAO E IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, - NÃO POSSUI SABOR DESAGRADAVEL, SENDO TOLERADA PERFEITAMENTE PELO PACIENTE; - REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL; - ADERE PERFEITAMENTE A MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NAO ADERE A MUCOSABUCAL. A PASTA LYSANDRA É UMA PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS.
	UN
	40
	R$ 100,60
	R$ 99,19
	R$ 87,27
	R$ 95,6867
	R$ 3.827,47

	88
	1916
	63457-3
	PORTA AMÁLGAMA PARA INSERÇÃO DO AMÁLGAMA NA CAVIDADE. PEÇA EM PLÁSTICO.
	UN
	100
	R$ 13,21
	R$ 13,93
	R$ 18,70
	R$ 15,2800
	R$ 1.528,00

	89
	16293
	242049-0
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR. 14 CM, ACO INOXIDAVEL.
	UN
	100
	R$ 49,41
	R$ 52,34
	R$ 49,94
	R$ 50,5633
	R$ 5.056,33

	90
	13314
	5036-9
	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE, EM AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	100
	R$ 32,00
	R$ 31,20
	R$ 32,33
	R$ 31,8433
	R$ 3.184,33

	91
	7970
	11322-0
	POTE DAPPEN POTE PLÁSTICO PARA AMÁLGAMA. UTILIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO.
	UN
	150
	R$ 6,50
	R$ 6,73
	R$ 6,80
	R$ 6,6767
	R$ 1.001,51

	92
	119773
	411517-1
	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL - PÓ INNCOLOR COM 78G. INDICADO PARA CONSERTO E REEMBASAMENTOS PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIAÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.
	FRASCO 78G
	50
	R$ 36,40
	R$ 33,10
	R$ 32,62
	R$ 34,0400
	R$ 1.702,00

	93
	119771
	148861-9
	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL - PO ROSA; PÓ COM 78G. COR ROSA INDICADO PARA CONSERTOS E REEBASAMENTOS PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ACOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE : 2 ANOS APOS DATA DE FABRICAÇÃO.
	FRASCO 78G
	50
	R$ 39,90
	R$ 41,00
	R$ 41,90
	R$ 40,9333
	R$ 2.046,67

	94
	119774
	168617-8
	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL- LÍQUIDO INCOLOR; COM 120 ML, INCOLOR, INDICADO PARA CONSERTO E REEMBASAMENTOS, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.
	FRASCO 120 MILILITRO
	50
	R$ 27,00
	R$ 32,50
	R$ 39,00
	R$ 32,8333
	R$ 1.641,67

	95
	1296
	000..7433
	RESINA COMPOSTA – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROPARTICULA NA COR A1 INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES SUGESTIVO: - Z100 3M - Z250 XT 3M CORES DISTINTAS E BRILHANTES REFRAÇÃO DA LUZ COM ALTO BRIHO UMA APARÊNCIA NATURAL. EXCELENTE HARMONIA DE CORES COM A ESTRUTURA ADJACENTE DO DENTE. SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE HOMOGÊNEA, PERFEITAS PROPRIEDADES DE POLIMENTO. PROCESSO, SEGURO E PRECISO. CONSISTÊNCIA QUE FACILITA OS CONTORNOS, CLASSIFICAÇÃO “THE DENTAL ADVISOR PLUS” A CLASSIFICAÇÃO 5 ESTRELAS, QUE É A CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA QUE PODE SER OBTIDA. NO ADEPT REPORT VOL. 2, RECEBEU DESTE RENOMADO GRUPO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS CLÍNICAS O MAIS FAVORÁVEL CONCEITO CLÍNICO, MAIOR DURABILIDADE. UM COMPÓSITO MICROPARTÍCULA INCOMPARÁVEL. REFIL COM 4G. COR PARA ESMALTE A1 QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR QUE AS MARCA 3M-MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSE 1,2,3,4,5
	UN
	200
	R$ 33,32
	R$ 33,30
	R$ 33,29
	R$ 33,3033
	R$ 6.660,66

	96
	3341
	7.432
	RESINA COMPOSTA – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROPARTÍCULA NA COR A3 INDICADO PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES SUGESTIVO: - Z100 3M - Z250 XT 3M CORES DISTINTAS E BRILHANTES, REFRAÇÃO DA LUZ COM ALTO BRIHO E UMA APARÊNCIA NATURAL. EXCELENTE HARMONIA DE CORES COM A ESTRUTURA ADJACENTE DO DENTE. SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE HOMOGÊNEA, PERFEITAS PROPRIEDADES DE POLIMENTO. PROCESSO, SEGURO E PRECISO. CONSISTÊNCIA QUE FACILITA OS CONTORNOS, CLASSIFICAÇÃO “THE DENTAL ADVISOR PLUS” A CLASSIFICAÇÃO 5 ESTRELAS, QUE É A CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA QUE PODE SER OBTIDA. NO ADEPT REPORT VOL. 2, RECEBEU DESTE RENOMADO GRUPO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS CLÍNICAS O MAIS FAVORÁVEL CONCEITO CLÍNICO, MAIOR DURABILIDADE. UM COMPÓSITO MICROPARTÍCULA INCOMPARÁVEL. REFIL COM 4G. COR PARA ESMALTE A3 QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR QUE AS MARCA 3M. – MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSE 1,2,3,4,5
	UN
	200
	R$ 36,44
	R$ 36,25
	R$ 36,99
	R$ 36,5600
	R$ 7.312,00

	97
	126191
	000.6445
	SELADORA CONTÍNUA PARA GRAU CIRÚRGICO. EQUIPAMENTO DE SELAGEM ROTATIVA E AUTOMÁTICA, ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO. COM SELETOR DE TEMPERATURA ENTRE 100 E 200ºC. SELADORA AUTOMÁTICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DESENVOLVIDA COM ALTA TECNOLOGIA, OPERANDO COM PRINCÍPIO DE ESTEIRA, POSSIBILITANDO A ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA DE EMBALAGENS COM A MESMA QUALIDADE DE SELAGEM. USO EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E OUTROS SEGMENTOS QUE UTILIZAM EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. SELAGEM HORIZONTAL. LARGURA DE SELAGEM: 6 A 15 MM; VELOCIDADE DE SELAGEM: 0-12 M/MIM.; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 280 WATTS; TENSÃO: 220V / 60HZ OU BIVOLT. GARANTIA 12 MESES.
	UNI
	100
	R$ 1.350,00
	R$ 1.175,00
	R$ 1.200,00
	R$ 1.241,6667
	R$ 124.166,67

	98
	2746
	174111-0
	SERINGA CARPULE COM REFLUXO ARTICULADA, COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL, EVITA O RISCO DE INJECAO INTRA-VASCULAR. FACIL MANUSEIO, NAO REQUER MUDANCAS NAS TECNICAS USUAIS DE INJECAO;PROJETADA PARA QUALQUER TUBETE PADRONIZADO DE ANESTESICO; SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO, PINO DE PRESSAO AO INVES DE ARPAO OU RABO DE PORCO, QUE PROVOCAM DEFORMACAO DO PISTAO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO OU ACIDENTES.
	UN
	150
	R$ 66,75
	R$ 66,36
	R$ 67,70
	R$ 66,9367
	R$ 10.040,51

	99
	115388
	20401-3
	SERINGA TRÍPLICE UNIVERSAL, CURVA (ODONTOLÓGICO) PARA EQUIPO DE FÁCIL MANUSEIO, UNIVERSAL.
	UNI
	50
	R$ 260,00
	R$ 255,30
	R$ 264,40
	R$ 259,9000
	R$ 12.995,00

	100
	2747
	000..7436
	SONDA EXPLORADORA Nº 05 EM AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	150
	R$ 15,00
	R$ 18,13
	R$ 15,40
	R$ 16,1767
	R$ 2.426,51

	101
	1299
	135842-1
	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 40 UNIDADES COLORIDAS, CONFECCIONADOS EM PVC ATÓXICO E HIGIÊNICO.
	UN
	3.000
	R$ 11,00
	R$ 11,16
	R$ 11,25
	R$ 11,1367
	R$ 33.410,10

	102
	1313
	82761-4
	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA, PARA POLIMENTO ODONTOLÓGICO.
	UN
	500
	R$ 3,10
	R$ 3,12
	R$ 3,30
	R$ 3,1733
	R$ 1.586,65

	103
	1762
	165310-5
	TESOURA IRIS CURVA. TAMANHO: 12 CM. ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIBILIDADE APROPRIADA, TENSÃO BALANCEADA E PERFEITO ALINHAMENTO DAS PONTAS.
	UN
	200
	R$ 29,32
	R$ 35,34
	R$ 31,65
	R$ 32,1033
	R$ 6.420,66

	104
	1761
	165309-1
	TESOURA IRIS RETA. TAMANHO: 12 CM. ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIBILIDADE APROPRIADA, TENSÃO BALANCEADA E PERFEITO ALINHAMENTO DAS PONTAS.
	UN
	200
	R$ 30,13
	R$ 30,59
	R$ 30,68
	R$ 30,4667
	R$ 6.093,34

	105
	125182
	14148-8
	TIRA DE LIXA DE AÇO; PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, DE 4 MM A 6 MM; PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES.
	UN
	300
	R$ 18,70
	R$ 18,67
	R$ 18,71
	R$ 18,6933
	R$ 5.607,99

	Valor Total
	R$ 2.506.855,51



As unidades e especificações de itens presentes na tabela são justificadas com base nos seguintes critérios: 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTD 2022
	VALOR 2022
	TOTAL 2022
	QTD 2023
	VALOR 2023
	TOTAL 2023
	QTD 2024
	VALOR 2024
	TOTAL 2024

	1
	ABRIDOR DE BOCA - USO ODONTOLÓGICO. 100% SILICONE, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	2
	ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT INFANTIL CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 400, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, GARANTIA MÍNIMO: UM ANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E FAFRICAÇÃO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	50
	R$ 173,95
	R$ 8.697,50
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	3
	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% ÁCIDO FOSFÓRICO, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA, ESPESSANTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA. GEL TIXOTRÓPICO PARA EVITAR ESCOAMENTO. CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA COM ÁCIDO. ORTOFOSFÓRICO A 37%, E DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2 %, SERINGA COM 2,5 ML. - EMBALAGEM COM 03 UNIDADES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	1000
	R$ 3,54
	R$ 3.540,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	4
	ADESIVO DENTINÁRIO SISTEMA ADESIVO COM PRIMER, COMPONENTE COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR. APRESENTADO EM FRASCO ÚNICO, CONTÉM SOLVENTE À BASE DE AGUA E ALCOOL, APRESENTA BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS. COMPATIBILIDADE COM UMIDADE - HIDROFÍLICA; FLUIDEZ E CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO NA ESTRUTURA DENTINÁRIA, REDUZINDO A MICROINFILTRAÇÃO; QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR QUE A MARCA 3M ESPE OU SINGLE BLOND. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 6ML.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	500
	R$ 11,50
	R$ 5.750,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	5
	AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G 0,30 X 22 MM. DEVERÃO SER FABRICADAS COM DOIS TIPOS DE MATERIAIS: UMA PARTE PLÁSTICA E UMA PARTE METÁLICA FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO 304. A CÂNULA CHAMADA DE PARTE METÁLICA DA AGULHA DEVERÁ POSSUIR DOIS LADOS: UM LADO ONDE A PARTE METÁLICA ENTRA EM CONTATO COM O TUBETE DE ANESTESIA, E UMA OUTRA PARTE ONDE A PONTA PRINCIPAL ENTRA EM CONTATO COM A MUCOSA DO PACIENTE. ESTA CÂNULA DEVERÁ TER SEU DIÂMETRO AUMENTADO EXTERNO DE 0,30 MM. SEU COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE DE 50 MM, E SUA ÁREA ÚTIL DE 22 MM. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR A SUA PONTA PRINCIPAL TRIFACETADO, OU SEJA, ESTA CÂNULA NA SUA PARTE PRINCIPAL POSSUIR UMA PONTA COM TRÊS BÍSEIS. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR UMA LUBRIFICAÇÃO COM SILICONE EM TODA SUA PARTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. EMBALADAS EM BLISTER, ONDE DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMO: COMPRIMENTO DA AGULHA, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVERÃO SER ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE IRRADIAÇÃO DE RAIO GAMA COBALTO, PARA SEGURANÇA DO PACIENTE.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	1000
	R$ 28,45
	R$ 28.450,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	6
	AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G 0,40 X 30 MM. DEVERÃO SER FABRICADAS COM DOIS TIPOS DE MATERIAIS: UMA PARTE PLÁSTICA E UMA PARTE METÁLICA FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO 304. A CÂNULA CHAMADA DE PARTE METÁLICA DA AGULHA DEVERÁ POSSUIR DOIS LADOS: UM LADO ONDE A PARTE METÁLICA ENTRA EM CONTATO COM O TUBETE DE ANESTESIA, E UMA OUTRA PARTE ONDE A PONTA PRINCIPAL ENTRA EM CONTATO COM A MUCOSA DO PACIENTE. ESTA CÂNULA TEM SEU DIÂMETRO EXTERNO DE 0,40 MM. SEU COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE DE 50 MM, E SUA ÁREA ÚTIL DE 30 MM. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR A SUA PONTA PRINCIPAL TRIFACETADO, OU SEJA, ESTA CÂNULA NA SUA PARTE PRINCIPAL POSSUIR UMA PONTA COM TRÊS BÍSEIS. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR UMA LUBRIFICAÇÃO COM SILICONE EM TODA SUA PARTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. EMBALADAS EM BLISTER, ONDE DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMO: COMPRIMENTO DA AGULHA, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVERÃO SER ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE IRRADIAÇÃO DE RAIO GAMA COBALTO, PARA SEGURANÇA DO PACIENTE. -EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 27,99
	R$ 11.196,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	7
	ALGINATO - PARA MOLDAGEM E IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA, PRESA NORMAL TIPO II, CONSISTÊNCIA FIRME, COM AROMA E SABOR ANTI NAUSEANTE, COM ANTIMICROBIANO E SEM FLUTUAÇÃO DO PÓ, EMBALADO EM LATA COM APROXIMADAMENTE 410 G, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	8
	ALGODÃO HIDRÓFILO TIPO ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, INDICADO PARA AFASTAMENTO DA BOCHECHA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	9
	AMALGAMA CAPSULA ESTANQUE; 01 PORCAO REGULAR. COMPOSIÇÃO NAO INFERIOR A: 40 % PRATA, 31,3% ESTANHO, 28,7% COBRE. E 47,9% MERCURIO. SEM FASE GAMA 2. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	10
	ANESTÉSICO A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%, PARA USO TÓPICO. APRESENTADO EM FORMA DE GEL DE ALTA VISCOSIDADE, HIDROSSOLÚVEL E DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL, PROPORCIONANDO AÇÃO IMEDIATA E PROLONGADA. EMBALAGEM COM 12 GRAMAS.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	800
	R$ 9,23
	R$ 7.384,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	11
	ANESTÉSICO A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR, ADRENALINA 1:100000UI + INDICADO PARA GESTANTES. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	800
	R$ 92,29
	R$ 73.832,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	12
	ANESTÉSICO A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% COM VASOCONTRITOR ADRENALINA, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	800
	R$ 138,50
	R$ 110.800,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	13
	APARELHO DE PROFILAXIA COMPOSTO POR: ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO. CANETA DO JATO DE BICARBONATO E CANETA DO ULTRASOM COM CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PEÇAS DE MÃO, LEVES E ANATÔMICAS. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM ENTRE: 24000 A 30000 HZ. PEDAL ÚNICO E DE ACIONAMENTO PARA AS DUAS FUNÇÕES. MANGUEIRAS LISAS, CORPO EM POLIURETANO DE SUPERFÍCIE LISA. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO COM TAMPA TRANSPARENTE. PAINEL DIGITAL COM DISPLAY AMPLO E TECLAS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ACESSO. FUNÇÕES PARA ENDO E PÉRIO. QUATRO MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS PARA CADA FUNÇÃO (ENDO E PÉRIO) COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) AJUSTES DIFERENTES DE INTENSIDADE. TECLA EXCLUSIVA PARA UTILIZAÇÃO DE TIPS DIAMANTADOS. RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO NO CORPO DO APARELHO. BOMBA PERISTÁLTICA COM 3 (TRÊS) VELOCIDADES. CONDUTO INTERNO DE PÓ DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O REFLUXO DO BICARBONATO PARA O INTERIOR DO APARELHO. SISTEMA REGULADOR PROPORCIONA PRESSÃO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOÇÃO DO BIOFILME. BIVOLT; TENSÃO ENTRE: 99 A 242 V. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	12
	R$ 5.230,00
	R$ 62.760
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	14
	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM EMISSORES QUE GERAM LUZ AZUL PURA E FRIA, LED ÚNICO COM POTENCIA IRRADIADA DE 1.400 MW/CM. PONTEIRA 01 PEÇAS DE FIBRA ÓTICA (Ø 8MM) AUTOCLAVÁVEL; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (D X C) 2,7 X 25 CM (COM PONTEIRA) 2,7 X 18 CM (SEM PONTEIRA); VOLTAGEM 110 OU BILVOLT; FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ; POTÊNCIA IRRADIADA.1.400 MW/CM²; FONTE LUMINOSA LED DE ALTA POTÊNCIA (AZUL); MODOS DE OPERAÇÃO CONTÍNUO, PROGRESSIVO E INTERMITENTE; COMPRIMENTO DA ONDA 440 A 480 NM; TEMPERATURA ADEQUADA DE TRABALHO 15 A 40 C°; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO;
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	15
	APLICADOR ODONTOLÓGICO, DESCARTÁVEL PARA ADESIVO DENTINÁRIO, MATERIAL COM CERDAS DE FIBRAS, TIPO PONTA FILETE REDONDO, TAMANHO 1MM - EXTRAFINO ( 1/16 DE UMA GOTA), ISENTAS DE FIAPO E NÃO ABSORVENTES. INDICADO PARA A APLICAÇÃO DE ADESIVOS DENTINÁRIOS, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, CONDICIONADORES ACIDOS, MATERIAIS FORRADORES, SELANTES, ETC.
	1000
	R$ 8,00
	R$ 8.000,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	16
	AUTOCLAVE CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 21 LITROS, SEM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CÂMARA EM AÇO INOX. PAINEL DIGITAL: SECAGEM COM PORTA FECHADA, 09 CICLOS PRÉ PROGRAMADOS DE ESTERILIZAÇÃO, ADEQUADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS. 01 CICLO EXTRA SOMENTE DE SECAGEM, ESTERILIZAÇÃO DE 121°, 127° E 134°, 23 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, CONTROLE DE IDENTIFICAÇÃO EXCLUSIVO PARA CADA EQUIPAMENTO. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, INTERFACE INTUITIVA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 540 X 465 X 500 MM. - DEVERÁ ACOMPANHAR O PRODUTO: - COPO GRADUADO, - MANGUEIRA JÁ INSTALADA NO EQUIPAMENTO, - MANUAL DE INSTRUÇÕES, - 05 ANOS DE GARANTIA PARA A CÂMARA. - 12 MESES DE GARANTIA, NO MÍNIMO PARA O EQUIPAMENTO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	17
	BABADOR DESCARTAVEL, ADULTO. ABSORVENTE, RESISTENTE E MACIO, LAMINADOS COM FILME PLASTICO. TAMANHO APROXIMADO: 33 X 47 CM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 16,94
	R$ 10.164,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	18
	BANDA MATRIZ DE AÇO INÓX 0,05 X 0,7 X 500 MM, ROLO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	1000
	R$ 1,
38
	R$ 1.180,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	19
	BANDEJA (MATERIAL MEDICO) RETANGULAR, TAMANHO APROXIMADO: 22 X 12 X 1,5 CM. MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, EM AÇO INOXIDÁVEL.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 23,39
	R$ 14.034,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	20
	BICARBONATO DE SÓDIO - PARA USO ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA PROFILAXIA ORAL, NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. EM PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO, EM ENVELOPES COM 500 GRAMAS, ACONDICIONADOS EM UNIDADE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	1450
	R$ 36,35
	R$ 52.721,86
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	21
	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20 CM X 100M, PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20 CM X 100M- HARBO MEDICAL, EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, PAPEL GRAU CIRURGICO ( GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2) EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO ( GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL À MICROORGANISAMOS, RESISTENTES AO CALOR,LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, ALTA TRANSPARENCIA DO FILME NA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; CONTÉM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO, EM ÁREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO, SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; VALIDADE; 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO M.S.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	300
	R$ 80,40
	R$ 24.120,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	22
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30 CM X 100M- HARBO MEDICAL, EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, PAPEL GRAU CIRURGICO ( GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2) EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO ( GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL À MICROORGANISAMOS, RESISTENTES AO CALOR,LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, ALTA TRANSPARENCIA DO FILME NA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; CONTÉM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO, EM ÁREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO, SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; VALIDADE; 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO M.S.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	23
	BROCA / PONTA, PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), CÔNICA LONGA, TIPO ENDO Z, Nº 152, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. USO ODONTOLÓGICO. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO - QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	24
	BROCA CONICA DENTADA CIRURGICA AR N 701 PEÇA MULTILAMINADA CONICA DENTADA CIRURGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR .
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 8,85
	R$ 3.540,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	25
	BROCA CONICA DENTADA CIRÚRGICA AR N 702 HL PEÇA MULTILAMINADA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO. Nº 703 HL.COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR ISSO 13485:2003- HASTE LONGA
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 8,86
	R$ 3.544,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	26
	BROCA CONICA DENTADA CIRURGICA AR Nº 703 HL; PEÇA MULTILAMINADA CONICA DENTADA CIRURGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO , COM CERTIFICADO EM BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR ISSO 13485:2003-HASTE LONGA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 8,84
	R$ 3.544,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	27
	BROCA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, N.702 C. PEÇA MULTILAMINADA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO N.702 COM CERTIFICADO EM BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO - RDC 59 - FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ANVISA
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 5,70
	R$ 3.420,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	28
	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1090, PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA N.1090, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISSO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 2,13
	R$ 1.278,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	29

	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1092, PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA N.1092, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 2,25
	R$ 1.350,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	30
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1012. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1012, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 2,53
	R$ 1.518,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	31
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1014. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1014, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 2,52
	R$ 1.512,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	32
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1016. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1016, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 2,50
	R$ 1.500,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	33
	BROCA DIAMANTADA Nº 3168F, PARA ALTA ROTAÇÃO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 2,28
	R$ 1.368,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	34
	BROCA DIAMANTADA Nº 4138 F, PARA ALTA ROTAÇÃO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 2,50
	R$ 1.500,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	35
	BROCA DIAMANTADA PECA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190 F PARA ALTA ROTACAO, COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (RDC 59).
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 2,70
	R$ 1.620
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	36
	BROCA DIAMANTADA PECA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 3118 F, PARA ALTA ROTACAO, COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (RDC 59).
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 2,07
	R$ 1.242,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	37
	BROCA ESFÉRICAS Nº 2 DE AÇO (PARA BAIXA ROTAÇÃO, INDICADA PARA A REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 3,74
	R$ 2.244,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	38
	BROCA ESFÉRICAS Nº 4 DE AÇO (PARA BAIXA ROTAÇÃO, INDICADA PARA A REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 3,73
	R$ 2.238,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	39
	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO INSTRUMENTO CIRÚRGICO, NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO DO ESPELHO CLÍNICO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 3,95
	R$ 2.370
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	40
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - INSTRUMENTO DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTON, COM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY QUADRUPLO, MICROFILTRO INTERCAMBIÁVEL, ACOPLAMENTO, 4 SPLAY, 18W DE POTENCIA, ROLAMENTO DE ESFERAS CERAMICAS, TROCA BROCAS PB, AUTOCLAVEL ATE 135º, 280.000 ATE 380.000 RPM, 25K LUX, CABEÇA EM AÇO INOX, MICRO FILTRO DE ÁGUA, BUCHA GUIA EM METAL DURO, AREA DE PEGA COM ACABAMENTO, 18 MESES DE GARANTIA. BASTÃO DE VIDRO, SISTEMA ANTIRREFLEXO. UTILIZADO PARA RETIRADA DE MATERIAL CARIADO, PREPARACAO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E ALISAMENTO DE SUPERFICIES DESTAIS E RESTAURAÇÕES. QUALIDADE IGUAL A MARCA DE REFERENCIA KAVO OU SUPERIOR.
	50
	R$ 485,00
	R$ 24.250,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	41
	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL COMPATIÍEL COM A FUNÇÃO, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADO AO MICRO MOTOR TIPO INTRA 1:1. TRAVA DE AÇO INOXIDÁVEL NA PARTE SUPERIOR DA CABEÇA PARA LIBERAÇÃO DAS BROCAS. MOVIMENTOS COM GIRO DE 360°, QUE PERMITA QUALQUER POSICIONAMENTO. MICROMOTOR OU MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL CONPATÍVEL, COM ROTAÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE APROXIMADAMENTE 5000 A 20000 RPM, ATRAVÉS DE UM ANEL DE REGULAGEM NO CORPO QUE PERMITA TAMBÉM A IMERSÃO NO SENTIDO DO APARELHO. ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO COM SISTEMA INTRA QUE PERMITA O ACOPLAMENTO DA PEÇA RETA E DO CONTRA ÂNGULO. RESISTENTE AOS MEIOS FÍSICOS E QUÍMICOS DE ESTERELIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	42
	CARBONO BLOCO COM 12 TIRAS, DUPLA FACE, DUAS CORES, COBERTO COM UMA FINA CAMADA DE PARAFINA, RESISTENTE A UMIDADE.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	1000
	R$ 3,00
	R$ 3.000,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	43
	CERA ROSA N 07; CARACTERÍSTICAS CERA EM LÂMINAS; COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE POLIETILENO E CORANTES. INDICAÇÕES PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTAIS E VÁRIOS USOS NA PRÁTICA E NO LABORATÓRIO DENTAL. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 18 LÂMINAS (220 GRAMAS).
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	44
	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 20,63
	R$ 12.378,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	45
	COLTOSOL - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, CIMENTO PROVISÓRIO - RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL, CIMENTO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO, NÃO CONTÉM EUGENOL, FACIL UTILIZAÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTAIS, COM GRANDE ADERENCIA PARA GARANTIR UM BOM ISOLAMENTO MARGINAL E RAPIDO ENDURECIMENTO NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, POTE DE 20 G.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 8,16
	R$ 4.896,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	46
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE 01 (UM) CONSULTÓRIO. RESERVATÓRIO DE 30 A 50 LITROS; ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO, RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTI OXIDANTE; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO: 62 DB A 1 METRO DE DISTÂNCIA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: -PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; -VÁLVULA DE SEGURANÇA DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO; -RELÊ TÉRMICO PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO; - DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR. -FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; -ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES.
	20
	R$ 3.600,00
	R$ 72.00,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	47
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO.CAPACIDADE 02 (DOIS) CONSULTORIOS, COM DOIS CABECOTES; - RESERVATORIO DE 100 LITROS; - ISENTO DE OLEO, NAO NECESSITA LUBRIFICACAO, RESERVATORIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE; - BAIXO NIVEL DE RUIDO: 62 DB A 1 METRO DE DISTANCIA; - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: - PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA-DESLIGA; - VALVULA DE SEGURANCA DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO; - RELE TERMICO PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSAO; - DOIS MANOMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSAO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO PARA A PRESSAO DE SAIDA DE AR. - COM FILTRO DE AR; - COM DRENAGEM AUTOMATICA E REGULADOR DE PRESSAO DE SAIDA DO AR; - ALIMENTACAO: BIVOLT - GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES.
	20
	R$ 5.600,00
	R$ 112.000,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	48
	CREME DENTAL COM FLÚOR TUBO COM 90 GR DENTIFRÍCIO FLUORADO PARA HIGIENIZAÇÃO BUCAL. REGULAMENTADO NA ANVISA.
	0
	R$ 0,00 
	R$ 0,00
	10000
	R$ 1,58
	R$ 15.800,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	49
	CURETA ALVEOLAR, N.85, EM AÇO INOXIDÁVEL, SERRILHADO PARALELO AO CABO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	300
	R$ 9,13
	R$ 2.739,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	50
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 03-04.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	300
	R$ 8,00
	R$ 2.400
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	51
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 07-08.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	300
	R$ 8,71
	R$ 2.613,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	52
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 09-10.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	300
	R$ 8,00
	R$ 2.400,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	53
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 11-12
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	300
	R$ 8,71
	R$ 8,71
	R$ 2.613,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	54
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 13-14
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	300
	R$ 8,73
	R$ 2.619,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	55
	DESCOLADOR MOLT 9. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. AÇO INOXIDÁVEL.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	300
	R$ 11,50
	R$ 3.420,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	56
	DESTILADOR DE ÁGUA COM RENDIMENTO DE NO MÍNIMO 10 LITROS HORA; ESTRUTURA EM AÇO INOX; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA 7.500 W; COM MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	100
	R$ 1.044,00
	R$ 104.400,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	57
	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA LAVADOURA ULTRASSONICAS, INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA; GALÃO DE CINCO LITROS; COMPROVADAMENTE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA; 4 ENZIMAS. ALTAMENTE EFICAZ CONTRA A MATERIA ORGÂNICA. POSSUI ALTO PODER DESENGORDURANTE, REMOVENDO PROTEINAS, AMIDOS, LIPÍDIOS E COMPONENTES DO BIOFILME E BIOCARGA; LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA; PRODUTO PODE SER UTILIZADO EM ÁGUA POTÁVEL, DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA; DUREZA: O PPM A 350 PPM; CONDUTIBILIDADE: 0,0000055 MS/CM A 200 MS/CM. VALIDADE 2 ANOS.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 28,80
	R$ 172.800,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	58
	ESCOVA DE ROBSON CA CÔNICA, PRETA, FEITA EM CERDAS DE NYLON DE 0,18 MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUIR EXTREMIDADE CÔNICA. PRETA PARA CONTRA ANGULO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	1000
	R$ 1,10
	R$ 1.100,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	59
	ESCOVA DE ROBSON FEITA EM CERDAS DE NYLON DE 0,18 MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUIR EXTREMIDADE PLANA. BRANCA PARA CONTRA ANGULO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	1000
	R$ 1,12
	R$ 1.120,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	60
	ESCOVA DENTAL ADULTO. COM CERDA MACIAS, COM REGISTRO NO INMETRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	20000
	R$ 0,59
	R$ 11.800,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	61
	ESCOVA DENTAL INFANTIL. COM CERDA MACIAS, COM REGISTRO NO INMETRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	62
	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 6,86
	R$ 2.744,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	63
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) N.01, PARA INSERCAO DE RESINA COMPOSTA, PONTAS ATIVAS EM NITRATO DE TITANIO, ESTERELIZACAO EM ESTUFA/AUTOCLAVE ATE 180 GRAUS.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 22,36
	R$ 8.944,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	64
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) N.24, ACO INOXIDAVEL, CABO DE 8 MM.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 14,80
	R$ 5.920,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	65
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) Nº 7, DUPLA, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO 80 MM, PERFIL OCTOGONAL.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 11,24
	R$ 4.496,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	66
	ESPONJA ABSORVIVEL PARA HEMOSTASIA PARA HEMOSTASIA DENTARIA, FIBRINA. REABSORVIVEL PELO ORGANISMO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 58,96
	R$ 23.584,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	67
	EUGENOL EUGENOL UTIZADO EM REAÇÃO COM O OXIDO DE ZINCO, EM VARIAS OPERAÇÕES DENTARIAS, TAIS COMO: PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINA POLPA (FORRAMENTO). CURATIVO ANODINO AUXILIAR DA RECUPERAÇÃO DA POLPA INFLAMADA, RESTAURAÇÕES PROVISORIAS, OBTURAÇÕES DE CANAIS RADICULARES, AGENTE DE CIMENTACAO TEMPORARIA OU PERMANENTE DE INCRUSTACOES, COROAS OU PONTES FIXAS, CIMENTOS CIRURGICOS, MATERIAL DE IMPRESSAO. FRASCO COM 20 ML.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 9,55
	R$ 5.730,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	68
	FILTRO DE AR (ODONTOLÓGICO) PARA COMPRESSOR, DRENO AUTOMÁTICO EM CARVÃO ATIVADO, DUAS SAÍDAS REGULÁVEIS, EQUIPADO COM DOIS REGISTROS DE ¼” BSP MACHO E MANÔMETRO CALIBRADO ATÉ 120 LBS/POL², COPO TRANSPARENTE; FILTRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO DE BAIXA VAZÃO, COM VÁLVULA INCORPORADA PARA USO EXCLUSIVO EM COMPRESSORES DE AR COM RESERVATÓRIO. FILTRAGEM COM REFIL 5 MICRA. PARA USO ODONTOLÓGICO: UTILIZAR O REFIL 18 C COM CARVÃO ATIVADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	69
	FIO DE SUTURA NÚMERO 4.0 (COMPRIMENTO 45 CM), USO ODONTOLÓGICO, FABRICADO EM SEDA TRANÇADO, AGULHA TIPO CORTANTE, COM CURVATURA 1/2 (MEDIDA 17MM), FABRICADO EM AÇO - INOX SILICONIZADA, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL. EMBALADO INDIVIDULAMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 24 UNIDADES. CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	70
	FIO DENTAL EMBALAGEM CONTENDO 100 METROS, PRODUTO PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, EM NYLON RESISTENTE, COM AROMATIZANTE, LUBRIFICADO COM CÊRA NATURAL, LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE PROPORCIONE UM CORTE DO FIO SEM DESFIÁ-LO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM POLIPROPILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	2000
	R$ 1,25
	R$ 2.500,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	71
	FLÚOR GEL NEUTRO, FLUORETO DE SÓDIO - EM GEL, CONTENDO 2% DE FLÚOR NEUTRO, COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, COM DIVERSOS SABORES, EM FRASCO DE 200ML APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	800
	R$ 4,61
	R$ 3.688,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	72
	FORMOCRESOL LÍQUIDO, FRASCO COM 10 ML.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 4,95
	R$ 1.980,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	73
	GESSO PEDRA TIPO III. PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA BRANCO. EMBALAGEM DE 01 KG.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	74
	GUARDANAPO DE PAPEL MEDIDA MÍNIMA DE 33 X 30 CM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES, MACIO, DESCARTÁVEL, COM 04 DOBRAS, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	250
	R$ 2,51
	R$ 627,50
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	75
	HEMOSTÁTICO LOCAL, SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, COM AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO, INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO, COM REGISTRO NA ANVISA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	800
	R$ 13,45
	R$ 10.760
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	76
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, EM PÓ, EMBALAGEM COM 10 GRAMAS.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 3,72
	R$ 1.488,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	77
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVES; DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. SISTEMA CLARO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE ESTERIZAÇÃO. QUANDO A ESTERIZAÇÃO FOR BEM -SUCEDIDA A AMPOLA TESTE PERMANECERÁ ROXA E A AMPOLA CONTROLE MUDARÁ PARA AMARELA. RESULTADOS FINAIS APÓS APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO. CONTÉNDO INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4 NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES COM ÁREA PARA DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS RESULTADOS; VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES: AMPOLA: A:45,5 X D: 8,4MM.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	50
	R$ 56,30
	R$ 2.815,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	78
	INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVES; PARA AVALIAR CICLOS ESPECÍFICOS DAS AUTOCLAVES COM TECNOLOGIA TERMOCROMICA PARA REAGIR SOMENTE QUANDO EXPOSTO A CONDIÇÕES TESTADAS PARA TORNAR OS ITENS ESTEREIS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	50
	R$ 32,00
	R$ 1.600,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	79
	KIT CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAMENTO QUIMICAMENTE ATIVADO, KIT PÓ E LIQUIDO.É INDICADO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE E SELAGEM DE FISSURAS. ADERE À DENTINA E AO ESMALTE POR UNIÃO QUÍMICA. PODE SER APLICADO NA DENTINA SEM PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM TÉCNICA DO ATAQUE ÁCIDO
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	80
	KIT CIMENTO FORRADOR HIDROXIDO DE CALCIO HIDROXIDO DE CALCIO - PASTA BASE/ PASTA CATALIZADORA E BLOCO DE MISTURA, PASTA BASE COM 13 G APROXIMADAMENTE, EM TUBOS, COMPOSTA BASICAMENTE POR ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS, 01 TUBETE COM 11 G, COMPOSTO BASICAMENTE POR ETIL TOLUENO SULFONAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO, DIOXIDO DE TITANIO, ESTEARATO DE ZINCO, E CORANTES MINERAIS, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES EMBALAGEM COM RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	600
	R$ 19,92
	R$ 11.952,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	81
	KIT DE HIGIENE BUCAL - ADULTO CONTENDO 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS, DE NYLON, CABEÇA PEQUENA E MACIA, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATOXICO), 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO DE 50 GRAMAS, 01 ROLO DE 25 METROS DE FIO DENTAL, 01 SACOLINHA PLASTICA COM FECHAMENTO, MEDIDAS NÃO INFERIOR A: 10 X 20 CM. - REGISTRO NA ANVISA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	6000
	R$ 3,89
	R$ 23.700,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	82
	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, CONTENDO NO MÍNIMO: 01 ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIAS DE NYLON, COM NO MÍNIMO 04 FILEIRAS DE TUFOS, 28 TUFOS DE CERDAS, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATOXICO), MEDINDO CERCA DE 13 A 15 CM; 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS; 01 ROLO DE 25 METROS DE FIO DENTAL; 01 SACOLINHA PLÁSTICA COM FECHAMENTO MEDIDAS NÃO INFERIOR A: 10 X 20 CM. COM REGISTRO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	6000
	R$ 3,95
	R$ 23.700,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	83
	KIT MOLDEIRA PARA EDENTADO, PERFURADA - PT, MOLDAGEM COM ALGINATO, EM ACO INOX KIT COM 08 UNIDADES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	84
	LAMPARINA PARA PROTESE DENTÁRIA, A ÁLCOOL, EM ALUMINIO, CAPACIDADE: 100 ML. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS, COMO: PLASTIFICAÇÃO DE CERA, PLACAS E BASTÃO DE GODIVA, AQUECIMENTO DE INSTRUMENTAIS.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	85
	MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS. CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA QUE SE MANTÊM DENTRO DA FAIXA ADEQUADA PARA INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO, DESIGN MODERNO E INOVADOR, COM CILINDRO DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO QUE ALÉM DE NÃO ENFERRUJAR DISSIPA MELHOR A TEMPERATURA POR TODA A SUA ÁREA DE AQUECIMENTO. CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM PSAI - POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO É DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR, NÃO EXISTINDO RISCO DE OXIDAÇÃO. PROPICIANDO CONDIÇÕES DE TEMPERATURA IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIA DE BACTÉRIAS PARA TESTES E INDICADORES BIOLÓGICOS QUE VALIDAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES. BIVOLT (SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA), FREQUÊNCIA 50 - 60HZ, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO 57°C HISTERESE DE +/- 1°C E CONSUMO ENRGÉTICO DE 5W. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	86
	MOCHO ODONTOLÓGICO ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 45 CM, ALTURA MÍNIMA E DO ENCOSTO 72 CM, PESO MÁXIMO SUPORTADO 125 KG, SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO, PISTÃO A GÁS, POSSUI ESTOFAMENTO EM LAMINADO DE PVC SEM COSTURA QUE FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO; COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. POSSUI BASE PLÁSTICA COM CINCO RODÍZIOS DUPLOS QUE PROPORCIONAM MAIOR ESTABILIDADE DURANTE A MOVIMENTAÇÃO; ENCOSTO EM PU COM APOIO DE BRAÇO E MOVIMENTO GIRATÓRIO INDEPENDENTE. INDICADO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE NECESSITAM FICAR SENTADOS POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO, MAIOR ERGONOMIA E PRATICIDADE DURANTE O TRABALHO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 51 X 82 X 51 CM (L X A X P). NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	87
	PASTA DE IMPRESSAO ZINCO – ENOLICA LIZANDA; EMBALAGEM C/ 60G DE PASTA BASE 60G DE PASTA CATALISADORA. - NAO E IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, - NÃO POSSUI SABOR DESAGRADAVEL, SENDO TOLERADA PERFEITAMENTE PELO PACIENTE; - REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL; - ADERE PERFEITAMENTE A MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NAO ADERE A MUCOSABUCAL. A PASTA LYSANDRA É UMA PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	88
	PORTA AMÁLGAMA PARA INSERÇÃO DO AMÁLGAMA NA CAVIDADE. PEÇA EM PLÁSTICO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	300
	R$ 26,98
	R$ 8.094,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	89
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR. 14 CM, ACO INOXIDAVEL.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	90
	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE, EM AÇO INOXIDÁVEL.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 16,71
	R$ 6.468,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	91
	POTE DAPPEN POTE PLÁSTICO PARA AMÁLGAMA. UTILIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	300
	R$ 2,28
	R$ 684,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	92
	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL - PÓ INNCOLOR COM 78G. INDICADO PARA CONSERTO E REEMBASAMENTOS PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIAÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	93
	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL - PO ROSA; PÓ COM 78G. COR ROSA INDICADO PARA CONSERTOS E REEBASAMENTOS PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ACOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE : 2 ANOS APOS DATA DE FABRICAÇÃO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	94
	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL- LÍQUIDO INCOLOR; COM 120 ML, INCOLOR, INDICADO PARA CONSERTO E REEMBASAMENTOS, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	95
	RESINA COMPOSTA – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROPARTICULA NA COR A1 INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES SUGESTIVO: - Z100 3M - Z250 XT 3M CORES DISTINTAS E BRILHANTES REFRAÇÃO DA LUZ COM ALTO BRIHO UMA APARÊNCIA NATURAL. EXCELENTE HARMONIA DE CORES COM A ESTRUTURA ADJACENTE DO DENTE. SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE HOMOGÊNEA, PERFEITAS PROPRIEDADES DE POLIMENTO. PROCESSO, SEGURO E PRECISO. CONSISTÊNCIA QUE FACILITA OS CONTORNOS, CLASSIFICAÇÃO “THE DENTAL ADVISOR PLUS” A CLASSIFICAÇÃO 5 ESTRELAS, QUE É A CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA QUE PODE SER OBTIDA. NO ADEPT REPORT VOL. 2, RECEBEU DESTE RENOMADO GRUPO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS CLÍNICAS O MAIS FAVORÁVEL CONCEITO CLÍNICO, MAIOR DURABILIDADE. UM COMPÓSITO MICROPARTÍCULA INCOMPARÁVEL. REFIL COM 4G. COR PARA ESMALTE A1 QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR QUE AS MARCA 3M-MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSE 1,2,3,4,5
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	96
	RESINA COMPOSTA – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROPARTÍCULA NA COR A3 INDICADO PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES SUGESTIVO: - Z100 3M - Z250 XT 3M CORES DISTINTAS E BRILHANTES, REFRAÇÃO DA LUZ COM ALTO BRIHO E UMA APARÊNCIA NATURAL. EXCELENTE HARMONIA DE CORES COM A ESTRUTURA ADJACENTE DO DENTE. SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE HOMOGÊNEA, PERFEITAS PROPRIEDADES DE POLIMENTO. PROCESSO, SEGURO E PRECISO. CONSISTÊNCIA QUE FACILITA OS CONTORNOS, CLASSIFICAÇÃO “THE DENTAL ADVISOR PLUS” A CLASSIFICAÇÃO 5 ESTRELAS, QUE É A CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA QUE PODE SER OBTIDA. NO ADEPT REPORT VOL. 2, RECEBEU DESTE RENOMADO GRUPO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS CLÍNICAS O MAIS FAVORÁVEL CONCEITO CLÍNICO, MAIOR DURABILIDADE. UM COMPÓSITO MICROPARTÍCULA INCOMPARÁVEL. REFIL COM 4G. COR PARA ESMALTE A3 QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR QUE AS MARCA 3M. – MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSE 1,2,3,4,5
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	

	97
	SELADORA CONTÍNUA PARA GRAU CIRÚRGICO. EQUIPAMENTO DE SELAGEM ROTATIVA E AUTOMÁTICA, ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO. COM SELETOR DE TEMPERATURA ENTRE 100 E 200ºC. SELADORA AUTOMÁTICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DESENVOLVIDA COM ALTA TECNOLOGIA, OPERANDO COM PRINCÍPIO DE ESTEIRA, POSSIBILITANDO A ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA DE EMBALAGENS COM A MESMA QUALIDADE DE SELAGEM. USO EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E OUTROS SEGMENTOS QUE UTILIZAM EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. SELAGEM HORIZONTAL. LARGURA DE SELAGEM: 6 A 15 MM; VELOCIDADE DE SELAGEM: 0-12 M/MIM.; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 280 WATTS; TENSÃO: 220V / 60HZ OU BIVOLT. GARANTIA 12 MESES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	

	98
	SERINGA CARPULE COM REFLUXO ARTICULADA, COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL, EVITA O RISCO DE INJECAO INTRA-VASCULAR. FACIL MANUSEIO, NAO REQUER MUDANCAS NAS TECNICAS USUAIS DE INJECAO;PROJETADA PARA QUALQUER TUBETE PADRONIZADO DE ANESTESICO; SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO, PINO DE PRESSAO AO INVES DE ARPAO OU RABO DE PORCO, QUE PROVOCAM DEFORMACAO DO PISTAO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO OU ACIDENTES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 31,20
	R$ 12.480,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	99
	SERINGA TRÍPLICE UNIVERSAL, CURVA (ODONTOLÓGICO) PARA EQUIPO DE FÁCIL MANUSEIO, UNIVERSAL.
	50
	R$ 211,66
	R$ 10.583,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	100
	SONDA EXPLORADORA Nº 05 EM AÇO INOXIDÁVEL.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	101
	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 40 UNIDADES COLORIDAS, CONFECCIONADOS EM PVC ATÓXICO E HIGIÊNICO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	1600
	R$ 7,09
	R$ 11.344,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	102
	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA, PARA POLIMENTO ODONTOLÓGICO.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	1000
	R$ 1,01
	R$ 1.010,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	103
	TESOURA IRIS CURVA. TAMANHO: 12 CM. ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIBILIDADE APROPRIADA, TENSÃO BALANCEADA E PERFEITO ALINHAMENTO DAS PONTAS.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 12,46
	R$ 4.948,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	104
	TESOURA IRIS RETA. TAMANHO: 12 CM. ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIBILIDADE APROPRIADA, TENSÃO BALANCEADA E PERFEITO ALINHAMENTO DAS PONTAS.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	400
	R$ 12,44
	R$ 4.976,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	105
	TIRA DE LIXA DE AÇO; PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, DE 4 MM A 6 MM; PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES.
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	800
	R$ 5,17
	R$ 4.136,00
	0
	R$ 0,00
	R$ 0,00



11 – DA GARANTIA EXIGIDA

Nos termos do disposto no art. 23, inciso XIII, do Decreto Municipal nº 11.685, de 14 de Agosto de 2023, que regulamenta, no âmbito do Município de Rondonópolis, a aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, poderá ser exigida da contratada a prestação de garantia para a fiel execução do contrato, com o objetivo de resguardar o interesse público, minimizar riscos contratuais e assegurar o cumprimento das obrigações assumidas.
A garantia, quando exigida no edital de licitação ou no instrumento contratual, observará os limites estabelecidos pelo §1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, não podendo exceder 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, podendo alcançar até 10% (dez por cento) nos casos que envolvam bens de grande vulto, alta complexidade técnica ou riscos financeiros relevantes, mediante justificativa expressa constante no processo.
A garantia deverá ser prestada por uma das seguintes modalidades, à escolha da contratada:
I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
II – seguro-garantia; ou
III – fiança bancária.
A escolha da modalidade ficará a cargo da contratada, sendo vedada à Administração Pública qualquer forma de restrição ou direcionamento quanto ao tipo de garantia a ser oferecida, nos termos do §2º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021. A não prestação da garantia, quando exigida, implicará na impossibilidade de celebração do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
A eventual execução da garantia pela Administração observará o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo os valores apurados revertidos em favor do erário municipal, para ressarcimento de prejuízos, penalidades pecuniárias ou indenizações devidas.
A exigência da garantia de execução contratual visa, portanto, fortalecer os mecanismos de controle, responsabilização e segurança jurídica das contratações públicas, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público que regem a Administração Pública.

12 – DA PESQUISA DE PREÇO

A estimativa de preços para esta contratação foi elaborada conforme os critérios e fontes estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente em seu art. 23, §6º, e art. 61, e com base nas disposições do Decreto Municipal nº 11.685/2023, que regulamenta a nova Lei de Licitações e Contratos no âmbito da Administração Pública de Rondonópolis/MT.
A pesquisa teve como finalidade obter parâmetros confiáveis de mercado para formação do valor estimado da contratação, assegurando a vantajosidade, razoabilidade e compatibilidade com os preços praticados tanto no setor público quanto no privado.
Foram adotadas as seguintes fontes de pesquisa de preços, conforme previsto no Decreto Municipal nº 11.685/2023:
Cotação junto a fornecedores do setor privado, por meio de coleta direta de propostas;
Consulta ao Banco de Preços, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Painel de Preços público, mantido por órgãos de controle e gestão.
Essas fontes permitiram a composição de uma estimativa robusta e compatível com os valores médios praticados, garantindo a legalidade e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

	ITEM
	CODIGO AGILI
	CODIGO TCE
	DESCRIÇÃO
	UND MEDIDA
	QNT
	COTAÇÃO 01
	COTAÇÃO 02
	COTAÇÃO 03
	MÉDIA
	VALOR TOTAL

	01
	18723
	393478-0
	ABRIDOR DE BOCA - USO ODONTOLÓGICO. 100% SILICONE, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.
	UN
	60
	R$ 5,00
	R$ 5,13
	R$ 5,06
	R$ 5,0633
	R$ 303,80

	02
	125155
	104762-0
	ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT INFANTIL CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 400, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, GARANTIA MÍNIMO: UM ANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E FAFRICAÇÃO.
	UN
	20
	R$ 239,98
	R$ 233,90
	R$ 260,00
	R$ 244,6267
	R$ 4.892,53

	03
	1293
	000..34474
	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA, ESPESSANTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA. GEL TIXOTRÓPICO PARA EVITAR ESCOAMENTO. CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA COM ÁCIDO. ORTOFOSFÓRICO A 37%, E DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2 %. EMBALAGEM CONTENDO 03 UNIDADES DE SERINGA COM 2,5 ML CADA.
	PCTE
	1.500
	R$ 5,96
	R$ 5,91
	R$ 6,16
	R$ 6,0100
	R$ 9.015,00

	04
	119877
	163926-9
	ADESIVO DENTINÁRIO - SISTEMA ADESIVO COM PRIMER. COMPONENTE COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR. APRESENTADO EM FRASCO ÚNICO. CONTÉM SOLVENTE À BASE DE AGUA E ALCOOL. APRESENTA BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS. COMPATIBILIDADE COM UMIDADE – HIDROFÍLICA. FLUIDEZ E CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO NA ESTRUTURA DENTINÁRIA, REDUZINDO A MICROINFILTRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 6ML.
	UN
	1.000
	R$ 29,00
	R$ 29,61
	R$ 28,00
	R$ 28,8700
	R$ 28.870,00

	05
	2022
	78189-4
	AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G 0,30 X 22 MM. DEVERÃO SER FABRICADAS COM DOIS TIPOS DE MATERIAIS: UMA PARTE PLÁSTICA E UMA PARTE METÁLICA FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO 304. A CÂNULA CHAMADA DE PARTE METÁLICA DA AGULHA DEVERÁ POSSUIR DOIS LADOS: UM LADO ONDE A PARTE METÁLICA ENTRA EM CONTATO COM O TUBETE DE ANESTESIA, E UMA OUTRA PARTE ONDE A PONTA PRINCIPAL ENTRA EM CONTATO COM A MUCOSA DO PACIENTE. ESTA CÂNULA DEVERÁ TER SEU DIÂMETRO AUMENTADO EXTERNO DE 0,30 MM. SEU COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE DE 50 MM, E SUA ÁREA ÚTIL DE 22 MM. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR A SUA PONTA PRINCIPAL TRIFACETADO, OU SEJA, ESTA CÂNULA NA SUA PARTE PRINCIPAL POSSUIR UMA PONTA COM TRÊS BÍSEIS. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR UMA LUBRIFICAÇÃO COM SILICONE EM TODA SUA PARTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. EMBALADAS EM BLISTER, ONDE DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMO: COMPRIMENTO DA AGULHA, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVERÃO SER ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE IRRADIAÇÃO DE RAIO GAMA COBALTO, PARA SEGURANÇA DO PACIENTE.
	CX
	1.000
	R$ 54,80
	R$ 53,90
	R$ 53,57
	R$ 54,0900
	R$ 54.090,00

	06
	15585
	375189-9
	AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G 0,40 X 30 MM. DEVERÃO SER FABRICADAS COM DOIS TIPOS DE MATERIAIS: UMA PARTE PLÁSTICA E UMA PARTE METÁLICA FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO 304. A CÂNULA CHAMADA DE PARTE METÁLICA DA AGULHA DEVERÁ POSSUIR DOIS LADOS: UM LADO ONDE A PARTE METÁLICA ENTRA EM CONTATO COM O TUBETE DE ANESTESIA, E UMA OUTRA PARTE ONDE A PONTA PRINCIPAL ENTRA EM CONTATO COM A MUCOSA DO PACIENTE. ESTA CÂNULA TEM SEU DIÂMETRO EXTERNO DE 0,40 MM. SEU COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE DE 50 MM, E SUA ÁREA ÚTIL DE 30 MM. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR A SUA PONTA PRINCIPAL TRIFACETADO, OU SEJA, ESTA CÂNULA NA SUA PARTE PRINCIPAL POSSUIR UMA PONTA COM TRÊS BÍSEIS. A CÂNULA DEVERÁ POSSUIR UMA LUBRIFICAÇÃO COM SILICONE EM TODA SUA PARTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. EMBALADAS EM BLISTER, ONDE DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMO: COMPRIMENTO DA AGULHA, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVERÃO SER ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE IRRADIAÇÃO DE RAIO GAMA COBALTO, PARA SEGURANÇA DO PACIENTE. -EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	CX
	200
	R$ 67,00
	R$ 66,28
	R$ 62,90
	R$ 65,3933
	R$ 13.078,66

	07
	126933
	14031-7
	ALGINATO - PARA MOLDAGEM E IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA, PRESA NORMAL TIPO II, CONSISTÊNCIA FIRME, COM AROMA E SABOR ANTI NAUSEANTE, COM ANTIMICROBIANO E SEM FLUTUAÇÃO DO PÓ, EMBALADO EM LATA COM APROXIMADAMENTE 410 G, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	PCTE
	100
	R$ 38,63
	R$ 39,00
	R$ 39,07
	R$ 38,9000
	R$ 3.890,00

	08
	2749
	000..6316
	ALGODÃO HIDRÓFILO TIPO ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, INDICADO PARA AFASTAMENTO DA BOCHECHA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	PCTE
	4.000
	R$ 3,17
	R$ 3,00
	R$ 3,09
	R$ 3,0867
	R$ 12.346,80

	09
	2736
	287270-6
	AMALGAMA CAPSULA ESTANQUE; 01 PORCAO REGULAR. COMPOSIÇÃO NAO INFERIOR A: 40 % PRATA, 31,3% ESTANHO, 28,7% COBRE. E 47,9% MERCURIO. SEM FASE GAMA 2. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
	CX
	100
	R$ 142,26
	R$ 147,60
	R$ 139,73
	R$ 143,1967
	R$ 14.319,67

	10
	1315
	000..34435
	ANESTÉSICO A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%, PARA USO TÓPICO. APRESENTADO EM FORMA DE GEL DE ALTA VISCOSIDADE, HIDROSSOLÚVEL E DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL, PROPORCIONANDO AÇÃO IMEDIATA E PROLONGADA. EMBALAGEM COM 12 GRAMAS.
	POTE 12 GRAMA
	500
	R$ 17,00
	R$ 17,66
	R$ 17,75
	R$ 17,4700
	R$ 8.735,00

	11
	3286
	169480-4
	ANESTÉSICO A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR, ADRENALINA 1:100000UI + INDICADO PARA GESTANTES. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.
	CX
	1.500
	R$ 130,00
	R$ 131,90
	R$ 139,90
	R$ 133,9333
	R$ 200.899,95

	12
	1891
	41129-9
	ANESTÉSICO A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% COM VASOCONTRITOR ADRENALINA, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.
	CX
	500
	R$ 186,00
	R$ 179,50
	R$ 185,00
	R$ 183,5000
	R$ 91.750,00

	13
	2273
	230944-0
	APARELHO DE PROFILAXIA COMPOSTO POR: ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO. CANETA DO JATO DE BICARBONATO E CANETA DO ULTRASOM COM CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PEÇAS DE MÃO, LEVES E ANATÔMICAS. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM ENTRE: 24000 A 30000 HZ. PEDAL ÚNICO E DE ACIONAMENTO PARA AS DUAS FUNÇÕES. MANGUEIRAS LISAS, CORPO EM POLIURETANO DE SUPERFÍCIE LISA. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO COM TAMPA TRANSPARENTE. PAINEL DIGITAL COM DISPLAY AMPLO E TECLAS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ACESSO. FUNÇÕES PARA ENDO E PÉRIO. QUATRO MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS PARA CADA FUNÇÃO (ENDO E PÉRIO) COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) AJUSTES DIFERENTES DE INTENSIDADE. TECLA EXCLUSIVA PARA UTILIZAÇÃO DE TIPS DIAMANTADOS. RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO NO CORPO DO APARELHO. BOMBA PERISTÁLTICA COM 3 (TRÊS) VELOCIDADES. CONDUTO INTERNO DE PÓ DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O REFLUXO DO BICARBONATO PARA O INTERIOR DO APARELHO. SISTEMA REGULADOR PROPORCIONA PRESSÃO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOÇÃO DO BIOFILME. BIVOLT; TENSÃO ENTRE: 99 A 242 V. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	30
	R$ 7.000,00
	R$ 5.621,10
	R$ 5.119,99
	R$ 5.913,6967
	R$ 177.410,90

	14
	2923
	395328-9
	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM EMISSORES QUE GERAM LUZ AZUL PURA E FRIA, LED ÚNICO COM POTENCIA IRRADIADA DE 1.400 MW/CM. PONTEIRA 01 PEÇAS DE FIBRA ÓTICA (Ø 8MM) AUTOCLAVÁVEL; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (D X C) 2,7 X 25 CM (COM PONTEIRA) 2,7 X 18 CM (SEM PONTEIRA); VOLTAGEM 110 OU BILVOLT; FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ; POTÊNCIA IRRADIADA.1.400 MW/CM²; FONTE LUMINOSA LED DE ALTA POTÊNCIA (AZUL); MODOS DE OPERAÇÃO CONTÍNUO, PROGRESSIVO E INTERMITENTE; COMPRIMENTO DA ONDA 440 A 480 NM; TEMPERATURA ADEQUADA DE TRABALHO 15 A 40 C°; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO;
	UNI
	100
	R$ 700,00
	R$ 738,32
	R$ 699,28
	R$ 712,5333
	R$ 71.253,33

	15
	125183
	32450-7
	APLICADOR ODONTOLÓGICO, DESCARTÁVEL PARA ADESIVO DENTINÁRIO, MATERIAL COM CERDAS DE FIBRAS, TIPO PONTA FILETE REDONDO, TAMANHO 1MM - EXTRAFINO ( 1/16 DE UMA GOTA), ISENTAS DE FIAPO E NÃO ABSORVENTES. INDICADO PARA A APLICAÇÃO DE ADESIVOS DENTINÁRIOS, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, CONDICIONADORES ACIDOS, MATERIAIS FORRADORES, SELANTES, ETC.
	CX
	1.500
	R$ 21,28
	R$ 20,00
	R$ 21,00
	R$ 20,7600
	R$ 31.140,00

	16
	2270
	126588-1
	AUTOCLAVE CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 21 LITROS, SEM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CÂMARA EM AÇO INOX. PAINEL DIGITAL: SECAGEM COM PORTA FECHADA, 09 CICLOS PRÉ PROGRAMADOS DE ESTERILIZAÇÃO, ADEQUADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS. 01 CICLO EXTRA SOMENTE DE SECAGEM, ESTERILIZAÇÃO DE 121°, 127° E 134°, 23 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, CONTROLE DE IDENTIFICAÇÃO EXCLUSIVO PARA CADA EQUIPAMENTO. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, INTERFACE INTUITIVA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 540 X 465 X 500 MM. - DEVERÁ ACOMPANHAR O PRODUTO: - COPO GRADUADO, - MANGUEIRA JÁ INSTALADA NO EQUIPAMENTO, - MANUAL DE INSTRUÇÕES, - 05 ANOS DE GARANTIA PARA A CÂMARA. - 12 MESES DE GARANTIA, NO MÍNIMO PARA O EQUIPAMENTO.
	UNI
	50
	R$ 7.940,76
	R$ 7.999,50
	R$ 8.022,00
	R$ 7.987,4200
	R$ 399.371,00

	17
	1735
	396948-7
	BABADOR DESCARTAVEL, ADULTO. ABSORVENTE, RESISTENTE E MACIO, LAMINADOS COM FILME PLASTICO. TAMANHO APROXIMADO: 33 X 47 CM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	UND
	1.000
	R$ 22,00
	R$ 25,84
	R$ 22,40
	R$ 23,4133
	R$ 23.413,30

	18
	1295
	000..85245
	BANDA MATRIZ DE AÇO INÓX 0,05 X 0,7 X 500 MM, ROLO.
	UN
	500
	R$ 5,80
	R$ 5,27
	R$ 5,06
	R$ 5,3767
	R$ 2.688,35

	19
	18724
	142147-6
	BANDEJA (MATERIAL MEDICO) RETANGULAR, TAMANHO APROXIMADO: 22 X 12 X 1,5 CM. MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, EM AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	500
	R$ 33,99
	R$ 39,99
	R$ 35,00
	R$ 36,3267
	R$ 18.163,35

	20
	115384
	176400-4
	BICARBONATO DE SÓDIO - PARA USO ODONTOLÓGICO UTILIZADO PARA PROFILAXIA ORAL, NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. EM PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO, EM ENVELOPES COM 500 GRAMAS, ACONDICIONADOS EM UNIDADE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	UN
	500
	R$ 52,73
	R$ 44,15
	R$ 59,00
	R$ 51,9600
	R$ 25.980,00

	21
	125185
	00011008
	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20 CM X 100M, PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20 CM X 100M- HARBO MEDICAL, EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, PAPEL GRAU CIRURGICO ( GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2) EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO ( GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL À MICROORGANISAMOS, RESISTENTES AO CALOR,LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, ALTA TRANSPARENCIA DO FILME NA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; CONTÉM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO, EM ÁREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO, SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; VALIDADE; 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO M.S.
	UN
	500
	R$ 146,31
	R$ 155,40
	R$ 178,90
	R$ 160,2033
	R$ 80.101,65

	22
	125191
	000..10549
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30 CM X 100M- HARBO MEDICAL, EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, PAPEL GRAU CIRURGICO ( GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2) EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO ( GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL À MICROORGANISAMOS, RESISTENTES AO CALOR,LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, ALTA TRANSPARENCIA DO FILME NA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; CONTÉM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO, EM ÁREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO, SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; VALIDADE; 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO M.S.
	UN
	500
	R$ 234,96
	R$ 229,00
	R$ 240,00
	R$ 234,6533
	R$ 117.326,65

	23
	126923
	27974-9
	BROCA / PONTA, PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), CÔNICA LONGA, TIPO ENDO Z, Nº 152, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. USO ODONTOLÓGICO. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO - QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	UN
	80
	R$ 20,99
	R$ 23,75
	R$ 16,35
	R$ 20,3633
	R$ 1.629,06

	24
	119725
	76862-6
	BROCA CONICA DENTADA CIRURGICA AR N 701 PEÇA MULTILAMINADA CONICA DENTADA CIRURGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR .
	UN
	400
	R$ 8,40
	R$ 9,20
	R$ 8,84
	R$ 8,8133
	R$ 3.525,32

	25
	119888
	250183-0
	BROCA CONICA DENTADA CIRÚRGICA AR N 702 HL PEÇA MULTILAMINADA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO. Nº 703 HL.COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR ISSO 13485:2003- HASTE LONGA
	UN
	400
	R$ 9,08
	R$ 9,52
	R$ 8,99
	R$ 9,1967
	R$ 3.678,68

	26
	119727
	96784-0
	BROCA CONICA DENTADA CIRURGICA AR Nº 703 HL; PEÇA MULTILAMINADA CONICA DENTADA CIRURGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO , COM CERTIFICADO EM BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). ISSO 9001:2000, NBR ISSO 13485:2003-HASTE LONGA.
	UN
	400
	R$ 8,90
	R$ 10,00
	R$ 10,65
	R$ 9,8500
	R$ 3.940,00

	27
	1314
	20642-3
	BROCA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, N.702 C. PEÇA MULTILAMINADA CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA, PARA ALTA ROTAÇÃO N.702 COM CERTIFICADO EM BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO - RDC 59 - FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ANVISA
	UN
	200
	R$ 8,99
	R$ 8,99
	R$ 8,98
	R$ 8,9867
	R$ 1.797,34

	28
	1288
	000..7280
	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1090, PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA N.1090, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISSO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003
	UN
	400
	R$ 8,80
	R$ 8,00
	R$ 8,30
	R$ 8,3667
	R$ 3.346,68

	29
	1289
	000..27944
	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1092, PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA N.1092, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003
	UN
	600
	R$ 8,80
	R$ 7,00
	R$ 7,21
	R$ 7,6700
	R$ 4.602,00

	30
	1290
	374885-5
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1012. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1012, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	UN
	600
	R$ 6,93
	R$ 8,42
	R$ 7,00
	R$ 7,4500
	R$ 4.470,00

	31
	1291
	374887-1
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1014. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1014, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	UN
	600
	R$ 7,46
	R$ 6,93
	R$ 7,00
	R$ 7,1300
	R$ 4.278,00

	32
	1292
	399175-0
	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1016. BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N.1016, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003.
	UN
	400
	R$ 7,40
	R$ 7,21
	R$ 7,00
	R$ 7,2033
	R$ 2.881,32

	33
	2032
	38705-3
	BROCA DIAMANTADA Nº 3168F, PARA ALTA ROTAÇÃO.
	UN
	400
	R$ 6,92
	R$ 8,30
	R$ 10,50
	R$ 8,5733
	R$ 3.429,32

	34
	2034
	000..69076
	BROCA DIAMANTADA Nº 4138 F, PARA ALTA ROTAÇÃO.
	UN
	400
	R$ 7,50
	R$ 12,65
	R$ 12,68
	R$ 10,9433
	R$ 4.377,32

	35
	2733
	20617-2
	BROCA DIAMANTADA PECA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190 F PARA ALTA ROTACAO, COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (RDC 59).
	UN
	300
	R$ 7,34
	R$ 9,35
	R$ 7,50
	R$ 8,0633
	R$ 2.418,99

	36
	2734
	374896-0
	BROCA DIAMANTADA PECA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 3118 F, PARA ALTA ROTACAO, COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (RDC 59).
	UN
	300
	R$ 7,00
	R$ 6,92
	R$ 9,00
	R$ 7,6400
	R$ 2.292,00

	37
	119841
	000..8108
	BROCA ESFÉRICAS Nº 2 DE AÇO (PARA BAIXA ROTAÇÃO, INDICADA PARA A REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO
	UN
	300
	R$ 5,89
	R$ 5,99
	R$ 6,00
	R$ 5,9600
	R$ 1.788,00

	38
	119842
	000..8107
	BROCA ESFÉRICAS Nº 4 DE AÇO (PARA BAIXA ROTAÇÃO, INDICADA PARA A REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO
	UN
	300
	R$ 6,50
	R$ 7,40
	R$ 5,85
	R$ 6,5833
	R$ 1.974,99

	39
	1305
	356034-1
	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO INSTRUMENTO CIRÚRGICO, NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO DO ESPELHO CLÍNICO.
	UN
	500
	R$ 10,00
	R$ 10,17
	R$ 9,50
	R$ 9,8900
	R$ 4.945,00

	40
	122422
	375334-4
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - INSTRUMENTO DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTON, COM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY QUADRUPLO, MICROFILTRO INTERCAMBIÁVEL, ACOPLAMENTO, 4 SPLAY, 18W DE POTENCIA, ROLAMENTO DE ESFERAS CERAMICAS, TROCA BROCAS PB, AUTOCLAVEL ATE 135º, 280.000 ATE 380.000 RPM, 25K LUX, CABEÇA EM AÇO INOX, MICRO FILTRO DE ÁGUA, BUCHA GUIA EM METAL DURO, AREA DE PEGA COM ACABAMENTO, 18 MESES DE GARANTIA. BASTÃO DE VIDRO, SISTEMA ANTIRREFLEXO. UTILIZADO PARA RETIRADA DE MATERIAL CARIADO, PREPARACAO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E ALISAMENTO DE SUPERFICIES DESTAIS E RESTAURAÇÕES. QUALIDADE IGUAL A MARCA DE REFERENCIA KAVO OU SUPERIOR.
	UNI
	100
	R$ 1.082,08
	R$ 1.094,06
	R$ 1.038,32
	R$ 1.071,4867
	R$ 107.148,67

	41
	19777
	171313-2
	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL COMPATIÍEL COM A FUNÇÃO, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADO AO MICRO MOTOR TIPO INTRA 1:1. TRAVA DE AÇO INOXIDÁVEL NA PARTE SUPERIOR DA CABEÇA PARA LIBERAÇÃO DAS BROCAS. MOVIMENTOS COM GIRO DE 360°, QUE PERMITA QUALQUER POSICIONAMENTO. MICROMOTOR OU MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL CONPATÍVEL, COM ROTAÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE APROXIMADAMENTE 5000 A 20000 RPM, ATRAVÉS DE UM ANEL DE REGULAGEM NO CORPO QUE PERMITA TAMBÉM A IMERSÃO NO SENTIDO DO APARELHO. ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO COM SISTEMA INTRA QUE PERMITA O ACOPLAMENTO DA PEÇA RETA E DO CONTRA ÂNGULO. RESISTENTE AOS MEIOS FÍSICOS E QUÍMICOS DE ESTERELIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	100
	R$ 913,56
	R$ 916,25
	R$ 930,00
	R$ 919,9367
	R$ 91.993,67

	42
	1737
	90866-5
	CARBONO BLOCO COM 12 TIRAS, DUPLA FACE, DUAS CORES, COBERTO COM UMA FINA CAMADA DE PARAFINA, RESISTENTE A UMIDADE.
	UNI
	200
	R$ 9,11
	R$ 9,50
	R$ 10,42
	R$ 9,6767
	R$ 1.935,34

	43
	119868
	160138-5
	CERA ROSA N 07; CARACTERÍSTICAS CERA EM LÂMINAS; COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE POLIETILENO E CORANTES. INDICAÇÕES PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTAIS E VÁRIOS USOS NA PRÁTICA E NO LABORATÓRIO DENTAL. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 18 LÂMINAS (220 GRAMAS).
	CX
	100
	R$ 19,50
	R$ 19,79
	R$ 20,00
	R$ 19,7633
	R$ 1.976,33

	44
	630
	72058-5
	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE.
	UN
	200
	R$ 40,00
	R$ 37,00
	R$ 37,96
	R$ 38,3200
	R$ 7.664,00

	45
	125176
	000..70339
	COLTOSOL - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, CIMENTO PROVISÓRIO - RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL, CIMENTO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO, NÃO CONTÉM EUGENOL, FACIL UTILIZAÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTAIS, COM GRANDE ADERENCIA PARA GARANTIR UM BOM ISOLAMENTO MARGINAL E RAPIDO ENDURECIMENTO NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, POTE DE 20 G.
	UN
	200
	R$ 16,65
	R$ 17,00
	R$ 17,00
	R$ 16,8833
	R$ 3.376,66

	46
	115258
	000.19769
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE 01 (UM) CONSULTÓRIO. RESERVATÓRIO DE 30 A 50 LITROS; ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO, RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTI OXIDANTE; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO: 62 DB A 1 METRO DE DISTÂNCIA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: -PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; -VÁLVULA DE SEGURANÇA DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO; -RELÊ TÉRMICO PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO; - DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR. -FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; -ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES.
	UNI
	30
	R$ 3.399,08
	R$ 4.900,00
	R$ 3.715,67
	R$ 4.004,9167
	R$ 120.147,50

	47
	3112
	431307-0
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO.CAPACIDADE 02 (DOIS) CONSULTORIOS, COM DOIS CABECOTES; - RESERVATORIO DE 100 LITROS; - ISENTO DE OLEO, NAO NECESSITA LUBRIFICACAO, RESERVATORIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE; - BAIXO NIVEL DE RUIDO: 62 DB A 1 METRO DE DISTANCIA; - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: - PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA-DESLIGA; - VALVULA DE SEGURANCA DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO; - RELE TERMICO PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSAO; - DOIS MANOMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSAO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO PARA A PRESSAO DE SAIDA DE AR. - COM FILTRO DE AR; - COM DRENAGEM AUTOMATICA E REGULADOR DE PRESSAO DE SAIDA DO AR; - ALIMENTACAO: BIVOLT - GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES.
	UNI
	10
	R$ 8.580,00
	R$ 8.580,00
	R$ 8.690,50
	R$ 8.616,8333
	R$ 86.168,33

	48
	512
	130913-7
	CREME DENTAL COM FLÚOR TUBO COM 90 GR DENTIFRÍCIO FLUORADO PARA HIGIENIZAÇÃO BUCAL. REGULAMENTADO NA ANVISA.
	UN
	3.000
	R$ 5,12
	R$ 6,00
	R$ 5,90
	R$ 5,6733
	R$ 17.019,90

	49
	11841
	50776-8
	CURETA ALVEOLAR, N.85, EM AÇO INOXIDÁVEL, SERRILHADO PARALELO AO CABO.
	UN
	100
	R$ 20,13
	R$ 23,00
	R$ 20,04
	R$ 21,0567
	R$ 2.105,67

	50
	1906
	000..20031
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 03-04.
	UN
	100
	R$ 34,97
	R$ 33,00
	R$ 34,05
	R$ 34,0067
	R$ 3.400,67

	51
	1910
	000..20035
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 07-08.
	UN
	100
	R$ 32,54
	R$ 33,96
	R$ 59,60
	R$ 42,0333
	R$ 4.203,33

	52
	13296
	000..20032
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 09-10.
	UN
	100
	R$ 19,99
	R$ 23,88
	R$ 20,13
	R$ 21,3333
	R$ 2.133,33

	53
	13297
	000..20034
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 11-12
	UN
	100
	R$ 37,87
	R$ 40,00
	R$ 43,26
	R$ 40,3767
	R$ 4.037,67

	54
	13298
	000..20036
	CURETA DE RASPAGEM GRACEY, NR 13-14
	UN
	100
	R$ 43,26
	R$ 46,63
	R$ 39,60
	R$ 43,1633
	R$ 4.316,33

	55
	3365
	183125-9
	DESCOLADOR MOLT 9. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	100
	R$ 46,92
	R$ 47,00
	R$ 42,21
	R$ 45,3767
	R$ 4.537,67

	56
	122456
	156032-8
	DESTILADOR DE ÁGUA COM RENDIMENTO DE NO MÍNIMO 10 LITROS HORA; ESTRUTURA EM AÇO INOX; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA 7.500 W; COM MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNI
	30
	R$ 1.190,00
	R$ 1.167,90
	R$ 1.190,00
	R$ 1.182,6333
	R$ 35.479,00

	57
	119754
	155415-8
	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA LAVADOURA ULTRASSONICAS, INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA; GALÃO DE CINCO LITROS; COMPROVADAMENTE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA; 4 ENZIMAS. ALTAMENTE EFICAZ CONTRA A MATERIA ORGÂNICA. POSSUI ALTO PODER DESENGORDURANTE, REMOVENDO PROTEINAS, AMIDOS, LIPÍDIOS E COMPONENTES DO BIOFILME E BIOCARGA; LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA; PRODUTO PODE SER UTILIZADO EM ÁGUA POTÁVEL, DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA; DUREZA: O PPM A 350 PPM; CONDUTIBILIDADE: 0,0000055 MS/CM A 200 MS/CM. VALIDADE 2 ANOS.
	UN
	800
	R$ 26,00
	R$ 25,99
	R$ 26,58
	R$ 26,1900
	R$ 20.952,00

	58
	15591
	312136-4
	ESCOVA DE ROBSON CA CÔNICA, PRETA, FEITA EM CERDAS DE NYLON DE 0,18 MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUIR EXTREMIDADE CÔNICA. PRETA PARA CONTRA ANGULO.
	UN
	500
	R$ 3,90
	R$ 3,10
	R$ 4,91
	R$ 3,9700
	R$ 1.985,00

	59
	115376
	312134-8
	ESCOVA DE ROBSON FEITA EM CERDAS DE NYLON DE 0,18 MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUIR EXTREMIDADE PLANA. BRANCA PARA CONTRA ANGULO.
	UN
	500
	R$ 4,50
	R$ 3,29
	R$ 3,80
	R$ 3,8633
	R$ 1.931,65

	60
	7973
	21123-0
	ESCOVA DENTAL ADULTO, COM CERDA MACIAS, COM REGISTRO NO INMETRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
	UN
	10.000
	R$ 5,30
	R$ 5,00
	R$ 5,14
	R$ 5,1467
	R$ 51.467,00

	61
	7948
	000..22716
	ESCOVA DENTAL INFANTIL. COM CERDA MACIAS, COM REGISTRO NO INMETRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
	UN
	10.000
	R$ 3,00
	R$ 3,03
	R$ 3,05
	R$ 3,0267
	R$ 30.267,00

	62
	2035
	5045-8
	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420.
	UN
	100
	R$ 11,39
	R$ 11,39
	R$ 16,99
	R$ 13,2567
	R$ 1.325,67

	63
	2739
	14079-1
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) N.01, PARA INSERCAO DE RESINA COMPOSTA, PONTAS ATIVAS EM NITRATO DE TITANIO, ESTERELIZACAO EM ESTUFA/AUTOCLAVE ATE 180 GRAUS.
	UN
	100
	R$ 27,68
	R$ 29,51
	R$ 30,42
	R$ 29,2033
	R$ 2.920,33

	64
	1743
	4994-8
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) N.24, ACO INOXIDAVEL, CABO DE 8 MM.
	UN
	100
	R$ 20,40
	R$ 20,67
	R$ 17,58
	R$ 19,5500
	R$ 1.955,00

	65
	1912
	000..19846
	ESPATULA (MATERIAL MEDICO) Nº 7, DUPLA, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO 80 MM, PERFIL OCTOGONAL.
	UN
	100
	R$ 20,50
	R$ 20,67
	R$ 20,40
	R$ 20,5233
	R$ 2.052,33

	66
	3289
	000..7439
	ESPONJA ABSORVIVEL PARA HEMOSTASIA PARA HEMOSTASIA DENTARIA, FIBRINA. REABSORVIVEL PELO ORGANISMO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.
	UN
	100
	R$ 59,00
	R$ 59,37
	R$ 61,78
	R$ 60,0500
	R$ 6.005,00

	67
	1744
	290908-1
	EUGENOL EUGENOL UTIZADO EM REAÇÃO COM O OXIDO DE ZINCO, EM VARIAS OPERAÇÕES DENTARIAS, TAIS COMO: PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINA POLPA (FORRAMENTO). CURATIVO ANODINO AUXILIAR DA RECUPERAÇÃO DA POLPA INFLAMADA, RESTAURAÇÕES PROVISORIAS, OBTURAÇÕES DE CANAIS RADICULARES, AGENTE DE CIMENTACAO TEMPORARIA OU PERMANENTE DE INCRUSTACOES, COROAS OU PONTES FIXAS, CIMENTOS CIRURGICOS, MATERIAL DE IMPRESSAO. FRASCO COM 20 ML.
	UN
	200
	R$ 23,08
	R$ 23,13
	R$ 23,70
	R$ 23,3033
	R$ 4.660,66

	68
	3143
	130593-0
	FILTRO DE AR (ODONTOLÓGICO) PARA COMPRESSOR, DRENO AUTOMÁTICO EM CARVÃO ATIVADO, DUAS SAÍDAS REGULÁVEIS, EQUIPADO COM DOIS REGISTROS DE ¼” BSP MACHO E MANÔMETRO CALIBRADO ATÉ 120 LBS/POL², COPO TRANSPARENTE; FILTRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO DE BAIXA VAZÃO, COM VÁLVULA INCORPORADA PARA USO EXCLUSIVO EM COMPRESSORES DE AR COM RESERVATÓRIO. FILTRAGEM COM REFIL 5 MICRA. PARA USO ODONTOLÓGICO: UTILIZAR O REFIL 18 C COM CARVÃO ATIVADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	40
	R$ 360,60
	R$ 490,00
	R$ 328,00
	R$ 392,8667
	R$ 15.714,67

	69
	119889
	375074-4
	FIO DE SUTURA NÚMERO 4.0 (COMPRIMENTO 45 CM), USO ODONTOLÓGICO, FABRICADO EM SEDA TRANÇADO, AGULHA TIPO CORTANTE, COM CURVATURA 1/2 (MEDIDA 17MM), FABRICADO EM AÇO - INOX SILICONIZADA, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL. EMBALADO INDIVIDULAMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 24 UNIDADES. CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS E REGISTROS VIGENTES.
	UN
	400
	R$ 41,47
	R$ 52,00
	R$ 55,39
	R$ 49,6200
	R$ 19.848,00

	70
	1307
	70296-0
	FIO DENTAL EMBALAGEM CONTENDO 100 METROS, PRODUTO PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, EM NYLON RESISTENTE, COM AROMATIZANTE, LUBRIFICADO COM CÊRA NATURAL, LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE PROPORCIONE UM CORTE DO FIO SEM DESFIÁ-LO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM POLIPROPILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	UN
	1.000
	R$ 10,42
	R$ 12,00
	R$ 10,20
	R$ 10,8733
	R$ 10.873,30

	71
	125170
	375536-3
	FLÚOR GEL NEUTRO, FLUORETO DE SÓDIO - EM GEL, CONTENDO 2% DE FLÚOR NEUTRO, COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, COM DIVERSOS SABORES, EM FRASCO DE 200ML APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	UN
	600
	R$ 10,00
	R$ 10,35
	R$ 10,11
	R$ 10,1533
	R$ 6.091,98

	72
	1300
	374647-0
	FORMOCRESOL LÍQUIDO, FRASCO COM 10 ML.
	UN
	200
	R$ 22,97
	R$ 22,00
	R$ 22,99
	R$ 22,6533
	R$ 4.530,66

	73
	3290
	181374-9
	GESSO PEDRA TIPO III. PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA BRANCO. EMBALAGEM DE 01 KG.
	PCTE
	200
	R$ 10,70
	R$ 10,00
	R$ 10,28
	R$ 10,3267
	R$ 2.065,34

	74
	304
	304513-7
	GUARDANAPO DE PAPEL MEDIDA MÍNIMA DE 33 X 30 CM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES, MACIO, DESCARTÁVEL, COM 04 DOBRAS, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
	PCTE
	500
	R$ 3,95
	R$ 4,00
	R$ 3,99
	R$ 3,9800
	R$ 1.990,00

	75
	125193
	000..28278
	HEMOSTÁTICO LOCAL, SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, COM AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO, INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO, COM REGISTRO NA ANVISA.
	UN
	150
	R$ 28,00
	R$ 29,73
	R$ 35,00
	R$ 30,9100
	R$ 4.636,50

	76
	125172
	185317-1
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, EM PÓ, EMBALAGEM COM 10 GRAMAS.
	UN
	150
	R$ 9,26
	R$ 9,77
	R$ 9,58
	R$ 9,5367
	R$ 1.430,51

	77
	119737
	188562-6
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVES; DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. SISTEMA CLARO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE ESTERIZAÇÃO. QUANDO A ESTERIZAÇÃO FOR BEM -SUCEDIDA A AMPOLA TESTE PERMANECERÁ ROXA E A AMPOLA CONTROLE MUDARÁ PARA AMARELA. RESULTADOS FINAIS APÓS APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO. CONTÉNDO INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4 NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES COM ÁREA PARA DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS RESULTADOS; VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES: AMPOLA: A:45,5 X D: 8,4MM.
	UN
	300
	R$ 66,00
	R$ 63,03
	R$ 63,40
	R$ 64,1433
	R$ 19.242,99

	78
	119736
	264938-1
	INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVES; PARA AVALIAR CICLOS ESPECÍFICOS DAS AUTOCLAVES COM TECNOLOGIA TERMOCROMICA PARA REAGIR SOMENTE QUANDO EXPOSTO A CONDIÇÕES TESTADAS PARA TORNAR OS ITENS ESTEREIS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	CX
	300
	R$ 25,00
	R$ 25,00
	R$ 25,00
	R$ 25,0000
	R$ 7.500,00

	79
	119908
	000..28149
	KIT CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAMENTO QUIMICAMENTE ATIVADO, KIT PÓ E LIQUIDO.É INDICADO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE E SELAGEM DE FISSURAS. ADERE À DENTINA E AO ESMALTE POR UNIÃO QUÍMICA. PODE SER APLICADO NA DENTINA SEM PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM TÉCNICA DO ATAQUE ÁCIDO
	CX
	200
	R$ 70,70
	R$ 77,65
	R$ 89,00
	R$ 79,1167
	R$ 15.823,34

	80
	125156
	000..19705
	KIT CIMENTO FORRADOR HIDROXIDO DE CALCIO HIDROXIDO DE CALCIO - PASTA BASE/ PASTA CATALIZADORA E BLOCO DE MISTURA, PASTA BASE COM 13 G APROXIMADAMENTE, EM TUBOS, COMPOSTA BASICAMENTE POR ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS, 01 TUBETE COM 11 G, COMPOSTO BASICAMENTE POR ETIL TOLUENO SULFONAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO, DIOXIDO DE TITANIO, ESTEARATO DE ZINCO, E CORANTES MINERAIS, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES EMBALAGEM COM RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	CX
	300
	R$ 29,00
	R$ 23,26
	R$ 21,90
	R$ 24,7200
	R$ 7.416,00

	81
	115383
	000..1509
	KIT DE HIGIENE BUCAL - ADULTO CONTENDO 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS, DE NYLON, CABEÇA PEQUENA E MACIA, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATOXICO), 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO DE 50 GRAMAS, 01 ROLO DE 25 METROS DE FIO DENTAL, 01 SACOLINHA PLASTICA COM FECHAMENTO, MEDIDAS NÃO INFERIOR A: 10 X 20 CM. - REGISTRO NA ANVISA.
	UN
	2.000
	R$ 3,83
	R$ 3,79
	R$ 3,70
	R$ 3,7733
	R$ 7.546,60

	82
	115382
	000..1871
	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, CONTENDO NO MÍNIMO: 01 ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIAS DE NYLON, COM NO MÍNIMO 04 FILEIRAS DE TUFOS, 28 TUFOS DE CERDAS, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATOXICO), MEDINDO CERCA DE 13 A 15 CM; 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS; 01 ROLO DE 25 METROS DE FIO DENTAL; 01 SACOLINHA PLÁSTICA COM FECHAMENTO MEDIDAS NÃO INFERIOR A: 10 X 20 CM. COM REGISTRO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
	KIT
	4.000
	R$ 4,04
	R$ 3,84
	R$ 3,96
	R$ 3,9467
	R$ 15.786,80

	83
	18720
	255710-0
	KIT MOLDEIRA PARA EDENTADO, PERFURADA - PT, MOLDAGEM COM ALGINATO, EM ACO INOX KIT COM 08 UNIDADES.
	UNI
	60
	R$ 112,00
	R$ 145,63
	R$ 329,00
	R$ 195,5433
	R$ 11.732,60

	84
	115390
	000..23045
	LAMPARINA PARA PROTESE DENTÁRIA, A ÁLCOOL, EM ALUMINIO, CAPACIDADE: 100 ML. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS, COMO: PLASTIFICAÇÃO DE CERA, PLACAS E BASTÃO DE GODIVA, AQUECIMENTO DE INSTRUMENTAIS.
	UN
	10
	R$ 30,80
	R$ 30,14
	R$ 33,87
	R$ 31,6033
	R$ 316,03

	85
	118717
	000.1859
	MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS. CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA QUE SE MANTÊM DENTRO DA FAIXA ADEQUADA PARA INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO, DESIGN MODERNO E INOVADOR, COM CILINDRO DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO QUE ALÉM DE NÃO ENFERRUJAR DISSIPA MELHOR A TEMPERATURA POR TODA A SUA ÁREA DE AQUECIMENTO. CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM PSAI - POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO É DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR, NÃO EXISTINDO RISCO DE OXIDAÇÃO. PROPICIANDO CONDIÇÕES DE TEMPERATURA IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIA DE BACTÉRIAS PARA TESTES E INDICADORES BIOLÓGICOS QUE VALIDAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES. BIVOLT (SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA), FREQUÊNCIA 50 - 60HZ, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO 57°C HISTERESE DE +/- 1°C E CONSUMO ENRGÉTICO DE 5W. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	20
	R$ 510,42
	R$ 496,50
	R$ 522,50
	R$ 509,8067
	R$ 10.196,13

	86
	3120
	418436-0
	MOCHO ODONTOLÓGICO ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 45 CM, ALTURA MÍNIMA E DO ENCOSTO 72 CM, PESO MÁXIMO SUPORTADO 125 KG, SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO, PISTÃO A GÁS, POSSUI ESTOFAMENTO EM LAMINADO DE PVC SEM COSTURA QUE FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO; COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. POSSUI BASE PLÁSTICA COM CINCO RODÍZIOS DUPLOS QUE PROPORCIONAM MAIOR ESTABILIDADE DURANTE A MOVIMENTAÇÃO; ENCOSTO EM PU COM APOIO DE BRAÇO E MOVIMENTO GIRATÓRIO INDEPENDENTE. INDICADO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE NECESSITAM FICAR SENTADOS POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO, MAIOR ERGONOMIA E PRATICIDADE DURANTE O TRABALHO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 51 X 82 X 51 CM (L X A X P). NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.
	UNI
	50
	R$ 797,44
	R$ 792,50
	R$ 799,64
	R$ 796,5267
	R$ 39.826,34

	87
	119869
	000..21401
	PASTA DE IMPRESSAO ZINCO – ENOLICA LIZANDA; EMBALAGEM C/ 60G DE PASTA BASE 60G DE PASTA CATALISADORA. - NAO E IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, - NÃO POSSUI SABOR DESAGRADAVEL, SENDO TOLERADA PERFEITAMENTE PELO PACIENTE; - REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL; - ADERE PERFEITAMENTE A MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NAO ADERE A MUCOSABUCAL. A PASTA LYSANDRA É UMA PASTA ZINCO-EUGENÓLICA, DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS.
	UN
	40
	R$ 100,60
	R$ 99,19
	R$ 87,27
	R$ 95,6867
	R$ 3.827,47

	88
	1916
	63457-3
	PORTA AMÁLGAMA PARA INSERÇÃO DO AMÁLGAMA NA CAVIDADE. PEÇA EM PLÁSTICO.
	UN
	100
	R$ 13,21
	R$ 13,93
	R$ 18,70
	R$ 15,2800
	R$ 1.528,00

	89
	16293
	242049-0
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR. 14 CM, ACO INOXIDAVEL.
	UN
	100
	R$ 49,41
	R$ 52,34
	R$ 49,94
	R$ 50,5633
	R$ 5.056,33

	90
	13314
	5036-9
	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE, EM AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	100
	R$ 32,00
	R$ 31,20
	R$ 32,33
	R$ 31,8433
	R$ 3.184,33

	91
	7970
	11322-0
	POTE DAPPEN POTE PLÁSTICO PARA AMÁLGAMA. UTILIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO.
	UN
	150
	R$ 6,50
	R$ 6,73
	R$ 6,80
	R$ 6,6767
	R$ 1.001,51

	92
	119773
	411517-1
	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL - PÓ INNCOLOR COM 78G. INDICADO PARA CONSERTO E REEMBASAMENTOS PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIAÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.
	FRASCO 78G
	50
	R$ 36,40
	R$ 33,10
	R$ 32,62
	R$ 34,0400
	R$ 1.702,00

	93
	119771
	148861-9
	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL - PO ROSA; PÓ COM 78G. COR ROSA INDICADO PARA CONSERTOS E REEBASAMENTOS PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ACOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE : 2 ANOS APOS DATA DE FABRICAÇÃO.
	FRASCO 78G
	50
	R$ 39,90
	R$ 41,00
	R$ 41,90
	R$ 40,9333
	R$ 2.046,67

	94
	119774
	168617-8
	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL- LÍQUIDO INCOLOR; COM 120 ML, INCOLOR, INDICADO PARA CONSERTO E REEMBASAMENTOS, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO NÃO TÓXICO. VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.
	FRASCO 120 MILILITRO
	50
	R$ 27,00
	R$ 32,50
	R$ 39,00
	R$ 32,8333
	R$ 1.641,67

	95
	1296
	000..7433
	RESINA COMPOSTA – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROPARTICULA NA COR A1 INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES SUGESTIVO: - Z100 3M - Z250 XT 3M CORES DISTINTAS E BRILHANTES REFRAÇÃO DA LUZ COM ALTO BRIHO UMA APARÊNCIA NATURAL. EXCELENTE HARMONIA DE CORES COM A ESTRUTURA ADJACENTE DO DENTE. SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE HOMOGÊNEA, PERFEITAS PROPRIEDADES DE POLIMENTO. PROCESSO, SEGURO E PRECISO. CONSISTÊNCIA QUE FACILITA OS CONTORNOS, CLASSIFICAÇÃO “THE DENTAL ADVISOR PLUS” A CLASSIFICAÇÃO 5 ESTRELAS, QUE É A CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA QUE PODE SER OBTIDA. NO ADEPT REPORT VOL. 2, RECEBEU DESTE RENOMADO GRUPO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS CLÍNICAS O MAIS FAVORÁVEL CONCEITO CLÍNICO, MAIOR DURABILIDADE. UM COMPÓSITO MICROPARTÍCULA INCOMPARÁVEL. REFIL COM 4G. COR PARA ESMALTE A1 QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR QUE AS MARCA 3M-MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSE 1,2,3,4,5
	UN
	200
	R$ 33,32
	R$ 33,30
	R$ 33,29
	R$ 33,3033
	R$ 6.660,66

	96
	3341
	7.432
	RESINA COMPOSTA – COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROPARTÍCULA NA COR A3 INDICADO PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES SUGESTIVO: - Z100 3M - Z250 XT 3M CORES DISTINTAS E BRILHANTES, REFRAÇÃO DA LUZ COM ALTO BRIHO E UMA APARÊNCIA NATURAL. EXCELENTE HARMONIA DE CORES COM A ESTRUTURA ADJACENTE DO DENTE. SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE HOMOGÊNEA, PERFEITAS PROPRIEDADES DE POLIMENTO. PROCESSO, SEGURO E PRECISO. CONSISTÊNCIA QUE FACILITA OS CONTORNOS, CLASSIFICAÇÃO “THE DENTAL ADVISOR PLUS” A CLASSIFICAÇÃO 5 ESTRELAS, QUE É A CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA QUE PODE SER OBTIDA. NO ADEPT REPORT VOL. 2, RECEBEU DESTE RENOMADO GRUPO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS CLÍNICAS O MAIS FAVORÁVEL CONCEITO CLÍNICO, MAIOR DURABILIDADE. UM COMPÓSITO MICROPARTÍCULA INCOMPARÁVEL. REFIL COM 4G. COR PARA ESMALTE A3 QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR QUE AS MARCA 3M. – MICRO HIBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSE 1,2,3,4,5
	UN
	200
	R$ 36,44
	R$ 36,25
	R$ 36,99
	R$ 36,5600
	R$ 7.312,00

	97
	126191
	000.6445
	SELADORA CONTÍNUA PARA GRAU CIRÚRGICO. EQUIPAMENTO DE SELAGEM ROTATIVA E AUTOMÁTICA, ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO. COM SELETOR DE TEMPERATURA ENTRE 100 E 200ºC. SELADORA AUTOMÁTICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DESENVOLVIDA COM ALTA TECNOLOGIA, OPERANDO COM PRINCÍPIO DE ESTEIRA, POSSIBILITANDO A ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA DE EMBALAGENS COM A MESMA QUALIDADE DE SELAGEM. USO EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E OUTROS SEGMENTOS QUE UTILIZAM EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. SELAGEM HORIZONTAL. LARGURA DE SELAGEM: 6 A 15 MM; VELOCIDADE DE SELAGEM: 0-12 M/MIM.; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 280 WATTS; TENSÃO: 220V / 60HZ OU BIVOLT. GARANTIA 12 MESES.
	UNI
	100
	R$ 1.350,00
	R$ 1.175,00
	R$ 1.200,00
	R$ 1.241,6667
	R$ 124.166,67

	98
	2746
	174111-0
	SERINGA CARPULE COM REFLUXO ARTICULADA, COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL, EVITA O RISCO DE INJECAO INTRA-VASCULAR. FACIL MANUSEIO, NAO REQUER MUDANCAS NAS TECNICAS USUAIS DE INJECAO;PROJETADA PARA QUALQUER TUBETE PADRONIZADO DE ANESTESICO; SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO, PINO DE PRESSAO AO INVES DE ARPAO OU RABO DE PORCO, QUE PROVOCAM DEFORMACAO DO PISTAO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO OU ACIDENTES.
	UN
	150
	R$ 66,75
	R$ 66,36
	R$ 67,70
	R$ 66,9367
	R$ 10.040,51

	99
	115388
	20401-3
	SERINGA TRÍPLICE UNIVERSAL, CURVA (ODONTOLÓGICO) PARA EQUIPO DE FÁCIL MANUSEIO, UNIVERSAL.
	UNI
	50
	R$ 260,00
	R$ 255,30
	R$ 264,40
	R$ 259,9000
	R$ 12.995,00

	100
	2747
	000..7436
	SONDA EXPLORADORA Nº 05 EM AÇO INOXIDÁVEL.
	UN
	150
	R$ 15,00
	R$ 18,13
	R$ 15,40
	R$ 16,1767
	R$ 2.426,51

	101
	1299
	135842-1
	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 40 UNIDADES COLORIDAS, CONFECCIONADOS EM PVC ATÓXICO E HIGIÊNICO.
	UN
	3.000
	R$ 11,00
	R$ 11,16
	R$ 11,25
	R$ 11,1367
	R$ 33.410,10

	102
	1313
	82761-4
	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA, PARA POLIMENTO ODONTOLÓGICO.
	UN
	500
	R$ 3,10
	R$ 3,12
	R$ 3,30
	R$ 3,1733
	R$ 1.586,65

	103
	1762
	165310-5
	TESOURA IRIS CURVA. TAMANHO: 12 CM. ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIBILIDADE APROPRIADA, TENSÃO BALANCEADA E PERFEITO ALINHAMENTO DAS PONTAS.
	UN
	200
	R$ 29,32
	R$ 35,34
	R$ 31,65
	R$ 32,1033
	R$ 6.420,66

	104
	1761
	165309-1
	TESOURA IRIS RETA. TAMANHO: 12 CM. ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIBILIDADE APROPRIADA, TENSÃO BALANCEADA E PERFEITO ALINHAMENTO DAS PONTAS.
	UN
	200
	R$ 30,13
	R$ 30,59
	R$ 30,68
	R$ 30,4667
	R$ 6.093,34

	105
	125182
	14148-8
	TIRA DE LIXA DE AÇO; PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, DE 4 MM A 6 MM; PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES.
	UN
	300
	R$ 18,70
	R$ 18,67
	R$ 18,71
	R$ 18,6933
	R$ 5.607,99

	Valor Total
	R$ 2.506.855,51



11 – DA GARANTIA EXIGIDA

Nos termos do disposto no art. 23, inciso XIII, do Decreto Municipal nº 11.685, de 18 de setembro de 2023, que regulamenta, no âmbito do Município de Rondonópolis, a aplicação da Lei Federal nº 14.133, quede 1º de abril de 2021, este Termo de Referência estabelece as condições relativas à garantia do objeto, à manutenção e à assistência técnica, quando aplicável.
A empresa contratada deverá oferecer garantia estendida mínima de 12 (doze) meses para todos os equipamentos odontológicos fornecidos, contados a partir da data da entrega e aceitação definitiva dos bens. Caso o fabricante ofereça garantia superior, esta prevalecerá, devendo ser formalmente comprovada no momento da entrega.
Durante o período de garantia, caberá à contratada a responsabilidade integral por eventuais defeitos de fabricação ou falhas de funcionamento, comprometendo-se a realizar, sem qualquer ônus para a Administração, todos os reparos necessários, inclusive com fornecimento de peças, mão de obra, deslocamento técnico e, se necessário, transporte do equipamento.
A contratada deverá assegurar a disponibilidade de assistência técnica autorizada ou própria, preferencialmente no território nacional, devendo atender às solicitações de manutenção corretiva em até 5 dias uteis após o comunicado formal da Administração.
Quanto aos insumos odontológicos fornecidos:
 Os produtos devem apresentar, na data da entrega, validade mínima de 12 (doze) meses, quando mantidos em sua embalagem original, lacrada e sem avarias;
 Após abertos, os insumos deverão manter condições adequadas de uso pelo período mínimo especificado pelo fabricante em sua bula, rótulo ou ficha técnica;
 Produtos com validade inferior à estipulada ou com embalagens danificadas deverão ser imediatamente substituídos pela contratada, sem ônus para a Administração.

12 – PESQUISA DE PREÇO

A estimativa de preços para esta contratação foi elaborada conforme os critérios e fontes estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no art. 23, caput, e com base nas disposições do art. 24 do Decreto Municipal nº 11.685/2023, que regulamenta a nova Lei de Licitações e Contratos no âmbito da Administração Pública de Rondonópolis/MT.
A pesquisa teve como finalidade obter parâmetros confiáveis de mercado para formação do valor estimado da contratação, assegurando a vantajosidade, a razoabilidade e a compatibilidade com os preços praticados no setor público e privado.
Foram adotadas as seguintes fontes de pesquisa de preços, conforme previsto no Decreto Municipal nº 11.685/2023:
Cotações formais solicitadas a fornecedores do ramo (mínimo de três cotações válidas);
Atas de Registro de Preços vigentes, oriundas de entes públicos, acessadas por meio de portais oficiais (como Comprasnet, Banco de Preços, SIGA e Painel de Preços);
Contratações similares realizadas por outros órgãos públicos, disponíveis em plataformas de transparência e sistemas de compras governamentais.
Os preços obtidos foram consolidados em planilha comparativa, identificando os valores mínimo, máximo e médio de cada item ou serviço, servindo como base para o cálculo do valor global estimado da contratação.
A análise foi realizada considerando critérios técnicos e mercadológicos, demonstrando a adequação dos preços estimados à realidade do mercado, observando os princípios da economicidade, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
O valor estimado total da contratação é de R$ 2.506.855,51, conforme demonstrado na memória de cálculo anexa.

13 – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) para aquisição de medicamentos gerais afins de suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saude.
A contratação por meio do SRP permite à Administração Pública registrar propostas vantajosas, assegurando maior eficiência, economicidade e agilidade na contratação futura, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados. Essa sistemática viabiliza a convocação da empresa registrada sempre que houver necessidade, dentro da validade da ata, respeitando a estimativa de consumo previamente definida no termo de referência, otimizando a gestão dos recursos públicos e evitando contratações emergenciais que poderiam onerar os cofres públicos.
Nos termos do art. 294, incisos II e IV, do Decreto Municipal nº 11.685/2023, o Sistema de Registro de Preços (SRP) poderá ser adotado quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas e quando, pela natureza do objeto de fornecimento por se tratar de bens de consumo , houver necessidade de contratações frequentes.
No presente caso, a aquisição de equipamentos e insumos odontológicos, essenciais para a manutenção e continuidade dos atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, exige fornecimentos periódicos e, por vezes, com caráter emergencial. Nesse contexto, a contratação por demanda fixa e unitária mostra-se inadequada às reais necessidades operacionais do serviço público de saúde.
A flexibilidade operacional proporcionada pelo SRP é fundamental para assegurar o abastecimento contínuo desses materiais, prevenindo a interrupção dos atendimentos odontológicos e contribuindo para a qualidade e regularidade dos serviços prestados à população.
Portanto, a adoção do Sistema de Registro de Preços encontra respaldo nos princípios da eficiência, economicidade e planejamento, conforme estabelecido nos artigos 11 e 18 da Lei nº 14.133/2021, atendendo às diretrizes de racionalização das contratações públicas e possibilitando uma gestão mais eficaz e responsiva dos contratos administrativos, em consonância com as demandas reais da Administração.

14 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 Esta aquisição está adequada financeiramente e em conformidade com a lei de diretrizes orçamentarias e com o Plano Plurianual:
13.2 Plano Plurianual (PPA): A aquisição se alinha com as metas do governo para quatro anos.
13.3 Uso Eficiente dos Recursos: Os recursos estão sendo aplicados de forma transparente e eficiente, considerando custos e benefícios.
Da Classificação Orçamentária:
ÓRGÃO: 02 – Prefeitura Municipal de Rondonópolis UNIDADE: 14 – Fundo Municipal de Saúde 
	Classificação Orçamentária da Despesa

	Órgão:
	02 – Prefeitura Municipal de Rondonópolis

	Unidade:
	14 – Fundo Municipal de Saúde

	Funcional Programática:
	10.301.2202.1036 – EQUIPA A ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE-APS.

	Elemento de Despesa:
	4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

	Reduzido:
	612

	Fonte de Recurso:
	1.500.1002000



	Classificação Orçamentária da Despesa

	Órgão:
	02 – Prefeitura Municipal de Rondonópolis

	Unidade:
	14 – Fundo Municipal de Saúde

	Funcional Programática:
	10.301.2202.2180 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS E PROGRAMAS ESPECIAIS.

	Elemento de Despesa:
	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

	Reduzido:
	599

	Fonte de Recurso:
	1.500.1002000


	Classificação Orçamentária da Despesa

	Órgão:
	02 – Prefeitura Municipal de Rondonópolis

	Unidade:
	14 – Fundo Municipal de Saúde

	Funcional Programática:
	10.301.2202.2180 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS E PROGRAMAS ESPECIAIS.

	Elemento de Despesa:
	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

	Reduzido:
	600

	Fonte de Recurso:
	1.600.0000600



É possível encontrar o Plano Anual de Contratação no site:
https://transparencia.rondonopolis.mt.gov.br/rondonopolis/publicacoes/23 


15– UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO/ FISCALIZAÇÃO 

15.1 DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL

16 –INTEGRAM O PRESENTE TERMO O(S) SEGUINTE (S) ANEXO (S) 

Rondonópolis-MT 11, De Julho De 2025.
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[bookmark: _Toc30]ANEXO II: MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XX/2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2025.
PROCESSO DE COMPRA Nº 513/2025.

O Município de Rondonópolis-Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Duque de Caxias n.º 1.000, Bairro: Vila Aurora, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 03.347.101/0001-21, através da Secretaria Municipal de XXXXXX, neste ato representada pela Sr.(a) XXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente Órgão Gerenciador, Resolve registrar os preços das empresas abaixo relacionadas, doravante denominadas simplesmente Fornecedores Registrados, de acordo com a classificação por elas alcançadas nos itens abaixo relacionados, tendo em vista que, atenderam todas as condições previstas no edital e seus anexos, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal n.º 11.685, de 18 de setembro de 2023, Lei Complementar n.º 123/2006 e demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA da ARP e do CONTRATO:

2.1. A presente ARP terá vigência de 1 (um) ano contado a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município - DIORONDON, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.2. O contrato decorrente da presente ata terá a vigência, modelo de gestão e demais aspectos alusivos à contratos estipulados, conforme Termo de Referência (anexo I).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO E DA DIFERENÇA PERCENTUAL:

3.1. O(s) preço(s), a(s) marca(s), a(s) quantidade(s) e a(s) especificação(ões) do(s) produto(s) a ser(em) fornecido(s) encontram-se indicados no (Anexo II Informações sobre os produtos registrados) desta ARP.

3.2. A(s) diferença(s) percentual(is) entre o(s) valor(es) unitário(s) registrado(s) e o(s) valor(es) pesquisado(s) de cada produto, a(s) qual(is) deve(m), preferencialmente, ser(em) mantida(s) durante a vigência desta Ata, também está(ão) especificada(s) no (Anexo II Informações sobre os produtos registrados) desta ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR:

4.1. O valor total estimado para as aquisições decorrentes da presente ARP perfaz o montante de R$ XXXXXXXXXX.

CLÁUSULA QUINTA:

5.1. DO(S) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S): 
5.1.1. As presente ARP é para suprir demandas dos órgãos e entidades municipal, abaixo citados:
	SECRETARIA 
	RESPONSÁVEL

	Secretário Municipal de Saúde ( Interino)

	MYKAELL THIAGO DOS SANTOS VITORINO BANDEIRA




5.2. DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):

5.2.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária ou qualquer outra informação da origem dos recursos orçamentários, que somente serão exigidas para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. (Art. 299, §2º do Decreto Municipal 11.685/2023)

CLÁUSULA SEXTA – DO SISTEMA DO REGISTRO DE PREÇOS:

6.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos na Lei Federal nº 14.133/21, no Decreto Municipal n° 11.685/2023 e nas demais normas complementares.

[bookmark: _30j0zll]6.2. Uma vez registrados o(s) preço(s), a Administração poderá convocar o Detentor a fornecer o(s) produto(s) respectivo(s), na forma e condições fixadas no edital, anexos e nesta ARP.

6.3. A existência de preço(s) registrado(s) implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e na sua proposta, mas não obrigará a contratação, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

6.4. É vedada a aquisição do(s) produto(s) por valor(es) superior(es) ao(s) registrado(s) vigente(s).

6.5. O Detentor fica obrigado a atender a todos os pedidos de fornecimento efetuados durante a vigência do Registro de Preços.

6.6. O Detentor deverá garantir a qualidade do(s) produto(s) entregue(s) mesmo após o vencimento da ARP.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DA ATA:

7.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante formalização de contrato, vinculado à presente Ata de Registro de Preços e em conformidade com a legislação pertinente, bem como Decreto Municipal nº 11.685/2023.

7.2. Após autorização, a Gerência ................. ou equivalente de cada um dos Órgãos Participantes do Registro encaminhará Nota de Empenho ou outro instrumento equivalente ao Detentor da ARP, via e-mail ou outro meio de comunicação eficaz.

7.2.1. A comprovação de que o Detentor recebeu a Nota de Empenho ou outro instrumento equivalente deverá ocorrer via e-mail ou outro meio de comunicação eficaz.

7.3. Na hipótese de as Gerências não conseguirem um meio eficaz para envio da Nota de Empenho ou outro instrumento equivalente ao Detentor, deverá ser publicado um aviso no Diário Oficial do Município - DIORONDON, para que o Detentor retire a Nota de Empenho ou outro instrumento hábil no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da convocação.

7.4. A critério da Gerência solicitante, quando se fizer necessária a verificação da qualidade e do atendimento às legislações específicas pertinentes, a Administração determinará as análises necessárias e prazos para a entrega do(s) produto(s), com ônus para o Detentor, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE

8.1. As regras referentes aos prazos, condições de entrega, acondimento, transporte e os locais de entrega, constam no Termo de Referência. 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S):

9.1. As regras referentes ao recebimento do(s) produto(s) constam no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

10.1. As regras referentes às condições de pagamento constam no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE MARCA E DE PREÇO:

11.1.  A ARP poderá ser alterada mediante a substituição de marca nas seguintes condições:
 
I - Por solicitação do Órgão ou da Entidade Gerenciadora, se comprovado que a marca não mais atende às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;

II - Por requerimento do Detentor, que deve ser apreciado pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora, em hipótese que comprove a impossibilidade de fornecimento.
 
11.1.1. O Órgão ou Entidade Gerenciadora somente poderá aquiescer com a substituição requerida pelo Detentor se comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse público.

11.1.2. A substituição de marca implicará em nova análise do produto, conforme previsto no edital, anexos e na legislação aplicável. 

11.1.3. A substituição de marca deverá ser publicada obrigatoriamente no DIORONDON.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PESQUISA DE PREÇOS:

12.1.Os requisitos que utilizamos para a realização de pesquisa de preços com intenção na aquisição do objeto deste Termo Referencial está seguindo o contexto das normativas estabelecidas pela Lei 14.133/2021 e pela Instrução Normativa 65/2021 SEGES/ME. Para tal descrevemos abaixo cada um dos requisitos que compõem a estimativa de preços levantadas e suas formas de cotação.

12.2. A estimativa dos valores unitários citados no Termo Referencial bem como o valor total global da locação e  da aquisição de bens de consumo  (constam na planilhas do item 11-ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO); foram obtidos através de pesquisa de preços onde utilizamos como métodos e fonte de pesquisas as seguintes ferramentas: plataforma de preços públicos TCE-Radar (https://radardeprecos.tce.mt.gov.br/extensions/ radarcompraspublicas/panel.html); Painel de preços (https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/) e Portal Nacional de Contratações Públicas-PNCP. 

12.3. A identificação do(a) responsável pela pesquisa preços consta com os seguintes dados: nome completo; cargo bem como o número de matrícula em todas páginas com os orçamentos que compõem este termo referencial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DETENTOR DA ATA:

13.1. As obrigações do Órgão e do Detentor da Ata constam no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

14.1. O Órgão ou Entidade Gerenciadora poderá cancelar o registro de preços do Detentor, total ou parcialmente, observados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

I – Descumprimento parcial ou total, por parte do detentor, das condições da ARP;

II – Quando o detentor não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais decorrentes do registro de preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo órgão ou entidade gerenciadora;

III – Nas hipóteses de inexecução parcial ou total do contrato decorrente da ARP;

IV – Nas hipóteses dos preços registrados não estiverem compatíveis com os praticados no mercado e o detentor se recusar a adequá-los na forma solicitada pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, prevista no edital e na ARP, observado o disposto nos arts. 309 e 310 do Decreto Municipal nº 11.685/2023;

V – Por razões de interesse público, reduzida a termo no processo;

VI – Por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

VII – Quando o detentor for suspenso ou impedido de licitar e contratar com a administração municipal;

VIII – Quando o detentor for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública;

IX – Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a administração;

X – Por ordem judicial.

XI - No caso de alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato.

XII - Nos casos em que o Detentor estiver envolvido em casos de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

XIII – No caso de não cumprimento da regra referente à subcontratação prevista no Termo de Referência.

14.2.	A notificação do Órgão ou Entidade Gerenciadora para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao Detentor da ARP por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do recebimento, a notificação será publicada no DIORONDON.

14.3. A solicitação do Detentor para cancelamento do registro de preço deverá ser formulada por escrito, assegurando-se o fornecimento do bem registrado por prazo mínimo de quarenta e cinco dias, contado a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora.

14.4.	O Detentor poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, bem como nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer o fornecimento do bem.

14.5.	O cancelamento da ARP não afasta a possibilidade de aplicação de sanções, observadas as competências previstas no Decreto Municipal nº 11.685/2023.

14.6. O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho da Autoridade Superior do Órgão ou Entidade Gerenciadora e publicado no DIORONDON

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

15.1. Por falta de justificativa ou motivação por parte das unidades demandantes a clausula foi excluída, conforme orientação do TCU: “A inserção de cláusula em edital licitatório prevendo a possibilidade de adesão a ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes do planejamento da contratação ("carona") exige justificativa específica, lastreada em estudo técnico referente ao objeto licitado e devidamente registrada no documento de planejamento da contratação.” (Acórdão 311/2018-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS:

16.1. O Detentor obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual.
 
16.1.1. O Detentor obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.
 
16.1.2. O Detentor deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.
 
16.1.3. O Detentor não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.
 
16.1.4.	O Detentor não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

16.1.4.1. O Detentor obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.
 
16.1.5. O Detentor fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.
 
16.1.5.1. Ao Detentor não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

16.1.5.1.1. O Detentor deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento.
 
16.1.6.	O Detentor deverá notificar, imediatamente, o Órgão ou Entidade Gerenciadora/Órgãos Participantes no caso de vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.
 
16.1.6.1 A notificação não eximirá o Detentor das obrigações e/ou sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.
 
16.1.6.2. O Detentor que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente.
 
16.1.7. O Detentor fica obrigado a manter preposto para comunicação com o Órgão ou Entidade Gerenciadora/ para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores.
 
16.1.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o Detentor e o Órgão ou Entidade Gerenciadora/Órgãos Participantes, bem como, entre o Detentor e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária.

16.1.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o Detentor a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

[bookmark: _Hlk139891007]17.1. O descumprimento das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Detentor, sujeitando-o às seguintes penalidades, na forma do Decreto nº 11.685/2023:

17.1.1. Advertência;

17.1.2. Multas nos seguintes percentuais:

a) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de material ou execução de serviços, recaindo o cálculo sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou do instrumento equivalente.

b) multa compensatória de até 3% (três por cento) sobre o valor de referência ao contratado que retardar o procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas.

c) multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida ao contratado que entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas ou com irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem impróprio para o fim a que se destina.

d) multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato em razão do cometimento das infrações administrativas previstas no Decreto Municipal nº 11.685/2023

17.1.3. Impedimento de licitar e contratar;

17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar.

17.2. A multa moratória pode ser aplicada cumulativamente com as demais multas previstas.

17.3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente.

17.4. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal ou ocupante de cargo equivalente, nos demais órgãos e entidades da administração direta ou indireta.

17.5. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário ou autoridade máxima da entidade, nos demais órgãos e entidades da administração direta ou indireta.

17.6. A notificada poderá apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será:

a) o primeiro dia após a confirmação do recebimento da notificação por e-mail;

b) o primeiro dia após a juntada ao processo do Aviso de Recebimento da correspondência em que a notificação foi enviada;

c) o primeiro dia após o fim do prazo de 5 (cinco) dias, quando a notificação for publicada no DIORONDON.

17.7. No caso de aplicação das penalidades de advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar será concedido prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de recurso a contar da publicação da decisão condenatória no DIORONDON.

17.8. Da aplicação de sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da publicação da decisão no DIORONDON.

17.9. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

17.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.11. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados, aplicando-se no que couber o disposto na Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 11.685/2023. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Aplicam-se aos produtos todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor.  

18.2. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplência por parte do Detentor não importará de forma alguma em alteração ou novação.

18.3. Para ciência dos interessados e efeitos legais, a publicação do extrato da presente ARP no Diário Oficial do Município – DIORONDON. Será providenciada e correrá por conta e ônus do Município.

18.4. Após 30 (trinta) dias do encerramento da vigência desta Ata de Registro de Preços, as amostras poderão ser retiradas em até 30 (trinta) dias pelo Detentor no seguinte endereço: Paço Municipal.

18.4.1. A Administração poderá dar o destino que melhor lhe convier às amostras que não forem retiradas no prazo estabelecido no subitem anterior, sem direito a ressarcimento.

18.5. A presente ARP está vinculada, independentemente de transcrição, ao Edital e seus Anexos, bem como a proposta do Detentor, e integram o presente instrumento os seguintes anexos:
	
18.5.1. ANEXO I – Termo de Referência

18.5.2. ANEXO II - Informações sobre os produtos registrados;

18.5.3. ANEXO III - Relação dos endereços dos participantes deste Registro;

18.5.4. ANEXO IV - Cadastro de Reserva;

18.5.5. ANEXO V – Minuta de Contrato

18.6. As questões decorrentes da utilização da presente Ata que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no foro da cidade de Rondonópolis/MT, eleito pelas partes com exclusão de qualquer outro.
Rondonópolis-MT, XX de XXXXX de 2025.

Secretário Municipal de .............................
.....................................................................
Fornecedor da Ata de Registro de Preços

[bookmark: _Toc31]ANEXO III: MINUTA DO CONTRATO.

CONTRATO Nº XXX/XXXX
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, E (O)A EMPRESA: XXXXX ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT., pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, na Avenida Duque de Caxias n.º 1.000, Bairro: Vila Aurora, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 03.347.101/0001-21, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, xxxxxxxxxxxxx, portador do RG. n.º xxxxxx- SSP/xx, inscrito no CPF/MF. sob n.ºxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de Rondonópolis-MT., à Rua xxxxxxxxxxxx, Casa n.º xx, Quadra n.º xxx, Bairro xxxxxxx, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF. sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, Inscrição Estadual nº xxx.xxx.xxx.xxx, com sede na cidade de xxxxxxxxxx, Estado de xxxxxxxxxx, à Rua xxxxxxxxxxxxx nº x.xxx, xxxxxxxx, neste ato representada pelo xxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, portador do RG. nº x.xxx.xxx-x SSP/xx., inscrito no CPF/MF. sob nº xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado na cidade de xxxxxxxxx-xx., à Rua xxxxxxxxxxx nº xxx, xxxxxxxx, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado final do PREGÃO ELETRÔNICO nº.63/2025, com fundamento na Lei 14.133/2021, e demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Edital e anexos do PREGÃO ELETRÔNICO nº 63/2025;

Proposta de Preço readequada da CONTRATADA;

Anexos dos documentos aqui listados;

Ata (s) de Registro de Preços;

1.5. Os documentos referidos acima são considerados suficientes para, em complemento a este instrumento contratual, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro do mais alto padrão da técnica atual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1. O presente contrato tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na forma e qualidades estabelecidas nos documentos constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO

3.1. O regime de execução é diferido e o fornecimento do objeto se dará mediante solicitação realizada pelos órgãos municipais, por meio de ordem de fornecimento, devendo constar informações que identifique o solicitante;

3.2. Na execução do objeto deverão ainda serem observadas as condições estabelecidas no termo de referência, edital e seus anexos;

3.3. O fornecimento/execução do objeto licitado terá início após a assinatura deste, expedição de nota de empenho e a emissão da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS
4.1. O objeto licitado deverá ser fornecido conforme as especificações e quantidades licitadas e contratadas, constantes nos documentos da CLÁUSULA PRIMEIRA. 
    
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1. Constituem obrigações da Contratada, além das demais previstas no Termo de Referência: 

5.2. Cumprir o objeto da contratação, realizando os serviços especificados na Cláusula Segunda, conforme disposições contidas na cláusula quarta. 

5.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. 

5.4. Assumir, com exclusividade, todos os tributos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte, carga e descarga, configuração, despesas com pessoal e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo CONTRATANTE. 

5.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação. 

5.6. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à sua execução. 

5.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o CONTRATANTE. 

5.8. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação. 

5.9. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.10. Comunicar a Prefeitura Municipal qualquer alteração às condições em que se encontrava no momento da contratação dos serviços, como endereço, telefone, conta bancária, responsável pela empresa, etc. 

5.11. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE por ela indicada, tenham acesso a todos os documentos fiscais e contábeis que digam respeito aos serviços fornecidos à CONTRATANTE.

5.12. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos, de acordo com a especificação dos serviços, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida. 

5.13. Cumprir com os prazos de entrega acordados junto à Secretaria solicitante dos materiais;

5.14. Realizar as entregas dos produtos no endereço fornecido pela Secretaria;

5.15. Os produtos que se encontrarem em desconformidade com as condições exigidas, deverão ser substituídos num prazo de até 05 (cinco) dias a partir da data da solicitação da substituição dos mesmos. 

5.16. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como, oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, bem como de seu (s) aditivo (s), propiciando o acesso à toda documentação pertinente (s) ao (s) fornecimento (s) dos produtos, atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

5.17. A contratada se responsabilizará pela substituição dos produtos entregues em que forem constatados defeitos de fabricação ou que se encontrarem em desacordo com as especificações constantes deste Edital e seus anexos, isentando este Município de quaisquer ônus financeiros adicionais;

5.18. A CONTRATADA tem a obrigação de atender as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; (Lei 14.133/2021 art. 92 – inciso XVII)

CLÁUSULA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
	
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

7.1. A Licitante Contratada se comprometerá a dar total garantia quanto à qualidade do produto, O qual deverá obedecer às normas e padrões do INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Os produtos que não atenderem as condições descritas serão automaticamente desclassificados.

7.2. A solicitação dos itens será feita pela CONTRATANTE à CONTRATADA, após a assinatura do documento hábil, e de forma parcelada.

7.3. As requisições do Órgão Licitante deverão ser atendidas pela Licitante Vencedora, independentemente da existência de greves deflagradas por quaisquer categorias profissionais relacionadas com o fornecimento.
	
7.4. A entrega dos itens deverá ser, no endereço determinado pela contratante, localizado(s) no perímetro urbano do Município de Rondonópolis-MT, mediante a apresentação das solicitações parciais por ordem de fornecimento ou instrumento equivalente emitido pelo Órgão Licitante.

7.5. Correrão por conta da Licitante vencedora todas as eventuais despesas com: acondicionamento, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento dos itens contratado, devendo os produtos fornecidos apresentar as características descritas na proposta comercial compatível com as características técnicas exigidas e em conformidade com a legislação específica.

7.6. Os produtos serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua composição.

7.7. O produto recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

7.8. Constatadas irregularidades nas entregas do objeto contratual, o Órgão Licitante poderá: 

7.8.1. Em relação à especificação técnicas, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

7.9. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, (art. 20 da Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor):

7.9.1. I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;  

7.9.2. II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;  

7.9.3. III - o abatimento proporcional do preço.   

7.9.4. § 1º A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor. 
  
7.9.5. § 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

7.10. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo Itens do Pregão, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90;

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

8.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Nona deste Contrato.

8.3. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao efetivo cumprimento do objeto contratado. 

8.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do objeto.

8.5. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

8.6. Acompanhar a entrega dos materiais pela contratada, podendo intervir durante a sua entrega, para fins de ajustes ou suspensão do fornecimento. 

8.7. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente que designará um representante para esse fim fiscal do contrato, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato, e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 
	
8.7.1. O gestor do contrato (secretário da pasta solicitante dos serviços) deverá nomear, via Portaria Interna e publicar no DIORONDON, o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contrato, bem como, o pagamento da nota fiscal referente ao serviço realizado pelo contratado será condicionado à apresentação do relatório do Fiscal do contrato. (conf. Recomendação Técnica nº21/2014)

8.8. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação.

8.9.  Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

8.10.  Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços entregues em desacordo com o contrato; 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. Em licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. (Art. 299 § 2o do Decreto Municipal n.º 11.685, de 18 de setembro de 2023).  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

10.1. O valor global do presente Contrato é de R$ XXXXXX (..........................................), de acordo com a Proposta Comercial da Contratada, a serem pagos, mediante apresentação de nota fiscal, na Tesouraria desta Prefeitura;

10.2. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.). Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de quinze dias úteis para fins de liquidação.

10.3. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, após o recebimento definitivo dos materiais, até o 30º (trigésimo) dia, contados a partir da data de entrega da Nota Fiscal (ELETRÔNICA), conforme exigência prevista no Artigo 180, do RICMS (Regulamento do ICMS) a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do serviço e/ou material da Secretaria Municipal solicitante, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito.

10.3.1. Apresentar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme ao disposto no artigo 55 inciso XIII Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
 “XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”.
10.3.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo constante no item 10.3 fluirá a partir da respectiva data de regularização. 

10.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este fato ensejar direito de reajustamento de preços ou a atualização monetária.

10.5. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, não serão geradores de direito a reajustamento de preços. 

10.6. As notas fiscais deverão estar devidamente atestada (s) pelos Secretários responsáveis pelas Secretarias solicitantes; 

10.7. As Notas Fiscais deverão ser emitidas até o dia 25 de cada mês, conforme disposto no artigo 3º, § 1º da Instrução Normativa n. 03/2008. Nas Notas Fiscais deverão constar o número do processo e da modalidade da licitação, bem como a Secretaria solicitante.

10.8. O Município de Rondonópolis-MT, só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante dos produtos, o necessário ATESTO dos produtos entregues pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal.

10.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.10. A liquidação e o pagamento não isentam o contratado das suas responsabilidades e obrigações vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas à qualidade e garantia dos produtos, tampouco implicará aceitação definitiva do fornecimento.

10.11. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças, serão de responsabilidade do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO, REPACTUAÇÃO, REVISÃO, SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS:

11.1. REAJUSTE:

11.1.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA). 

11.1.1.1. Considera-se preço registrado aquele atribuído ao produto, incluindo todas as despesas tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da Ata na execução da mesma.

11.1.2. Após o interregno de 1 (um) ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), sendo que sempre será utilizado o índice de menor percentual, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Podendo ser aplicado, para cumprimento do disposto no art. 92 § 3º da Lei 14.133/2021.

11.1.2.1. Ocorrendo umas das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 124 da Lei n. 14.133/2021, poderá haver a repactuação, reajuste, revisão ou realinhamento, onde deverão ser precedidos de demonstração analítica do aumento dos custos, bem como análise Técnico Contábil do setor Financeiro e Jurídica da Assessoria Jurídica deste Município.

11.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

11.1.4. No caso de atraso ou não divulgação dos índices de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) os índices definitivos. 

11.1.5. Nas aferições finais, os índices utilizados para reajuste serão, obrigatoriamente, os definitivos.

11.1.6. Caso os índices estabelecidos para reajustamento venham a ser extintos ou de qualquer forma não possam mais ser utilizados, serão adotados, em substituição, os que vierem a ser determinados pela legislação então em vigor.

11.1.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

11.1.8. Os preços contratados serão reajustados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

11.1.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

11.1.10. Na hipótese de prorrogação da ata de registro de preços, os preços registrados serão atualizados conforme índice previsto em edital, a contar do início de sua vigência.

11.1.11. Para fins de pagamento, será considerado o preço vigente na data do pedido.

11.2. REVISÃO:

11.2.1. Os preços registrados poderão ser revisados para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro quando, por motivo superveniente, restarem inviáveis de serem praticados em razão de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. 

11.2.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

11.2.3. O pedido de revisão de preços será processado e julgado pelo Órgão Gerenciador. 

11.2.4. Nos casos em que a majoração do preço for pleiteada pela DETENTORA, o ÓRGÃO GERENCIADOR analisará a solicitação de revisão do preço registrado a partir da fundamentação e do conjunto probatório apresentados, em cotejo com pesquisa de mercado atualizada e diligências que se mostrem necessárias para avaliação do pedido, mantendo a economia obtida no procedimento licitatório.

11.2.5. Após 30 (trinta) dias do aceite do requerimento de revisão pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, e sem manifestação conclusiva deste, poderá a DETENTORA comunicar formalmente ao ÓRGÃO GERENCIADOR a recusa de novos pedidos de entrega de bens ou de prestação de serviços.

11.2.6. Durante este prazo de 30 dias, a DETENTORA fica obrigado a manter as condições pactuadas quando da assinatura da ata.

11.2.7. Ocorrendo umas das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 124 da Lei n. 14.133/2021, poderá haver a repactuação, reajuste, revisão ou realinhamento, onde deverão ser precedidos de demonstração analítica do aumento dos custos, bem como análise Técnico Contábil do setor Financeiro e Jurídica da Assessoria Jurídica deste Município.

11.2.7.1. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até 30 (trinta) úteis dias prorrogáveis por igual período. (Art. 92 Inciso X da Lei 14.133/2021).

11.2.7.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso¸ será de até 30 (trinta) úteis dias prorrogáveis por igual período. (Art. 92 Inciso XI da Lei 14.133/2021).

11.3. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS: 

11.3.1. A negociação será cabível quando o preço requerido pela DETENTORA estiver acima do preço de mercado apurado pela Administração. 

11.3.1.1. Caso frustrada a negociação, caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR liberar a DETENTORA do compromisso assumido, se confirmada a pertinência da motivação apresentada e convocar os demais fornecedores constantes no cadastro reserva, se houver;

11.3.2. Caso a motivação apresentada pelo DETENTORA não seja acolhida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, o descumprimento da obrigação de fornecer ensejará a aplicação das sanções cabíveis;

11.3.3. Poderá a Administração convocar os licitantes do cadastro reserva, se houver, observada a ordem de registro e de classificação, para assumirem o compromisso pelo preço de mercado; 

11.3.4. Havendo êxito na negociação, o novo valor registrado, que constará no termo aditivo da ata, terá efeito a partir da publicação do termo aditivo à ata de registro de preços.

11.3.5. O reequilíbrio dos preços da ata de registro de preços implicará a revisão dos preços dos contratos vigentes.

11.4. Após 30 (trinta) dias da data em que deveria ser efetuado o pagamento das faturas, incidirá sobre o valor faturado atualização monetária com base em índices estabelecido neste contrato. Conforme Art. 178. Parágrafo único do Decreto Municipal Nº 11.685, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.

11.5. O prazo para resposta para pedido de reajuste, pedido de equilíbrio econômico-financeiro será de até 30 (trinta) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

12.1. O prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, devendo ser observada a existência de créditos orçamentários.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:

13.1. O contrato poderá ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 11.685/2023.

13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.4. Durante a vigência do contrato o contratado poderá solicitar a revisão dos preços para manter o equilíbrio econômico-financeiro obtido na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no artigo 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, conforme cláusula décima primeira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. O presente termo de contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas no rol do artigo 137 da Lei nº 14.133/202, devendo a extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Municipal nº 11.685/2023 e nas demais legislações aplicáveis.

14.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei 14.133/2021.

14.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.2.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.3. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

14.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

15.1. Será designado, pelo contratante, um servidor qualificado ou uma comissão para exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato, que terá, dentre outras, a incumbência de informar as ocorrências relevantes verificadas na execução contratual, inclusive quanto a eventuais atrasos e descumprimentos de cláusulas contratuais; solicitar ao contratado documentos exigidos para o fornecimento do bem, correção de falhas na execução contratual, cumprimento da legislação aplicável, e, sendo o caso, determinar a substituição de produtos defeituosos; informar as autoridades competentes a ocorrência de ilegalidades e irregularidades que constatar;

15.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais de contratos, representantes da Administração especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

15.3. A fiscalização exercida pelo contratante na entrega dos bens não exclui a responsabilidade do contratado, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica co-responsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos.

15.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostilamento.

15.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou, em caso de afastamentos legais, pelos respectivos substitutos.

15.6. Os gestores e fiscais de contrato devem ser previamente designados, por portaria geral ou específica, conforme Decreto Municipal nº 11.685/2023 e cientificados de forma expressa, preferencialmente por meio eletrônico, bem como os titulares e substitutos.

15.7. Não obstante o contratado seja o único e exclusivo responsável pela execução do Contrato, o contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 155) e do Decreto Municipal nº 11.685/2023 o contratado que:

16.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

16.1.2. Dar causa à inexecução total do contrato. 

16.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

16.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

16.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato.

16.1.6. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.

16.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

16.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

16.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º, da Lei nº 12.846/2013.

16.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

16.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato que não implique em prejuízo ou dano à administração, bem como na hipótese de descumprimento de pequena relevância praticado pelo contratado e que não justifique imposição de penalidade mais grave;

16.2.2. Multa:

16.2.2.1. Moratória: em razão do atraso injustificado: na proporção de 5 % (cinco por cento) do valor da parcela inadimplida por dia de atraso injustificado até o limite de 30 (trinta) dias corridos.

16.2.2.1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

16.2.2.2. Compensatória: será aplicada multa de 0,5% até 30% sobre o valor do contrato, devendo a autoridade competente observar, na dosimetria da pena, as seguintes recomendações:

16.2.2.2.1. Em casos de inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo (ítem 16.1.1), bem como quantos aos itens: 16.1.3 e 16.1.4, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 

16.2.2.2.2. Em casos de inexecução total do contrato (ítem 16.1.2), bem como quanto aos itens: 16.1.5; 16.1.6; 16.1.7; 16.1.8 e 16.1.9) nas hipóteses de atos fraudulentos com o objetivo de obter vantagens indevidas, a multa será fixada entre 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

16.2.2.2.3. No caso de inexecução total, a multa será aplicada independentemente da existência ou não do prejuízo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisão do contrato.

16.2.2.3. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

16.2.2.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

16.2.2.5. Caso o contratado não tenha nenhum valor a receber do contratante, ou os valores do pagamento e da garantia contratual forem insuficientes, o contratante concederá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento de sua intimação, para que a multa seja paga.

16.2.2.6. Esgotados os meios administrativos para a cobrança dos valores devidos, o contratante providenciará o encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral do Município para que seja realizada a cobrança judicial.

16.2.2.7. Caso o contratante tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, o contratado ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

16.2.2.8. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/2021.

16.2.3. Impedimento de licitar e contratar, caso não se justifique imposição de penalidade mais grave.

16.2.3.1. Essa penalidade poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:

16.2.3.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

16.2.3.1.2. Der causa à inexecução total do contrato;

16.2.3.1.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

16.2.3.1.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

16.2.3.1.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.2.3.1.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

16.2.4. As condutas aqui enumeradas também podem justificar a aplicação da declaração de inidoneidade quando as circunstâncias do caso concreto justificarem a imposição de penalidade mais grave.

16.2.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar.

16.2.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar pode ser aplicada por qualquer ente da federação impedirá o responsável de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do município de Rondonópolis-MT pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

16.2.4.2.1. Essa penalidade poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:

16.2.4.2.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

16.2.4.2.3. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

16.2.4.2.4. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.2.4.2.5. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

16.2.4.2.6. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

16.3. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 11.685/2023.
 
16.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração:

16.6.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

16.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.6.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

16.6.4. os danos que dela provierem para o contratante;

16.6.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

16.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos demais regulamentos complementares.

16.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

16.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO:

17.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

17.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupção (Anexo), expresso pelo contratado, declarando formalmente que a condução de seus negócios segue estritamente a legislação aplicável, a moral e a ética.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA NULIDADE DO CONTRATO:

18.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada quando revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos aspectos descritos no art. 147 da Lei nº 14.133/2021.

18.2. A nulidade não exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa, nos termos do que estabelece o art. 149 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

19.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, tendo em vista se tratar de bem comum, para compra de materiais de consumo, não havendo a necessidade de garantia uma vez que o objeto será cumprido no momento da entrega do material.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – GARANTIA DO OBJETO

20.1 O prazo de garantia mínima do objeto será de 12 meses, conforme disposto no Termo de Referência, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica.” (Lei 14.133/2021 Art. 92 – inciso XIII)

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE PETIÇÃO:

21.1. No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no art. 164 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

22.1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E DA SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS: 

22.1.1. A legislação aplicável a este Contrato é a constante do Decreto Municipal nº 11.685/2023 e a Lei nº 14.133/21 e demais disposições aplicáveis as Licitações e Contratos Administrativos.  

22.1.2. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão   resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, e entendimentos dos tribunais de contas.

22.1.3. Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente registrada. 

22.1.4. Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato deverá ser feita através de Termo Aditivo, assinado pelos representantes legais das partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

23.1. O presente CONTRATO fica vinculado aos termos do Edital de Pregão, Termo de Referência e todos os anexos que os acompanham, Ata de Registro de Preços, e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

24.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, no Decreto 11.685/2023 e demais normas estaduais de licitações e contratos administrativos e, supletivamente as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, normas e Princípios Gerais dos Contratos e disposições do direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO:

25.1. Fica eleito o foro de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser compostas pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.



E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo relacionadas.

Rondonópolis-MT., ___ de ____________ de 2025.
	O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT.
CONTRATANTE
	
CONTRATADA


	TESTEMUNHAS:__________________________
                       RG N.º
	______________________________
RG N.º


                                                                  
                                                     
                                                    DE ACORDO:________________________________
                       ASSESSORIA JURÍDICA

















PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

[bookmark: _Toc32]ANEXO IV: MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.

	Licitante Razão Social:
	CNPJ N.º:

	Telefone fixo:
	Celular:
	Endereço eletrônico e-mail:

	Endereço Completo Rua, Nº, Bairro, Município, Estado, Cep:

	Conta Corrente nº:
	Agência:
	Banco:



Licitação Modalidade: Pregão Eletrônico N.º: 63/2025. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
	ITEM
	CODIGO AGILE
	DESCRIÇÃO
	 UND DE MEDIDA

	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	18723
	ABRIDOR DE BOCA - USO ODONTOLÓGICO. 100% SILICONE, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.
	UN
	60
	
	

	02
	125155
	ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT INFANTIL CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 400, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, GARANTIA MÍNIMO: UM ANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E FAFRICAÇÃO.
	UN
	20
	
	

	03
	1293
	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA, ESPESSANTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA. GEL TIXOTRÓPICO PARA EVITAR ESCOAMENTO. CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA COM ÁCIDO. ORTOFOSFÓRICO A 37%, E DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2 %. EMBALAGEM CONTENDO 03 UNIDADES DE SERINGA COM 2,5 ML CADA.
	PCTE
	1.500
	
	

	4
	...
	...
	...
	
	
	


1 – Nos preços estão inclusos todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura possam recair sobre o fornecimento.
2 – Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as condições estabelecidas no termo de referência, edital e anexos, bem como do (s) local (is) de entrega do objeto licitado.
3 – Declaramos que assumimos inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução da entrega dos produtos/serviços, conforme condições estabelecidas no termo de referência, edital e anexos.
4 – Declaramos que possuímos total capacidade técnica para atendermos ao objeto solicitado.
5 – O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da entrega dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”.
6 – O prazo de realização dos serviços/entrega do produto é de acordo com o previsto contida no edital e seus anexos.
7 – Apresentamos, conforme exigido, nossos dados bancários:
NOME DO BANCO ......................... N° ...............
NOME DA AGÊNCIA ....................... N° ..............
NÚMERO DA CONTA ..........................................
Local/data.................................................................................

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
Nome/Cargo e Carimbo CNP
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

[bookmark: _Toc33]ANEXO V: MODELO CREDENCIAMENTO E COMPROVAÇÕES COMPLEMENTARES ESPECIAIS.
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO 63/2025.
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, sediada à_____________________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º_________________ e do CPF n.º__________________, declara como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de Habilitação e das Propostas, manifestar, dar lances por meio da plataforma eletrônica, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.(No caso de indicar representante). 

13.6.1.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
13.6.1.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII da Constituição Federal, bem como, no artigo 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021;
13.6.1.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.
13.6.1.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
13.6.1.5. Não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme art. 1, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do Órgão/Entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021;
13.6.1.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;
13.6.1.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda que, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021;
13.6.1.8. Que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o Órgão/Entidade contratante;
13.6.1.9. O declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, sujeitando-se às sanções previstas na forma da lei, e neste Edital.
Por ser verdade assino o presente.

__________________, _______ de ___________________ de 2025.

________________________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

[bookmark: _Toc34]ANEXO VI: FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.

TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO DEVERÃO IMPRETERIVELMENTE PREENCHER A FICHA CADASTRAL DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS ABAIXO E ENCAMINHAR ATRAVÉS DO EMAIL: rfpmr2014@hotmail.com ou entregar pessoalmente na Prefeitura de Rondonópolis – Secretaria de Administração - Setor de Licitações. A referida solicitação visa atualizar os cadastros já existentes, e incluir novos cadastros de empresas ainda não cadastradas em nosso sistema. 

	RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

	NOME FANTASIA:
	CNPJ Nº

	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

	ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: ME(  )  EPP(  ) NENHUMA. OPTANTE DO SIMPLES: SIM(  ) NÃO(  )

	ENDEREÇO:

	BAIRRO:
	FONE:
	FAX:

	MUNICÍPIO:
	U.F.
	CEP:

	NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO:
	CARGO OU FUNÇÃO NA EMPRESA:

	
	

	TELEFONE:
	CELULAR:
	E-MAIL:

	
	
	

	SÓCIO(S) NOME(S): 
	CPF Nº:
	NACIONALIDADE:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	DATA DE REGISTRO DA EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL: ____/____/______

	CONTA CORRENTE Nº:
	NOME DO BANCO:
	AGENCIA Nº:



AUTORIZAÇÃO

Autorizo o depósito na conta corrente acima especificada, dos valores de vendas e ou serviços a serem oferecidos para Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

____________________________________________
                                                                Sócio/Proprietário

01 – CONTRATO SOCIAL CONSTANDO O OBJETO E A ÚLTIMA ALTERAÇÃO;	
02 – ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO EM VIGÊNCIA;
03 – CARTÃO DO CNPJ; 
04 – CARTÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL;
05 – DOCUMENTOS PESSOAIS DOS SÓCIOS
06 – DOCUMENTO QUE COMPROVE OS DADOS BANCÁRIOS (EX. CARTÃO ELETRÔNICO).
Observação: As cópias dos documentos solicitados não serão devolvidas, pois as mesmas serão arquivadas, no Departamento de Compras.
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