ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

| Descrição | Un. Aquisição | Qtd. | Qt. mínima a ser adquirida |
| --- | --- | --- | --- |
| Mangueira - Tipo: cristal trançada; Bitola: ½”; Espessura da parede: mínima de 2 mm | Rl - 50 - Metros | 55 | 13 |
| Massa - Tipo: calafetação. | Emb - 350 - Gramas | 16 | 05 |
| Material de hidráulica - Tipo: registro de gaveta; Bitola: 1.1/2"; Material: latão. | 1 – Unidade | 68 | 08 |
| Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 1/2"; Material: latão; Requisito: com acabamento | 1 – Unidade | 77 | 15 |
| Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 3/4"; Material: latão; Requisito: com acabamento. | 1 – Unidade | 129 | 20 |
| Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1/2"; Material: polipropileno com haste de alumínio. | 1 – Unidade | 105 | 27 |
| Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 3/4"; Material: polipropileno com haste de alumínio. | 1 – Unidade | 127 | 32 |
| Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1.1/4"; Material: torneira e haste em metal e bóia em plástico. | 1 – Unidade | 62 | 15 |
| Material de hidráulica - Tipo: engate; Material: PVC; Requisito: flexível; Medida: 1/2" x 40 cm. | 1 – Unidade | 220 | 56 |
| Plug - Tipo: rosqueável com tampão 1/2". | 1 – Unidade | 70 | 19 |
| Plug - Tipo: rosqueável com tampão 3/4”. | 1 – Unidade | 55 | 15 |
| Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável. | 1 – Unidade | 238 | 49 |
| Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 32 mm; Requisito: soldável. | 1 – Unidade | 53 | 14 |
| Reparo - Uso: válvula de descarga hydra, 1.1/4" e 1.1/2"; Compatibilidade: Hidra Max. | 1 – Unidade | 468 | 115 |
| Dispenser - Tipo: álcool em gel / sabonete líquido; Material: plástico resistente; Capacidade: 800 ml, acompanhado de reservatório; Requisito: para fixação em parede. | 1 – Unidade | 73 | 19 |
| Silicone - Tipo: adesivo acético; Uso: geral; Requisito: transparente; Embalagem: 280 ml. | tb - 280 - Mililitros | 393 | 96 |
| Silicone selante - Uso: geral; Requisito: transparente, com bico aplicador; Peso: embalagem com no mínimo 310 gramas | 1 – Unidade | 212 | 48 |
| Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: cozinha. | 1 – Unidade | 76 | 20 |
| Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 3/4"; Instalação: parede; Uso: cozinha. | 1 – Unidade | 348 | 88 |
| Torneira - Material: metal cromado; Bitola: ½”; Uso: para jardim. | 1 – Unidade | 434 | 97 |
| Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: bebedouro. | 1 – Unidade | 306 | 72 |
| Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: ½”; Instalação: mesa; Uso: banheiro | 1 – Unidade | 241 | 60 |
| Torneira - Material: metal; Bitola: ¾”; Uso: para jardim | 1 – Unidade | 349 | 75 |
| Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: ½”; Instalação: mesa; Uso: banheiro. | 1 – Unidade | 401 | 92 |
| Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: ½”; Instalação: parede; Uso: banheiro | 1 – Unidade | 81 | 12 |
| Torneira - Tipo: boia; Material: plástico; Bitola: ¾”; Uso: caixa d'água | 1 – Unidade | 167 | 42 |
| Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 25 mm x 3/4"; Uso: caixa d' água; Requisito: com flange e anel de vedação. | 1 – Unidade | 219 | 56 |
| Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 32 mm x 1"; Uso: caixa d'ág ua; Requisito: com flange e anel de vedação. | 1 – Unidade | 203 | 50 |
| Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação. | 1 – Unidade | 201 | 50 |
| Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm x 1/2"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca. | 1 – Unidade | 45 | 11 |
| Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm x 3/4"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca. | 1 – Unidade | 529 | 135 |
| Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm x 1"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca. | 1 – Unidade | 388 | 97 |
| Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca. | 1 – Unidade | 294 | 73 |
| Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: curta, soldável. | 1 – Unidade | 494 | 126 |
| Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 32 x 25 mm; Requisito: curta, soldável | 1 – Unidade | 36 | 10 |
| Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: longa, soldável. | 1 – Unidade | 26 | 07 |
| Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 40 mm; Requisito: curta, soldável | 1 – Unidade | 41 | 10 |
| Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC rígido; Bitola: 3/4" x 1/2"; Requisito: de redução, com rosca. | 1 – Unidade | 290 | 75 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 100 mm; Uso: para esgoto. | 1 – Unidade | 18 | 05 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 150 mm; Uso: para esgoto. | 1 – Unidade | 62 | 16 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm; Requisito: soldável. | 1 – Unidade | 222 | 56 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável. | 1 – Unidade | 470 | 111 |
| Tubos e conexões - Tipo: curva; Ângulo: 90º; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm; Uso: para água; Requisito: soldável. | 1 – Unidade | 214 | 54 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Requisito: soldável | 1 – Unidade | 99 | 21 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Uso: para esgoto. | 1 – Unidade | 109 | 28 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Requisito: soldável. | 1 – Unidade | 111 | 28 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Uso: para esgoto | 1 – Unidade | 22 | 06 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 60 mm; Requisito: soldável. | 1 – Unidade | 19 | 05 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Requisito: soldável. | 1 – Unidade | 102 | 26 |
| Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Uso: para esgoto. | 1 – Unidade | 23 | 06 |
| Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: de redução, longa, soldável. | 1 – Unidade | 29 | 07 |