ANEXO II

| Descrição | Un. Aquisição | Qtd. | Qtd. Mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| Aduela - Tipo: galeria; Estrutura: pré-moldada; Seção: retangular aberta; Material: concreto armado; Medida: 2,50 x 2,50 x 1,00 m (L x A x C); Espessura: 15 cm; Sistema de encaixe: macho e fêmea. | 1 - Unidade | 50 | 13 |
| Areia - Tipo: lavada média. | 1 - METRO CÚBICO | 1.500 | 375 |
| Bloco - Tipo: concreto; Função: estrutural; Uso: vedação; Medida: 14 x 19 x 39 cm (L x A x C); Resistência: fbk 10 MPa. | 1 - Unidade | 10.000 | 2.500 |
| Bloco - Tipo: concreto; Função: estrutural; Uso: vedação; Medida: 9 x 19 x 39 cm (L x A x C); Resistência: fbk 4,5 MPa. | 1 - Unidade | 10.000 | 2.500 |
| Bloco - Tipo: concreto; Função: estrutural; Uso: vedação; Medida: 19 x 19 x 39 cm (L x A x C); Resistência: fbk 10 MPa. | 1 - Unidade | 10.000 | 2.500 |
| Concreto usinado - Material: concreto; Tipo: usinado; Resistência: 25 MPa. | 1 - METRO CÚBICO | 300 | 75 |
| Concreto usinado - Material: concreto; Tipo: usinado; Resistência: 20 MPa. | 1 - METRO CÚBICO | 300 | 75 |
| Ferro - Tipo: Vergalhão nervurado; Comprimento: 12 m; Espessura: 4,2 mm; Material: aço CA-60. | 1 - Kilograma | 2.000 | 500 |
| Tampa - Tipo: tampão; Uso: rede pluvial; Material: ferro fundido; Modelo: articulado; Formato: redondo; Classe: no mínimo classe D-400; Diâmetro nominal: 600 mm. | 1 - Unidade | 1.000 | 250 |
| Gabião - Tipo: caixa; Medidas: 2,00 x 1,00 x 1,00 M (C x A x L); Medida do fio do arame: 2,4 mm; Resistência à tração: 35 a 50 kg/mm²; Material: malha hexagonal de dupla torção 8 x 10 em aço BTC (baixo teor de carbono) e recoberto de plástico PVC. | 1 - Unidade | 100 | 25 |
| Grelha - Tipo: boca de lobo; Material: ferro fundido; Medida: 50 x 100 cm; Modelo: articulado; Classe: no mínimo D-400. | 1 - Unidade | 1.000 | 250 |
| Manta - Tipo: geotêxtil não tecido; Uso: drenagem; Material: 100% poliéster, resistente à tração e à punção; Medida: 2,15 x 100 m (L x C); Gramatura: 161 g/m². | 1 - Metro quadrado | 1.075 | 269 |
| Pedra - Tipo: marroada; Granulometria: 100 mm a 400 mm. | 1 - METRO CÚBICO | 500 | 125 |
| Pedra - Tipo: brita; Número: 4. | 1 - METRO CÚBICO | 500 | 125 |
| Pedra - Tipo: brita; Número: 02. | 1 - METRO CÚBICO | 500 | 125 |
| Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 1200 mm. | 1 - Metro | 300 | 75 |
| Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 1500 mm. | 1 - Metro | 300 | 75 |
| Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 600 mm. | 1 - Metro | 450 | 113 |
| Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 400 mm. | 1 - Metro | 1.500 | 375 |
| Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 800 mm. | 1 - Metro | 300 | 75 |
| Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 1000 mm. | 1 - Metro | 300 | 75 |
| Tela - Tipo: soldada nervurada; Finalidade: estrutura para concreto; Malha: 15 cm x 15 cm; Diâmetro do vergalhão: 4,2 mm; Dimensão da tela: 2,45 x 60,00 m (L x C); Material: aço CA-60; Designação: Q 92. | 1 - Metro quadrado | 24.990 | 6.248 |
| Tela - Tipo: soldada nervurada; Finalidade: estrutura para concreto; Malha: 15 cm x 15 cm; Diâmetro do vergalhão: 3,4 mm; Dimensão da tela: 2,45 x 120,00 m (L x C); Material: aço CA-60; Designação: Q 61. | 1 - Metro quadrado | 49.980 | 12.495 |
| Trilho - Tipo: TR 68; Uso: escoramento e ancoramento; Material: aço; Comprimento: 12 m; Peso: mínimo 67,41Kg/m; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - Tonelada | 60 | 15 |