ANEXO II

| Descrição | Un. Aquisição | Qtd. | Qtd. Minima. |
| --- | --- | --- | --- |
| Abraçadeira - Material: nylon; Medida: 3,6 x 200 mm. | Pct. - 100 - Unidade | 218 | 32 |
| Abraçadeira - Material: nylon; Medida: 3,6 x 250 mm. | Pct. - 100 - Unidade | 253 | 39 |
| Abraçadeira - Material: nylon; Medida: 4,8 mm x 120 mm. | Pct. - 100 - Unidade | 142 | 32 |
| Abraçadeira - Tipo: D; Material: aço; Tamanho: 1"; Requisito: com cunha. | 1 - Unidade | 486 | 85 |
| Abraçadeira - Tipo: D; Material: aço; Tamanho: 3/4"; Acompanha: parafuso e porca. | 1 - Unidade | 542 | 103 |
| Base - Tipo: para relé fotoelétrico; Material: plástico resistente; Características adicionais: possuir haste metálica; Corrente nominal: 10 A. | 1 - Unidade | 1.609 | 156 |
| Canaleta - Material: PVC; Requisito: com divisória; Medida: 20 x 10 x 2000 mm. | 1 - Unidade | 2.134 | 402 |
| Chave bóia - Tipo: elétrica; Uso: caixa d'água; Material: PVC; Ampere : 30A superior. | 1 - Unidade | 136 | 24 |
| Condulete - Material: alumínio; Tipo: múltiplo x; Diâmetro do encaixe: 1”; Acompanha: parafusos. | 1 - Unidade | 242 | 46 |
| Condulete - Material: PVC; Formato: 4x2; Bitola: 3/4"; Requisito: sem rosca. | 1 - Unidade | 356 | 87 |
| Conector - Tipo: grampo; Medida: 5/8; Material: cobre; Uso: para haste de aterramento. | 1 - Unidade | 152 | 41 |
| Conjunto - Tipo: arstop; Contém: tomada 20A (2P+T) + disjuntor 20A bipolar; Fixação: de sobrepor. | 1 - Unidade | 345 | 63 |
| Disjuntor - Tipo: bipolar - DIN; Ampere : 10. | 1 - Unidade | 161 | 16 |
| Disjuntor - Tipo: bipolar - DIN; Ampere : 16. | 1 - Unidade | 255 | 46 |
| Disjuntor - Tipo: bipolar - DIN; Ampere : 20. | 1 - Unidade | 312 | 56 |
| Disjuntor - Tipo: bipolar - DIN; Ampere : 25. | 1 - Unidade | 302 | 51 |
| Disjuntor - Tipo: bipolar - DIN; Ampere : 32. | 1 - Unidade | 230 | 39 |
| Disjuntor - Tipo: bipolar - DIN; Ampere : 40. | 1 - Unidade | 214 | 36 |
| Disjuntor - Tipo: bipolar - DIN; Ampere : 50. | 1 - Unidade | 219 | 36 |
| Disjuntor - Tipo: bipolar - DIN; Ampere : 6. | 1 - Unidade | 82 | 10 |
| Disjuntor - Tipo: bipolar - DIN; Ampere : 63. | 1 - Unidade | 136 | 26 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - DIN; Ampere : 10. | 1 - Unidade | 89 | 9 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - DIN; Ampere : 16. | 1 - Unidade | 185 | 38 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - DIN; Ampere : 20. | 1 - Unidade | 205 | 46 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - DIN; Ampere : 25. | 1 - Unidade | 205 | 44 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - DIN; Ampere : 32. | 1 - Unidade | 155 | 31 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - DIN; Ampere : 40. | 1 - Unidade | 156 | 30 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - DIN; Ampere : 50. | 1 - Unidade | 418 | 32 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - DIN; Ampere : 6. | 1 - Unidade | 84 | 10 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - DIN; Ampere : 63. | 1 - Unidade | 142 | 28 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - NEMA; Ampere : 15. | 1 - Unidade | 112 | 19 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - NEMA; Ampere : 35. | 1 - Unidade | 132 | 25 |
| Disjuntor - Tipo: monopolar - NEMA; Ampere : 50. | 1 - Unidade | 121 | 23 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 10. | 1 - Unidade | 84 | 10 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 16. | 1 - Unidade | 100 | 15 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 100. | 1 - Unidade | 159 | 36 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 20. | 1 - Unidade | 114 | 20 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 25. | 1 - Unidade | 110 | 19 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 32. | 1 - Unidade | 112 | 21 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 40. | 1 - Unidade | 100 | 18 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 50. | 1 - Unidade | 126 | 24 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 6. | 1 - Unidade | 70 | 9 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 63. | 1 - Unidade | 100 | 18 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 70. | 1 - Unidade | 116 | 23 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar - DIN; Ampere : 90. | 1 - Unidade | 104 | 23 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar; Ampere : 150; Modelo: caixa moldada. | 1 - Unidade | 10 | 3 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar; Ampere : 200; Modelo: caixa moldada. | 1 - Unidade | 4 | 1 |
| Disjuntor - Tipo: tripolar; Ampere : 400; Modelo: caixa moldada. | 1 - Unidade | 1 | 1 |