ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(papel timbrado da empresa)

Processo Administrativo nº 149/2025

Pregão Eletrônico nº 042/2025

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de climatização (aparelhos de ar-condicionado e cortinas de ar), para atender as necessidades das Secretarias Municipais e dos Fundos Municipais de Bataguassu-MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Unid. | Qtd. | Valor Un. | Valor Total | Cota Reservada ou Exclusiva ME/EPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparelho de Ar-condicionado, Split hi-wall, 12.000 Btus, Frio, inverter, 220 Volts, fluído refrigerante R32, controle remoto, cor branco, novo, sem uso. • Características: Dividido em duas partes: evaporadora em unidade interna e condensadora em unidade externa de modelo horizontal. • Tecnologia inverter: capaz de economizar em 70 ou 60% no consumo de energia. • Split hi-wall (de parede) com funcionalidades: Turbo, Desumidificador, Sleep, Timer, Swing, entre outras. • Controle remoto. • Display digital. • Com certificado do INMETRO em eficiência energética. • Garantia mínima de 3 anos para o equipamento completo e 10 anos para o compressor. | UN | 68 | R$ | R$ | Ampla Concorrência (79,07%) |
| 2 | Aparelho de Ar-condicionado, Split hi-wall, 12.000 Btus, Frio, inverter, 220 Volts, fluído refrigerante R32, controle remoto, cor branco, novo, sem uso. • Características: Dividido em duas partes: evaporadora em unidade interna e condensadora em unidade externa de modelo horizontal. • Tecnologia inverter: capaz de economizar em 70 ou 60% no consumo de energia. • Split hi-wall (de parede) com funcionalidades: Turbo, Desumidificador, Sleep, Timer, Swing, entre outras. • Controle remoto. • Display digital. • Com certificado do INMETRO em eficiência energética. • Garantia mínima de 3 anos para o equipamento completo e 10 anos para o compressor. | UN | 18 | R$ | R$ | Cota Reservada ME/EPP (20,93%) |
| 3 | Aparelho de Ar-condicionado, Split hi-wall, 18.000 Btus, Frio, inverter, 220 Volts, fluído refrigerante R32, controle remoto, cor branco, novo, sem uso. • Características: Dividido em duas partes: evaporadora em unidade interna e condensadora em unidade externa de modelo horizontal. • Tecnologia inverter: capaz de economizar em 70 ou 60% no consumo de energia. • Split hi-wall (de parede) com funcionalidades: Turbo, Desumidificador, Sleep, Timer, Swing, entre outras. • Controle remoto. • Display digital. • Com certificado do INMETRO em eficiência energética. • Garantia mínima de 3 anos para o equipamento completo e 10 anos para o compressor. | UN | 33 | R$ | R$ | Ampla Concorrência (75%) |
| 4 | Aparelho de Ar-condicionado, Split hi-wall, 18.000 Btus, Frio, inverter, 220 Volts, fluído refrigerante R32, controle remoto, cor branco, novo, sem uso. • Características: Dividido em duas partes: evaporadora em unidade interna e condensadora em unidade externa de modelo horizontal. • Tecnologia inverter: capaz de economizar em 70 ou 60% no consumo de energia. • Split hi-wall (de parede) com funcionalidades: Turbo, Desumidificador, Sleep, Timer, Swing, entre outras. • Controle remoto. • Display digital. • Com certificado do INMETRO em eficiência energética. • Garantia mínima de 3 anos para o equipamento completo e 10 anos para o compressor. | UN | 11 | R$ | R$ | Cota Reservada ME/EPP (25%) |
| 5 | Aparelho de Ar-condicionado, Split hi-wall, 24.000 Btus, Frio, inverter, 220 Volts, fluído refrigerante R32, controle remoto, cor branco, novo, sem uso. • Características: Dividido em duas partes: evaporadora em unidade interna e condensadora em unidade externa de modelo horizontal. • Tecnologia inverter: capaz de economizar em 70 ou 60% no consumo de energia. • Split hi-wall (de parede) com funcionalidades: Turbo, Desumidificador, Sleep, Timer, Swing, entre outras. • Controle remoto. • Display digital. • Com certificado do INMETRO em eficiência energética. • Garantia mínima de 3 anos para o equipamento completo e 10 anos para o compressor. | UN | 58 | R$ | R$ | Ampla Concorrência (84,06%) |
| 6 | Aparelho de Ar-condicionado, Split hi-wall, 24.000 Btus, Frio, inverter, 220 Volts, fluído refrigerante R32, controle remoto, cor branco, novo, sem uso. • Características: Dividido em duas partes: evaporadora em unidade interna e condensadora em unidade externa de modelo horizontal. • Tecnologia inverter: capaz de economizar em 70 ou 60% no consumo de energia. • Split hi-wall (de parede) com funcionalidades: Turbo, Desumidificador, Sleep, Timer, Swing, entre outras. • Controle remoto. • Display digital. • Com certificado do INMETRO em eficiência energética. • Garantia mínima de 3 anos para o equipamento completo e 10 anos para o compressor. | UN | 11 | R$ | R$ | Cota Reservada ME/EPP (15,94%) |
| 7 | Aparelho de Ar-condicionado, Split hi-wall, 30.000 Btus, Frio, inverter, 220 Volts, fluído refrigerante R32, controle remoto, cor branco, novo, sem uso. • Características: Dividido em duas partes: evaporadora em unidade interna e condensadora em unidade externa de modelo horizontal. • Tecnologia inverter: capaz de economizar em 70 ou 60% no consumo de energia. • Split hi-wall (de parede) com funcionalidades: Turbo, Desumidificador, Sleep, Timer, Swing, entre outras. • Controle remoto. • Display digital. • Com certificado do INMETRO em eficiência energética. • Garantia mínima de 3 anos para o equipamento completo e 10 anos para o compressor. | UN | 36 | R$ | R$ | Ampla Concorrência (80%) |
| 8 | Aparelho de Ar-condicionado, Split hi-wall, 30.000 Btus, Frio, inverter, 220 Volts, fluído refrigerante R32, controle remoto, cor branco, novo, sem uso. • Características: Dividido em duas partes: evaporadora em unidade interna e condensadora em unidade externa de modelo horizontal. • Tecnologia inverter: capaz de economizar em 70 ou 60% no consumo de energia. • Split hi-wall (de parede) com funcionalidades: Turbo, Desumidificador, Sleep, Timer, Swing, entre outras. • Controle remoto. • Display digital. • Com certificado do INMETRO em eficiência energética. • Garantia mínima de 3 anos para o equipamento completo e 10 anos para o compressor. | UN | 09 | R$ | R$ | Cota Reservada ME/EPP (20%) |
| 9 | Aparelho de Ar-condicionado, Split, piso/teto, 60.000 Btus, Frio, inverter, 220 Volts, fluído refrigerante R32, controle remoto, cor branco, novo, sem uso. • Características: Dividido em duas partes: evaporadora em unidade interna e condensadora em unidade externa de modelo horizontal. • Tecnologia inverter: capaz de economizar em 70 ou 60% no consumo de energia. • Piso/teto com funcionalidades: Turbo, Desumidificador, Sleep, Timer, Swing, entre outras. • Controle remoto. • Display digital. • Com certificado do INMETRO em eficiência energética. • Garantia mínima de 3 anos para o equipamento completo e 10 anos para o compressor. | UN | 12 | R$ | R$ | Ampla Concorrência (80%) |
| 10 | Aparelho de Ar-condicionado, Split, piso/teto, 60.000 Btus, Frio, inverter, 220 Volts, fluído refrigerante R32, controle remoto, cor branco, novo, sem uso. • Características: Dividido em duas partes: evaporadora em unidade interna e condensadora em unidade externa de modelo horizontal. • Tecnologia inverter: capaz de economizar em 70 ou 60% no consumo de energia. • Piso/teto com funcionalidades: Turbo, Desumidificador, Sleep, Timer, Swing, entre outras. • Controle remoto. • Display digital. • Com certificado do INMETRO em eficiência energética. • Garantia mínima de 3 anos para o equipamento completo e 10 anos para o compressor. | UN | 03 | R$ | R$ | Cota Reservada ME/EPP (20%) |
| 11 | CORTINA DE AR COMERCIAL - 0,90 M (127 / 220 V). CORTINA DE AR COMERCIAL - 0,90 M (controle remoto), indicada p/ uso comercial no isolamento térmico entre dois ambientes de diferentes temperaturas, produzindo uma barreira de ar vertical, contínua e uniforme, impedindo a passagem de odores, insetos voadores, poeira e/ou fumaça, permitindo o trânsito livre de pessoas, veículos e/ou objetos, design moderno, leve e compacto, equipada c/ sistema de ventilação tangencial ou centrífuga, direcionadores de ar c/ fluxo regulável, baixo nível de ruído (dB), velocidade máxima do ar de no mínimo 09m/s e capacidade de recirculação do ar (vazão) não inferior à 1.400 m³/h, alimentação 127 ou 220v, gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizada c/ pintura eletrostática em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor gêlo, dimensões aproximadas de 0,80 x 0,20 x 0,20m (L x A x P). O equipamento deverá ser devidamente instalado "IN LOCO", c/ suportes e mão-de-obra inclusa, exceto parte elétrica. | UN | 7 | R$ | R$ | Exclusivo ME/EPP |
| 12 | CORTINA DE AR COMERCIAL - 1,20 M (127 / 220 V) CORTINA DE AR COMERCIAL - 1,20 M (controle remoto), indicada p/ uso comercial no isolamento térmico entre dois ambientes de diferentes temperaturas, produzindo uma barreira de ar vertical, contínua e uniforme, impedindo a passagem de odores, insetos voadores, poeira e/ou fumaça, permitindo o trânsito livre de pessoas, veículos e/ou objetos, design moderno, leve e compacto, equipada c/ sistema de ventilação tangencial ou centrífuga, direcionadores de ar c/ fluxo regulável, baixo nível de ruído (dB), velocidade máxima do ar de no mínimo 09m/s e capacidade de recirculação do ar (vazão) não inferior à 2.050 m³/h, alimentação 127 ou 220v, gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizada c/ pintura eletrostática em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor gêlo, dimensões aproximadas de 1,20 x 0,20 x 0,20m (L x A x P). O equipamento deverá ser devidamente instalado "IN LOCO", c/ suportes e mão-de-obra inclusa, exceto parte elétrica. | UN | 12 | R$ | R$ | Exclusivo ME/EPP |
| VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |

Valor total dos itens: R$ _______________________(....)

DO PRAZO DE ENTREGA:

Os equipamentos de climatização deverão ser entregues parceladamente, conforme as necessidades de cada secretaria, mediante a emissão de Autorização de Fornecimento, com entrega no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da autorização.

Os equipamentos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado na Rua dos Anjos, n. 628, Bairro Jardim São Francisco, Município de Bataguassu/MS, durante o horário comercial, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (horário oficial de Brasília).

A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, qualquer equipamento com avarias ou defeitos.

DECLARO, que os produtos constantes na proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações do Edital e Termo de Referência.

Local e data

_________________________________________________

Representante Legal ou Procurador do Licitante

(nome e assinatura)