TERMO DE REFERÊNCIA

I. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás de cozinha (GLP P13 e P45), vasilhames, recargas e acessórios (reguladores, mangueiras e kits), para atender as Secretarias e os Fundos Municipais de Bataguassu/MS.

1.1 Especificação do objeto:

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Qtd. | Valor Un. Estimado | Valor Total Estimado |
| 1 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA), em recipiente perfeito, e sem amassados, livre de ferrugens, com selo de garantia. | CARGA | 391 | R$ 132,33 | R$ 51.741,03 |
| 2 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA) para entrega no Distrito de Nova Porto XV e zona rural, em recipiente perfeito, e sem amassados, livre de ferrugens, com selo de garantia. | UN | 242 | R$ 132,33 | R$ 32.023,86 |
| 3 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P45 KG (CARGA), EM RECIPIENTE PERFEITO, E SEM AMASSADOS, LIVRE DE FERRUGENS, COM SELO E REGISTRO DE GARANTIA DO INMETRO. | CARGA | 281 | R$ 808,61 | R$ 227.219,41 |
| 4 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P45 KG (CARGA) para entrega no Distrito de Nova Porto XV e zona rural, em recipiente perfeito, e sem amassados, livre de ferrugens, com selo de garantia. | UN | 35 | R$ 808,61 | R$ 28.301,35 |
| 5 | BOTIJÃO DE GÁS (P-13) VASILHAME P/ ENTREGA NO DISTRITO DE NOVA PORTO XV E ZONA RURAL. BOTIJÃO DE GÁS (P-13), vasilhame c/ capacidade para 13 kg de gás liquefeito de petróleo envasado, COM A PRIMEIRA CARGA, confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática em epóxi-pó c/ tratamento fosfatizado, medindo aproximadamente 46cm de altura x 36cm de diâmetro. | UN | 10 | R$ 472,36 | R$ 4.723,60 |
| 6 | BOTIJÃO DE GÁS (P-45) VASILHAME P/ ENTREGA NO DISTRITO DE NOVA PORTO XV E ZONA RURAL. BOTIJÃO DE GÁS (P-45), VASILHAME C/ CAPACIDADE PARA 45 KG DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO, COM A PRIMEIRA CARGA, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ C/ TRATAMENTO FOSFATIZADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30 M DE ALTURA E 37,6 CM A 40 CM DE DIÂMETRO. PROJETADO PARA ALTA DEMANDA (45 KG DE GÁS) | UN | 5 | R$ 2.117,50 | R$ 10.587,50 |
| 7 | BOTIJÃO DE GÁS (P-13), vasilhame c/ capacidade para 13 kg de gás liqüefeito de petróleo envasado, COM CARGA, confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática em epóxi-pó c/ tratamento fosfatizado, medindo aproximadamente 46cm de altura x 36cm de diâmetro. | UN | 44 | R$ 472,36 | R$ 20.783,84 |
| 8 | BOTIJÃO DE GÁS (P-45), vasilhame c/ capacidade para 45 kg de gás liqüefeito de petróleo envasado, COM CARGA, confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática em epóxi-pó c/ tratamento fosfatizado, medindo aproximadamente 130cm de altura x 37cm de diâmetro. | UN | 6 | R$ 2.117,50 | R$ 12.705,00 |
| 9 | KIT REGULADOR DE GÁS DE BAIXA PRESSÃO p/ botijão P13 (mangueira + regulador + abraçadeiras), regulador indicado p/ uso em botijão de gás 13 kg (GLP) com vazão máxima de 2kg, c/ mangueira em PVC translúcida, trançada, amarela com 1,25mts de comprimento, com 2 abraçadeiras metálicas. O produto deverá estar normatizado pelo INMETRO. | UN | 57 | R$ 84,81 | R$ 4.834,17 |
| 10 | MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG (EM PVC), translúcida, trançada amarela, normatizada, COM SELO E REGISTRO NO INMETRO. | MTS | 81 | R$ 32,28 | R$ 2.614,68 |
| 11 | MANGUEIRA P/ BOTIJÃO DE GÁS GLP P45 COM RABICHO - PIG TAIL - Tamanho: 50cm Saída com terminal roscado de 7/16" Confeccionado em Latão e Mangueira Lonada de alta Pressão, O produto deverá estar certificado pelo INMETRO. | UN | 19 | R$ 167,33 | R$ 3.179,27 |
| 12 | REGULADOR DE GÁS de baixa pressão GLP 2º ESTÁGIO PARA CENTRAL DE CILINDRO P45 C/VAZÃO 5 KG/H COM SELO E REGISTRO NO INMETRO. | UN | 11 | R$ 261,48 | R$ 2.876,28 |
| 13 | REGULADOR DE GÁS DE BAIXA PRESSÃO p/ botijão P13 - regulador indicado p/uso em botijão de gás 13 kg (GLP) com vazão máxima de 2 kg. O produto deverá estar normatizado pelo INMETRO. | UN | 42 | R$ 73,42 | R$ 3.083,64 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 404.673,63 |  |  |  |  |  |

1.1.1 Especificação das quantidades por órgão gerenciador/participante

| Item | Descrição do Produto/Serviço | UN. | Qtd. Prefeitura (Gerenciador) | Qtd. Fundo Mun. de Saúde (Participante) | Qtd. Fundo Mun. de Assist. Social (Participante ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA), em recipiente perfeito, e sem amassados, livre de ferrugens, com selo de garantia. | CARGA | 280 | 15 | 96 |
| 2 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA) para entrega no Distrito de Nova Porto XV e zona rural, em recipiente perfeito, e sem amassados, livre de ferrugens, com selo de garantia. | UN | 218 | 0 | 24 |
| 3 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P45 KG (CARGA), EM RECIPIENTE PERFEITO, E SEM AMASSADOS, LIVRE DE FERRUGENS, COM SELO E REGISTRO DE GARANTIA DO INMETRO. | CARGA | 275 | 6 | 0 |
| 4 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P45 KG (CARGA) para entrega no Distrito de Nova Porto XV e zona rural, em recipiente perfeito, e sem amassados, livre de ferrugens, com selo de garantia. | UN | 25 | 0 | 10 |
| 5 | BOTIJÃO DE GÁS (P-13) VASILHAME P/ ENTREGA NO DISTRITO DE NOVA PORTO XV E ZONA RURAL. BOTIJÃO DE GÁS (P-13), vasilhame c/ capacidade para 13 kg de gás liquefeito de petróleo envasado, COM A PRIMEIRA CARGA, confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática em epóxi-pó c/ tratamento fosfatizado, medindo aproximadamente 46cm de altura x 36cm de diâmetro. | UN | 8 | 0 | 2 |
| 6 | BOTIJÃO DE GÁS (P-45) VASILHAME P/ ENTREGA NO DISTRITO DE NOVA PORTO XV E ZONA RURAL. BOTIJÃO DE GÁS (P-45), VASILHAME C/ CAPACIDADE PARA 45 KG DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO, COM A PRIMEIRA CARGA, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ C/ TRATAMENTO FOSFATIZADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30 M DE ALTURA E 37,6 CM A 40 CM DE DIÂMETRO. PROJETADO PARA ALTA DEMANDA (45 KG DE GÁS) | UN | 3 | 0 | 2 |
| 7 | BOTIJÃO DE GÁS (P-13), vasilhame c/ capacidade para 13 kg de gás liqüefeito de petróleo envasado, COM CARGA, confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática em epóxi-pó c/ tratamento fosfatizado, medindo aproximadamente 46cm de altura x 36cm de diâmetro. | UN | 38 | 2 | 4 |
| 8 | BOTIJÃO DE GÁS (P-45), vasilhame c/ capacidade para 45 kg de gás liqüefeito de petróleo envasado, COM CARGA, confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática em epóxi-pó c/ tratamento fosfatizado, medindo aproximadamente 130cm de altura x 37cm de diâmetro. | UN | 4 | 2 | 0 |
| 9 | KIT REGULADOR DE GÁS DE BAIXA PRESSÃO p/ botijão P13 (mangueira + regulador + abraçadeiras), regulador indicado p/ uso em botijão de gás 13 kg (GLP) com vazão máxima de 2kg, c/ mangueira em PVC translúcida, trançada, amarela com 1,25mts de comprimento, com 2 abraçadeiras metálicas. O produto deverá estar normatizado pelo INMETRO. | UN | 47 | 0 | 10 |
| 10 | MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG (EM PVC), translúcida, trançada amarela, normatizada, COM SELO E REGISTRO NO INMETRO. | MTS | 71 | 6 | 4 |
| 11 | MANGUEIRA P/ BOTIJÃO DE GÁS GLP P45 COM RABICHO - PIG TAIL - Tamanho: 50cm Saída com terminal roscado de 7/16" Confeccionado em Latão e Mangueira Lonada de alta Pressão, O produto deverá estar certificado pelo INMETRO. | UN | 8 | 3 | 8 |
| 12 | REGULADOR DE GÁS de baixa pressão GLP 2º ESTÁGIO PARA CENTRAL DE CILINDRO P45 C/VAZÃO 5 KG/H COM SELO E REGISTRO NO INMETRO. | UN | 6 | 3 | 2 |
| 13 | REGULADOR DE GÁS DE BAIXA PRESSÃO p/ botijão P13 - regulador indicado p/uso em botijão de gás 13 kg (GLP) com vazão máxima de 2 kg. O produto deverá estar normatizado pelo INMETRO. | UN | 35 | 3 | 4 |

1.2. Não será aplicada a cota reservada de que trata o artigo 48, inciso III, da Lei 123/2006, tendo em vista que a contratação se dará pelo critério do menor preço global, selecionando apenas um licitante para todos os itens.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade foram objetivamente definidos através de especificações usuais de mercado.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 74/2025.

1.5. A empresa licitante deverá possuir estabelecimento físico em funcionamento no Município de Bataguassu ou no Distrito de Nova Porto XV, com estrutura operacional, logística e estoque próprios suficientes para assegurar o atendimento às solicitações de fornecimento dentro do prazo máximo estabelecido pela administração pública, conforme justificativa constante neste termo.

Do Prazo de Vigência da Contratação

1.6. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado do dia útil subsequente à data de publicação no Diário Oficial do órgão ou da divulgação no PNCP, conforme estabelece o artigo 22 do Decreto Municipal nº 72/2025.

1.7. A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por igual período, hipótese em que os quantitativos fixados na licitação serão renovados para o novo período de vigência, de acordo com o artigo 23 do Decreto Municipal nº 72/2025.

II. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- A O presente estudo tem por objetivo analisar a viabilidade e selecionar a melhor opção para aquisição de gás de cozinha (GLP P13 e P45), vasilhames, recargas e acessórios (reguladores, mangueiras e kits), destinados ao atendimento das necessidades de todas as secretarias e fundos municipais da Prefeitura de Bataguassu.

- A medida visa suprir a demanda contínua por itens essenciais ao funcionamento operacional e administrativo de prédios públicos, unidades de saúde, escolas, creches, centros culturais, pontos de apoio a servidores e atividades externas, como preparo de alimentos, soldagem, eventos, oficinas e atendimentos sociais.

- A ausência ou insuficiência desses materiais compromete diretamente a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população, impactando negativamente no bem-estar dos servidores, na segurança operacional (como em atividades de soldagem e preparo de alimentos) e no atendimento às demandas da comunidade, incluindo eventos culturais, educacionais e de assistência social.

- Ressalta-se, ainda, que a necessidade da contratação decorre do cancelamento da Ata de Registro de Preços oriunda do Processo Administrativo nº 156/25, Pregão Eletrônico nº 047/25, que até então assegurava o fornecimento do referido insumo. Com a perda da vigência da ata, inexistem instrumentos contratuais válidos capazes de garantir o fornecimento contínuo de GLP, situação que poderia acarretar prejuízos à continuidade e à eficiência dos serviços públicos municipais.

- Diante dessa situação, foi instaurado o Processo Administrativo nº 18/2026, na modalidade Dispensa de Licitação, com prazo estimado de 03 (três) meses, visando assegurar o fornecimento emergencial do insumo durante o período necessário para a regularização da contratação definitiva. Contudo, trata-se de solução temporária e excepcional, destinada apenas a evitar a descontinuidade imediata dos serviços públicos.

- Dessa forma, torna-se necessária a realização de nova contratação que garanta o fornecimento regular e contínuo do gás liquefeito de petróleo (GLP), bem como dos respectivos vasilhames e acessórios. A aquisição desses itens é fundamental para assegurar a autonomia operacional da Administração (eliminando a dependência de vasilhames emprestados), a segurança no manuseio dos equipamentos, conforme normas do INMETRO, e a eficiência na prestação dos serviços públicos.

- Assim, a medida justifica-se pelo interesse público em assegurar a regularidade, eficiência e segurança dos serviços públicos municipais, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e continuidade do serviço público, previstos na Lei nº 14.133/2021.

- A presente contratação está alinhada com o Plano de Contratações Anual para o exercício de 2026, de acordo com a Lei Federal nº. 14.133/2021. O plano foi publicado no Portal Nacional das Contratações Públicas, conforme dados abaixo:

I) ID PCA no PNCP: 03576220000156-0-000001/2026

II) Data de publicação no PNCP: 31/10/2025

III) Data de Republicação no PNCP: 30/03/2026

IV) Id do item no PCA: 11/2026

V) Classe/Grupo:

- 9559560 Contratação de empresa fornecedora de gás de cozinha;

- 140265607 Aquisição de gás de cozinha (GLP P13 e P45), vasilhames, recargas e acessórios (reguladores, mangueiras e kits);

- 4065047366 Aquisição de gás de cozinha (GLP P13 e P45), vasilhames, recargas e acessórios (reguladores, mangueiras e kits), para atender as Secretarias Municipais e os Fundos Municipais de Bataguassu/MS;

- 2966484278 Gas engarrafado e afins;

- 3295853670 Aquisição de gas de cozinha com mangueira e registro P13 atender as demandas para uso na cozinha para apoio a atividades que envolvam preparo de alimentos.;

- 105220423 Gás de Cozinha e Correlatos;

- 3742913971 Aquisição de gas de cozinha com mangueira e registro P13;

III. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- A descrição da solução como um todo consiste na aquisição de gás de cozinha e itens correlatos, de forma centralizada, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021, com vistas à formalização de Ata de Registro de Preços (ARP). A adoção do sistema de registro de preços visa assegurar maior economicidade, planejamento e eficiência à administração pública, permitindo aquisições conforme a demanda efetiva de cada secretaria e fundo municipal, evitando estoques excessivos e desperdícios de recursos.

- A contratação abrangerá itens como cargas de gás GLP P13 kg e P45 kg, vasilhames P13 e P45 (sem carga), kits reguladores de baixa pressão para P13 (incluindo mangueira, regulador e abraçadeiras), mangueiras PVC para P13 (translúcida e trançada), mangueiras para P45 com rabicho (pig tail, 50 cm), reguladores de baixa pressão para P45 (2º estágio, vazão 5 kg/h) e reguladores para P13 (vazão máxima 2 kg), entre outros produtos usualmente utilizados nas rotinas operacionais e administrativas dos espaços públicos, como preparo de alimentos em unidades escolares, eventos culturais, frentes de trabalho e suporte a projetos sociais. Os materiais deverão atender às especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência, com critérios de qualidade (recipientes perfeitos, sem amassados ou ferrugem, confeccionados em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado), composição, embalagem, validade, conformidade com normas do INMETRO (selo de garantia e certificação) e condições de entrega bem definidos.

- Embora esta contratação não envolva bens duráveis ou equipamentos que exijam manutenção periódica ou assistência técnica especializada, será exigida a substituição, no prazo de 03 (três) dias, de vasilhames, kits reguladores, mangueiras e reguladores entregues com avarias, defeitos ou em desacordo com as especificações (ex.: vasilhames amassados, reguladores sem selo INMETRO ou mangueiras não normatizadas), como forma de garantir a conformidade do fornecimento e a segurança operacional. Para as cargas de gás (GLP P13 kg, Código 002.035.001, e P45 kg, Código 002.035.002), o reabastecimento deverá ser realizado em até 02 (duas) horas após a solicitação, devido à essencialidade do gás de cozinha para o funcionamento imediato de unidades públicas, especialmente em escolas (onde é usado no preparo de refeições para alunos, conforme DFD da SEMEC, requisição nº 586/25) e unidades de saúde (conforme DFD da Saúde).

- A exigência de reabastecimento rápido para as cargas justifica-se pela impossibilidade de armazenamento prolongado de gás em grandes quantidades, devido a restrições de segurança e espaço nas unidades, bem como pela necessidade de evitar interrupções em serviços essenciais, como alimentação escolar, eventos sociais (ex.: SCFV e ações do CRAS, conforme DFD da Assistência Social, requisição nº 2007/2025) e operações de soldagem e manutenção (conforme DFD da SEINFRA, requisição nº 00633/25). Além disso, o fornecedor deverá assegurar o cumprimento dos prazos de entrega estipulados e manter canal de comunicação direto com a administração, de modo a resolver eventuais intercorrências durante a vigência da ata.

- A restrição da disputa aos fornecedores sediados no Município de Bataguassu e no Distrito de Nova Porto XV justifica-se por razões técnicas, operacionais e de interesse público, diretamente relacionadas à natureza do objeto e à necessidade de atendimento imediato das demandas das secretarias municipais. O objeto da contratação consiste no fornecimento de cargas de gás liquefeito de petróleo (GLP) engarrafado em botijões P13, insumo essencial à continuidade de serviços públicos que não admitem interrupções. Considerando as rotinas operacionais das unidades administrativas e a criticidade do fornecimento, estabelece-se como requisito que o prazo máximo para atendimento das solicitações de recarga seja de até 2 (duas) horas, contadas a partir da requisição formal da Administração.

- Tal exigência inviabiliza, sob o ponto de vista técnico e logístico, a participação de fornecedores localizados em municípios distantes, uma vez que o tempo de deslocamento comprometeria o cumprimento do prazo estabelecido, expondo a Administração ao risco de desabastecimento e consequente paralisação de serviços essenciais. Ademais, a subcontratação do objeto não é permitida, o que reforça a necessidade de que o próprio fornecedor disponha de estrutura física, estoque e capacidade operacional imediata no território local para atender às demandas dentro do prazo estipulado.

- Registra-se, ainda, que no processo licitatório anterior, do qual resultou a Ata de Registro de Preços posteriormente cancelada, o licitante vencedor encontrava-se sediado em unidade federativa diversa, tendo recorrido, de forma indevida, à subcontratação do fornecimento para viabilizar a execução do objeto. Tal circunstância tornou a execução contratual economicamente inviável, culminando no pedido de cancelamento da Ata de Registro de Preços, o que ocasionou significativos transtornos à Administração Pública, inclusive a necessidade de repetição de todo o procedimento licitatório.

- Diante desse histórico, a restrição da disputa a fornecedores locais apresenta-se como medida preventiva, proporcional e razoável, destinada a mitigar riscos operacionais, assegurar a viabilidade econômica da contratação e garantir a continuidade e eficiência dos serviços públicos, sem caracterizar restrição indevida à competitividade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

- Fica expressamente vedada a participação de empresas em regime de consórcio.

- Com isso, a solução proposta busca garantir a regularidade no abastecimento de materiais indispensáveis à prestação dos serviços públicos, com qualidade, menor custo e maior controle administrativo, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

IV. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os requisitos da contratação estão inseridos na descrição das especificações do objeto que constam no item 1.1 do presente Termo de Referência, abrangendo as características técnicas detalhadas dos itens, como cargas de gás GLP P13 kg (Código 002.035.001) e P45 kg (Código 002.035.002), vasilhames P13 e P45, kits reguladores de baixa pressão, mangueiras flexíveis aramadas, mangueiras PVC, mangueiras com rabicho (pig tail) e reguladores, conforme especificado na planilha de quantidades e descrições.

4.2. A Detentora deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, incluindo o fornecimento, transporte e entrega dos itens nas unidades municipais de Bataguassu/MS, conforme prazos estipulados.

4.3. A contratada será responsável pela substituição dos recipientes vazios pelos cheios, sempre que solicitado.

4.4. A contratada deverá estar sediada ou possuir filial no município de Bataguassu-MS ou no distrito de Nova Porto XV.

4.5. A Detentora deverá se responsabilizar pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), garantindo a substituição de itens com defeitos ou avarias sem ônus à Administração.

4.6. O objeto contratado deverá estar em conformidade com a legislação vigente de qualidade e segurança, incluindo, mas não se limitando a, normas do INMETRO e, quando aplicável, disposições da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), aplicadas subsidiariamente.

Exigências regulatórias e de qualidade:

4.7. Os produtos deverão atender às normas técnicas aplicáveis, especialmente aquelas emitidas pelo INMETRO, como a NBR 8613 para vasilhames de GLP e acessórios, garantindo que os botijões sejam perfeitos, sem amassados ou ferrugem, com selo de garantia e registro de conformidade, e que mangueiras e reguladores possuam certificação apropriada.

4.8. A Detentora deverá garantir que os itens fornecidos (cargas de gás, vasilhames, reguladores e mangueiras) sejam normatizados pelo INMETRO, com apresentação dos respectivos certificados de conformidade ou selos de registro, no momento da entrega, conforme exigido nos Documentos de Formalização de Demanda (DFDs) e na planilha de quantidades e descrições, assegurando a segurança e a qualidade no uso em unidades públicas, como escolas, unidades de saúde e centros de atendimento social.

V. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. Os materiais, deverão ser entregues parceladamente de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais e Fundos de Bataguassu/MS mediante a emissão de Autorização de Fornecimento, com entrega no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, exceto para as cargas de gás (GLP P13 e P45), que deverão ser reabastecidas em prazo máximo de até 02 (duas) horas após a solicitação, devido à essencialidade para serviços como o de alimentação escolar.

5.2 Os materiais solicitados deverão ser entregues no diretamente na unidade solicitante, que informará o endereço no momento do pedido.

5.3 A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de até 02 (duas) horas, o objeto com avarias ou defeitos, tendo em vista a essencialidade do item.

5.4 Os materiais deverão ser entregues em perfeito estado, sem amassados ou ferrugem, com selo de garantia e registro de conformidade e, caso não atendam as especificações, serão devolvidos a Detentora.

5.5 As entregas dos materiais irão correr por conta da DETENTORA, bem como as despesas de seguros, transporte dos materiais de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, bem como pelo seu descarregamento, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

5.6. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

VI. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.6. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.6.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.6.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.6.3. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.6.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.6.5. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.7. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.7.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o gestor do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, tomando as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.8. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais do contrato quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.11. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.12. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.13. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

VII. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo indicado neste instrumento, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

- 7.7.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 7.8.1. o prazo de validade;

- 7.8.2. a data da emissão;

- 7.8.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

- 7.8.4. o período respectivo de execução do contrato;

- 7.8.5. o valor a pagar; e

- 7.8.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.10. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

7.11. Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.

Prazo de pagamento

7.15. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Forma de pagamento

7.16. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.17. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- 7.19 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.20. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

VIII. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL.

Forma de fornecimento

8.1.1. O fornecimento do objeto será parcelado, conforme solicitação da Secretaria demandante.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.5. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.7. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.10. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

8.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.14. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.15. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.16. As certidões acima elencadas, quando não indicarem de forma expressa o seu prazo de validade, serão consideradas válidas por 60 (sessenta) dias, a contar da sua emissão.

Qualificação Econômico-Financeira

8.17. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

Qualificação Técnica

8.18. Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (CVCBM), em plena validade, conforme Lei Estadual 4.335/2013, apenas para os itens 01, 02, 03 e 04 (carga de gás e vasilhame);

8.19. Autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP) pela empresa, conforme Resolução ANP nº 958 de 05/10/2023, apenas para os itens 01, 02, 03 e 04 (carga de gás e vasilhame).

8.20. Será exigida apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, que deverá apresentar no prazo mínimo de 02 (duas horas), prorrogável por igual período, contado da solicitação, sob pena de desclassificação.

IX. ESTIMATIVA DO PREÇO

9.1. O custo estimado da contratação é de R$ 404.673,63 (Quatrocentos e quatro reais e sessenta e três centavos), conforme custos unitários apostos na tabela do item 1.1.

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

9.2.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

X. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2026.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Bataguassu-MS, 06 de abril de 2026.

Elaboração:

Nathália Schulz Cardoso

Equipe de Planejamento

Portaria n. 709/2025

Geovani Tavares Martim                                          Kauan Lucio Ferreira da Rosa

Equipe de Planejamento                                                        Equipe de Planejamento

Portaria n. 709/2025                                                                Portaria n. 709/2025

Aprovado por:

Rosimeire Guirado Ângelo Duarte

Secretária Municipal de Planejamento e Licitação

Decreto 303/2025