ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Processo Administrativo nº 086/2026

Pregão Eletrônico nº 026/2026

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Aquisição de bicicletas elétricas, macas ginecológicas, estadiômetros, otoscópios e oftalmoscópios, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202440860009, vinculada ao Programa nº 09032024, destinados ao atendimento da Atenção Básica do Município de Bataguassu/MS, em benefício do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Unid. | Qtd | Valor Unitário | Valor Total | Cota Reservada ou Exclusiva ME/EPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BICICLETA ELÉTRICA Bicicleta elétrica de uso urbano/institucional, nova, sem uso, destinada ao deslocamento individual sustentável, silencioso e não poluente, com sistema de pedal assistido, conforme especificações mínimas a seguir. Características Gerais • Modalidade: Bicicleta elétrica de passeio • Sistema de propulsão: Motor elétrico com assistência ao pedal • Operação: Possibilidade de uso como bicicleta convencional, com o motor desligado • Cor: Preta, para padronização visual institucional Motor e Desempenho • Potência mínima do motor: 800 W, ou superior • Velocidade máxima assistida: até 32 km/h, conforme condições de uso e legislação vigente (Resolução CONTRAN nº 996/2023) Bateria e Alimentação • Tipo de bateria: Recarregável, podendo ser de chumbo-ácido, lítio ou tecnologia equivalente • Tensão mínima do sistema: 48 V • Autonomia mínima: 25 km, variando conforme carga, relevo e modo de utilização • Recarga: Em tomada elétrica comum, compatível com 110V ou 220V Estrutura e Conjunto Mecânico • Quadro: Aço de alta resistência ou alumínio, dimensionado para suportar peso mínimo de 90 kg em uso urbano, com resistência mecânica compatível com deslocamento seguro do usuário • Aro: 26”, em alumínio certificado com resistência mínima compatível com uso urbano • Suspensão: Dianteira obrigatória • Guidão: Estrutura reforçada, capaz de suportar uso diário urbano Sistema de Frenagem • Freio dianteiro: Freio a disco ou equivalente, com capacidade de frenagem compatível com velocidade máxima de 32 km/h • Freio traseiro: Freio a tambor, disco ou equivalente Capacidade e Ergonomia • Capacidade mínima suportada: 90 kg • Uso: Adulto, unissex Equipamentos e Acessórios Mínimos • Farol dianteiro em LED ou tecnologia equivalente • Dispositivo sonoro (buzina) • Velocímetro ou display informativo • Paralamas • Garupa • Sistema de segurança antifurto (alarme ou dispositivo equivalente) Entrega e Garantia • Produto entregue totalmente montado, pronto para uso, com manual de instruções • Garantia mínima para todos os componentes: 12 meses. OBSERVAÇÃO: Serão aceitos produtos com características técnicas superiores às descritas, desde que atendam integralmente à finalidade do equipamento. As especificações elencadas neste descritivo correspondem aos requisitos mínimos exigidos para a contratação. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusiva ME/EPP |
| 2 | BICICLETA ELÉTRICA Bicicleta elétrica de uso urbano/institucional, nova, sem uso, destinada ao deslocamento individual sustentável, silencioso e não poluente, com sistema de pedal assistido, conforme especificações mínimas a seguir. Características Gerais • Modalidade: Bicicleta elétrica de passeio • Sistema de propulsão: Motor elétrico com assistência ao pedal • Operação: Possibilidade de uso como bicicleta convencional, com o motor desligado • Cor: Preta, para padronização visual institucional Motor e Desempenho • Potência mínima do motor: 800 W, ou superior • Velocidade máxima assistida: até 32 km/h, conforme condições de uso e legislação vigente (Resolução CONTRAN nº 996/2023) Bateria e Alimentação • Tipo de bateria: Recarregável, podendo ser de chumbo-ácido, lítio ou tecnologia equivalente • Tensão mínima do sistema: 48 V • Autonomia mínima: 25 km, variando conforme carga, relevo e modo de utilização • Recarga: Em tomada elétrica comum, compatível com 110V ou 220V Estrutura e Conjunto Mecânico • Quadro: Aço de alta resistência ou alumínio, dimensionado para suportar peso mínimo de 90 kg em uso urbano, com resistência mecânica compatível com deslocamento seguro do usuário • Aro: 26”, em alumínio certificado com resistência mínima compatível com uso urbano • Suspensão: Dianteira obrigatória • Guidão: Estrutura reforçada, capaz de suportar uso diário urbano Sistema de Frenagem • Freio dianteiro: Freio a disco ou equivalente, com capacidade de frenagem compatível com velocidade máxima de 32 km/h • Freio traseiro: Freio a tambor, disco ou equivalente Capacidade e Ergonomia • Capacidade mínima suportada: 90 kg • Uso: Adulto, unissex Equipamentos e Acessórios Mínimos • Farol dianteiro em LED ou tecnologia equivalente • Dispositivo sonoro (buzina) • Velocímetro ou display informativo • Paralamas • Garupa • Sistema de segurança antifurto (alarme ou dispositivo equivalente) Entrega e Garantia • Produto entregue totalmente montado, pronto para uso, com manual de instruções • Garantia mínima para todos os componentes: 12 meses. OBSERVAÇÃO: Serão aceitos produtos com características técnicas superiores às descritas, desde que atendam integralmente à finalidade do equipamento. As especificações elencadas neste descritivo correspondem aos requisitos mínimos exigidos para a contratação. | UN | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência |
| 3 | ESTADIÔMETRO / ANTROPÔMETRO PORTÁTIL VERTICAL Equipamento portátil destinado à medição da estatura humana para uso profissional, dispensando fixação em parede e permitindo utilização em diferentes ambientes. Possui haste vertical graduada em material resistente, com montagem simples, base estável tipo tripé ou equivalente e sistema de leitura por cursor ou régua móvel, graduado em milímetros. Conta com haste dobrável ou desmontável, facilitando o transporte e o armazenamento, e acompanha bolsa ou estojo para proteção. Características mínimas: • Tipo: Estadiômetro / Antropômetro portátil vertical • Estrutura: Metálica • Sistema de apoio: Base estável, com tripé retrátil ou similar • Capacidade de medição: mínimo de 115 cm a 210 cm • Resolução: Milímetros • Tolerância máxima: ± 2 mm na altura máxima de medição • Fixação: Dispensa fixação em parede • Portabilidade: Haste dobrável ou desmontável • Acessórios: Bolsa ou estojo para transporte • Garantia mínima: 12 (doze) meses. Observação: Serão aceitos produtos com características técnicas superiores às descritas, desde que atendam integralmente à finalidade do equipamento. As especificações elencadas neste descritivo correspondem aos requisitos mínimos exigidos para a contratação. | UN | 11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusiva ME/EPP |
| 4 | MACA GINECOLÓGICA ELÉTRICA Equipamento para exames ginecológicos e ambulatoriais, com estrutura resistente e de fácil higienização, acionamento elétrico para regulagem de altura e encosto, estofamento anatômico impermeável, perneiras reguláveis, apoio de cabeça e cuba coletora removível. Características mínimas: • Tipo: Maca ginecológica elétrica • Estrutura: Material resistente, estável e durável, com acabamento adequado ao ambiente hospitalar • Regulagens elétricas mínimas: Altura e encosto • Comprimento total: mínimo de 1,70 m • Largura útil do leito: mínimo de 55 cm • Altura: regulável eletricamente, com altura mínima de 50 cm • Capacidade de carga: mínima de 180 kg • Estofamento: Anatômico, impermeável, lavável e de fácil higienização • Acessórios mínimos: Perneiras reguláveis, apoio de cabeça e cuba coletora removível • Alimentação elétrica: bivolt (110 V/220 V) automático ou com seleção manual • Regularizado junto à ANVISA • Ser entregue montado e em pleno funcionamento. • Garantia mínima: 12 (doze) meses. Observação: Serão aceitos equipamentos com características técnicas superiores às mínimas especificadas, desde que atendam plenamente à finalidade do equipamento. As especificações descritas correspondem aos requisitos mínimos exigidos. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusiva ME/EPP |
| 5 | MACA GINECOLÓGICA ELÉTRICA Equipamento para exames ginecológicos e ambulatoriais, com estrutura resistente e de fácil higienização, acionamento elétrico para regulagem de altura e encosto, estofamento anatômico impermeável, perneiras reguláveis, apoio de cabeça e cuba coletora removível. Características mínimas: • Tipo: Maca ginecológica elétrica • Estrutura: Material resistente, estável e durável, com acabamento adequado ao ambiente hospitalar • Regulagens elétricas mínimas: Altura e encosto • Comprimento total: mínimo de 1,70 m • Largura útil do leito: mínimo de 55 cm • Altura: regulável eletricamente, com altura mínima de 50 cm • Capacidade de carga: mínima de 180 kg • Estofamento: Anatômico, impermeável, lavável e de fácil higienização • Acessórios mínimos: Perneiras reguláveis, apoio de cabeça e cuba coletora removível • Alimentação elétrica: bivolt (110 V/220 V) automático ou com seleção manual • Regularizado junto à ANVISA • Ser entregue montado e em pleno funcionamento. • Garantia mínima: 12 (doze) meses. Observação: Serão aceitos equipamentos com características técnicas superiores às mínimas especificadas, desde que atendam plenamente à finalidade do equipamento. As especificações descritas correspondem aos requisitos mínimos exigidos. | UN | 8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência |
| 6 | OFTALMOSCÓPIO Características mínimas • Tipo: Oftalmoscópio direto para avaliação do fundo de olho e retina • Iluminação: LED ou xenon halógeno, tensão 2,5V, intensidade mínima 7.000lux, temperatura de cor mínima 3.000K, proteção contra poeira • Lentes: Conjunto de 19 lentes, com dioptrias de -20D a +20D • Aberturas: Cinco opções de abertura, com comando rotativo • Estrutura: Cabeça e cabo em material resistente e de fácil higienização, cabo ergonômico • Alimentação: Pilhas padrão ou sistema equivalente • Óptica: Selada contra poeira • Acessórios: Estojo para acondicionamento e transporte • Segurança: Isento de látex • Regularização sanitária: Registrado junto à ANVISA, conforme legislação vigente • Documentação: Manual em língua portuguesa. • Garantia mínima: 12 (doze) meses. Observação: Serão aceitos equipamentos com características técnicas superiores às mínimas especificadas, desde que atendam plenamente à finalidade do equipamento. As especificações descritas correspondem aos requisitos mínimos exigidos. | UN | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusiva ME/EPP |
| 7 | OTOSCÓPIO Características mínimas • Tipo: Otoscópio para uso profissional • Estrutura: Material resistente e de fácil higienização • Sistema de iluminação: Por fibra óptica ou tecnologia equivalente, com controle de intensidade luminosa • Lente: Aumento mínimo de 2,5x • Visor: Articulável e removível, com possibilidade de substituição • Alimentação: Por pilhas padrão ou sistema equivalente • Espéculos: Mínimo de 05 (cinco) espéculos permanentes reutilizáveis, em material plástico resistente, com diâmetros variados, compatíveis com uso adulto e pediátrico • Acessórios: Lâmpada e visor sobressalentes, além de estojo para acondicionamento e transporte • Regularização sanitária: Regularizado junto à ANVISA, conforme legislação vigente (registro, cadastro ou notificação, conforme aplicável) • Documentação: Manual em língua portuguesa • Garantia mínima: 12 (doze) meses. Observação: Serão aceitos equipamentos com características técnicas superiores às mínimas especificadas, desde que atendam plenamente à finalidade do equipamento. As especificações descritas correspondem aos requisitos mínimos exigidos. | UN | 11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusiva ME/EPP |
| Valor Total R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Valor total do(s) iten(s): R$ _______ (....)

Validade da proposta não inferior: 60 (sessenta) dias.

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

Os materiais deverão ser entregues integralmente e em parcela única, mediante a emissão de Autorização de Fornecimento, com entrega no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, prorrogáveis, mediante autorização da Contratante.

Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado na Rua dos Anjos, n. 628, Bairro Jardim São Francisco, Município de Bataguassu/MS, durante o horário comercial, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (horário oficial de Brasília).

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos.

GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A garantia, a manutenção e a assistência técnica referentes ao objeto desta licitação deverão atender, integralmente, às disposições constantes no anexo II - Termo de Referência, anexo a este Edital, parte integrante e indissociável deste instrumento convocatório.

DECLARO, que os produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações constantes no Edital, Termo de Referência.

CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA